MỤC LỤC

6MỞ ĐẦU


8CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC


81.1. Tổng quan mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất


91.2. Nội dung, phương pháp và khối lượng thực hiện


91.2.1. Nội dung quan trắc


101.2.2. Phương pháp tiến hành và khối lượng thực hiện


101.2.3. Công tác kiểm tra quan trắc ngoài hiện trường:


121.2.4. Công tác thu thập số liệu mưa


121.3. Giới thiệu trang thiết bị quan trắc


121.4. Sản phẩm


13Chương II. KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT QUÝ 3


132.1. Khí tượng thuỷ văn


172.2. Kết quả quan trắc động thái nước dưới đất


172.2.1. Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí


182.2.2. Kết quả quan trắc nhiệt độ nước, mực nước


18a) Tầng Pleistocen giữa trên


20b) Tầng Pleistocen dưới


22c) Tầng Pliocen giữa


25d) Tầng Pliocen dưới


28e) Tầng chứa khe nứt (MZ)


31KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


311. Kết luận


322. Kiến nghị:





DANH MỤC BẢNG

8Bảng 1. Danh sách các điểm quan trắc nước dưới đất


10Bảng 2. Bảng tổng hợp khối lượng quan trắc quý 4/2023


11Bảng 3. Công tác kiểm tra hiện trường


12Bảng 4. Bảng danh mục máy móc thiết bị quan trắc


13Bảng 5. độ ẩm và nhiệt độ không khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương quí 4 năm 2023.


15Bảng 6. Lượng mưa tháng quý 4 năm 2023


16Bảng 7. Lượng mưa quý 3 và quý 4 năm 2023


17Bảng 8. Bảng tổng hợp nhiệt độ không khí quý 4 năm 2023


19Bảng 9. Động thái mực nước tầng Pleistocen giữa trên quí 4 năm 2023:


21Bảng 10. Bảng kết quả quan trắc mực nước và nhiệt độ tầng Pleistocen dưới quí 4 năm 2023:


24Bảng 11. Bảng kết quả quan trắc mực nước và nhiệt độ tầng Pliocen giữa quí 4 năm2023:


27Bảng 12. kết quả quan trắc mực nước và nhiệt độ tầng Pliocen dưới quí 4 năm 2023:


29Bảng 13. Bảng kết quả quan trắc mực nước và nhiệt độ tầng MZ quí 4 năm 2023:





DANH MỤC HÌNH

9Hình 1:Sơ đồ mạng lưới quan trắc nước dưới đất tỉnh Bình Dương


15Hình 2. Biểu đồ độ ẩm và nhiệt độ không khí bình quân quý 4/2023


16Hình 3. Biểu đồ diễn biến lượng mưa quý 4/2023


16Hình 4. Biểu đồ so sánh tổng lượng mưa quý 3 và quý 4/2023


18Hình 5. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen giữa trên


19Hình 6. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pleistocen giữa trên


19Hình 7. Biểu đồ so sánh mực nước trung bình quý 4 cùng kỳ các năm tầng Pleistocen giữa trên


20Hình 8. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen dưới


21Hình 9. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pleistocen dưới


22Hình 10. Biểu đồ so sánh mực nước trung bình quý 4 cùng kỳ các năm tầng Pleistocen dưới


23Hình 11. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen giữa


24Hình 12. Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pliocen giữa


25Hình 13. Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng Pliocen giữa


26Hình 14. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen dưới


27Hình 15. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen dưới


28Hình 16. Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng Pliocen dưới


29Hình 17. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước MZ


30Hình 18. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng MZ


30Hình 19. Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng MZ





MỞ ĐẦU

Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh, Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước.

Địa hình Bình Dương khá bằng phẳng, bao gồm các giải đồng bằng hẹp ven sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, các bậc thềm phù sa cổ và một số khu vực đồi núi sót như núi Châu Thới (Dĩ An), núi Ông (Dầu Tiếng), núi Cậu (Dầu Tiếng) cao 155 m. 
Về khí hậu: Bình Dương nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo. Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

Do địa hình bằng phằng, khí hậu ôn hoà, giao thông phát triển, lại nằm tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế - văn hóa của cả nước, nên thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội toàn diện. Hiện nay, Bình Dương có 28 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp tập trung có tổng diện tích hơn 8.700 ha với hơn 1.200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động với quy mô rất lớn.
Song song với sự phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội sẽ phát sinh những hệ quả làm ảnh hưởng đến môi trường như: việc sử dụng quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên nước mặt, nước dưới đất; suy giảm chất lượng môi trường đất, nước, không khí, nước dưới đất…

Để có đầy đủ số liệu quan trắc chất lượng môi trường nhằm phục vụ  việc đánh giá hiện trạng và theo dõi diễn biến xu hướng chất lượng môi trường tỉnh Bình Dương; cung cấp số liệu thông tin có độ chính xác cao phục vụ công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ  môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững; cung cấp thông  tin và dữ liệu cho báo cáo hiện trạng Tài nguyên – Môi trường quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 về việc “Phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020”. 

Thực hiện chương trình quan trắc nước dưới đất theo quyết định trên, Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã triển khai thực hiện quan trắc động thái nước dưới đất và báo cáo theo định kỳ hàng tháng và hàng quý.

Căn cứ pháp lý thực hiện công tác quan trắc

- Thông tư 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/07/2013 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc “Qui định qui trình kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất”;

- Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc “Phê duyệt qui hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020”;

- Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/08/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương Ban hành quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương;
- Quyết định số 206/QĐ-STNMT ngày 13/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; 

- Hợp đồng số 07/2023/HĐ-QTNDĐ ngày 13/01/2023 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương với Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. 

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

1.1. Tổng quan mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất

Năm 2003, chương trình Quan trắc động thái nước dưới đất phía Nam tỉnh Bình Dương được đưa vào vận hành, gồm 03 điểm với 10 công trình quan trắc nước dưới đất. Năm 2008, các điểm này được Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chuyển giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương quản lý, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực tiếp vận hành. Qua nhiều đợt xây dựng bổ sung, mở rộng, đến nay toàn tỉnh có 23 điểm với 55 công trình quan trắc nước dưới đất (trong đó có 51/55 công trình quan trắc động thái gồm 28 công trình quan trắc thủ công và 23 công trình quan trắc tự động).

Các công trình quan trắc nước dưới đất thuộc 5 tầng chứa nước: Pleistocen giữa trên, Pleistocen dưới, Pliocen giữa, Pliocen dưới, jura dưới giữa, được phân bố trên 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Bảng 1. Danh sách các điểm quan trắc nước dưới đất

	STT
	Địa điểm
	Khoảng cách (km)
	Điểm quan trắc
	Số công trình

	I
	Điểm quan trắc tự động
	
	08
	23

	1
	Phường An Phú, thành phố Thuận An
	5-15
	BD02
	3

	2
	KCN Sóng Thần, thành phố Dĩ An
	15-25
	BD03
	3

	3
	UBND phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An
	
	BD04
	4

	4
	Trạm Thủy văn Lái Thiêu, thành phố Thuận An
	
	BD20
	4

	5
	KCN Visip II, thành phố Thủ Dầu Một
	
	BD21
	3

	6
	Bãi Rác Nam Bình Dương, thị xã Bến Cát
	
	BD22
	1

	7
	Xã An Lập, huyện Dầu Tiếng
	>35-45
	BD16
	2

	8
	KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng
	
	BD27
	3

	II
	Điểm quan trắc thủ công
	
	15
	28

	1
	UBNB phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một
	<5
	BD01
	4

	2
	UBND phường Thuận Giao, thành phố Thuận An
	5-15
	BD05
	3

	3
	Phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một
	
	BD07
	2

	4
	Trường THPT Lý Thái Tổ, P.An Phú, TP.Thuận An
	
	BD18
	1

	5
	Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên
	15-25
	BD08
	2

	6
	Xã Phú An, thị xã Bến Cát
	
	BD11
	3

	7
	Trường tiểu học Mỹ Phước, thị xã Bến Cát
	
	BD14
	2

	8
	Trường tiểu học An Tây, thị xã Bến Cát
	25-35
	BD06
	4

	9
	Xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên
	
	BD10
	1

	10
	Xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng
	
	BD16
	1

	11
	Xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên
	>35-45
	BD09
	1

	12
	Xã Phước Hoà, huyện Phú Giáo
	
	BD12
	1

	13
	Xã Tam Lập, huyện Phú Giáo
	
	BD13
	1

	14
	Xã Tân Long, huyện Phú Giáo
	
	BD15
	1

	15
	Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo
	
	BD17
	1

	Tổng giếng
	
	23
	51


[image: image1.png]Mapinfo Pro - [Thucong, GTNNGH_TT, qp23,.., Nenhuyen Map]
File Edt Tools Objects Query Table Options Map

T e [ ox
LN NENTe ] 1 e o B B ) D) o] ) CBISSIET B E e 6 FS
Loyer Control #x

X #® 2 <@ 2

+ Thucong QTNNGH TTap23,

& Cosmetic |

Thucong (2 %

Aa
QmiNaH, [ %
Aa
p23
Aa
CINP RS
Aa

@ Tram cd 1 giéng quan tric

Tram ¢6 tir 2 gi€ng quan
trdc ug lén

Ky hiéu mau den la tram quan tric thi cong

Ky hiéu mau xanh da tréi la
tram quan tric tr déng

Updated 1 layer

Zoom: 133.7 km

Thucong




Hình 1:Sơ đồ mạng lưới quan trắc nước dưới đất tỉnh Bình Dương

1.2. Nội dung, phương pháp và khối lượng thực hiện

1.2.1. Nội dung quan trắc

Thông số quan trắc: được thực hiện theo đúng hợp đồng đặt hàng, thông số quan trắc gồm: mực nước, nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí.

Quan trắc động thái nước dưới đất tháng quý 4 năm 2023 được thực hiện tại 51/55 công trình quan trắc (do 05 công trình quan trắc tại bãi rác Nam Bình Dương cùng tầng chứa nước Pleistocen dưới nên chỉ quan trắc tại 1/5 công trình).

1.2.2. Phương pháp tiến hành và khối lượng thực hiện

Việc quan trắc động thái nước dưới đất được thực hiện theo phương pháp thủ công (đo trực tiếp tại hiện trường) và phương pháp tự động (đo và truyền dữ liệu về trạm điều hành). Quy trình kỹ thuật quan trắc áp dụng theo Thông tư 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/07/2013 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc quy định qui trình kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất.
* Tần suất quan trắc:

- Quan trắc tự động: quan trắc hàng ngày, ngày quan trắc 24 lần. 

- Quan trắc thủ công: tháng quan trắc 10 lần vào các ngày 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.

- Đo kiểm tra tại các điểm quan trắc tự động: mỗi tháng đo kiểm tra 1 lần.
* Khối lượng quan trắc:
Khối lượng quan trắc: trong tháng cụ thể như sau:
	Bảng 2. Bảng tổng hợp khối lượng quan trắc quý 4/2023 

STT
	Hạng mục
	Số điểm
	Số công trình
	Đơn vị tính
	Khối lượng 
	Ghi chú

	I
	Ngoại nghiệp
	
	
	
	
	

	1
	Quan trắc tự động (đo kiểm tra)
	08
	23
	Lần đo
	24
	8 điểm x 3 tháng/quý x 1 lần/tháng.điểm

	2
	Quan trắc thủ công định kỳ
	15
	28
	Lần đo
	840
	Số công trình x 10 lần/tháng x 3 tháng

	-
	Điểm có khoảng cách <5km
	01
	04
	Lần đo
	120
	

	-
	Điểm có khoảng cách điểm 5 - 15 km
	03
	06
	Lần đo
	180
	

	-
	Điểm có khoảng cách điểm 15 - 25 km
	03
	07
	Lần đo
	210
	

	-
	Điểm có khoảng cách điểm 25 - 35 km
	03
	06
	Lần đo
	180
	

	-
	Điểm có khoảng cách điểm >35 - 45 km
	05
	05
	Lần đo
	150
	

	II
	Nội nghiệp (XLSL)
	
	
	
	
	

	1
	Quan trắc tự động
	08
	23
	100 số liệu
	507,84
	23 công trình x 92 ngày/quý x 24 lần/ngày/100

	2
	Quan trắc thủ công định kỳ
	15
	28
	100 số liệu
	9,09
	(28 công trình x 30 lần/quý + 23 công trình x 3 lần/quý)/100


1.2.3. Công tác kiểm tra quan trắc ngoài hiện trường:

Được tiến hành định kỳ hàng tháng, cụ thể chia các tuyến phối hợp với Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản - Sở Tài nguyên và Môi trường đi kiểm tra hiện trạng các công trình quan trắc nước dưới đất, tình hình hoạt động của thiết bị. Chi tiết tuyến kiểm tra thể hiện tại bảng 3 dưới đây: 

Bảng 3. Công tác kiểm tra hiện trường
	STT
	Ngày kiểm tra
	Tuyến kiểm tra
	Điểm kiểm tra
	Địa bàn
	Chiều dài tuyến (km)

	1
	08/08/2023;

07/09/2023;

03/10/2023
	Phước Hòa --> Tam Lập --> Phước Vĩnh -->Tân Long
	BD1204T, BD13060, BD1704T, BD1504T
	Phú Giáo
	159

	2
	09/08/2023;

12/09/2023;

06/10/2023
	Khánh Bình--> Lạc An --> Hội Nghĩa
	BD08, BD09, BD10
	Tân Uyên, Bắc Tân Uyên
	90

	3
	10/08/2023;

15/09/2023;

10/10/2023
	Hiệp An-->Mỹ Phước-->Long Tân --> -->An Tây-->Phú An-
	BD07, BD14, BD1604Z, BD06, BD11
	Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dầu Tiếng
	105

	4
	11/08/2023;

21/09/2023;

17/10/2023
	Phú Hoà --> An Phú --> Sóng Thần 1--> Vĩnh Phú --> Lái Thiêu --> Thuận Giao
	BD01, BD02, BD18 BD03, BD04, BD20, BD05
	Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An
	43

	5
	15/08/2023;

26/09/2023;

20/10/2023
	VSIP II-->Bãi Rác
	BD21, BD22, BD23, BD24, BD25, BD26
	Thủ Dầu Một, Bến Cát
	51

	6
	18/08/2023;

29/09/2023;

26/10/2023
	An Lập (Dầu Tiếng) --> KCN Bàu Bàng
	BD16, BD27
	Dầu Tiếng, Bàu Bàng
	105

	Tổng
	609


Kết quả kiểm tra cho thấy, các công trình quan trắc vận hành ổn định, các số liệu quan trắc hầu như không trùng khớp hoặc sai lệch rất nhỏ so với số liệu đo kiểm tra. Vì vậy, số liệu đảm bảo đánh giá động thái và phục vụ cho công tác quản lỳ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.
1.2.4. Công tác thu thập số liệu mưa

Số liệu mưa được thu thập hàng tháng từ Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương với 7 điểm đo mưa phân bố đều trên 7 huyện thị của tỉnh. Việc thu thập số liệu mưa đầy đủ, chính xác và kịp thời đã phản ánh được tình hình phân bố lượng mưa trên địa bàn tỉnh giúp làm rõ phần nào nguồn nước bổ cập cho nước dưới đất.
1.3. Giới thiệu trang thiết bị quan trắc

Thiết bị quan trắc động thái nước dưới đất bao gồm các thiết bị như sau:

Bảng 4. Bảng danh mục máy móc thiết bị quan trắc 
	TT
	Thông số quan trắc
	Tên thiết bị

	1
	Thiết bị quan trắc thủ công

	-
	Mực nước
	Quả dọi đo mực nước; thước cuộn; chuông

	-
	Nhiệt độ không khí
	Nhiệt kế thuỷ ngân

	-
	Nhiệt độ nước
	Nhiệt kế bách phân, ống đựng, dây cước

	2
	Thiết bị quan trắc tự động

	-
	Đo mực nước, nhiệt độ, độ mặn
	- Bộ cảm biến: sensor

- Bộ thu và truyền dữ liệu: dataloger

- Trạm điều hành trung tâm: Máy chủ thu và lưu trữ dữ liệu từ các trạm truyền về


1.3.3. Nguyên lý hoạt động 

Công trình quan trắc nước dưới đất được kết cấu, dẫn nước từ trong tầng chứa nước vào lỗ khoan thông qua bộ phận ống lọc. Dùng thiết bị đo (thủ công hoặc tự động) để đo mực nước, nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí. Từ đó đánh giá được diễn biến động thái nước dưới đất của tầng chứa nước.

1.4. Sản phẩm

- Báo cáo quan trắc động thái nước dưới đất: 1 báo cáo

- Các bảng biểu: 

+ Bảng tổng hợp số liệu quan trắc (giếng thủ công, giếng tự động);

+ Bảng so sánh kết quả quan trắc so với các mốc;

+ Kết quả thu thập dữ liệu mưa.
Chương II. KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT QUÝ 4
Theo số liệu mưa thu thập từ Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương, tổng lượng mưa trung bình quý 4 là 926,3mm, tăng nhẹ so với quý 3 (890,7mm); Nhiệt độ không khí giảm không đáng kể so với quý 3 (giảm khoảng 0,1 – 0,30C). Nhiệt độ nước tại các tầng chứa nước cũng thay đổi không đáng kể, do tầng chứa nước nằm dưới sâu, nước mưa thấm qua nhiều lớp đất phía trên trước khi bổ cập vào tầng chứa nước, nên không ảnh hưởng nhiều đến nhiệt độ nước của tầng, biên độ dao động nhiệt độ nước trong các tầng khoảng từ 0,1-0,640C. 

So với Quý 3 năm 2023, ở quý này mực nước hầu hết các giếng quan trắc tầng Pleistocen giữa - trên (tầng trên cùng) tăng từ 0,73m đến 2,07m; tầng Pleistocen dưới tăng từ 0,09m đến 3,64m; tầng Pliocen giữa phần lớn các khu vực có xu hướng tăng nhẹ từ 0,1m đến 2,54m; tầng Pliocen dưới phần lớn các khu vực hướng giảm từ 0,12 đến 3,62m; tầng MZ khu vực Lạc An tăng 0,43m; Tuy nhiên, có một vài khu vực mực nước tầng vẫn có xu hướng giảm nhẹ so với tháng quý 3.  
Kết quả thu thập lượng mưa và quan trắc động thái nước dưới đất được thể hiện tại mục 2.1 và 2.2.
2.1. Khí tượng thuỷ văn

a) Nhiệt độ và độ ẩm không khí

Công tác thu thập số liệu nhiệt độ không khí và độ ẩm được thu thập theo chương trình quan trắc môi trường không khí định kỳ hàng năm của Sở. Năm 2023, Trung Tâm Quan Trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương thực hiện chương trình quan trắc không khí trên địa bàn tỉnh với 16 điểm quan trắc được lấy mẫu 01 tháng/lần, quan trắc 19 chỉ tiêu để đánh giá chất lượng không khí, trong đó có các yếu tố nhiệt độ không khí và độ ẩm. Ở đây, quí 4 lấy số liệu quan trắc bình quân của tháng 08/2023, tháng 09/2023 và tháng 10/2023 làm báo cáo.

Bảng 5. độ ẩm và nhiệt độ không khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương quí 4 năm 2023.

	TT
	Khu vực
	Ký hiệu
	Nhiệt độ không khí
	Độ ẩm không khí

	
	
	
	Trung bình
	Max
	Min
	Biên độ
	Trung bình
	Max
	Min
	Biên độ

	1
	Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Giáo
	N
	30,1
	30,8
	29,2
	1,6
	78,4
	80,6
	75,9
	4,7

	2
	Nông trường cao su Thanh An
	NT1
	31,4
	33,1
	28,8
	4,3
	72,7
	77,0
	68,5
	8,5

	3
	Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An
	ĐT1
	33,9
	35,0
	32,7
	2,3
	69,1
	76,5
	65,1
	11,5

	4
	UBND thị xã Thuận An 
	ĐT2
	33,4
	35,0
	32,5
	2,5
	64,0
	67,9
	59,1
	8,8

	5
	Trụ sở Trung tâm Quan trắc TNMT-26 Huỳnh Văn Nghệ  
	ĐT3
	32,3
	32,8
	31,7
	1,0
	72,7
	78,4
	68,5
	9,9

	6
	Trung tâm hành chính thành phố mới Bình Dương
	ĐT4
	33,5
	34,8
	32,8
	1,9
	68,6
	68,8
	68,4
	0,3

	7
	Khu trung tâm Phường Mỹ Phước
	ĐT5
	31,6
	33,7
	29,0
	4,7
	71,4
	77,2
	67,8
	9,4

	8
	Phường Uyên Hưng -Tx. Tân Uyên
	ĐT6
	31,8
	32,7
	30,6
	2,1
	75,5
	77,9
	73,7
	4,2

	9
	Ngã tư Miếu Ông Cù
	GT1
	31,7
	34,3
	29,7
	4,7
	72,6
	78,0
	65,7
	12,4

	10
	Ngã tư cầu ông Bố 
	GT2
	33,9
	35,0
	33,2
	1,8
	65,4
	68,4
	61,3
	7,2

	11
	Gần ngã 3 Cổng Xanh
	GT3
	30,4
	31,0
	29,7
	1,3
	78,1
	81,4
	75,8
	5,6

	12
	Công ty Wimbledon KCN Sóng Thần II
	CN1
	33,9
	34,6
	32,6
	2,0
	62,9
	66,8
	60,1
	6,8

	13
	Gần công ty Victory CCN Thuận Giao (điểm GS cũ) 
	CN2
	31,7
	34,7
	29,1
	5,7
	74,8
	82,5
	65,1
	17,5

	14
	Khu vực mỏ đá xã Thường Tân. huyện Bắc Tân Uyên 
	CN3
	31,1
	31,9
	29,4
	2,6
	76,7
	77,0
	76,3
	0,7

	15
	Công ty Orion. KCN Mỹ Phước II 
	CN4
	33,2
	33,9
	32,7
	1,3
	66,7
	68,1
	65,9
	2,2

	16
	Khu công nghiệp - Khu đô thị Bàu Bàng
	CN5
	33,3
	33,9
	32,8
	1,1
	66,3
	66,7
	65,8
	0,9


Nguồn: Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương

Qua bảng trên, ta nhận thấy trong quý 4/2023: Độ ẩm trung bình các điểm quan trắc là 70,99%, lớn nhất là điểm quan trắc gần khu vực công ty Victory CCN Thuận Giao (82,5%), nhỏ nhất là điểm quan trắc gần khu vực UBND thành phố Thuận An (59,1%); Nhiệt độ không khí trung bình các điểm quan trắc là 32,3 0C, lớn nhất là điểm quan trắc khu vực Cầu Ông Bố, UBND thành phố Thuận An, trung tâm hành chính thành phố Dĩ An (35,00C), nhỏ nhất là điểm quan trắc nghĩa trang liệt sỹ huyện Phú Giáo (29,20C).

Từ các số liệu quan trắc được, ta có biểu đồ biểu diễn nhiệt độ không khí và độ ẩm bình quân như sau:
[image: image2.png]Nhiét d6 (0C)

50
47

RO W W W A A
IR S IV - R N

0

Bibu db doa im va nhiét 9 khong khi

Il

N NTI1 BT1 BT2 BT3 BT4 BDT5 BT6 GT1 GT2 GT3 CN1 CN2 CN3 CN4 CN5
mNhiét d6 (oC) WD &m (%)

m (%)

[ A - - T ]
E A 8D A e A F

50




Hình 2. Biểu đồ độ ẩm và nhiệt độ không khí bình quân quý 4 năm 2023
b) Diễn biến mưa trên địa bàn tỉnh

Số liệu mưa được thu thập hàng tháng từ Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương với 7 điểm đo mưa phân bố đều trên 7 huyện thị của tỉnh Bình Dương. 
Từ kết quả số liệu mưa được thu thập quý 4 cho thấy, do nằm trọn trong mùa mua nên lượng mưa trong quý khá lớn và có xu hướng tăng dần từ tháng 5 đến tháng 7. Tổng lượng mưa trung bình các trạm tháng 5 là 165,5mm, tháng 6 là 258,4mm (tăng gấp 1,6 lần), tháng 7 là 466,8mm (tăng gấp 1,8 lần),  so với tháng liền trước. Tổng lượng mưa trung bình các trạm của cả quý là 890,7mm, lớn nhất là trạm Dĩ An với tổng lượng mưa là 936,9mm.

Bảng 6. Lượng mưa tháng quý 4 năm 2023

	Khu Vực
	Sở Sao 
	Thuận An
	Tân Uyên
	Phước Hòa 
	Bến Cát 
	Dầu Tiếng
	Dĩ An
	Lái Thiêu(*)

	Tháng 8/2023
	236,6
	191,2
	115,3
	162,5
	311,7
	258,2
	318,7
	130,6

	Tháng 9/2023
	212,4
	205,0
	186,9
	216,0
	320,1
	349,3
	349,6
	310,6

	Tháng 10/2023
	519,4
	416,5
	424,9
	395,0
	430,7
	550,0
	302,1
	496,9

	Tổng
	968,4
	812,7
	727,1
	773,5
	1062,5
	1157,5
	970,4
	938,1


Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương

(*): Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Bình Dương

[image: image3.png]Luong mua (mm)

600

Biéu d6 hrong mua thang trén dia ban tinh Binh Dwong

500

400

300

200

100 -

So Thuan

Tan Phuée

Sao An Uyén Hoa

mThing §/2023

= Thing 9/2023

Bén Déu DI Lai Thiéu
Cat Tiéng An

= Thing 102023





Hình 3. Biểu đồ diễn biến lượng mưa quý 4 năm 2023

Tổng lượng mưa trung bình quý 4 là 926,3mm, tăng nhẹ so với quý 3 (890,7mm). 

Bảng 7. Lượng mưa quý 3 và quý 4 năm 2023

	Khu Vực
	Sở Sao 
	Thuận An
	Tân Uyên
	Phước Hòa 
	Bến Cát 
	Dầu Tiếng
	Dĩ An
	Lái Thiêu(*)
	Trung bình

	Quý 3/2023
	938,6
	969,6
	899,2
	759,3
	903,8
	845,6
	936,9
	872,9
	938,6

	Quý 4/2023
	968,4
	812,7
	727,1
	773,5
	1062,5
	1157,5
	970,4
	938,1
	968,4

	Tăng/giảm
	29,8
	-156,9
	-172,1
	14,2
	158,7
	311,9
	33,5
	65,2
	29,8


Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương

(*): Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Bình Dương

[image: image4.png]Luong mua (nm)

1400

1200

1000

»
8
S

2
3
S

=
S
S

2

S
S

0

So

Sao An

Tan  Phuée Bén  Dau Di  Lai Thiéu
Uyén  Hoa  Cit  Tiéng  An

= Quy 3,2023 = Quy 4,2023




Hình 4. Biểu đồ so sánh tổng lượng mưa quý 3 và quý 4 năm 2023

2.2. Kết quả quan trắc động thái nước dưới đất


2.2.1. Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí

Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí quý 4 năm 2023 được thể hiện ở bảng 3. 

Bảng 8. Bảng tổng hợp nhiệt độ không khí quý 4 năm 2023
	STT
	Cụm quan trắc
	Nhiệt độ (0C) không khí

	
	
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	1
	BD01
	30,0
	30,3
	29,7
	0,6

	2
	BD02
	29,1
	29,5
	28,9
	0,6

	3
	BD03
	29,7
	30,0
	29,4
	0,6

	4
	BD04
	28,1
	28,4
	27,7
	0,7

	5
	BD05
	29,1
	29,4
	28,9
	0,5

	6
	BD06
	28,5
	28,8
	28,2
	0,6

	7
	BD07
	29,0
	29,2
	28,7
	0,5

	8
	BD08
	28,5
	28,9
	28,3
	0,6

	9
	BD09060
	28,6
	28,8
	28,3
	0,5

	10
	BD1004T
	28,0
	28,4
	27,8
	0,6

	11
	BD11
	29,1
	29,5
	28,8
	0,7

	12
	BD1204T
	28,4
	28,6
	28,0
	0,6

	13
	BD13060
	29,1
	29,3
	28,9
	0,4

	14
	BD14
	29,1
	29,4
	28,9
	0,5

	15
	BD1504T
	29,9
	30,2
	29,6
	0,6

	16
	BD1604Z
	29,2
	29,8
	29,0
	0,8

	17
	BD1704T
	29,7
	29,9
	29,4
	0,5

	18
	BD1802Z
	29,1
	29,4
	28,9
	0,5


Từ bảng trên cho thấy: Nhiệt độ không khí lớn nhất trong các ngày đo là 30,30C, nhỏ nhất 27,70C, biên độ dao động lớn nhất tại 1 điểm là 0,80C (BD1604Z), biên độ dao động nhỏ nhất tại 1 điểm là 0,40C (BD13060). Do khoảng thời gian đo các thông số nhiệt độ, các điểm cùng thời điểm lúc sáng sớm (6 giờ), nên đây chưa phải là nhiệt độ cao nhất trong ngày của điểm quan trắc.

2.2.2. Kết quả quan trắc nhiệt độ nước, mực nước 

a) Tầng Pleistocen giữa trên

Tầng Pleistocen giữa trên là tầng chứa nước nông, phân bố chủ yếu ở hướng tây nam của tỉnh. Tại tầng có 4 công trình quan trắc bố trí dọc theo sông Sài Gòn.(xem hình)
[image: image5.png]Mapinfo Pro - [qp23,qp1, TVAN_QH_TT, Nenhuyen Map] - X
File Edt Tools Objects Queyy Table Options Map Window PVEPSONGHONG Help Tichluoc bando
O EE NSN3 ENDNeOmMO®A[L G NEAR E N DBSSIE\D BRI S =Em
Layer Control Ex

FX ®E =@ 2

+ pRIapLIVAN QHTTNen

ENT RN

@ Cometcl

w2 A%
Aa

RN )
Aa

TVAN OH [ %

Nenhuyen | 3%

Ky hiéu mau den la tram
quan tric thi cng

Ky hiéu mau xanh da tréi la
tram quan tric tr déng

Upested 1 layer Qe

Zoom: 133.7 km Editing: qp23 Selecting: None.





Hình 5. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen giữa trên
Bảng 9. Động thái mực nước tầng Pleistocen giữa trên quí 4 năm 2023:

	Giếng
	Nhiệt độ nước (m)
	Độ cao tuyệt đối mực nước (m)
	Chiều sâu đáy giếng (m)

	
	Trung bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên độ
	Trung

bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên

độ
	

	BD0102T
	29,9
	30,3
	29,6
	0,7
	12,93
	14,50
	12,43
	2,07
	26,0

	BD0402T
	28,2
	28,7
	27,8
	0,9
	-5,67
	-5,00
	-6,20
	1,20
	66,0

	BD0602T
	28,6
	28,9
	28,1
	0,8
	7,46
	7,76
	6,96
	0,80
	32,0

	BD2002T
	28,4
	28,8
	28,1
	0,7
	-0,86
	-0,08
	-1,59
	1,51
	53,0


Nhiệt độ nước trong tầng dao động từ 28,00C đến 30,00C, trung bình 28,80C.
Mực nước quý 4 năm 2023 khu vực Phú Hòa dao động từ 12,43m đến 14,50m, biên độ dao động 2,07m, khu vực Vĩnh Phú dao động từ -6,20m đến -5,0m, biên độ dao động 1,20m, khu vực Lái Thiêu dao động từ -1,59m đến -0,08m, biên độ dao động 1,51m, khu vực An Tây dao động từ 6,96m đến 7,76m, biên độ dao động 0,80m (Xem hình )      [image: image6.png]40

Muc nuée (m)

3 6 9 12151821 242730 3 6 9 1215 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27

Thang8.2023

5 S0 Thud An s By Cit s Lii Thicu

Théng9.2023 Théng10.2023

60

80

100

120

140

160

180

BD2002T

Luong mua (mm)





Hình 6. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pleistocen giữa trên
Mực nước trung bình quý so với quý trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:
[image: image7.png]]

Muc nuée Trung binh thang (m)

L

—+—BD0102T —=—BD0402T —&+—BD0602T

Q3/2023

~——BD2002T




Hình 7. Biểu đồ so sánh mực nước trung bình quý 4 cùng kỳ các năm tầng Pleistocen giữa trên 

Nhận xét: So với mực nước quý 3/2023, mực nước quý 4/2023 có xu hướng tăng từ 0,73m đến 2,07m ở khu vực Vĩnh Phú, An Tây, Lái Thiêu và giảm từ 0,06m đến 0,35m ở khu vực  Phú Hoà. So với cùng kỳ các năm trước mực nước bình quân trong tầng có xu thế tăng từ từ 0,06m đến 8,78m, cùng kỳ 2 năm mực nước tăng từ 0,65m đến 8,86m (chi tiết đính kèm phụ lục).
b) Tầng Pleistocen dưới

Tầng Pleistocen dưới có 13 công trình quan trắc được bố trí chủ yếu ở phía Nam của Tỉnh, đặt tại các vị trí đại diện và có khả năng quan trắc chính xác nhất động thái nước dưới đất (xem hình 4).

[image: image8.png][@ Mapinfo Professional - [j12,n21,n22,p1,..,GTHONG_HT_TT Map] - X

2 File Edt Tools Objects Query Toble Options Map Window PVEPSONGHONG Help Tich luoc ban do e
0| bl wl B8] =le o @ == 22

M & o [o]o] elelels] il |#]%] #|E] 8 9l +fwls [ ]ele]
Layer Control a

=X Ay 2R

j12,n21,022,gp1....GTHONG_HT ||
Cometic Layer
B x
Aa
o n21
Aa L
L] n22
Aa
o
Aa
B & Thucong N
Aa
o TEXT_HATANG_TT
Aa
o K9 higu miu den 3 tmm
amnaRTT quan te thi cong
Aa KY hiéu miu xanh da t3i 13
= b 50000 tmm quan tufe tf dong
. o
pLt ffting: ap1 * Seecting: None AP

W G - @l B Q@ Aay e b O





Hình 8. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen dưới
Kết quả quan trắc mực nước và nhiệt độ thể hiện trong bảng dưới
Bảng 10. Bảng kết quả quan trắc mực nước và nhiệt độ tầng Pleistocen dưới quí 4 năm 2023:

	Giếng
	Nhiệt độ nước (m)
	Độ cao tuyệt đối mực nước (m)
	Chiều sâu đáy giếng (m)

	
	Trung bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên độ
	Trung

bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên

độ
	

	BD0102Z
	29,9
	30,3
	29,5
	0,8
	13,08
	14,50
	12,55
	1,95
	42,0

	BD0202Z
	29,1
	29,6
	28,6
	1,0
	17,72
	18,22
	17,36
	0,86
	34,4

	BD0302Z
	29,6
	29,8
	29,1
	0,7
	22,33
	23,48
	21,39
	2,09
	19,8

	BD0402Z
	28,1
	28,7
	27,7
	1,0
	-6,52
	-5,07
	-7,82
	2,75
	79,0

	BD0502Z
	29,1
	29,6
	28,7
	0,9
	12,12
	13,11
	11,68
	1,43
	36,6

	BD0602Z
	28,7
	29,1
	28,2
	0,9
	4,50
	4,88
	4,08
	0,80
	65,0

	BD11020
	29,1
	29,6
	28,5
	1,1
	0,78
	0,87
	0,63
	0,24
	46,5

	BD1802Z
	28,1
	28,6
	27,5
	1,1
	22,04
	23,08
	21,75
	1,33
	40,0

	BD2002Z
	28,8
	29,2
	28,2
	1,0
	-3,58
	-3,27
	-3,95
	0,68
	74,9

	BD21020
	29,3
	30,6
	28,1
	2,5
	23,00
	24,11
	22,33
	1,78
	24,2

	BD22020
	28,8
	29,4
	28,0
	1,4
	25,50
	26,95
	24,71
	2,24
	26,0

	BD27020
	29,3
	30,5
	28,0
	2,5
	24,63
	25,43
	23,97
	1,46
	38,9

	BD16020
	28,3
	28,4
	28,1
	0,3
	11,25
	12,79
	9,85
	2,94
	31,8


Nhiệt độ nước trong tầng dao động từ 28,00C đến 30,20C, trung bình 29,00C.
Mực nước quý 4 năm 2023 tầng chứa nước Pleistocen dưới có xu hướng tăng ở hầu hết các khu vực do được bổ cập nước mưa, mức độ dao động từ 0,24 đến 2,94m, riêng khu vực An Tây mực nước trong tầng lại có xu hướng giảm với biên độ giảm 0,80m (Xem hình)
[image: image9.png]30 I-r s [t F [ T “ I-| E 0
20
25 I -
T 40
= 20 I
E 60
o =
g 1 — 80 E
= - E
£ 10 100 E
2 g
o
5 120 E
140 3
0
1 160
T
- 180
-10 200
3 6 9 12151821242730 3 6 9 12151821242730 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Théng 8.2023 Théng 9.2023 Théng 10.2023
— & Sao s Thuan An e Bén Cét s Diu Tiéng s Dii An 15 Thiéu e BD0102Z
BD0202Z BD0302Z BD0402Z BD0502Z BD0602Z BD11020 BD1802Z
BD2002Z BD21020 BD22020 BD27020 BD16020





Hình 9. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pleistocen dưới
Mực nước trung bình quý so với quý trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:

[image: image10.png]P
g 25 = ==
~ = — “
& 20 ——
———
515
% 10
E 5 . P— — -
g0
g5 —
)
= /(
10
-15
20
Q4/2021 Q4/2022 Q3/2023 Q4/2023
—+—BD0102Z —=—BD0202Z BD0302Z BD0402Z BDO0502Z
BD0602Z BD11020 BD1802Z BD2002Z BD21020
—#—BD22020 —4—BD27020 ~——BD16020





Hình 10. Biểu đồ so sánh mực nước trung bình quý 4 cùng kỳ các năm tầng Pleistocen dưới
Nhận xét: Từ biểu đồ trên cho thấy mực nước quý 4 năm 2023 ở hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,09m đến 3,64m, riêng khu vực Phú Hoà, Phú An, An Tây giảm từ 0,15m đến 1,28m so với Quý 3/2023. So với cùng kỳ các năm trước mực nước bình quân trong tầng có xu thế tăng từ 0,68m đến 7,66m, riêng khu vực Phú Hòa, An Phú, Phú An, thành phố mới, bãi Rác mực nước có xu hướng giảm từ 0,06m đến 2,28m. So với cùng kỳ 2 năm mực nước có xu hướng tăng từ 1,01m đến 8,18m ở khu vực Sóng Thần Vĩnh Phú, Thuận Giao và An Tây; giảm từ 0,28m đến 2,35m ở khu vực Phú Hòa, Phú An, và An Phú (chi tiết đính kèm phụ lục).
c) Tầng Pliocen giữa

Tầng Pliocen giữa có 18 công trình quan trắc được tại các khu vực đại diện cho tầng chứa nước, bảo đảm quan trắc chính xác động thái nước trong tầng (xem hình 9)

[image: image11.png][@ Mapinfo Professional - [j12,n21,n22,p1,..,GTHONG_HT_TT Map]

I Fle Edt Tools Objects Query Table Options Masp Window PVEP SONGHONG Help Tich luoc ban do REIF
O\ | B8] b6 of |
16| olol @l i ¥| #lmf @[z | ] #|z=lo| o |9| v+ ws | |lel

Layer Control

=X Ay 2R

§12,n21,n22,p1.....GTHONG HT |
Cosmetic Layer
B *x 2
Aa
O~ &
2
apt
Aa
B % Thicong U
Aa
B % Te NG TT
Aa
B % amnasTr
Aa
B % Gidd_50000
| E—— v

Prm G

liting: n22

KS biéu miu den s sam
quan wic thi céag

KS biéu miu xazh da il
tram quan wic ot dong

[Selecting: None

- @ B ®E @

SNAP

No new notifications (OF)

525PM
=

LR =) 23/06/2023




Hình 11. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen giữa
Kết quả quan trắc mực nước và nhiệt độ thể hiện trong bảng dưới

Bảng 11. Bảng kết quả quan trắc mực nước và nhiệt độ tầng Pliocen giữa quí 4 năm2023:

	Giếng
	Nhiệt độ nước (m)
	Độ cao tuyệt đối mực nước (m)
	Chiều sâu đáy giếng (m)

	
	Trung bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên độ
	Trung

bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên

độ
	

	BD0104T
	29,9
	30,4
	29,5
	0,9
	12,93
	14,44
	12,51
	1,93
	62,18

	BD0204T
	29,1
	29,6
	28,6
	1,0
	4,85
	5,27
	4,32
	0,95
	77,11

	BD0304T
	29,9
	30,3
	29,3
	1,0
	21,63
	22,68
	20,82
	1,86
	32,76

	BD0404T
	28,2
	28,6
	27,8
	0,8
	-6,23
	-5,32
	-7,27
	1,95
	95,41

	BD0504T
	29,2
	29,6
	29,0
	0,6
	1,23
	1,73
	0,70
	1,04
	67,86

	BD0604T
	28,4
	28,9
	28,0
	0,9
	3,21
	3,42
	2,98
	0,44
	28,16

	BD0704T
	29,0
	29,3
	28,6
	0,7
	5,21
	6,21
	4,61
	1,60
	66,96

	BD0804T
	28,5
	29,1
	28,2
	0,9
	8,86
	9,29
	8,30
	0,99
	43,80

	BD1004T
	28,6
	29,1
	28,1
	1,0
	29,70
	30,44
	28,84
	1,60
	48,86

	BD1204T
	27,9
	28,4
	27,3
	1,1
	31,91
	32,11
	31,53
	0,58
	20,05

	BD1504T
	29,3
	29,8
	28,9
	0,9
	34,37
	34,57
	34,01
	0,56
	22,30

	BD1704T
	28,3
	28,8
	27,9
	0,9
	42,50
	42,78
	42,16
	0,62
	37,69

	BD1404T
	29,1
	29,7
	28,6
	1,1
	-1,42
	-0,93
	-1,91
	0,98
	51,64

	BD1104T
	29,2
	29,7
	28,6
	1,1
	1,20
	1,40
	0,80
	0,60
	79,14

	BD2004T
	29,0
	29,8
	28,4
	1,4
	-6,58
	-6,03
	-6,99
	0,96
	98,09

	BD2104T
	29,2
	29,7
	28,7
	1,0
	13,90
	15,39
	12,91
	2,48
	44,02

	BD2704T
	29,1
	30,5
	28,3
	2,2
	24,54
	25,86
	23,42
	2,44
	60,19

	BD1604T
	28,6
	29,5
	27,8
	1,7
	6,95
	7,20
	6,80
	0,40
	76,48


Nhiệt độ nước trong tầng dao động từ 27,30C đến 30,50C, trung bình 28,90C.

Mực nước quý 4 năm 2023 tầng chứa nước Piocen giữa có xu hướng tăng ở hầu hết các khu vực do được bổ cập nước mưa, riêng khu vực Phú Giáo mực nước trong tầng lại có xu hướng giảm nhẹ (Xem hình )
[image: image12.png]50 1 ’NI‘ n "| m II Il 0
I ) .
| I T
w0 | IfirH w0
: 60
g 30
E 80
=1
20 100
o
g2
b 120
10 140
T —= | 160
0 = =
180
-10 r 200
36 912151821242730 3 6 9 12151821242730 3 6 9 1215182124 2730
Théng 8.2023 Théng 9.2023 Théng 10.2023
o S5 520 mmm ThuinAn s BinCit  memTinUyén s PhuicHos  mmmmDiuTéng e DiAn
‘s Lai Thigu BDO104T BDO0204T BDO0304T BDO404T BDOS04T BDO0604T
BDO704T BDO0S04T BD1004T BD1204T BD1504T BD1704T BD1404T
BD1104T BD2004T BD2104T BD2704T BD1604T

Luong mua (mm)




Hình 12. Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pliocen giữa

Mực nước trung bình quý 4 so với quý trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:

[image: image13.png]* A — -
P—— s —a
——— —

Mure nwde Trung binh thang (m)

Q4/2021
—+—BD0104T —#—BD0204T

——
| g
x_—x/
Q3/2023
BD0404T
BDO0804T BD1204T
BD1104T BD2104T





Hình 13. Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng Pliocen giữa

Nhận xét: Tại tầng Pliocen giữa, mực nước bình quân quý 4 trong tầng ở phần lớn các khu vực có xu hướng tăng nhẹ từ 0,1m đến 2,54m, tại khu vực Sóng Khánh Bình, Phú Giáo, Lái Thiêu và An Lập lại có xu hướng giảm từ 0,01 đến 0,79m so với tháng quý 3. So với cùng kỳ năm 2022 mực nước tại hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,02m đến 9,69m, Riêng khu vực Hội Nghĩa, Lái Thiêu, An Lập giảm từ 0,51 đến 1,02m. So cùng kỳ năm 2021, mực nước tại hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,26m đến 8,86m, riêng khu vực Khánh Bình, Hội Nghĩa giảm từ 0,20m đến 1,24m.
d) Tầng Pliocen dưới


Tầng Pliocen dưới có 14 công trình quan trắc phân bố tại 14 điểm khác nhau, bảo đảm quan trắc chính xác các thông số động thái nước dưới đất đại diện cho tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh (xem hình) 
[image: image14.png][@ Mapinfo Professional - [j12,n21,n22,p1,..,GTHONG_HT_TT Map]

D Fie Edt Took Objects Quey Table Options Map Window PVEPSONGHONG Help Tich luocban do MBI
|68 o] B|5| . |o(@] - |
A o] elejef il |#]v| glelel=] ] #|z=lo| o |9| v+ ws | |lel
Layer Control a
=R $ 2e R
12,n21,n22,p1....GTHONG_HT_ |
Cosmetic Layer
] - B
o2t
22 1
ap
Aa
B & Thucong N
Aa
o TEXT_HATANG_TT
Aa K o mbv dea s tmm
o QINNQH_TT quan tric thi cong
. K o i saah da i
om quan e o dong.
o GridD_50000
pLt fftings 21 * Seecting: None AP
W G - @l B Q@ Aayme ot O





Hình 14. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen dưới
Nhiệt độ nước

Nhiệt độ nước được quan trắc bằng nhiệt kế, dây và quả dọi thả xuống tới giữa ống lọc để từ 5 - 10 phút sau đó kéo lên và đọc trị số nhiệt độ, ghi vào sổ quan trắc.
Bảng 12. kết quả quan trắc mực nước và nhiệt độ tầng Pliocen dưới quí 4 năm 2023:
	Giếng
	Nhiệt độ nước (m)
	Độ cao tuyệt đối mực nước(m)
	Chiều sâu đáy giếng (m)

	
	Trung bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên độ
	Trung

bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên

độ
	

	BD0104Z
	29,8
	30,4
	29,6
	0,8
	12,24
	13,92
	11,61
	2,31
	107,58

	BD0204Z
	29,4
	29,9
	28,9
	1,0
	5,03
	5,59
	4,68
	0,91
	106,57

	BD0304Z
	29,1
	29,6
	28,6
	1,0
	1,79
	2,85
	1,07
	1,78
	82,00

	BD0504Z
	29,1
	29,5
	28,7
	0,8
	1,32
	1,78
	0,85
	0,93
	97,90

	BD0604Z
	28,5
	29,0
	28,0
	1,0
	3,11
	3,38
	2,87
	0,51
	130,07

	BD0704Z
	29,2
	29,7
	28,8
	0,9
	4,03
	4,85
	3,63
	1,22
	108,61

	BD0804Z
	28,7
	29,1
	27,7
	1,4
	9,75
	10,69
	9,30
	1,39
	51,33

	BD1404Z
	29,1
	29,6
	28,5
	1,1
	-2,64
	-2,36
	-2,83
	0,47
	80,84

	BD1104Z
	29,1
	29,7
	28,5
	1,2
	1,19
	1,46
	0,80
	0,66
	131,55

	BD1604Z
	29,1
	29,6
	28,7
	0,9
	23,72
	24,14
	23,14
	1,00
	78,06

	BD0404Z
	28,7
	29,3
	27,8
	1,5
	-7,08
	-6,59
	-7,51
	0,92
	108,00

	BD2004Z
	28,9
	29,8
	28,1
	1,7
	-4,62
	-4,16
	-4,96
	0,80
	113,50

	BD2104Z
	29,3
	29,8
	28,8
	1,0
	14,97
	15,42
	14,25
	1,17
	70,15

	BD2704Z
	30,0
	30,7
	29,6
	1,1
	25,00
	25,49
	24,07
	1,42
	72,75


Mực nước quý 4 năm 2023 tầng chứa nước Piocen giữa có xu hướng tăng ở hầu hết các khu vực do được bổ cập nước mưa, riêng khu Khánh Bình mực nước trong tầng lại có xu hướng giảm nhẹ (Xem hình)
[image: image15.png]I L I F Tk | " .
25 ] Al 20
| 40
20
—~ 60
&
g b — 8 E
i £
a £
10 100 &
- g
5 120 @
&
Lé 140 g
0
160
-3 180
-10 200
3 6 912151821242730 3 6 9 12151821242730 3 6 9 12151821 24 27 30
Théng8.2023 Théng9.2023 Théng10.2023
e 5520 e ThuinAn s TinUyés e Bén Cit e DiuTiéng s DiAn s L Thits
BDO104Z BD0204Z BDO304Z BDOSO4Z BDOS4Z BDOT04Z BDOSOAZ
BD1404Z BD1104Z BDI1604Z BDO404Z BD2004Z BD2104Z BD2704Z





Hình 15. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen dưới


Mực nước trung bình quý so với quý trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:

[image: image16.png]30

E 25
P e ———— .
E 20
E 15
2 —_— * *
10 - t
& —
g€ s
& | —
2 o
= A
s —. —
-10 Y —
-15
Q3/2021 Q3/2022 Q2/2023 Q3/2023

—4—BD0104Z =—@=BD0204Z ~==#—BD0304Z ===BD0504Z ==#=BD0604Z «~—8—BD0704Z =—t—BD03S04Z

———BD1404Z ~——BD1104Z ==+==BD1604Z ~#—BD0404Z ~s—BD2004Z ~BD2104Z ~—BD2704Z





Hình 16. Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng Pliocen dưới

Nhận xét: quý 4, mực nước tầng Pliocen dưới ở phần lớn các khu vực hướng tăng từ 0,12 đến 3,62m, riêng khu vực Khánh Bình, Mỹ Phước giảm từ 0,3 đến 1,16m so với quy 3. So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,73 đến 9,61m, riêng khu vực Phú Hoà mực nước bình quân giảm từ 0,17m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,39m đến 11,21m, riêng khu vực Phú Hoà mực nước bình quân giảm từ 0,26m. (chi tiết xem phụ lục đính kèm).

e) Tầng chứa khe nứt (MZ)

Tầng chứa nước khe nứt (MZ) tập trung chủ yếu ở phía bắc và đông bắc của tỉnh, giáp sông Đồng Nai, do đó tại tầng này bố trí 02 công trình quan trắc bảo đảm quan trắc được đầy đủ và chính xác động thái nước dưới đất trong tầng MZ (xem hình 10).

[image: image17.png][@ Mapinfo Professional - [j12,n21,n22,p1,..,GTHONG_HT_TT Map] - X
ED File Edi Tools Objects Query Table Options Map Window PVEPSONGHONG Help Tich luocban do e[

E=S =] o= 2| s~ o emeAlo] ff | ®~eA
ko]0 | @alefer il 2% glmlel=] sz D) 2|zl o[9[ /] +|m]s > [-]e]
Layer Control a

=X Ay 2R

E

i12,n21,n22,gp1....GTHONG_HT |
Cosmetic Layer
12
Aa
o n21
A2 =
] n22
A
[] ot
Aa
=] Thucong (4
Aa
o TEXT_HATANG_TT
i K5 biéu min dea B sam
[} QTNQHTT quan e thi cong
K biéu miu xash da i )
A o quan wic ot ding.
o GridD_50000 ?

ffingi 12 * Seecting: None 5 [

PrE G OO Aay D gn O





Hình 17. Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước MZ
Nhiệt độ nước

Bảng 13. Bảng kết quả quan trắc mực nước và nhiệt độ tầng MZ quí 4 năm 2023:

	Giếng
	Nhiệt độ nước (m)
	Độ cao tuyệt đối mực nước(m)
	Chiều sâu đáy giếng (m)

	
	Trung bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên độ
	Trung

bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên

độ
	

	BD09060
	29,0
	29,3
	28,7
	0,6
	25,65
	25,83
	25,38
	0,45
	79,18

	BD13060
	28,5
	29,0
	28,0
	1,0
	39,97
	40,15
	39,81
	0,34
	77,38


Từ các số liệu ở bảng 13, ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng MZ quý 4 năm 2023 như sau:
[image: image18.png]Mure nude (m)

45

40

35

30

25

20

15

10

36 9121518212427303 6 9 12151821242730 3 6 9 12151821242730

Thang8.2023

s Tan Uyén

Thing9.2023

m— Phuée Hoa

===BD09060

Thang 10.2023
———BD13060

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Luong mua (mm)




Hình 18. Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng MZ

Mực nước trung bình quý so với quý trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:

[image: image19.png]Mure nwde Trung binh thang (m)

40

35

30

25

20

15

10

Q4/2021

Q4/2022

——BD13060

Q3/2023

—+—BD09060

Q4/2023





Hình 19. Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng MZ

Nhận xét: Mực nước bình quân quý 4 năm 2023 tầng MZ tăng nhẹ 0,43m tại trạm Lạc An và giảm 0,16m tại trạm Tam Lập so với quý 3; So với cùng kỳ 2022 mực nước bình quân tăng từ 0,09 đến 1,41m; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân tăng 0,26 đến 1,09m. (chi tiết đính kèm phụ lục).

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Theo số liệu mưa thu thập từ Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương, tổng lượng mưa trung bình quý 4 là 926,3mm, tăng nhẹ so với quý 3 (890,7mm); Nhiệt độ không khí giảm không đáng kể so với quý 3 (giảm khoảng 0,1 – 0,30C). Nhiệt độ nước tại các tầng chứa nước cũng thay đổi không đáng kể, do tầng chứa nước nằm dưới sâu, nước mưa thấm qua nhiều lớp đất phía trên trước khi bổ cập vào tầng chứa nước, nên không ảnh hưởng nhiều đến nhiệt độ nước của tầng, biên độ dao động nhiệt độ nước trong các tầng khoảng từ 0,1-0,640C. 

Lượng mưa tăng, bổ cập cho tầng chứa nước khiến cho mực nước hầu hết các giếng quan trắc tầng nông tăng nhẹ so quý 3. Ở các tầng sâu, phần lớn giếng có xu hướng tăng nhẹ, tuy nhiên, có một vài khu vực, mực nước tầng vẫn có xu hướng giảm so với quý 3. Mực nước quý 4 so với quý 3 và so với cùng kỳ các năm 2022, 2021 tại các tầng chứa nước cụ thể như sau:  

+ Tầng Pleistocen giữa trên: So với mực nước quý 3/2023, mực nước quý 4/2023 có xu hướng tăng từ 0,73m đến 2,07m ở khu vực Vĩnh Phú, An Tây, Lái Thiêu và giảm từ 0,06m đến 0,35m ở khu vực  Phú Hoà. So với cùng kỳ các năm trước mực nước bình quân trong tầng có xu thế tăng từ từ 0,06m đến 8,78m, cùng kỳ 2 năm mực nước tăng từ 0,65m đến 8,86m;
+ Tầng Pleistocen dưới: Từ biểu đồ trên cho thấy mực nước quý 4 năm 2023 ở hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,09m đến 3,64m, riêng khu vực Phú Hoà, Phú An, An Tây giảm từ 0,15m đến 1,28m so với Quý 3/2023. So với cùng kỳ các năm trước mực nước bình quân trong tầng có xu thế tăng từ 0,68m đến 7,66m, riêng khu vực Phú Hòa, An Phú, Phú An, thành phố mới, bãi Rác mực nước có xu hướng giảm từ 0,06m đến 2,28m. So với cùng kỳ 2 năm mực nước có xu hướng tăng từ 1,01m đến 8,18m ở khu vực Sóng Thần Vĩnh Phú, Thuận Giao và An Tây; giảm từ 0,28m đến 2,35m ở khu vực Phú Hòa, Phú An, và An Phú; 
+ Tầng Pliocen giữa: Tại tầng Pliocen giữa, mực nước bình quân quý 4 trong tầng ở phần lớn các khu vực có xu hướng tăng nhẹ từ 0,1m đến 2,54m, tại khu vực Sóng Khánh Bình, Phú Giáo, Lái Thiêu và An Lập lại có xu hướng giảm từ 0,01 đến 0,79m so với tháng quý 3. So với cùng kỳ năm 2022 mực nước tại hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,02m đến 9,69m, Riêng khu vực Hội Nghĩa, Lái Thiêu, An Lập giảm từ 0,51 đến 1,02m. So cùng kỳ năm 2021, mực nước tại hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,26m đến 8,86m, riêng khu vực Khánh Bình, Hội Nghĩa giảm từ 0,20m đến 1,24m;
+ Tầng Pliocen dưới: quý 4, mực nước tầng Pliocen dưới ở phần lớn các khu vực hướng tăng từ 0,12 đến 3,62m, riêng khu vực Khánh Bình, Mỹ Phước giảm từ 0,3 đến 1,16m so với quy 3. So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,73 đến 9,61m, riêng khu vực Phú Hoà mực nước bình quân giảm từ 0,17m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,39m đến 11,21m, riêng khu vực Phú Hoà mực nước bình quân giảm từ 0,26m;

+ Tầng MZ: Mực nước bình quân quý 4 năm 2023 tầng MZ tăng nhẹ 0,43m tại trạm Lạc An và giảm 0,16m tại trạm Tam Lập so với quý 3; So với cùng kỳ 2022 mực nước bình quân tăng từ 0,09 đến 1,41m; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân tăng 0,26 đến 1,09m.
2. Kiến nghị:

Hiện nay hệ thống quan trắc nước dưới đất của tỉnh vẫn còn 32 công trình quan trắc bằng phương pháp thủ công (đo trực tiếp) với tấn suất 5 lần/tháng vào mùa khô và 10 lần/tháng vào mùa mưa. Để có chuỗi số liệu với tần suất đo dày hơn và kịp thời hơn nguồn nước dưới đất, giúp quản lý tốt nguồn tài nguyên nước dưới đất. Trong thời gian tới kiến nghị lắp đặt trạm quan trắc tự động cho các trạm quan trắc thủ công, đặc biệt là các trạm quan trắc nằm gần khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn như trạm quan trắc tại khu vực khu công nghiệp Nam Tân Uyên (BD08), khu vực phường Phú Hòa (BD01), phường Hiệp An (BD07), phường Thuận Giao (BD05), An Tây (BD06), Phú An (BD11), Mỹ Phước (BD14) và Hội Nghĩa (BD10). 

10

