 MỤC LỤC



3DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


4DANH MỤC BẢNG


10LỜI MỞ ĐẦU


11CHƯƠNG I:


11GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC


111.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên


111.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo


111.1.2. Đặc điểm khí hậu


111.2. Tổng quan vị trí quan trắc


201.3. Tần suất quan trắc


211.4. Danh mục các thông số quan trắc theo tháng


221.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm


221.6. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu


241.7. Phương pháp phân tích mẫu


261.8. Mô tả địa điểm lấy mẫu


27CHƯƠNG II: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC MẶT


272.1. Sông Sài Gòn


272.1.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Sài Gòn:


382.1.2. Rạch đổ ra khu vực thượng lưu Sông Sài Gòn


502.1.3. Rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn


612.1.4. Rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn


732.2. Sông Đồng Nai


732.2.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Đồng Nai


852.2.2. Các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai


972.2.3. Các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai:


1092.2.3. Các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai:


1202.3. Sông Thị Tính:


1322.4. Sông Bé và kênh thủy lợi đổ vào sông Bé:


1442.5. Đánh giá chỉ số chất lượng nước:


145CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC


1453.1. Kết quả QA/QC hiện trường:


1473.2. Kết quả QA/QC phòng thí nghiệm:


150CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


1504.1. Kết luận


1504.1.1. Sông Sài Gòn và các rạch đổ vào sông Sài Gòn


1504.1.2. Sông Đồng Nai và rạch đổ vào sông Đồng Nai


1514.1.3. Sông Thị Tính và các rạch đổ vào sông Thị Tính


1514.1.4. Sông Bé và các kênh thủy lợi


1514.2. Kiến nghị




DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BTNMT
: Bộ Tài nguyên và Môi trường

HTMT






: Hiện trạng môi trường

TCVN
: Tiêu chuẩn Việt Nam

TP TDM
: Thành phố Thủ Dầu Một

QCVN
: Quy chuẩn Việt Nam

WQI
: Chỉ số chất lượng nước

WQI thông số
: Chỉ số chất lượng nước tính toán cho mỗi thông số

RPD
: Phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp

LD1
: Kết quả phân tích lần thứ nhất

LD2 
: Kết quả phân tích lần thứ hai



DANH MỤC BẢNG
12Bảng 1. Thông tin về các điểm quan trắc


23Bảng 2. Danh mục các thông số quan trắc


24Bảng 3. Danh mục về thiết bị quan trắc


25Bảng 4. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản


26Bảng 5. Phương pháp phân tích mẫu


29Bảng 6. Kết quả NH3_N trên các đoạn sông Sài Gòn


30Bảng 7. Kết quả COD trên các đoạn sông Sài Gòn


31Bảng 8. Kết quả DO trên các đoạn sông Sài Gòn


32Bảng 9. Kết quả NO2_N  trên các đoạn sông Sài Gòn


33Bảng 10. Kết quả PO43- _P trên các đoạn sông Sài Gòn


34Bảng 11. Kết quả Fe trên các đoạn sông Sài Gòn


35Bảng 12. Kết quả SS trên các đoạn sông Sài Gòn


36Bảng 13. Kết quả NO3_N trên các đoạn sông Sài Gòn


37Bảng 14. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn


38Bảng 15. Kết quả pH trên các đoạn sông Sài Gòn


39Bảng 16. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn


41Bảng 17. Kết quả NH3_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn


42Bảng 18. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn


43Bảng 19. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn


44Bảng 20.Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn


45Bảng 21.Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn


46Bảng 22. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn


47Bảng 23.Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn


48Bảng 24. Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn


49Bảng 25.Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn


50Bảng 26. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn


51Bảng 27.Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn


53Bảng 28. Kết quả NH3_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn


54Bảng 29. Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn


55Bảng 30. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn


56Bảng 31. Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn


57Bảng 32. Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn


58Bảng 33. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn


59Bảng 34. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn


60Bảng 35. Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn


61Bảng 36. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn


62Bảng 37. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn


63Bảng 38. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn


65Bảng 39.Kết quả NH3_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


66Bảng 40.Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


67Bảng 41.Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


68Bảng 42.Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


69Bảng 43.Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


70Bảng 44. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


71Bảng 45. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


72Bảng 46.Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


73Bảng 47. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


74Bảng 48. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


75Bảng 49.Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


77Bảng 50. Kết quả NH3_N trên các đoạn sông Đồng Nai


78Bảng 51. Kết quả COD trên các đoạn sông Đồng Nai


79Bảng 52. Kết quả DO trên các đoạn sông Đồng Nai


80Bảng 53. Kết quả NO2_N  trên các đoạn sông Đồng Nai


81Bảng 54. Kết quả PO43- _P trên các đoạn sông Đồng Nai


82Bảng 55. Kết quả Fe trên các đoạn sông Đồng Nai


83Bảng 56. Kết quả SS trên các đoạn sông Đồng Nai


84Bảng 57. Kết quả NO3_N trên các đoạn sông Đồng Nai


85Bảng 58. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai


86Bảng 59. Kết quả pH trên các đoạn sông Đồng Nai


87Bảng 60. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai


89Bảng 61. Kết quả NH3_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai


90Bảng 62. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai


91Bảng 63. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai


92Bảng 64. Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai


93Bảng 65. Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai


94Bảng 66. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai


95Bảng 67. Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai


96Bảng 68.Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai


97Bảng 69. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai


98Bảng 70. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai


99Bảng 71. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai


101Bảng 72. Kết quả NH3_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai


102Bảng 73.Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai


103Bảng 74. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai


104Bảng 75. Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai


105Bảng 76. Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai


106Bảng 77. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai


107Bảng 78. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai


108Bảng 79. Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai


109Bảng 80.Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai


110Bảng 81. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai


111Bảng 82. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai


113Bảng 83. Kết quả NH3_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai


114Bảng 84. Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai


115Bảng 85. Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai


116Bảng 86. Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai


117Bảng 87. Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai


118Bảng 88. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai


119Bảng 89. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai


120Bảng 90. Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai


121Bảng 91. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai


122Bảng 92. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai


123Bảng 93. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai


125Bảng 94. Kết quả NH3_N trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính


126Bảng 95. Kết quả COD trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính


127Bảng 96. Kết quả DO trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính


128Bảng 97. Kết quả NO2_N  trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính


129Bảng 98. Kết quả PO43- _P trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính


130Bảng 99. Kết quả Fe trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính


131Bảng 100. Kết quả SS trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính


132Bảng 101. Kết quả NO3_N trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính


133Bảng 102. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính


134Bảng 103. Kết quả pH trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính


135Bảng 104. Kết quả Coliform trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính


137Bảng 105. Kết quả NH3_N trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


138Bảng 106. Kết quả COD trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


139Bảng 107. Kết quả DO trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


140Bảng 108. Kết quả NO2_N  trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


141Bảng 109. Kết quả PO43- _P trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


142Bảng 110. Kết quả Fe trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


143Bảng 111. Kết quả SS trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


144Bảng 112. Kết quả NO3_N trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


145Bảng 113. Kết quả nhiệt độ trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


146Bảng 114. Kết quả pH trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


147Bảng 115. Kết quả Coliform trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


152Bảng 116. Kết quả thực hiện QC hiện trường - tháng 10 năm 2021




DANH MỤC BIỂU ĐỒ

29Biểu đồ 1. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các đoạn sông Sài Gòn


30Biểu đồ 2. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Sài Gòn


31Biểu đồ 3. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Sài Gòn


32Biểu đồ 4. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các đoạn sông Sài Gòn


33Biểu đồ 5. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các đoạn sông Sài Gòn


34Biểu đồ 6. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Sài Gòn


35Biểu đồ 7. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Sài Gòn


36Biểu đồ 8. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các đoạn sông Sài Gòn


37Biểu đồ 9. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn


38Biểu đồ 10. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Sài Gòn


39Biểu đồ 11. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn


41Biểu đồ 12. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các rạch đổ ra thượng lưu


42Biểu đồ 13. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu


43Biểu đồ 14. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông


44Biểu đồ 15. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra thượng lưu


45Biểu đồ 16. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra thượng lưu


46Biểu đồ 17. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn


47Biểu đồ 18. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông


48Biểu đồ 19. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông


49Biểu đồ 20. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông


50Biểu đồ 21. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông


51Biểu đồ 22. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông


53Biểu đồ 23. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông


54Biểu đồ 24. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông


55Biểu đồ 25. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn


56Biểu đồ 26. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông


57Biểu đồ 27. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông


58Biểu đồ 28. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn


59Biểu đồ 29. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn


60Biểu đồ 30. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông


61Biểu đồ 31. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông 


62Biểu đồ 32. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn


63Biểu đồ 33.Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông


65Biểu đồ 34. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


66Biểu đồ 35. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


67Biểu đồ 36. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


68Biểu đồ 37. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


69Biểu đồ 38. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra hạ lưu sông


70Biểu đồ 39. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


71Biểu đồ 40. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


72Biểu đồ 41. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông


73Biểu đồ 42. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông


74Biểu đồ 43. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn


75Biểu đồ 44. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông


77Biểu đồ 45. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các đoạn sông Đồng Nai


78Biểu đồ 46. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Đồng Nai


79Biểu đồ 47. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Đồng Nai


80Biểu đồ 48. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các đoạn sông Đồng Nai


81Biểu đồ 49. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các đoạn sông Đồng Nai


82Biểu đồ 50. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Đồng Nai


83Biểu đồ 51. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Đồng Nai


84Biểu đồ 52. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các đoạn sông Đồng Nai


85Biểu đồ 53. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai


86Biểu đồ 54. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Đồng Nai


87Biểu đồ 55. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai


89Biểu đồ 56. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông


90Biểu đồ 57. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông


91Biểu đồ 58. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông


92Biểu đồ 59. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông


93Biểu đồ 60. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra thượng lưu


94Biểu đồ 61. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông


95Biểu đồ 62. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông


96Biểu đồ 63. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu


97Biểu đồ 64. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu


98Biểu đồ 65. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông


99Biểu đồ 66. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu


101Biểu đồ 67. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông


102Biểu đồ 68. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông


103Biểu đồ 69. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông


104Biểu đồ 70. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông


105Biểu đồ 71. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông


106Biểu đồ 72. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông


107Biểu đồ 73. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông


108Biểu đồ 70. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông


109Biểu đồ 75. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông


110Biểu đồ 76. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông


111Biểu đồ 77. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông


113Biểu đồ 78. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông


114Biểu đồ 79. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông


115Biểu đồ 80. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai


116Biểu đồ 81. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông 


117Biểu đồ 82. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra hạ lưu sông


118Biểu đồ 83. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai


119Biểu đồ 84. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai


120Biểu đồ 85. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông


121Biểu đồ 86. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông


122Biểu đồ 87. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai


123Biểu đồ 88. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông


125Biểu đồ 89. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông


126Biểu đồ 90. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông


127Biểu đồ 91. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông


128Biểu đồ 92. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông


129Biểu đồ 93. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các đoạn sông và rạch


130Biểu đồ 94. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông


131Biểu đồ 95. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông


132Biểu đồ 96. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các đoạn sông và rạch


133Biểu đồ 97. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông và rạch


134Biểu đồ 98. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông


135Biểu đồ 99. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông và rạch


137Biểu đồ 100. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


138Biểu đồ 101. Diễn biến và xu hướng COD trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


139Biểu đồ 102. Diễn biến và xu hướng DO trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


140Biểu đồ 103. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


141Biểu đồ 104. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


142Biểu đồ 105. Diễn biến và xu hướng Fe trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


143Biểu đồ 106. Diễn biến và xu hướng SS trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


144Biểu đồ 107. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


145Biểu đồ 108. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


146Biểu đồ 109. Diễn biến và xu hướng pH trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


147Biểu đồ 110. Diễn biến và xu hướng Coliform trên sông Bé và kênh Thủy Lợi


149Biểu đồ 111. Biểu đồ WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước




LỜI MỞ ĐẦU
· Giới thiệu chung
Thực hiện Công văn số 731-UBND-KT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình quan trắc môi trường năm 2021. Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình quan trắc trong năm 2021 với 34 điểm quan trắc nước mặt trên toàn tỉnh với các mục đích sau:
Đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường nước mặt giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời.
Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.
Theo dõi hiện trạng và xu hướng diễn biến chất lượng nguồn nước mặt trên các sông, rạch, các chi lưu của hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương.
· Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình

· Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.

· Quyết định số: 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy họach mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

· Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. 

· Quyết định số: 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020.
· Công văn số 731-UBND-KT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình quan trắc môi trường năm 2021
CHƯƠNG I:

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

1.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên

Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ có tọa độ địa lý 10051'46" - 11030' vĩ độ Bắc và 106020' - 106058' kinh độ Đông và có ranh giới hành chính như sau: 
- Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai; 
- Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh;
- Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh; 
- Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước;

1.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo

Địa hình Bình Dương khá bằng phẳng, bao gồm các giải đồng bằng hẹp ven sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, các bậc thềm phù sa cổ và một số khu vực đồi núi sót, cao dốc, mọc vượt trội lên giữa những vùng bậc thềm bằng phẳng như núi Châu Thới (Dĩ An) cao 82 m, núi Ông (Dầu Tiếng) cao 284,6 m, núi Cậu (Dầu Tiếng) cao 155 m. 
1.1.2. Đặc điểm khí hậu

Bình Dương nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo. Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đặc điểm khí hậu của tỉnh Bình Dương trong những năm qua như sau:

- Số giờ nắng trong năm thời gian qua từ 2.000 - 2.300 giờ, các tháng có giờ nắng cao từ tháng 1 đến tháng 5 khoảng 199,3 - 215,0 giờ, các tháng có ít giờ nắng từ tháng 6 đến tháng 12 năm sau khoảng 156,0 - 195,0 giờ.  

- Lượng mưa trung bình hàng năm, mùa mưa chiếm khoảng 3/4 tổng lượng mưa cả năm, mùa khô chỉ chiếm khoảng 25% lượng mưa.

- Chế độ gió trong những năm qua tương đối ổn định, tốc độ gió bình quân khoảng 0,7m/s, tốc độ gió lớn nhất là 12m/s, có hai hướng gió chủ đạo trong năm là gió Tây - Tây Nam và gió Đông - Đông Bắc. Gió Tây - Tây Nam là hướng gió chính trong mùa mưa và gió Đông - Đông Bắc là hướng gió chính trong mùa khô.

1.2. Tổng quan vị trí quan trắc 
Bảng 1. Thông tin về các điểm quan trắc
	TT
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thông số quan trắc
	Mô tả điểm quan trắc
	Vị trí lấy mẫu
	Tên sông, hồ, kênh, rạch (đối với nước mặt)

	
	
	
	
	
	Kinh độ
	Vĩ độ
	

	I
	Trên Sông Sài Gòn và các rạch đổ ra sông Sài Gòn

	1.1
	Trên sông Sài Gòn

	1
	Cách đập Dầu Tiếng 2 km
	SG1
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước thượng nguồn sông Sài Gòn khu vực bắt đầu chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương
	11017’17’’
	106021’15’’
	Sông Sài Gòn

	2
	Họng thu nước nhà máy nước TDM
	SG2
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nguồn nước mặt cung cấp cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thị xã TDM
	10058’55’’
	106038’36’’
	Sông Sài Gòn

	3
	Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu
	SG3
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Dĩ An, Thuận An và các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố HCM
	10052’01’’
	106042’48’’
	Sông Sài Gòn

	1.2
	Trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

	4
	Rạch tại cầu Bà Sảng
	RSG1
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của một phần thành phố mới Bình Dương và dân cư xung quanh
	1100’6,6’’
	106038’31’’
	Rạch Bà Sảng

	5
	Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa
	RSG2
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thành phố mới Bình Dương, khu vực phía bắc TDM
	11000’6,3’’
	106038’54’’
	Suối Giữa

	6
	Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn
	RSG8
	Bảng 2
	Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực lân cận KCN Rạch Bắp
	11005’03’’
	106032’09’’
	Kênh thoát nước An Tây

	1.3
	Trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

	7
	Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành
	RSG3
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thị xã Thủ Dầu Một
	10058’51’’
	106039’19’’
	Rạch Ông Đành

	8
	Suối Cát tại Cầu Trắng
	RSG4
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các khu đô thị, khu dân cư
	10057’13’’
	106040’40’’
	Suối Cát

	9
	Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai
	RSG5
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các KCN Việt Hương, các doanh nghiệp gốm sứ và nước thải sinh hoạt của khu dân cư
	10056’36’’
	106041’27’’
	Suối Chòm Sao

	1.4
	Trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

	10
	Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký
	RSG6
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước rạch Vĩnh Bình bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp thuộc Bình Dương và một số cơ sở sản xuất thuộc thành phố Hồ Chí Minh
	10052’8’’
	106042’56’’
	Rạch Vĩnh Bình

	11
	Kênh Ba Bò tại cầu Kênh
	RSG7
	Bảng 2
	Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải Khu công nghiệp  Sóng Thần I, II, các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp và các khu dân cư vào kênh Ba Bò
	10053’7’’
	106043’55’’
	Kênh Ba Bò

	12
	Kênh thoát nước thải tại cầu ông Bố
	RSG9
	Bảng 2
	Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực KCN Đồng An 1
	10053’54’’
	106042’56’’
	Kênh thoát nước thải

	13
	Kênh D tại cầu bắt qua kênh D
	RSG10
	Bảng 2
	Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực KCN Đồng An 1
	10053’45’’
	106043’11’’
	Kênh D

	14
	Suối Đờn tại cầu Suối Đờn
	RSG11
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các công ty và khu dân cư ven kênh đổ ra sông Sài Gòn

	10058’36’’
	106044’32’’
	Suối Đờn

	II
	Trên Sông Đồng Nai và các rạch đổ ra sông Đồng Nai

	2.1
	Trên Sông Đồng Nai

	15
	Cách ngã ba sông ĐN – SB 1 km
	ĐN1
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt tại hợp lưu của sông Đồng Nai và sông Bé
	110 63’31’’
	106055’31’’
	Sông Đồng Nai

	16
	Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp
	ĐN2
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Hiệp
	1100’25,7’’
	106046’47’’
	Sông Đồng Nai

	17
	Cầu mới bắc qua Cù Lao Bạch Đằng
	ĐN3
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt  bị tác động bởi hoạt động nuôi cá bè và hoạt động sản xuất của một số nhà máy
	1103’9’’
	106043’2’’
	Sông Đồng Nai

	18
	Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba
	ĐN4
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Ba và  khu vực hạ lưu sông Đồng Nai thuộc địa phận Bình Dương
	10058’33’’
	106046’18’’
	Sông Đồng Nai

	2.2
	Trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

	19
	Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc
	RĐN7
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty, khu dân cư và khu công nghiệp Đất Cuốc
	110 4’36’’
	106056’30’’
	Suối Tân Lợi

	20
	Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt
	RĐN8
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty, khu công nghiệp VSIP 2 mở rộng
	110 05’11’’
	106042’10’’
	Suối Thợ Ụt 

	2.3
	Trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

	21
	Suối Cái tại Cầu Bến Sắn
	RĐN1
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt của hợp lưu của các suối Thợ Ụt, Ngọn Bà Tánh, Dung Gia, Vĩnh Lai, bị tác động bởi nước thải của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP
	1100’42’’
	106045’12’’
	Suối Cái

	22
	Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước
	RĐN2
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ CCN khu vực Thái Hòa,  An Phú, các khu chợ, nhà ở tập thể công nhân, các khách sạn, nhà nghỉ
	10058’57’’
	106045’31’’
	Suối Bưng Cù

	23
	Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản
	RĐN3
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ KCN Nam Tân Uyên và các nhà máy ngoài KCN
	10059’51’’
	106046’09’’
	Suối Ông Đông

	24
	Suối Cái tại Cầu Bà Kiên
	RĐN4
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP Khu dân cư Tân Phước Khánh, các nhà máy ngoài khu công nghiệp
	10058’49’’
	106046’19’’
	Suối Cái

	2.4
	Trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai
	
	Bảng 2

	25
	Suối Siệp tại cống trên QL 1K
	RĐN5
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư thị xã Dĩ An
	10055’01’’
	106048’20’’
	Suối Siệp

	26
	Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp
	RĐN6
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty: Công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn, Công ty KOVIDA
	10053’39’’
	106049’10’’
	Rạch Bà Hiệp

	III
	Trên Sông Thị Tính và các rạch đổ ra sông Thị Tính

	3.1
	Trên Sông Thị Tính

	27
	Cầu Phú Bình
	STT1
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải các nhà máy sản xuất mủ cao su Phú Bình, Long Hòa và một số cơ sở chăn nuôi heo và nước thải khu dân cư
	11014’27’’
	106029’32’’
	Sông Thị Tính

	28
	Cầu trên  đường vành đai 4
	STT2
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải KCN, đô thị Bàu Bàng, các KCN và đô thị Mỹ Phước, hoạt động chăn nuôi quy mô lớn
	1106’3’’
	106035’54’’
	Sông Thị Tính

	29
	Cầu Ông Cộ
	STT3
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của KCN Mỹ Phước I, II, III và Cụm Công nghiệp Tân Định, nhà máy giấy Vạn Phát, Tân Thuận An, các khu dân cư thuộc Thị trấn Mỹ Phước
	11002’18’’
	106036’39’’
	Sông Thị Tính

	3.2
	Trên các rạch đổ ra sông Thị Tính

	30
	Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe
	RTT1
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước ở thượng nguồn bị tác động của các hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	11019’24’’
	106028’32’’
	Suối Căm Xe

	31
	Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan
	RTT2
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các doanh nghiệp và bãi rác tập trung Chánh Phú Hòa
	11009’15’’
	106035’9’’
	Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi

	IV
	Sông Bé và kênh Thủy Lợi

	4.1
	Sông Bé

	32
	Cầu Sông Bé -cầu Phước Hòa
	SB
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các nhà máy cao su thải ra suối Lùng và đổ vào sông Bé
	11015’10’’
	106045’28’’
	Sông Bé

	4.2
	Kênh Thủy Lợi
	
	Bảng 2

	33
	Cửa xả hồ nước Phước Hòa
	KTL1
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt thượng nguồn phục vụ cho hoạt động cấp nước công nghiệp, dân sinh và cải thiện môi trường và chất lượng nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn
	11024’20’’
	106043’11’’
	Kênh Thủy Lợi

	34
	Tại giao lộ với QL13
	KTL2
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng nước mặt thượng nguồn phục vụ cho hoạt động cấp nước công nghiệp, dân sinh và cải thiện môi trường và chất lượng nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn
	11021’26’’
	106037’54’’
	Kênh Thủy Lợi


1.3. Tần suất quan trắc

· Số tháng quan trắc trong năm: 12 tháng  (1 đợt/tháng )

· Số điểm quan trắc trong mỗi tháng : 34 điểm/tháng 

· Lượng mẫu đối với mỗi điểm quan trắc được lấy đầy đủ số lượng, riêng các điểm SG 2, 3 và ĐN 2, 3, 4 có hai triều nên số lượng mẫu gấp đôi, ngoài ra theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, tổng số mẫu quan trắc và mẫu QA/QC là 48 mẫu đã phê duyệt chi tiết trong kế hoạch đính kèm.
1.4. Danh mục các thông số quan trắc theo tháng

· Bảng 2. Danh mục các thông số quan trắc

	Stt
	Nhóm thông số
	Thông số

	1
	Nhóm thông số đo nhanh tại hiện trường
	Nhiệt độ, pH, Độ đục, Độ dẫn điện, TDS, Muối, DO

	2
	Nhóm thông số phân tích trong phòng thí nghiệm
	BOD5, COD, SS, NH3_N-N, NO3_N-N,NO2_N-N, Coliform, Dầu tổng, Cl-, Fe, PO43- _P3-, F- và Các Kim loại nặng (Hg, As, Cu, Zn, Cr+3, Cr+6, Ni, Pb, Cd), Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ (Aldrin, Dieldrin, DDTs, Heptachlor & Heptachlorepoxide, Tổng carbon hữu cơ), CN-, Phenol. 


1.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

Bảng 3. Danh mục về thiết bị quan trắc
	Stt
	Tên thiết bị
	Model thiết bị
	Hãng sản xuất
	Tần suất hiệu chuẩn và kiểm định

	I
	THIẾT BỊ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

	1
	Máy đo nhanh hiện trường TOA 22A
	TOA 22A
	Mỹ
	1 lần/năm và

trước khi đo

	2
	Máy đo độ dẫn điện, TDS, độ muối
	Horiba Laqua
	Mỹ
	1 lần/năm và

trước khi đo

	3
	Thiết bị lấy mẫu nước phương ngang WildCo
	-
	Mỹ
	-

	II
	THIẾT BỊ PHÒNG THỬ NGHIỆM

	1
	Máy quang phổ DR 5000
	HACH
	Mỹ
	1 lần/năm

	2
	Tù sấy member
	TS4
	Đức
	1 lần/năm

	3
	Tủ ủ BOD 300 lít
	Shellab
	Mỹ
	1 lần/năm

	4
	Tủ bảo quản mẫu 800 lít
	Alaska
	Mỹ
	1 lần/năm

	5
	Máy lọc nước RO
	RO
	Mỹ
	1 lần/năm

	6
	Máy đo độ đục 2100N
	HACH
	Mỹ
	1 lần/năm

	7
	Máy đo pH để bàn
	HANA
	Mỹ
	1 lần/năm

	8
	Máy đo oxy hòa tan
	HQ40D
	Mỹ
	1 lần/năm

	9
	Bộ lọc cặn SS
	Đức
	Mỹ
	1 lần/năm

	10
	Cân phân tích
	Sartorius
	Đức
	1 lần/năm

	11
	Máy phân tích dầu trong nước
	Horiba
	Nhật
	1 lần/năm

	12
	Hệ thống Quang phổ hấp thu nguyên tử AA400
	AAS
	Mỹ
	1 lần/năm

	13
	Sắc ký khí
	Thermo
	Mỹ
	1 lần/năm


1.6. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu

- Trên sông Sài Gòn và sông Đồng Nai: Tại mỗi điểm quan trắc tiến hành lấy 01 mẫu trộn (bờ bên trái, bờ bên phải và giữa dòng) và theo tầng nước 0,5m và 1m. Tại các điểm có triều lấy mẫu ở đỉnh triều và chân triều gồm các điểm SG2, SG3, ĐN2, ĐN3, ĐN4. Các điểm quan trắc còn lại lấy một mẫu tại thời điểm chân triều.
- Các sông rạch khác: lấy một mẫu tại thời điểm chân triều.
- Mẫu được lấy bằng dung cụ lấy mẫu nước phương ngang dung tích 2 lít, có dây định sẵn chiều dài để xác định độ sâu cần lấy. Mẫu này được đo nhanh các thông số tại hiện trường và cho vào các chai mẫu kỹ thuật được bảo quản lạnh trong thùng đá nhiệt độ 10C ÷ 50C, vận chuyển về phòng thử nghiệm để phân tích.
- Lượng mẫu: Đối với mỗi điểm quan trắc lấy đầy đủ lượng mẫu gồm: 01 chai vi sinh 0,5 lít, 01 chai hóa lý 1 lít, 01 chai kim loại nặng 1 lít, 01 chai dầu mỡ 1 lít.
Bảng 4. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản

	Thành phần
	Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu

	Thành phần môi trường nước
	- TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước -Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.

- TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước -Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.

- TCVN 6663-6:2008: Hướng dẫn lấy mẫu nước ở sông, suối.

- TCVN 6663-14: 2000: Chất lượng nước - hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường.
- Ngoài ra còn áp dụng các quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO/IEC 17025:2005.


1.7. Phương pháp phân tích mẫu

Bảng 5. Phương pháp phân tích mẫu

	Stt
	Tên thông số
	Thiết bị/ Phương pháp phân tích
	Giới hạn phát hiện/Độ chính xác

	1
	Nhiệt độ 
	SMEWW 2550B:2017
	0 - 50oC

	2
	Xác định pH
	TCVN 6492:2011
	0 - 14

	3
	Xác định chỉ số oxy hòa tan (DO) 
	TCVN 7325:2016
	0 - 16 mg/L

	4
	Độ dẫn điện EC
	SMEWW 2510B:2017
	0 - 100 mS/cm

	5
	Xác định tổng chất rắn hoà tan (TDS) 
	HD-TN-AD33
	0 - 100 g/L

	6
	Xác định hàm lượng Natri Clorua  (NaCl)
	SMEWW 2520B:2017
	0 - 70‰

	7
	Xác định độ  đục 
	TCVN 6184:2008
	0 - 800 NTU

	8
	Xác định hàm lượng Nitrate

(NO3_N) 
	TCVN 6494-1:2011

TCVN 7323-2-2004 
	0,16 mg/L

0,06 mg/L

	9
	Xác định hàm lượng Nitrite (NO2_N) 
	TCVN 6494-1:2011

TCVN 6178-1996
	0,014 mg/L

0,001 mg/L

	10
	Xác định hàm lượng Nitơ Amoni (NH3_N) 
	TCVN 6179-1:1996
	0,01 mg/L

	11
	Xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS) 
	TCVN 6625-2000

SMEWW 2540D:2017
	5 mg/L

	12
	Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) (mgO2/L)
	SMEWW 5520C:2017
	3 mg/L

	13
	Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) (mgO2/L)
	TCVN 6001-1-2008
	1 mg/L

	14
	Coliform (MPN/100mL)
	TCVN 6187-2-1996
	3 MPN/100mL

	15
	Xác định hàm lượng Clorua 

(Cl-) 
	TCVN 6194-1996 
	5 mg/L

	16
	Xác định hàm lượng sắt tổng

(Tổng Fe) 
	TCVN 6177-1996 
	0,01 mg/L

	17
	Xác định hàm lượng Phosphate

(PO43-) ( tính theo P) 
	SMEWW 4500 PO43- _P3- (E)-2017
	0,01 mg/L

	18
	Xác định hàm lượng Florua (F-) 
	TCVN 6494-1:2011
	0,014 mg/L

	19
	Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) 
	TCVN 7877-2008
	0,00024 mg/L

	20
	Xác định hàm lượng Asen (As) 
	TCVN 6626-2000
	0,0003 mg/L

	21
	Xác định hàm lượng Đồng (Cu) 
	TCVN 6193A-1996 
	0,03 mg/L

	22
	Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) 
	TCVN 6193A-1996 
	0,01 mg/L

	23
	Xác định hàm lượng Crôm III (Cr3+) 
	TCVN 6222 - 2008


	0,002 mg/L

	24
	Xác định hàm lượng Crôm VI (Cr6+) 
	TCVN 6658:2000
	0,003 mg/L

	25
	Xác định hàm lượng Niken (Ni) 
	TCVN 6193A-1996 
	0,03 mg/L

	26
	Xác định hàm lượng Chì (Pb) 
	SMEWW 3113B:2017
	0,0008 mg/L

	27
	Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) 
	SMEWW 3113B:2017
	0,0001 mg/L

	28
	Xác định hàm lượng dầu mỡ tổng 
	SMEWW 5520-B-2017
	0,1 mg/L

	29
	Xác định hàm lượng Phenol 
	TCVN 6261:1996
	0,001 mg/L

	30
	Xác định hàm lượng Xyanua 
	TCVN 6181:1996
	0,002 mg/L

	31
	Xác định hàm lượng Aldrin 
	EPA 8081 & EPA 3510C & EPA 3630C
	0,005 µg/L

	32
	Xác định hàm lượng Dieldrin 
	EPA 8081 & EPA 3510C & EPA 3630C
	0,005 µg/L

	33
	Xác định hàm lượng DDTs 
	EPA 8081 & EPA 3510C & EPA 3630C
	0,005 µg/L

	34
	Xác định hàm lượng  Heptachlor & Heptachlorepoxide 
	EPA 8081 & EPA 3510C & EPA 3630C
	0,005 µg/L

	35
	Xác định hàm lượng tổng Cacbon hữu cơ (TOC) 
	SMEWW 5310-B-2012
	0,025 mg/L


1.8. Mô tả địa điểm lấy mẫu

[image: image2.jpg]BAN DG BINH DUONG.

GHICHU

K songsaiGon

A RachsniGon

* Séng Déng Nai

Yk Rach Déng Nai

K stng 8

- Sougeach T T
& Kenh Thiy Lgi





BẢN ĐỒ ĐIỂM QUAN TRẮC

CHƯƠNG II: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC MẶT

2.1. Sông Sài Gòn

2.1.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Sài Gòn:

- SG1: Cách đập Dầu Tiếng 2Km               - SG2: Họng thu nước nhà máy nước Thủ Dầu Một

- SG3: Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu
Bảng 6. Kết quả NH3_N trên các đoạn sông Sài Gòn

	NH3_N
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SG1
	1,75
	1,54
	1,89
	0,35
	1,19
	0,35
	1,19
	0,04
	1,47
	0,38
	0,22
	1,55
	1,14
	0,3

	SG2
	1,30
	1,37
	0,91
	0,23
	0,27
	0,27
	0,52
	0,24
	0,20
	0,28
	0,30
	0,34
	0,24
	0,3

	SG3
	1,65
	1,99
	1,26
	1,55
	1,62
	1,08
	0,63
	0,22
	1,96
	0,35
	0,34
	0,64
	0,32
	0,3


[image: image3.png]3,00

Théng Théng Théng Théng ThangThangThangThangThang'[‘hangThangThangThang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— SG1 — SG2
— SG3 —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (SG1) Linear (SG2)

Linear (SG3)




[image: image4.png]25

15

-

05

W sc1 MsG2 M sG3




Biểu đồ 1. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các đoạn sông Sài Gòn
Bảng 7. Kết quả COD trên các đoạn sông Sài Gòn

	COD
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SG1
	12
	6
	6
	4
	6
	4
	12
	10
	6
	16
	12
	6
	8
	15

	SG2
	13
	7
	6
	10
	9
	6
	8
	14
	9
	13
	8
	7
	8
	15

	SG3
	17
	8
	4
	15
	23
	17
	8
	8
	15
	11
	9
	11
	16
	15


[image: image5.png]25

20

15

10

Théng Théng Théng Thang Théng Théng Thang Théng Théng Théng Thang Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— SG1 —SG2

— SG3 —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (SG1) Linear (SG2)

Linear (SG3)




[image: image6.png]25

20

M sc1 M sc2 MsG3




Biểu đồ 2. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Sài Gòn
Bảng 8. Kết quả DO trên các đoạn sông Sài Gòn
	DO
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SG1
	2,5
	1,7
	6,4
	1,7
	3,6
	3,2
	2,2
	1,8
	1,1
	1,1
	2,7
	2,3
	3,2
	5

	SG2
	1,3
	1,7
	2,6
	1,3
	1,8
	2,3
	0,7
	1,0
	1,0
	1,0
	3,0
	1,1
	4,8
	5

	SG3
	1,2
	2,0
	2,3
	1,2
	1,4
	0,9
	1,1
	0,9
	1,3
	0,9
	2,4
	2,2
	5,6
	5


[image: image7.png]100 * J

ThéngThéngThéng Thing ThingThéng Thang Thang Thang Thang Thang Thang Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
—— SG1 —SG2

—SG3 ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)

Linear (SG1) Linear (SG2)

Linear (SG3)




[image: image8.png]35

25

~

15

05

M sc1 Msc2 M sG3




Biểu đồ 3. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 9. Kết quả NO2_N  trên các đoạn sông Sài Gòn

	NO2_N
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SG1
	0,042
	0,036
	0,120
	0,015
	0,048
	0,004
	0,004
	0,004
	0,047
	0,044
	0,040
	0,208
	0,046
	0,05

	SG2
	0,028
	0,019
	0,103
	0,004
	0,119
	0,004
	0,073
	0,019
	0,077
	0,014
	0,015
	0,253
	0,016
	0,05

	SG3
	0,018
	0,034
	0,150
	0,176
	0,167
	0,004
	0,017
	0,016
	0,076
	0,263
	0,242
	0,223
	0,05
	0,05


[image: image9.png]0.300 * )

0.250

0.200

0.150

0.100

0.050

0.000
ThéngThang Théng Théng Théng Thang Thang Thang Thing Thang Théng Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— SG1 — SG2

m SG3 ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)

Linear (SG1) Linear (SG2)

Linear (SG3)




[image: image10.png]03

0,25

0.2

0,15

0,1

0,05

M sc1 Msc2 M sG3




Biểu đồ 4. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các đoạn sông Sài Gòn
Bảng 10. Kết quả PO43- _P trên các đoạn sông Sài Gòn

	PO43- _P
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SG1
	0,07
	0,06
	0,01
	0,01
	0,05
	0,01
	0,17
	0,01
	0,22
	0,30
	0,35
	0,35
	0,31
	0,2

	SG2
	0,13
	0,06
	0,06
	0,01
	0,01
	0,01
	0,06
	0,01
	0,10
	0,11
	0,10
	0,23
	0,17
	0,2

	SG3
	0,11
	0,07
	0,06
	0,01
	0,01
	0,01
	0,07
	0,08
	0,09
	0,08
	0,11
	0,15
	0,09
	0,2


[image: image11.png]0,40

0.30
0.20
0.10
0.00
ThangThangThangThangThang'IhangThang'[hang'[hang'[hang'[‘hang'[hang’[hang
10 11 12 1
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
— SG1 — SG2
—SG3 ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)

Linear (SG1)
Linear (SG3)

Linear (SG2)




[image: image12.png]04
0,35
03
0,25
0.2
0,15
0,1

0,05

o

W scl WS M sG3




Biểu đồ 5. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 11. Kết quả Fe trên các đoạn sông Sài Gòn

	Fe
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SG1
	0,99
	0,94
	0,86
	1,06
	0,72
	0,57
	0,32
	0,98
	0,77
	0,62
	0,59
	0,70
	0,45
	1

	SG2
	1,35
	1,37
	0,18
	0,43
	0,69
	0,24
	0,37
	0,46
	0,24
	0,48
	0,48
	1,55
	0,53
	1

	SG3
	1,13
	0,90
	0,09
	0,31
	0,33
	0,13
	0,33
	0,56
	0,30
	0,32
	0,30
	1,56
	0,33
	1


[image: image13.png]1.80 - )
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40

0.20
Eim s ais i iaas

Théng Théng Thang Théng Théng Thang Théng Thing Thang Théng Thang Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— SG1 —SG2
— SG3 ———QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (SG1) Linear (SG2)

Linear (SG3)




[image: image14.png]12

08

0,6

0,4

0,2

W sG1 M sG2 M sG3





Biểu đồ 6. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 12. Kết quả SS trên các đoạn sông Sài Gòn

	SS
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SG1
	8
	8
	7
	18
	8
	16
	8
	27
	7
	20
	16
	7
	22
	30

	SG2
	9
	22
	11
	16
	46
	55
	12
	37
	13
	31
	35
	40
	40
	30

	SG3
	8
	10
	11
	23
	68
	51
	10
	60
	10
	46
	28
	37
	37
	30


[image: image15.png]100

[
W r N TE rllrl

ThangThangThangThangThangThang'[hang'[hang'[hang'[hang’[hang’[hang’[hang
10 11 12 1 8
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— SG1 — SG2
—SG3 ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)

Linear (SG1) Linear (SG2)
Linear (SG3)




[image: image16.png]80

70

60

W6l MsG2 M sG3




Biểu đồ 7. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Sài Gòn
Bảng 13. Kết quả NO3_N trên các đoạn sông Sài Gòn
	NO3_N 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SG1
	0,6
	0,6
	1
	0,6
	0,7
	0,7
	0,2
	0,5
	0,5
	1,3
	0,9
	1,5
	1,5
	5

	SG2
	0,75
	0,4
	0,75
	1,1
	0,9
	1,2
	0,75
	0,95
	0,25
	1,55
	1,05
	1,8
	1,9
	5

	SG3
	0,6
	0,25
	0,6
	1,05
	0,75
	1,85
	0,4
	0,75
	0,3
	2,1
	1,05
	2,2
	2
	5


[image: image17.png]Théng Théng Théng Thang Thang Théng Théng Théng Thang Théng Théng Théng Thang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— SG1 —SG2
— SG3 —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (SG1) Linear (SG2)

Linear (SG3)




[image: image18.png]25

15

05

W sc1 M sG2 M sG3




Biểu đồ 8. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các đoạn sông Sài Gòn
Bảng 14. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn

	Nhiệt độ
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021

	SG1
	28,9
	29,2
	27,3
	27,4
	27,8
	29,7
	28,9
	31,8
	30,4
	31,1
	30,8
	29,9
	29,1

	SG2
	29,3
	28,2
	29,0
	28,7
	27,5
	29,6
	30,0
	30,6
	30,8
	30,3
	30,0
	29,5
	28,5

	SG3
	29,0
	29,0
	28,6
	28,0
	27,8
	28,7
	29,8
	30,4
	30,1
	29,6
	29,8
	30,0
	28,2


[image: image19.png]30
320
310
300
20
280
270
260
250

‘Thing Thing Thing Thing ThingThing Thing Thing Thing Thing Thing Thing Thing
0 112 1 2 3 4 S 6 7 8§ 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

1 G2 -3

Linear (SG1) Linear (562) Linear (563)





[image: image20.png]33

32

31

30

29

28

27

26

25

W sG1 M sG2 M sG3




Biểu đồ 9. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 15. Kết quả pH trên các đoạn sông Sài Gòn
	pH
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SG1
	6
	6,3
	6,4
	6,2
	6,1
	6,4
	5,7
	6,2
	6,2
	5,9
	6,3
	5,9
	6,3
	6-8,5

	SG2
	6,2
	6,1
	6,8
	6,3
	6,2
	6,5
	6,4
	6,4
	6,4
	6,2
	6,6
	6,2
	6
	6-8,5

	SG3
	6,2
	6,4
	6,6
	6,6
	6,7
	6,6
	6,6
	6,5
	6,4
	6,3
	6,8
	6,3
	6,4
	6-8,5


[image: image21.png]CrNwWELNA AP0 D

Théng Théng Théng Théng Thang Thang Thang Théng Théng Théng Théng Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

—— SG1 — SG2

— SG3 —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (SG1)

Linear (SG2) Linear (SG3)




[image: image22.png]M sc1 M sc2 M se3




Biểu đồ 10. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Sài Gòn

Bảng 16. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn

	Coliform 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SG1
	2100
	2000
	2300
	2000
	2300
	2800
	2800
	2800
	1500
	2100
	2000
	2300
	2300
	5000

	SG2
	2450
	1750
	3000
	2050
	2100
	3100
	2350
	2300
	2200
	2600
	2300
	2550
	2100
	5000

	SG3
	2150
	1750
	2550
	2200
	2300
	2450
	2450
	2150
	2050
	2950
	2400
	1750
	2600
	5000


[image: image23.png]5000 -

4000
3000
2000
1000
0
ThéngThéngThéngThingThéngThéngThangThéngThingThangThing ThingThang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
m—— SG1 —— SG2
 SG3 = QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)

Linear (SG1)
Linear (SG3)

Linear (SG2)




[image: image24.png]3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

M sc1 Msc2 M sG3




Biểu đồ 11. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Sài Gòn

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 10 năm 2021 trên đoạn sông Sài Gòn cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (31/35 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3_N, NO2_N, COD, BOD5, Coliform, Fe, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+ , Cr6+ , dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số DO, NH3_N, SS, PO43- _P có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau: 
Thông số DO đạt quy chuẩn cho phép tại vị trí SG3, thấp hơn quy chuẩn cho phép tại SG1, SG2. 
Tại SG1, thông số NH3_N vượt chuẩn cho phép 3,8 lần, tăng 1,4 lần so với tháng trước và cùng kì năm trước; thông số PO43- _P vượt chuẩn cho phép 1,6 lần, ổn định so với tháng trước và tăng 4,4 lần so với cùng kì năm trước.
Tại SG2, thông số SS vượt chuẩn cho phép 1,4 lần, tăng 1,9 lần so với tháng trước, tăng 5 lần so với cùng kì năm trước.
Hiện tại sông Sài Gòn là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các nhà máy sản xuất, chế biến, các khu công nghiệp, nước thải nông nghiệp và đặc biệt là nước thải sinh hoạt đang được thải ra sông mỗi ngày. 
2.1.2. Rạch đổ ra khu vực thượng lưu Sông Sài Gòn
- RSG1: Rạch tại cầu Bà Sảng
- RSG2: Suối Giữa tại cầu Suối Giữa

- RSG8: Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn
Bảng 17. Kết quả NH3_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

	NH3_N
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG1
	3,15
	5,25
	6,3
	1,94
	2,24
	2,3
	9,8
	8,6
	6,3
	5,7
	3,6
	2,92
	1,13
	0,3

	RSG2
	0,91
	1,82
	2,17
	1,78
	1,9
	2,32
	2,35
	2,26
	2,03
	2,84
	0,91
	0,31
	0,98
	0,3

	RSG8
	0,91
	6,3
	14
	10
	4,85
	8,6
	7,7
	4,8
	9,45
	10
	9,6
	39
	5,41
	0,3


[image: image25.png]50 ¢ y

40

30

20

10

ThéngThéngThangThangThang Thang ThangThéng ThéingThéng ThéngThéngThéng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— RSG1 —RSG2
s RSGS ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (RSG1) Linear (RSG2)

Linear (RSGS)




[image: image26.png]16

14

12

®

o

IS

~

—

M RsG1 M RsG2 M RSG8




Biểu đồ 12. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn
Bảng 18. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn
	COD
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG1
	34
	16
	34
	12
	6
	10
	50
	24
	12
	18
	10
	8
	20
	15

	RSG2
	28
	12
	6
	10
	8
	6
	20
	12
	6
	18
	16
	6
	12
	15

	RSG8
	68
	18
	18
	32
	12
	14
	38
	20
	22
	50
	12
	46
	26
	15


[image: image27.png]ThéngThangThang Thang Thang ThéngThéng Thing Théng Thang Thing Thang Thang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— RSG1 —RSG2
" RSG8 —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (RSG1) Linear (RSG2)

Linear (RSGS)

Linear (RSGS)




[image: image28.png]80

70

60

50

40

30

20

10

M RsG1 M RSG2 M RSG8




Biểu đồ 13. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn
[image: image29.png]ThéngThang Théng Thang Thang Théng Thang Thang Thing Thang Théng Thang Thang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

—RSG1 —RSG2
s RSGS —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (RSG1) Linear (RSG2)

Linear (RSGS)




Bảng 19. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn
	DO
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG1
	3,1
	2,1
	2,4
	2,1
	3,1
	2,7
	1,1
	1,2
	2,1
	1,5
	2,7
	2,5
	3,5
	5

	RSG2
	0,9
	3,7
	2,1
	3,8
	2,5
	3,4
	1,5
	2,6
	3,1
	1,7
	3,1
	5,7
	4,3
	5

	RSG8
	4,3
	4,6
	4,2
	2,7
	2,1
	3,4
	4,8
	4,3
	4,3
	2,4
	4,1
	4,1
	5,7
	5


[image: image30.png]w

~

B RrsG1 M RsG2 M RSGS




Biểu đồ 14. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn
Bảng 20.Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn
	NO2_N
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG1
	0,106
	0,116
	0,02
	0,164
	0,12
	0,07
	0,029
	0,085
	0,159
	0,178
	0,156
	0,432
	0,181
	0,05

	RSG2
	0,101
	0,142
	0,17
	0,166
	0,122
	0,068
	0,062
	0,058
	0,094
	0,263
	0,148
	0,097
	0,132
	0,05

	RSG8
	0,029
	0,254
	0,43
	1,118
	1,374
	0,995
	0,435
	0,412
	1,03
	0,85
	0,79
	0,404
	0,053
	0,05


[image: image31.png]1.6

Théng Thang Théng Théng Thang Thang Thang Thang Thang Thang Thang Thang Thing
10 11 12 1 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— RSG1 = RSG2
s RSGS —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (RSG1) Linear (RSG2)

Linear (RSGS)




[image: image32.png]16

14

12

08

0,6

0,4

0,2

——

W RsGL M RsG2 M RsG8





Biểu đồ 15. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn
Bảng 21.Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

	PO43- _P
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG1
	0,02
	0,11
	0,23
	0,02
	0,05
	0,06
	0,08
	0,02
	0,57
	0,75
	0,62
	0,98
	0,48
	0,2

	RSG2
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,05
	0,06
	0,15
	0,06
	0,08
	0,54
	0,19
	0,67
	0,1
	0,2

	RSG8
	0,12
	0,64
	0,44
	0,61
	0,35
	0,4
	0,28
	0,31
	0,79
	1,3
	0,9
	2,95
	0,82
	0,2


[image: image33.png]3
25
2
15
1
0.5
0
ThéngThangThang Théng ThéngThéng Thang Thing Thang ThéngThéng ThangThéng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
mm RSG1 B RSG2
s RSG8 ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)

Linear (RSG1)
Linear (RSGS)

Linear (RSG2)




[image: image34.png]1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

M RsG1 M RSG2 [ RSG8




Biểu đồ 16. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn
Bảng 22. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

	Fe
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG1
	4,97
	1,69
	1,46
	0,88
	0,78
	0,37
	0,49
	1,8
	0,95
	1,12
	1,21
	3,46
	1,02
	1

	RSG2
	1,34
	1,19
	1,31
	0,85
	0,81
	0,42
	1,27
	1,16
	0,52
	0,62
	0,12
	0,98
	0,58
	1

	RSG8
	0,5
	0,09
	0,12
	0,07
	0,14
	0,03
	0,06
	0,11
	0,06
	0,34
	0,38
	0,06
	0,28
	1


[image: image35.png]Théng Théng Théng Théng Thang Théng Thang Théng Théng Théng Théng Thang Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

= RSGL — RSG2
s RSGS —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (RSG1) Linear (RSG2)

Linear (RSGS)




[image: image36.png]M rRsG1 M RsG2 M RSG8




Biểu đồ 17. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 23.Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn
	SS
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG1
	19
	14
	15
	21
	8
	24
	17
	16
	19
	22
	28
	26
	18
	30

	RSG2
	11
	18
	15
	16
	5
	19
	12
	27
	23
	15
	16
	12
	44
	30

	RSG8
	47
	14
	6
	11
	10
	11
	13
	15
	8
	15
	12
	9
	6
	30


[image: image37.png]100 - )

ThéngThéngThéng ThingThing Thing Thang Thang Thang Thang Thang Thang Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

= RSG1 = RSG2
" RSGS —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (RSG1) Linear (RSG2)

Linear (RSGS)




[image: image38.png]30

M RSG1 M RSG2 [ RSG8




Biểu đồ 18. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn
[image: image39.png]20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

Théng Théng Théng Thang Théng Théng Thing Théng Théng Thang Théng Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

—RSG1 —RSG2
" RSGS ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)
Linear (RSG1) Linear (RSG2)

Linear (RSGS)




[image: image40.png]12

10

——

W RsG1 M RsG2 M RSGS




Bảng 24. Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

	NO3_N 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG1
	1,1
	1,9
	0,1
	2,5
	2,3
	2,1
	3,1
	2,6
	1,7
	1,6
	1,8
	2,5
	1,4
	5

	RSG2
	1,6
	2,2
	2,6
	2,5
	2,4
	2,1
	0,9
	2,0
	1,2
	1,8
	1,5
	2,2
	1,6
	5

	RSG8
	0,3
	7,5
	2,6
	12,4
	10,1
	18,0
	4,8
	4,3
	4,3
	5,7
	4,9
	2,0
	5,2
	5


Biểu đồ 19. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn
Bảng 25.Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

	Nhiệt độ
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021

	RSG1
	28,1
	27,8
	26,9
	27,4
	28,6
	29,7
	28,2
	28,8
	29,8
	28,4
	29,7
	29,8
	30,2

	RSG2
	27,6
	28,4
	26,4
	26,4
	26,7
	28,9
	27,8
	31,4
	29,6
	28,5
	30,3
	32,1
	33

	RSG8
	25,5
	28,8
	27,5
	27,2
	27,8
	29,5
	29,6
	29,8
	30,1
	29,7
	29,5
	29,7
	28,9


[image: image41.png]ThéngThéngThéng ThingThing Thang Thang ThéngThang ThéngThéng Thng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

mm— RSG1 — RSG2  RSG8

Linear (RSG1)

Linear (RSG2)

Linear (RSGS)




[image: image42.png]33

32

31

26

25

M rRsG1 M RsG2 M RSG8




Biểu đồ 20. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 26. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

	pH
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG1
	6,2
	6,1
	6,2
	6,5
	5,6
	6,2
	5,7
	6,6
	6
	6,3
	6,4
	5,9
	5,9
	6-8,5

	RSG2
	6,1
	5,9
	5,9
	6,2
	5,9
	6,4
	5,5
	6,8
	5,9
	6,1
	6,7
	6
	6
	6-8,5

	RSG8
	6,8
	7,2
	7,6
	7,2
	7,4
	7,7
	4,9
	7,8
	7,7
	5,8
	7,6
	7,5
	7,2
	6-8,5


[image: image43.png]S -]

Théng Théng Théng Thang Thang Théng Théng Théng Théng Théng Thang Thang Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— RSG1 s RSG2
" RSG8 e QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)
e QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) Linear (RSG1)

Linear (RSG2) Linear (RSGS)




[image: image44.png]75

65

55

M RsG1 M RsG2 M RSG8




Biểu đồ 21. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn

Bảng 27.Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn
	Coliform 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG1
	3000
	2800
	2100
	2100
	2300
	2400
	2800
	3900
	2300
	1500
	1500
	4300
	2300
	5000

	RSG2
	2300
	2300
	2400
	2100
	2800
	2300
	2100
	2300
	2300
	2800
	2100
	2800
	2100
	5000

	RSG8
	3900
	2800
	3900
	2800
	2800
	2800
	2400
	2100
	2000
	3900
	3900
	1500
	2800
	5000


[image: image45.png]5000 -

4000

3000

FII1IFFIY
e lriininnnnn

Théng Théng Théng Théng Thang Thang Théng Théng Théng Théng Thang Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

—RSG1 —RSG2
" RSGS —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (RSG1) Linear (RSG2)

Linear (RSGS)




[image: image46.png]4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

oo

W RsG1 M RsG2 [ RsG8




Biểu đồ 22. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn
* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 10 năm 2021 trên các kênh, rạch phía thượng lưu sông Sài Gòn cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (29/35 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3_N, BOD5, Coliform, Fe, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+ , Cr6+ , dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số DO, NO2_N, NH3_N, COD, SS, PO43- _P có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:
Thông số NH3_N  vượt chuẩn 3,3 ÷ 18 lần, giảm 2,5 ÷ 10 lần so với tháng trước và tăng 1,2 ÷ 5,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số DO thấp hơn quy chuẩn cho phép ở RSG1. 
Tại RSG1, thông số NO2_N vượt chuẩn 3,6 lần, giảm 2,5 lần so với tháng trước và tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước, thông số COD  vượt chuẩn 1,3 lần, tăng 2,5 lần so với tháng trước và giảm 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số PO43 - _P vượt chuẩn 2,4 lần, giảm 2 lần so với tháng trước và tăng 9,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RSG1, thông số NO2_N vượt chuẩn 2,6 lần, tăng 1,4 lần so với tháng trước và cùng kỳ năm trước, thông số SS  vượt chuẩn 1,5 lần, tăng 3,7 lần so với tháng trước và tăng 4 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tại RSG8, thông số COD vượt chuẩn 1,7 lần, tăng 1,7 lần so với tháng trước và tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số PO43 - _P vượt chuẩn 4,1 lần, giảm 3,3 lần so với tháng trước và tăng 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước.
2.1.3. Rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn
- RSG3: Rạch Ông Đành tại cầu Ông Đành
- RSG4: Suối Cát tại Cầu Trắng

- RSG5: Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai
Bảng 28. Kết quả NH3_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

	NH3_N 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG3
	1,75
	3,85
	5,25
	5,25
	8,95
	6,65
	7,1
	5,9
	4,06
	0,71
	0,82
	3,2
	4,08
	0,3

	RSG4
	3,15
	11,9
	15,4
	7,25
	14,1
	6,7
	11
	13,8
	9,8
	0,63
	0,57
	4,2
	2,01
	0,3

	RSG5
	3,5
	18,9
	8,05
	0,77
	5,45
	2,14
	4,5
	11,7
	2,52
	0,49
	0,42
	2,1
	1,86
	0,3


[image: image47.png]ThéngThéng ThangThang Thing Thing Théng Thang Thang Thing Théng Thang Thang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— RSG3 — RSG4

RSG5 —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (RSG3) Linear (RSG4)

Linear (RSGS)




[image: image48.png]18

16

14

12

10

®

o

IS

~

M RsG3 M RsG4 M RSG5




Biểu đồ 23. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn
Bảng 29. Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

	COD
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG3
	32
	18
	22
	20
	32
	22
	34
	30
	20
	24
	20
	26
	12
	15

	RSG4
	26
	48
	46
	30
	72
	30
	96
	56
	66
	8
	6
	36
	6
	15

	RSG5
	26
	116
	50
	12
	28
	16
	44
	62
	12
	14
	8
	18
	6
	15


[image: image49.png]140 -

III'IIIII'II"I-

ThéngThang Théng Théng Thang Thang Théng Thing Thang Thang Théng Théng Thang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— RSG3 = RSG4
s RSGS —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (RSG3) Linear (RSG4)

Linear (RSG5)




[image: image50.png]120

100

20

M RsG3 M RsG4 M RSG5




Biểu đồ 24. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn
Bảng 30. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

[image: image51.png]e R

ThangThangThangThangThangThangThang'[‘hang'[hang'[‘hang'[hang'[‘hang'[‘hang
10 11 12 1 9
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

—RSG3 —RSG4
— RSGS —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (RSG3) Linear (RSG4)

Linear (RSG5)




[image: image52.png]4,5

35

25

~

15

05

M RSG3 M RsG4 [ RSG5




	DO
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG3
	4,3
	1,1
	1,2
	2,4
	2,1
	1,4
	1,5
	3,2
	1,5
	1,3
	3,1
	4,5
	3,8
	5

	RSG4
	2,2
	1,5
	1,3
	1,1
	0,5
	1,4
	0,6
	0,8
	0,8
	0,9
	1,7
	2,6
	2,2
	5

	RSG5
	1,9
	2,2
	1,1
	1,9
	1,5
	1,8
	1,3
	0,9
	2,3
	2,9
	1,3
	2,2
	2,4
	5


Biểu đồ 25. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 31. Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

	NO2_N
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG3
	0,043
	0,219
	0,012
	0,286
	0,195
	0,141
	0,27
	0,117
	0,14
	0,134
	0,155
	0,424
	0,131
	0,05

	RSG4
	0,108
	0,012
	0,012
	0,012
	0,014
	0,012
	0,022
	0,019
	0,012
	0,037
	0,029
	0,096
	0,034
	0,05

	RSG5
	0,028
	0,012
	0,012
	0,089
	0,016
	0,015
	0,017
	0,012
	0,078
	0,019
	0,014
	0,312
	0,021
	0,05


[image: image53.png]0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05

ThangThangThangThangThangThang'[‘hang'[hang'[hang'[‘hang’[‘hang'[hang’[‘hang
10 11 12 1 2 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— RSG3 = RSG4
s RSGS ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (RSG3) Linear (RSG4)

Linear (RSG5)




[image: image54.png]Théng Théng Thang Théng Thang Thang Thang Thing Théng Thang Théng Théng Thang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

—RSG3 —RSG4
— RSGS ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)
Linear (RSG3) Linear (RSG4)

Linear (RSG5)





Biểu đồ 26. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 32. Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

	PO43- _P
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG3
	0,25
	0,06
	0,15
	0,02
	0,92
	0,16
	0,31
	0,22
	0,17
	0,45
	0,28
	0,52
	0,33
	0,2

	RSG4
	0,02
	2,15
	1,25
	1,27
	0,53
	0,38
	1,8
	1,66
	0,67
	0,08
	0,12
	0,19
	0,12
	0,2

	RSG5
	0,02
	0,78
	0,25
	0,02
	0,32
	0,02
	0,22
	0,17
	0,24
	0,02
	0,11
	0,08
	0,08
	0,2


[image: image55.png]Théng Théng Théng Thing Théng Théng Thing Thing Thing Théng Thing Thing Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

—RSG3 —RSG4
RSG5 ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)
Linear (RSG3) Linear (RSG4)

Linear (RSG5)




[image: image56.png]-

M RrsG3 M RsG4 M RSGS




Biểu đồ 27. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn
Bảng 33. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

	Fe
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG3
	1,06
	1,11
	1,02
	1,44
	1,42
	0,72
	1,85
	1,07
	0,88
	0,5
	0,09
	0,87
	0,51
	1

	RSG4
	5,27
	2,17
	2,23
	1,52
	1,79
	0,79
	3,1
	2,73
	1,25
	0,51
	0,6
	3,12
	0,45
	1

	RSG5
	0,56
	1,53
	1,41
	0,6
	0,75
	0,29
	0,87
	1,89
	0,85
	0,29
	0,22
	1,81
	0,25
	1


[image: image57.png]100
90
80
70
60
50
40
30
20

10
AR TN AN NS r I
Théng Théng Théng Thang Théng Thang Théng Thang Théng Thang Théng Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

= RSG3 = RSG4
s RSGS —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (RSG3) Linear (RSG4)

Linear (RSG5)




[image: image58.png]140

120

100

20

M RsG3 M RsG4 M RSG5




Biểu đồ 28. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 34. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

	SS
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG3
	26
	12
	8
	15
	20
	12
	14
	19
	9
	14
	8
	8
	33
	30

	RSG4
	36
	35
	502
	31
	74
	29
	122
	83
	29
	30
	16
	20
	31
	30

	RSG5
	39
	34
	29
	15
	41
	21
	142
	87
	9
	27
	26
	13
	39
	30


[image: image59.png]ThangThangThangThang'IhangThangThangThang'[hang'[hang'[‘hang'[‘hang'[‘hang
10 11 12 1
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— RSG3 = RSG4
RSG5 ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)
Linear (RSG3) Linear (RSG4)

Linear (RSG5)




[image: image60.png]2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

W RsG3 M RSG4 M RSGS




Biểu đồ 29. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn
Bảng 35. Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

	NO3_N 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG3
	0,8
	0,8
	0,1
	0,9
	0,7
	1,3
	2,1
	1,8
	1,4
	1,4
	1,8
	1,6
	1,2
	5

	RSG4
	1,5
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	1
	0,8
	1,8
	1,4
	1,5
	1,6
	1,6
	5

	RSG5
	0,5
	0,1
	0,1
	0,9
	0,1
	0,8
	0,4
	0,6
	1,1
	1,5
	1,5
	1,7
	1,6
	5


[image: image61.png]] T B ]
I B I R B R BB
Théng Théng Théng Théng Théng Théng Thang Théng Thang Thang Thang Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— RSG3 — RSG4 m RSGS

Linear (RSG3)

Linear (RSG4)

Linear (RSG5)




[image: image62.png]33

32

27

26

25

W RSG3 M RSG4 M RSG5




Biểu đồ 30. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn
Bảng 36. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

	Nhiệt độ
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021

	RSG3
	27,3
	28,1
	27,1
	27,7
	27,1
	32,4
	28,3
	29,4
	28,1
	29,7
	32,1
	30,9
	31,5

	RSG4
	28,3
	30,1
	29,8
	29,2
	27,1
	28,1
	31,6
	28,1
	31,5
	31,7
	28,9
	29,3
	28,6

	RSG5
	28,6
	29,9
	30,3
	28,5
	27,8
	28,1
	30,4
	29,6
	29,4
	31,3
	29,7
	30,2
	29


[image: image63.png]oMW AREUAa® 0D

‘Théng Théng Théng Thang Théng Thang Théng Théng Thang Théng Théng Thang Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

m— RSG3 — RSG4 RSG5

Linear (RSG3)

Linear (RSG4)

Linear (RSG5)




[image: image64.png]75

65

55

=

M RsG3 M RsG4 M RSG5




Biểu đồ 31. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 37. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

	pH
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG3
	5,7
	6,3
	6,3
	5,9
	6,7
	6,7
	6,6
	6,8
	6,4
	6,4
	6,8
	6,1
	5,7
	6-8,5

	RSG4
	5,9
	6,5
	6,6
	6,3
	6,4
	6,5
	6,6
	7,1
	6,2
	6,3
	7
	6,2
	6,4
	6-8,5

	RSG5
	6,3
	6,5
	6,5
	6,4
	6,7
	6,4
	6,8
	6,6
	6,3
	6,4
	6,4
	5,8
	5,9
	6-8,5


[image: image65.png]5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500

Théng Théng Théng Théng Théng Théng Thang Théng Thang Théng Thing Thang Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— RSG3 —RSG4
s RSGS —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (RSG3) Linear (RSG4)

Linear (RSG5)




[image: image66.png]4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

W RsG3 M RsG4 M RSG5




Biểu đồ 32. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

Bảng 38. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

	Coliform 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RSG3
	2800
	2800
	2800
	2300
	3000
	2100
	2300
	2000
	2100
	2300
	1500
	2000
	2300
	5000

	RSG4
	2300
	3000
	3900
	2800
	3900
	2300
	4300
	2800
	2800
	2000
	2100
	3900
	2300
	5000

	RSG5
	2300
	3900
	2800
	2300
	2100
	2000
	3900
	2800
	1500
	2800
	2800
	2100
	2000
	5000


[image: image67.png]Théng Théng Thang Thang Thang Thang Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

—RSG6 —RSGT

I RSGY mm RSG10

— RSG11 ==——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)
Linear (RSG6) Linear (RSGT)
Linear (RSG9) Linear (RSG10)

Linear (RSG11)




[image: image68.png]5

40

35

W=

M rRsGe M RsG7 M RsG9 M RsG10 M RSG11




Biểu đồ 33.Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Sài Gòn

 Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 10 năm 2021 trên các kênh, rạch phía trung lưu sông Sài Gòn cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (31/35 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3_N, SS, COD, BOD5, Coliform, Fe, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+ , Cr6+ , dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số DO, NO2_N, NH3_N, PO43- _P có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

Thông số NH3_N vượt chuẩn 6,2 ÷ 13,6 lần, tăng 1,3 lần tại RSG3, giảm 2 lần tại RSG4, giảm 1,2 lần tại RSG5 so với tháng trước và tăng 2,3 lần tại RSG3, giảm 1,7 lần tại RSG4, giảm 2 lần tại RSG5 so với cùng kỳ năm trước. 
Thông số DO thấp hơn quy chuẩn cho phép ở hầu hết các vị trí. 
Tại RSG3, thông số NO2_N vượt chuẩn 2,6 lần, giảm 3,3 lần so với tháng trước và tăng 3 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số PO43- _P vượt chuẩn 1,7 lần, giảm 1,7 lần so với tháng trước và tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước. 

2.1.4. Rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn
- RSG6: Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký

- RSG7: Kênh Ba Bò tại cầu Kênh

- RSG9: Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố

- RSG10: Kênh D tại cầu bắt qua kênh D
- RSG11: Suối Đờn tại cầu Suối Đờn
Bảng 39.Kết quả NH3_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

	NH3_N
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	RSG6
	1,96
	2,84
	4,34
	1,68
	1,6
	0,41
	0,8
	1,7
	2,17
	0,32
	0,35
	1,3
	1,2
	0,9

	RSG7
	3,85
	8,05
	9,1
	4,1
	17,25
	17,8
	11,5
	14,2
	33,2
	14,9
	12,2
	10,5
	8,1
	0,9

	RSG9
	4,2
	9,1
	7,35
	11,4
	9,4
	11,4
	8,3
	6,4
	6,3
	14,2
	13,5
	8,5
	6,75
	0,9

	RSG10
	10,8
	31,75
	42
	77,5
	32,2
	24,1
	35,5
	32
	31,5
	14,6
	15,2
	21,1
	9,5
	0,9

	RSG11
	1,05
	30,5
	26,6
	33,2
	25,1
	2,38
	10,9
	13,5
	8,4
	5,5
	5,5
	14,1
	3,6
	0,9


[image: image69.png]ThéngThéngThéngThéngThéngThéngThéngThangThang Thang Thang Thang Thang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

mm— RSG6 — RSG7

I RSGY — RSG10

—— RSG11 e QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)
Linear (RSG6) Linear (RSG7)
Linear (RSG9) Linear (RSG10)

Linear (RSG11)




[image: image70.png]350

300

250

200

150

100

é+;ﬁﬁ

M RsG6 M RSG7 M RsG9 M RsG10 M RSG11




Biểu đồ 34. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn
Bảng 40.Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

	COD
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	RSG6
	12
	8
	34
	16
	14
	18
	44
	22
	6
	22
	8
	12
	6
	30

	RSG7
	70
	40
	76
	30
	58
	44
	30
	74
	122
	60
	14
	32
	46
	30

	RSG9
	56
	14
	96
	50
	84
	56
	36
	44
	30
	60
	14
	50
	26
	30

	RSG10
	40
	172
	82
	108
	134
	62
	188
	220
	130
	70
	12
	72
	50
	30

	RSG11
	136
	292
	238
	132
	132
	30
	44
	128
	68
	24
	24
	30
	50
	30


[image: image71.png]Théng Théng Théng Théng Thang Théng Thang Thang Thang Théng Théng Théng Théng

10 11 12
2020 2020 2020

— RSG6

—— RSG11

Linear (RSG9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— RSG7 I RSGY mm RSG10
——QCVNBI Linear (RSG6) Linear (RSGT)
Linear (RSG10) Linear (RSG11)




[image: image72.png]~

-

.

M rRsGe M RsG7 M RsG9 M RsG10 M RSG11





Biểu đồ 35. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn
Bảng 41.Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

	DO
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	RSG6
	1,7
	3,2
	2,6
	2,9
	1,1
	1,9
	0,5
	1,7
	1,2
	1,2
	2,4
	2,7
	5,6
	4

	RSG7
	1,1
	1,1
	2,3
	0,7
	1,7
	3,8
	1,2
	1,1
	1,1
	1,2
	2,7
	4,1
	6,8
	4

	RSG9
	2,6
	1,3
	0,7
	1,4
	1,1
	1,5
	0,5
	2,2
	2,6
	0,7
	2,5
	3,4
	2,2
	4

	RSG10
	2,5
	1,6
	0,9
	1,2
	0,7
	1,2
	0,3
	1,1
	0,8
	1,1
	1,6
	2,8
	3,2
	4

	RSG11
	1,7
	3,1
	0,5
	4,8
	0,7
	2,4
	1,2
	0,6
	0,6
	2,1
	2,1
	5,6
	2,1
	4


[image: image73.png]035

0.3

0,25

0.2

0,15

0.1

0,05

Théng Théng Thang Théng Théng Théng Thang Thing Théng Thang Théng Thang Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— RSG6 = RSGT
— RSGO = RSG10
—RSG11 =——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)
Linear (RSG6) Linear (RSG7)
Linear (RSG9) Linear (RSG10)

Linear (RSG11)




[image: image74.png]25

Théng Théng Théng Théng Théng Thang Théng Thang Théng Thing Théng Thing Théng

10 11 12 1
2020 2020 2020 2021

—RSG6
— RSGO

= RSG11

Linear (RSG6)
Linear (RSG9)
Linear (RSG11)

2
2021

3
2021

4
2021

5 6 7 8 9 10
2021 2021 2021 2021 2021 2021

— RSG7
= RSG10

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)
Linear (RSGT)

Linear (RSG10)





Biểu đồ 36. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 42.Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn
	NO2_N
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	RSG6
	0,054
	0,014
	0,012
	0,15
	0,162
	0,059
	0,014
	0,044
	0,094
	0,284
	0,299
	0,203
	0,288
	0,05

	RSG7
	0,271
	0,012
	0,012
	0,012
	0,229
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,086
	0,015
	0,05

	RSG9
	0,185
	0,067
	0,012
	0,012
	0,298
	0,022
	0,074
	0,167
	0,155
	0,012
	0,012
	0,099
	0,012
	0,05

	RSG10
	0,016
	0,012
	0,018
	0,012
	0,012
	0,012
	0,014
	0,014
	0,012
	0,022
	0,029
	0,097
	0,023
	0,05

	RSG11
	0,012
	0,012
	0,018
	0,012
	0,012
	0,015
	0,012
	0,012
	0,012
	0,053
	0,053
	0,036
	0,058
	0,05


[image: image75.png]Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Thang Thang Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— RSG6 — RSG7

—— RSG9 — RSG10

— RSG11 e QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)
Linear (RSG6) Linear (RSG7)

Linear (RSG9)




[image: image76.png]25

15

05

I

M RsGe M RSG7 M RsG9 M RsG10 M RSG11




Biểu đồ 37. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn
Bảng 43.Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

	PO43- _P
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	RSG6
	0,04
	0,07
	0,11
	0,03
	0,05
	0,04
	0,07
	0,26
	0,06
	0,14
	0,11
	0,53
	0,13
	0,3

	RSG7
	0,04
	0,03
	0,11
	0,03
	0,12
	0,04
	0,31
	0,18
	0,64
	1,23
	0,75
	0,85
	1,03
	0,3

	RSG9
	0,25
	0,37
	0,17
	0,57
	0,51
	0,88
	0,89
	0,72
	0,58
	1,24
	0,67
	0,82
	1,08
	0,3

	RSG10
	0,47
	1,27
	0,45
	1,13
	0,71
	0,31
	1,08
	0,95
	0,64
	1,29
	0,78
	0,88
	1,18
	0,3

	RSG11
	0,77
	0,5
	0,22
	2,03
	1,45
	0,04
	0,68
	1,55
	0,98
	0,31
	0,31
	0,27
	0,35
	0,3


[image: image77.png]200

150
100
50
0
ThangThangThangThangThang'Ihang'[hang'[hang'[hang'[hang'[hang'[hang'[hang
011 12 2 9
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
m— RSG6 mm RSG7
I RSGY9 mm RSG10
— RSG11 —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (1)
Linear (RSG6) Linear (RSG7)
Linear (RSG9) Linear (RSG10)

Linear (RSG11)



[image: image78.png]120
100

80

-

M rRsGe M RsG7 M RsG9 M RsG10 M RSG11





Biểu đồ 38. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn
Bảng 44. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

	Fe
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	RSG6
	1,42
	1,4
	1,8
	0,24
	0,34
	0,12
	1,44
	0,95
	0,45
	0,36
	0,41
	1,65
	0,32
	1,5

	RSG7
	1,12
	0,38
	0,25
	0,56
	0,44
	0,47
	1,13
	0,71
	0,32
	1,65
	1,59
	1,69
	1,25
	1,5

	RSG9
	2,26
	0,8
	0,75
	0,63
	0,54
	0,34
	0,62
	0,59
	0,49
	1,61
	1,7
	0,61
	1,31
	1,5

	RSG10
	1,24
	0,51
	0,43
	0,47
	0,52
	0,62
	0,53
	0,54
	0,31
	1,41
	1,5
	0,7
	1,35
	1,5

	RSG11
	2,28
	0,35
	0,6
	0,16
	0,3
	0,23
	0,61
	0,21
	1,26
	1,02
	1,02
	0,26
	0,98
	1,5


[image: image79.png]10
8
6
4
2
- = == [ |0 I
ThangThéng Thang Thang Thing Thang Théng Thang Thang Thang ThangThang Thang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
— RSG6 m— RSG7
I RSG9 — RSG10
mm RSG11 ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)
Linear (RSG6) Linear (RSG7)
Linear (RSG9) Linear (RSG10)

Linear (RSG11)



[image: image80.png]2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

M rRsGe M RsG7 M RsG9 M RsG10 M RSG11





Biểu đồ 39. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 45. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

	SS
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	RSG6
	15
	29
	70
	19
	40
	14
	44
	53
	25
	48
	11
	21
	39
	50

	RSG7
	13
	27
	15
	12
	63
	29
	47
	64
	8
	33
	22
	10
	12
	50

	RSG9
	48
	9
	21
	35
	52
	15
	76
	27
	9
	50
	18
	8
	6
	50

	RSG10
	19
	26
	10
	51
	196
	30
	113
	110
	7
	36
	18
	10
	11
	50

	RSG11
	21
	40
	49
	29
	43
	22
	110
	60
	24
	56
	56
	11
	12
	50


[image: image81.png]Théng Théng Thang Théng Théng Thang Théng Théng Thang Théng Théng Thang Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

—RSG6 —RSGT —RSGY
—RSG10 — RSG11 Linear (RSG6)
Linear (RSGT) Linear (RSG9) Linear (RSG10)

Linear (RSG11)




[image: image82.png]"

M RsGe M RSG7 M RsG9 M RsG10 M RSG11




Biểu đồ 40. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn
Bảng 46.Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn
	NO3_N 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	RSG6
	0,3
	0,1
	0,1
	1
	0,8
	0,9
	1,4
	1,2
	0,3
	1,9
	1,2
	2,1
	1,8
	10

	RSG7
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,2
	0,1
	1,1
	1
	1,4
	2
	1,6
	1,8
	2
	10

	RSG9
	2,1
	1,3
	0,1
	0,1
	0,8
	1,8
	1,3
	1
	1
	2
	1,4
	1,9
	1,8
	10

	RSG10
	0,1
	0,1
	0,5
	0,1
	0,1
	0,1
	1,8
	1,6
	0,4
	2,3
	0,9
	1,8
	2,1
	10

	RSG11
	0,1
	0,1
	0,3
	0,03
	0,1
	1,1
	1,5
	1,3
	0,4
	1,7
	1,7
	1,6
	1,9
	10


[image: image83.png]Théng Théng Thang Théng Théng Thang Théng Thing Thang Thang Théng Thang Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

—RSG6 = RSG7 s RSGO = RSG10
— RSG11 QCVNBI QCVNBI Linear (RSG6)

Linear (RSGT) Linear (RSG9) Linear (RSG11) Linear (RSG11)




[image: image84.png]75

~

6,

w

55

ﬁaﬁy

M rRsGe M RsG7 M RsG9 M RsG10 M RSG11




Biểu đồ 41. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn
Bảng 47. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

	Nhiệt độ
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021

	RSG6
	29,7
	29,6
	29,3
	27,7
	27,4
	28,7
	29,7
	31,6
	30,1
	29,7
	29,8
	29,7
	28,3

	RSG7
	28,2
	29,4
	29,7
	28,4
	29,4
	30,4
	31,5
	32,4
	31,3
	29,7
	29,9
	29,7
	29,8

	RSG9
	29,4
	29,8
	31,3
	28,7
	29,1
	29,9
	31,8
	30,5
	30
	30,2
	30,1
	29,4
	29,2

	RSG10
	30,5
	30,7
	30,5
	30,1
	30,5
	29,6
	30,8
	31,3
	30,6
	30,1
	30,8
	29,7
	28,9

	RSG11
	29,7
	30,1
	29,6
	31
	28,3
	29,1
	31,9
	29,8
	30,7
	29,5
	29,5
	29,4
	28,6


[image: image85.png]8000

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Thang Théng Théng Thing Thang Thing Thing Thing Thang Thang Théng Thing Thing
o 1o 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
— RSG6 — RSGT
I RSGY9 I RSG10
—RSG11 —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (1)
Linear (RSG6) Linear (RSG7)
Linear (RSG9) Linear (RSG10)

Linear (RSG11)



[image: image86.png]5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

5.

W RsG6 M RsG7 M RsG9 M RsG10 [ RSG11




Biểu đồ 42. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 48. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn
	pH
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	RSG6
	6,3
	6,5
	6,5
	6,4
	6,7
	6,4
	6,8
	6,6
	6,3
	6,4
	6,4
	5,8
	6,2
	5,5-9

	RSG7
	7,1
	6,9
	6,3
	6,5
	6,2
	7,7
	6,4
	7,3
	6,7
	6,4
	6,3
	7,4
	6,6
	5,5-9

	RSG9
	6,5
	6,5
	6,4
	6,4
	6,5
	6,8
	6,9
	7
	6,4
	6,7
	7,1
	6,3
	6,3
	5,5-9

	RSG10
	7,2
	6,9
	6,1
	7,1
	6,6
	7,1
	6,8
	7,3
	6,8
	6,8
	7,4
	6,1
	6,3
	5,5-9

	RSG11
	7,1
	6,9
	7,2
	6,9
	6,8
	6,6
	6,5
	7,2
	6,4
	5,9
	5,9
	6,3
	6,6
	5,5-9


[image: image87.png]25

15

0.5

Thang Thang Thang Thang Théng Thang Théng Théng Thang Théng Thing Thing Théng
0 1 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
= DN1 s DN2
e DN3 = DN4
e QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1) Linear (BN1)

Linear (BN2) Linear (BN3)

Linear (BN4)




[image: image88.png]-

Won: Eon2 M on3 B ONg




Biểu đồ 43. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

Bảng 49.Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gòn

	Coliform 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	RSG6
	2100
	2000
	2100
	2300
	2000
	2400
	4000
	2100
	2300
	2100
	2300
	2400
	2400
	7500

	RSG7
	3900
	2800
	1500
	2800
	2300
	2100
	2300
	3000
	1400
	3900
	3900
	2100
	1500
	7500

	RSG9
	3000
	2300
	2300
	3000
	2800
	2800
	2800
	2300
	1500
	2300
	2000
	2000
	2000
	7500

	RSG10
	4300
	3900
	2000
	3900
	3900
	2300
	3900
	4300
	2300
	2800
	2300
	2300
	1500
	7500

	RSG11
	2800
	4300
	1400
	4300
	3900
	1500
	4300
	3900
	2300
	4300
	4300
	3900
	4600
	7500


[image: image89.png]25

20

ThangThangThangThangThang'Ihang'[hang'[hang'[hang'[hang'[hang'[hang'[hang
10 11 1 9
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

= DN1 = DN2

s DN3 — DN4

e QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1) Linear (BN1)
Linear (BN2) Linear (BN3)

Linear (BN4)




[image: image90.png]14

13

12

®

~

=

W oN1 B HN2 [ ON3 B BN4




Biểu đồ 44. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Sài Gò

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 10 năm 2021 trên các kênh, rạch phía hạ lưu đoạn sông Sài Gòn cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (30/35 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3_N, SS, BOD5, Fe, Coliform, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+ , Cr6+ , dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số DO, NO2_N, NH3_N, COD, PO43- _P có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

Thông số NH3_N vượt chuẩn 1,3 ÷ 10,6 lần, giảm 1,3 ÷ 2 lần so với tháng trước và tăng 1,6 ÷ 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số DO thấp hơn quy chuẩn cho phép ở vị trí RSG9, RSG10, RSG11.
Tại RSG6, thông số NO2_N vượt chuẩn 5,8 lần, tăng 1,4 lần so với tháng trước và tăng 5,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tại RSG7, thông số COD vượt chuẩn 1,5 lần, tăng 1,4 lần so với tháng trước và giảm 1,4 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số PO43- _P vượt chuẩn 3,4 lần, tăng 1,2 lần so với tháng trước và tăng 20,6 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Tại RSG9, thông số PO43- _P vượt chuẩn 3,6 lần, tăng 1,3 lần so với tháng trước và tăng 4,3 cùng kỳ năm trước. 
Tại RSG10, thông số COD vượt chuẩn 1,7 lần, tăng 1,4 lần so với tháng trước và cùng kỳ năm trước; thông số PO43- _P vượt chuẩn 3,9 lần, tăng 1,3 lần so với tháng trước và tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.  
Tại RSG11, thông số COD vượt chuẩn 1,7 lần, tăng 1,7 lần so với tháng trước và tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số NO2_N vượt chuẩn 1,2 lần, tăng 1,6 lần so với tháng trước và tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số PO43- _P vượt chuẩn 1,2 lần, tăng 1,3 lần so với tháng trước và giảm 2 lần so với cùng kỳ năm trước.  
2.2. Sông Đồng Nai

2.2.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Đồng Nai
- ĐN1: Cách ngã ba sông Đồng Nai - Sông Bé 1km
- ĐN2: Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp
- ĐN3: Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng

- ĐN4: Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba
Bảng 50. Kết quả NH3_N trên các đoạn sông Đồng Nai
	NH3_N 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	ĐN1
	0,56
	0,21
	0,35
	0,24
	0,19
	0,02
	0,04
	0,11
	0,21
	0,34
	0,41
	1,94
	0,34
	0,3

	ĐN2
	0,77
	0,4
	0,385
	0,165
	0,105
	0,145
	1
	0,065
	0,14
	0,335
	0,375
	0,32
	0,41
	0,3

	ĐN3
	0,84
	0,485
	0,35
	0,185
	0,08
	0,155
	0,01
	0,065
	0,21
	0,3
	0,425
	0,275
	0,29
	0,3

	ĐN4
	0,84
	0,35
	0,35
	0,145
	0,07
	0,095
	0,01
	0,08
	0,21
	0,28
	0,33
	0,265
	0,46
	0,3


[image: image91.png]Théng Théng Théng Théng Thang Théng Théng Théng Thang Thang Théng Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

—DN1 — DN2 s DN3
— DN4 =——QCVNB1 Linear (BN1)
Linear (BN2) Linear (BN3) Linear (BN4)




[image: image92.png]65
63
6,1
59
57
55
53
51
4,9
4,7

4,5

me

W oN1 I HN2 B N3 [ BN




Biểu đồ 45. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các đoạn sông Đồng Nai
Bảng 51. Kết quả COD trên các đoạn sông Đồng Nai
	COD
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	ĐN1
	6
	8
	10
	8
	6
	22
	6
	8
	18
	6
	6
	6
	6
	15

	ĐN2
	6
	7
	9
	7
	6
	8
	9
	12
	7
	7
	9
	7
	5
	15

	ĐN3
	9
	8
	9
	8
	6
	7
	8
	10
	7
	8
	6
	7
	5
	15

	ĐN4
	7
	8
	8
	9
	7
	6
	7
	11
	10
	7
	6
	9
	6
	15


[image: image93.png]0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

Théng Théng Théng Théng Théng Thang Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

= DN1 s DN2

s DN3 — N4

=——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1) Linear (BN1)
Linear (BN2) Linear (BN3)

Linear (BN4)




[image: image94.png]0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

alsn

W oN1 Bl oN2 W ON3 B BN4




Biểu đồ 46. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông Đồng Nai
Bảng 52. Kết quả DO trên các đoạn sông Đồng Nai
	DO
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	ĐN1
	5,8
	6,7
	5,9
	5,4
	5,5
	5,4
	5,4
	5,3
	4,2
	5,4
	5,1
	4,9
	6,5
	5

	ĐN2
	5,4
	6,7
	5,55
	5,4
	5,3
	5,7
	5,35
	5,2
	5,15
	5,3
	5,15
	4,7
	6,5
	5

	ĐN3
	5,3
	5,65
	5,7
	5,55
	5,5
	5,3
	5,1
	5,25
	5,15
	5,25
	5,05
	5,2
	6,3
	5

	ĐN4
	5,6
	5,95
	5,5
	5,35
	5,35
	5,3
	5,2
	5,35
	5,1
	5,35
	5,15
	5,175
	6,4
	5


[image: image95.png]Théng Thang Théng Théng Thang Thang Théng Théng Théng Théng Thang Thang Théng
4 5 6 7

8 9 10

2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

L6
14
1.2
1
0.8
0.6
0.4
02
0
0 112 1 2 3
— DN1
N
e QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

Linear (BN2)
Linear (BN4)

—— DN2
m— DN4
inear (BN1)
Linear (BN3)




[image: image96.png]= P ———

Hon: Eon2 M on3 B ONg




Biểu đồ 47. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông Đồng Nai
Bảng 53. Kết quả NO2_N  trên các đoạn sông Đồng Nai
	NO2_N
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	ĐN1
	0,012
	0,012
	0,031
	0,012
	0,014
	0,012
	0,012
	0,012
	0,032
	0,036
	0,032
	0,064
	0,072
	0,05

	ĐN2
	0,014
	0,012
	0,0305
	0,012
	0,0165
	0,012
	0,012
	0,012
	0,0365
	0,041
	0,031
	0,0495
	0,06
	0,05

	ĐN3
	0,012
	0,012
	0,031
	0,012
	0,0175
	0,012
	0,012
	0,012
	0,0385
	0,0245
	0,0295
	0,039
	0,046
	0,05

	ĐN4
	0,012
	0,012
	0,023
	0,012
	0,02
	0,012
	0,012
	0,012
	0,0405
	0,0265
	0,0325
	0,0345
	0,05
	0,05


[image: image97.png]Théng Théng Théng Thang Théng Théng Thang Théng Théng Thang Théng Théng Thang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

= DN1 = DN2

s DN3 — N4

= QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1) Linear (ON1)
Linear (N2) Linear (N3)

Linear (BN4)




[image: image98.png]=

W oN1 E N2 [ ON3 B BN4





Biểu đồ 48. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các đoạn sông Đồng Nai
Bảng 54. Kết quả PO43- _P trên các đoạn sông Đồng Nai
	PO43- _P
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	ĐN1
	0,06
	0,06
	0,09
	0,06
	0,04
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,14
	1,71
	0,27
	0,18
	0,2

	ĐN2
	0,06
	0,04
	0,085
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,445
	0,13
	0,23
	0,2

	ĐN3
	0,04
	0,06
	0,08
	0,06
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,145
	0,1
	0,16
	0,2

	ĐN4
	0,06
	0,06
	0,085
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,095
	0,1
	0,96
	0,2


[image: image99.png]80

70

ﬁiﬁ!

W oN1 HonN2 M oN3 M BNa



[image: image100.png]55

4.5

35

25

15

0.5

it T T 1 il

Théng Théng Théng Théng Théng Théng Thang Thang Thang Thang Thang Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

= DN1 — DN2

s DN3 = DN4

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1) Linear (ON1)
Linear (DN2) Linear (BN3)

Linear (BN4)




Biểu đồ 49. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 55. Kết quả Fe trên các đoạn sông Đồng Nai
	Fe
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	ĐN1
	1,08
	0,72
	0,68
	0,6
	0,15
	0,14
	0,22
	0,14
	0,32
	0,9
	0,8
	1,36
	1,77
	1

	ĐN2
	1,49
	0,75
	0,82
	0,49
	0,28
	0,045
	0,09
	0,195
	0,14
	0,725
	0,7
	3,22
	3,7
	1

	ĐN3
	1,71
	0,765
	0,69
	0,52
	0,22
	0,025
	0,09
	0,225
	0,315
	0,765
	0,72
	2,145
	1,8
	1

	ĐN4
	1,795
	0,725
	0,715
	0,47
	0,235
	0,02
	0,065
	0,245
	0,175
	0,74
	0,735
	1,78
	0,3
	1


[image: image101.png]14

12

0,

3

0,

E

0,4

0,2

=i-5

M oN1 HoN2 B on3 M oNa



[image: image102.png]Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

—— DN1 —DN2 F—DN3 — DN4
Linear (BN1) Linear (BN2) Linear (BN3) Linear (BN4)





Biểu đồ 50. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông Đồng Nai
Bảng 56. Kết quả SS trên các đoạn sông Đồng Nai
	SS
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	ĐN1
	19
	21
	25
	14
	8
	24
	10
	6
	9
	27
	63
	47
	30
	30

	ĐN2
	40,5
	17
	25
	9
	7
	14
	13,5
	6,5
	13
	9
	62
	240,5
	241
	30

	ĐN3
	43,5
	26
	17,5
	10
	8,5
	19
	17,5
	6,5
	9
	15
	56
	76
	76
	30

	ĐN4
	30
	17,5
	19,5
	10
	14,5
	20,5
	13,5
	7,5
	10
	8
	62
	64,5
	65
	30


[image: image103.png]27,5

27

as

W oN1 HoN2 M on3 M BNa



[image: image104.png]10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Thang Théng Thang Thang Théng Thang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

i DN1 — DN2 —DN3
—— DN4 e QCVN B1 e QCVN B1

Linear (BN1) Linear (BN2) Linear (BN3)





Biểu đồ 51. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông Đồng Nai
[image: image105.png]72

6,

o

6,4

6.2

nu

Hon: Eon2 M on3 B ONg



Bảng 57. Kết quả NO3_N trên các đoạn sông Đồng Nai
	NO3_N 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	ĐN1
	0,7
	0,6
	0,9
	0,6
	0,4
	0,4
	0,5
	0,7
	0,5
	0,7
	1,7
	0,4
	0,6
	5

	ĐN2
	0,85
	0,6
	1,05
	0,6
	0,55
	0,35
	0,35
	0,45
	0,2
	0,75
	1,9
	0,65
	0,85
	5

	ĐN3
	0,9
	0,6
	0,8
	0,5
	0,6
	0,45
	0,5
	0,55
	0,3
	0,65
	1,85
	0,45
	0,55
	5

	ĐN4
	0,95
	0,65
	0,8
	0,5
	0,6
	0,3
	0,3
	0,35
	0,2
	0,6
	1,8
	0,55
	0,75
	5


[image: image106.png]6000

5000
4000

3000

2000
1000

0
Thang Thang Théng Théng Thang Thang Thang Thang Thang Thang Thing Théng Thing
o1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
= DN1 = DN2
s DN3 = DN4
e QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1) Linear (BN1)
Linear (BN2) Linear (BN3)

Linear (BN4)




Biểu đồ 52. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các đoạn sông Đồng Nai

Bảng 58. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai
	Nhiệt độ
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021

	ĐN1
	28,3
	28,3
	29,1
	28,7
	27,8
	28,7
	29,8
	29,4
	30,6
	29,6
	29,8
	29,3
	28,4

	ĐN2
	28,45
	28,9
	29,65
	28,05
	27,55
	29,2
	29,8
	29,25
	29,75
	29,4
	29,15
	28,6
	28

	ĐN3
	28,7
	28,95
	29,45
	28,05
	27,5
	29,2
	30,35
	29,4
	28,95
	29,3
	29,75
	28,3
	28,3

	ĐN4
	28,8
	28,8
	29,25
	28,2
	27,8
	29,2
	29,65
	30,45
	29,55
	29,45
	29,85
	29
	28,2


[image: image107.png]3500

3300

3100

2900

2700

2500

2300

2100

1900

1700

1500

-

MW on: HonN2 B oN3 M BNg



[image: image108.png]o — | — ——
Théng Thang Thang Thang Thang Théng Thang Thang Théng Thang Thang Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

m— RDN7 m— RDNS

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (RDNS)

Linear (RDNT)





Biểu đồ 53. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông Đồng Nai
Bảng 59. Kết quả pH trên các đoạn sông Đồng Nai
	pH
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	ĐN1
	6,7
	6,7
	6,2
	6,5
	6,8
	6,9
	7,1
	6,7
	6,6
	6,5
	6,5
	6,4
	6,6
	6-8,5

	ĐN2
	6,8
	6,8
	6,6
	6,6
	6,5
	7,0
	6,8
	6,5
	6,7
	6,5
	6,5
	6,4
	6,5
	6-8,5

	ĐN3
	6,6
	6,9
	6,5
	6,8
	6,8
	7,2
	7,2
	6,8
	6,7
	6,7
	6,8
	6,7
	6,4
	6-8,5

	ĐN4
	6,7
	6,8
	6,5
	6,7
	6,7
	7,2
	6,9
	6,6
	6,8
	6,5
	6,8
	6,4
	6,4
	6-8,5


[image: image109.png]1,8
16
14

12

08
0,6
04

0,2

W RON7 I RDNS




[image: image110.png]30

25

20

Théng Théng Théng Théng Théng Théng Thing Thing Thang Théng Thang Thing Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

[ RDN7 [ RDNS

——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)

Linear (RDNT)

Linear (RDNS)





Biểu đồ 54. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông Đồng Nai
Bảng 60. Kết quả Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai
	Coliform 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	ĐN1
	2100
	2100
	2800
	2300
	2000
	2100
	2300
	1500
	2100
	2000
	2800
	2100
	2800
	5000

	ĐN2
	2150
	2150
	3100
	2150
	2000
	3350
	1800
	2600
	2150
	2050
	3200
	2550
	2550
	5000

	ĐN3
	2450
	2050
	2200
	2100
	2050
	3100
	2800
	1700
	2200
	2200
	2700
	3200
	3200
	5000

	ĐN4
	2200
	2200
	2600
	2200
	2300
	2250
	2200
	3100
	2150
	2150
	3000
	3100
	3100
	5000


[image: image111.png]30

25

[ rON7 M RDNS



[image: image112.png]3

Théng Théng Théng Thén
10 11 12 1
2020 2020 2020 2021 2021

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

mm— RDN7 s RENS

Linear (RDNT)

——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)

Linear (RDNS)





Biểu đồ 55. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông Đồng Nai
* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 10 năm 2021 trên đoạn sông Đồng Nai cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (31/35 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, DO, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3_N, SS, COD, BOD5, Coliform, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+ , Cr6+ , dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số NH3_N, NO2_N, PO43- _P, Fe có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

Tại ĐN1, thông số NO2_N vượt chuẩn 1,4 lần, ổn định so với tháng trước và tăng 5,1 lần so với cùng kỳ năm trước;  thông số Fe  vượt chuẩn 1,8 lần, tăng 1,3 lần so với tháng trước và tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước. 
Tại ĐN2, thông số NH3_N vượt chuẩn 1,4 lần, tăng 1,3 lần so với tháng trước và tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số Fe  vượt chuẩn 3,7 lần, tăng 1,2 lần so với tháng trước và tăng 2,5 lần so với  cùng kỳ năm trước. 

Tại ĐN3, thông số Fe  vượt chuẩn 1,9 lần, ổn định so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. 

Tại ĐN4, thông số NH3_N vượt chuẩn 1,6 lần, tăng 1,7 lần so với tháng trước và giảm 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số PO43- _P  vượt chuẩn 4,8 lần, tăng 13,7 lần so với tháng trước và tăng 17,8 lần so với cùng kỳ năm trước. 
Trong tháng 10/2021, có thể do ảnh hưởng của các hoạt động của các xí nghiệp nhà máy trong KCN Nam Tân Uyên, CCN Thái Hòa xử lý chưa được tốt nên thông số Fe tại ĐN2 và thông số PO43- _P  tại ĐN4 tăng cao. Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi vào các tháng quan trắc tiếp theo.
Chất lượng nước sông Đồng Nai còn khá tốt, càng về phía hạ lưu chất lượng nước càng bị ảnh hưởng do tiếp nhận nước thải từ nhiều nguồn, tuy nhiên với sự giám sát chặt chẽ về phía quản lý, chất lượng nước vẫn ổn định và cải thiện so với cùng kỳ các năm và đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
2.2.2. Các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai

- RĐN7: Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc
- RĐN8: Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt
Bảng 61. Kết quả NH3_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

	NH3_N 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN7
	0,14
	0,21
	0,25
	0,35
	0,76
	0,02
	0,1
	0,12
	0,14
	4,4
	0,47
	0,3
	0,13
	0,3

	RĐN8
	1,12
	1,48
	1,37
	1,54
	0,52
	1,85
	0,1
	0,13
	0,21
	0,35
	1,58
	1,44
	1,27
	0,3


[image: image113.png]M rRoN7 M RDNS





[image: image114.png]0,25

0.2

0,15

0.1

0,05

Théng Théng Théng Théng Théng Théng Thang Théng Thang Théng Thing Thang Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

[ RDN7 [ RDNS

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDNT)

Linear (RDNS)





Biểu đồ 56. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai
Bảng 62. Kết quả COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

	COD
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN7
	6
	8
	16
	12
	26
	18
	6
	16
	10
	8
	6
	6
	16
	15

	RĐN8
	14
	8
	6
	6
	24
	18
	6
	14
	10
	6
	6
	6
	14
	15


[image: image115.png]03

0,25

0.2

0,15

0,1

0,05

M rRoN7 M RONS



[image: image116.png]——

[ RDN7 M RPNS





Biểu đồ 57. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai
Bảng 63. Kết quả DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai
	DO
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN7
	5,7
	6,7
	5,2
	5,4
	5,8
	5,2
	5,2
	5,3
	5,3
	5,1
	5,2
	4,8
	6
	5

	RĐN8
	4,2
	4,5
	2,4
	2,4
	3,2
	2,8
	2,3
	2,2
	1,6
	2,2
	3,1
	5,03
	6,4
	5


[image: image117.png]035 *

0.3

0,25

0.2

0,15

0.1

0,05

Théing Théng Théng Théng 1 Théng 2 Théng 3 Thang 4 Thang 5 Thang 6 Théng 7 Théng § Théng 9 Théng
10 11 12 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 10
2020 2020 2020 2021

s RDN7 s RDN§ ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)

Linear (RDNT)

Linear (RDNS)




[image: image118.png]0.6

0.4 J

0.2 .
0 m

Thing Théng Thang Théng 1 Théng 2 Théng 3 Théng 4 Théng 5 Théng 6 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Théng
10 11 12 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 10
2020 2020 2020 2021

W RON7 s RDN§ == QCVN 08-MT:2015/ BTINMT (A2)

Linear (RDNT) Linear (RDNS)





Biểu đồ 58. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai
Bảng 64. Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai
	NO2_N
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN7
	0,01
	0,01
	0,032
	0,017
	0,059
	0,01
	0,01
	0,01
	0,014
	0,044
	0,033
	0,01
	0,012
	0,05

	RĐN8
	0,142
	0,094
	0,234
	0,032
	0,062
	0,151
	0,01
	0,01
	0,029
	0,033
	0,029
	0,01
	0,012
	0,05


[image: image119.png]M rON7 [ RDNS




[image: image120.png]70

60

50

40

30

20

Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théing Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

[ RDN7 [ RDNS

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDNT)

Linear (RDNS)





Biểu đồ 59. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai
Bảng 65. Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

	PO43- _P
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN7
	0,06
	0,04
	0,04
	0,06
	0,08
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,21
	0,19
	0,05
	0,04
	0,2

	RĐN8
	0,09
	0,13
	0,04
	0,12
	0,09
	0,17
	0,05
	0,05
	0,05
	0,1
	0,15
	0,32
	0,2
	0,2


[image: image121.png]M RDN7 M RDNS




[image: image122.png]M rON7 [ RDNS





Biểu đồ 60. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai
Bảng 66. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

	Fe
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN7
	0,76
	0,35
	0,24
	0,72
	1,05
	0,13
	0,12
	0,16
	0,33
	1,43
	0,33
	0,66
	0,55
	1

	RĐN8
	1,88
	0,81
	0,67
	0,77
	1,09
	0,79
	0,13
	0,14
	0,24
	0,73
	0,8
	0,9
	1,14
	1


[image: image123.png]Théng Théng Thang Théng IThang ZThang 3Théng 4Théng SThéng 6Théng 7Théng SThéng 9 Théng
10 11 12 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 10
2020 2020 2020 2021

[ RDN7 [ RDNS

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDNT)

Linear (RDNS)




[image: image124.png]Théing Théng Thing Théng Thing Thing Théng Thing Théng Théng Thing Thang Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

m— RDN7 m— RDN§

Linear (RDNT) Linear (RDNS)





Biểu đồ 61. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai
Bảng 67. Kết quả SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai
	SS
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN7
	7
	6
	8
	21
	8
	26
	10
	8
	6
	17
	5
	5
	20
	30

	RĐN8
	12
	17
	37
	16
	7
	23
	16
	6
	7
	22
	17
	25
	28
	30


[image: image125.png]M rON7 [ RDN8




[image: image126.png]Théing Théng Théing Théng 1Thang 2Théng 3Thang 4Thang SThéng 6Thang 7Thang 8Thang 9 Théng
10 11 12 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 10

2020 2020 2020 2021
= RDN7 m— RDNS
=== QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) e QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

Linear (RDNT) Linear (RDNS)

e Linear (QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2))





Biểu đồ 62. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai
Bảng 68.Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

	NO3_N 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN7
	1,2
	1,5
	1,2
	0,7
	1,7
	0,3
	0,3
	0,3
	0,6
	0,7
	0,9
	1
	0,8
	5

	RĐN8
	3,4
	3,6
	1,8
	0,5
	1,7
	4,3
	0,3
	0,5
	0,4
	0,6
	0,9
	1,1
	0,7
	5


[image: image127.png]75

65

55

[l RON7 [ RDN8



[image: image128.png]5000 -

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500

Théng Théng Théng Théng Théng Thing Théng Thing Thing Thang Théng Théng Thing
10 11 12 1 2 3 4 5 6
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

= REN7 s RENS

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (RDNS)

Linear (RDNT)





Biểu đồ 63. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai
Bảng 69. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

	Nhiệt độ
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021

	RĐN7
	27,5
	26,9
	26,7
	26,7
	26,8
	27,8
	28,3
	28,6
	29,7
	28,6
	28,6
	27,9
	27,2

	RĐN8
	31,2
	30,5
	28,7
	28,7
	28,9
	29,8
	30,3
	29,8
	30,4
	29,6
	32,2
	30
	27,4


[image: image129.png]M RON7 M RDNS




[image: image130.png]30

25

20

Théng Thang Théng Thang Théng Thang Théng Thang Théng Thang Théng Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

= RDN1 = RDN2

s RDN3 = RDN4

== QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) Linear (RDN1)
Linear (RDN2) Linear (RDN3)

Linear (RDN4)





Biểu đồ 64. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 70. Kết quả pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

	pH
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN7
	5,5
	5,6
	5,6
	5,9
	5,8
	5,9
	5,9
	5,7
	5,8
	5,9
	6,1
	6
	5,5
	6-8,5

	RĐN8
	6,4
	6,2
	6,3
	6,7
	7,2
	6,4
	6,8
	7,1
	6,8
	6,7
	6,9
	7,01
	7,2
	6-8,6


[image: image131.png]: ——

[ RON1 [ RON2 [H RON3 Ml RDN4





[image: image132.png]120 ¢ L L L L L L L

Théng Théng Thang Théng Théng Thang Théng Théng Thang Théng Théng Thang Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

s RDN 1 I RDN2

s RDN3 = RDN4

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDN1)
Linear (RDN2) Linear (RDN3)

Linear (RDN4)





Biểu đồ 65. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai

Bảng 71. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai
	Coliform 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN7
	2000
	2800
	2300
	2100
	2300
	2300
	1500
	1400
	2000
	2100
	2100
	3900
	2100
	5000

	RĐN8
	2800
	2800
	2000
	2000
	2300
	2000
	2000
	2800
	2100
	2000
	1500
	2000
	2800
	5000


[image: image133.png][ roN1 B RON2 [ RON3 [ RDN4




[image: image134.png]Théng Thang Théng Théng Théng Théng Théng Théng Thang Théng Thang Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

m— RDN 1 — RDN2 — RDN3
Linear (RDN1)
Linear (RDN4)

— RDN4 =QCVN A2
Linear (RDN2) Linear (RDN3)





Biểu đồ 66. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Đồng Nai
* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 10 năm 2021 trên các kênh, rạch đoạn thượng nguồn sông Đồng Nai cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (34/35 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, DO, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3_N, NO2_N, SS, COD, BOD5, Coliform, PO43- _P, Fe, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+, Cr6+, dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số NH3_N,  có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

Thông số NH3_N vượt chuẩn 4,2 lần trên RĐN8, ổn định so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. 

Chất lượng nước trên các kênh, rạch đoạn thượng nguồn sông Đồng Nai đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp.

2.2.3. Các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai:

- RĐN1: Suối Cái tại cầu Bến Sắn

- RĐN2: Suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước
- RĐN3: Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản

- RĐN4: Suối Cái tại Cầu Bà Kiên
Bảng 72. Kết quả NH3_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

	NH3_N 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN1
	1,54
	1,75
	2,17
	2,31
	2,05
	1,7
	2,5
	0,12
	2,8
	3,4
	2,04
	1,57
	1,44
	0,3

	RĐN2
	8,55
	10,8
	8,05
	24,5
	6,2
	13,7
	18,5
	13,7
	12,6
	9,7
	13,5
	7,3
	5,5
	0,3

	RĐN3
	1,84
	2,72
	3,92
	1,47
	3,45
	4,26
	4,75
	1,82
	3,36
	3,41
	2,68
	2,05
	1,66
	0,3

	RĐN4
	2,4
	0,98
	2,52
	1,54
	5,65
	0,55
	0,43
	0,21
	6,3
	3,51
	4,88
	0,36
	1,2
	0,3


[image: image135.png]ﬁ'

M ronN1 M RON2 [ RON3 M RDN4




[image: image136.png]0,25

0.2

Théng Théng Théng Théng Théng Thang Thang Thang Thang Thang Thang Thang Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

s RDN 1 I RDN2

s RDN3 = RDN4

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDN1)
Linear (RDN2) Linear (RDN3)

Linear (RDN4)





Biểu đồ 67. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai
Bảng 73.Kết quả COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

	COD
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN1
	18
	8
	14
	6
	16
	12
	16
	18
	16
	8
	8
	8
	10
	15

	RĐN2
	38
	56
	34
	18
	48
	36
	104
	110
	66
	30
	110
	8
	18
	15

	RĐN3
	16
	6
	18
	14
	12
	18
	26
	22
	30
	8
	12
	10
	8
	15

	RĐN4
	12
	8
	36
	18
	106
	38
	6
	24
	46
	20
	16
	8
	30
	15


[image: image137.png]0,05

T

[ roN1 B RON2 [ RON3 [ RDN4




[image: image138.png]Théng Théng Théng Théng Théng Thang Théng Thang Thing Théng Théng Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

s RDN 1 —— RDN2

s RDN3 — RDN4

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDN1)
Linear (RDN2) Linear (RDN3)

Linear (RDN4)





Biểu đồ 68. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai
Bảng 74. Kết quả DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

	DO
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN1
	3,8
	3,6
	2,8
	3,2
	3,3
	2,2
	1,4
	3,6
	2,2
	1,7
	3,3
	5
	4,9
	5

	RĐN2
	1,1
	3,7
	2,4
	1,9
	1,4
	2,1
	0,8
	0,8
	0,7
	2,5
	1,1
	5
	3,34
	5

	RĐN3
	2,8
	4,4
	2,9
	4,2
	3,9
	3,7
	1,6
	5,5
	1,7
	1,9
	4,1
	4,6
	6,12
	5

	RĐN4
	1,8
	3
	3,7
	3,3
	3,2
	4,4
	3,2
	4,5
	1,4
	1,4
	3,9
	3,3
	5,1
	5


[image: image139.png]04
0,2

R

M ronN1 M RON2 [ RON3 M RDN4




[image: image140.png]ThangThangThangThangThangThangThangThangThangThangThangThang'I‘hang
10 11 12 2 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

= RDN1 = RDN2

s REN3 = RDN4

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDN1)
Linear (RDN2) Linear (RDN3)

Linear (RDN4)





Biểu đồ 69. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai
Bảng 75. Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

	NO2_N
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN1
	0,051
	0,082
	0,238
	0,095
	0,016
	0,182
	0,178
	0,18
	0,06
	0,062
	0,048
	0,024
	0,032
	0,05

	RĐN2
	0,017
	0,012
	0,143
	0,012
	0,009
	0,012
	0,036
	0,019
	0,012
	0,185
	0,032
	0,012
	0,022
	0,05

	RĐN3
	0,061
	0,088
	0,067
	0,028
	0,107
	0,221
	0,014
	0,018
	0,068
	0,066
	0,167
	0,034
	0,025
	0,05

	RĐN4
	0,025
	0,021
	0,018
	0,028
	0,012
	0,012
	0,012
	0,012
	0,014
	0,012
	0,112
	0,055
	0,046
	0,05


[image: image141.png]1 -

W roN1 B RON2 [ RON3 [ RDN4




[image: image142.png]120

100
80
60
40
20
0
Thang Thang Théng Thang Thang Thang Théng Théng Théng Thang Thang Théng Théng
o 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
= RDN1 = RDN2
s RPN 3 —— RDN4
e QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDN1)
Linear (RDN2) Linear (RDN3)

Linear (RDN4)





Biểu đồ 70. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai
Bảng 76. Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

	PO43- _P
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN1
	0,09
	0,04
	0,04
	0,06
	0,04
	0,05
	0,22
	0,18
	0,26
	0,37
	0,22
	0,23
	0,3
	0,2

	RĐN2
	0,12
	0,17
	0,25
	0,48
	0,21
	0,41
	1,39
	0,87
	0,79
	0,87
	1,37
	0,68
	0,51
	0,2

	RĐN3
	0,08
	0,07
	0,08
	0,11
	0,12
	0,15
	0,37
	0,26
	0,22
	0,29
	0,33
	0,21
	0,24
	0,2

	RĐN4
	0,09
	0,08
	0,09
	0,12
	0,09
	0,08
	0,05
	0,08
	0,42
	0,31
	0,58
	0,15
	0,19
	0,2


[image: image143.png][ RON1 [ RON2 [H RON3 [ RDN4




[image: image144.png]ThéngThéng Thang Théng Théng Thang Thang Théng Thang Thang Théng Théng Thang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

s RDN1 = RDN2

s RDN3 — RDN4

——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDN1)
Linear (RDN2) Linear (RDN3)

Linear (RDN4)





Biểu đồ 71. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai
Bảng 77. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

	Fe
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN1
	0,84
	1,25
	2,31
	0,91
	0,57
	0,97
	1,24
	0,21
	1,6
	3,06
	1,19
	1,75
	1,65
	1

	RĐN2
	1,16
	1,26
	0,87
	0,98
	1,07
	0,98
	0,42
	0,94
	0,75
	3,23
	0,97
	1,28
	1,42
	1

	RĐN3
	2,15
	1,3
	0,57
	0,75
	1,25
	1,21
	1,8
	0,42
	1,51
	3,06
	0,85
	2,26
	1,59
	1

	RĐN4
	1,36
	0,89
	1,01
	0,73
	1,79
	0,33
	0,17
	0,18
	3,8
	3,72
	3,51
	1,55
	1,34
	1


[image: image145.png]P

W roN1 M RON2 [ RON3 M RDN4




[image: image146.png]35

Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

= RDN 1 = RDN2 s RDN3 = RDN4

Linear (RDN1) Linear (RDN2) Linear (RDN3) Linear (RDN4)





Biểu đồ 72. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 78. Kết quả SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

	SS
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN1
	35
	33
	35
	36
	5
	30
	39
	7
	49
	78
	56
	62
	65
	30

	RĐN2
	18
	20
	18
	17
	7
	22
	47
	13
	7
	22
	28
	5
	30
	30

	RĐN3
	86
	20
	41
	21
	39
	22
	10
	12
	46
	78
	105
	60
	60
	30

	RĐN4
	30
	20
	20
	11
	24
	26
	25
	8
	18
	23
	33
	32
	25
	30


[image: image147.png]% §+ﬁﬂ

M RON1 [ RON2 [ RON3 [ RDN4




[image: image148.png]e

[ RON1 [ RON2 [H RDN3 [ RDN4





Biểu đồ 73. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai
Bảng 79. Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

	NO3_N 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN1
	1,6
	1,9
	1,8
	1,7
	0,4
	2,2
	2,2
	2,4
	1,5
	1,6
	1,4
	0,5
	0,4
	5

	RĐN2
	1,3
	0,1
	1,4
	0,1
	0,1
	0,1
	2,5
	2,1
	1,3
	1,7
	2,1
	0,4
	0,3
	5

	RĐN3
	0,9
	1,3
	1,3
	0,5
	0,8
	1,2
	1
	1,5
	1,5
	1,5
	2
	0,7
	0,5
	5

	RĐN4
	0,8
	0,5
	0,2
	0,5
	0,1
	0,4
	0,5
	0,8
	1,2
	1,5
	1,5
	0,5
	0,3
	5


[image: image149.png]6000

5000

4000

3000

2000

1000

Théng Théng Théng Théng Théng Thang Théng Thang Théng Thing Théng Thing Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— RDN1 — RDN2

s REN3 — RDN4

e QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDN1)
Linear (RDN2) Linear (RDN3)

Linear (RDN4)




[image: image150.png]3500

3000

2500

2000

1500

1000

..

[ RON1 [ RON2 [ RDN3 [ RDN4





Biểu đồ 70. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai
Bảng 80.Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

	Nhiệt độ
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021

	RĐN1
	27,9
	27,1
	25,6
	28,7
	27,5
	31,2
	31,2
	31,5
	30,4
	29,8
	30,8
	29
	26,8

	RĐN2
	28,7
	28,5
	27,9
	28,9
	27,8
	28,1
	30,6
	29,9
	29,6
	29,1
	28,9
	30,5
	29,1

	RĐN3
	28,7
	28,1
	27,4
	27,9
	27,5
	28,1
	29,7
	30,4
	29,6
	29,6
	30,6
	29,9
	27,3

	RĐN4
	28,9
	28,2
	27,3
	27,5
	28,4
	28,3
	30,8
	31,5
	30,2
	29,3
	31,6
	31,6
	28,3


[image: image151.png]Théng Théng Théng Théng Théng Théng Thang Thang Thang Théng Théng Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

= RDNS I REN6

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDNS)

Linear (RDN6)




[image: image152.png][ rONS [ RDNG





Biểu đồ 75. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 81. Kết quả pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

	pH
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN1
	6,5
	6,6
	6,6
	6,7
	6,4
	6,6
	6,7
	6,7
	6,7
	6,6
	6,7
	6,4
	6,67
	6-8,5

	RĐN2
	5,9
	6,3
	6,5
	6,7
	6,8
	6,4
	6,8
	6,7
	6,3
	6,2
	6,8
	6,29
	5,88
	6-8,5

	RĐN3
	6,6
	6,5
	6,4
	6,8
	6,6
	6,3
	6,1
	6,7
	6,4
	6,3
	6,3
	6,23
	6,29
	6-8,5

	RĐN4
	6,3
	6,4
	6,7
	6,3
	6,8
	6,7
	6,8
	6,9
	6,3
	6,4
	6,6
	6,2
	5,86
	6-8,5


[image: image153.png]70
60
50
40
30
20

Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Thang Thang Thang Thang Thang Thang
10 11 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— RDN5 I RDNG
—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDNS)
Linear (RDN6)




[image: image154.png]M rONS M RDNG





Biểu đồ 76. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

Bảng 82. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai

	Coliform 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN1
	3900
	3900
	2800
	2000
	3900
	2300
	2100
	2400
	2800
	2100
	4300
	3900
	2800
	5000

	RĐN2
	2800
	3900
	2800
	2300
	2800
	3900
	4300
	2100
	2800
	2100
	2300
	2800
	200
	5000

	RĐN3
	2300
	2100
	2300
	2100
	2100
	2100
	2800
	2800
	2800
	2800
	2000
	2400
	2800
	5000

	RĐN4
	2100
	2300
	1500
	2000
	3900
	2800
	2100
	2000
	2800
	2300
	2800
	4300
	3000
	5000


[image: image155.png]e )

Théng Thang Thang Thang Théng Théng Théng Théng Théng Théng Thang Thang Thang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

= RDNS mm—— RDNG

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDNS)

Linear (RDN6)




[image: image156.png]M rONS M RDNG





Biểu đồ 77. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra trung lưu sông Đồng Nai
* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 10 năm 2021 trên các rạch đoạn trung lưu sông Đồng Nai cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (30/35 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3_N, NO2_N, COD, BOD5, Coliform, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+ , Cr6+ , dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số DO, NH3_N, SS, Fe, PO43- _P có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

Thông số NH3_N vượt chuẩn 4 ÷ 18,3 lần, giảm 1,3 lần so với tháng trước và giảm 1,2 ÷ 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số DO đạt quy chuẩn ở hầu hết các vị trí, riêng vị trí RĐN2 có DO thấp hơn quy chuẩn. Thông số PO43- _P đạt chuẩn tại RĐN4, vượt chuẩn 1,2 ÷ 2,6 lần tại các rạch còn lại, tăng 1,3 lần so với tháng trước và tăng 2,1 ÷ 4,3 lần so với  cùng kỳ năm trước. Thông số Fe vượt quy chuẩn 1,3 ÷ 1,7 lần, ổn định lần so với tháng trước và tăng 1,2 ÷ 2 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tại RĐN1, thông số SS vượt chuẩn 2,2 lần, ổn định so với tháng trước và tăng 1,9 lần so với cùng kỳ năm trước. 
Tại RĐN2, thông số COD vượt chuẩn 1,2 lần, tăng 2,3 lần so với tháng trước và tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tại RĐN3, thông số SS vượt chuẩn 2,2 lần, ổn định so với tháng trước và tăng 1,4 lần so với cùng kỳ năm trước. 
Tại RĐN4, thông số COD vượt chuẩn 2 lần, tăng 3,8 lần so với tháng trước và tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
2.2.3. Các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai:

- RĐN5: Suối Siệp tại cống trên QL 1K

- RĐN6: Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp
Bảng 83. Kết quả NH3_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

	NH3_N 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN5
	6,5
	4,2
	5,25
	0,77
	9
	8,8
	12,1
	0,58
	4,2
	3,58
	4
	4,3
	3,89
	0,3

	RĐN6
	1,12
	2,02
	1,75
	0,63
	6
	0,68
	0,35
	0,28
	0,23
	4,7
	1,46
	1
	2,16
	0,3


[image: image157.png]035

0.3

0,25

0,05

ThéngThang Théng Théng Thang Thang Théng Thing Thang Thang Théng Théng Thang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

m— RDN5 m— RDN6

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDNS)

Linear (RDN6)




[image: image158.png][ RENS [ RDN6





Biểu đồ 78. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai
Bảng 84. Kết quả COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

	COD
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN5
	14
	22
	16
	10
	40
	38
	60
	38
	24
	8
	20
	8
	28
	15

	RĐN6
	12
	8
	32
	10
	26
	34
	6
	38
	20
	6
	6
	6
	6
	15


[image: image159.png]1,8
16
14
12

08
0,6
04
0,2

M rRONS [ RDNG




[image: image160.png]15

0.5

ThéngThéngThéngThangThéngThangThéngThangThéngThangThéngThangThéng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

= RDNS mm RENG6

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDNS)

Linear (RDN6)





Biểu đồ 79. Diễn biến và xu hướng COD trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai
Bảng 85. Kết quả DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

	DO
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN5
	2,2
	2,6
	3,1
	2,4
	3,1
	2,7
	1,7
	3,5
	1,5
	2,8
	3,1
	3,9
	3,1
	5

	RĐN6
	2,5
	3,5
	2,7
	4,2
	3,5
	2,3
	2,5
	3,1
	2,7
	4,2
	3,4
	3,2
	3,2
	5


[image: image161.png]25

15

0.5

Théng Théng Thang Théng Théng Théng Thang Théng Théng Théng Thang Thang Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

m— RDN5 m— RDN6

——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDNS)

Linear (RDN6)




[image: image162.png]W RONS [ RDNG





Biểu đồ 80. Diễn biến và xu hướng DO trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 86. Kết quả NO2_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

	NO2_N
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN5
	0,078
	0,021
	0,179
	0,044
	0,12
	0,138
	0,023
	0,048
	0,12
	0,048
	0,292
	0,042
	0,051
	0,05

	RĐN6
	0,037
	0,061
	0,044
	0,045
	0,063
	0,036
	0,015
	0,016
	0,033
	0,057
	0,042
	0,053
	0,062
	0,05


[image: image163.png]70
60
50
40
30
20

Théng Théng Théng Théng Thang Théng Théng Théng Théng Théng Thang Thing Thing
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

m— RDN5 m— RDN6

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDNS)

Linear (RDN6)




[image: image164.png]W RONS [ RDNG





Biểu đồ 81. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 87. Kết quả PO43- _P trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

	PO43- _P
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN5
	0,56
	0,17
	0,09
	0,06
	0,24
	1,84
	1,42
	1,61
	0,77
	0,18
	0,74
	0,95
	0,15
	0,2

	RĐN6
	0,1
	0,08
	0,09
	0,05
	0,08
	0,11
	0,04
	0,06
	0,13
	0,22
	0,32
	0,09
	0,25
	0,2


[image: image165.png]ThéngThéngThéngThéngThéngThéngThangThingThangThéngThéngThéngThéng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

= RDNS mm—— RDNG

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (RDN6)

Linear (RDNS)




[image: image166.png]M rONS M RDNG





Biểu đồ 82. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai
Bảng 88. Kết quả Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

	Fe
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN5
	1,06
	1,62
	0,74
	0,36
	1,79
	0,67
	0,41
	0,45
	0,36
	1,37
	1,25
	2,41
	1,21
	1

	RĐN6
	0,52
	0,57
	0,7
	0,36
	1,1
	0,26
	0,21
	0,55
	0,94
	1,59
	0,56
	0,68
	1,45
	1


[image: image167.png]35

Théng Théng Théng Thang Thang Thé
10 11 12 1 2
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

v E
1
=
B
@
g
v B
1
g
B
@
g
<5
1
g
B
g
1
g
B
1

8 9 10

== RDNS = REN6 Linear (RDNS) Linear (RDN6)




[image: image168.png]M rONS M RDNG





Biểu đồ 83. Diễn biến và xu hướng Fe trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 89. Kết quả SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

	SS
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN5
	28
	43
	51
	7
	51
	24
	35
	10
	7
	19
	59
	5
	17
	30

	RĐN6
	22
	24
	25
	5
	6
	23
	9
	10
	8
	35
	11
	36
	16
	30


[image: image169.png]Théng Théng Théng Théng Théng Théng
10 11 12 1 2 3

2020 2020 2020 2021 2021 2021

s RDN’S
e QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)
Linear (RDN6)

Théng Théng Théng Thang Théng Thang Thing
4 5 6 7 8 9 10
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

3

m— RDNG

Linear (RDNS)
e Linear (QCVN 08-MT:2015/BINMT (A2))




[image: image170.png]W RONS [ RDNG





Biểu đồ 84. Diễn biến và xu hướng SS trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 90. Kết quả NO3_N trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

	NO3_N 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN5
	1,6
	0,1
	2,6
	0,6
	0,3
	1,7
	0,8
	1,2
	1,2
	0,6
	2,4
	0,6
	0,8
	5

	RĐN6
	1,1
	0,6
	0,3
	0,06
	1,7
	0,6
	0,2
	0,5
	0,9
	0,6
	0,7
	1,1
	0,8
	5


[image: image171.png]5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

500

Théng Théng Théng Théng Théng Théng Thang Thing Thang Thang Théng Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

[ RDNS [ RDNG

——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2) Linear (RDNS)

Linear (RDN6)




[image: image172.png]W RONS [ RDNG





Biểu đồ 85. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai
Bảng 91. Kết quả nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

	Nhiệt độ
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021

	RĐN5
	29,7
	29,7
	27,7
	27,1
	28,4
	29,1
	31,1
	29,8
	30,9
	28,7
	29,6
	30,7
	31

	RĐN6
	30,6
	29,7
	28,8
	27,2
	28,7
	27,9
	30,4
	28,9
	31
	29,8
	28,6
	28,8
	29,4


[image: image173.png]Théng Théng Théng Théng Théing Théng Thang Thing Thing Thing Thing Thing Théng

10 11 12

2020 2020 2020 2021

s STT1
s STT3
—RTT2
Linear (STT1)
Linear (STT3)
Linear (RTT2)

5 6 7 8 9 10
2021 2021 2021 2021 2021 2021

s STT2
= RTTI

==——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)
Linear (STT2)

Linear (RTT1)




[image: image174.png]W sTT1 M STT2 [ STT3 M RTT1 M RTT2





Biểu đồ 86. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 92. Kết quả pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

	pH
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN5
	6,5
	6,7
	6,2
	6,8
	6,8
	7,2
	7,2
	7,6
	6,9
	6,9
	7,8
	6,8
	6,6
	6-8,5

	RĐN6
	6,7
	6,6
	6,6
	7,1
	6,7
	6,7
	6,6
	7,2
	7,1
	6,4
	7,1
	7,3
	6,5
	6-8,5


[image: image175.png]30

Théng Théng Théng Thang Théng Thang Théng Thang Thang Théng Thang Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— STT1 —— STT2
 STT3 m— RTT1
m— RTT2

= QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)
Linear (STT2)
Linear (RTT1)

Linear (STT1)
Linear (STT3)
Linear (RTT2)




[image: image176.png]-

W sTT1 M STT2 M STT3 M RTTL WM RTT2





Biểu đồ 87. Diễn biến và xu hướng pH trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

Bảng 93. Kết quả Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

	Coliform 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN5
	2300
	4300
	3900
	2300
	2800
	4300
	2300
	2300
	2300
	2100
	3900
	2300
	2300
	5000

	RĐN6
	2000
	2000
	2000
	2300
	2300
	2800
	3900
	2300
	2300
	2100
	2800
	2800
	2400
	5000


[image: image177.png]Théing Théng Théng
10 11 12
2020 2020 2020

— STT1
mm— RTT2

Linear (STT3)

Théing Théng Théng Thang Théng Thing Thing Théng Thang Théng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— STT2 mmm STT3 mmmm RTT1
——QCVNBI
Linear (RTT1)

Linear (STT1)
Linear (RTT2)

Linear (STT2)




[image: image178.png]W sTT1 M sTT2 [ STT3 M RTT1 [ RTT2





Biểu đồ 88. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các rạch đổ ra hạ lưu sông Đồng Nai

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 10 năm 2021 trên các rạch đoạn hạ lưu sông Đồng Nai cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (29/35 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3_N, SS, BOD5, Coliform, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+ , Cr6+ , dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số DO, NH3_N, NO2_N, COD, Fe, PO43- _P có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:
Thông số DO thấp hơn quy chuẩn cho phép ở các vị trí.  
Tại RĐN5, thông số NH3_N vượt chuẩn 13 lần, ổn định so với tháng trước và tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số COD vượt chuẩn 1,9 lần, tăng 3,5 lần so với tháng trước và tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số Fe vượt chuẩn 1,2 lần, tăng 2 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước.
Tại RĐN6, thông số NH3_N vượt chuẩn 7,2 lần, tăng 2,2 lần so với tháng trước và tăng 1,9 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số PO43- _P vượt chuẩn 1,3 lần, tăng 2,8 lần so với tháng trước và tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số Fe vượt chuẩn 1,5 lần, tăng 2,1 lần so với tháng trước và tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước.
Hiện tại các rạch đổ vào sông Đồng Nai là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các hộ dân, nhà máy sản xuất, chế biến, các KCN, nước thải từ quá trình chăn nuôi và nước thải sinh hoạt đang được thải ra mỗi ngày.
2.3. Sông Thị Tính:

- STT1: Cầu Phú Bình
- STT2: Cầu trên đường vành đai 4

- STT3: Cầu Ông Cộ

- RTT1: Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và Suối Căm Xe

- RTT2: Hợp lưu của Suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan
Bảng 94. Kết quả NH3_N trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

	NH3_N 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	STT1
	1,96
	1,1
	4,33
	0,22
	2,24
	2,36
	4,65
	2,84
	3,5
	3,6
	2,85
	0,69
	0,02
	0,3

	STT2
	1,96
	2,54
	3,5
	3,05
	3,15
	3,59
	0,92
	0,64
	3,22
	2,02
	2,21
	1,7
	1,63
	0,3

	STT3
	1,89
	2,53
	2,59
	3
	3,6
	3,53
	0,96
	1,86
	2,7
	1,95
	1,34
	0,26
	0,81
	0,3

	RTT1
	0,91
	0,31
	1,45
	0,05
	0,62
	2,33
	1,17
	2,82
	2,4
	0,9
	0,83
	0,48
	0,56
	0,3

	RTT2
	1,12
	2,55
	3,65
	3
	3,4
	3,59
	0,9
	0,66
	2,94
	2,03
	1,97
	0,87
	1,33
	0,3


[image: image179.png]Théng Théng Théng Théng Théng Thang Thang Théng Thing Théng Théng Théing Théng

10 11 12

2020 2020 2020 2021

— STT1
e STT3
—RTT2
Linear (STT1)
Linear (STT3)
Linear (RTT2)

5 6 7 8 9 10
2021 2021 2021 2021 2021 2021

— STT2
—RTT]

—— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)
Linear (STT2)

Linear (RTT1)




[image: image180.png]Théing Théng Théng Théng 1Thang 2Thang 3Théng 4Thang SThéng 6Théng 7Théng SThéng 9 Théng

10 11 12 2021 2021 2021 2021
2020 2020 2020

— STT1
s STT3
s RTT2
Linear (STT1)
Linear (STT3)
Linear (RTT2)

2021 2021 2021 2021 2021 10
2021

— STT2
= RTT]

——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)
Linear (STT2)

Linear (RTT1)





Biểu đồ 89. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính
Bảng 95. Kết quả COD trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

	COD
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	STT1
	4
	6
	8
	6
	8
	6
	16
	10
	6
	24
	22
	6
	20
	15

	STT2
	4
	8
	10
	14
	10
	8
	8
	10
	6
	20
	18
	8
	10
	15

	STT3
	4
	8
	8
	10
	8
	4
	8
	12
	6
	14
	6
	6
	18
	15

	RTT1
	4
	6
	20
	4
	6
	6
	14
	10
	6
	14
	16
	6
	20
	15

	RTT2
	4
	10
	10
	8
	8
	6
	14
	10
	6
	24
	22
	8
	18
	15


[image: image181.png]Thing Thang Théng Théng 1 Théng 2 Théng 3 Thang 4 Thang 5 Théng 6 Théng 7 Théng 8 Thang 9 Théng

10 11 12
2020 2020 2020

s STT1
s STT3
m— RTT2

Linear (STT1)

Linear (STT3)

2021 2021 2021 2021 2021 10

2021
— STT2
—RTT]
= QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)
Linear (STT2)





[image: image182.png]. l+!$*

W sTT1 M STT2 [ STT3 M RTT1 M RTT2





Biểu đồ 90. Diễn biến và xu hướng COD trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính
Bảng 96. Kết quả DO trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính
	DO
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	STT1
	3,2
	2,6
	4,3
	3,7
	4,3
	4,4
	3,6
	3,9
	4,1
	3,8
	3,7
	4,9
	5,3
	5

	STT2
	2,6
	2,1
	1,6
	1,1
	1,3
	1,4
	1,3
	1,1
	0,8
	1,3
	1,9
	1,3
	3,2
	5

	STT3
	2,4
	2,3
	1,3
	1,2
	2,2
	1,4
	1,6
	1,2
	1,1
	1,1
	2,2
	1,9
	3,4
	5

	RTT1
	5,3
	5,7
	4,8
	4,3
	5,4
	4,7
	4,6
	4,8
	4,7
	4,7
	4,5
	5,2
	5,5
	5

	RTT2
	3,6
	1,7
	1,1
	1,2
	1,1
	1,1
	1,4
	0,8
	1,2
	1,1
	2,2
	3,5
	4,8
	5


[image: image183.png]160

140

120

100

80

60

40

20

10 11 12
2020 2020 2020

— STT1
s STT3
s RTT2
Linear (STT1)
Linear (STT3)
Linear (RTT2)

n

Théing Thing Théng Thang 1 Thang 2 Thang 3 Théng 4 Théng 5 Théng 6 Théng 7Théng 8 Thang 9 Théng

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 10
2021

— STT2
—RTT1

= QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)
Linear (STT2)

Linear (RTT1)




[image: image184.png]W sTT1 W stT2 M str3 M RTTL M RTT2





Biểu đồ 91. Diễn biến và xu hướng DO trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính
Bảng 97. Kết quả NO2_N  trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính
	NO2_N
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	STT1
	0,066
	0,029
	0,185
	0,012
	0,121
	0,124
	0,084
	0,08
	0,143
	0,52
	0,482
	0,012
	0,132
	0,05

	STT2
	0,065
	0,069
	0,115
	0,099
	0,111
	0,106
	0,032
	0,03
	0,415
	0,207
	0,213
	0,366
	0,21
	0,05

	STT3
	0,068
	0,081
	0,088
	0,104
	0,115
	0,106
	0,033
	0,038
	0,35
	0,268
	0,301
	0,012
	0,105
	0,05

	RTT1
	0,049
	0,012
	0,042
	0,031
	0,043
	0,127
	0,012
	0,016
	0,111
	0,019
	0,056
	0,24
	0,021
	0,05

	RTT2
	0,019
	0,137
	0,193
	0,104
	0,109
	0,111
	0,03
	0,041
	0,435
	0,166
	0,288
	0,088
	0,172
	0,05


[image: image185.png]li mm [T L I I 1l 1t
Théng Thang Thng Thang Thing Théng Thang Thang Thang Thing Thang Thing Thang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— STT1 —— STT2
m— STT3 — RTT1
m— RTT2 ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)

Linear (STT1)
Linear (STT3)
Linear (RTT2)

Linear (STT2)
Linear (RTT1)




[image: image186.png]2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

byt

W str1 M stT2 M str3 MRTTL M RTT2





Biểu đồ 92. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính
Bảng 98. Kết quả PO43- _P trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

	PO43- _P
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	STT1
	0,09
	0,11
	0,39
	0,04
	0,05
	0,62
	0,46
	0,52
	0,81
	0,69
	0,69
	0,72
	0,11
	0,2

	STT2
	0,13
	0,1
	0,09
	0,09
	0,09
	0,08
	0,08
	0,07
	0,15
	0,32
	0,22
	0,59
	0,22
	0,2

	STT3
	0,11
	0,09
	0,09
	0,11
	0,1
	0,08
	0,08
	0,08
	0,22
	0,33
	0,27
	0,64
	0,27
	0,2

	RTT1
	0,15
	0,04
	0,3
	0,04
	0,05
	0,62
	0,18
	0,09
	0,89
	0,41
	0,55
	0,58
	0,35
	0,2

	RTT2
	0,07
	0,09
	0,09
	0,15
	0,1
	0,09
	0,11
	0,06
	0,23
	0,24
	0,31
	0,45
	0,22
	0,2


[image: image187.png]JL

W str1 M str2 @str3 MRTTL M RTT2




                      
[image: image188.png]40

35

30

25

20

15

10

5

0
Théng Théng Théng Théing Thang Théng Thing Thang Théng Thing Théng Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

m—— STT1 — STT2 s STT3 mmmm RTT1 mm— RTT2

Linear (STT1) Linear (STT2) Linear (STT3) Linear (RTT1) Linear (RTT2)





Biểu đồ 93. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính
Bảng 99. Kết quả Fe trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

	Fe
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	STT1
	1,58
	1,66
	0,9
	1,1
	0,75
	0,93
	1,54
	1,51
	1,87
	2,51
	0,09
	1,13
	1,85
	1

	STT2
	1,75
	1,44
	0,52
	0,92
	1,29
	0,34
	0,67
	0,7
	0,62
	0,68
	0,22
	0,94
	0,59
	1

	STT3
	1,64
	1,39
	0,51
	0,88
	1,4
	0,29
	0,67
	0,79
	0,65
	0,86
	0,75
	0,59
	0,72
	1

	RTT1
	0,42
	0,31
	0,13
	0,74
	0,26
	0,88
	0,37
	0,61
	1,21
	0,67
	0,17
	0,21
	0,51
	1

	RTT2
	1,43
	1,4
	0,33
	0,6
	1,3
	0,3
	0,7
	0,71
	0,7
	0,68
	0,23
	1,56
	0,59
	1


[image: image189.png]Théing Théng Théng Théng Thing Théng Théng Thing Thing Thang Théng Thing Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— STT1 — STT2 — STT3 m— RTT1

— RTT2 e QCVN B1 e QCVN B1
Linear (RTT2)

Linear (STT1)
Linear (RTT2)

Linear (STT2) Linear (STT3)




[image: image190.png]75

7

6,

il

@

55

+++a

W str1 W stT2 W str3 M RTTL M RTT2





Biểu đồ 94. Diễn biến và xu hướng Fe trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

Bảng 100. Kết quả SS trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính
	SS
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	STT1
	18
	48
	42
	18
	23
	24
	33
	41
	97
	16
	40
	12
	44
	30

	STT2
	22
	50
	33
	36
	109
	20
	13
	18
	29
	35
	26
	10
	66
	30

	STT3
	26
	80
	52
	30
	138
	18
	11
	24
	36
	39
	41
	12
	32
	30

	RTT1
	15
	30
	38
	9
	9
	25
	9
	25
	68
	11
	25
	9
	60
	30

	RTT2
	35
	55
	32
	22
	107
	25
	10
	21
	29
	26
	29
	18
	55
	30


[image: image191.png]6000

5000
4000
3000
2000

1000

il

Théing Théng Thing Théng 1 Théng 2 Thang 3 Théng 4 Théng 5 Théng 6 Théng 7 Thang 8 Théng 9 Théng
10 11 12 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 10

0

2020 2020 2020 2021
— STT1 — STT2
mmm STT3 m—m RTT1
s RTT2 = QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)
Linear (STT1) Linear (STT2)

Linear (RTT1)

Linear (STT3)
Linear (RTT2)




[image: image192.png]W str1 Wstr2 Wstr3 MRTT1 M RTT2





Biểu đồ 95. Diễn biến và xu hướng SS trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính
Bảng 101. Kết quả NO3_N trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

	NO3_N 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	STT1
	0,8
	0,8
	1,2
	0,6
	2,3
	1,6
	1,3
	1,5
	2,1
	3,2
	2,8
	1,9
	3,4
	5

	STT2
	0,7
	0,9
	0,5
	0,9
	0,6
	0,7
	0,4
	0,5
	1,2
	1,6
	2
	1,4
	1,7
	5

	STT3
	0,8
	0,9
	0,5
	0,9
	0,7
	0,7
	0,5
	0,6
	1,6
	1,5
	1,7
	1,2
	1,7
	5

	RTT1
	1,5
	1
	0,9
	0,8
	1,3
	1,6
	0,2
	0,3
	2,2
	0,5
	1,8
	0,8
	0,6
	5

	RTT2
	1,1
	0,9
	0,6
	1
	0,7
	0,7
	0,4
	0,6
	1,3
	1,7
	1,9
	2,1
	1,9
	5


[image: image193.png]ThéngThéngThéngThéngThangThang'[hang'[‘hang'[‘hang'[hang'[‘hang’[hang’[hang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— SB s KTL1
e KTL2 ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (SB) Linear (KTL1)

Linear (KTL2)




[image: image194.png]W s M kT1 B KTLR2





Biểu đồ 96. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính
Bảng 102. Kết quả nhiệt độ trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính
	Nhiệt độ
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021

	STT1
	28,1
	26,9
	27,5
	26,5
	26,7
	28,7
	30
	29,2
	28,5
	28,5
	28,8
	28,2
	37,8

	STT2
	28,3
	27,5
	27,5
	27,3
	28,4
	29,5
	30,6
	30,4
	29,5
	30,1
	30,8
	29
	27,8

	STT3
	27,7
	27,7
	28,2
	27,6
	28,5
	29,7
	30,3
	31,8
	31,3
	30,3
	30,7
	30,7
	30,2

	RTT1
	27,5
	27,1
	28,2
	26,4
	26,7
	28,4
	27,8
	28,5
	28,4
	28,7
	27,9
	28,8
	28,2

	RTT2
	27,8
	27,4
	28,7
	27,7
	28,5
	30,4
	29,7
	31,5
	31,6
	30,3
	28,7
	30,6
	27,6


[image: image195.png]60

50

40

30

20

10

ThéngThéngThéngThingThéngThéngThang ThangThéngThang ThangThéng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

m—— SB K TL1

s KTL2 ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (SB) Linear (KTL1)

Linear (KTL2)




[image: image196.png]W sB W KTL1 [ KTL2





Biểu đồ 97. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

Bảng 103. Kết quả pH trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

	pH
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	STT1
	7,1
	5,6
	6,1
	6,8
	6,8
	6,3
	5,7
	6,2
	6,3
	6,1
	6,5
	6,3
	6,1
	6-8,5

	STT2
	6,6
	6,6
	6,6
	6,3
	6,8
	6,3
	6,7
	6,3
	6,2
	6,3
	6,6
	6,1
	6,8
	6-8,5

	STT3
	6,4
	6,3
	6,4
	6,4
	6,5
	6,9
	6,2
	6,2
	6,4
	6,4
	6,3
	6,7
	6,1
	6-8,5

	RTT1
	5,9
	5,7
	5,7
	5,9
	6,1
	5,9
	7,1
	5,9
	5,8
	5,9
	6,2
	5,7
	5,7
	6-8,5

	RTT2
	6,9
	6,8
	6,8
	6,5
	6,8
	7,1
	6,5
	6,8
	7,1
	6,4
	6,9
	6,6
	6,2
	6-8,5


[image: image197.png]ThéngThéngThéngThangThéngThangThangThingThangThéngThangThéngThang
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— SB K TL1
s KTL2 ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (SB) Linear (KTL1)

Linear (KTL2)




[image: image198.png]W s M kT1 B KTLR2




Biểu đồ 98. Diễn biến và xu hướng pH trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính

Bảng 104. Kết quả Coliform trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính
	Coliform 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)

	STT1
	2100
	2800
	2100
	2000
	3900
	2300
	2300
	3900
	2300
	2100
	1500
	2100
	2100
	5000

	STT2
	2300
	2300
	2300
	2300
	3900
	3900
	2300
	2800
	2100
	2100
	2300
	2800
	2400
	5000

	STT3
	2100
	2300
	2000
	2100
	4300
	2100
	1500
	1400
	2300
	2400
	2300
	2100
	2300
	5000

	RTT1
	2000
	3900
	2100
	2000
	3900
	1500
	2000
	4300
	2100
	2300
	2000
	2300
	2800
	5000

	RTT2
	2000
	2300
	2300
	2100
	4000
	3900
	3900
	2300
	2300
	1400
	2100
	2000
	2300
	5000


[image: image199.png]0.16 * s

0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
ThangThéngThangThangThéngThangThéngThangThingThangThangThangThing
001 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
=SB — KTL1
m—KTL2 —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)

Linear (SB)
Linear (KTL2)

Linear (KTL1)




[image: image200.png]0,05

Théng Théng Thang Thang Théng Théng Théng Théng Thing Thang Thang Théng Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

I SB s KTL1
s KTL2 ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (SB) Linear (KTL1)

Linear (KTL2)





Biểu đồ 99. Diễn biến và xu hướng Coliform trên các đoạn sông và rạch đổ ra sông Thị Tính
* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 10 năm 2021 trên đoạn sông Thị Tính cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (28/35 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3_N, BOD5, Coliform, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+ , Cr6+ , dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số DO, NH3_N, NO2_N, SS, COD, Fe, PO43- _P có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

Thông số NH3_N đạt chuẩn trên STT1, vượt chuẩn 1,9 ÷ 5,4 lần trên các vị trí còn lại, tăng 1,2 ÷ 3,1 lần so với tháng trước và giảm 1,3 ÷ 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số DO thấp hơn quy chuẩn cho phép tại STT2, STT3. Thông số NO2_N đạt chuẩn trên RTT1, vượt chuẩn 2,1 ÷ 4,2 lần trên các vị trí còn lại, tăng 7,5 ÷ 9,7 lần so với tháng trước tại STT1, STT3 và tăng 1,5 ÷ 9,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD đạt chuẩn tại STT2, vượt chuẩn 1,3 lần trên các vị trí còn lại, tăng 1,3 ÷ 3,3 lần so với tháng trước và tăng 2,5 ÷ 5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tại STT1, thông số SS vượt chuẩn 1,5 lần, tăng 3,7 lần so với tháng trước và tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số Fe vượt chuẩn 1,9 lần, tăng 1,6 lần so với tháng trước và tăng 1,2 lần so với cùng kỳ năm trước. 
Tại STT2, thông số SS vượt chuẩn 2,2 lần, tăng 6,6 lần so với tháng trước và tăng 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tại STT3, thông số PO43- _P vượt chuẩn 1,4 lần, giảm 2,5 lần so với tháng trước và tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RTT1, thông số SS vượt chuẩn 2 lần, tăng 6,7 lần so với tháng trước và tăng 4 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số PO43- _P vượt chuẩn 1,8 lần, giảm 1,7 lần so với tháng trước và tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. 
Tại RTT2, thông số SS vượt chuẩn 1,8 lần, tăng 3,1 lần so với tháng trước và tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

2.4. Sông Bé và kênh thủy lợi đổ vào sông Bé:

- SB: Sông Bé tại cầu Phước Hòa
- KTL1: Cửa xả hồ nước Phước Hòa

- KTL2: Tại giao lộ với QL13
Bảng 105. Kết quả NH3_N trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

	NH3_N 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SB
	0,98
	1,12
	0,56
	0,35
	0,96
	0,3
	0,36
	0,12
	0,21
	0,6
	0,34
	0,73
	0,32
	0,3

	KTL1
	0,98
	0,98
	0,56
	0,36
	0,88
	0,38
	0,36
	0,08
	0,28
	0,56
	0,32
	0,49
	0,31
	0,3

	KTL2
	0,84
	1,05
	0,56
	0,42
	0,83
	0,3
	0,45
	0,07
	0,28
	0,59
	0,27
	0,52
	0,36
	0,3


[image: image201.png]Théng Théng Thang Théng Théng Théng Thang Théng Théng Théng Thang Thang Théng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— SB K TL1
s KTL2 = QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (SB) Linear (KTL1)

Linear (KTL2)




[image: image202.png]s W kTLL W KTL2





Biểu đồ 100. Diễn biến và xu hướng NH3_N trên sông Bé và kênh Thủy Lợi
Bảng 106. Kết quả COD trên sông Bé và kênh Thủy Lợi
	COD
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SB
	10
	6
	10
	8
	6
	6
	6
	10
	6
	8
	6
	6
	48
	15

	KTL1
	6
	6
	10
	12
	6
	8
	8
	10
	12
	6
	6
	6
	8
	15

	KTL2
	6
	10
	8
	10
	6
	8
	6
	12
	8
	8
	6
	6
	14
	15


[image: image203.png]100 -
90
80
70
60
50
40
30
20

ThéngThéngThéngThéngThangThangThingThangThéngThéngThangThéngThing
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
I SB s KTL1
s KTL2 ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (SB) Linear (KTL1)
Linear (KTL2)




[image: image204.png]W sB M kTl B kT2





Biểu đồ 101. Diễn biến và xu hướng COD trên sông Bé và kênh Thủy Lợi
Bảng 107. Kết quả DO trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

	DO
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SB
	5,2
	5,2
	6,2
	5,2
	4,5
	6,9
	4,2
	3,5
	6,4
	5,1
	4,1
	5,8
	6
	5

	KTL1
	4,9
	5,5
	7,5
	5,4
	4,7
	6,5
	5,3
	4,2
	4,7
	5,2
	4,1
	5,3
	4,7
	5

	KTL2
	5,3
	4,9
	6,5
	5,4
	5,3
	5,4
	4,7
	4,1
	4,3
	5,2
	3,7
	5,5
	4,1
	5


[image: image205.png]ThangThangThangThangThangThang'Ihang'[‘hang'[‘hang'[‘hang'[hang'[‘hang'[‘hang
10 11 12 1 9
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— SB K TL1
s KTL2 ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (SB) Linear (KTL1)

Linear (KTL2)




[image: image206.png]W s M kT1 B KTLR2





Biểu đồ 102. Diễn biến và xu hướng DO trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

Bảng 108. Kết quả NO2_N  trên sông Bé và kênh Thủy Lợi
	NO2_N
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SB
	0,015
	0,012
	0,012
	0,012
	0,14
	0,023
	0,012
	0,012
	0,012
	0,03
	0,024
	0,012
	0,036
	0,05

	KTL1
	0,015
	0,012
	0,012
	0,012
	0,134
	0,026
	0,012
	0,012
	0,012
	0,016
	0,014
	0,017
	0,018
	0,05

	KTL2
	0,015
	0,012
	0,012
	0,012
	0,138
	0,021
	0,012
	0,012
	0,012
	0,016
	0,014
	0,022
	0,018
	0,05


[image: image207.png]ThéngThéngThéngThéngThéngThéng ThangThing Théing Théng ThéngThéngThéng
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— SB K TL1 s KTL2

Linear (SB) Linear (KTL1) Linear (KTL2)




[image: image208.png]I sB W KTL1 M KTL2





Biểu đồ 103. Diễn biến và xu hướng NO2_N trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

Bảng 109. Kết quả PO43- _P trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

	PO43- _P
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SB
	0,07
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,1
	0,08
	0,18
	0,12
	0,2

	KTL1
	0,08
	0,04
	0,04
	0,04
	0,17
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,16
	0,11
	0,24
	0,18
	0,2

	KTL2
	0,07
	0,04
	0,04
	0,04
	0,17
	0,05
	0,05
	0,05
	0,06
	0,09
	0,13
	0,22
	0,12
	0,2


[image: image209.png]e =)

L ][] :‘

Théng Théng Thang Thang Thang Thang Thang Thang Thang Théng Théng Théng Théng
10 11 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— SB — KTL1
K TL2 e QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)
= QC'VN 08-MT:2015/ BTNMT (A2) Linear (SB)

Linear (KTL1) Linear (KTL2)




[image: image210.png]Wse WKL [ KTLR2





Biểu đồ 104. Diễn biến và xu hướng PO43- _P trên sông Bé và kênh Thủy Lợi
Bảng 110. Kết quả Fe trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

	Fe
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SB
	3,7
	2,05
	0,76
	1,15
	0,31
	0,51
	0,37
	0,9
	0,42
	1,24
	1,2
	5,65
	0,85
	1

	KTL1
	2,7
	2,14
	0,67
	1,08
	0,33
	0,54
	0,44
	0,63
	0,54
	1,34
	2,21
	6,3
	0,42
	1

	KTL2
	3
	2,15
	0,74
	1,06
	0,34
	0,49
	0,46
	0,7
	0,41
	1,29
	0,77
	5,15
	0,34
	1


[image: image211.png]5000 - 4

4000

3000

2000

0
Théng Théng Thang Théng Théng Théng Thang Théng Théng Thang Thang Théng Théng

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

— SB — KTL1
e KTL2 ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)
Linear (SB) Linear (KTL1)

Linear (KTL2)




[image: image212.png]W sB W KTLL [ KTL2





Biểu đồ 105. Diễn biến và xu hướng Fe trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

Bảng 111. Kết quả SS trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

	SS
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SB
	93
	37
	14
	39
	9
	19
	9
	11
	11
	58
	37
	98
	42
	30

	KTL1
	45
	37
	11
	37
	8
	21
	8
	8
	11
	40
	39
	110
	50
	30

	KTL2
	39
	34
	19
	34
	8
	22
	8
	9
	6
	22
	7
	99
	59
	30


[image: image213.png]100

920

80

70

60

iz
iem s6
o
3

bi

40

30

20

10

SG1
SG2
SG3
RSG1

RSG2

RSG8

RSG3

RSG4
RSG5

RSG6
RSG7

RSGY9
RSG10
RSG11

DN1
bN2
DN3
DN4

RDN7

BIEU PO WQl

RDNS
RDN1
RDN2
RDN3
RDN4
RDNS5
RDN6

STT1
STT2
STT3

RTT1

RTT2

SB
KTL1

KTL2

m Muc dich cép nuéc sinh hoat

= Muc dich cép nuée sinh hoat (can xir

1y phu hop)

Muc dich twéi tiéu

Muc dich giao théng thuy

O nhiém nang

® O nhidm rat nang




[image: image214.png]300

250

200

150

100

50

=11 R )

Théng Thang Théng Théng Thang Thang Thang Thang Thang Thang Thang Thang Thing
10 11 12 1 10
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

= DN1 — DN2

——PN3 — DN4

e QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1) Linear (BN1)
Linear (BN2) Linear (BN3)

Linear (BN4)




Biểu đồ 106. Diễn biến và xu hướng SS trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

Bảng 112. Kết quả NO3_N trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

	NO3_N 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SB
	0,9
	0,5
	0,6
	0,5
	1
	0,9
	0,3
	0,2
	0,2
	1,3
	1,1
	1,5
	1,5
	5

	KTL1
	1,3
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	0,7
	0,4
	0,2
	0,3
	1,2
	1
	1,4
	1,3
	5

	KTL2
	1,2
	0,5
	0,6
	0,5
	1
	0,7
	0,3
	0,3
	0,2
	1,4
	1,1
	1,6
	1,5
	5


[image: image215.png]0.1

0,05
1 e ﬁ

M RSG3 M RSG4 [ RSG5




[image: image216.png]25

05

M RsG3 M RSG4 M RSG5





Biểu đồ 107. Diễn biến và xu hướng NO3_N  trên sông Bé và kênh Thủy Lợi
Bảng 113. Kết quả nhiệt độ trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

	Nhiệt độ
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021

	SB
	28,7
	27,9
	27,5
	27,8
	27,7
	28,9
	30,4
	33,4
	28,7
	29,5
	29,4
	27,7
	28,2

	KTL1
	28,1
	27,4
	27
	27,7
	27,8
	28,6
	29,7
	31,2
	29,4
	29,5
	29,6
	28,1
	28,8

	KTL2
	28,6
	27,7
	27,6
	27,3
	26,5
	28,7
	29,6
	30,5
	29,4
	29,1
	30,9
	27,4
	29,4


[image: image217.png]]
==

M rsG6 M RsG7 [ RsGo M RSG10 M RSGIl




[image: image218.png]-

M RSG6 M RSG7 [ RSG9 M RSG10 [ RSGIL





Biểu đồ 108. Diễn biến và xu hướng nhiệt độ trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

Bảng 114. Kết quả pH trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

	pH
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SB
	6,7
	6,4
	6,8
	6,4
	6,7
	6,9
	7,4
	6,8
	6,4
	6,2
	6,7
	6,7
	7,2
	6-8,5

	KTL1
	6,6
	6,8
	6,8
	6,6
	6,2
	6,8
	7,2
	6,6
	6,5
	6,2
	6,6
	7,1
	7,2
	6-8,5

	KTL2
	6,9
	6,5
	6,8
	6,6
	6,5
	5,9
	6,8
	6,7
	6,6
	6,4
	6,5
	6,4
	7,1
	6-8,5


[image: image219.png]03

02

0.1

-

[ STT1 [ STT2 [ STT3 [ RTTI [ RTT2





[image: image220.png]09
08
0,7
0,6
0,5
04
03

0,

N

0,1

L;h

M sTTi M STT2 M sTT3 M RTTI M RTT2





Biểu đồ 109. Diễn biến và xu hướng pH trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

Bảng 115. Kết quả Coliform trên sông Bé và kênh Thủy Lợi
	Coliform 
	Tháng 10
2020
	Tháng 11
2020
	Tháng 12
2020
	Tháng 1
2021
	Tháng 2
2021
	Tháng 3
2021
	Tháng 4
2021
	Tháng 5
2021
	Tháng 6
2021
	Tháng 7
2021
	Tháng 8
2021
	Tháng 9
2021
	Tháng 10
2021
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	SB
	2800
	2800
	1500
	2100
	2100
	2800
	2300
	2000
	2000
	2300
	2300
	4300
	2100
	5000

	KTL1
	2100
	2300
	2100
	2800
	2000
	2000
	2100
	2300
	2100
	2100
	2800
	2300
	2300
	5000

	KTL2
	2100
	2000
	2300
	2300
	2000
	2300
	2800
	2400
	2100
	2300
	1400
	3900
	2100
	5000


[image: image221.png]M sB W KTLI M KTL2




[image: image222.png]025

02

0,15

0.1

0,05

M sB MKTLI M KTL2





Biểu đồ 110. Diễn biến và xu hướng Coliform trên sông Bé và kênh Thủy Lợi

* Đánh giá:

Diễn biến quan trắc tháng 10 năm 2021 trên đoạn sông Bé và các kênh thủy lợi cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (32/35 thông số bao gồm: Nhiệt độ, pH, DO, EC, TDS, NaCl, độ đục, NO3_N, NO2_N, BOD5, Coliform, Fe, PO43- _P, Cl-, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Pb, Cd, Cr3+ , Cr6+ , dầu tổng, CN-, phenol, Dieldrin, Aldrin, Heptachlor & Heptachlorepoxide, DDTs, TOC). Riêng có thông số SS, NH3_N, COD có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau:

Thông số SS vượt chuẩn 1,4 ÷ 2 lần, giảm 1,7 ÷ 2,5 lần so với tháng trước và tăng 1,2 ÷ 1,5 lần cùng kỳ năm trước. 
Tại SB, thông số COD vượt chuẩn 3,2 lần, tăng 8 lần so với tháng trước và tăng 4,8 lần so với cùng kỳ năm trước. 
Tại KTL2, thông số NH3_N vượt chuẩn 1,2 lần, giảm 1,4 lần so với tháng trước và giảm 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 10/2021, có thể các nhà máy xử lý nước thải cao su chưa đạt yêu cầu đã thải ra sông suối nên hàm lượng COD tại SB tăng cao. Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi trong các tháng quan trắc tiếp theo.
Chất lượng nước trên kênh Thủy Lợi đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, chất lượng nước trên sông Bé đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp.

2.5. Đánh giá chỉ số chất lượng nước:

Để đánh giá chất lượng nước ta dùng phương pháp xác định chỉ số chất lượng nước (WQI) cho từng thông số và tổng quát theo quyết đinh số 1460/QĐ-TCMT ngày 12 tháng 21 năm 2019 của Tổng cục Môi trường được thể hiện như sau:
Biểu đồ 111. Biểu đồ WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước
[image: image223.png]ThéngThang Thing Thang Théng Thang Théng Thing Théng Théng Théng Thang Thang
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

RPN 1 I RDN2 s REDN3 RPN 4
QCVN A2 QCVN A2 Linear (RDN1) Linear (RDN2)
Linear (RDN3) Linear (RDN4)






CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC

Thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư kết quả thực hiện cụ thể như sau:
3.1. Kết quả QA/QC hiện trường:

a. Công tác QA/QC trong đo, lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu

· Lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chứa mẫu, thiết bị đo tại hiện trường, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện.

· Cán bộ lấy mẫu được đào tạo và tập huấn trước khi tham gia lấy mẫu tại hiện trường.
· Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, hoá chất thuốc thử bảo quản mẫu đầy đủ và phù hợp.
· Các dụng cụ lấy mẫu, dụng cụ chứa đựng, bảo quản mẫu được vệ sinh, kiểm tra, đảm bảo không làm nhiễm bẩn mẫu.
· Máy móc đo đạc tại hiện trường được hiệu chuẩn, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra trước khi lấy mẫu.
· Tất cả các mẫu lấy tại hiện trường được dán nhãn cho từng mẫu, đảm bảo định danh tính mẫu cần lấy.
· Bảo quản mẫu bao gồm từ trong quá trình thu mẫu tới khi kết thúc và đưa về phòng thí nghiệm. Tuân thủ việc cho thêm các chất bảo quản theo qui trình đã định.

· Mẫu được bảo quản và xử lý sơ bộ (nếu có) tại hiện trường phải phù hợp với các thông số quan trắc. 

· Việc vận chuyển mẫu phải bảo toàn mẫu về chất lượng và số lượng. 

· Thời gian vận chuyển và nhiệt độ bảo quản mẫu trong quá trình vận chuyển tuân theo các tiêu chuẩn lấy mẫu, phân tích hoặc các văn bản, quy định hiện hành đối với từng thông số quan trắc. 

· Có phương án vận chuyển hợp lý để đảm bảo quy định thời gian tiến hành phân tích sau khi lấy mẫu đối với một số thông số quan trắc.

b. Mẫu kiểm soát chất lượng tại hiện trường

Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện  theo đúng quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, mẫu QC quan trắc tháng 10 bao gồm: Mẫu trắng thiết bị tại cầu Ông Cộ (STT3) và mẫu trắng vận chuyển tại họng thu nước nhà máy nước Thủ Dầu Một (SG2), mẫu lặp hiện trường tại họng thu nước nhà máy nước Tân Ba _triều kiệt (ĐN4_K) và tại suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe (RTT1). 
- Các mẫu kiểm soát chất lượng hiện trường QC gồm: Mẫu lặp, mẫu trắng thiết bị nhằm đánh giá độ sai số trong quá trình lấy mẫu và bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu đảm bảo mẫu được xử lý đúng ngoài hiện trường, số liệu thu nhận được có độ tin cậy cao.
· Việc đánh giá mẫu QC trong hoạt động quan trắc hiện trường được thực hiện theo quy định như sau:

+ Mẫu lặp hiện trường: độ chụm được đánh giá dựa trên việc đánh giá RPD. Giới hạn  % RPD cho phép không vượt quá 15% và được tính toán như sau:

                        /LD1-LD2/           




RPD =                                   x 100 (%)




               [(LD1+LD2)/2]

- Trong đó:

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất;

LD2: kết quả phân tích lần thứ hai

+ Mẫu trắng: được chấp nhận khi nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích.

c. Đánh giá kết quả QA/QC hiện trường

Kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng tháng 10 năm 2021 trong quá trình lấy mẫu được thực hiện gồm các mẫu lặp hiện trường, mẫu trắng hiện trường. Kết quả thực hiện QC hiện trường trong tháng 10 năm 2021 tất cả đều đạt yêu cầu và được thể hiện trong bảng 116.
Bảng 116. Kết quả thực hiện QC hiện trường - tháng 10 năm 2021
	Thông số
	Nhiệt độ
	pH
	DO
	Ec
	TDS
	NaCl
	Độ đục
	NO3-N
	NO2-N
	NH4+
	SS
	COD
	BOD5
	Coliform

	ĐN4_K
	27,6
	6,41
	6,4
	53
	29,8
	0,003
	791
	0,8
	0,058
	0,50
	10
	6
	3
	2800

	 Lặp
	27,6
	6,41
	6,4
	53
	29,8
	0,003
	791
	0,8
	0,059
	0,52
	10
	6
	3
	2800

	RPD
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,7
	3,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Đánh giá
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	RTT1
	28,2
	5,73
	5,47
	71
	37,2
	0,004
	40
	0,6
	0,021
	0,56
	60
	20
	9
	2800

	Lặp
	28,2
	5,73
	5,47
	71
	37,2
	0,004
	40
	0,6
	0,021
	0,56
	59
	20
	9
	2800

	RPD
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Đánh giá
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	Mẫu trắng 
vận chuyển
	
	
	
	
	
	
	
	0,3
	<0,014
	0,1
	-
	<3
	-
	<3

	Đánh giá
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	-
	Đạt
	-
	Đạt

	Mẫu trắng 
thiết bị
	26,3
	7,2
	0
	0
	0
	0
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Đánh giá
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


3.2. Kết quả QA/QC phòng thí nghiệm:

Tất cả các quá trình phân tích, thực hiện mẫu QC phòng thí nghiệm đều được kiểm soát theo một quy trình đã ban hành tại SOP của PTN. Việc tính toán, xử lý số liệu theo các tiêu chí thiết lập tại PTN và đã được hướng dẫn cụ thể trong tài liệu SOP.
Quản lý mẫu từ khâu lấy mẫu hiện trường, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích trong PTN thực hiện theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. 

a/ Bảo đảm chất lượng phân tích (QA)

- Nhân viên PTN được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ trong văn bản mô tả công việc và được cấp có thẩm quyền ký.

- Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của PTN và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu,...).

- Hồ sơ, tài liệu được kiểm soát đầy đủ, định kỳ.

- Đánh giá nội bộ hoạt động của phòng thí nghiệm: 01 năm/lần.

- Phương pháp thử nghiệm: TCVN, SMEWW, EPA,... các phương pháp đều được phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng (được rà soát 01 năm/lần hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào). 

- Xây dựng đầy đủ các SOP thử nghiệm cho các thông số phân tích, xác định độ KĐBĐ cho từng phương pháp của từng thông số.

- Thực hiện việc hiệu chuẩn bảo trì và kiểm soát thiết bị định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.

- Điều kiện tiện nghi môi trường luôn được theo dõi hàng ngày, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

- Tham gia so sánh liên phòng thí nghiệm và thử nghiệm thành thạo quy trình phân tích hàng năm theo yêu cầu của các thông tư, QCVN đã ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường: PTN đã duy trì và chọn lựa tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng định kỳ hàng năm do CEM, VINALAB tổ chức.

- Thực hiện phân tích so sánh với các phương pháp giống hoặc khác nhau: một thông số phân tích có nhiều phương pháp thử được lựa chọn, hiện PTN đã xin công nhận từ 1 đến 2 phương pháp thử cho 1 thông số phân tích, vì vậy luôn luôn đảm bảo được việc kiểm tra chéo giữa các phương pháp với nhau.

b/ Kiểm soát chất lượng (QC)
- Để kiểm soát chất lượng quan trắc nước mặt tháng 10 năm 2021, PTN đã sử dụng các loại mẫu QC như: Mẫu lặp và mẫu thêm chuẩn tại mã mẫu DV1021/47794, 24723 và DV1021/56037, 89217; mẫu trắng tại mã mẫu QC-BL-19,  QC-BL-20, mẫu chuẩn kiểm soát tại mã mẫu QC-2-19, QC-2-20.

- Kiểm tra chất lượng số liệu bằng cách sử dụng phương pháp thống kê, đưa ra được các giới hạn để so sánh đối chiếu kết quả, phải xác định được sai số chấp nhận được.

- Các mẫu kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm tháng 10 năm 2021 được thực hiện tại các vị trí ĐN4_K, RTT1 (mẫu lặp hiện trường), STT3 (Mẫu trắng thiết bị), SG2 (Mẫu trắng vận chuyển); với tần suất 1 lần/ tháng, bao gồm các mẫu lặp, mẫu thêm chuẩn, mẫu chuẩn, mẫu trắng. 
c/ Đánh giá kết quả thực hiện QA/QC phòng thí nghiệm

Kết quả mẫu QC Phòng thí nghiệm của thông số quan trắc nước mặt bao gồm mẫu lặp, mẫu trắng (được đính kèm phụ lục kết quả thực hiện QA/QC PTN).

Nhận xét: Kết quả thực hiện QC phòng thí nghiệm trong đợt 10 năm 2021 tất cả đều đạt yêu cầu.
Tất cả các mẫu kiểm soát chất lượng đều đạt yêu cầu, điều đó cho thấy công tác lấy mẫu và phân tích mẫu được quản lý tốt theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, kết quả quan trắc có độ tin cậy cao.
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận
4.1.1. Sông Sài Gòn và các rạch đổ vào sông Sài Gòn
Diễn biến quan trắc tháng 10 năm 2021 trên đoạn sông Sài Gòn cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng có thông số DO, NH3_N, SS, PO43- _P có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau: Thông số DO đạt quy chuẩn cho phép tại vị trí SG3, thấp hơn quy chuẩn cho phép tại SG1, SG2. Thông số NH3_N vượt chuẩn cho phép 3,8 lần, thông số PO43- _P vượt chuẩn cho phép 1,6 lần tại SG1; thông số SS vượt chuẩn cho phép 1,4 lần tại SG2. Hiện tại sông Sài Gòn là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các nhà máy sản xuất, chế biến, các khu công nghiệp, nước thải từ quá trình chăn nuôi và đặc biệt là nước thải sinh hoạt đang được thải ra sông mỗi ngày. 

- Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các kênh rạch đổ ra sông Sài Gòn tháng 10 năm 2021 cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2 và B1). Riêng có một số thông số có lúc đạt có lúc không đạt như: Thông số NH3_N vượt chuẩn cho phép 1,3 ÷ 18 lần, thông số NO2_N vượt chuẩn cho phép 1,2÷ 3,6 lần chủ yếu ở khu vực trung lưu, thông số COD vượt chuẩn cho phép 1,5 ÷ 1,7 lần ở khu vực hạ lưu, thông số PO43- _P vượt chuẩn cho phép 1,2 ÷ 4,1 lần. 
Trong tháng 10 năm 2021, chất lượng nước tại Sông Sài Gòn và các chi lưu có xu hướng giảm, đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp (trên sông chính) và các mục đích tưới tiêu (trên các kênh rạch). 
4.1.2. Sông Đồng Nai
Kết quả quan trắc tháng 10 năm 2021 trên sông Đồng Nai cho thấy, nước sông Đồng Nai có xu hướng giảm. Đa số các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng có thông số NH3_N, NO2_N, PO43- _P, Fe có lúc đạt có lúc không đạt, cụ thể như sau: thông số NO2_N vượt chuẩn 1,4 lần tại ĐN1; thông số NH3_N vượt chuẩn 1,4 lần tại ĐN2 và vượt chuẩn1,6 lần tại ĐN4. Trong tháng 10/2021, có thể do ảnh hưởng của các hoạt động của các xí nghiệp nhà máy trong KCN Nam Tân Uyên, CCN Thái Hòa xử lý chưa được tốt nên thông số Fe tại ĐN2 vượt chuẩn 3,7 lần và thông số PO43- _P  tại ĐN4 vượt chuẩn 4,8 lần. Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi vào các tháng quan trắc tiếp theo.
Kết quả quan trắc chất lượng nước đối với các sông nhỏ và các kênh rạch đổ vào sông Đồng Nai tháng 10 năm 2021, cho thấy hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng có một số thông số có lúc đạt có lúc không đạt như: Thông số NH3_N vượt chuẩn cho phép 4 ÷ 18,3 lần, thông số Fe vượt chuẩn cho phép 1,2 ÷ 1,7 lần, thông số PO43-_P vượt chuẩn cho phép 1,2 ÷ 2,6 lần. Trong tháng 10 năm 2021, chất lượng nước tại Sông Đồng Nai và các chi lưu có xu hướng giảm nhưng đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp và mục đích tưới tiêu.

4.1.3. Sông Thị Tính và các rạch đổ vào sông Thị Tính

Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước sông Thị Tính tháng 10 năm 2021 cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng có thông số NH3_N đạt chuẩn trên STT1, vượt chuẩn 1,9 ÷ 5,4 lần trên các vị trí còn lại; thông số COD đạt chuẩn tại STT2, vượt chuẩn 1,3 lần trên các vị trí còn lại; thông số NO2_N đạt chuẩn trên RTT1, vượt chuẩn 2,1 ÷ 4,2 lần trên các vị trí còn lại. Chất lượng nước trên sông Thị Tính và các rạch đổ vào sông Thị Tính có xu hướng ổn định so với tháng trước, chất lượng nước tại STT1, STT2, RTT2 sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp, riêng có vị trí STT3, RTT1 chất lượng nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.
4.1.4. Sông Bé và các kênh thủy lợi 
Diễn biến quan trắc tháng 10 năm 2021 cho thấy: hầu hết các thông số quan trắc đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. Riêng có thông số SS vượt chuẩn 1,4 ÷ 2 lần, thông số NH3_N vượt chuẩn 1,2 lần tại KTL2. Trong tháng 10/2021, có thể các nhà máy xử lý nước thải cao su chưa đạt yêu cầu đã thải ra sông suối nên hàm lượng COD tại SB vượt chuẩn 3,2 lần. Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi trong các tháng quan trắc tiếp theo.
Chất lượng nước trên kênh Thủy Lợi đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, chất lượng nước trên sông Bé đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp.
4.2. Kiến nghị
Với kết quả quan trắc nước mặt tháng 10 năm 2021 như trên, Trung tâm có một số kiến nghị lên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương như sau:

Tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các nguồn thải ra Khu công nghiệp Rạch Bắp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có các công đoạn sản xuất phát sinh nước thải chứa kim loại nặng từ các ngành sản xuất sơn, phụ tùng máy móc, linh kiện, cơ khí chế tạo nên cần được chú trọng theo dõi.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát đối với các nguồn thải từ khu dân cư gần Khu công nghiệp Đồng An 1 thải ra kênh D. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các nguồn thải từ khu dân cư gần CCN khu vực Thái Hòa, An Phú.

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với việc khai thác cát, sử dụng nguồn nước mặt của cá nhân, doanh nghiệp trên sông Thị Tính, sông Sài Gòn và sông Đồng Nai để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm như hiện nay.


PHỤ LỤC
[image: image1.png]



28

