MỤC LỤC

MỤC LỤC 	i

DANH MỤC BẢNG 	ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	 v

LỜI MỞ ĐẦU 	1

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC	 2

1.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên 	2

1.2. Tổng quan vị trí quan trắc 	2

1.3. Tần suất quan trắc 	6

1.4. Thời gian thực hiện	 8

1.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm	 9

1.6. Phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm	 9

CHƯƠNG II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC	 11

2.1. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc Nền và Nông thôn 		12

2.2. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực Đô thị	 20

2.3. Kết quả chất lượng không khí tại các điểm quan trắc Giao thông	 28

2.4. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực hoạt động Công nghiệp 	37

2.5. Đánh giá chỉ số chất lượng không khí (AQI)	 45

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC 	47

3.1. Kết quả QA/QC hiện trường 	47

3.2. Kết quả QA/QC trong phòng thí nghiệm 	51

CHƯƠNG IV:  KẾT LUẬN 	54

4.1. Đánh giá kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu 	54

4.2. Kết quả quan trắc 	54

PHỤ LỤC 	56

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Thông tin về các điểm quan trắc	1

Bảng 2: Khối lượng công việc thực hiện	7

Bảng 3: Thời gian thực hiện lấy mẫu quan trắc	8

Bảng 4: Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm	9

Bảng 5: Danh mục phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm	9

Bảng 6: Kết quả bụi tổng tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	12

Bảng 7: Kết quả tiếng ồn tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	13

Bảng 8: Kết quả Nhiệt độ tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	14

Bảng 9: Kết quả Bụi PM10 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	15

Bảng 10: Kết quả NO2 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	16

Bảng 11: Kết quả O3 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	17

Bảng 12: Kết quả CO và SO2 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	18

Bảng 13: Kết quả bụi tổng tại các điểm quan trắc ĐT	20

Bảng 14: Kết quả tiếng ồn tại các điểm quan trắc ĐT	21

Bảng 15: Kết quả nhiệt độ tại các điểm quan trắc ĐT	22

Bảng 16: Kết quả NO2 tại các điểm quan trắc ĐT	23

Bảng 17: Kết quả O3 tại các điểm quan trắc ĐT	24

Bảng 18: Kết quả Bụi PM10 tại các điểm quan trắc ĐT	25

Bảng 19: Kết quả CO và SO2 tại điểm Đô thị ĐT	26

Bảng 20: Kết quả bụi tổng tại điểm quan trắc GT	28

Bảng 21: Kết quả tiếng ồn tại điểm quan trắc GT	29

Bảng 22: Kết quả nhiệt độ tại các điểm quan trắc GT	30

Bảng 23: Kết quả Benzen tại các điểm quan trắc GT	31

Bảng 24: Kết quả Bụi PM10 các điểm quan trắc GT	32

Bảng 25: Kết quả NO2 các điểm quan trắc GT	33

Bảng 26: Kết quả O3 tại các điểm quan trắc GT	34

Bảng 27: Kết quả CO và SO2 tại các điểm quan trắc GT	35

Bảng 28: Kết quả bụi tổng tại điểm quan trắc CN	37

Bảng 29: Kết quả tiếng ồn tại điểm quan trắc CN	38

Bảng 30: Kết quả nhiệt độ tại điểm quan trắc CN	39

Bảng 31: Kết quả Bụi PM10 tại điểm quan trắc N và CN	40

Bảng 32: Kết quả NO2 tại điểm quan trắc CN	41

Bảng 33: Kết quả O3 tại điểm quan trắc CN	42

Bảng 34: Kết quả CO và SO2 tại các điểm quan trắc CN	43

Bảng 35: Kết quả QA/QC của Phòng QTHT	49

Bảng 36: Bảng kế hoạch QA/QC	52

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và NT1 tháng 08/2021	12

Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và NT1 tháng 08/2021	13

Biểu đồ 3: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và NT1 tháng 08/2021	14

Biểu đồ 4: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và NT1 tháng 08/2021	15

Biểu đồ 5: Diễn biến NO2 tại điểm N và NT1 tháng 08/2021	16

Biểu đồ 6: Diễn biến O3 tại điểm N và NT1 tháng 08/2021	17

Biểu đồ 7: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và ĐT tháng 08/2021	20

Biểu đồ 8: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và ĐT tháng 08/2021	21

Biểu đồ 9: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và ĐT tháng 08/2021	22

Biểu đồ 10: Diễn biến NO2 tại điểm N và ĐT tháng 08/2021	23

Biểu đồ 11: Diễn biến O3 tại điểm N và ĐT tháng 08/2021	24

Biểu đồ 12: Diễn biến Bụi PM10  tại điểm N và ĐT tháng 08/2021	25

Biểu đồ 13: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và GT tháng 08/2021	28

Biểu đồ 14: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và GT tháng 08/2021	29

Biểu đồ 15: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và GT tháng 08/2021	30

Biểu đồ 16: Diễn biến Benzen tại điểm N và GT tháng 08/2021	31

Biểu đồ 17: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và GT tháng 08/2021	32

Biểu đồ 18: Diễn biến NO2 tại điểm N và GT tháng 08/2021	33

Biểu đồ 19: Diễn biến O3 tại điểm N và GT tháng 08/2021	34

Biểu đồ 20: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và CN tháng 08/2021	37

Biểu đồ 21: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và CN tháng 08/2021	38

Biểu đồ 22: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và CN tháng 08/2021	39

Biểu đồ 23: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và CN tháng 08/2021	40

Biểu đồ 24: Diễn biến NO2 tại điểm N và CN tháng 08/2021	41

Biểu đồ 25: Diễn biến O3 tại điểm N và CN tháng 08/2021	42

Biểu đồ 26: Diễn biến AQI tại điểm QTKK tháng 08/2021	46

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| UBND | Ủy ban Nhân dân |
| --- | --- |
| CO | Cacbon monoxit |
| SO2 | Dioxit Sunfua |
| NOx | Oxit Nitơ |
| KCN | Khu công nghiệp |
| QTHT | Quan trắc hiện trường |
| TN | Thử nghiệm |
| CNN | Cụm công nghiệp |
| AQI | Air Quality Index – Chỉ số chất lượng không khí |
| N | Nền |
| GT | Giao thông |
| ĐT | Đô thị |
| CN | Công nghiệp |
| QA/QC | Quality Assurance/Quality Control |

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tào Mạnh Quân | Giám Đốc | Chỉ đạo chung |
| 2 | Trần Dung Quốc | Trưởng phòng QTHT | Kiểm tra việc thực hiện lấy mẫu |
| 3 | Nguyễn Nguyễn Quế Chi | Phó trưởng phòng QTHT | Trực tiếp theo dõi việc thực hiện lấy mẫu |
| 4 | Mai Thanh Hoàng | Phó trưởng phòng QTHT | Lấy mẫu |
| 5 | Trần Văn Bảo | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 6 | Nguyễn Tường Lam | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 7 | Trần Phượng Toàn | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 8 | Nguyễn Chí Cường | Trưởng phòng TN | Kiểm tra việc phân tích mẫu, viết báo cáo |
| 9 | Nguyễn Minh Tâm | Phó trưởng phòng TN | Trực tiếp theo dõi việc phân tích mẫu, viết báo cáo |
| 10 | Đặng Thị Lan | Nhân viên | Phân tích mẫu, viết báo cáo |
| 11 | Nguyễn Thị Ngọc Trầm | Nhân viên | Phân tích mẫu, viết báo cáo |

LỜI MỞ ĐẦU

Thực hiện Công văn số 731-UBND-KT ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình quan trắc môi trường năm 2021. Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện chương trình quan trắc không khí trong năm 2021 với 16 điểm quan trắc trên toàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ với các mục đích chung:

- Mục đích nhằm đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường không khí giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời.

- Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.

- Xác định, theo dõi chất lượng môi trường không khí của tỉnh Bình Dương tại các khu vực bị ảnh hưởng do hoạt động công nghiệp và đô thị. Nhằm bảo đảm thông tin thông suốt, đồng bộ, có hệ thống với độ tin cậy cao, đáp ứng kịp thời công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

- Cung cấp một phần dữ liệu và thông tin cho báo cáo hiện trạng môi trường (HTMT) chung của tỉnh, góp phần vào báo cáo HTMT toàn quốc trình Quốc hội.

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.

- Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường.

- Quyết định 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy họach mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Công văn số 731-UBND-KT ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình quan trắc môi trường năm 2021.

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

1.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên

- Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ có tọa độ địa lý 10051'46" - 11030' vĩ độ Bắc và 106020' - 106058' kinh độ Đông và có ranh giới hành chính như sau:

- Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai;

- Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước;

1.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo:

Địa hình Bình Dương khá bằng phẳng, bao gồm các giải đồng bằng hẹp ven sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, các bậc thềm phù sa cổ và một số khu vực đồi núi sót, cao dốc, mọc vượt trội lên giữa những vùng bậc thềm bằng phẳng như núi Châu Thới (Dĩ An) cao 82 m, núi Ông (Dầu Tiếng) cao 284,6 m, núi Cậu (Dầu Tiếng) cao 155 m.

1.1.2. Đặc điểm khí hậu

Bình Dương nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo. Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đặc điểm khí hậu của tỉnh Bình Dương trong những năm qua như sau:

- Số giờ nắng trong năm thời gian qua từ 2.000 - 2.300 giờ, các tháng có giờ nắng cao từ tháng 1 đến tháng 5 khoảng 199,3 - 215,0 giờ, các tháng có ít giờ nắng từ tháng 6 đến tháng 12 năm sau khoảng 156,0 - 195,0 giờ.

- Lượng mưa trung bình hàng năm, mùa mưa chiếm khoảng 3/4 tổng lượng mưa cả năm, mùa khô chỉ chiếm khoảng 25% lượng mưa.

- Chế độ gió trong những năm qua tương đối ổn định, tốc độ gió bình quân khoảng 0,7m/s, tốc độ gió lớn nhất là 12m/s, có hai hướng gió chủ đạo trong năm là gió Tây - Tây Nam và gió Đông - Đông Bắc. Gió Tây - Tây Nam là hướng gió chính trong mùa mưa và gió Đông - Đông Bắc là hướng gió chính trong mùa khô.

1.2. Tổng quan vị trí quan trắc

# Bảng 1: Thông tin về các điểm quan trắc

| Stt | Vị trí | Ký hiệu | Thông sô quan trắc | Mô tả điểm quan trắc | Tọa độ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kinh độ | Vĩ độ |
| 1 | Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo | N | Độ ẩm, nhiệt độ, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, áp suất khí quyển, tốc độ gió, hướng gió; CO, SO2, NO2, Bụi, Bụi PM10, Ozon | Nằm cách biệt các trung tâm đô thị, các nút giao thông, các khu sản xuất công nghiệp và các khu thương mại nên ít bị ảnh hưởng, chỉ có trường học, nghĩa trang và cây xanh nên chất lượng môi trường tốt. | 106047’49’’ | 11017’59’’ |
| 2 | Nông trường cao su Thanh An | NT1 |  | Là khu vực tập trung nhiều cây cao su, có trạm thu gom mủ tập trung, ít bị ảnh hưởng bởi giao thông và công nghiệp. Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động công nghiệp tới môi trường nông thôn xung quanh. | 106025’3,9’’ | 11013’1,32’’ |
| 3 | Trung tâm hành chính TP.Dĩ An | ĐT1 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con. Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của TP. Dĩ An, và hoạt động công nghiệp lân cận. | 106045’55’’ | 10053’20’’ |
| 4 | UBND TP.Thuận An | ĐT2 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con. Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của TP. Thuận An, và hoạt động công nghiệp lân cận. | 106042’05’’ | 10054’13’’ |
| 5 | Trụ sở TT QT-KT TNMT - số 26 Huỳnh Văn Nghệ | ĐT3 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thành phố và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con. Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của TP.Thủ Dầu Một và hoạt động công nghiệp lân cận. | 106039’23’’ | 10058’38’’ |
| 10 | Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương | ĐT4 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con. Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của khu đô thị mới và hoạt động công nghiệp lân cận. | 106041’09’’ | 11003’13’’ |
| 11 | Khu trung tâm phường Mỹ Phước | ĐT5 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con. Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của thị trấn Mỹ Phước, và hoạt động công nghiệp lân cận. | 106048’13’’ | 11003’45’’ |
| 12 | Phường Uyên Hưng, Tx. Tân Uyên | ĐT6 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con. Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của phường Uyên Hưng và hoạt động công nghiệp lân cận. | 106047’51’’ | 11003’56’’ |
| 6 | Công ty Wimbledon – Đường số 22, KCN Sóng Thần II | CN1 |  | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề. Nên đây là vị trí để quan trắc sự tác động của KCN Sóng Thần 1, 2 và một số các công ty sản xuất khác. | 106045’25’’ | 10053’37’’ |
| 7 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (điểm GS cũ) | CN2 |  | Nơi có nhiều nhà máy gốm sứ hoạt động thủ công và dân cư sinh sống . Nên đây là vị trí quan trắc để dánh giá tác động của CCN Thuận Giao, Bình Chuẩn và các nhà máy ngoài các KCN, CCN. | 106043’17’’ | 10058’24’’ |
| 8 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên | CN3 |  | Khu vực có nhiều mỏ đá đang khai thác và nhiều phương tiện giao thông chủ yếu là xe tải chở đất đá qua lại. Nên đây là vị trí quan trắc tác động của hoạt động khai thác mỏ. | 106053’27’’ | 11002’10’’ |
| 9 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II | CN4 |  | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề. Nên đây là vị trí quan trắc tác động của các KCN Mỹ Phước I, II, III. | 106037’59’’ | 11007’53’’ |
| 13 | Khu đô thị - khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 |  | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề. Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị và hoạt động công nghiệp khu công nghiệp Bàu Bàng tác động đến khu dân cư. | 106037’56’’ | 11014’39’’ |
| 14 | Ngã tư Miếu Ông Cù | GT1 | Độ ẩm, nhiệt độ, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, áp suất khí quyển, tốc độ gió, hướng gió; CO, SO2, NO2, Bụi, Bụi PM10, Ozon, bụi Pb, benzen, toluen, xylen | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại. Nên đây là vị trí để quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên tuyến đường giao thông ĐT743. | 106044’39’’ | 10058’30’’ |
| 15 | Ngã tư cầu Ông Bố | GT2 |  | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại. Nên đây là vị trí để quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên Quốc lộ 13. | 106042’52’’ | 10053’56’’ |
| 16 | Gần ngã 3 cổng xanh | GT3 |  | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại. Nên đây là vị trí để quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên tuyến đường giao thông ĐT741. | 106043’36’’ | 11010’33’’ |

Hình 1. Mạng lưới quan trắc không khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương

1.3. Tần suất quan trắc

- Số tháng quan trắc trong năm: 12 tháng  (1 đợt/tháng )

- Số điểm quan trắc trong mỗi tháng : 16 điểm/tháng ;

- Số mẫu lấy tại mỗi điểm: 04 mẫu cụ thể các chỉ tiêu SO2, NO2, O3, Bụi tổng mỗi mẫu lấy trong khoảng thời gian là 1 giờ, riêng đối với chỉ tiêu bụi PM10 mỗi điểm lấy 01 mẫu liên tục trong 24 giờ; chỉ tiêu bụi chì lấy 01 mẫu liên tục trong 24 giờ và chỉ tiêu benzen, toluen, xylen được lấy 04 mẫu/8 giờ tại các điểm nút giao thông.

- Số thông số quan trắc tại mỗi điểm: 14 thông số/điểm. Riêng ba điểm giao thông là 17 thông số.

Bảng 2: Khối lượng công việc thực hiện

| TT | Tên chỉ tiêu | Số lượng chỉ tiêu/1đợt | Số lượng kiểm tra QA/AC/ 1 đợt | Số tổng 1 đợt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C = A +B |
| I | Các chỉ tiêu ngoài hiện trường |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ | 64 | 6 | 70 |
| 2 | Độ ẩm | 64 | 6 | 70 |
| 3 | Tốc độ gió | 64 | 6 | 70 |
| 4 | Hướng gió | 64 | 6 | 70 |
| 5 | Áp suất khí quyển | 64 | 6 | 70 |
| 6 | Bức xạ nhiệt | 64 | 6 | 70 |
| 7 | Tiếng ồn | 64 | 6 | 70 |
| II | Các chỉ tiêu phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 8 | Bụi PM10 | 16 | 2 | 18 |
| 9 | Bụi | 64 | 6 | 70 |
| 10 | CO | 64 | 6 | 70 |
| 11 | SO2 | 64 | 6 | 70 |
| 12 | NO2 | 64 | 6 | 70 |
| 13 | O3 | 64 | 6 | 70 |
| 14 | Bụi chì | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Benzen (C6H6) | 12 | 1 | 13 |
| 16 | Toluen (C6H5CH3) | 12 | 1 | 13 |
| 17 | Xylen (C6H4(CH3)2) | 12 | 1 | 13 |

1.4. Thời gian thực hiện

- Thời gian quan trắc: 02/08÷ 11/08/2021.

# Bảng 3: Thời gian thực hiện lấy mẫu quan trắc

| TT | Vị trí quan trắc | Ngày/ tháng thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| 1 | CN3 | 11 | 01 | 02 | 07 | 05 | 11 | 06 | 03 |  |  |  |  |
| 2 | ĐT6 | 11 | 01 | 02 | 15 | 05 | 11 | 06 | 03 |  |  |  |  |
| 3 | GT1 | 11 | 01 | 01 | 06 | 04 | 07 | 01 | 02 |  |  |  |  |
| 4 | CN2 | 11 | 01 | 01 | 06 | 04 | 07 | 01 | 02 |  |  |  |  |
| 5 | NT1 | 12 | 03 | 04 | 12 | 10 | 07 | 01 | 06 |  |  |  |  |
| 6 | ĐT5 | 12 | 03 | 04 | 12 | 10 | 07 | 01 | 06 |  |  |  |  |
| 7 | N | 12 | 02 | 03 | 08 | 06 | 10 | 05 | 04 |  |  |  |  |
| 8 | GT3 | 12 | 02 | 03 | 06 | 06 | 10 | 05 | 04 |  |  |  |  |
| 9 | GT2 | 13 | 04 | 10 | 14 | 13 | 09 | 02 | 11 |  |  |  |  |
| 10 | ĐT2 | 13 | 04 | 10 | 14 | 13 | 09 | 02 | 11 |  |  |  |  |
| 11 | ĐT1 | 16 | 04 | 11 | 13 | 11 | 09 | 02 | 09 |  |  |  |  |
| 12 | CN1 | 17 | 03 | 11 | 13 | 11 | 09 | 02 | 09 |  |  |  |  |
| 13 | CN4 | 18 | 02 | 09 | 06 | 12 | 10 | 05 | 10 |  |  |  |  |
| 14 | CN5 | 15 | 02 | 09 | 15 | 12 | 10 | 05 | 10 |  |  |  |  |
| 15 | ĐT3 | 08 | 03 | 05 | 08 | 07 | 04 | 07 | 05 |  |  |  |  |
| 16 | ĐT4 | 08 | 03 | 05 | 08 | 07 | 04 | 07 | 05 |  |  |  |  |

1.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

# Bảng 4: Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

| STT | Tên thiết bị | Model thiết bị | Hãng sản xuất | Tần suất hiệu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu bụi và đo áp suất khí quyển Sibata 500F HV | 2008 | Nhật | 1 năm |
| 2 | SKC, AIRCHEK SAMPER dùng lấy mẫu SO2, NO2, O3 | 2007, 2011 | Mỹ | 1 năm |
| 3 | Bơm hút chân không dùng lấy mẫu CO | 1999 | Mỹ | 1 năm |
| 4 | Máy đo tiếng ồn RION-NL 21 | 2008 | Nhật | 1 năm |
| 5 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm testo 625 | 2008 | Đức | 1 năm |
| 6 | Thiết bị đo tốc độ gió Testo | 2008 | Đức | 1 năm |
| 7 | Máy quang phổ UV/VIS – DR6000 | 2009 | Hach - Mỹ | 1 năm |
| 8 | Cân phân tích 4 số lẻ | 2009 | Satorious-Đức | 1 năm |
| 9 | Cân phân tích 5 số lẻ | 2010 | Ohaus - Mỹ | 1 năm |
| 10 | Tủ sấy | 2009 | Memmert - Đức | 1 năm |
| 11 | Sắc ký khí | 2018 | Thermo | 1 năm |

1.6. Phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm

# Bảng 5: Danh mục phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm

| STT | Thông số | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| Đo đạc tại hiện trường |  |  |
| 1 | Bức xạ nhiệt | HD-HT-BXN |
| 2 | Tiếng ồn | - TCVN 7878-2:2010 |
| 3 | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 4 | Độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 5 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 6 | Tốc độ gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 7 | Hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| Phân tích trong phòng thí nghiệm |  |  |
| 8 | - SO2 | - TCVN 5971:1995 |
| 9 | - NO2 | - TCVN 6137:2009 |
| 10 | - Bụi Chì | - TCVN 6152:1996 |
| 11 | - TSP | - TCVN 5067:1995 |
| 12 | - Bụi PM10 | - 40 CFR Part 50 appendix J |
| 13 | - CO | - HD-TN-CO |
| 14 | - O3 | - MASA 411 |
| 15 | - Benzen | - NIOSH method 1501 |
| 16 | - Toluen | NIOSH method 1501 |
| 17 | - Xylen | NIOSH method 1501 |

CHƯƠNG II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC

Tại 16 điểm quan trắc được quy hoạch trong giai đoạn năm 2021-2025 điểm Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo (N) là khu vực vắng, ít bị ảnh hưởng bởi các hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp, dân cư, chỉ có trường học, nghĩa trang và cây xanh nên được coi là điểm nền của tỉnh do chất lượng không khí ổn định và thấp qua các năm quan trắc.

Các thông số CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, bụi PM10, benzen xylen, toluen so với quy chuẩn là rất thấp ở hầu hết các vị trí, chỉ dao động nhẹ qua các tháng.

Trong tháng 08/2021: Bụi tiếp tục giảm ở tất cả các điểm quan trắc và đều thấp hơn ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/ BTNMT. Tiếng ồn tại các điểm quan trắc đều đạt chuẩn so với QCVN 26:2010/BTNMT.

2.1. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc Nền và Nông thôn

Trong tháng 08/2021 kết quả quan trắc ở điểm nền và nông thông có 13/13 chỉ tiêu (Độ ẩm, nhiệt độ, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, áp suất khí quyển, tốc độ gió, hướng gió, CO, SO2, NO2, Bụi tổng, Bụi PM10, Ozon) đạt ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT cụ thể được thể hiện như sau:

# Bảng 6: Kết quả bụi tổng tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - Bụi tổng (µg/m3) | - 08/20 | - 09/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 01/21 | - 02/21 | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | 32,5 | 55 | 19,3 | 19 | 37,5 | 54 | 51,3 | 43,5 | 33 | 33 | 16,8 | 15,5 | 11,8 | - 300 |
| - NT1 | 28,3 | 32,3 | 25,5 | 24,3 | 50,5 | 39,8 | 34 | 83,8 | 52,3 | 37,5 | 27 | 32,5 | 14 | - 300 |

Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và NT1 tháng 08/2021

# Bảng 7: Kết quả tiếng ồn tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - Tiếng Ồn (dB(A)) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 26:2010 - /BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | 54,2 | 64,7 | 59,1 | 60,5 | 55,9 | 60,9 | 52,7 | 59 | 61,2 | 61,3 | 59,3 | 62,9 | 56,6 | - 70 |
| - NT1 | 62,5 | 61,7 | 59,1 | 56,8 | 56 | 49,1 | 62,1 | 66,2 | 65,1 | 62,9 | 55,9 | 64,8 | 56,2 | - 70 |

Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và NT1 tháng 08/2021

# Bảng 8: Kết quả Nhiệt độ tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - Nhiệt độ (0C) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | 28,9 | 29,5 | 30,1 | 31,9 | 32 | 33 | 29 | 31,9 | 31,2 | 29,9 | 29,5 | 30,1 | 31,9 |
| - NT1 | 29,7 | 26,2 | 30,1 | 33,2 | 33,7 | 34,2 | 30,8 | 32,4 | 32,5 | 30 | 26,2 | 30,1 | 33,2 |

Biểu đồ 3: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và NT1 tháng 08/2021

# Bảng 9: Kết quả Bụi PM10 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - Bụi PM10 (µg/m3) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | <10 | <10 | <10 | <10 | 11 | <10 | 22 | <10 | 14 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 150 |
| - NT1 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 23 | 13 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 150 |

M,

Biểu đồ 4: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và NT1 tháng 08/2021

# Bảng 10: Kết quả NO2 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - NO2 (µg/m3) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | 24,5 | 20,8 | 6,5 | 19,0 | 14,3 | 17,3 | 26,3 | 58,8 | 28,5 | 16,3 | 13,8 | 18,5 | 18,5 | - 200 |
| - NT1 | 22,5 | 14,8 | 11,3 | 14,0 | 19,3 | 16,5 | 27,0 | 12,5 | 28,5 | 19,0 | 16,0 | 15,3 | 18,0 | - 200 |

Biểu đồ 5: Diễn biến NO2 tại điểm N và NT1 tháng 08/2021

# Bảng 11: Kết quả O3 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| O3 (µg/m3) | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 7/21 | 8/21 | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | 16,2 | <9,3 | <10 | 29,7 | 2,8 | 2,8 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 3,0 | 3,0 | 200 |
| - NT1 | 11,2 | <9,3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 2,9 | 33,1 | 7,4 | <10 | <10 | 8,3 | 200 |

Biểu đồ 6: Diễn biến O3 tại điểm N và NT1 tháng 08/2021

# Bảng 12: Kết quả CO và SO2 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| TT | Thông số Tháng | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 7/21 | 8/21 | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - NT1 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |

(*)Do nồng độ của CO và SO2 nhỏ hơn giới hạn của phương pháp cũng như nhỏ hơn nhiều lần quy chuẩn nên không biểu diễn biểu đồ 2 thông số này.

Kết quả so sánh cho thấy tất cả các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi tổng, bụi PM10, tiếng ồn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1) đều đạt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Bụi dao động trong khoảng 11,8 ÷ 14,0 μg/m3. Tiếng ồn từ 56,2 ÷ 61,3 dB(A).

So với tháng 07/2021: khu vực Nền (N) và Nông trường (NT1) nồng độ bụi giảm từ 1,3 ÷ 2,3 lần; Tiếng ồn giảm lần lượt 6,7 dB(A) và 3,5 dB(A).

So với tháng 08/2020: khu vực Nền (N) và Nông trường (NT1) bụi giảm mạnh lần lượt 2,8 lần và 2,0 lần; Tiếng ồn tăng nhẹ ở N và giảm nhẹ NT1 không quá 2,0 dB(A).

Nhiệt độ tại điểm quan trắc Nông trường cao su Thanh An và nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo diễn biến khá đều và ổn định. Nhiệt độ trong tháng 08/2021 hai vị trí N và NT dao động từ 31,2 ÷ 32,5oC, nhiệt độ ổn định so với tháng 07/2021. So với cùng kỳ năm trước nhiệt độ ở N và NT tăng không quá 2,8 oC.

Các thông số còn lại CO, NO2, SO2, O, bụi PM10 dao động nhẹ không đáng kể và thấp hơn quy chuẩn nhiều lần.

Nhìn chung kết quả các thông số quan trắc tại hai khu vực N và NT1 có xu hướng giảm nhẹ trong tháng 08/2021, qua các đợt quan trắc chất lượng không khí tại hai khu vực này còn khá tốt chưa bị ảnh hưởng nhiều từ hoạt động sản xuất công nông nghiệp và các yếu tố ngoại cảnh khác.

2.2. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực Đô thị

Kết quả quan trắc không khí tháng 08/2021 tại các điểm quan trắc đô thị có 13/13 chỉ tiêu (Độ ẩm, nhiệt độ, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, áp suất khí quyển, tốc độ gió, hướng gió, CO, SO2, NO2, Bụi tổng, Bụi PM10, Ozon) đạt ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT cụ thể được thể hiện như sau:

# Bảng 13: Kết quả bụi tổng tại các điểm quan trắc ĐT

| Bụi tổng (µg/m3) | 8/20 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 1/21 | 2/21 | 3/21 | 4/21 | 5/21 | 6/21 | 7/21 | 8/21 | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐT1 | 46,3 | 34 | 84.8 | 53.8 | 39.5 | 107.3 | 90,8 | 37 | 74,8 | 54,8 | 19,8 | 28 | 11,8 | 300 |
| ĐT2 | 32,8 | 36,5 | 23,8 | 40,3 | 32 | 71 | 104,5 | 97 | 52,8 | 36,5 | 28 | 33,8 | 13,3 | 300 |
| ĐT3 | 31 | 46,3 | 31 | 72,3 | 63,5 | 116,5 | 89,5 | 70,5 | 112,5 | 62,8 | 23,3 | 48,5 | 21,8 | 300 |
| ĐT4 | 48,5 | 43,3 | 35,5 | 33 | 78 | 105,3 | 172,5 | 100,5 | 94 | 83,3 | 39 | 34,5 | 13,8 | 300 |
| ĐT5 | 24,5 | 36,3 | 24,8 | 32 | 34,5 | 23,5 | 95 | 95,5 | 129,3 | 54,8 | 42,3 | 19,8 | 13,3 | 300 |
| ĐT6 | 67,8 | 34 | 30,9 | 59,5 | 125 | 94 | 148,8 | 82,8 | 57,8 | 132,5 | 80,3 | 19 | 15,3 | 300 |

Biểu đồ 7: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và ĐT tháng 08/2021

# Bảng 14: Kết quả tiếng ồn tại các điểm quan trắc ĐT

| - Tiếng Ồn dB(A) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | 64,8 | 64,4 | 66 | 65 | 64,9 | 66 | 66,2 | 66 | 66,3 | 64,6 | 65,1 | 66,6 | 61,3 | - 70 |
| - ĐT2 | 66,5 | 66,7 | 66,5 | 66,4 | 67,7 | 67,1 | 67,3 | 67,3 | 66,8 | 64,9 | 66,9 | 65,9 | 63,3 | - 70 |
| - ĐT3 | 66,2 | 64,7 | 65,7 | 66,1 | 65,2 | 66 | 67,3 | 66,9 | 66,1 | 63,7 | 64,6 | 65,8 | 62,3 | - 70 |
| - ĐT4 | 67,2 | 68,2 | 67,2 | 66,7 | 66,5 | 58,3 | 67,5 | 66,3 | 65,5 | 64,8 | 64,8 | 65,9 | 62,6 | - 70 |
| - ĐT5 | 67,8 | 68 | 68,3 | 67,4 | 64 | 65,4 | 65,6 | 66,8 | 66,2 | 66,3 | 66 | 66,8 | 64 | - 70 |
| - ĐT6 | 66 | 66,9 | 67,8 | 65,3 | 59,2 | 55,2 | 64,5 | 67 | 65,1 | 73,7 | 65 | 64,2 | 62,1 | - 70 |

Biểu đồ 8: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và ĐT tháng 08/2021

# Bảng 15: Kết quả nhiệt độ tại các điểm quan trắc ĐT

| - Nhiệt độ (0C) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | 30,2 | 32,3 | 31,3 | 30,6 | 31,2 | 28,4 | 28,8 | 32,8 | 32,5 | 33,9 | 29,8 | 30,6 | 30,2 |
| - ĐT2 | 29,8 | 31 | 29,3 | 29,2 | 29,2 | 28,5 | 29,8 | 32,7 | 30,8 | 33,4 | 30,3 | 31,7 | 31,2 |
| - ĐT3 | 30,6 | 31,2 | 29,8 | 30,9 | 31,2 | 31,3 | 31,2 | 32,6 | 31,6 | 32,7 | 34,4 | 33 | 31,5 |
| - ĐT4 | 30,2 | 32,5 | 29,9 | 31,6 | 31,3 | 30,5 | 30,6 | 32,6 | 31,9 | 32,7 | 33,9 | 32,8 | 31 |
| - ĐT5 | 31 | 31,9 | 28,6 | 27,5 | 29,6 | 29,4 | 30 | 32,9 | 32,7 | 33,4 | 31,1 | 32,3 | 32,2 |
| - ĐT6 | 30,1 | 32,7 | 30 | 31,2 | 29 | 28,1 | 30,6 | 32,9 | 34,2 | 35 | 32,4 | 32,1 | 32,1 |

Biểu đồ 9: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và ĐT tháng 08/2021

# Bảng 16: Kết quả NO2 tại các điểm quan trắc ĐT

| - NO2 (µg/m3) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | 31 | 50 | 79,8 | 20 | 13,5 | 27 | 28,3 | 25,8 | 26,5 | 23,8 | 24,3 | 26,3 | 28 | - 200 |
| - ĐT2 | 26,3 | 50,3 | 54,5 | 45 | 22,8 | 21 | 28,3 | 39,5 | 48,3 | 14,5 | 24,5 | 21,3 | 26 | - 200 |
| - ĐT3 | 31,8 | 28,8 | 20 | 21,3 | 32 | 8,3 | 18,3 | 36 | 29,5 | 27,8 | 23,3 | 20,5 | 19,5 | - 200 |
| - ĐT4 | 32 | 39,5 | 16,3 | <10 | <10 | 8,3 | 10,8 | 26,3 | 45 | 16,3 | 21 | 23 | 24,8 | - 200 |
| - ĐT5 | 24,8 | 22,5 | 14,8 | 11,5 | 16,8 | 12 | 14,8 | 37 | 36 | 28,5 | 23,3 | 24,5 | 23 | - 200 |
| - ĐT6 | 27,5 | 35 | 40,3 | 20 | 18 | 22,5 | 22,5 | 15,3 | 86,3 | 44,5 | 25,3 | 28,8 | 18,3 | - 200 |

Biểu đồ 10: Diễn biến NO2 tại điểm N và ĐT tháng 08/2021

# Bảng 17: Kết quả O3 tại các điểm quan trắc ĐT

| - O3 (µg/m3) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | 14,2 | 14 | 14,3 | 11,4 | <10 | 42,7 | <10 | <10 | <10 | 56,4 | 16,8 | 38,1 | 19,8 | - 200 |
| - ĐT2 | 15,1 | 20,4 | 11 | <10 | 11,1 | <10 | <10 | <10 | 9,7 | 37,3 | 19,2 | 25,4 | 13,8 | - 200 |
| - ĐT3 | 14,8 | 16,9 | <10 | <10 | <10 | 17,5 | <10 | <10 | 7,7 | 89,4 | 14,3 | 22,9 | 14,3 | - 200 |
| - ĐT4 | <9,3 | 19,2 | <10 | 18,4 | 10,2 | 22,5 | <10 | <10 | 2,8 | 46,2 | 29,5 | 20,8 | 11,8 | - 200 |
| - ĐT5 | 11,7 | 10,1 | <9,3 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 57,3 | 19,9 | 26,8 | 14,9 | - 200 |
| - ĐT6 | 21,2 | 38,4 | 10 | 51,2 | <10 | 13,9 | <10 | <10 | 5,2 | 31,2 | 9,3 | 26 | 20,3 | - 200 |

Biểu đồ 11: Diễn biến O3 tại điểm N và ĐT tháng 08/2021

# Bảng 18: Kết quả Bụi PM10 tại các điểm quan trắc ĐT

| - Bụi PM10 (µg/m3) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | <10 | <10 | 23 | 12 | <10 | 14 | 12 | <10 | 17 | 14 | <10 | <10 | <10 | - 150 |
| - ĐT2 | <10 | <10 | <10 | <10 | 13 | 18 | 22 | 25 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 150 |
| - ĐT3 | <10 | <10 | <10 | 14 | 11 | 10 | 20 | 18 | 27 | 10 | <10 | <10 | <10 | - 150 |
| - ĐT4 | 14 | <10 | <10 | <10 | 13 | 21 | 25 | 33 | 19 | 15 | <10 | <10 | <10 | - 150 |
| - ĐT5 | <10 | <10 | <10 | <10 | 17 | <10 | 22 | 18 | 17 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 150 |
| - ĐT6 | <10 | <10 | 68,8 | <10 | 37 | 22 | 41 | 27 | 17 | 22 | 13 | <10 | <10 | - 150 |

Biểu đồ 12: Diễn biến Bụi PM10  tại điểm N và ĐT tháng 08/2021

# Bảng 19: Kết quả CO và SO2 tại điểm Đô thị ĐT

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - ĐT2 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - ĐT3 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - ĐT4 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - ĐT5 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - ĐT6 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |

(*)Do nồng độ của CO và SO2 nhỏ hơn giới hạn của phương pháp cũng như nhỏ hơn nhiều lần quy chuẩn nên không biểu diễn biểu đồ 2 thông số này.

Theo kết quả quan trắc tháng 08/2021 cho thấy, các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi tổng, bụi PM10, tiếng ồn tại các điểm Đô thị đều đạt theo quy chuẩn cho phép. Nồng độ bụi tại các vị trí dao động từ 11,8 ÷ 18,8 μg/m3, thấp hơn quy chuẩn (QCVN 05:2013 : 300,0 μg/m3). Tiếng ồn ở mức gần với ngưỡng cho phép của quy chuẩn từ 61,2 ÷ 65,8 dB(A) (QCVN 26:2010 :70 dB (A)).

So với tháng 07/2021: nồng độ bụi giảm ở tất cả các điểm quan trắc khu vực đô thị trong khoảng 1,2 ÷ 2,9 lần; Tiềng ồn tăng ở hầu hết các vị trí ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4, ĐT5 giảm không quá 4,8 dB(A). Riêng ĐT6 tiếng ồn tăng nhẹ. Nhưng nhìn chung nồng độ bụi và tiếng ồn ở tất cả các vị trí có sự dao động nhẹ và thấp hơn quy chuẩn cho phép.

So với tháng 08/2020: bụi và tiếng ồn đều giảm ở các điểm quan trắc; Bụi giảm từ 1,3 ÷ 4,4 lần; Tiếng ồn giảm không quá 6,0 dB(A).

Đối với các thông số CO, bụi PM10, NO2, SO2, O3 dao động ổn định qua các đợt quan trắc và thấp hơn giới hạn quy chuẩn.

Qua đồ thị so sánh cho thấy trong tháng 08/2021 nhiệt độ dao động trong khoảng 30,2oC ÷ 32,6oC. So với tháng 07/2021 nhiệt độ dao động không đáng kể tăng giảm không vượt quá 1,8oC. So với cùng kỳ tháng 08/2020 nhiệt độ hầu như đều tăng nhưng không quá 2,3 oC.

Nhìn chung trong tháng 08/2021 kết quả quan trắc các thông số của khu vực đô thị thấp hơn nhiều so với quy chuẩn. Nguyên nhân do đợt giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đã làm cho chất lượng môi trường không khí ở khu vực đô thị tốt hơn.

2.3. Kết quả chất lượng không khí tại các điểm quan trắc Giao thông

Trong tháng 08/2021 kết quả quan trắc không khí ở khu vực giao thông có 17/17 chỉ tiêu (Độ ẩm, nhiệt độ, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, áp suất khí quyển, tốc độ gió, hướng gió, CO, SO2, NO2, Bụi tổng, Bụi PM10, Ozon, Bụi Pb, Benzen, Xylen, Toluen) đạt ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/ BTNMT; QCVN 26:2010/ BTNMT và QCVN 06:2019/BTNMT cụ thể như sau:

# Bảng 20: Kết quả bụi tổng tại điểm quan trắc GT

| - Bụi tổng (µg/m3) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 384,3 | 371 | 678,3 | 623 | 606,3 | 447,8 | 1837,5 | 679,3 | 612,5 | 655,3 | 104,3 | 166,8 | 35 | - 300 |
| - GT2 | 164 | 144,5 | 122,5 | 166,5 | 181,3 | 231,3 | 351,5 | 329,3 | 125 | 102,3 | 75,8 | 136,3 | 20,8 | - 300 |
| - GT3 | 78,8 | 122,5 | 190 | 110 | 160,8 | 117,8 | 237,25 | 230,25 | 266,5 | 73,75 | 80,25 | 111,75 | 24,5 | - 300 |

Biểu đồ 13: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và GT tháng 08/2021

# Bảng 21: Kết quả tiếng ồn tại điểm quan trắc GT

| - Tiếng ồn dB(A) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 87,3 | 86,1 | 77,4 | 75,6 | 80,3 | 77,3 | 76,9 | 88,6 | 86,8 | 76,3 | 77,8 | 78 | 65,8 | - 70 |
| - GT2 | 74,8 | 75,1 | 75,8 | 76,9 | 77,2 | 77 | 77,2 | 77 | 76,4 | 76,4 | 78 | 75,4 | 70,1 | - 70 |
| - GT3 | 72,9 | 72,2 | 73,9 | 74,6 | 67,8 | 73,3 | 73,4 | 77,3 | 73,6 | 74 | 71,2 | 77,1 | 65,4 | - 70 |

Biểu đồ 14: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và GT tháng 08/2021

# Bảng 22: Kết quả nhiệt độ tại các điểm quan trắc GT

| - Nhiệt độ (0C) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 28,9 | 33,2 | 30,5 | 31,6 | 29,2 | 29 | 30,2 | 32,6 | 33 | 33,8 | 30,8 | 32,1 | 31,8 |
| - GT2 | 30 | 31,4 | 28,6 | 29,3 | 29,1 | 27,8 | 30,1 | 32,9 | 30,3 | 33,3 | 30,3 | 30,9 | 30,8 |
| - GT3 | 28,8 | 31 | 29,6 | 30,2 | 29,1 | 29,7 | 30,1 | 32,9 | 32,1 | 32,2 | 29,5 | 32 | 31 |

Biểu đồ 15: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và GT tháng 08/2021

# Bảng 23: Kết quả Benzen tại các điểm quan trắc GT

| - Benzen (µg/m3) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 06:2019/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 33,8 | 48,43 | 65,33 | 102,81 | 36 | 22,3 | 28,2 | 0 | 27,2 | 38,4 | 26,9 | 6 | 0 | - 22 |
| - GT2 | 17,6 | 14,2 | 12,8 | 39,2 | 3,4 | 19,5 | 17,5 | 0 | 10,5 | 4,5 | 51,3 | 0 | 0 | - 22 |
| - GT3 | 13,9 | 3,33 | 3,52 | 16,08 | 0 | 0 | 6,6 | 0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 22 |

Biểu đồ 16: Diễn biến Benzen tại điểm N và GT tháng 08/2021

# Bảng 24: Kết quả Bụi PM10 các điểm quan trắc GT

| - Bụi PM10 (µg/m3) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 48 | 52 | 208 | 192 | 227 | 78 | 378 | 50 | 24 | 171 | 31 | 26 | 12 | - 150 |
| - GT2 | 36 | 23 | 11,6 | 47,8 | 15,9 | 64 | 61 | 51 | 13 | 16 | 39 | 34 | <10 | - 150 |
| - GT3 | 28 | 47 | 37 | 11 | 30 | 23 | 46 | 41 | 61 | 19 | 20 | 20 | <10 | - 150 |

Biểu đồ 17: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và GT tháng 08/2021

# Bảng 25: Kết quả NO2 các điểm quan trắc GT

| - NO2 (µg/m3) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 40 | 72 | 24,3 | 24,5 | 45,8 | 43,3 | 30,5 | 21,5 | 56 | 64,8 | 24,5 | 39,8 | 28,3 | - 200 |
| - GT2 | 46,3 | 70,8 | 43 | 45,5 | 40,5 | 35 | 47,8 | 36 | 58,8 | 23 | 29,3 | 24,3 | 26,3 | - 200 |
| - GT3 | 32,5 | 27 | 29,8 | 10,8 | 10,8 | 24,3 | 17,5 | 27,5 | 78,5 | 36 | 31,3 | 36,8 | 32,3 | - 200 |

Biểu đồ 18: Diễn biến NO2 tại điểm N và GT tháng 08/2021

# Bảng 26: Kết quả O3 tại các điểm quan trắc GT

| - O3 (µg/m3) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 14,3 | 14 | 11 | 39 | <10 | 8,9 | 2,5 | <10 | <10 | <10 | 25,1 | 9,5 | 18,7 | - 200 |
| - GT2 | 19,8 | 23 | 11,6 | 47,5 | 15,9 | <10 | <10 | 5,2 | 29,8 | 58,3 | 29,3 | 14,8 | 20,2 | - 200 |
| - GT3 | 16,1 | 11,6 | 10,5 | <10 | 27,1 | <10 | 3,3 | <10 | <10 | <10 | 20,2 | 21,5 | 21,5 | - 200 |

Biểu đồ 19: Diễn biến O3 tại điểm N và GT tháng 08/2021

# Bảng 27: Kết quả CO và SO2 tại các điểm quan trắc GT

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - GT2 | CO (µg/m3) | <2500 | 3254,5 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - GT3 | CO (µg/m3) | <2500 | 3375,0 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |

(*)Do nồng độ của CO và SO2 nhỏ hơn giới hạn của phương pháp cũng như nhỏ hơn nhiều lần quy chuẩn nên không biểu diễn biểu đồ 2 thông số này.

Kết quả quan trắc khu vực giao thông tháng 08/2021 cho thấy: Các thông số CO, NO2, SO2, O3, benzen, xylen, toluen, bụi tổng, bụi PM10, bụi Pb, tiếng ồn tại các điểm giao thông dao động ổn định và đạt quy chuẩn. Tiếng ồn ở cả ba vị trí quan trắc giao thông GT1, GT2, GT3 dao động từ 65,4 ÷ 70,0 dB(A) và đều đạt ngưỡng cho quy chuẩn phép. Bụi tại các nút giao thông trong tháng 08/2021 có xu hướng giảm và đạt ngưỡng quy chuẩn cho phép, trong đó vị trí GT1 bụi luôn ở mức cao nhất so với GT2, GT3.

So với tháng 07/2021: Nồng độ bụi giảm mạnh ở vị trí GT1, GT2, GT3 lần lượt là 4,8 lần; 6,6 lần và 4,6 lần. Tiếng ồn giảm ở các vị trí giao thông trong khoảng 8,0 ÷ 11,7 dB(A) và đạt ngưỡng cho phép của quy chuẩn.

So với tháng 08/2020: Nồng độ bụi giảm mạnh ở cả 3 điểm giao thông giảm nhiều nhất 11,0 lần; Tiếng ồn giảm ở GT2; GT3 lần lượt 9,4 dB(A) và 7,5 dB(A). Riêng GT1 tiếng ồn tăng nhẹ tuy nhiên đều vượt ngưỡng cho phép.

Bụi PM10 so với tháng 07/2021 GT1, GT2, GT3 đều giảm lần lượt 2,2 lần; 3,4 lần và 2,0 lần. So với cùng kỳ năm trước tháng 08/2020 thì nồng độ bụi PM10 cũng giảm đều ở cả 3 vị trí GT1, GT2, GT3 lần lượt 4,0 lần; 3,6 lần và 2,8 lần.

Kết quả chỉ tiêu benzen tại các nút giao thông trong tháng 08/2021 nồng độ benzen đều đạt ngưỡng cho phép của quy chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT. So với tháng 07/2021 nồng độ benzen giảm 2,0 lần ở vị trí GT1 còn vị trí GT2 và GT3 thì nồng độ benzene ổn định. So với 08/2020 nồng độ benzen giảm mạnh GT1, GT2, GT3 lần lượt là 11,3 lần; 5,9 lần; 4,6 lần.

Nhiệt độ tại điểm quan trắc Giao thông tháng 08/2021 dao động từ 29,8 ÷ 32,2oC. So với tháng 07/2021 nhiệt độ dao động nhưng không quá 2,4oC. So với cùng kỳ tháng 08/2020 cho thấy nhiệt độ giảm GT2 1,5oC và tăng GT1 và GT3 không quá 3,9 oC. Nhìn chung diễn biến nhiệt độ tại ba vị trí giao thông không có sự biến động lớn qua các đợt quan trắc. Nhiệt độ biến thiên theo mùa, tăng cao vào mùa khô và giảm trong mùa  mưa.

Các thông số CO, SO2, O3 tăng giảm không đáng kể qua các đợt quan trắc và đều đạt ngưỡng cho phép của quy chuẩn.

- Tóm lại, hầu hết các thông số quan trắc tại điểm nút giao thông đều có giá trị cao hơn so với điểm Nền, nhất là đối với nồng độ bụi và tiếng ồn thường vượt quy chuẩn cho phép trong nhiều đợt quan trắc. Tuy nhiên nồng độ bụi tháng 06 ÷ 08/2021 có xu hướng giảm nguyên nhân do tình hình dịch bệnh và thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của tỉnh cũng như các tỉnh miền Nam.

,

2.4. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực hoạt động Công nghiệp

Trong tháng 08/2021 kết quả quan trắc không khí ở khu vực Công nghiệp có 13/13 chỉ tiêu (Độ ẩm, nhiệt độ, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, áp suất khí quyển, tốc độ gió, hướng gió, CO, SO2, NO2, Bụi tổng, Bụi PM10, Ozon,) đạt ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT cụ thể như sau:

# Bảng 28: Kết quả bụi tổng tại điểm quan trắc CN

| - Bụi tổng (µg/m3) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | 37,0 | 35,8 | 116,0 | 65,8 | 31,9 | 260,0 | 76,0 | 36,0 | 112,3 | 66,3 | 49 | 49,5 | 13,3 | - 300 |
| - CN2 | 187,0 | 82,5 | 164,8 | 278,8 | 29,4 | 159,3 | 248,0 | 153,3 | 101,3 | 127,0 | 25 | 85,0 | 15,5 | - 300 |
| - CN3 | 115,0 | 64,3 | 124,0 | 30,3 | 30,1 | 81,5 | 133,5 | 387,3 | 64,8 | 448,5 | 113,8 | 62,8 | 23,3 | - 300 |
| - CN4 | 36,0 | 24,0 | 43,8 | 75,8 | 29,6 | 23,5 | 95,0 | 95,5 | 129,8 | 54,8 | 42,3 | 19,8 | 13,3 | - 300 |
| - CN5 | 68,5 | 18,8 | 26,5 | 68,8 | 29,7 | 32,5 | 75,5 | 119,3 | 20,5 | 85,5 | 44 | 44,8 | 17,3 | - 300 |

Biểu đồ 20: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và CN tháng 08/2021

# Bảng 29: Kết quả tiếng ồn tại điểm quan trắc CN

| - Tiếng ồn dB(A) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | 67,6 | 67,7 | 67,5 | 65,6 | 68,3 | 65,6 | 62,1 | 68,7 | 67,7 | 66,6 | 68,2 | 68,1 | 62,9 | - 70 |
| - CN2 | 65,3 | 69,4 | 76,3 | 60,2 | 65,8 | 63,7 | 66,9 | 68,3 | 65,6 | 64,8 | 66,2 | 66,9 | 64,1 | - 70 |
| - CN3 | 73,9 | 71,9 | 68,7 | 66,2 | 65,7 | 65,5 | 66,7 | 68,3 | 71,1 | 65,9 | 67,8 | 66,5 | 65,8 | - 70 |
| - CN4 | 66,6 | 66,7 | 68 | 64,9 | 63,2 | 65,4 | 65,6 | 66,8 | 66,2 | 66,3 | 66 | 66,8 | 64 | - 70 |
| - CN5 | 65,7 | 68,2 | 67,3 | 64 | 63 | 66,6 | 66,8 | 68 | 66,5 | 65,7 | 66,7 | 65,6 | 63,2 | - 70 |

Biểu đồ 21: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và CN tháng 08/2021

# Bảng 30: Kết quả nhiệt độ tại điểm quan trắc CN

| - Nhiệt độ | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | 29,9 | 33 | 30,9 | 31,2 | 31,9 | 29 | 30,1 | 33,2 | 32,8 | 34,4 | 29,7 | 32 | 30,4 |
| - CN2 | 28,6 | 32,5 | 31,2 | 32,1 | 29,4 | 30,4 | 30,7 | 32,1 | 33,1 | 33,5 | 32,6 | 32 | 31,9 |
| - CN3 | 29,9 | 32,7 | 30,6 | 32 | 30,1 | 28,4 | 30,7 | 33,4 | 34 | 35,1 | 33,1 | 32,9 | 32,4 |
| - CN4 | 32,1 | 31,7 | 29,7 | 32,4 | 29,6 | 29,4 | 30 | 32,9 | 32,7 | 33,4 | 31,1 | 32,3 | 32,2 |
| - CN5 | 32,7 | 31,6 | 29,6 | 31,9 | 29,7 | 29,7 | 30,2 | 33,8 | 33,1 | 33,6 | 30,8 | 31,8 | 32,6 |

Biểu đồ 22: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và CN tháng 08/2021

# Bảng 31: Kết quả Bụi PM10 tại điểm quan trắc N và CN

| - Bụi PM10 (µg/m3) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | <10 | 10 | 38 | 29 | 15 | 14 | 17 | <10 | 21 | 12 | 13 | 13 | <10 | - 150 |
| - CN2 | <10 | 17 | 25 | <10 | 31 | 43 | 52 | 13 | 22 | 22 | <10 | 29 | <10 | - 150 |
| - CN3 | 28 | 11 | 44 | 14 | 22 | 19 | 32 | 56 | 66 | 88 | 23 | <10 | <10 | - 150 |
| - CN4 | 15 | <10 | <10 | 28 | 17 | <10 | 22 | 18 | 17 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 150 |
| - CN5 | 10 | <10 | <10 | 16 | 25 | 12 | 16 | 41 | <10 | 16 | 10 | <10 | 10 | - 150 |

Biểu đồ 23: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và CN tháng 08/2021

# Bảng 32: Kết quả NO2 tại điểm quan trắc CN

| - NO2 (µg/m3) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | 30 | 23,3 | 58,8 | 23,5 | 14 | 23 | 16,5 | 26,3 | 21 | 29,5 | 20,5 | 32,8 | 30,3 | - 200 |
| - CN2 | 26 | 30,8 | 8,3 | 60,2 | 10,5 | 19 | 16,8 | 19,3 | 26,3 | 44 | 21,8 | 26,3 | 20,3 | - 200 |
| - CN3 | 22,5 | 72,3 | 31,3 | 24,3 | 29,3 | 42,3 | 25,8 | 23,5 | 78,8 | 64,3 | 33,3 | 22,3 | 21 | - 200 |
| - CN4 | 25,3 | 19,7 | 17,5 | 22,5 | 17,3 | 12 | 14,8 | 37 | 36 | 28,5 | 23,3 | 24,5 | 23 | - 200 |
| - CN5 | 24,3 | 21,8 | 15,8 | 13,5 | 20 | 19,3 | 26,5 | 39,8 | 34 | 27,5 | 30,8 | 28 | 22,5 | - 200 |

Biểu đồ 24: Diễn biến NO2 tại điểm N và CN tháng 08/2021

# Bảng 33: Kết quả O3 tại điểm quan trắc CN

| - O3 (µg/m3) | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | 28,1 | <9,3 | 38,9 | 15,3 | <10 | 41,4 | <10 | <10 | <10 | 84,3 | 8,7 | 18,1 | 21,1 | - 200 |
| - CN2 | 22 | <9,3 | 14,8 | 17,9 | <10 | 15 | <10 | <10 | <10 | <10 | 16,1 | 10,2 | 19,5 | - 200 |
| - CN3 | 15,6 | 16 | 11,5 | 14,4 | 15,3 | 22,3 | <10 | <10 | 11,7 | 36,9 | 19,1 | 27,5 | 7 | - 200 |
| - CN4 | 16,6 | 12,8 | <10 | <10 | 10,6 | <10 | <10 | 3,5 | <10 | 36,1 | 10,7 | 35 | 8,9 | - 200 |
| - CN5 | 11,8 | 18,3 | 18 | <10 | <10 | 11,3 | <10 | <10 | <10 | 66,9 | 12,6 | 27,4 | 15,7 | - 200 |

Biểu đồ 25: Diễn biến O3 tại điểm N và CN tháng 08/2021

# Bảng 34: Kết quả CO và SO2 tại các điểm quan trắc CN

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 1/21 | - 2/21 | - 3/21 | - 4/21 | - 5/21 | - 6/21 | - 7/21 | - 8/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - CN2 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - CN3 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - CN4 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - CN5 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |

(*)Do nồng độ của CO và SO2 nhỏ hơn giới hạn của phương pháp cũng như nhỏ hơn nhiều lần quy chuẩn nên không biểu diễn biểu đồ 2 thông số này.

Kết quả quan trắc tháng 08/2021: Tại khu vực hoạt động công nghiệp cho thấy tất cả các thông số quan trắc tại khu vực hoạt động Công nghiệp đều đạt theo quy chuẩn cho phép. Bụi ở tất cả các vị trí dao động từ 13,3 ÷ 23,3 μg/m3 và đều đạt chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. Tiếng ồn tại tất cả các khu vực hoạt động công nghiệp đều ổn định, đạt chuẩn, dao động từ 62,9 ÷ 65,8 dB(A).

So với đợt quan trắc tháng 07/2021: nồng độ bụi giảm trong khoảng 1,5 ÷ 5,5 lần. Mức độ ồn cũng giảm đều ở các vị trí quan trắc khu vực hoạt động Công nghiệp, giảm nhiều nhất ở CN1 giảm 5,2 dB(A).

So với tháng 08/2020: nồng độ bụi đều giảm mạnh tất cả các vị trí CN1, CN2, CN3, CN4, CN5 lần lượt giảm 2,8 lần; 12,1 lần; 4,9 lần; 2,7 lần và 4,0 lần; Tiếng ồn giảm ở các vị trí quan trắc tại khu vực hoạt động Công nghiệp, giảm trong khoảng 1,2 ÷8,1 dB(A) so với cùng kỳ năm trước.

Nhiệt độ tại các điểm quan trắc Công nghiệp từ 30,4 ÷ 32,6 oC. So với tháng 07/2021 nhiệt độ dao động không quá 2,3 oC. So với cùng kỳ tháng 08/2020 nhiệt độ đa số tăng, không quá 3,2 oC và giảm không quá 1,6 oC.

Đối với các thông số CO, NO2, SO2, O3, PM10: dao động không đáng kể, ít có sự biến động và luôn thấp hơn nhiều so với  QCVN 05:2013/ BTNMT.

2.5. Đánh giá chỉ số chất lượng không khí (AQI)

| STT | Vị trí | Ký hiệu | AQI | Màu sắc | Chất lượng không khí | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nông trường cao su Thanh An | NT1 | 8 | Xanh | Tốt | Cho nhóm người bình thường và nhóm người nhạy cảm: Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời |
| 2 | Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo | N | 9 | Xanh |  |  |
| 3 | Khu Trung Tâm Thị Trấn Mỹ Phước | ĐT5 | 9 | Xanh |  |  |
| 4 | Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên | ĐT6 | 9 | Xanh |  |  |
| 5 | Trụ sở TT QT TNMT – số 26 Huỳnh Văn Nghệ Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên | ĐT3 | 10 | Xanh |  |  |
| 6 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m | CN2 | 10 | Xanh |  |  |
| 7 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên | CN3 | 11 | Xanh |  |  |
| 8 | Khu đô thị - khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 | 11 | Xanh |  |  |
| 9 | Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương | ĐT4 | 12 | Xanh |  |  |
| 10 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II | CN4 | 12 | Xanh |  |  |
| 11 | UBND T.P Thuận An | ĐT2 | 13 | Xanh |  |  |
| 12 | Ngã tư Cầu Ông Bố | GT2 | 13 | Xanh |  |  |
| 13 | Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An | ĐT1 | 14 | Xanh |  |  |
| 14 | Ngã tư Miếu Ông Cù | GT1 | 14 | Xanh |  |  |
| 15 | Công ty Wimbledon – Đường số 22, KCN Sóng Thần II | CN1 | 15 | Xanh |  |  |
| 16 | Gần ngã ba Cổng Xanh | GT3 | 16 | Xanh |  |  |

Biểu đồ 26: Diễn biến AQI tại điểm QTKK tháng 08/2021

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm đến chất lượng trong quá trình lấy mẫu và phân tích các mẫu không khí thông qua việc thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường tại Chương II.

Tuân thủ các quy trình đảm bảo chất lượng/kiểm soát chất lượng trong mỗi giai đoạn của chương trình quan trắc theo đúng quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường tại Chương V.

3.1. Kết quả QA/QC hiện trường

3.1.1. Công tác QA/QC trong đo, lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu

- Lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chưa mẫu, thiết bị đo tại hiện trường, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện.

- Cán bộ lấy mẫu được đào tạo và tập huấn trước khi tham gia lấy mẫu tại hiện trường.

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, hoá chất thuốc thử bảo quản mẫu đầy đủ và phù hợp.

- Các dụng cụ lấy mẫu, dụng cụ chứa đựng, bảo quản mẫu được vệ sinh, kiểm tra, đảm bảo không làm nhiễm bẩn mẫu.

- Máy móc đo đạc tại hiện trường được hiệu chuẩn, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra trước khi lấy mẫu.

- Theo dõi khí tượng: Đo đạc các yếu tố vi khí hậu, điều kiện thời tiết và một số bất thường khác trong quá trình thực hiện thu mẫu ở hiện trường.

- Tất cả các mẫu lấy tại hiện trường được dán nhãn cho từng mẫu, đảm bảo định danh tính mẫu cần lấy.

- Bảo quản mẫu bao gồm từ trong quá trình thu mẫu tới khi kết thúc và đưa về phòng thí nghiệm. Tuân thủ việc cho thêm các chất bảo quản theo qui trình đã định.

- Mẫu được bảo quản và xử lý sơ bộ (nếu có) tại hiện trường phải phù hợp với các thông số quan trắc.

- Việc vận chuyển mẫu phải bảo toàn mẫu về chất lượng và số lượng.

- Thời gian vận chuyển và nhiệt độ bảo quản mẫu trong quá trình vận chuyển tuân theo các tiêu chuẩn lấy mẫu, phân tích hoặc các văn bản, quy định hiện hành đối với từng thông số quan trắc.

- Có phương án vận chuyển hợp lý để đảm bảo quy định thời gian tiến hành phân tích sau khi lấy mẫu đối với một số thông số quan trắc.

3.1.2. Mẫu kiểm soát chất lượng tại hiện trường

Mẫu kiểm soát chất lượng của chương trình quan trắc không khí được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, mẫu QC quan trắc tháng 9 bao gồm số lượng mẫu thực/ số lượng mẫu QC = 64/6 (trong 1 đợt/16 điểm).

Việc đánh giá mẫu QC trong hoạt động quan trắc hiện trường được thực hiện theo quy định như sau:

+ Mẫu lặp hiện trường: độ chụm được đánh giá dựa trên việc đánh giá RPD, Giới hạn % RPD cho phép không vượt quá 15% và được tính toán như sau:

Trong đó:

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất;

LD2: kết quả phân tích lần thứ hai

+ Mẫu trắng: được chấp nhận khi nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích.

3.1.3 Đánh giá kết quả QA/QC hiện trường

Bảng 35: Kết quả QA/QC của Phòng QTHT

| Vị trí | Chỉ tiêu | Đơn vị | Mẫu đo | Mẫu lặp | Mẫu Trắng | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công Ty Orion, Đường Na 3, KCN Mỹ Phước II (CN4) | Bụi | µg/m3 | 15,3 | 14,8 | <10 | Đạt |
|  | Bụi PM10 | µg/m3 | <10 | <10 | <10 | Đạt |
|  | CO | µg/m3 | <2500 | <2500 | <2500 | Đạt |
|  | SO2 | µg/m3 | <10 | <10 | <10 | Đạt |
|  | NO2 | µg/m3 | 18,3 | 18,3 | <3 | Đạt |
|  | Nhiệt độ | oC | 32,1 | 32,2 | - | Đạt |
|  | Độ ẩm | % | 61,5 | 61,7 | - | Đạt |
|  | O3 | µg/m3 | 20,3 | 20,3 | <10 | Đạt |
|  | Áp suất khí quyển | mmHg | 755,0 | 755,0 | - | Đạt |
|  | Bức xạ nhiệt | w/m2 | 588,3 | 593,8 | - | Đạt |
|  | Tiếng ồn | dB(A) | 61,9 | 62,0 | - | Đạt |
| Thị Trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên (ĐT6) | Bụi | µg/m3 | 13,3 | 13,3 | <10 | Đạt |
|  | Bụi PM10 | µg/m3 | <10 | <10 | <10 | Đạt |
|  | CO | µg/m3 | <2500 | <2500 | <2500 | Đạt |
|  | SO2 | µg/m3 | <10 | <10 | <10 | Đạt |
|  | NO2 | µg/m3 | 23,0 | 23,0 | <3 | Đạt |
|  | Nhiệt độ | oC | 32,2 | 32,3 | - | Đạt |
|  | Độ ẩm | % | 63,2 | 63,4 | - | Đạt |
|  | O3 | µg/m3 | 8,9 | 8,9 | <10 | Đạt |
|  | Áp suất khí quyển | mmHg | 757,0 | 757,0 | - | Đạt |
|  | Bức xạ nhiệt | w/m2 | 826,3 | 821,8 | - | Đạt |
|  | Tiếng ồn | dB(A) | 64,0 | 64,1 | - | Đạt |
| Ngã tư miếu ông cù (GT1) | Benzen | - | - | - | <3 | Đạt |
|  | Toluen | - | - | - | <5 | Đạt |
|  | xylen | - | - | - | <5 | Đạt |
| Ngã tư cầu Ông Bố (GT2) | Benzen | - | - | - | <3 | Đạt |
|  | Toluen | - | - | - | <5 | Đạt |
|  | xylen | - | - | - | <5 | Đạt |
| Ngã ba Cổng Xanh (GT3) | Benzen | - | - | - | <3 | Đạt |
|  | Toluen | - | - | - | <5 | Đạt |
|  | xylen | - | - | - | <5 | Đạt |

- Nhận xét: Kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng đợt 08 năm 2021 trong quá trình lấy mẫu đều đạt yêu cầu. Kết quả quan trắc có độ tin cậy cao, có thể sử dụng số liệu quan trắc không khí trong đánh giá hiện trạng môi trường, lưu giữ và chia sẽ dữ liệu quan trắc.

  - . Kết quả QA/QC trong phòng thí nghiệm

3.2.1. Đảm bảo chất lượng phòng thí nghiệm

- Cán bộ, nhân viên PTN có quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn do người có thẩm quyền quản lý.

- PTN duy trì duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo mẫu QC (quy định trong các SOP cụ thể), thực hiện thử nghiệm thành thạo nội bộ và so sánh liên phòng (theo các chương trình của CEM, VINALAB,… tổ chức trên các đối tượng mẫu khác nhau). Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của PTN và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu,…).

- PTN phân loại, thống kê, lưu trữ, quản lý và kiểm soát tài liệu, hồ sơ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của phòng.

- Điều kiện tiện nghi môi trường luôn được theo dõi hàng ngày, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

- Hàng năm, quản lý chất lượng lập kế hoạch và tự đánh giá hoạt động của PTN. Sau khi đánh giá, PTN có biện pháp khắc phục, cải tiến các lỗi phát hiện.

- Trang thiết bị PTN có kế hoạch kiểm tra, bảo trì và hiệu chuẩn định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.

- Quản lý mẫu thử phải thích hợp với từng thông số phân tích cụ thể. Hệ thống mã hoá mẫu phải đảm bảo không nhầm lẫn mẫu.

- Số liệu được kiểm tra độ đúng, độ lặp lại của phép thử và sự thành thạo của phân tích viên.

- Hằng năm các máy móc thiết bị sẽ được hiệu chuẩn và đánh giá số liệu sau hiệu chuẩn.

- Việc thực hiện mẫu QC trong phòng thí nghiệm theo từng mẻ mẫu theo quy định cụ thể của phương pháp tiê chuẩn và SOP của từng thông số.

- Tiêu chí kiểm soát chất lượng theo phương pháp tiêu chuẩn yêu cầu tương ứng và quy định tại Phụ lục 9, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

3.2.2. Đánh giá kết quả QA/QC phòng thí nghiệm

Kết quả mẫu QC Phòng thí nghiệm của các thông số quan trắc không khí bao gồm mẫu lặp, mẫu trắng: (được đính kèm phụ lục kết quả thực hiện QA/QC PTN).

Nhận xét: Kết quả thực hiện QC phòng thí nghiệm trong đợt 08 năm 2021 tất cả đều đạt yêu cầu.

Tất cả các mẫu kiểm soát chất lượng đều đạt yêu cầu, điều đó cho thấy công tác lấy mẫu và phân tích mẫu được quản lý tốt theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, kết quả quan trắc có độ tin cậy cao.

Bảng 36: Bảng kế hoạch QA/QC

| Đợt | Điểm quan trắc | Ký hiệu | Mẫu QC PTN | Mẫu QC PHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu trung tâm phường Mỹ Phước – Bến Cát | ĐT5 | Bụi tổng, bụi PM10, CO, NO2, O3, Bụi Chì (bụi chì chỉ lấy mẫu trắng vận chuyển), benzen, toluen, xylen, | Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, độ ồn, áp suất khí quyển, bức xạ nhiệt, |
|  | Khu đô thị - Khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 |  |  |
| 2 | Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An | ĐT1 |  |  |
|  | Khu đô thị - Khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 |  |  |
| 3 | Khu trung tâm hành chính thành phố Dĩ An | ĐT1 |  |  |
|  | Khu trung tâm hành chính thành phố Mới Bình Dương | ĐT4 |  |  |
| 4 | Công Ty Orion, Đường Na 3, KCN Mỹ Phước II | CN4 |  |  |
|  | Khu Vực Mỏ Đá Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên | CN3 |  |  |
| 5 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m | CN2 |  |  |
|  | Trụ Sở Trung Tâm Quan Trắc – Kỹ thuật TNMT-26 Huỳnh Văn Nghệ | ĐT3 |  |  |
| 6 | Gần ngã 3 cổng xanh | GT3 |  |  |
|  | UBND thành phố Thuận An | ĐT2 |  |  |
| 7 | Trung tâm hành chính, Thành phố Mới Bình Dương | ĐT4 |  |  |
|  | Phường Uyên Hưng, Tx, Tân Uyên | ĐT6 |  |  |
| 8 | Phường Uyên Hưng, Tx, Tân Uyên | ĐT6 |  |  |
|  | Công Ty Orion, Đường Na 3, KCN Mỹ Phước II | CN4 |  |  |

CHƯƠNG IV:  KẾT LUẬN

4.1. Đánh giá kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu

Trung tâm Quan trắc luôn quan tâm đến chất lượng trong quá trình lấy mẫu và phân tích không khí thông qua việc thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường tại Chương V.

Các mẫu kiểm soát chất lượng gồm mẫu đo nhanh hiện trường và mẫu kiểm soát phòng thí nghiệm đều đạt yêu cầu. Kết quả quan trắc có độ tin cậy cao, có thể sử dụng số liệu quan trắc không khí trong đánh giá hiện trạng môi trường, lưu giữ và chia sẽ dữ liệu quan trắc.

4.2. Kết quả quan trắc

- Kết quả quan trắc không khí tháng 08/2021 cho thấy nồng độ tất cả các thông số quan trắc (bụi tổng, bụi PM10, CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, benzen, xylen, toluene, tiếng ồn) tại tất cả các điểm quan trắc đều dưới ngưỡng quy chuẩn cho phép so với QCVN 05: 2013/ BTNMT và QCVN 26: 2010/ BTNMT.

So với kết quả quan trắc tháng 07/2021

- Nồng độ Khu vực Nền (N) và Nông trường (NT1) nồng độ bụi giảm lần lượt 1,3 lần và 2,3 lần; Khu vực Đô thị nồng độ bụi đều giảm dao động trong khoảng 1,2 ÷ 2,9 lần; Đối với các điểm nút giao thông nồng độ bụi giảm mạnh: GT1 giảm 4,8 lần, GT2 giảm 6,6 lần và GT3 giảm 4,8 lần; Nồng độ bụi tại các vị trí hoạt động Công nghiệp đều giảm: giảm nhiều nhất CN2 giảm 5,5 lần.

- Tiếng ồn: Khu vực Nền (N) và Nông trường (NT1) tiếng ồn đều giảm lần lượt 6,7 dB(A) và 3,5 dB(A). Khu vực Đô thị (ĐT) tiếng ồn hầu hết đều giảm không quá 4,8 dB(A), riêng vị trí ĐT6 tiếng ồn tăng nhẹ 1,6 dB(A). Khu vực giao thông tiếng ồn giảm: GT1 giảm 8,0 dB(A), GT2 giảm 9,6 dB(A) và GT3 giảm 11,0 dB(A) và đưa tiếng ổn ở các nút giao thông đạt ngưỡng cho phép của quy chuẩn. Đối với khu vực hoạt động Công nghiệp mức độ ồn giảm ở tất cả các vị trí và không quá 5,2 dB(A).

So với kết quả quan trắc tháng 08/2020

- Bụi ở khu vực Nền (N) và khu vực Nông trường (NT1) giảm mạnh lần lượt 2,8 lần và 2,0 lần; Khu vực Đô thị nồng độ bụi tất cả đều giảm từ 1,3 ÷ 4,4 lần; Khu vực hoạt động Giao thông nồng độ bụi giảm mạnh: GT1 bụi giảm 11,0 lần, GT2 bụi giảm 7,9 lần và GT3 bụi giảm 3,2 lần; Khu vực hoạt động Công nghiệp nồng độ bụi cũng giảm mạnh trong khoảng 2,7 ÷ 11,2 lần.

- Đối với tiếng ồn: Khu vực Nền tiếng ồn tăng nhẹ 2,0 dB(A); Khu vực Nông trường thì tiếng ồn giảm nhẹ 1,2 dB(A); Khu Đô thị mức ồn giảm ở tất cả các vị trí, không vượt quá 6,0 dB(A); Khu vực Giao thông mức ồn tăng nhẹ CN1 tăng 1,5 dB(A), giảm ở CN; CN3 lần lượt 9,4 dB(A) và 7,5 dB(A); Khu vực hoạt động Công nghiệp: mức ồn ở tất cả các vị trí đều giảm: giảm cao nhất CN3 giảm 8,1 dB(A) và giảm thấp nhất CN2 giảm 1,2 dB(A) so với cùng kỳ năm trước.

- Các thông số CO, SO2, NO2, O3 ở các điểm quan trắc còn lại hầu hết đạt chuẩn và ít biến động qua các đợt quan trắc.

- Bụi PM10 trong tháng 08/2021 đạt quy chuẩn cho phép ở tất cả các điểm quan trắc.

- Trong tháng 08/2021 thông số benzen, toluen, xylen tại các nút giao giảm và đạt quy chuẩn.

- Nhìn chung trong tất cả các thông số quan trắc đều có xu hướng giảm do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh và việc thực hiện theo chỉ thị giãn cách của tỉnh cũng như các tỉnh miền Nam làm cho các hoạt động giao thông cũng như hoạt động công nghiệp giảm mạnh.

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương sẽ tiếp tục quan trắc, theo dõi, cập nhật và báo cáo kết quả quan trắc kịp thời, chính xác để cơ quan quản lý Nhà nước có hướng điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế.

PHỤ LỤC