 MỤC LỤC

7LỜI MỞ ĐẦU


CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC
8
1.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên
8
1.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo
8
1.1.2. Đặc điểm khí hậu
8
1.2. Tổng quan vị trí quan trắc
9
1.3. Tần suất quan trắc
14
1.4. Danh mục các thông số quan trắc
15
1.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thử nghiệm
15
1.6. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu
16
1.7. Phương pháp phân tích mẫu
16
1.8. Mô tả địa điểm lấy mẫu
17
CHƯƠNG II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC
19
2.1. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên SG1:
19
2.2. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên SG2:
21
232.3. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên SG3:


2.4. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên SG4:
25
272.5. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên ĐN1:


292.6. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên ĐN2:


2.7. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên ĐN3:
31
332.8. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên ĐN4:


2.9. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên Sông Bé (SB2):
35
2.10. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên STT3:
37
2.11. Kết quả quan trắc chất lượng trần tích trên STT4:
39

2.12. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên RSG1
41

2.13. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên RSG2
43
2.14. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích tại RSG3:
45
2.15. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích tại RSG4
47
2.16. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích tại RSG6:
49
2.17. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích tại RĐN5:
51
2.18. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích tại RĐN6:
53
2.19. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích tại RTT1:
55
CHƯƠNG III.  NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC
57
3.1. Kết quả QA/QC hiện trường
57
3.2. Kết quả QA/QC trong phòng thí nghiệm
60
CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN
67
PHỤ LỤC
69



DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Thông tin về điểm quan trắc
9
Bảng 2: Danh mục các thông số quan trắc
15
Bảng 3: Danh mục về thiết bị quan trắc
15
Bảng 4: Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu
16
Bảng 5: Phương pháp phân tích mẫu
16
Bảng 6: Kết quả quan trắc trên SG1 đợt 1 năm 2024
19
Bảng 7: Số lần vượt quy chuẩn tại SG1
20
Bảng 8: Kết quả quan trắc trên SG2 đợt 1 năm 2024
21
Bảng 9: Số lần vượt quy chuẩn tại SG2
22
Bảng 10: Kết quả quan trắc trên SG3 đợt 1 năm 2024
23
24Bảng 11: Số lần vượt quy chuẩn tại SG3


Bảng 12: Kết quả quan trắc trên SG4 đợt 1 năm 2024
25

Bảng 13: Số lần vượt quy chuẩn tại SG4
26
Bảng 14: Kết quả quan trắc trên ĐN1 đợt 1 năm 2024
27
28Bảng 15: Số lần vượt quy chuẩn tại ĐN1


Bảng 16: Kết quả quan trắc trên ĐN2 đợt 1 năm 2024
29
Bảng 17: Số lần vượt quy chuẩn tại ĐN2
30
Bảng 18: Kết quả quan trắc trên ĐN3 đợt 1 năm 2024
31
Bảng 19: Số lần vượt quy chuẩn tại ĐN3
32
Bảng 20: Kết quả quan trắc trên ĐN4 đợt 1 năm 2024
33
Bảng 21: Số lần vượt quy chuẩn tại ĐN4
34
Bảng 22: Kết quả quan trắc trên SB2 đợt 1 năm 2024
35
Bảng 23: Số lần vượt quy chuẩn tại SB2
36
Bảng 24: Kết quả quan trắc trên STT3 đợt 1 năm 2024
37
38Bảng 25: Số lần vượt quy chuẩn tại STT3


Bảng 26: Kết quả quan trắc trên STT4 đợt 1 năm 2024
39

Bảng 27: Số lần vượt quy chuẩn tại STT4
40

Bảng 28: Kết quả quan trắc trên RSG1 đợt 1 năm 2024
41

Bảng 29: Số lần vượt chuẩn tại RSG1
42

Bảng 30: Kết quả quan trắc trên RSG2 đợt 1 năm 2024
43

Bảng 31: Số lần vượt chuẩn tại RSG2
44
Bảng 32: Kết quả quan trắc trên RSG3 đợt 1 năm 2024
45
Bảng 33: Số lần vượt quy chuẩn tại RSG3
46
Bảng 34: Kết quả quan trắc trên RSG4 đợt 1 năm 2024
47

Bảng 35: Số lần vượt chuẩn tại RSG4
48
Bảng 36: Kết quả quan trắc trên RSG6 đợt 1 năm 2024
49
Bảng 37: Số lần vượt quy chuẩn tại RSG6
50
Bảng 38: Kết quả quan trắc trên RĐN5 đợt 1 năm 2024
51
Bảng 39: Số lần vượt quy chuẩn tại RĐN5
52
Bảng 40: Kết quả quan trắc trên RĐN6 đợt 1 năm 2024
53
Bảng 41: Số lần vượt quy chuẩn tại RĐN6
54
Bảng 42: Kết quả quan trắc trên RTT1 đợt 1 năm 2024
55
Bảng 43: Số lần vượt quy chuẩn tại RTT1
56
Bảng 44: Kết quả quan trắc QA/QC Đợt 1 năm 2024
59
Bảng 45: Mẫu lặp
62
Bảng 46: Mẫu thêm chuẩn
64
Bảng 47: Mẫu chuẩn
65
Bảng 48: Mẫu trắng
66


DANH MỤC BIỂU

Biểu 1: Xu hướng ô nhiễm tại điểm SG1
20
Biểu 2:  Xu hướng ô nhiễm tại điểm SG2
22
Biểu 3: Xu hướng ô nhiễm tại điểm SG3
23
Biểu 4: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm SG4
24
Biểu 5: Xu hướng ô nhiễm tại điểm ĐN1
25
Biểu 6: Xu hướng ô nhiễm tại điểm ĐN2
26
Biểu 7: Xu hướng ô nhiễm tại điểm ĐN3
27
Biểu 8: Xu hướng ô nhiễm tại điểm ĐN4
28
Biểu 9: Xu hướng ô nhiễm tại điểm SB2
29
Biểu 10: Xu hướng ô nhiễm tại điểm STT3
30
Biểu 11: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm STT4
31
Biểu 12: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm RSG1
32
Biểu 13: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm RSG2
33
Biểu 14: Xu hướng ô nhiễm tại điểm RSG3
37
Biểu 15: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm RSG4
38
Biểu 16: Xu hướng ô nhiễm tại điểm RSG6
39
Biểu 17: Xu hướng ô nhiễm tại điểm RĐN5
40
Biểu 18: Xu hướng ô nhiễm tại điểm RĐN6
41

Biểu 19: Xu hướng ô nhiễm tại điểm RTT1
42
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BTNMT: Bộ Tài nguyên và Môi trường

HTMT: Hiện trạng môi trường

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam

QCVN: Quy chuẩn Việt Nam

RPD: Phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp
LD1: Kết quả phân tích lần thứ nhất
LD2: Kết quả phân tích lần thứ hai.

LỜI MỞ ĐẦU

· Giới thiệu chung:
Thực hiện Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2023 về phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường, tài nguyên nước dưới đất và thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024. Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình quan trắc trong năm 2024 với 19 điểm quan trắc trầm tích trên toàn tỉnh với các mục đích sau:
- Đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường trầm tích giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời. 
- Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.
- Xác định, theo dõi hiện trạng và xu hướng diễn biến chất lượng trầm tích trên các sông, rạch, các chi lưu của hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn trên địa phận tỉnh Bình Dương.
- Cung cấp một phần dữ liệu và thông tin cho báo cáo hiện trạng môi trường (HTMT) chung của tỉnh, góp phần vào báo cáo HTMT toàn quốc trình Quốc hội.
· Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình:

-   Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020.

· Quyết định số 90/QĐ-TTg  ngày 12/1/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”;
· Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.
· Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 về phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường, tài nguyên nước dưới đất và thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2024.
- QCVN 43:2017/BTNMT quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng trầm tích nước ngọt, nước mặn và nước lợ.
CHƯƠNG I.
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 
1.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên:

Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ có tọa độ địa lý 10051'46" - 11030' vĩ độ Bắc và 106020' - 106058' kinh độ Đông và có ranh giới hành chính như sau: 

- Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai; 

- Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh; 

- Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước;
1.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo

Địa hình Bình Dương khá bằng phẳng, bao gồm các giải đồng bằng hẹp ven sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, các bậc thềm phù sa cổ và một số khu vực đồi núi sót, cao dốc, mọc vượt trội lên giữa những vùng bậc thềm bằng phẳng như núi Châu Thới (Dĩ An) cao 82 m, núi Ông (Dầu Tiếng) cao 284,6 m, núi Cậu (Dầu Tiếng) cao 155 m. 

1.1.2. Đặc điểm khí hậu

Bình Dương nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo. Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đặc điểm khí hậu của tỉnh Bình Dương trong những năm qua như sau:

- Số giờ nắng trong năm thời gian qua từ 2.000 - 2.300 giờ, các tháng có giờ nắng cao từ tháng 1 đến tháng 5 khoảng 199,3 - 215,0 giờ, các tháng có ít giờ nắng từ tháng 6 đến tháng 12 năm sau khoảng 156,0 - 195,0 giờ.  

- Lượng mưa trung bình hàng năm, mùa mưa chiếm khoảng 3/4 tổng lượng mưa cả năm, mùa khô chỉ chiếm khoảng 25% lượng mưa.

- Chế độ gió trong những năm qua tương đối ổn định, tốc độ gió bình quân khoảng 0,7 m/s, tốc độ gió lớn nhất là 12 m/s, có hai hướng gió chủ đạo trong năm là gió Tây - Tây Nam và gió Đông - Đông Bắc. Gió Tây - Tây Nam là hướng gió chính trong mùa mưa và gió Đông - Đông Bắc là hướng gió chính trong mùa khô.
1.2. Tổng quan vị trí quan trắc:
Bảng 1: Thông tin về các điểm quan trắc

	STT
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thông số quan trắc
	Mô tả điểm quan trắc
	Vị trí lấy mẫu

	
	
	
	
	
	Kinh độ
	Vĩ độ

	I. 
	Sông Sài Gòn và các rạch đổ ra sông Sài Gòn

	1.1
	Sông Sài Gòn

	1
	Cách đập Dầu Tiếng 2km
	SG1
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích thượng nguồn sông Sài Gòn khu vực đầu địa phận tỉnh Bình Dương.
	106021’14,88’’
	11017’17,34’’

	2
	Họng thu nước nhà máy nước Thủ Dầu Một
	SG2
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích sông Sài Gòn tại họng thu nhà máy nước trên địa bàn thành phố TDM.
	106038’35,58’’
	10058’54,78’’

	3
	Cách ngã ba rạch Vĩnh Bình – sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu
	SG3
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích sông Sài Gòn bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Dĩ An, Thuận An và các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
	106042’47,7’’
	10052’0,9’’

	4
	Trạm thủy văn Lái Thiêu
	SG4
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích sông Sài Gòn chịu ảnh hưởng quá trình đô thị hóa Thuận An.
	106049’27’’
	10054’2,9’’

	1.2
	Các rạch đổ ra sông Sài Gòn

	5
	Rạch cầu Bà Sảng
	RSG1
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích bị tác động bởi hoạt động công nghiệp CCN Bình Chuẩn.
	106038’31’’
	1100’6,6’’

	6
	Suối Giữa
	RSG2
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích bị tác động bởi hoạt động đô thị thành phố Thủ Dầu Một.
	106038’54’’
	11000’6,3’’

	7
	Rạch Ông Đành tại cầu Ông Đành
	RSG3
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích bị tác động bởi nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một.
	106039’9,18’’
	10059’3,18’’

	8
	Suối Cát
	RSG4
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích bị tác động bởi nước thải từ các doanh nghiệp ngoài KCN.
	106040’40’’
	10057’13’’

	9
	Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký
	RSG6
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích rạch Vĩnh Bình bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp thuộc Bình Dương và một số cơ sở sản xuất thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
	106042’47,7’’
	10052’8,04’’

	II.
	Sông Đồng Nai và các rạch đổ ra sông Đồng Nai

	2.1
	Sông Đồng Nai

	10
	Cách ngã 3 sông ĐN – SB 1km
	ĐN1
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại hợp lưu của sông Đồng Nai và sông Bé.
	106° 57’ 26’’
	11° 6’ 20’’

	11
	Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp
	ĐN2
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Hiệp và khu vực hạ lưu sông Đồng Nai thuộc địa phận Bình Dương.
	106043’2’’
	1103’9”

	12
	Cầu mới bắt qua cù lao Bạch Đằng
	ĐN3
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích bị tác động bởi hoạt động nuôi cá bè và hoạt động sản xuất của một số nhà máy.
	106047’8,94’’
	11003’4,38’’

	13
	Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba
	ĐN4
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Ba và khu vực hạ lưu sông Đồng Nai thuộc địa phận Bình Dương.
	106042’55’’
	10057’55’’

	2.2
	Các rạch đổ ra sông Đồng Nai

	14
	Suối Siệp tại cống trên QL1K
	RĐN5
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích bị tác động bởi nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư thành phố Dĩ An.
	106048’7,32’’
	10055’11,1’’

	15
	Rạch Bà Hiệp tại cầu Bà Hiệp
	RĐN6
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích bị tác động bởi những ảnh hưởng từ các Công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn, Công ty KOVIDA.
	106048’58,68’’
	10053’53,76’’

	III.
	Sông Bé

	16
	Cầu Phước Hòa
	SB2
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích bị tác động bởi nước thải từ các nhà máy cao su thải ra suối Lùng và đổ vào sông Bé.
	106045’28’’
	11015’10”

	IV.
	Sông Thị Tính và rạch đổ vào sông Thị Tính

	17
	Cầu Ông Cộ
	STT3
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích bị tác động bởi bởi nước thải của KCN Mỹ Phước I, II, III và Cụm Công nghiệp Tân Định, nhà máy giấy Vạn Phát, Tân Thuận An, các khu dân cư thuộc Thị trấn Mỹ Phước.
	106036’39’’
	11002’18”

	18
	Trạm quan trắc nước mặt tự động trên sông Thị Tính
	STT4
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích bị tác động bởi nước thải của KCN Tân Định, nhà máy giấy Vạn Phát, Tân Thuận An…
	106034’15’’
	11008’3’’

	19
	Suối Căm Xe tại ngã ba suối Bài Lang và suối Căm Xe
	RTT1
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích tại vị trí đầu nguồn Suối Căm Xe.
	106032’12,42’’
	11023’14,88’’


1.3. Tần suất quan trắc:

- Số đợt quan trắc trong năm: 2 đợt  (1 đợt/ 6 tháng )

- Số điểm quan trắc trong mỗi tháng : 19 điểm/đợt
- Lượng mẫu đối với mỗi điểm quan trắc được lấy đầy đủ số lượng, ngoài ra theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường, tổng số mẫu quan trắc và mẫu QA/QC là 21 mẫu đã phê duyệt chi tiết trong kế hoạch đính kèm.
1.4. Danh mục các thông số quan trắc:

Bảng 2: Danh mục các thông số quan trắc

	Nhóm thông số
	Thông số

	Nhóm chỉ tiêu phân tích trong phòng thí nghiệm
	As, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Hg, Ni, Phenol, CN-, hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB.


1.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

Bảng 3: Danh mục về thiết bị quan trắc
	STT
	Tên thiết bị
	Model thiết bị
	Hãng sản xuất
	Tần suất hiệu chỉnh và kiểm định

	I.
	Thiết bị quan trắc hiện trường
	

	1
	Thiết bị lấy mẫu trầm tích WILCO (Model 196-F62)
	Model 196-F-62

Lấy được mẫu trầm tích ở sông, suối, ao, hồ
	Mỹ
	1 lần/năm

	2
	Máy GPS, Thùng bảo quản lạnh, túi PE đựng mẫu, nhãn 
	
	
	

	II
	Thiết bị phòng thí nghiệm
	

	1
	Máy quang phổ hấp thu nguyên tử ngọn lửa AAS - Model: AA400
	Perkin Elmer
	Mỹ
	1 lần/năm

	2
	Tủ bảo quản mẫu 800 lít
	Alaska
	Mỹ
	1 lần/năm

	3
	Máy sắc ký khí
	Thermo
	Mỹ - Singapore
	1 lần/năm

	4
	Cân phân tích điện tử (4 số lẽ)
	Satorius
	Đức
	1 lần/năm


1.6. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu
Bảng 4: Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu
	Thành phần
	Tiêu chuẩn áp dụng

	Thành phần môi trường trầm tích
	- TCVN 6663-13:2000 về chất lượng nước, lấy mẫu phần 13 hướng dẫn lấy mẫu bùn nước, bùn nước thải và bùn liên quan

- TCVN 6663-15:2004 về chất lượng nước, lấy mẫu - phần 15 hướng dẫn bảo quản và bảo quản mẫu bùn và trầm tích

- TCVN ISO/IEC 17025:2005


1.7. Phương pháp phân tích mẫu:

Bảng 5: Phương pháp phân tích mẫu
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị
	Phương pháp phân tích/ thiết bị đo
	Giới hạn phát hiện

	1
	As
	mg/kg
	TCVN 6649:2000 + TCVN 8467:2008
	0,03

	2
	Cu
	mg/kg
	TCVN 6649:2000 + TCVN 6496:2009
	3

	3
	Zn
	mg/kg
	TCVN 6649:2000 + TCVN 6496:2009
	1,5

	4
	Pb
	mg/kg
	TCVN 6649:2000 + TCVN 6496:2009
	3

	5
	Cd
	mg/kg
	TCVN 6649:2000 + TCVN 6496:2009
	0,015

	6
	Cr
	mg/kg
	TCVN 6649:2000 + TCVN 6496:2009
	2

	7
	Hg
	mg/kg
	TCVN 6649:2000 + TCVN 8882:2011
	0,02

	8
	Ni
	mg/kg
	TCVN 6649:2000 + TCVN 6496:2009
	3

	9
	 CN-
	mg/kg
	US EPA Method 9013A + US EPA Method 9014
	0,1

	10
	Phenol
	mg/kg
	US EPA Method 5021A + US EPA Method 8260C
	0,007

	11
	Hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ
	µg/kg
	US EPA Method 3540C + US EPA Method 3620C + US EPA Method 8141B
	1

	12
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ
	µg/kg
	US EPA Method 3550C + US EPA Method 3630C + US EPA Method 8081B
	0,2

	13
	Tổng PCB
	µg/kg
	US EPA Method 3550C + US EPA Method 3630C + US EPA Methos 3665C + US EPA Method 8082A
	1


1.8. Mô tả địa điểm lấy mẫu:
[image: image1.png]cno micn
Soug Shi Gon
Cierach 6 viosong Si Gin
Song Déng N

e rach 6 vhosong Dong Nsi

Song T Tk

(e rach  vaosong Thi Tih

Soughe





Bản đồ vị trí lấy mẫu trầm tích 2024

CHƯƠNG II.

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC
2.1. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên SG1:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 6: Kết quả quan trắc trên SG1 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mg/kg)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	1,64
	17,5
	21
	7,02
	<0,015
	20,5
	0,06
	9,4
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-


	Bảng 7: Số lần vượt quy chuẩn tại SG1
	Biểu 1: Xu hướng ô nhiễm tại điểm SG1

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023

Đợt 2-2023

Đợt 1-2024

As

0,21

0,08

0,10

Cu

0,12

0,13

0,09

Zn

0,53

0,52

0,07

Pb

0,16

0,00

0,08

Cd

0,02

0,03

0,00

Cr

0,18

0,28

0,23

Hg

0,22

0,42

0,12

Ni

0,44

0,59

0,27


	
[image: image2]


* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (13/13 thông số đạt). Diễn biến mức độ ô nhiễm cụ thể như sau: 7/8 các thông số kim loại đều có xu hướng giảm. Thông số Cr tăng.
- So với đợt 1 năm 2023, 7/8 các thông số kim loại đều giảm, riêng thông số Cr tăng nhẹ. So với đợt 2 năm 2023, 7/8 thông số kim loại giảm, riêng thông số Pb tăng.
- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.

2.2. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên SG2:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 8: Kết quả quan trắc trên SG2 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mg/kg)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	7,53
	65,7
	204,5
	38,13
	0,298
	34
	0,22
	27,5
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-

	* Đánh giá:
- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (13/13 thông số đạt). Diễn biến quan trắc cho thấy:
- Tại vị trí SG2: 8/8 các thông số kim loại có xu hướng tăng. So với cùng kỳ đợt 1/2023 và so với đợt 2/2023: 8/8 thông số kim loại đều tăng.
- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.


	Bảng 9: Số lần vượt quy chuẩn tại SG2
	Biểu 2: Xu hướng ô nhiễm tại điểm SG2

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

0,41

0,37

0,44

Cu

0,10

0,05

0,33

Zn

0,18

0,12

0,65

Pb

0,20

0,11

0,42

Cd

0,01

0,01

0,09

Cr

0,18

0,18

0,38

Hg

0,17

0,04

0,44

Ni
0,52

0,49

0,79


	
[image: image3]


2.3. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên SG3:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 10: Kết quả quan trắc trên SG3 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mg/kg)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	7,24
	85,2
	280,5
	54,11
	0,358
	41
	0,12
	33,4
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-


* Đánh giá:
- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (13/13 thông số đạt). 8/8 các thông số kim loại có xu hướng tăng.
- So với cùng kỳ đợt 1/2023 và đợt 2/2023, 8/8 các thông số đều tăng.

- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.
	Bảng 11: Số lần vượt quy chuẩn tại SG3
	Biểu 3: Xu hướng ô nhiễm tại điểm SG3

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

0,35

0,16

0,43

Cu

0,16

0,04

0,43

Zn

0,32

0,13

0,89

Pb

0,16

0,00

0,59

Cd

0,01

0,01

0,10

Cr

0,24

0,11

0,46

Hg

0,13

0,10

0,24

Ni
0,27

0,37

0,95


	
[image: image4]


2.4. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên SG4:

- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 12: Kết quả quan trắc trên SG4 đợt 1 năm 2024

	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mg/kg)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	5,98
	24,9
	65,4
	18,48
	0,108
	18,9
	0,09
	19,1
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-


* Đánh giá:
- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (13/13 thông số đạt).
	Bảng 13: Số lần vượt quy chuẩn tại SG4
	Biểu 4: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm SG4

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

-
-
0,35
Cu

-
-
0,13
Zn

-
-
0,21
Pb

-
-
0,20
Cd

-
-
0,03
Cr

-
-
0,21
Hg

-
-
0,18
Ni
-
-
0,55

	
[image: image5]


2.5. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên ĐN1: 
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 14: Kết quả quan trắc trên ĐN1 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mg/kg)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	16
	32,6
	111
	5,68
	0,048
	104,3
	0,072
	52,6
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-


* Đánh giá:
- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số đa phần đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (11/13 thông số đạt). Riêng thông số Cr vượt 1,16 lần so với quy chuẩn, thông số Ni vượt 1,5 lần so với tiêu chuẩn Hà Lan. (Các thông số này có vượt vào một số đợt quan trắc trước đây).

- 4/8 thông số kim loại xu hướng tăng: As, Zn, Cr và Ni. Các thông số kim loại còn lại giảm: Cu, Pb, Cd, Hg.
- So với cùng kỳ năm trước, 4/8 thông số kim loại tăng: As, Zn, Cr, Ni. So với đợt 2/2023, 6/8 thông số thông số kim loại đều tăng: As, Cu, Zn, Pb, Cr, Ni.

- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử
	Bảng 15: Số lần vượt quy chuẩn tại ĐN1
	Biểu 5: Xu hướng ô nhiễm tại điểm ĐN1

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

0,30

0,36

0,94

Cu

0,56

0,12

0,17

Zn

0,29

0,18

0,35

Pb

0,09

0,00

0,06

Cd

0,03

0,01

0,01

Cr

0,78

0,87

1,16

Hg

0,20

0,18

0,14

Ni
1,07

0,56

1,50


	
[image: image6]


2.6. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên ĐN2:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 16: Kết quả quan trắc trên ĐN2 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mg/kg)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	8,11
	52,8
	93
	9,11
	0,07
	104,5
	0,06
	58,55
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-


* Đánh giá:
- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số đa phần đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (11/13 thông số đạt). Riêng thông số Cr vượt 1,16 lần so với quy chuẩn và thông số Ni vượt 1,67 lần so với tiêu chuẩn Hà Lan. (Các thông số này cũng vượt vào một số đợt quan trắc trước đây).

- 4/8 thông số kim loại có xu hướng tăng: As, Zn, Cr và Ni. Các thông số còn lại có xu hướng giảm.
- So với cùng kỳ năm trước, 4/8 thông số kim loại tăng: As, Zn, Cr, Ni.
- So với đợt 2/2023, 7/8 thông số kim loại đều tăng, riêng Hg giảm.

- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.
	Bảng 17: Số lần vượt quy chuẩn tại ĐN2
	Biểu 6: Xu hướng ô nhiễm tại điểm ĐN2

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

0,23

0,33

0,48

Cu

0,42

0,12

0,27

Zn

0,25

0,20

0,30

Pb

0,14

0,00

0,10

Cd

0,02

0,01

0,02

Cr

0,71

0,90

1,16

Hg

0,15

0,24

0,12

 Ni

0,92

0,59

1,67


	
[image: image7]


2.7. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên ĐN3:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 18: Kết quả quan trắc trên ĐN3 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mg/kg)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	7,54
	49,8
	119,5
	7,61
	0,077
	104
	0,13
	63,2
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-


* Đánh giá:
- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số đa phần đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (11/13 thông số đạt). Riêng thông số Cr vượt 1,16 lần so với quy chuẩn, thông số Ni vượt 1,81 lần so với tiêu chuẩn Hà Lan. (Các thông số này cũng vượt vào một số đợt quan trắc trước đây).
- 5/8 thông số kim loại có xu hướng tăng: As, Zn, Cr, Hg và Ni.

- So với cùng kỳ năm trước, 5/8 thông số kim loại tăng: As, Zn, Cr, Hg và Ni. Các thông số kim loại còn lại giảm.

- So với đợt 2/2023 tất cả các thông số kim loại đều tăng.

- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.
	Bảng 19: Số lần vượt quy chuẩn tại ĐN3
	Biểu 7: Xu hướng ô nhiễm tại điểm ĐN3

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

0,26

0,34

0,44

Cu

0,27

0,12

0,25

Zn

0,30

0,09

0,38

Pb

0,09

0,00

0,08

Cd

0,02

0,01

0,02

Cr

0,70

0,83

1,16

Hg

0,20

0,20

0,26

Ni
1,08

0,57

1,81


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





2.8. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên ĐN4:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 20: Kết quả quan trắc trên ĐN4 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mg/kg)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	12,69
	50,4
	112
	7,18
	0,066
	113,8
	0,07
	64,85
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-


* Đánh giá:
- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số đa phần đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (11/13 thông số đạt). Riêng thông số Cr vượt 1,26 lần so với quy chuẩn, thông số Ni vượt 1,85 lần so với tiêu chuẩn Hà Lan.

- Diễn biến quan trắc cho thấy, 4/8 thông số kim loại có xu hướng tăng: As, Zn, Cr và Ni.
- So với cùng kỳ năm trước, 4/8 thông số kim loại tăng: As, Zn, Cr, Ni.

- So với đợt 2/2023, hầu hết các thông số kim loại đều tăng: As, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni. Riêng Hg giảm.

- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.
	Bảng 21: Số lần vượt quy chuẩn tại ĐN4
	Biểu 8: Xu hướng ô nhiễm tại điểm ĐN4

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

0,21

0,19

0,75

Cu

0,33

0,11

0,26

Zn

0,28

0,18

0,36

Pb

0,10

0,00

0,08

Cd

0,02

0,01

0,02

Cr

0,66

0,97

1,26

Hg

0,19

0,16

0,14

Ni
0,93

0,61

1,85


	
[image: image9]


2.9. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích trên Sông Bé (SB2):
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 22: Kết quả quan trắc trên SB2 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mg/kg)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	6,2
	36,3
	105,1
	4,8
	0,08
	69,2
	0,08
	39
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-


* Đánh giá:
- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số hầu hết đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (12/13 thông số đạt), riêng thông số Ni vượt TC Hà Lan 1,11 lần.

- Diễn biến quan trắc cho thấy, 4/8 thông số kim loại có xu hướng tăng: As, Zn, Pb, Cd.
- So với cùng kỳ năm trước, 4/8 các thông số kim loại tăng: As, Zn, Pb, Cd. Các thông số kim loại còn lại giảm: Cu, Cr, Hg, Ni.
- So với đợt 2/2023, 4/8 thông số kim loại tăng: As, Zn, Pb, Hg. 

- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.
	Bảng 23: Số lần vượt quy chuẩn tại SB2
	Biểu 9: Xu hướng ô nhiễm tại điểm SB2

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

0,10

0,30

0,36

Cu

0,22

0,18

0,18

Zn

0,31

0,31

0,33

Pb

0,00

0,00

0,05

Cd

0,01

0,02

0,02

Cr

1,81

1,11

0,77

Hg

0,20

0,08

0,16

Ni
2,30

2,66

1,11


	
[image: image10]


2.10. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích STT3:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 24: Kết quả quan trắc trên STT3 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mg/g)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	0,84
	13,6
	18,2
	6,98
	0,018
	16,1
	0,09
	6,3
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-


* Đánh giá:
- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (13/13 thông số đạt). Diễn biến quan trắc cho thấy hầu hết các thông số kim loại đều có xu hướng giảm: As, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni. Riêng thông số Hg có xu hướng tăng nhẹ.

- So với cùng kỳ năm trước, 7/8 các thông số kim loại đều giảm, riêng thông số Hg tăng nhẹ

- So với đợt 2 năm 2023, 6/8 các thông số kim loại giảm, riêng thông số Hg và Pb tăng.

- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.
	Bảng 25: Số lần vượt quy chuẩn tại STT3
	Biểu 10: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm STT3

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

0,20

0,12

0,05

Cu

0,14

0,15

0,07

Zn

0,59

0,47

0,06

Pb

0,15

0,00

0,08

Cd

0,04

0,04

0,01

Cr

0,19

0,31

0,18

Hg

0,14

0,12

0,18

Ni

0,49

0,62

0,18


	
[image: image11]


2.11. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích STT4:

- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 26: Kết quả quan trắc trên STT4 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mg/kg)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	2,2
	48,2
	138,5
	8,8
	0,1
	82,7
	0,1
	45,25
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-

	* Đánh giá:
- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số hầu hết đều đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (12/13 thông số đạt). Riêng thông số Ni vượt 1,29 lần so với tiêu chuẩn Hà Lan.

- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.


	Bảng 27: Số lần vượt quy chuẩn tại STT4
	Biểu 11: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm STT4

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

-
-
0,13
Cu

-
-
0,24
Zn

-
-
0,44
Pb

-
-
0,1
Cd

-
-
0,03
Cr

-
-
0,92
Hg

-
-
0,2
Ni
-
-
1,29


	
[image: image12]


2.12. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích RSG1:

- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 28: Kết quả quan trắc trên RSG1 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mg/g)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	0,76
	9,7
	23,3
	<8
	0,023
	7,1
	0,06
	3,3
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-

	* Đánh giá:
- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số đều đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (13/13 thông số đạt). 
- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.


	Bảng 29: Số lần vượt quy chuẩn tại RSG1
	Biểu 12: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm RSG1

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

-
-
0,04
Cu

-
-
0,05
Zn

-
-
0,07
Pb

-
-
0,00
Cd

-
-
0,01
Cr

-
-
0,08
Hg

-
-
0,12
Ni
-
-
0,09

	
[image: image13]


2.13. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích RSG2:

- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 30: Kết quả quan trắc trên RSG2 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mg/kg)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	7,25
	72,3
	212,5
	47,14
	0,357
	37,6
	0,1
	29
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-

	* Đánh giá:
- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số đều đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (13/13 thông số đạt). 
- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.


	Bảng 31: Số lần vượt quy chuẩn tại RSG2
	Biểu 13: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm RSG2

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

-
-
0,43
Cu

-
-
0,37
Zn

-
-
0,67
Pb

-
-
0,52
Cd

-
-
0,10
Cr

-
-
0,42
Hg

-
-
0,20
Ni
-
-
0,83

	
[image: image14]


2.14. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích tại RSG3:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 32: Kết quả quan trắc trên RSG3 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mg/kg)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	4,26
	18,8
	55,2
	11,59
	0,136
	18
	0,07
	18,2
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-


* Đánh giá:
- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (13/13 thông số đạt). Diễn biến quan trắc cho thấy hầu hết các thông số kim loại đều có xu hướng tăng nhẹ: As, Pb, Cd, Cr, Hg và Ni. Riêng thông số Cu và Zn có xu hướng giảm.
- So với cùng kỳ năm trước và so với đợt 2 năm 2023, 6/8 các thông số kim loại đều tăng, riêng thông số Cu, Zn giảm.

- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.
	Bảng 33: Số lần vượt quy chuẩn tại RSG3
	Biểu 14: Xu hướng ô nhiễm tại RSG3

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

0,14

0,14

0,25

Cu

0,28

0,02

0,10

Zn

0,28

0,11

0,18

Pb

0,00

0,00

0,13

Cd

0,01

0,01

0,04

Cr

0,07

0,13

0,20

Hg

0,08

0,08

0,14

Ni
0,18

0,35

0,52


	
[image: image15]


2.15. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích RSG4:

- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 34: Kết quả quan trắc trên RSG4 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mgk/g)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	7,6
	102,9
	1261,25
	49,8
	0,38
	319,6
	0,08
	83,65
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-

	* Đánh giá:
- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số hầu hết đều đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (10/13 thông số đạt). Riêng thông số Zn vượt 4 lần, Cr vượt 3,55 lần so với quy chuẩn; Ni vượt 2,39 lần so với tiêu chuẩn Hà Lan.

- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.


	Bảng 35: Số lần vượt quy chuẩn tại RSG4
	Biểu 15: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm RSG4

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

-
-
0,45
Cu

-
-
0,52
Zn

-
-
4,00

Pb

-
-
0,55
Cd

-
-
0,11
Cr

-
-
3,55

Hg

-
-
0,16
Ni
-
-
2,39


	
[image: image16]


2.16. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích tại RSG6:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 36: Kết quả quan trắc trên RSG6 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mg/kg)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	3,84
	21,6
	76,5
	15,5
	0,11
	19,7
	0,08
	24,9
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-


* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (13/13 thông số đạt). Diễn biến quan trắc cho thấy hầu hết các thông số kim loại đều có xu hướng giảm (6/8 thông số kim loại: As, Cu, Zn, Pb, Cr, Hg).
- So với cùng kỳ năm trước, 6/8 thông số kim loại giảm (As, Cu, Zn, Pb, Cr, Hg).

- So với đợt 2 năm 2023, 7/8 các thông số kim loại tăng, riêng As giảm.

- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.
	Bảng 37: Số lần vượt quy chuẩn tại RSG6
	Biểu 16: Xu hướng ô nhiễm tại RSG6

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

0,43

0,28

0,23

Cu

0,22

0,06

0,11

Zn

0,56

0,16

0,24

Pb

0,38

0,15

0,17

Cd

0,02

0,00

0,03

Cr

0,22

0,19

0,22

Hg

0,19

0,12

0,16

Ni
0,65

0,64

0,71


	
[image: image17]


2.17. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích tại RĐN5:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 38: Kết quả quan trắc trên RĐN5 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mg/kg)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	5
	105,2
	182
	<8
	0,115
	26
	0,05
	23,8
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-


* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (13/13 thông số đạt). Diễn biến quan trắc cho thấy hầu hết các thông số kim loại đều có xu hướng tăng (6/8 thông số kim loại: As, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni).
- So với cùng kỳ năm trước và so với đợt 2 năm 2023, 6/8 thông số kim loại tăng, riêng thông số Pb và Hg giảm.

- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.
	Bảng 39: Số lần vượt quy chuẩn tại RĐN5
	Biểu 17: Xu hướng ô nhiễm tại điểm RĐN5

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

0,06

0,24

0,29

Cu

0,10

0,06

0,53

Zn

0,16

0,19

0,58

Pb

0,00

0,11

0,00

Cd

0,00

0,01

0,03

Cr

0,23

0,21

0,29

Hg

0,19

0,12

0,11

Ni
0,30

0,53

0,68


	
[image: image18]


2.18. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích tại RĐN6:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 40: Kết quả quan trắc trên RĐN6 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mg/kg)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	4,53
	46,5
	217
	8,35
	0,122
	35,8
	0,06
	24
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-


* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (13/13 thông số đạt). Diễn biến quan trắc cho thấy 4/8 thông số kim loại có xu hướng tăng: Cu, Zn, Cd, Cr. Các thông số kim loại còn lại giảm: As, Pb, Hg, Ni.
- So với cùng kỳ năm trước, 4/8 thông số kim loại có xu hướng tăng: Cu, Zn, Cd, Cr.

- So với đợt 2 năm 2023, tất cả các thông số kim loại đều tăng.

- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.
	Bảng 41: Số lần vượt quy chuẩn tại RĐN6
	Biểu 18: Xu hướng ô nhiễm tại điểm RĐN6

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

0,52
0,15
0,27
Cu

0,18
0,09
0,24
Zn

0,43
0,09
0,69
Pb

0,14
0,00
0,09
Cd

0,01
0,00
0,03
Cr

0,29
0,09
0,4
Hg

0,14
0,08
0,11
Ni
0,73
0,33
0,69

	
[image: image19]


2.19. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích tại RTT1:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2017/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 42: Kết quả quan trắc trên RTT1 đợt 1 năm 2024
	Thông số
	As (mg/kg)
	Cu (mg/kg)
	Zn (mg/kg)
	Pb (mg/kg)
	Cd (mg/kg)
	Cr (mg/kg)
	Hg (mgk/g)
	Ni (mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	Kết quả
	0,07
	3,1
	6,3
	<8
	<0,015
	<2
	0,06
	<3
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	QCVN 43:2017/ BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	-
	
	
	277
	0,1
	0,42

	TC Hà Lan
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-


* Đánh giá:

- Kết quả phân tích trầm tích đợt 1 năm 2024 cho thấy hàm lượng các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2017/BTNMT và TC Hà Lan (13/13 thông số đạt). Đa phần các thông số kim loại không có nhiều biến động, riêng các thông số: Cu, Zn, Hg có xu hướng tăng nhẹ.
- So với cùng kỳ năm trước và so với đợt 2 năm 2023, đa phần các thông số không có nhiều biến động, riêng thông số Cu, Zn, Hg tăng nhẹ.

- Hàm lượng hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.
	Bảng 43: Số lần vượt quy chuẩn tại RTT1
	Biểu 19: Xu hướng ô nhiễm tại điểm RTT1

	Chỉ tiêu
Đợt 1-2023
Đợt 2-2023
Đợt 1-2024
As

0,00
0,00
0,00
Cu

0,01
0,02
0,02
Zn

0,01
0,04
0,02
Pb

0,00
0,00
0,00
Cd

0,00
0,01
0,00
Cr

0,03
0,06
0,00
Hg

0,05
0,06
0,12
Ni
0,00
0,09
0,00

	
[image: image20]


CHƯƠNG III.
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC
Thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Chương trình quan trắc trầm tích được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư kết quả thực hiện cụ thể như sau:

3.1. Kết quả QA/QC hiện trường:
a. Công tác QA/QC trong đo, lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu
- Lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chứa mẫu, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện.

- Cán bộ lấy mẫu được đào tạo và tập huấn trước khi tham gia lấy mẫu tại hiện trường.

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, hoá chất thuốc thử bảo quản mẫu đầy đủ và phù hợp.

- Các dụng cụ lấy mẫu, dụng cụ chứa đựng, bảo quản mẫu được vệ sinh, kiểm tra, đảm bảo không làm nhiễm bẩn mẫu.

- Tất cả các mẫu lấy tại hiện trường được dán nhãn cho từng mẫu, đảm bảo định danh tính mẫu cần lấy.

- Bảo quản mẫu bao gồm từ trong quá trình thu mẫu tới khi kết thúc và đưa về phòng thí nghiệm. Tuân thủ việc cho thêm các chất bảo quản theo qui trình đã định.

- Mẫu được bảo quản và xử lý sơ bộ (nếu có) tại hiện trường phải phù hợp với các thông số quan trắc. 

- Việc vận chuyển mẫu phải bảo toàn mẫu về chất lượng và số lượng. 

- Thời gian vận chuyển và nhiệt độ bảo quản mẫu trong quá trình vận chuyển tuân theo các tiêu chuẩn lấy mẫu, phân tích hoặc các văn bản, quy định hiện hành đối với từng thông số quan trắc. 

- Có phương án vận chuyển hợp lý để đảm bảo quy định thời gian tiến hành phân tích sau khi lấy mẫu đối với một số thông số quan trắc.
b. Mẫu kiểm soát chất lượng tại hiện trường

Chương trình quan trắc trầm tích được thực hiện  theo đúng quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường, mẫu QC quan trắc đợt 1 bao gồm: mẫu lặp hiện trường tại Cầu mới bắt qua cù lao Bạch Đằng (ĐN3) và mẫu trắng hiện trường tại Suối Cát (RSG4).
Các mẫu kiểm soát chất lượng hiện trường QC gồm: Mẫu lặp nhằm đánh giá độ sai số trong quá trình lấy mẫu và bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu đảm bảo mẫu được xử lý đúng ngoài hiện trường, số liệu thu nhận được có độ tin cậy cao.

Việc đánh giá mẫu QC trong hoạt động quan trắc hiện trường được thực hiện theo quy định như sau:

+ Mẫu lặp hiện trường: độ chụm được đánh giá dựa trên việc đánh giá RPD. Giới hạn  % RPD cho phép không vượt quá 15% và được tính toán như sau:
+ Công thức tính như sau:
/LD1-LD2/

[image: image22.png]. ..ifc':'.'.an Xu hwéng 6 nhiém tai RTT1
1.20 -

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

e S e ———

Dot 1-2023 Dot 2-2023 Dot 1-2024

-0.20
Nam
— A — Cu — 7 — Pb

B Cr L Hg NI

Linear (As) Linear (Cu) Linear (Zn)
Linear (Cd) Linear (Cr) Linear (Hg)

S5 lan vt chudn

Linear (Pb)






RPD =                                 x 100 (%)




       [(LD1+LD2)/2]

- Trong đó:

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất

LD2: kết quả lần thứ hai.

c. Đánh giá kết quả QA/QC hiện trường

Kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng đợt 1 năm 2024 trong quá trình lấy mẫu được thực hiện gồm mẫu lặp hiện trường. Kết quả thực hiện QC hiện trường trong đợt 1 năm 2023 tất cả đều đạt yêu cầu và được thể hiện trong bảng 34.


Bảng 44: Kết quả quan trắc QA/QC Đợt 1 năm 2024
	Vị trí
	As

(mg/kg)
	Cu

(mg/kg)
	Zn

(mg/kg)
	Pb
(mg/kg)
	Cd
(mg/kg)
	Cr

(mg/kg)
	Hg

(mg/kg)
	Ni

(mg/kg)
	Hóa chất BVTV Clo hữu cơ (µg/kg)
	Hóa chất BVTV Phospho hữu cơ (µg/kg)
	Tổng PCB (µg/kg)
	CN- (mg/kg)
	Phenol (mg/kg)

	ĐN3
	7,54
	49,8
	119,5
	7,61
	0,077
	104
	0,132
	63,2
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	Mẫu lặp
	7,42
	49
	115
	8,15
	0,075
	103,5
	0,129
	64,1
	<0,2
	<1
	<1
	<0,1
	<0,007

	RPD
	1,60
	1,62
	3,84
	-6,85
	2,6
	0,5
	2,3
	-1,4
	0
	0
	0
	0
	0

	Đánh giá
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt


* Nhận xét: 

Kết quả chương trình kiểm soát chất lượng QA/QC đợt 1 năm 2024 đối với các thông số được đánh giá đều đạt 100%.
3.2. Kết quả QA/QC trong phòng thí nghiệm:

Tất cả các quá trình phân tích, thực hiện mẫu QC phòng thí nghiệm đều được kiểm soát theo một quy trình đã ban hành tại SOP của PTN. Việc tính toán, xử lý số liệu theo các tiêu chí thiết lập tại PTN và đã được hướng dẫn cụ thể trong tài liệu SOP.

Quản lý mẫu từ khâu lấy mẫu hiện trường, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích trong PTN thực hiện theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.
a. Bảo đảm chất lượng phân tích (QA)

- Nhân viên PTN được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ trong văn bản mô tả công việc và được cấp có thẩm quyền ký.

- Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của PTN và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu,...).

- Hồ sơ, tài liệu được kiểm soát đầy đủ, định kỳ.

- Đánh giá nội bộ hoạt động của phòng thí nghiệm: 01 năm/lần.

- Phương pháp thử nghiệm: TCVN, SMEWW, EPA,... các phương pháp đều được phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng (được rà soát 01 năm/lần hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào). 

- Xây dựng đầy đủ các SOP thử nghiệm cho các thông số phân tích, xác định độ KĐBĐ cho từng phương pháp của từng thông số.

- Thực hiện việc hiệu chuẩn bảo trì và kiểm soát thiết bị định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.

- Điều kiện tiện nghi môi trường luôn được theo dõi hàng ngày, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

- Tham gia so sánh liên phòng thí nghiệm và thử nghiệm thành thạo quy trình phân tích hàng năm theo yêu cầu của các thông tư, QCVN đã ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường: PTN đã duy trì và chọn lựa tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng định kỳ hàng năm do CEM, VINALAB tổ chức.

- Thực hiện phân tích so sánh với các phương pháp giống hoặc khác nhau: một thông số phân tích có nhiều phương pháp thử được lựa chọn, hiện PTN đã xin công nhận từ 1 đến 2 phương pháp thử cho 1 thông số phân tích, vì vậy luôn luôn đảm bảo được việc kiểm tra chéo giữa các phương pháp với nhau.
b. Kiểm soát chất lượng (QC)
- Để kiểm soát chất lượng quan trắc trầm tích đợt 1 năm 202, PTN đã sử dụng các loại mẫu QC như: Mẫu lặp và mẫu thêm chuẩn tại mã mẫu DV0324-76206,06501;  Mẫu trắng tại mã mẫu QC-BL-1; Mẫu chuẩn kiểm soát tại mã mẫu D112-540-1
- Kiểm tra chất lượng số liệu bằng cách sử dụng phương pháp thống kê, đưa ra được các giới hạn để so sánh đối chiếu kết quả, phải xác định được sai số chấp nhận được.

- Các mẫu kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm đợt 1 năm 2024 được thực hiện tại các vị trí ĐN3.
c. Đánh giá kết quả thực hiện QA/QC phòng thí nghiệm

Các mẫu kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm gồm: Mẫu lặp, mẫu thêm chuẩn, mẫu chuẩn kiểm soát, mẫu trắng trong đợt 1 của Quan trắc trầm tích năm 2024. Kết quả thực hiện QA/QC Phòng thí nghiệm (PTN) hầu hết đều đạt và chính xác.
Tất cả các mẫu kiểm soát chất lượng đều đạt yêu cầu, điều đó cho thấy công tác lấy mẫu và phân tích mẫu được quản lý tốt theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, kết quả quan trắc có độ tin cậy cao.
	KẾT QUẢ QA/QC PHÒNG THÍ NGHIỆM

	Các mẫu kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm gồm: Mẫu lặp, mẫu thêm chuẩn, mẫu chuẩn kiểm soát, mẫu trắng trong đợt 1 của Quan trắc trầm tích năm 2024. Kết quả thực hiện QA/QC Phòng thí nghiệm (PTN) như sau:

	Bảng 45: Mẫu lặp

	

	STT
	Ngày
	Tên mẫu/Mã mẫu
	Đơn vị tính 
	Kết quả lặp
	dtb
	Id1-d2I
	R%
	Người phân tích
	Đánh giá

	
	
	QTNM/d1, d2
	
	d1
	d2
	
	
	
	
	

	1/ Chỉ tiêu As

	1
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg TLK
	7,54
	7,42
	7,48
	0,12
	1,6
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	2/ Chỉ tiêu Cu

	1
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg TLK
	49,8
	49,0
	49,4
	0,8
	1,62
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	3/ Chỉ tiêu Zn

	1
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg TLK
	119,5
	115
	117,3
	4,5
	3,84
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	4/ Chỉ tiêu Pb

	1
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg TLK
	7,6
	8,2
	7,88
	0,54
	6,85
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	5/ Chỉ tiêu Cd

	1
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg TLK
	0,077
	0,075
	0,076
	0,002
	2,63
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	6/ Chỉ tiêu Cr

	1
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg TLK
	104
	103,5
	103,8
	0,5
	0,48
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	7/ Chỉ tiêu Hg

	1
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg TLK
	0,132
	0,129
	0,13
	0,003
	2,3
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	8/ Chỉ tiêu Ni

	1
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg TLK
	63,2
	64,1
	63,7
	0,9
	1,41
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	9/ Chỉ tiêu hóa chất BVTV Clo hữu cơ

	1
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	µg/Kg
	<0,2
	<0,2
	<0,2
	0
	0
	Dung
	Đạt

	10/ Chỉ tiêu hóa chất BVTV Phospho hữu cơ

	1
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	µg/Kg
	<1
	<1
	<1
	0
	0
	Dung
	Đạt

	11/ Chỉ tiêu Tổng PCB

	1
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	µg/Kg
	<1
	<1
	<1
	0
	0
	Dung
	Đạt

	12/ Chỉ tiêu CN-

	1
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	0
	0
	Dung
	Đạt

	13/ Chỉ tiêu Phenol

	1
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg
	<0,007
	<0,007
	<0,007
	0
	0
	Dung
	Đạt


	Bảng 46: Mẫu thêm chuẩn

	Chỉ tiêu
	Ngày
	Tên mẫu/Mã mẫu
	Đơn vị tính
	KQ mẫu không thêm chuẩn (Xu) 
	Lượng chuẩn thêm (k) 
	KQ mẫu sau thêm chuẩn (Xs)  
	Độ thu hồi R(%)
	Người phân tích
	Đánh giá

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	As
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg TLK
	7,54
	0,5
	8,05
	102
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	Cu
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg TLK
	49,8
	50
	98,6
	97,6
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	Zn
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg TLK
	115
	50
	162,3
	94,6
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	Pb
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg TLK
	7,6
	50
	55,1
	95,0
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	Cd
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg TLK
	0,077
	0,1
	0,176
	101,0
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	Cr
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg TLK
	104
	50
	152,3
	96,6
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	Hg
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg TLK
	0,132
	0,5
	0,64
	102,4
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	Ni
	07/03/2024
	DV0324-76206,06501
	mg/Kg TLK
	63,2
	50
	109,2
	92,0
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt


	Bảng 47: Mẫu chuẩn kiểm soát

	STT
	Ngày
	Tên mẫu QC
	Đơn vị tính
	Kết quả đo
	Người phân tích
	Đánh giá

	1/ Chỉ tiêu As

	1
	07/03/2024
	D112-540-1
	mg/Kg TLK
	102,5
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	2/ Chỉ tiêu Cu

	1
	07/03/2024
	D112-540-1
	mg/Kg TLK
	175,5
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	3/ Chỉ tiêu Zn

	1
	07/03/2024
	D112-540-1
	mg/Kg TLK
	385
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	4/ Chỉ tiêu Pb

	1
	07/03/2024
	D112-540-1
	mg/Kg TLK
	104,67
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	5/ Chỉ tiêu Cd

	1
	07/03/2024
	D112-540-1
	mg/Kg TLK
	43,25
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	6/ Chỉ tiêu Cr

	1
	07/03/2024
	D112-540-1
	mg/Kg TLK
	169,4
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	7/ Chỉ tiêu Hg

	1
	07/03/2024
	D112-540-1
	mg/Kg TLK
	9,79
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	8/ Chỉ tiêu Ni

	1
	07/03/2024
	D112-540-1
	mg/Kg TLK
	44,8
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt


	Bảng 48: Mẫu trắng

	STT
	Ngày
	Tên mẫu QC
	Đơn vị tính
	Kết quả đo
	Người phân tích
	Đánh giá

	1/ Chỉ tiêu As

	1
	07/03/2024
	QC-BL-1
	mg/Kg TLK
	<0,03
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	2/ Chỉ tiêu Cu

	1
	07/03/2024
	QC-BL-1
	mg/Kg TLK
	<3
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	3/ Chỉ tiêu Zn

	1
	07/03/2024
	QC-BL-1
	mg/Kg TLK
	<1,5
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	4/ Chỉ tiêu Pb

	1
	07/03/2024
	QC-BL-1
	mg/Kg TLK
	<3
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	5/ Chỉ tiêu Cd

	1
	07/03/2024
	QC-BL-1
	mg/Kg TLK
	<0,015
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	6/ Chỉ tiêu Cr

	1
	07/03/2024
	QC-BL-1
	mg/Kg TLK
	<2
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	7/ Chỉ tiêu Hg

	1
	07/03/2024
	QC-BL-1
	mg/Kg TLK
	<0,02
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt

	8/ Chỉ tiêu Ni

	1
	07/03/2024
	QC-BL-1
	mg/Kg TLK
	<3
	Duyên, Phong, Nguyên
	Đạt


CHƯƠNG IV.

KẾT LUẬN 
Chương trình quan trắc trầm tích thực hiện quan trắc tại 19 điểm với 13 thông số quan trắc. Kết quả quan trắc đợt 1 năm 2024 cho thấy đa số các thông số dao động ở mức dưới quy chuẩn cho phép theo QCVN 43:2017/BTNMT và Tiêu chuẩn Hà Lan. Riêng tại các vị trí:
- Suối Cát (RSG4) có thông số Cr vượt 3,55 lần, Ni vượt 2,39 lần, Zn vượt 4 lần.

- Cách ngã ba sông ĐN-SB 1km (ĐN1) có thông số Cr vượt 1,16 lần, Ni vượt 1,5 lần.
- Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2) có thông số Cr vượt 1,16 lần, Ni vượt 1,67 lần.

- Cầu mới bắt qua cù lao Bạch Đằng (ĐN3) có thông số Cr vượt 1,16 lần, Ni vượt 1,81 lần.

- Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba (ĐN4) có thông số Cr vượt 1,26 lần, Ni vượt 1,85 lần.

- Cầu Sông Bé (SB2) có thông số Ni vượt 1,11 lần.

- Trạm quan trắc nước mặt tự động trên sông Thị Tính (STT4) có thông số Ni vượt 1,29 lần. 
So với cùng kỳ năm trước, kết quả quan trắc cho thấy hầu hết các thông số kim loại tại các vị trí đều tăng, cụ thể:

- Họng thu nước nhà máy nước TDM (SG2), Cách ngã ba rạch Vĩnh Bình – sông SG 50m về phía hạ lưu (SG3), Cầu mới bắt qua cù lao Bạch Đằng (ĐN3), Rạch Ông Đành tại cầu Ông Đành (RSG3), Suối Siệp tại cống trên QL1K (RĐN5) có hầu hết các thông số kim loại đều tăng.
- Các vị trí quan trắc còn lại: Cách ngã ba sông ĐN-SB 1km (ĐN1), Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2), Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba (ĐN4) có các thông số As, Zn, Cr, Ni tăng. Vị trí cầu Sông Bé (SB2) có các thông số As, Zn, Pb, Cd tăng. Vị trí Rạch Bà Hiệp tại cầu Bà Hiệp (RĐN6) có các thông Cu, Zn, Cd, Cr.
- Riêng các vị trí: Cách đập Dầu Tiếng 2km (SG1), Cầu Ông Cộ (STT3), Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký (RSG6), Suối Căm Xe tại ngã ba suối Bài Lang và suối Căm Xe (RTT1) có cải thiện hơn.

So với đợt 2 năm 2023, hầu hết các vị trí quan trắc đều tăng, riêng vị trí Cầu Ông Cộ (STT3), Suối Căm Xe tại ngã ba suối Bài Lang và suối Căm Xe (RTT1) cải thiện hơn.

Đối với các thông số hóa chất BVTV Clo hữu cơ, hóa chất BVTV Phosphor hữu cơ, tổng PCB, CN-, Phenol nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử, tuy nhiên cần theo dõi để khắc phục kịp thời các dấu hiệu ô nhiễm.
Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương sẽ tiếp tục quan trắc, theo dõi, cập nhật và báo cáo kết quả quan trắc kịp thời, chính xác để cơ quan quản lý Nhà nước có hướng điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế.

PHỤ LỤC

[image: image21.png]



50

[image: image23.png]S6lan Xu hwéng 6 nhiém tai RDN6

viegt chuén
120 ¢ )
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Dot 1-2023 Dot 2-2023 Dot 1-2024 Nam
— A — Cu — 71 — Pb
m—Cd . mmmCr e Hg !
=56 lan virot chuin Linear (As) Linear (Cu) Linear (Zn)
Linear (Pb) Linear (Cd) Linear (Cr) Linear (Hg)

Linear (Ni)




[image: image24.png]S6lan
viegt chuén

Xu hwéng 6 nhiém tai RDN5

120 *

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

— A
— Cd

56 lan vuot chun

Linear (Pb)
Linear (Ni)

Dot 1-2023

m— Cu
m— Cr
Linear (As)
Linear (Cd)

e Hg
Linear (Cu)
Linear (Cr)

Dot 1-2024

— b
e Ni

Linear (Zn)
Linear (Hg)

Nam




[image: image25.png]Sé1an Xu hwéng 6 nhiém tai RSG6
viegt chuén

120 *

1.00

Dot 1-2023 Dot 2-2023 Dot 1-2024
_— As — Cu — 7n == Pb
m—Cd  mmCr e Hg NI
——sdlin vugt chudn Linear (As) Linear (Cu) Linear (Zn)
Linear (Pb) Linear (Cd) Linear (Cr) Linear (Hg)

Linear (Ni)




[image: image26.png]Sé1An Dién bién mirc 6 6 nhiém tai RSG4
viegt chuén
4.50 -

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50
0.00

Dot 1-2024

A W Cu W Zn s Pb e Cd mess Cr mesm Hg 000 Ni sS4 lAn virot chudn




[image: image27.png]Xu hwéng 6 nhiém tai RSG3

S6 lan
viegt chuén
120
1.00
0.80
0.60
0.40
020 —
0.00
Dot 1-2023 Pot 2-2023 Dot 1-2024
-0.20
Nam
_— As — Cu — 7n = Pb
— Cd B Cr s Hg NI
S0 lan virgt chuan Linear (As) Linear (Cu) Linear (Zn)
Linear (Pb) Linear (Cd) Linear (Cr) Linear (Hg)

Linear (Ni)




[image: image28.png]S61an Dién bién mirc 6 6 nhiém tai RSG2
viegt chuén
1.20 - y

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Dot 1-2024 Nam

A5 S Cy S 7 S Ph mmm Cd mmm Cp e Hg oo Nj e====S§lin virot chudn




[image: image29.png]S61an Dién bién mirc 6 6 nhiém tai RSG1
viegt chuén
1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.00 e e . e B

Dot 1-2024 Nam

A5 S Cy e 7 S Ph s Cd s Cr osess Hg oo Nj sS4 lAn virt chudn




[image: image30.png]Solan Dién bién mirc 6 6 nhiém tai STT4
viegt chuan

140 * J

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Dot 1-2024

A W Cy e 7; e Ph mms Cd s Cr swss Hg o0 Nj emS6lAn vt chuin




[image: image31.png]Solin_ Xu huéng 6 nhiém tai STT3

vurgt chuin

120

1.00

050

0.60

040

020

0.00 =

Byt 12023 2203 Byt Nam

- — —
—Ca —Cr —i
S lin Vgt chudn  ——Linear (As) —— Linear (Zn)
~——Linear (Pb) ~——Linear (Cd) ~——Linear (Cr) ~——Linear (Hg)

——— Linear (Ni)




[image: image32.png]Solan Xu hwéng 6 nhiém tai SB
viegt chuan
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
Dot 1-2023 Pot2-2023 Dot 1-2024 Nam
— AS — Cu — 71 —— Pb
m— Cd — Cr — Hg N
oS5 lan vt chuan Linear (As) Linear (Cu) Linear (Zn)
Linear (Pb) Linear (Cd) Linear (Cr) Linear (Hg)

Linear (Ni)




[image: image33.png]SOt Xu hwéng 6 nhiém tai DN4
viegt chuan

2.00

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
Dot 1-2023 Dot 2-2023 Dot 1-2024 Nam

— A — Cu —7n
— Cr — Hg NI e S6 lan vt chuan
Linear (Cu) Linear (Zn) Linear (Pb) Linear (Cd)
Linear (Hg) Linear (Ni)

—Cd
Linear (As)
Linear (Cr)




[image: image34.png]S6lAn Xu hwéng 6 nhiém tai DN3
vrgt chuan )

2.00 *

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

020
0.00

Dot 1-2023 Pot 2-2023 Dot 1-2024 Nam
— A — Cu — 71 — Pl = Cd
— Cr e Hg N e lan virgt chuan Linear (As)
Linear (Cu) Linear (Zn) Linear (Pb) Linear (Cd) Linear (Cr)
Linear (Hg) Linear (Ni)




[image: image35.png]S6 lan PP .
Vgt chuin Xu hwéng 6 nhiem tai DN2

180 * )

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
Dot 1-2023 Pot 2-2023 Dot 1-2024 Nam

— A — Cu — 7p — Cd

— Cr e Hg SN e S6 lan vt chuan Linear (As)

Linear (Cu) Linear (Zn) Linear (Pb) Linear (Cd) Linear (Cr)

Linear (Hg) Linear (Ni)




[image: image36.png]Sé1An Xu hwéng 6 nhiém tai DPN1

Dot 1-2023 Dot 2-2023 Dot 1-2024 Nam
— A — Cu — 71 — Cd
— Cr mwHg SN vuot chuan Linear (As)
Linear (Pb) Linear (Cd) Linear (Cr)

Linear (Zn)
Linear (Ni)

Linear (Cu)
Linear (Hg)




[image: image37.png]S6lan
viegt chuén

Dién bién mirc d6 6 nhiém tai SG4

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

mAs

mCu

®Zn

Dot 1-2024

=Pb mCd

uCr

“Hg

= Ni




[image: image38.png]S6lan
viegt chuén

Xu hwéng 6 nhiém tai SG3

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

— A
m— Cd

Dot 1-2023 Dot 22023 Dot 1-2024 Nim
— Cu — 71 == Pbh
m— Cr m Heg N

——Linear (As) ——Linear (Cu) ~———Linear (Zn) ——Linear (Pb)
~———Linear (Cd) ~———Linear (Cr) ~——— Linear (Hg) ~—— Linear (Ni)




[image: image39.png]Xu hwéng 6 nhiém tai SG2

S6lan
viegt chuén
120 ,
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Dot 1-2023 Dot 2-2023 Dot 1-2024
_— A = Cu —7n = Pb
m— Cd m Cr s Heg ENi
——Linear (As) ——Linear (Cu) ——Linear (Zn) ——Linear (Pb)

——Linear (Cd) —— Linear (Cr) ~—— Linear (Hg) ~— Linear (Ni)




[image: image40.png]S8 1An Xu hwéng 6 nhiém tai SG1

viegt chuén
120 d
1.00
0.80
0.60
0.40
020
0.00 ~
Dot 1-2023 Dot 2-2023 Dot 1-2024 Nam
_— As — Cu — 7n
= Pb — Cd — Cr
e Hg e Ni Linear (As)
Linear (Cu) Linear (Zn) Linear (Pb)

Linear (Hg)

Linear (Cd) Linear (Cr)
Linear (Ni) —— Linear (S6lan vuot chuén)




