 MỤC LỤC

7LỜI MỞ ĐẦU


9CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC


91.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên


91.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo


1.1.2. Đặc điểm khí hậu
9
1.2. Tổng quan vị trí quan trắc
10
11.3. Tần suất quan trắc

3
11.4. Danh mục các thông số quan trắc

4
11.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

4
11.6. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu

5
151.7. Phương pháp phân tích mẫu


161.8. Mô tả địa điểm lấy mẫu


CHƯƠNG II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC
17
2.1. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên SG1:
17
2.2. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên SG2:
19
22.3. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên SG3:

1
22.4. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên ĐN1:

3
22.5. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên ĐN2:

5
22.6. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên ĐN3:

7
22.7. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên ĐN4:

9
2.8. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên Sông Bé (SB):
31
2.9. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy STT3:
33
32.10. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy tại RSG3:

5
32.11. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy tại RSG6:

7
32.12. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy tại RĐN5:

9
2.13. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy tại RĐN6:
41
2.14. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy tại RTT1:
43
CHƯƠNG III.  NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC
45
3.1. Kết quả QA/QC hiện trường
45

3.2. Kết quả QA/QC trong phòng thí nghiệm
47
CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
58
4.1. Đánh giá kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu:
58
4.2. Diễn biến chất lượng môi trường trầm trích đáy đợt 2 năm 2021:
58
PHỤ LỤC
60



DANH MỤC BẢNG

1Bảng 1: Thông tin về điểm quan trắc

0
1Bảng 2: Danh mục các thông số quan trắc

4
1Bảng 3: Danh mục về thiết bị quan trắc

4
1Bảng 4: Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu

5
1Bảng 5: Phương pháp phân tích mẫu

5
1Bảng 6: Kết quả quan trắc trên SG1 đợt 2 năm 2021

7
Bảng 7: Số lần vượt quy chuẩn tại SG1
17
Bảng 8: Kết quả quan trắc trên SG2 đợt 2 năm 2021
19

Bảng 9: Số lần vượt quy chuẩn tại SG2
19
Bảng 10: Kết quả quan trắc trên SG3 đợt 2 năm 2021
21

2Bảng 11: Số lần vượt quy chuẩn tại SG3

1
Bảng 12: Kết quả quan trắc trên ĐN1 đợt 2 năm 2021
23

2Bảng 13: Số lần vượt quy chuẩn tại ĐN1

3
Bảng 14: Kết quả quan trắc trên ĐN2 đợt 2 năm 2021
25
2Bảng 15: Số lần vượt quy chuẩn tại ĐN2

5
Bảng 16: Kết quả quan trắc trên ĐN3 đợt 2 năm 2021
27
2Bảng 17: Số lần vượt quy chuẩn tại ĐN3

7
Bảng 18: Kết quả quan trắc trên ĐN4 đợt 2 năm 2021
29
2Bảng 19: Số lần vượt quy chuẩn tại ĐN4

9
Bảng 20: Kết quả quan trắc trên SB đợt 2 năm 2021
31
Bảng 21: Số lần vượt quy chuẩn tại SB
31
Bảng 22: Kết quả quan trắc trên STT3 đợt 2 năm 2021
33
3Bảng 23: Số lần vượt quy chuẩn tại STT3

3
Bảng 24: Kết quả quan trắc trên RSG3 đợt 2 năm 2021
35
3Bảng 25: Số lần vượt quy chuẩn tại RSG3

5
Bảng 26: Kết quả quan trắc trên RSG6 đợt 2 năm 2021
37
3Bảng 27: Số lần vượt quy chuẩn tại RSG6

7
Bảng 29: Kết quả quan trắc trên RĐN5 đợt 2 năm 2021
39
3Bảng 29: Số lần vượt quy chuẩn tại RĐN5

9
Bảng 30: Kết quả quan trắc trên RĐN6 đợt 2 năm 2021
41
Bảng 31: Số lần vượt quy chuẩn tại RĐN6
41
Bảng 32: Kết quả quan trắc trên RTT1 đợt 2 năm 2021
43
Bảng 33: Số lần vượt quy chuẩn tại RTT1
43
Bảng 34: Kết quả quan trắc QA/QC Đợt 2 năm 2021
46
Bảng 35: Mẫu lặp
50

Bảng 36: Mẫu thêm chuẩn
53

Bảng 37: Mẫu chuẩn
54

Bảng 38: Mẫu trắng
56
Bảng 39: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại SG1
60
Bảng 40: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại SG2
61
Bảng 41: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại SG3
62
Bảng 42: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại ĐN1
63
Bảng 43: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại ĐN2
64
Bảng 44: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại ĐN3
65
Bảng 45: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại ĐN4
66
Bảng 46: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại SB
67
Bảng 47: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại STT3
68
Bảng 48: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại RSG3
69
Bảng 49: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại RSG6
70
Bảng 50: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại RĐN5
71
Bảng 51: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại RĐN6
72
Bảng 52: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại RTT1
73


DANH MỤC BIỂU

Biểu 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm SG1
18
Biểu 2: Xu hướng ô nhiễm tại điểm SG1
18
2Biểu 3: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm SG2

0 

Biểu 4:  Xu hướng ô nhiễm tại điểm SG2
20
2Biểu 5: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm SG3

2
Biểu 6: Xu hướng ô nhiễm tại điểm SG3
22
2Biểu 7: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm ĐN1

4
Biểu 8: Xu hướng ô nhiễm tại điểm ĐN1
24
2Biểu 9: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm ĐN2

6
Biểu 10: Xu hướng ô nhiễm tại điểm ĐN2
26
2Biểu 11: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm ĐN3

8
Biểu 12: Xu hướng ô nhiễm tại điểm ĐN3
28
Biểu 13: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm ĐN4
30
Biểu 14: Xu hướng ô nhiễm tại điểm ĐN4
30
Biểu 15: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm SB
32
Biểu 16: Xu hướng ô nhiễm tại điểm SB
32
Biểu 17: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm STT3
34
Biểu 18: Xu hướng ô nhiễm tại điểm STT3
34
Biểu 19: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm RSG3
36
Biểu 20: Xu hướng ô nhiễm tại điểm RSG3
36
3Biểu 21: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm RSG6

8
Biểu 22: Xu hướng ô nhiễm tại điểm RSG6
38
Biểu 23: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm RĐN5
40
Biểu 24: Xu hướng ô nhiễm tại điểm RĐN5
40
Biểu 25: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm RĐN6
42
Biểu 26: Xu hướng ô nhiễm tại điểm RĐN6
42
Biểu 27: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm RTT1
44

Biểu 28: Xu hướng ô nhiễm tại điểm RTT1
44
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BTNMT: Bộ Tài nguyên và Môi trường

HTMT: Hiện trạng môi trường

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam

QCVN: Quy chuẩn Việt Nam

RPD: Phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp
LD1: Kết quả phân tích lần thứ nhất
LD2: Kết quả phân tích lần thứ hai.

LỜI MỞ ĐẦU

· Giới thiệu chung:
Thực hiện Công văn số 731-UBND-KT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình Quan trắc môi trường năm 2021. Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình quan trắc trong năm 2021 với 14 điểm quan trắc trầm tích đáy trên toàn tỉnh với các mục đích sau:
- Đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường trầm tích đáy giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời. 
- Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.
- Xác định, theo dõi hiện trạng và xu hướng diễn biến chất lượng trầm tích đáy trên các sông, rạch, các chi lưu của hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn trên địa phận tỉnh Bình Dương.
- Cung cấp một phần dữ liệu và thông tin cho báo cáo hiện trạng môi trường (HTMT) chung của tỉnh, góp phần vào báo cáo HTMT toàn quốc trình Quốc hội.
· Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình:

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.

· Quyết định số 90/QĐ-TTg  ngày 12/1/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”;
· Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

· Quyết định số 981/QĐ-UBND  ngày 06/04/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới Quan trắc Tài nguyên và Môi tỉnh Bình Dương đến năm 2020”;
· Quyết định số 731-UBND-KT ngày 23 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình quan trắc môi trường năm 2021.
· Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/1/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;
· Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT, ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường;

- TCVN 6663 - 3:2000 - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Phần 13: Hướng dẫn lấy mẫu bùn nước, bùn nước thải và bùn liên quan.

- TCVN 6663 - 15: 2004 - Chất lượng nước - Lấy mẫu. Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích.
- QCVN 43:2012/BTNMT quy định giá trị giới hạn các thông số chất lượng trầm tích nước ngọt, nước mặn và nước lợ.
CHƯƠNG I.
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 
1.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên:

Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ có tọa độ địa lý 10051'46" - 11030' vĩ độ Bắc và 106020' - 106058' kinh độ Đông và có ranh giới hành chính như sau: 

- Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai; 

- Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh; 

- Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước;
1.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo

Địa hình Bình Dương khá bằng phẳng, bao gồm các giải đồng bằng hẹp ven sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, các bậc thềm phù sa cổ và một số khu vực đồi núi sót, cao dốc, mọc vượt trội lên giữa những vùng bậc thềm bằng phẳng như núi Châu Thới (Dĩ An) cao 82 m, núi Ông (Dầu Tiếng) cao 284,6 m, núi Cậu (Dầu Tiếng) cao 155 m. 

1.1.2. Đặc điểm khí hậu

Bình Dương nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo. Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đặc điểm khí hậu của tỉnh Bình Dương trong những năm qua như sau:

- Số giờ nắng trong năm thời gian qua từ 2.000 - 2.300 giờ, các tháng có giờ nắng cao từ tháng 1 đến tháng 5 khoảng 199,3 - 215,0 giờ, các tháng có ít giờ nắng từ tháng 6 đến tháng 12 năm sau khoảng 156,0 - 195,0 giờ.  

- Lượng mưa trung bình hàng năm, mùa mưa chiếm khoảng 3/4 tổng lượng mưa cả năm, mùa khô chỉ chiếm khoảng 25% lượng mưa.

- Chế độ gió trong những năm qua tương đối ổn định, tốc độ gió bình quân khoảng 0,7m/s, tốc độ gió lớn nhất là 12m/s, có hai hướng gió chủ đạo trong năm là gió Tây - Tây Nam và gió Đông - Đông Bắc. Gió Tây - Tây Nam là hướng gió chính trong mùa mưa và gió Đông - Đông Bắc là hướng gió chính trong mùa khô.
1.2. Tổng quan vị trí quan trắc:
Bảng 1: Thông tin về các điểm quan trắc

	STT
	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thông số quan trắc
	Mô tả điểm quan trắc
	Vị trí lấy mẫu

	
	
	
	
	
	Kinh độ
	Vĩ độ

	I. 
	Sông Sài Gòn và các rạch đổ ra sông Sài Gòn

	1.1
	Sông Sài Gòn

	1
	Cách đập Dầu Tiếng 2km
	SG1
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích đáy thượng nguồn sông Sài Gòn khu vực đầu địa phận tỉnh Bình Dương.
	11017’17,34’’
	106021’14,88’’

	2
	Họng thu nước nhà máy nước Thủ Dầu Một
	SG2
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích đáy sông Sài Gòn tại họng thu nhà máy nước trên địa bàn thị xã TDM.
	10058’54,78’’
	106038’35,58’’

	3
	Cách ngã ba rạch Vĩnh Bình – sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu
	SG3
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích đáy sông Sài Gòn bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Dĩ An, Thuận An và các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
	10052’0,9’’
	106042’47,7’’

	1.2
	Các rạch đổ ra sông Sài Gòn

	4
	Rạch Ông Đành tại cầu Ông Đành
	RSG3
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích đáy bị tác động bởi nước thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một.
	10059’3,18’’
	106039’9,18’’

	5
	Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký
	RSG6
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích đáy rạch Vĩnh Bình bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp thuộc Bình Dương và một số cơ sở sản xuất thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
	10052’8,04’’
	106042’47,7’’

	II.
	Sông Đồng Nai và các rạch đổ ra sông Đồng Nai

	2.1
	Sông Đồng Nai

	6
	Cách ngã 3 sông ĐN – SB 1km
	ĐN1
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích đáy tại hợp lưu của sông Đồng Nai và sông Bé.
	11063’30,84’’
	106055’30,3’’

	7
	Cầu mới bắt qua cù lao Bạch Đằng
	ĐN2
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích đáy đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Hiệp và khu vực hạ lưu sông Đồng Nai thuộc địa phận Bình Dương.
	1103’9”
	106043’2’’

	8
	Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp
	ĐN3
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích đáy bị tác động bởi hoạt động nuôi cá bè và hoạt động sản xuất của một số nhà máy.
	11003’4,38’’
	106047’8,94’’

	9
	Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba
	ĐN4
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích đáy đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Ba và khu vực hạ lưu sông Đồng Nai thuộc địa phận Bình Dương.
	10057’55’’
	106042’55’’

	2.2
	Các rạch đổ ra sông Đồng Nai

	10
	Suối Siệp tại cống trên QL1K
	RĐN5
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích đáy bị tác động bởi nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư thị xã Dĩ An.
	10055’11,1’’
	106048’7,32’’

	11
	Rạch Bà Hiệp tại cầu Bà Hiệp
	RĐN6
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích đáy bị tác động bởi những ảnh hưởng từ các Công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn, Công ty KOVIDA.
	10053’53,76’’
	106048’58,68’’

	III.
	Sông Bé

	12
	Cầu Phước Hòa
	SB
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích đáy bị tác động bởi nước thải từ các nhà máy cao su thải ra suối Lùng và đổ vào sông Bé.
	11015’9,84’’
	106045’28,02’’

	IV.
	Sông Thị Tính và rạch đổ vào sông Thị Tính

	13
	Cầu Ông Cộ
	STT3
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích đáy bị tác động bởi bởi nước thải của KCN Mỹ Phước I, II, III và Cụm Công nghiệp Tân Định, nhà máy giấy Vạn Phát, Tân Thuận An, các khu dân cư thuộc Thị trấn Mỹ Phước.
	11002’17,76’’
	106036’39’’

	14
	Suối Căm Xe tại ngã ba suối Bài Lang và suối Căm Xe
	RTT1
	Bảng 2
	Đánh giá chất lượng trầm tích đáy tại vị trí đầu nguồn Suối Căm Xe.
	11023’14,88’’
	106032’12,42’’


1.3. Tần suất quan trắc:

- Số tháng quan trắc trong năm: 2 tháng  (1 đợt/tháng )

- Số điểm quan trắc trong mỗi tháng : 14 điểm/tháng 

- Lượng mẫu đối với mỗi điểm quan trắc được lấy đầy đủ số lượng, ngoài ra theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, tổng số mẫu quan trắc và mẫu QA/QC là 17 mẫu đã phê duyệt chi tiết trong kế hoạch đính kèm.
1.4. Danh mục các thông số quan trắc:

Bảng 2: Danh mục các thông số quan trắc

	Nhóm thông số
	Thông số

	Nhóm chỉ tiêu phân tích trong phòng thí nghiệm
	As, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Hg, Ni, Dầu khoáng


1.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

Bảng 3: Danh mục về thiết bị quan trắc
	STT
	Tên thiết bị
	Model thiết bị
	Hãng sản xuất
	Tần suất hiệu chỉnh và kiểm định

	I.
	Thiết bị quan trắc hiện trường
	

	1
	Thiết bị lấy mẫu bùn đáy WILCO (Model 196-F62)
	Model 196-F-62

Lấy được mẫu bùn đáy ở sông, suối, ao, hồ
	Mỹ
	1 lần/năm

	2
	Máy GPS, Thùng bảo quản lạnh, túi PE đựng mẫu, nhãn 
	
	
	

	II
	Thiết bị phòng thí nghiệm
	

	1
	Máy quang phổ hấp thu nguyên tử ngọn lửa AAS - Model: AA400
	Perkin Elmer
	Mỹ - Singapore
	1 lần/năm

	2
	Tủ bảo quản mẫu 800 lít
	Alaska
	Mỹ
	1 lần/năm

	3
	Thiết bị phá mẫu Kjeldahl
	Gerhardt
	Đức
	1 lần/năm

	4
	Cân phân tích điện tử (4 số lẽ)
	Satorius
	Đức
	1 lần/năm


1.6. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu
Bảng 4: Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu
	Thành phần
	Tiêu chuẩn áp dụng

	Thành phần môi trường trầm tích đáy
	- TCVN 6663-14:2000: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu bùn và trầm tích đáy

- TCVN 6663-13:2000 về chất lượng nước, lấy mẫu phần 13 hướng dẫn lấy mẫu bùn nước, bùn nước thải và bùn liên quan

- TCVN 6663-15:2004 về chất lượng nước, lấy mẫu - phần 15 hướng dẫn bảo quản và bảo quản mẫu bùn và trầm tích

- TCVN ISO/IEC 17025:2005


1.7. Phương pháp phân tích mẫu:

Bảng 5: Phương pháp phân tích mẫu
	STT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị
	Phương pháp phân tích/ thiết bị đo
	Giới hạn phát hiện

	1
	As
	mg/kg TLK
	TCVN 8467-2008
	0,01 mg/kg

	2
	Cu
	mg/kg TLK
	TCVN 6496-2009 (*)
	0,3 mg/kg

	3
	Zn
	mg/kg TLK
	TCVN 6496-2009 (*)
	0,18 mg/kg

	4
	Pb
	mg/kg TLK
	TCVN 6496-2009 (*)
	8 mg/kg

	5
	Cd
	mg/kg TLK
	TCVN 6496-2009 (*)
	0,015 mg/kg

	6
	Cr
	mg/kg TLK
	TCVN 6496-2009(*)
	1,6 mg/kg

	7
	Hg
	mg/kg TLK
	TCVN 8882-2011
	0,015 mg/kg

	8
	Ni
	mg/kg TLK
	TCVN 6496-2009 (*)
	3 mg/kg

	9
	Dầu khoáng
	mg/kg TLK
	TCVN 7875-2008
	0,0001 mg/kg


[image: image30.png]Solan_
virgt chun

Xu hwéng 6 nhiém tai RTT1

120 °

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20
0.00 A%——L

Dot 1-2020 Dot 22020 Dot 1-2021 Pot2-2021 Nam
020 g A = Cu — 70
— Pb —Cd — Cr
s Hg s N =34 lan vuot chuan
Linear (As) Linear (Cu) Linear (Zn)
Linear (Pb) Linear (Cd) Linear (Cr)
Linear (Hg) Linear (Ni)




1.8. Mô tả địa điểm lấy mẫu:
Bản đồ vị trí lấy mẫu trầm tích đáy 2021
CHƯƠNG II.

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC
2.1. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên SG1:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2012/BTNMT và trình bày trong bảng sau:

Bảng 6: Kết quả quan trắc trên SG1 đợt 2 năm 2021
	Thông số

(mg/kg)
	As
	cu
	Zn
	Pb
	Cd
	Cr
	Hg
	Ni
	Dầu khoáng

	
	2,75
	23,8
	160
	<8
	0,047
	24,8
	0,149
	15,3
	0,4

	QCVN 43:2012/BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	35
	-


Bảng 7: Số lần vượt quy chuẩn tại SG1
	Chỉ tiêu
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 1-2021

	As
	0,37
	0,51
	0,17
	0,16

	Cu
	0,11
	0,12
	0,04
	0,12

	Zn
	0,54
	0,08
	0,07
	0,51

	Pb
	0,25
	0,00
	0,00
	0,00

	Cd
	0,14
	0,20
	0,01
	0,01

	Cr
	0,18
	0,20
	0,09
	0,28

	Hg
	0,48
	0,26
	0,16
	0,30

	Ni
	0,37
	0,55
	0,24
	0,44



[image: image1]
Biểu 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm SG1

[image: image2]
Biểu 2: Xu hướng ô nhiễm tại điểm SG1
* Đánh giá:

- Kết quả phân tích trầm tích đáy đợt 2 năm 2021 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2012/BTNMT và TC Hà Lan (9/9 thông số đạt). Diễn biến mức độ ô nhiễm cụ thể như sau:

- Tại vị trí SG1: Các thông số đều có xu hướng giảm dần, nhiều nhất là thông số Pb, riêng thông số Cr có xu hướng tăng (Biểu đồ 2).
- Thông số Zn, Cr của đợt 2/2021 tăng so với cùng kỳ năm 2020, còn lại đều thấp hơn so với kết quả của cùng kỳ năm trước.
- So với đợt 1/2021, các thông số đều tăng nhẹ; riêng As, Pb, Cd khá ổn định, không có nhiều thay đổi.
- Thông số Niken giảm nhẹ và đạt Tiêu chuẩn Hà Lan.

- Dầu khoáng thấp và đạt so với tiêu chuẩn Hà Lan, tuy nhiên cần theo dõi để phát hiện kịp thời các nguồn có khả năng gây ô nhiễm. 

2.2. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên SG2:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2012/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 8: Kết quả quan trắc trên SG2 đợt 2 năm 2021
	Thông số

(mg/kg)
	As
	Cu
	Zn
	Pb
	Cd
	Cr
	Hg
	Ni
	Dầu khoáng

	
	4,96
	28,5
	138,5
	<8
	0,078
	27,8
	0,096
	16,6
	0,3

	QCVN 43:2012/BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	35
	-


Bảng 9: Số lần vượt quy chuẩn tại SG2
	Chỉ tiêu
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021

	As
	0,25
	0,39
	0,25
	0,29

	Cu
	0,07
	0,24
	0,11
	0,14

	Zn
	0,16
	0,54
	0,13
	0,44

	Pb
	0,16
	0,19
	0,17
	0,00

	Cd
	0,20
	0,00
	0,00
	0,02

	Cr
	0,15
	0,34
	0,22
	0,31

	Hg
	0,17
	0,18
	0,21
	0,19

	Ni
	0,19
	0,54
	0,66
	0,47



[image: image3]
Biểu 3: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm SG2

[image: image4]
Biểu 4: Xu hướng ô nhiễm tại điểm SG2

* Đánh giá:
- Kết quả phân tích trầm tích đáy đợt 2 năm 2021 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2012/BTNMT và TC Hà Lan (9/9 thông số đạt). Một số thông số đang có có biến động nhẹ qua các năm nhưng vẫn thấp hơn giới hạn nhiều lần, cụ thể như sau:

- Tại vị trí SG2: Hầu hết các thông số đều khá ổn định, có phần giảm nhẹ. Riêng thông số Cu, Zn, Ni có xu hướng tăng dần.
- So với cùng kỳ năm trước và so với đợt 1/2021: đa số các thông số đều giảm, không có nhiều biến động.
- Thông số Niken có chiều hướng tăng nhưng vẫn đạt Tiêu chuẩn Hà Lan.

- Dầu khoáng thấp và đạt so với tiêu chuẩn Hà Lan, tuy nhiên cần theo dõi để phát hiện kịp thời các nguồn có khả năng gây ô nhiễm.
2.3. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên SG3:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2012/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 10: Kết quả quan trắc trên SG3 đợt 2 năm 2021
	Thông số

(mg/kg)
	As
	Cu
	Zn
	Pb
	Cd
	Cr
	Hg
	Ni
	Dầu khoáng

	
	1,47
	25
	154
	<8
	0,137
	19
	0,081
	16,8
	0,3

	QCVN 43:2012/BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	35
	-


Bảng 11: Số lần vượt quy chuẩn tại SG3
	Chỉ tiêu
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021

	As
	0,37
	0,48
	0,23
	0,09

	Cu
	0,22
	0,30
	0,23
	0,13

	Zn
	0,52
	0,84
	0,36
	0,49

	Pb
	0,48
	0,21
	0,00
	0,00

	Cd
	0,24
	0,00
	0,01
	0,04

	Cr
	0,27
	0,39
	0,59
	0,21

	Hg
	0,62
	0,20
	0,20
	0,16

	Ni
	0,33
	0,69
	0,63
	0,48



[image: image5]
Biểu 5: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm SG3


[image: image6]
Biểu 6: Xu hướng ô nhiễm tại điểm SG3

* Đánh giá:
- Kết quả phân tích trầm tích đáy đợt 2 năm 2021 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2012/BTNMT và TC Hà Lan (9/9 thông số đạt). Các thông số đều có xu hướng giảm qua các năm và vẫn thấp hơn giới hạn nhiều lần, cụ thể:
- Các thông số đều có xu hướng giảm, riêng Ni có tăng nhẹ.
- So với cùng kỳ năm trước và so với đợt 1 năm 2021, các thông số có kết quả thấp hơn và không có nhiều biến động.
- Thông số Niken giảm so với đợt 2 năm 2020. Thông số này vẫn đạt quy chuẩn cho phép.
- Dầu khoáng thấp và đạt so với tiêu chuẩn Hà Lan, tuy nhiên cần theo dõi để phát hiện kịp thời các nguồn có khả năng gây ô nhiễm. 

2.4. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên ĐN1: 
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2012/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 12: Kết quả quan trắc trên ĐN1 đợt 2 năm 2021
	Thông số

(mg/kg)
	As
	Cu
	Zn
	Pb
	Cd
	Cr
	Hg
	Ni
	Dầu khoáng

	
	3,32
	23,8
	57
	<8
	0,053
	44,6
	0,061
	22,8
	0,4

	QCVN 43:2012/BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	35
	-


Bảng 13: Số lần vượt quy chuẩn tại ĐN1

	Chỉ tiêu
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021

	As
	0,28
	0,24
	0,28
	0,20

	Cu
	0,08
	0,17
	0,08
	0,12

	Zn
	0,17
	0,07
	0,14
	0,18

	Pb
	0,24
	0,00
	0,00
	0,00

	Cd
	0,33
	0,20
	0,01
	0,02

	Cr
	0,90
	0,40
	0,33
	0,50

	Hg
	0,18
	0,12
	0,22
	0,12

	Ni
	0,85
	0,73
	0,72
	0,65


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Biểu 7: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm ĐN1

[image: image8]
Biểu 8: Xu hướng ô nhiễm tại điểm ĐN1
* Đánh giá:
- Kết quả phân tích trầm tích đáy đợt 2 năm 2021 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2012/BTNMT và TC Hà Lan (9/9 thông số đạt). Các thông số đều có xu hướng giảm, cụ thể như sau:

Tại vị trí ĐN1: Đa số các thông số đều giảm qua các đợt quan trắc, trong đó Pb và Cd giảm sâu, Cr có nhiều cải thiện.
- So với cùng kỳ năm trước, trừ thông số Zn tăng thì các thông số còn lại đều khá ổn định
- So với đợt 01/2021, tất cả các thông số hầu như không có nhiều thay đổi.
- Thông số Niken có chiều hướng giảm và đạt so với Tiêu chuẩn Hà Lan.

- Dầu khoáng thấp và đạt so với tiêu chuẩn Hà Lan, tuy nhiên cần theo dõi để phát hiện kịp thời các nguồn có khả năng gây ô nhiễm.  

2.5. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên ĐN2:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2012/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 14: Kết quả quan trắc trên ĐN2 đợt 2 năm 2021
	Thông số

(mg/kg)
	As
	Cu
	Zn
	Pb
	Cd
	Cr
	Hg
	Ni
	Dầu khoáng

	
	3,62
	21,4
	49,8
	<8
	0,02
	47,8
	0,142
	19,1
	0,4

	QCVN 43:2012/BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	35
	-


Bảng 15: Số lần vượt quy chuẩn tại ĐN2

	Chỉ tiêu
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 1-2021

	As
	0,28
	0,34
	0,26
	0,21

	Cu
	0,10
	0,23
	0,28
	0,11

	Zn
	0,12
	0,24
	0,19
	0,16

	Pb
	0,30
	0,00
	0,16
	0,00

	Cd
	0,18
	0,20
	0,01
	0,01

	Cr
	0,39
	0,45
	0,51
	0,53

	Hg
	0,30
	0,36
	0,15
	0,28

	 Ni
	0,50
	0,66
	0,89
	0,55



[image: image9]
Biểu 9: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm ĐN2

[image: image10]
Biểu 10: Xu hướng ô nhiễm tại điểm ĐN2
* Đánh giá:
- Kết quả phân tích trầm tích đáy đợt 2 năm 2021 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2012/BTNMT và TC Hà Lan (9/9 thông số đạt). Các thông số đều có xu hướng giảm nhưng không nhiều, riêng Cu, Zn tăng nhẹ; Cr, Ni tăng nhiều nhưng không quá giới hạn.
- So với cùng kỳ năm trước, hầu hết các thông số đều cải thiện rõ rệt, riêng thông số Cr tăng nhẹ qua các đợt quan trắc nhưng không quá đột biến.
- So với đợt 01/2021, các thông số không có nhiều biến động.
- Thông số Niken có chiều hướng tăng dần qua các đợt nhưng vẫn đạt Tiêu chuẩn Hà Lan.

- Dầu khoáng thấp và đạt so với tiêu chuẩn Hà Lan, tuy nhiên cần theo dõi để phát hiện kịp thời các nguồn có khả năng gây ô nhiễm. 

2.6. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên ĐN3:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2012/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 16: Kết quả quan trắc trên ĐN3 đợt 2 năm 2021
	Thông số

(mg/kg)
	As
	Cu
	Zn
	Pb
	Cd
	Cr
	Hg
	Ni
	Dầu khoáng

	
	4,74
	28,8
	70,9
	<8
	0,023
	60,5
	0,098
	30,1
	0,4


	QCVN 43:2012/BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	35
	-


Bảng 17: Số lần vượt quy chuẩn tại ĐN3
	Chỉ tiêu
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021

	As
	0,31
	0,26
	0,28
	0,28

	Cu
	0,09
	0,15
	0,13
	0,15

	Zn
	0,11
	0,18
	0,17
	0,23

	Pb
	0,23
	0,00
	0,00
	0,00

	Cd
	0,17
	0,20
	0,02
	0,01

	Cr
	0,36
	0,35
	0,45
	0,67

	Hg
	0,20
	0,20
	0,15
	0,20

	Ni
	0,44
	0,78
	0,67
	0,86


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Biểu 11: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm ĐN3

[image: image12]
Biểu 12: Xu hướng ô nhiễm tại điểm ĐN3

* Đánh giá:
- Kết quả phân tích trầm tích đáy đợt 2 năm 2021 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2012/BTNMT và TC Hà Lan (9/9 thông số đạt). Các thông số đều có xu hướng giảm và khá ổn định, riêng thông số Cu, Cr và Ni có xu hướng tăng nhẹ nhưng vẫn đạt quy chuẩn cho phép.

- So với cùng kỳ năm trước và so với đợt 1 năm 2021, trừ Ni và Cr tăng nhẹ, hầu hết các thông số còn lại đểu ổn định.
- Thông số Niken có chiều hướng tăng nhưng vẫn đạt Tiêu chuẩn Hà Lan.

- Dầu khoáng thấp và đạt so với tiêu chuẩn Hà Lan, tuy nhiên cần theo dõi để phát hiện kịp thời các nguồn có khả năng gây ô nhiễm.
2.7. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên ĐN4:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2012/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 18: Kết quả quan trắc trên ĐN4 đợt 2 năm 2021
	Thông số

(mg/kg)
	As
	Cu
	Zn
	Pb
	Cd
	Cr
	Hg
	Ni
	Dầu khoáng

	
	3,38
	30,6
	73,9
	<8
	0,049
	67,9
	0,118
	39,7
	0,3

	QCVN 43:2012/BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	35
	-


Bảng 19: Số lần vượt quy chuẩn tại ĐN4
	Chỉ tiêu
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021

	As
	0,12
	0,18
	0,23
	0,20

	Cu
	0,10
	0,14
	0,12
	0,16

	Zn
	0,12
	0,22
	0,22
	0,23

	Pb
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00

	Cd
	0,17
	0,17
	0,03
	0,01

	Cr
	0,40
	0,38
	0,51
	0,75

	Hg
	0,26
	0,36
	0,12
	0,24

	Ni
	0,48
	0,72
	0,64
	1,13



[image: image13]
Biểu 13: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm ĐN4

[image: image14]
Biểu 14: Xu hướng ô nhiễm tại điểm ĐN4

* Đánh giá:
- Kết quả phân tích trầm tích đáy đợt 2 năm 2021 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng hầu hết đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2012/BTNMT và TC Hà Lan (8/9 thông số đạt), riêng thông số Ni vượt quy chuẩn TC Hà Lan 1,13 lần. Diễn biến quan trắc cho thấy, hầu hết các thông số đều có xu hướng tăng, riêng Pb và Cd giảm sâu.
- So với cùng kỳ năm trước và so với đợt 1 năm 2021, đa số các thông số đều không có nhiều biến động, riêng thông số Ni và Cr tăng dần qua các đợt quan trắc.
- Thông số Niken có chiều hướng tăng và vượt Tiêu chuẩn Hà Lan, cụ thể là vượt 1,13 lần.
- Dầu khoáng thấp và đạt so với tiêu chuẩn Hà Lan, tuy nhiên cần theo dõi để phát hiện kịp thời các nguồn có khả năng gây ô nhiễm. 

2.8. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy trên Sông Bé (SB):
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2012/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 20: Kết quả quan trắc trên SB đợt 2 năm 2021
	Thông số

(mg/kg)
	As
	Cu
	Zn
	Pb
	Cd
	Cr
	Hg
	Ni
	Dầu khoáng

	
	3,27
	52
	152
	<8
	0,19
	124,7
	0,143
	67,2
	0,4

	QCVN 43:2012/BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	35
	-


Bảng 21: Số lần vượt quy chuẩn tại SB
	Chỉ tiêu
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021

	As
	0,29
	0,05
	0,13
	0,19

	Cu
	0,18
	0,09
	0,18
	0,26

	Zn
	0,12
	0,10
	0,34
	0,48

	Pb
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00

	Cd
	0,17
	0,20
	0,01
	0,05

	Cr
	1,38
	0,67
	1,40
	1,39

	Hg
	0,32
	0,40
	0,17
	0,29

	Ni
	0,56
	0,53
	0,63
	1,92


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Biểu 15: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm SB

[image: image16]
Biểu 16: Xu hướng ô nhiễm tại điểm SB

* Đánh giá:
- Kết quả phân tích trầm tích đáy đợt 2 năm 2021 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng hầu hết đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2012/BTNMT và TC Hà Lan (7/9 thông số đạt), riêng thông số Cr vượt 1,39 lần so với quy chuẩn và vượt TC Hà Lan 1,92 lần đối với thông số Ni. Diễn biến quan trắc cho thấy, các thông số có xu hướng tăng, riêng As, Hg, Pb, Cd giảm nhẹ.
- So với cùng kỳ năm trước, hầu hết các thông số đều tăng, nhiều nhất đối với thông số Cu, Zn, Cr, Ni. Các thông số còn lại ổn định.
- So với đợt 01/2021, kết quả quan trắc cho thấy các thông số Cu, Zn, Hg, Ni tăng, riêng As, Pb, Cd không có sự thay đổi.
- Thông số Niken tăng và vượt Tiêu chuẩn Hà Lan 1,92 lần.
- Dầu khoáng thấp và đạt so với tiêu chuẩn Hà Lan, tuy nhiên cần theo dõi để phát hiện kịp thời các nguồn có khả năng gây ô nhiễm.  

2.9. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy STT3:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2012/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 22: Kết quả quan trắc trên STT3 đợt 2 năm 2021
	Thông số

(mg/kg)
	As
	Cu
	Zn
	Pb
	Cd
	Cr
	Hg
	Ni
	Dầu khoáng

	
	2,66
	23
	117
	<8
	0,06
	23,3
	0,11
	16,6
	0,4

	QCVN 43:2012/BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	35
	-


Bảng 23: Số lần vượt quy chuẩn tại STT3
	Chỉ tiêu
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021

	As
	0,30
	0,16
	0,18
	0,16

	Cu
	0,10
	0,05
	0,06
	0,12

	Zn
	0,11
	0,07
	0,20
	0,37

	Pb
	0,26
	0,00
	0,00
	0,00

	Cd
	0,00
	0,00
	0,01
	0,02

	Cr
	0,17
	0,09
	0,10
	0,26

	Hg
	0,20
	0,17
	0,12
	0,21

	Ni
	0,23
	0,14
	0,23
	0,47



[image: image17]
Biểu 17: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm STT3

[image: image18]
Biểu 18: Xu hướng ô nhiễm tại điểm STT3
* Đánh giá:
- Kết quả phân tích trầm tích đáy đợt 2 năm 2021 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2012/BTNMT và TC Hà Lan (9/9 thông số đạt). Diễn biến quan trắc cho thấy hầu hết các thông số đều ổn định, một số thông số như Zn, Cr và Ni có xu hướng tăng.
- So với cùng kỳ năm trước và so với đợt 2/2020, tất cả các thông số không có nhiều thay đổi, riêng Zn, Cr có kết quả tăng nhẹ.
- Thông số Niken tăng nhưng vẫn đạt Tiêu chuẩn Hà Lan.

- Dầu khoáng thấp và đạt so với tiêu chuẩn Hà Lan, tuy nhiên cần theo dõi để phát hiện kịp thời các nguồn có khả năng gây ô nhiễm. 

2.10. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy tại RSG3:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2012/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 24: Kết quả quan trắc trên RSG3 đợt 2 năm 2021
	Thông số

(mg/kg)
	As
	Cu
	Zn
	Pb
	Cd
	Cr
	Hg
	Ni
	Dầu khoáng

	
	2,35
	34,6
	176
	<8
	0,15
	20,50
	0,12
	11,60
	0,40

	QCVN 43:2012/BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	35
	-


Bảng 25: Số lần vượt quy chuẩn tại RSG3
	Chỉ tiêu
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021

	As
	0,35
	0,05
	0,19
	0,14

	Cu
	0,03
	0,01
	0,28
	0,18

	Zn
	0,05
	0,03
	0,50
	0,56

	Pb
	0,13
	0,00
	0,00
	0,00

	Cd
	0,08
	0,17
	0,13
	0,04

	Cr
	0,12
	0,05
	0,16
	0,23

	Hg
	0,42
	0,44
	0,17
	0,24

	Ni
	0,38
	0,06
	0,37
	0,33



[image: image19]
Biểu 19: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm RSG3

[image: image20]
Biểu 20: Xu hướng ô nhiễm tại RSG3
* Đánh giá:
- Kết quả phân tích trầm tích đáy đợt 2 năm 2021 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2012/BTNMT và TC Hà Lan (9/9 thông số đạt). Diễn biến quan trắc cho thấy hầu hết các thông số đều ổn định, có phần giảm như As, Pb, Cd, Hg và Ni. Riêng thông số Cu, Zn và Cr có xu hướng tăng nhẹ, tuy nhiên không quá cao.
- So với cùng kỳ năm trước và so với đợt 1 năm 2021, hầu hết các thông số đều ổn định, riêng thông số Cr tăng nhẹ qua các đợt quan trắc.
- Thông số Niken ổn định và đạt Tiêu chuẩn Hà Lan.

- Dầu khoáng thấp và đạt so với tiêu chuẩn Hà Lan, tuy nhiên cần theo dõi để phát hiện kịp thời các nguồn có khả năng gây ô nhiễm. 

2.11. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy tại RSG6:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2012/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 26: Kết quả quan trắc trên RSG6 đợt 2 năm 2021
	Thông số

(mg/kg)
	As
	Cu
	Zn
	Pb
	Cd
	Cr
	Hg
	Ni
	Dầu khoáng

	
	3,5
	26,3
	127
	<8
	0,055
	24,7
	0,068
	15,6
	0,4

	QCVN 43:2012/BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	35
	-


Bảng 27: Số lần vượt quy chuẩn tại RSG6
	Chỉ tiêu
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021

	As
	0,29
	0,45
	0,39
	0,21

	Cu
	0,25
	0,20
	0,04
	0,13

	Zn
	0,01
	0,50
	0,11
	0,40

	Pb
	0,38
	0,00
	0,00
	0,00

	Cd
	0,28
	0,29
	0,03
	0,02

	Cr
	0,29
	0,33
	0,07
	0,27

	Hg
	0,30
	0,42
	0,08
	0,14

	Ni
	0,49
	0,61
	0,33
	0,45



[image: image21]
Biểu 21: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm RSG6

[image: image22]
Biểu 22: Xu hướng ô nhiễm tại RSG6
* Đánh giá:

- Kết quả phân tích trầm tích đáy đợt 2 năm 2021 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2012/BTNMT và TC Hà Lan (9/9 thông số đạt). Diễn biến quan trắc cho thấy hầu hết các thông số đều có xu hướng giảm qua các đợt quan trắc, tuy nhiên ngoại trừ thông số Zn có xu hướng tăng nhẹ nhưng không quá đột biến.
- So với cùng kỳ năm trước, các thông số kim loại nặng đều ổn định.
- So với đợt 1 năm 2021, đa số các thông số đều tăng nhẹ nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn.
- Thông số Niken có chiều hướng giảm và đạt so với Tiêu chuẩn Hà Lan.

- Dầu khoáng thấp và đạt so với tiêu chuẩn Hà Lan, tuy nhiên cần theo dõi để phát hiện kịp thời các nguồn có khả năng gây ô nhiễm. 

2.12. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy tại RĐN5:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2012/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 28: Kết quả quan trắc trên RĐN5 đợt 2 năm 2021
	Thông số

(mg/kg)
	As
	Cu
	Zn
	Pb
	Cd
	Cr
	Hg
	Ni
	Dầu khoáng

	
	2,82
	33,5
	162,5
	<8
	0,1
	29,9
	0,049
	20,4
	0,3

	QCVN 43:2012/BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	35
	-


Bảng 29: Số lần vượt quy chuẩn tại RĐN5

	Chỉ tiêu
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021

	As
	0,32
	0,46
	0,24
	0,17

	Cu
	0,06
	0,17
	0,20
	0,17

	Zn
	0,27
	0,59
	0,35
	0,52

	Pb
	0,18
	0,15
	0,00
	0,00

	Cd
	0,16
	0,43
	0,03
	0,03

	Cr
	0,37
	0,36
	0,41
	0,33

	Hg
	0,40
	0,22
	0,11
	0,10

	Ni
	0,37
	0,72
	0,34
	0,58



[image: image23]
Biểu 23: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm RĐN5

[image: image24]
Biểu 24: Xu hướng ô nhiễm tại điểm RĐN5
* Đánh giá:

- Kết quả phân tích trầm tích đáy đợt 2 năm 2021 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2012/BTNMT và TC Hà Lan (9/9 thông số đạt). Diễn biến quan trắc cho thấy các thông số đều có xu hướng giảm; riêng thông số Cu, Zn vả Ni có xu hướng tăng nhẹ nhưng vẫn đạt quy chuẩn cho phép.
- So với cùng kỳ năm trước và so với đợt 1 năm 2021, đa phần các thông số đều ổn định, không có nhiều biến động.
- Thông số Niken chỉ cao vào đợt 2 năm 2021, thấp ở đợt 1, không có nhiều thay đổi và vẫn đạt quy chuẩn cho phép.

- Dầu khoáng thấp và đạt so với tiêu chuẩn Hà Lan, tuy nhiên cần theo dõi để phát hiện kịp thời các nguồn có khả năng gây ô nhiễm.  

2.13. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy tại RĐN6:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2012/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 30: Kết quả quan trắc trên RĐN6 đợt 2 năm 2021
	Thông số

(mg/kg)
	As
	Cu
	Zn
	Pb
	Cd
	Cr
	Hg
	Ni
	Dầu khoáng

	
	4,79
	20,3
	121,5
	<8
	0,074
	20,1
	0,076
	16,5
	0,5

	QCVN 43:2012/BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	35
	-


Bảng 31: Số lần vượt quy chuẩn tại RĐN6
	Chỉ tiêu
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021

	As
	0,33
	0,38
	0,35
	0,28

	Cu
	0,04
	0,09
	0,06
	0,10

	Zn
	0,06
	0,29
	0,12
	0,39

	Pb
	0,13
	0,00
	0,00
	0,00

	Cd
	0,00
	0,60
	0,01
	0,02

	Cr
	0,18
	0,18
	0,17
	0,22

	Hg
	0,20
	0,20
	0,19
	0,15

	Ni
	0,20
	0,30
	0,43
	0,47


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Biểu 25: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm RĐN6

[image: image26]
Biểu 26: Xu hướng ô nhiễm tại điểm RĐN6
* Đánh giá:

- Kết quả phân tích trầm tích đáy đợt 2 năm 2021 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2012/BTNMT và TC Hà Lan (9/9 thông số đạt). Diễn biến quan trắc cho thấy hầu hết các thông số đều có xu hướng giảm, riêng Cu, Zn, Cr và Ni có chiều hướng tăng.
- So với cùng kỳ năm trước và so với đợt 1 năm 2021, đa số các thông số đều ổn định, kết quả không có quá nhiều biến động, riêng Cu và Zn tăng.
- Thông số Niken có xu hướng tăng nhẹ nhưng vẫn đạt Tiêu chuẩn Hà Lan.

- Dầu khoáng thấp và đạt so với tiêu chuẩn Hà Lan, tuy nhiên cần theo dõi để phát hiện kịp thời các nguồn có khả năng gây ô nhiễm.
2.14. Kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy tại RTT1:
- Các thông số ô nhiễm được so sánh với QCVN 43:2012/BTNMT và trình bày trong bảng sau:
Bảng 32: Kết quả quan trắc trên RTT1 đợt 2 năm 2021
	Thông số

(mg/kg)
	As
	Cu
	Zn
	Pb
	Cd
	Cr
	Hg
	Ni
	Dầu khoáng

	
	<0,01
	1,5
	5,6
	<8
	<0,015
	5,5
	<0,015
	<3
	0,3

	QCVN 43:2012/BTNMT
	17
	197
	315
	91,3
	3,5
	90
	0,5
	35
	-


Bảng 33: Số lần vượt quy chuẩn tại RTT1

	Chỉ tiêu
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021

	As
	0,01
	0,01
	0,00
	0,00

	Cu
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Zn
	0,02
	0,01
	0,02
	0,02

	Pb
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00

	Cd
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Cr
	0,02
	0,00
	0,00
	0,06

	Hg
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00

	Ni
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Biểu 27: Diễn biến mức độ ô nhiễm tại điểm RTT1

[image: image28]
Biểu 28: Xu hướng ô nhiễm tại điểm RTT1
- Kết quả phân tích trầm tích đáy đợt 2 năm 2021 cho thấy hàm lượng các kim loại nặng đều đạt quy chuẩn QCVN 43:2012/BTNMT và TC Hà Lan (9/9 thông số đạt) Các thông số đều ổn định, không có nhiều biến động.

- So với cùng kỳ năm trước và so với đợt 2 năm 2020, hầu hết các thông số đều ổn định và giảm.

- Thông số Niken giảm và đạt so với Tiêu chuẩn Hà Lan.

- Dầu khoáng thấp và đạt so với tiêu chuẩn Hà Lan, tuy nhiên cần theo dõi để phát hiện kịp thời các nguồn có khả năng gây ô nhiễm.
CHƯƠNG III. 
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC
Thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư kết quả thực hiện cụ thể như sau:

3.1. Kết quả QA/QC hiện trường:
a. Công tác QA/QC trong đo, lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu
- Lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chứa mẫu, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện.

- Cán bộ lấy mẫu được đào tạo và tập huấn trước khi tham gia lấy mẫu tại hiện trường.

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, hoá chất thuốc thử bảo quản mẫu đầy đủ và phù hợp.

- Các dụng cụ lấy mẫu, dụng cụ chứa đựng, bảo quản mẫu được vệ sinh, kiểm tra, đảm bảo không làm nhiễm bẩn mẫu.

- Tất cả các mẫu lấy tại hiện trường được dán nhãn cho từng mẫu, đảm bảo định danh tính mẫu cần lấy.

- Bảo quản mẫu bao gồm từ trong quá trình thu mẫu tới khi kết thúc và đưa về phòng thí nghiệm. Tuân thủ việc cho thêm các chất bảo quản theo qui trình đã định.

- Mẫu được bảo quản và xử lý sơ bộ (nếu có) tại hiện trường phải phù hợp với các thông số quan trắc. 

- Việc vận chuyển mẫu phải bảo toàn mẫu về chất lượng và số lượng. 

- Thời gian vận chuyển và nhiệt độ bảo quản mẫu trong quá trình vận chuyển tuân theo các tiêu chuẩn lấy mẫu, phân tích hoặc các văn bản, quy định hiện hành đối với từng thông số quan trắc. 

- Có phương án vận chuyển hợp lý để đảm bảo quy định thời gian tiến hành phân tích sau khi lấy mẫu đối với một số thông số quan trắc.
b. Mẫu kiểm soát chất lượng tại hiện trường

Chương trình quan trắc bùn đáy được thực hiện  theo đúng quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, mẫu QC quan trắc đợt 2 bao gồm: mẫu lặp hiện trường tại suối Căm Xe tại ngã ba suối Bài Lang và suối Căm Xe (RTT1), tại Cầu Ông Cộ (STT3) và tại rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký (RSG6). 

Các mẫu kiểm soát chất lượng hiện trường QC gồm: Mẫu lặp nhằm đánh giá độ sai số trong quá trình lấy mẫu và bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu đảm bảo mẫu được xử lý đúng ngoài hiện trường, số liệu thu nhận được có độ tin cậy cao.

Việc đánh giá mẫu QC trong hoạt động quan trắc hiện trường được thực hiện theo quy định như sau:

+ Mẫu lặp hiện trường: độ chụm được đánh giá dựa trên việc đánh giá RPD. Giới hạn  % RPD cho phép không vượt quá 15% và được tính toán như sau:
+ Công thức tính như sau:
/LD1-LD2/

[image: image31.png]Solan_
virgt chun
120 ¢

Dién bién mirc d6 6 nhiém tai RTT1

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Dot 1-2020

Dot 2-2020

Dot 1-2021

Dot 2-2021 Nam

— A w—Cy w— 7 b m—Cl m— Cr s Hg o Ni =S lin vuot chuin






RPD =                                 x 100 (%)




       [(LD1+LD2)/2]

- Trong đó:

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất

LD2: kết quả lần thứ hai.

c. Đánh giá kết quả QA/QC hiện trường

Kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng đợt 2 năm 2021 trong quá trình lấy mẫu được thực hiện gồm các mẫu lặp hiện trường. Kết quả thực hiện QC hiện trường trong đợt 2 năm 2021 tất cả đều đạt yêu cầu và được thể hiện trong bảng 34.

Bảng 34: Kết quả quan trắc QA/QC Đợt 2 năm 2021
	Vị trí
	As
	Cu
	Zn
	Pb
	Cd
	Cr
	Hg
	Ni
	Dầu khoáng

	RTT1
	0
	1.5
	5.6
	0
	0
	5.5
	0
	0
	0.3

	Mẫu lặp
	0
	1.2
	5.4
	0
	0
	5.4
	0
	0
	0.3

	RPD
	0
	22.22
	3.64
	0
	0
	1.8
	0
	0
	0.0

	Đánh giá
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	STT3
	2.66
	23
	117
	0
	0.06
	23.3
	0.105
	16.6
	0.4

	Mẫu lặp
	2.67
	23.3
	117
	0
	0.06
	23.4
	0.103
	17
	0.4

	RPD
	-0.4
	-1.3
	0.0
	0
	0.0
	-0.4
	1.9
	-2.4
	0.0

	Đánh giá
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	RSG6
	3.5
	26.3
	127
	0
	0.055
	24.7
	0.068
	15.6
	0.4

	Mẫu lặp
	3.47
	26.2
	126.5
	0
	0.049
	24
	0.069
	15.4
	0.4

	RPD
	0.86
	0.38
	0.39
	0
	11.5
	2.9
	-1.5
	1.3
	0.0

	Đánh giá
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt


* Nhận xét: 

Kết quả chương trình kiểm soát chất lượng QA/QC đợt 2 năm 2021 đối với các thông số được đánh giá đều đạt 100%.
3.2. Kết quả QA/QC trong phòng thí nghiệm:

Tất cả các quá trình phân tích, thực hiện mẫu QC phòng thí nghiệm đều được kiểm soát theo một quy trình đã ban hành tại SOP của PTN. Việc tính toán, xử lý số liệu theo các tiêu chí thiết lập tại PTN và đã được hướng dẫn cụ thể trong tài liệu SOP.

Quản lý mẫu từ khâu lấy mẫu hiện trường, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích trong PTN thực hiện theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. 
a. Bảo đảm chất lượng phân tích (QA)

- Nhân viên PTN được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ trong văn bản mô tả công việc và được cấp có thẩm quyền ký.

- Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của PTN và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu,...).

- Hồ sơ, tài liệu được kiểm soát đầy đủ, định kỳ.

- Đánh giá nội bộ hoạt động của phòng thí nghiệm: 01 năm/lần.

- Phương pháp thử nghiệm: TCVN, SMEWW, EPA,... các phương pháp đều được phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng (được rà soát 01 năm/lần hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào). 

- Xây dựng đầy đủ các SOP thử nghiệm cho các thông số phân tích, xác định độ KĐBĐ cho từng phương pháp của từng thông số.

- Thực hiện việc hiệu chuẩn bảo trì và kiểm soát thiết bị định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.

- Điều kiện tiện nghi môi trường luôn được theo dõi hàng ngày, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

- Tham gia so sánh liên phòng thí nghiệm và thử nghiệm thành thạo quy trình phân tích hàng năm theo yêu cầu của các thông tư, QCVN đã ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường: PTN đã duy trì và chọn lựa tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng định kỳ hàng năm do CEM, VINALAB tổ chức.

- Thực hiện phân tích so sánh với các phương pháp giống hoặc khác nhau: một thông số phân tích có nhiều phương pháp thử được lựa chọn, hiện PTN đã xin công nhận từ 1 đến 2 phương pháp thử cho 1 thông số phân tích, vì vậy luôn luôn đảm bảo được việc kiểm tra chéo giữa các phương pháp với nhau.
b. Kiểm soát chất lượng (QC)
- Để kiểm soát chất lượng quan trắc bùn đáy đợt 2 năm 2021, PTN đã sử dụng các loại mẫu QC như: Mẫu lặp và mẫu thêm chuẩn tại mã mẫu DV0921-29427, 100611;  DV0921-35524, 01308 và DV0921-08941, 03710 mẫu trắng tại mã mẫu QC-BL-3,  QC-BL-4, mẫu chuẩn kiểm soát tại mã mẫu QC-0.04-3, QC-0.04-4; QC-0.5-3, QC-0.5-4; QC-1-3, QC-1-4; QC-2-3, QC-2-4; QC-50-3, QC-50-4; QC-100-3, QC-100-4.
- Kiểm tra chất lượng số liệu bằng cách sử dụng phương pháp thống kê, đưa ra được các giới hạn để so sánh đối chiếu kết quả, phải xác định được sai số chấp nhận được.

- Các mẫu kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm đợt 2 năm 2021 được thực hiện tại các vị trí RTT1, STT3 và RSG6. 
c. Đánh giá kết quả thực hiện QA/QC phòng thí nghiệm

Các mẫu kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm gồm: Mẫu lặp, mẫu thêm chuẩn, mẫu chuẩn kiểm soát, mẫu trắng trong đợt 2 của Quan trắc bùn đáy năm 2021. Kết quả thực hiện QA/QC Phòng thí nghiệm (PTN) hầu hết đều đạt và chính xác.
Tất cả các mẫu kiểm soát chất lượng đều đạt yêu cầu, điều đó cho thấy công tác lấy mẫu và phân tích mẫu được quản lý tốt theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, kết quả quan trắc có độ tin cậy cao.
	KẾT QUẢ QA/QC PHÒNG THÍ NGHIỆM

	Các mẫu kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm gồm: Mẫu lặp, mẫu thêm chuẩn, mẫu chuẩn kiểm soát, mẫu trắng trong đợt 2 của Quan trắc bùn đáy năm 2021. Kết quả thực hiện QA/QC Phòng thí nghiệm (PTN) như sau:

	Bảng 35: Mẫu lặp

	

	STT
	Ngày
	Tên mẫu/Mã mẫu
	Đơn vị tính 
	Kết quả lặp
	dtb
	Id1-d2I
	R%
	Người phân tích
	Đánh giá

	
	
	QTNM/d1, d2
	
	d1
	d2
	
	
	
	
	

	1/ Chỉ tiêu As

	1
	08/09/2021
	DV0921-29427,10611
	mg/Kg TLK
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	08/09/2021
	DV0921-35524,01308
	mg/Kg TLK
	2.66
	2.67
	2.67
	0.01
	0.38
	Duyên, Phong
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-08491,03710
	mg/Kg TLK
	3.50
	3.47
	3.49
	0.03
	0.98
	Duyên, Phong
	Đạt

	2/ Chỉ tiêu Cu

	1
	08/09/2021
	DV0921-29427,10611
	mg/Kg TLK
	1.50
	1.20
	1.35
	0.30
	22.22
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	08/09/2021
	DV0921-35524,01308
	mg/Kg TLK
	23.00
	23.30
	23.15
	0.30
	1.30
	Duyên, Phong
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-08491,03710
	mg/Kg TLK
	26.30
	26.20
	26.25
	0.10
	0.38
	Duyên, Phong
	Đạt

	3/ Chỉ tiêu Zn

	1
	08/09/2021
	DV0921-29427,10611
	mg/Kg TLK
	5.6
	5.4
	5.5
	0.2
	3.64
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	08/09/2021
	DV0921-35524,01308
	mg/Kg TLK
	117.0
	117.0
	117.0
	0.0
	0.00
	Duyên, Phong
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-08491,03710
	mg/Kg TLK
	127.0
	126.5
	126.8
	0.5
	0.39
	Duyên, Phong
	Đạt

	4/ Chỉ tiêu Pb

	1
	08/09/2021
	DV0921-29427,10611
	mg/Kg TLK
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.00
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	08/09/2021
	DV0921-35524,01308
	mg/Kg TLK
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.00
	Duyên, Phong
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-08491,03710
	mg/Kg TLK
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.00
	Duyên, Phong
	Đạt

	5/ Chỉ tiêu Cd

	1
	08/09/2021
	DV0921-29427,10611
	mg/Kg TLK
	0.0
	0.0
	0.00
	0.0
	0.00
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	08/09/2021
	DV0921-35524,01308
	mg/Kg TLK
	0.060
	0.060
	0.06
	0.0
	0.00
	Duyên, Phong
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-08491,03710
	mg/Kg TLK
	0.055
	0.049
	0.05
	0.0
	0.00
	Duyên, Phong
	Đạt

	6/ Chỉ tiêu Cr

	1
	08/09/2021
	DV0921-29427,10611
	mg/Kg TLK
	5.50
	5.40
	5.5
	0.10
	1.83
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	08/09/2021
	DV0921-35524,01308
	mg/Kg TLK
	23.3
	23.4
	23.4
	0.10
	0.43
	Duyên, Phong
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-08491,03710
	mg/Kg TLK
	24.7
	24.0
	24.4
	0.70
	2.87
	Duyên, Phong
	Đạt

	7/ Chỉ tiêu Hg

	1
	08/09/2021
	DV0921-29427,10611
	mg/Kg TLK
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	08/09/2021
	DV0921-35524,01308
	mg/Kg TLK
	0.105
	0.103
	0.10
	0.00
	1.92
	Duyên, Phong
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-08491,03710
	mg/Kg TLK
	0.068
	0.069
	0.07
	0.00
	1.46
	Duyên, Phong
	Đạt

	8/ Chỉ tiêu Ni

	1
	08/09/2021
	DV0921-29427,10611
	mg/Kg TLK
	0.00
	0.00
	0.0
	0.00
	0.00
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	08/09/2021
	DV0921-35524,01308
	mg/Kg TLK
	16.6
	17.0
	16.8
	0.40
	2.38
	Duyên, Phong
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-08491,03710
	mg/Kg TLK
	15.6
	15.4
	15.5
	0.20
	1.29
	Duyên, Phong
	Đạt

	9/ Chỉ tiêu Dầu khoáng

	1
	08/09/2021
	DV0921-29427,10611
	mg/Kg TLK
	0.3
	0.3
	0.3
	0.00
	0.00
	Hải
	Đạt

	2
	08/09/2021
	DV0921-35524,01308
	mg/Kg TLK
	0.4
	0.4
	0.4
	0.00
	0.00
	Hải
	Đạt

	3
	09/09/2021
	DV0921-08491,03710
	mg/Kg TLK
	0.4
	0.4
	0.4
	0.00
	0.00
	Hải
	Đạt


	Bảng 36: Mẫu thêm chuẩn

	

	Chỉ tiêu
	Ngày
	Tên mẫu/Mã mẫu
	Đơn vị tính
	KQ mẫu không thêm chuẩn (Xu) 
	Lượng chuẩn thêm (k) 
	KQ mẫu sau thêm chuẩn (Xs)  
	Độ thu hồi R(%)
	Người phân tích
	Đánh giá

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	As
	08/09/2021
	DV0921-29427,10611
	mg/Kg TLK
	0.00
	0.5
	0.51
	102.00
	Duyên, Phong
	Đạt

	Cu
	08/09/2021
	DV0921-29427,10611
	mg/Kg TLK
	1.50
	100
	99.54
	98.04
	Duyên, Phong
	Đạt

	Zn
	08/09/2021
	DV0921-35524,01308
	mg/Kg TLK
	117.0
	50
	166.60
	99.20
	Duyên, Phong
	Đạt

	Pb
	09/09/2021
	DV0921-08491,03710
	mg/Kg TLK
	0.0
	1
	0.98
	98.40
	Duyên, Phong
	Đạt

	Cd
	08/09/2021
	DV0921-29427,10611
	mg/Kg TLK
	0.00
	0.04
	0.041
	101.25
	Duyên, Phong
	Đạt

	Cr
	08/09/2021
	DV0921-35524,01308
	mg/Kg TLK
	23.3
	100
	121.15
	97.85
	Duyên, Phong
	Đạt

	Hg
	08/09/2021
	DV0921-29427,10611
	mg/Kg TLK
	0.0
	0.5
	0.49
	97.40
	Duyên, Phong
	Đạt

	Ni
	09/09/2021
	DV0921-08491,03710
	mg/Kg TLK
	15.6
	100
	120.14
	104.54
	Duyên, Phong
	Đạt

	Dầu khoáng
	09/09/2021
	DV0921-08491,03710
	mg/Kg TLK
	0.4
	2
	2.24
	92.00
	Hải
	Đạt


	Bảng 37: Mẫu chuẩn kiểm soát

	STT
	Ngày
	Tên mẫu QC
	Đơn vị tính
	Kết quả đo
	Người phân tích
	Đánh giá

	1/ Chỉ tiêu As

	1
	08/09/2021
	QC-0.5-3
	mg/Kg TLK
	0.47
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-0.5-4
	mg/Kg TLK
	0.50
	Duyên, Phong
	Đạt

	2/ Chỉ tiêu Cu

	1
	08/09/2021
	QC-100-3
	mg/Kg TLK
	100.21
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-100-4
	mg/Kg TLK
	98.40
	Duyên, Phong
	Đạt

	3/ Chỉ tiêu Zn

	1
	08/09/2021
	QC-50-3
	mg/Kg TLK
	48.50
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-50-4
	mg/Kg TLK
	49.70
	Duyên, Phong
	Đạt

	4/ Chỉ tiêu Pb

	1
	08/09/2021
	QC-1-3
	mg/Kg TLK
	0.99
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-1-4
	mg/Kg TLK
	0.98
	Duyên, Phong
	Đạt

	5/ Chỉ tiêu Cd

	1
	08/09/2021
	QC-0.04-3
	mg/Kg TLK
	0.039
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-0.04-4
	mg/Kg TLK
	0.041
	Duyên, Phong
	Đạt

	6/ Chỉ tiêu Cr

	1
	08/09/2021
	QC-100-3
	mg/Kg TLK
	98.60
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-100-4
	mg/Kg TLK
	97.20
	Duyên, Phong
	Đạt

	7/ Chỉ tiêu Hg

	1
	08/09/2021
	QC-0.5-3
	mg/Kg TLK
	0.504
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-0.5-4
	mg/Kg TLK
	0.479
	Duyên, Phong
	Đạt

	8/ Chỉ tiêu Ni

	1
	08/09/2021
	QC-100-3
	mg/Kg TLK
	100.26
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-100-4
	mg/Kg TLK
	97.65
	Duyên, Phong
	Đạt

	9/ Chỉ tiêu Dầu khoáng

	1
	08/09/2021
	QC-2-3
	mg/Kg TLK
	1.97
	Hải
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-2-4
	mg/Kg TLK
	1.96
	Hải
	Đạt


	Bảng 38: Mẫu trắng

	STT
	Ngày
	Tên mẫu QC
	Đơn vị tính
	Kết quả đo
	Người phân tích
	Đánh giá

	1/ Chỉ tiêu As

	1
	08/09/2021
	QC-BL-3
	mg/Kg TLK
	<0.01
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-BL-4
	mg/Kg TLK
	<0.01
	Duyên, Phong
	Đạt

	2/ Chỉ tiêu Cu

	1
	08/09/2021
	QC-BL-3
	mg/Kg TLK
	<0.3
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-BL-4
	mg/Kg TLK
	<0.3
	Duyên, Phong
	Đạt

	3/ Chỉ tiêu Zn

	1
	08/09/2021
	QC-BL-3
	mg/Kg TLK
	<0.18
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-BL-4
	mg/Kg TLK
	<0.18
	Duyên, Phong
	Đạt

	4/ Chỉ tiêu Pb

	1
	08/09/2021
	QC-BL-3
	mg/Kg TLK
	<8
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-BL-4
	mg/Kg TLK
	<8
	Duyên, Phong
	Đạt

	5/ Chỉ tiêu Cd

	1
	08/09/2021
	QC-BL-3
	mg/Kg TLK
	<0.015
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-BL-4
	mg/Kg TLK
	<0.015
	Duyên, Phong
	Đạt

	6/ Chỉ tiêu Cr

	1
	08/09/2021
	QC-BL-3
	mg/Kg TLK
	<1.6
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-BL-4
	mg/Kg TLK
	<1.6
	Duyên, Phong
	Đạt

	7/ Chỉ tiêu Hg

	1
	08/09/2021
	QC-BL-3
	mg/Kg TLK
	<0.015
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-BL-4
	mg/Kg TLK
	<0.015
	Duyên, Phong
	Đạt

	8/ Chỉ tiêu Ni

	1
	08/09/2021
	QC-BL-3
	mg/Kg TLK
	<3
	Duyên, Phong
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-BL-4
	mg/Kg TLK
	<3
	Duyên, Phong
	Đạt

	9/ Chỉ tiêu Dầu khoáng

	1
	08/09/2021
	QC-BL-3
	mg/Kg TLK
	<0.0001
	Hải
	Đạt

	2
	09/09/2021
	QC-BL-4
	mg/Kg TLK
	<0.0001
	Hải
	Đạt


CHƯƠNG IV.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Đánh giá kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu:
Chương trình quan trắc trầm tích đáy đợt 2 năm 2021 được thực hiện đúng về tiến độ và thời gian thực hiện theo kế hoạch, chương trình QA/QC được đảm bảo theo quy định tại thông tư số Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.
Mẫu kiểm soát chất lượng ngoài hiện trường là mẫu lặp, thực hiện tại các vị trí RTT1, STT3, RSG6 nhằm đánh giá độ sai số trong quá trình lấy mẫu và bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu đảm bảo mẫu được xử lý đúng ngoài hiện trường. Kết quả số liệu thu nhận được có độ chính xác và tin cậy cao. 

Mẫu kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm là mẫu lặp, mẫu thêm chuẩn, mẫu chuẩn kiểm soát, mẫu trắng. Kết quả đánh giá đạt và chính xác 100%.

4.2. Diễn biến chất lượng môi trường trầm trích đáy đợt 2 năm 2021:

Mức độ ô nhiễm kim loại nặng trầm tích đáy các sông rạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương đợt 2 năm 2021 nhìn chung không có nhiều biến động, đa phần 12/14 điểm quan trắc có các thông số kim loại nặng đều dao động ở mức thấp hơn so với quy chuẩn QCVN 43:2012/BTNMT quy định về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong trầm tích đáy. Riêng thông số Cr tại vị trí SB vượt chuẩn 1,39 lần; Ni vượt TC Hà Lan 1,92 lần. Thông số Ni tại vị trí ĐN4 vượt TC Hà Lan 1,13 lần.
So với cùng kỳ năm trước, kết quả phân tích cho thấy thông số Cu, Zn và Cr tăng nhẹ ở hầu hết các vị trí, tuy nhiên không quá đột biến và vẫn thấp hơn nhiều so với quy chuẩn cho phép. Thông số Ni tăng ở các vị trí như: ĐN3, ĐN4, SB, STT3, RSG3 và RĐN6.
Đối với thông số Dầu khoáng kết quả phân tích khá thấp và đều nằm trong giới hạn cho phép so với tiêu chuẩn Hà Lan, tuy nhiên cần theo dõi để phát hiện kịp thời các nguồn có khả năng gây ô nhiễm.

PHỤ LỤC

Bảng tổng hợp kết quả quan trắc chất lượng trầm tích đáy đợt 2 năm 2021
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	VỊ TRÍ QUAN TRẮC
	Điểm quan trắc vượt Quy chuẩn

	
	
	SG1
	SG2
	SG3
	ĐN1
	ĐN2
	ĐN3
	ĐN4
	RSG3
	RSG6
	RĐN5
	RĐN6
	SB
	RTT1
	STT3
	

	As
	mg/kg TLK
	2,75
	4,96
	1,47
	3,32
	3,62
	4,74
	3,38
	2,35
	3,5
	2,82
	4,79
	3,27
	<0,01
	2,66
	0/14

	Cu
	mg/kg TLK
	23,8
	28,5
	25
	23,8
	21,4
	28,8
	30,6
	34,6
	26,3
	33,5
	20,3
	52
	1,5
	23,00
	0/14

	Zn
	mg/kg TLK
	160
	138,5
	154
	57
	49,8
	70,9
	73,9
	176
	127
	162,5
	121,5
	152
	5,6
	117,00
	0/14

	Pb
	mg/kg TLK
	<8
	<8
	<8
	<8
	<8
	<8
	<8
	<8
	<8
	<8
	<8
	<8
	<8
	<8
	0/14

	Cd
	mg/kg TLK
	0,047
	0,078
	0,137
	0,053
	0,02
	0,023
	0,049
	0,15
	0,055
	0,1
	0,074
	0,19
	<0,015
	0,06
	0/14

	Cr
	mg/kg TLK
	24,8
	27,8
	19
	44,6
	47,8
	60,5
	67,9
	20,50
	24,7
	29,9
	20,1
	124,7
	5,5
	23,30
	1/14

	Hg
	mg/kg TLK
	0,149
	0,096
	0,081
	0,061
	0,142
	0,098
	0,118
	0,12
	0,068
	0,049
	0,076
	0,143
	<0,015
	0,11
	0/14

	Ni
	mg/kg TLK
	15,3
	16,6
	16,8
	22,8
	19,1
	30,1
	39,7
	11,60
	15,6
	20,4
	16,5
	67,2
	<3
	16,60
	2/14

	Dầu khoáng
	mg/kg TLK
	0,4
	0,3
	0,3
	0,4
	0,4
	0,4
	0,3
	0,40
	0,4
	0,3
	0,5
	0,4
	0,3
	0,40
	0/14

	Ghi nhận

điểm bất thường:
	Không.


Bảng 39: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại SG1

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021
	QCVN 43:2012/BTNMT (Trầm tích nước ngọt)

	As
	mg/kg TLK
	6,22
	8,63
	2,97
	2,75
	17,0

	Cu
	mg/kg TLK
	20,95
	23,4
	8,1
	23,8
	197

	Zn
	mg/kg TLK
	169
	25,5
	22,2
	160
	315

	Pb
	mg/kg TLK
	22,94
	<8
	<8(**)
	<8(**)
	91,3

	Cd
	mg/kg TLK
	0,48
	0,7
	0,018
	0,047
	3,5

	Cr
	mg/kg TLK
	16,41
	17,9
	8,2
	24,8
	90

	Hg
	mg/kg TLK
	0,24
	0,13
	0,079
	0,149
	0,5

	Ni
	mg/kg TLK
	12,92
	19,1
	8,5
	15,3
	-

	Dầu khoáng
	mg/kg TLK
	<0,3
	0,5
	0,5
	0,4
	-


Bảng 40: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại SG2

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021
	QCVN 43:2012/BTNMT (Trầm tích nước ngọt)

	As
	mg/kg TLK
	4,18
	6,7
	4,19
	4,96
	17,0

	Cu
	mg/kg TLK
	14,2
	46,4
	22,6
	28,5
	197

	Zn
	mg/kg TLK
	50,7
	169
	41,2
	138,5
	315

	Pb
	mg/kg TLK
	14,6
	16,98
	15,4
	<8
	91,3

	Cd
	mg/kg TLK
	0,7
	<0,5
	<0,015
	0,078
	3,5

	Cr
	mg/kg TLK
	13,8
	30,6
	19,7
	27,8
	90

	Hg
	mg/kg TLK
	0,083
	0,088
	0,107
	0,096
	0,5

	Ni
	mg/kg TLK
	6,5
	18,8
	23,2
	16,6
	-

	Dầu khoáng
	mg/kg TLK
	<0,3
	0,2
	<0,0001
	0,3
	-


Bảng 41: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại SG3

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021
	QCVN 43:2012/BTNMT (Trầm tích nước ngọt)

	As
	mg/kg TLK
	6,36
	8,2
	3,84
	1,47
	17,0

	Cu
	mg/kg TLK
	43,38
	58,2
	45
	25
	197

	Zn
	mg/kg TLK
	165
	264
	113,5
	154
	315

	Pb
	mg/kg TLK
	43,77
	19
	<8(**)
	<8
	91,3

	Cd
	mg/kg TLK
	0,85
	<0,5
	0,032
	0,137
	3,5

	Cr
	mg/kg TLK
	24,27
	35,2
	53,4
	19
	90

	Hg
	mg/kg TLK
	0,31
	0,101
	0,1
	0,081
	0,5

	Ni
	mg/kg TLK
	11,4
	24,2
	22,1
	16,8
	-

	Dầu khoáng
	mg/kg TLK
	<0,3
	0,2
	<0,0001
	0,3
	-


Bảng 42: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại ĐN1

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021
	QCVN 43:2012/BTNMT (Trầm tích nước ngọt)

	As
	mg/kg TLK
	4,83
	4,12
	4,74
	3,32
	17,0

	Cu
	mg/kg TLK
	15,95
	34
	15,3
	23,8
	197

	Zn
	mg/kg TLK
	54
	23,1
	42,9
	57
	315

	Pb
	mg/kg TLK
	22,18
	<8
	<8(**)
	<8
	91,3

	Cd
	mg/kg TLK
	1,14
	0,7
	0,052
	0,053
	3,5

	Cr
	mg/kg TLK
	80,83
	36,1
	29,4
	44,6
	90

	Hg
	mg/kg TLK
	0,09
	0,06
	0,109
	0,061
	0,5

	Ni
	mg/kg TLK
	29,7
	25,6
	25,3
	22,8
	-

	Dầu khoáng
	mg/kg TLK
	<0,3
	0,4
	0,2
	0,4
	-


Bảng 43: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại ĐN2

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021
	QCVN 43:2012/BTNMT (Trầm tích nước ngọt)

	As
	mg/kg TLK
	4,73
	5,79
	4,39
	3,62
	17,0

	Cu
	mg/kg TLK
	19,66
	46,1
	55,4
	21,4
	197

	Zn
	mg/kg TLK
	36,36
	74,1
	60,1
	49,8
	315

	Pb
	mg/kg TLK
	27,67
	<8
	14,9
	<8
	91,3

	Cd
	mg/kg TLK
	0,64
	0,7
	0,03
	0,02
	3,5

	Cr
	mg/kg TLK
	35,36
	40,7
	46,1
	47,8
	90

	Hg
	mg/kg TLK
	0,15
	0,18
	0,074
	0,142
	0,5

	Ni
	mg/kg TLK
	17,49
	23,1
	31,3
	19,1
	-

	Dầu khoáng
	mg/kg TLK
	<0,3
	0,4
	0,2
	0,4
	-


Bảng 44: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại ĐN3

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021
	QCVN 43:2012/BTNMT (Trầm tích nước ngọt)

	As
	mg/kg TLK
	5,24
	4,35
	4,69
	4,74
	17,0

	Cu
	mg/kg TLK
	17,76
	30,4
	25
	28,8
	197

	Zn
	mg/kg TLK
	35,21
	55,4
	53,3
	70,9
	315

	Pb
	mg/kg TLK
	20,9
	<8
	<8(**)
	<8
	91,3

	Cd
	mg/kg TLK
	0,61
	0,7
	0,056
	0,023
	3,5

	Cr
	mg/kg TLK
	32,75
	31,4
	40,1
	60,5
	90

	Hg
	mg/kg TLK
	0,098
	0,1
	0,076
	0,098
	0,5

	Ni
	mg/kg TLK
	15,44
	27,3
	23,6
	30,1
	-

	Dầu khoáng
	mg/kg TLK
	<0,3
	0,5
	0,1
	0,4
	-


Bảng 45: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại ĐN4

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021
	QCVN 43:2012/BTNMT (Trầm tích nước ngọt)

	As
	mg/kg TLK
	2,02
	3,12
	3,92
	3,38
	17,0

	Cu
	mg/kg TLK
	19,96
	26,8
	24,1
	30,6
	197

	Zn
	mg/kg TLK
	36,38
	68,1
	69,4
	73,9
	315

	Pb
	mg/kg TLK
	23,5
	<8
	<8(**)
	<8
	91,3

	Cd
	mg/kg TLK
	0,59
	0,6
	0,115
	0,049
	3,5

	Cr
	mg/kg TLK
	36,13
	33,8
	45,9
	67,9
	90

	Hg
	mg/kg TLK
	0,13
	0,18
	0,06
	0,118
	0,5

	Ni
	mg/kg TLK
	16,76
	25,1
	22,5
	39,7
	-

	Dầu khoáng
	mg/kg TLK
	<0,3
	0,4
	0,2
	0,3
	-


Bảng 46: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại SB
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021
	QCVN 43:2012/BTNMT (Trầm tích nước ngọt)

	As
	mg/kg TLK
	5
	0,77
	2,17
	3,27
	17,0

	Cu
	mg/kg TLK
	35,2
	17,6
	35,3
	52
	197

	Zn
	mg/kg TLK
	36,3
	32,2
	108
	152
	315

	Pb
	mg/kg TLK
	19,3
	<8
	<8(**)
	<8
	91,3

	Cd
	mg/kg TLK
	0,6
	0,7
	0,019
	0,19
	3,5

	Cr
	mg/kg TLK
	124
	60,4
	126
	124,7
	90

	Hg
	mg/kg TLK
	0,16
	0,2
	0,084
	0,143
	0,5

	Ni
	mg/kg TLK
	19,6
	18,6
	22
	67,2
	-

	Dầu khoáng
	mg/kg TLK
	<0,3
	0,5
	0,4
	0,4
	-


Bảng 47: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại STT3

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021
	QCVN 43:2012/BTNMT (Trầm tích nước ngọt)

	As
	mg/kg TLK
	5,080
	2,79
	3,14
	2,66
	17,0

	Cu
	mg/kg TLK
	19,05
	9
	11,40
	23,00
	197

	Zn
	mg/kg TLK
	33,71
	23,1
	64,20
	117,00
	315

	Pb
	mg/kg TLK
	24,1
	<8
	<8(**)
	<8
	91,3

	Cd
	mg/kg TLK
	0
	<0,5
	0,05
	0,06
	3,5

	Cr
	mg/kg TLK
	14,92
	7,7
	8,60
	23,30
	90

	Hg
	mg/kg TLK
	0,1
	0,085
	0,06
	0,11
	0,5

	Ni
	mg/kg TLK
	7,93
	4,8
	8,20
	16,60
	-

	Dầu khoáng
	mg/kg TLK
	<0,3
	0,5
	0,40
	0,40
	-


Bảng 48: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại RSG3

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021
	QCVN 43:2012/BTNMT (Trầm tích nước ngọt)

	As
	mg/kg TLK
	6,030
	0,860
	3,15
	2,35
	17,0

	Cu
	mg/kg TLK
	5,77
	2,3
	56,10
	34,6
	197

	Zn
	mg/kg TLK
	14,49
	10,1
	157
	176
	315

	Pb
	mg/kg TLK
	11,79
	<8
	<8(**)
	<8
	91,3

	Cd
	mg/kg TLK
	0,27
	0,6
	0,44
	0,15
	3,5

	Cr
	mg/kg TLK
	10,46
	4,7
	14,10
	20,50
	90

	Hg
	mg/kg TLK
	0,21
	0,22
	0,09
	0,12
	0,5

	Ni
	mg/kg TLK
	13,2
	2,1
	12,80
	11,60
	-

	Dầu khoáng
	mg/kg TLK
	<0,3
	0,4
	0,6
	0,40
	-


Bảng 49: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại RSG6

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021
	QCVN 43:2012/BTNMT (Trầm tích nước ngọt)

	As
	mg/kg TLK
	5
	7,6
	6,59
	3,5
	17,0

	Cu
	mg/kg TLK
	48,6
	39,5
	7,6
	26,3
	197

	Zn
	mg/kg TLK
	2,1
	156
	34,9
	127
	315

	Pb
	mg/kg TLK
	34,4
	<8
	<8(**)
	<8
	91,3

	Cd
	mg/kg TLK
	0,99
	1
	0,11
	0,055
	3,5

	Cr
	mg/kg TLK
	26,2
	29,8
	6,6
	24,7
	90

	Hg
	mg/kg TLK
	0,15
	0,21
	0,04
	0,068
	0,5

	Ni
	mg/kg TLK
	17
	21,3
	11,6
	15,6
	-

	Dầu khoáng
	mg/kg TLK
	<0,3
	0,5
	0,2
	0,4
	-


Bảng 50: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại RĐN5

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021
	QCVN 43:2012/BTNMT (Trầm tích nước ngọt)

	As
	mg/kg TLK
	5,37
	7,89
	4,16
	2,82
	17,0

	Cu
	mg/kg TLK
	10,9
	33,6
	38,5
	33,5
	197

	Zn
	mg/kg TLK
	86,54
	187
	109,5
	162,5
	315

	Pb
	mg/kg TLK
	16,6
	13,5
	<8(**)
	<8
	91,3

	Cd
	mg/kg TLK
	0,55
	1,5
	0,091
	0,1
	3,5

	Cr
	mg/kg TLK
	33,5
	32,1
	37,3
	29,9
	90

	Hg
	mg/kg TLK
	0,2
	0,11
	0,054
	0,049
	0,5

	Ni
	mg/kg TLK
	12,86
	25,3
	12
	20,4
	-

	Dầu khoáng
	mg/kg TLK
	<0,3
	0,5
	0,1
	0,3
	-


Bảng 51: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại RĐN6

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021
	QCVN 43:2012/BTNMT (Trầm tích nước ngọt)

	As
	mg/kg TLK
	5,61
	6,43
	5,87
	4,79
	17,0

	Cu
	mg/kg TLK
	7,96
	17,7
	11,1
	20,3
	197

	Zn
	mg/kg TLK
	19,51
	92,8
	38,5
	121,5
	315

	Pb
	mg/kg TLK
	12,15
	<8
	<8(**)
	<8
	91,3

	Cd
	mg/kg TLK
	0
	2,1
	0,04
	0,074
	3,5

	Cr
	mg/kg TLK
	15,98
	16
	15,5
	20,1
	90

	Hg
	mg/kg TLK
	0,1
	0,1
	0,093
	0,076
	0,5

	Ni
	mg/kg TLK
	7,02
	10,5
	15,2
	16,5
	-

	Dầu khoáng
	mg/kg TLK
	<0,3
	0,4
	0,2
	0,5
	-


Bảng 52: Kết quả quan trắc trầm tích đáy tại RTT1

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Đợt 1-2020
	Đợt 2-2020
	Đợt 1-2021
	Đợt 2-2021
	QCVN 43:2012/BTNMT (Trầm tích nước ngọt)

	As
	mg/kg TLK
	0,25
	0,09
	<0,01
	<0,01
	17,0

	Cu
	mg/kg TLK
	2,55
	2,6
	1,9
	1,5
	197

	Zn
	mg/kg TLK
	6,11
	2,6
	5
	5,6
	315

	Pb
	mg/kg TLK
	8,92
	<8
	<8(**)
	<8
	91,3

	Cd
	mg/kg TLK
	0
	<0,5
	0,016
	<0,015
	3,5

	Cr
	mg/kg TLK
	1,98
	<1,6
	<1,6
	5,5
	90

	Hg
	mg/kg TLK
	0,1
	<0,015
	<0,015
	<0,015
	0,5

	Ni
	mg/kg TLK
	<3
	<3
	<3
	<3
	-

	Dầu khoáng
	mg/kg TLK
	<0,3
	0,4
	0,3
	0,3
	-


[image: image29.png]



73

[image: image32.png]Solin_ Xu hwéng 6 nhiém tai RDN6
vugt chuan

120

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Dot 1-2020 Dot 2-2020 Dot 1-2021 Dot 2-2021

-0.20

_— As — Cu — 7n = Pb
—Cd  mmCr s Hg s Ni
——Soln vugt chudn Linear (As) Linear (Cu) Linear (Zn)
Linear (Pb) Linear (Cd) Linear (Cr) Linear (Hg)
Linear (Ni)




[image: image33.png]Solin Dién bién mirc 6 6 nhiém tai RDNG
vugt chuan

120 !

1.00

0.80

0.60

0.40
0.20

0.00
Dot 1-2020 Dot 2-2020 Dot 1-2021 Dot 2-2021 Nam

— A w—Cy w7 b we Cd e Cr s Hg oo Ni =S lin vuot chudn




[image: image34.png]S6lin Xu hwéng 6 nhiém tai RDN5

Vgt chudn
1.20 .
1.00
0.80
0.60
0.40
020
0.00 |
Dot 1-2020 Dot 22020 Dot 12021 Pot2-2021 Nam
020 A — Cu — 71 — P
— Cd B Cr —— Hg NI
=30 lan vuot chun Linear (As) Linear (Cu) Linear (Zn)
Linear (Pb) Linear (Cd) Linear (Hg) Linear (Ni)




[image: image35.png]Sélim_ Dién bién mirc d6 6 nhiém tai RDN5
vugt chuan

120 * g

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
Dot 1-2020 Dot 2-2020 Dot 1-2021 Dot 2-2021 Nam

A W Cu S Zn e Ph s Cd mmss Cr s Hg oo Ni == S§ lin vuot chuin




[image: image36.png]S0 14n vt

chuin

Xu hwéng 6 nhiém tai RSG6

120 *

1.00

0.80

0.60

0.40
0.20

0.00

Dot 1-2020

-0.20

an vuot chuan

Linear (Pb)
Linear (Ni)

— Cu
B Cr
Linear (As)
Linear (Cd)

— 71
 Hg
Linear (Cu)
Linear (Cr)

= Pb
TN
Linear (Zn)
Linear (Hg)




[image: image37.png]S6Thm virgt Dién bién mirc 6 6 nhiém tai RSG6
chudn
120 * )

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
Dot 1-2020 Dot 2-2020 Dot 1-2021 Dot 2-2021

— A w— Cy 7y b = Cd e Cr s Hg oo Ni =S lin vuot chudn




[image: image38.png]S STo— Xu hwéng 6 nhiém tai RSG3
chudn

120 *

1.00

0.80

0.60

0.40
0.20

0.00

Dot 1-2020 Dot 2-2020 Dot 1-2021 Dot 2-2021

-0.20

— As —Cu — 71 = Db

i Cd I Cr  Hg TN
= S lan vuot chuan Linear (As) Linear (Cu) Linear (Zn)
Linear (Pb) Linear (Cd) Linear (Cr) Linear (Hg)
Linear (Ni)




[image: image39.png]S — Dién bién mirc dj 6 nhiém tai RSG3
chuin

120 * !

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
Dot 1-2020 Dot 22020 Dot 12021 Dot2-2021 Nam

— A —Cy w— 7 P = Cd e Cr s Hg oo Ni =S lin vuot chudn




[image: image40.png]Xu hwéng 6 nhiém tai STT3

S0 14n vt
chuan
1.50
1.00
0.50
0.00
Dot 1-2020 Dot 2-2020 Dot 1-2021 Dot 2-2021
-0.50
Nam
— A — Cu — 7 — Ph
—Cd e Cr s Hg e N
——Slin vuot chuin Linear (As) Linear (Cu) Linear (Zn)
Linear (Pb) Linear (Cd) Linear (Cr) Linear (Hg)

Linear (Ni)




[image: image41.png]S613n virgt Dién bién mirc 6 6 nhiém tai STT3
e ‘

1.00

0.80

0.60

0.40

Dl iine ot ol Wl

Dot 1-2020 Dot 22020 Dot 12021 Pot2-2021 Nam

— A W Cy S 7 S Pb s Cd e Cr s Hg o Ni =S lan vurot chudn




[image: image42.png]S0 14n vt
chuan

Xu hwéng 6 nhiém tai SB

250 -

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
Dot 1-2020

Dot 2-2020

Dot 1-2021

Dot 2-2021

-0.50

— A

=S4 lan vuot chuan

Linear (Pb)

— Cu
— Cr
Linear (As)
Linear (Cd)

— 77
—— Hg

Linear (Cu)
Linear (Cr)

— b
e Ni

Linear (Zn)
Linear (Hg)




[image: image43.png]S613n virgt Dién bién mirc 6 6 nhiém tai SB
chudn
2.50 ° )

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
Dot 1-2020 Dot 22020 Dot 12021 Pot2-2021 Nam

— A —Cy — 7 b e Cd m— Cr e Hg o Ni =S lin vuot chudn




[image: image44.png]S0 1an

Vgt chudn

Xu hwéng 6 nhiém tai DN:

120 *

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Dot 1-2020

-0.20

As
Cr
Linear (Cu)
Linear (Hg)

m— Cu
e Hg
Linear (Zn)
Linear (Ni)

— 71
N

Linear (Pb)

=34 lan vuot chuan
Linear (Cd)

—Cd
Linear (As)
Linear (Cr)




[image: image45.png]Solan_
virgt chun
120

Dién bién mirc d6 6 nhiém tai DN

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
Dot 1-2020

—As e Cu

— 71

Dot 2-2020

e Pb  mmsmCd  messCr

Dot 1-2021

memHg e Ni

Pot22021  Nam

=34 lan vuot chuan




[image: image46.png]S0 1an

Vgt chuin
.

Xu hwéng 6 nhiém tai DN3

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Dot 1-2020 Dot 2-2020 Dot 1-2021 Dot 2-2021

-0.20

— As
— Cr

Linear (Cu)
Linear (Hg)

— Cu — Zn — Pb i Cd

s Hg NI =S lan vuot chuan Linear (As)
Linear (Zn) Linear (Pb) Linear (Cd) Linear (Cr)
Linear (Ni)




[image: image47.png]Sblin Dién bién mirc d9 6 nhiém tai DN3
Vgt chuin

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
Dot 1-2020 Dot 22020 Dot 12021 Pot22021  Nam

A5 WmsmCuy =7y SmsmPh mmssCd mmssCr e Hg 0N =S4 lAn vt chuin




[image: image48.png]Sotin Xu hwéng 6 nhiém tai DN2
Vgt chudn
1.20 ¢ J

Dot 1-2020 Dot 2-2020 Dot 1-2021 Dot 2-2021
020
Nam
_— As — Cu — Zn i Cd
— Cr —Hg N =30 lan vuot chun Linear (As)
Linear (Pb) Linear (Cd) Linear (Cr)

Linear (Zn)
Linear (Ni)

Linear (Cu)
Linear (Hg)




[image: image49.png]Sblin Dién bién mirc d9 6 nhiém tai DN2
Vgt chudn
120 J

1.00

0.80

0.60

0.40
0.20

0.00
Dot 1-2020 Dot 2-2020 Dot 1-2021 Dot 2-2021 Nam

W As EESECu eessZn SssmPb wmsCd s Cr wewHg 00 Ni  =——S§lin vuot chudn




[image: image50.png]1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

-0.20

Solan_
virgt chun

Xu hwéng 6 nhiém tai DPN1

Dot 1-2020

Dot 2-2020 Dot 1-2021 Dot 2-2021

— A
— Cr

Linear (Cu)
Linear (Hg)

— Cu
e Hg
Linear (Zn)
Linear (Ni)

Nam
— 71 — Pb — Cd
N ——Sbn vugt chudn Linear (As)
Linear (Pb) Linear (Cd) Linear (Cr)




[image: image51.png]Sblin Dién bién mirc d9 6 nhiém tai DN1

Dot 1-2020 Dot 22020 Dot 12021 Pot22021  Nam

A mmmmCu sessZn sssmPb s Cd s Cr sewHg oo Ni = S§lin vuot chudn




[image: image52.png]Xu hwéng 6 nhiém tai SG3
S61an vurgt
chuin
120 ¢ :

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

-0.20

— A — Cy — 7p i Pb — Cd — Cr

—Hg N Linear (As) Linear (Cu) Linear (Zn) Linear (Pb)

Linear (Cd) Linear (Cr) Linear (Hg) Linear (Ni)




[image: image53.png]S0 14n vt
chuan
120

Dién bién mirc 6 6 nhiém tai SG3

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
Dot 1-2020

EAs mCu

Dot 2-2020 Dot 1-2021

uZn =Pb mcd mCr

Pot22021 Nim

"Hg

Ni




[image: image54.png]Xu hwéng 6 nhiém tai SG2

S0 14n vt
chuan
120 '

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

1
Dot 1-2020 Dot 2-2020 Dot 1-2021 Dot 2-2021

-0.20
Nam

— A — Cy — 7 — P — Cd — Cr

— g NI Linear (As) Linear (Cu) Linear (Zn) Linear (Pb)
Linear (Cd) Linear (Cr) Linear (Hg) Linear (Ni)




[image: image55.png]Dién bién mirc d6 6 nhiém tai SG2
S61an vurgt
chudn
120 * !

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
Dot 1-2020 Dot 22020 Dot 12021 Pot2-2021 Nam

mAs =Cu =Zn =Pb mcd =Cr "Hg WNi




[image: image56.png]Xu hwéng 6 nhiém tai SG1

S6 lan viegt
z
chuan
120 ° !
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Dot 1-2020 Dot 2-2020 Dot 2-2021 Nam
™ — Cu — 71
= Db — Cd — Cr
e Hg N Linear (Cu)
Linear (Zn) Linear (Pb) Linear (Cd)
Linear (Cr) Linear (Hg) Linear (Ni)

— Linear (S6lan vwot chuan)




[image: image57.png]6 1An vurot Dién bién mirc 6 6 nhiém tai SG1

chuin
120 ° !

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00 Nam
Dot 1-2020 Dot 2-2020 Dot 1-2021 Dot 2-2021

HAs ECu uZn =Pb mCd mCr =Hg “Ni




[image: image58.png]*
*

%

*
*
*
*

CHU THICH

Song Sai Gon

Cédcrach d8 vao séng Sai Gon
S6ng Pdng Nai

Cédcrach d8 vao séng Pdng Nai
Song Thi Tinh

Cédc rach d8 vao séng Thi Tinh

Song Bé

13 rons S\
LY : o é@\ &
. Rses A\ Y
Q% T< h = ‘):?
\V'»“ 6[ 3\ ,\J
% via
SG2 % gy
> . Thudn o,

?i‘ w TX Di An i

- /\ .- 7 RDN6
RSGA




