<Báo cáo kết quả quan trắc động thái nước dưới đất tỉnh Bình Dương quí II/2023

MỤC LỤC

2MỞ ĐẦU


3PHẦN  2


3NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ


3KHỐI LƯỢNG CÁC DẠNG CÔNG TÁC


32.1. Căn cứ pháp lý, căn cứ khoa học cần thiết cho công tác quan trắc


32.2. Trang thiết bị quan trắc nước dưới đất


32.3. Công tác thu thập tài liệu


32.4. Nội dung, phương pháp và khối lượng thực hiện


32.4.1. Nội dung quan trắc


42.4.2. Phương pháp tiến hành và khối lượng thực hiện


42.4.3.  Công tác thực địa:


52.4.4.  Công tác viết báo cáo:


52.4.5. Công tác kiểm tra quan trắc ngoài hiện trường:


6PHẦN 3


6KẾT QUẢ CÔNG TÁC TỔNG HỢP CÁC SỐ LIỆU


6KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN


63.1. Công tác thu thập số liệu nhiệt độ không khí và độ ẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương


73.2. Công tác thu thập số liệu mưa


9PHẦN 4


9KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT


94.1. Các công trình quan trắc động thái nước dưới đất


104.2. Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước


104.2.1. Tầng Pleistocen giữa trên


114.2.2. Tầng Pleistocen dưới


124.2.3. Tầng Pliocen giữa


134.2.4. Tầng Pliocen dưới


134.2.5. Tầng MZ


144.3 Kết quả quan trắc động thái nước dưới đất


144.3.1. Tầng pleistocen giữa trên


154.3.2. Tầng Pleistocen dưới


164.3.3. Tầng Plicoen giữa


184.3.4. Tầng Plicoen dưới


194.3.5. Tầng khe nứt đá Jura (tầng MZ)


20PHẦN 5


20KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


205.1 Kết luận


205.2 Kiến nghị:



MỞ ĐẦU

Bình Dương là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là một trong những tỉnh, thành phố có tốc độ phát triển nhanh và toàn diện, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp.
Song song với sự phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội sẽ phát sinh những hệ quả làm ảnh hưởng đến môi trường như: việc sử dụng quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên nước mặt, nước dưới đất; suy giảm chất lượng môi trường đất, nước, không khí, nước dưới đất. Việc khai thác nước dưới đất phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội không được kiểm soát sẽ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên quí giá này.
Để có đầy đủ số liệu quan trắc chất lượng môi trường nhằm phục vụ  việc đánh giá hiện trạng và theo dõi diễn biến xu hướng chất lượng môi trường tỉnh Bình Dương; cung cấp số liệu thông tin có độ chính xác cao phục vụ công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ  môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững; cung cấp thông  tin và dữ liệu cho báo cáo hiện trạng Tài nguyên – Môi trường quốc gia. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 về việc “Phê duyệt qui hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020”  

             Thực hiện chương trình quan trắc nước dưới đất theo quyết định trên, Trung tâm Quan trắc –Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã triển khai thực hiện quan trắc động thái nước dưới đất và báo cáo theo định kỳ hàng quí. Nội dung báo cáo quí II năm 2023 gồm có 5 phần:
1. Phần 1: Mở đầu

2. Phần 2: Nội dung, phương pháp và khối lượng các dạng công tác

3. Phần 3: Kết quả công tác tổng hợp các số liệu khí tượng thủy văn

4. Phần 4: Kết quả quan trắc động thái nước dưới đất

5. Phần 5: Phụ lục

PHẦN  2
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ

KHỐI LƯỢNG CÁC DẠNG CÔNG TÁC

2.1. Căn cứ pháp lý, căn cứ khoa học cần thiết cho công tác quan trắc

- Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 UBND tỉnh Bình Dương về việc “Phê duyệt qui hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020”.
- Thông tư 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/07/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Qui định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

- Thông tư 30/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Qui định qui trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước dưới đất.

- Tiêu chuẩn ngành: Quy trình công nghệ quan trắc động thái nước dưới đất ban hành kèm theo quyết định số 06/1997/QĐ-BCN ngày 10/11/1997 của Bộ Công nghiệp.
- Quyết định số 206/QĐ-STNMT ngày 01/03/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; 

- Hợp đồng số 07/2023/HĐ-QTNDĐ ngày 02/03/2023 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương với Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. 

2.2. Trang thiết bị quan trắc nước dưới đất

  -  Quả dọi đo mực nước


  -  Thước dây, thước mét

  -  Nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ nước, có vạch chia độ đến 0,1oC

2.3. Công tác thu thập tài liệu

Các tài liệu thu thập phục vụ cho việc lập báo cáo bao gồm:
  -  Các kết quả quan trắc động thái nước dưới đất của tháng trước liền kề;
  - Các kết quả quan trắc của các công trình trong tháng thực hiện quan trắc;
  - Lượng mưa, nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí, độ ẩm... từ chương trình quan trắc hàng năm trên địa bàn tỉnh.
2.4. Nội dung, phương pháp và khối lượng thực hiện

2.4.1. Nội dung quan trắc

Nội dung công tác quan trắc được thực hiện theo đúng đề cương chi tiết năm 2023, mỗi công trình quan trắc tiến hành các nội dung sau:
- Đo mực nước dưới đất;


- Đo nhiệt độ nước dưới đất, 

- Đo nhiệt độ không khí;


- Đo chiều sâu lỗ khoan.
2.4.2. Phương pháp tiến hành và khối lượng thực hiện 

 Được thực hiện theo chế độ và quy trình kỹ thuật quan trắc hiện hành, cụ thể như sau:


a) Đo mực nước: 
- Quan trắc thủ công bằng thước dây, quả dọi và đồng hồ điện. Tần suất đo trong các tháng 02/2023, 03/2023 và tháng 04/2023 là 5 lần vào các ngày 6, 12, 18, 24, và ngày 30 (tháng 02 không có ngày 30 nên được đo vào ngày 01/03), số lần thực hiện quan trắc thủ công trong quí II năm 2023 là: 5 lần/tháng/công trình x 3 tháng x 28 công trình = 420 lần;
- Quan trắc tự động: 23 công trình: 24 lần/ngày/công trình x 23 công trình x 89 ngày = 49.128 lần.
Vậy tổng số lần quan trắc mực nước trong quí II năm 2023 là: 49.548 lần 

b) Đo nhiệt độ không khí: 

Đo nhiệt độ không khí trước khi đo nhiệt độ nước, mỗi điểm quan trắc đo một giá trị nhiệt độ không khí. Tần suất đo cùng với chế độ đo mực nước:

· Quan trắc thủ công: 15 điểm x 05 lần/điểm/tháng x 3 tháng = 225 lần

· Quan trắc tự động: 3 điểm x 24 lần/ngày x 89 ngày = 6.408 lần.
Tổng số lần đo là: 6.633 lần 
c) Đo nhiệt độ nước: 

Dùng dây đo, quả dọi và nhiệt kế thủy ngân loại chuyên dùng đo nhiệt độ nước. Tần suất đo cùng với tần suất đo mực nước. Như vậy tổng số lần đo là: 49.548 lần

Yêu cầu đối với công tác quan trắc nhiệt độ: Tất cả các trạm quan trắc phải được đo cùng thời điểm từ 6 – 8 giờ. Đo nhiệt độ nước phải đặt nhiệt kế vào giữa phần ống lọc của lỗ khoan và để từ 5 – 10 phút mới kéo lên để đọc số đo. 


d) Đo chiều sâu lỗ khoan: 

Dùng dây đo và quả dọi được đo vào ngày 30 của tháng 01. Mục đích của việc đo chiều sâu lỗ khoan là để xác định tình trạng kỹ thuật của các công trình quan trắc. Tổng số lần đo là: 1 lần/công trình x 51 công trình = 51 lần.


2.4.3.  Công tác thực địa: 

           Công tác thực địa được thực hiện tại các cụm giếng khoan quan trắc. Tài liệu cần thu thập gồm các tài liệu về mực nước, nhiệt độ nước, nhiệt độ không khí, chiều sâu công trình quan trắc được ghi chép vào sổ nhật ký thực địa.

            Sau khi thu thập tài liệu thực địa phải tiến hành kiểm tra, chỉnh lý số liệu thu thập được, hoàn chỉnh sổ nhật ký, lập các phiếu, biểu bảng cần thiết như phiếu kết quả quan trắc mực nước, nhiệt độ hàng tháng của từng công trình.

2.4.4.  Công tác viết báo cáo: 

       Kiểm tra, chỉnh lý, tổng hợp các tài liệu quan trắc, lưu trữ các loại hồ sơ, tài liệu thu thập được và lập các cơ sở dữ liệu quan trắc, lập báo cáo kết quả quan trắc hàng quí về động thái nước dưới đất.

2.4.5. Công tác kiểm tra quan trắc ngoài hiện trường: 

       Được tiến hành thường xuyên theo đúng “Quy trình kỹ thuật quan trắc động thái nước dưới đất”, định kỳ mỗi tháng kiểm tra mẫu 10% số công trình quan trắc trên tổng số 51 công trình quan trắc. Nội dung kiểm tra nhằm xác định hiện trạng hoạt động của các công trình quan trắc, tính chính xác trong việc quan trắc động thái nước dưới đất ngoài hiện trường.
PHẦN 3. KẾT QUẢ CÔNG TÁC TỔNG HỢP CÁC SỐ LIỆU
 KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

3.1. Công tác thu thập số liệu nhiệt độ không khí và độ ẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Công tác thu thập số liệu nhiệt độ không khí và độ ẩm được thu thập theo chương trình quan trắc môi trường không khí định kỳ hàng năm của Sở. Năm 2023, Trung Tâm Quan Trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương thực hiện chương trình quan trắc không khí trên địa bàn tỉnh với 16 điểm quan trắc được lấy mẫu 01 tháng/lần, quan trắc 19 chỉ tiêu để đánh giá chất lượng không khí, trong đó có các yếu tố nhiệt độ không khí và độ ẩm. Ở đây, quí II lấy số liệu quan trắc bình quân của tháng 02/2023, tháng 03/2022 và tháng 04/2023 làm báo cáo.
Bảng 3.1: Số liệu độ ẩm và nhiệt độ không khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương quí II năm 2023.
	TT
	Khu vực
	Ký hiệu
	Nhiệt độ không khí
	Độ ẩm không khí

	
	
	
	Trung bình
	Max
	Min
	Biên độ
	Trung bình
	Max
	Min
	Biên độ

	1
	Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Giáo
	N
	32,52
	34
	31,4
	2,63
	57,55
	59
	55,7
	3,3

	2
	Nông trường cao su Thanh An
	NT1
	32,03
	34,4
	30,4
	4,05
	57,93
	59,2
	57,3
	1,9

	3
	Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An
	ĐT1
	31,28
	31,7
	30,9
	0,8
	63,24
	69,2
	58,7
	10,5

	4
	UBND thị xã Thuận An 
	ĐT2
	31,47
	31,7
	31,3
	0,43
	58,94
	60,3
	57,4
	2,93

	5
	Trụ sở Trung tâm Quan trắc TNMT-26 Huỳnh Văn Nghệ  
	ĐT3
	31,48
	31,6
	31,4
	0,18
	61,18
	67,2
	54,6
	12,6

	6
	Trung tâm hành chính thành phố mới Bình Dương
	ĐT4
	31,98
	33,3
	31,1
	2,18
	58,77
	66,1
	54,4
	11,7

	7
	Khu trung tâm Phường Mỹ Phước
	ĐT5
	32,5
	34,7
	31,2
	3,5
	55,93
	57,6
	54,2
	3,38

	8
	Phường Uyên Hưng -Tx. Tân Uyên
	ĐT6
	32,18
	33
	31,6
	1,45
	61,84
	65,9
	55
	10,9

	9
	Ngã tư Miếu Ông Cù
	GT1
	31,86
	32,8
	31,3
	1,53
	62,72
	66,2
	56,9
	9,3

	10
	Ngã tư cầu ông Bố 
	GT2
	31,63
	32
	31,4
	0,6
	58,26
	59,2
	57,2
	2

	11
	Gần ngã 3 Cổng Xanh
	GT3
	32,62
	34,2
	31,6
	2,63
	56,8
	58
	55,3
	2,73

	12
	Công ty Wimbledon KCN Sóng Thần II
	CN1
	32,02
	33,5
	31,1
	2,38
	59,44
	61,7
	57,8
	3,85

	13
	Gần công ty Victory CCN Thuận Giao (điểm GS cũ) 
	CN2
	32,05
	32,2
	31,9
	0,27
	64,44
	66,8
	62,2
	4,6

	14
	Khu vực mỏ đá xã Thường Tân. huyện Bắc Tân Uyên 
	CN3
	32,26
	33,5
	31,6
	1,93
	59,51
	63,7
	55,2
	8,43

	15
	Công ty Orion. KCN Mỹ Phước II 
	CN4
	31,8
	32,8
	31,2
	1,65
	58,53
	62,5
	55,2
	7,3

	16
	Khu công nghiệp - Khu đô thị Bàu Bàng
	CN5
	31,37
	31,6
	31,1
	0,52
	58,24
	61,9
	55,1
	6,8


Nguồn: Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương

Qua bảng trên, ta nhận thấy: 

Độ ẩm từng khu vực trên địa bàn tỉnh thấp hơn quí II/2023, độ ẩm bình quân các lần đo trong quí II/2023 tại các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh dao động từ 54,2% đến 69,2%, biên độ dao động 1,9-13%. Độ ẩm bình quân trên địa bàn tỉnh là 59,58%.
Nhiệt độ không khí qua các thời điểm đo khác nhau, nhìn chung có xu hướng cao hơn quý I/2023, nhiệt độ bình quân dao động từ 31,3 0C đến 32,60C, biên độ dao động 1-40C, bình quân khoảng 31,940C.
Từ các số liệu quan trắc được, ta có biểu đồ biểu diễn nhiệt độ không khí và độ ẩm bình quân như sau:
[image: image1.png]Nhigt do (0C) Biéu do do am va nhiét do khong khi D6 am (%)

50

41 68

38 65

35 6
.

32 59

29

26 %

23 53

20 = 50

N NTI BT1 BT2 BT3 BT4 BT5 BT6 GT1 GT2 GT3 CN1 CN2 CN3 CN4 CN5
mNhiét d6 (oC) WD &m (%)




        Hình 3.1: Biểu đồ độ ẩm và nhiệt độ không khí bình quân quí II/2023 trên địa bàn tỉnh Bình Dương,
3.2. Công tác thu thập số liệu mưa
Số liệu mưa trên địa bàn tỉnh Bình Dương được thu thập từ các điểm đo mưa trên toàn địa bản tỉnh. Số liệu mưa thu thập được giúp ta hiểu hơn về lượng nước bổ sung cho nước ngầm và từ đây có thể nhận định thêm được xu thế biến đổi của mực nước dưới đất, Quí II là gồm các tháng mủa khô, lượng mưa rất ít tại một số vị trí.
Bảng 3.2: Lượng mưa tháng 2/2023, 3/2023, 4/2023
	Lượng mưa quí I năm 2023

	Tháng/Lượng mưa
	Sở 
Sao
	Thuận 
An
	Tân 
Uyên
	Phước
 Hòa
	Bến 
Cát
	Dầu 
Tiếng
	Dĩ
 An

	Tháng 2/2023
	6,2
	9,5
	1,0
	21,5
	3,3
	26,4
	0,0

	Tháng 3/2023
	0,0
	0,0
	0,0
	5,0
	22,5
	0,0
	0,0

	Tháng 4/2023
	83,8
	15,2
	9,0
	26,0
	94,5
	158,4
	75,3

	Tổng
	90,0
	24,7
	10,0
	52,5
	120,3
	184,8
	75,3


Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Bình Dương

Qua số liệu mưa tại bảng 3,2 cho ta thấy: Lượng mưa khá lớn, phân bố đều trên địa bàn tỉnh đóng góp vai trò lớn trong việc bổ cập nước cho nguồn nước dưới đất.
Qua số liệu mưa ở bảng 3.3. ta có biểu đồ biểu diễn lượng mưa ngày của quí II/2023 như sau: 

[image: image2.png]Biéu d6 hrong mwa thang trén dia ban tinh Binh Dwong

180
160
140
120
100

Luong mua (mm)

S¢  Thuin Tan Phusc Bén  Dau DI Lai
Sao An  Uyén Hoa  Cit Tiéng  An  Thitu
mThang 2/2023 mThang3/2023 mThang 4/2023





Hình 3.2: Biểu đồ lượng mưa ngày của quí II/2023
Qua biểu đồ, nhận thấy lượng mưa phân bố tương đối đồng đều giữa các tháng. Tổng lượng mưa quí lớn nhất là 184,8mm ở khu vực Dầu Tiếng.
PHẦN 4
KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT
4.1. Các công trình quan trắc động thái nước dưới đất

Các công trình quan trắc động thái nước dưới đất được bố trí đều trên địa bàn tỉnh, quan trắc các tầng chứa nước khác nhau như tầng Pleistocen giữa trên, tầng Pleistoce dưới, tầng Pliocen giữa, tầng Pliocen dưới và tầng chứa nước khe nứt MZ, Các giếng quan trắc được xây dựng chắc chắn bằng loại ống nhựa Bình Minh có đường kính 114mm, phía trên mặt đất được gia cố bằng bê tông với ống bảo vệ bằng inox có nắp đậy được khóa chắc chắn,
Có 51 giếng quan trắc động thái nước dưới đất trong 5 tầng chứa nước trên toàn địa bàn tỉnh, được xây dựng ở những nơi thuận tiện cho việc quan trắc, thu thập số liệu, đồng thời vẫn bảo đảm được các mục tiêu kỹ thuật,

Bảng 4.1: Các công trình quan trắc động thái nước dưới đất được thể hiện chi tiết ở bảng sau:

	STT
	Tầng chứa nước
	CTQT
	Vị trí
	Chiều sâu lỗ khoan

	1
	Pleistocen giữa – trên (qp2-3)
	BD0102T
BD0402T
BD0602T

BD2002T
	UBNB Phú Hòa, TX.TDM
UBND xã Vĩnh Phú, Thuận An
Trường tiểu học An Tây A, Bến Cát

Trạm Thủy Văn Lái Thiêu
	26.0
65.0
30.0

51.0

	2
	Pleistocen dưới (qp1)
	BD0102Z
BD0202Z
BD0302Z
BD0402Z
BD0502Z
BD0602Z
BD11020

BD16020
BD1802Z
BD2002Z
BD21020

BD22020

BD23020

BD24020

BD25020

BD26020

BD27020
	UBNB phường Phú Hòa, TX.TDM
Công ty TNHH Đông Đô, An Phú
KCN Sóng Thần 1, Dĩ An
UBND xã Vĩnh Phú, Thuận An
UBND xã Thuận Giao, Thuận An
Trường tiểu học An Tây A,Bến Cát
Xã Phú An, huyện Bến Cát

Dầu Tiếng, Bình Dương
VP KP1, An Phú, Thuận An
Trạm Thủy Văn Lái Thiêu
Thành Phố Mới, Bình Dương

CN XLCT Môi Trường Bình Dương

CN XLCT Môi Trường Bình Dương

CN XLCT Môi Trường Bình Dương

CN XLCT Môi Trường Bình Dương

CN XLCT Môi Trường Bình Dương

KCN Bàu Bàng, Bình Dương
	42.0
36.0
20.0
78.0
36.0

62.0

45.0

32.0

39.0

75.0

25.0

36.0

26.0

26.0

26.0

26.0

39.0

	3
	Pliocen giữa (n22)
	BD0104T
BD0204T
BD0304T
BD0404T
BD0504T
BD0604T
BD0704T
BD0804T
BD1004T

BD1104T
BD1204T

BD1404T
BD1504T

BD1604T
BD1704T
BD2004T

BD2104T

BD2704T
	UBNB phường Phú Hòa, TX.TDM
Công ty TNHH Đông Đô, An Phú
KCN Sóng Thần 1, Dĩ An
UBND xã Vĩnh Phú, Thuận An
UBND xã Thuận Giao, Thuận An
Trường tiểu học An Tây A, Bến Cát
Phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một
Xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên
Xã Hội Nghĩa, huyện Tân Uyên

Xã Phú An, huyện Bến Cát

Xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo

Thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát

Xã Tân Long, huyện Phú Giáo

Dầu Tiếng, Bình Dương

Thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo

Trạm Thủy văn Lái Thiêu

Thành Phố Mới, Bình Dương

KCN Bàu Bàng, Bình Dương
	64.0

78.0

34.0

95.0

68.0

82.0

69.96

38.0

64.0

78.3

19.76

51.5

22.3

77.0

37.66

98.0

45.0

60.0

	4
	Pliocen 

dưới (n21)
	BD0104Z
BD0204Z
BD0304Z
BD0404Z
BD0504Z
BD0604Z
BD0704Z
BD0804Z
BD1404Z
BD1104Z
BD1604Z
BD2004Z

BD2104Z 

BD2704Z
	UBNB phường Phú Hòa, TX.TDM
Công ty TNHH Đông Đô, Thuận An
KCN Sóng Thần 1. Dĩ An
UBND phường Vĩnh Phú
UBND xã Thuận Giao, Thuận An
Trường tiểu học An Tây A, Bến Cát
Phường Hiệp An, thị xã Thủ Dầu Một
Xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên
Thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát
Xã Phú An, huyện Bến Cát
Xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng
Trạm Thủy văn Lái Thiêu

Thành Phố Mới, Bình Dương

KCN Bàu Bàng
	111.0

108.0

84.0

110.0

100.0

130.0

108.86

50.32

79.72

130.95

76.66

110.0

80.0

87.0

	5
	Tầng chứa nước khe nứt trong các đá Jura (MZ)
	BD09060
BD13060
	Xã Lạc An, huyện Tân Uyên
Xã Tam Lập, huyện Phú Giáo
	79.28
77.43


4.2. Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước

Số liệu nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước được thực hiện cùng với đo mực nước tại các giếng, nhiệt độ không khí được đo trước khi đo nhiệt độ nước, Quan trắc viên tiến hành đo nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước tháng 02, 03, 04 vào các ngày 6, 12, 18, 24 và ngày 30 trong thời gian từ 6 đến 8 giờ. Riêng tháng 02 chỉ có 28 ngày, nên lần đo cuối đo vào ngày 01/03.
4.2.1. Tầng Pleistocen giữa trên
Bảng 4.2: Bảng ghi đặc trưng nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước quan trắc tại các giếng tầng chứa nước Pleistocen giữa trên quí II/2023:
	Giếng
	Nhiệt độ không khí (0C)
	Nhiệt độ nước (0C)

	
	Trung bình
	Lớn 

nhất
	Nhỏ 

nhất
	Biên độ
	Trung bình
	Lớn 

nhất
	Nhỏ 

nhất
	Biên độ

	BD0102T
	29,6
	30,5
	29,0
	1,5
	30,0
	30,0
	29,9
	0,1

	BD0402T
	29,6
	30,5
	29,0
	1,5
	28,1
	28,2
	28,0
	0,2

	BD0602T
	29,7
	30,5
	29,0
	1,5
	28,5
	28,6
	28,4
	0,2


Từ bảng trên cho thấy: 
- Nhiệt độ không khí bình quân từ 29,00C đến 30,50C.
- Nhiệt độ nước bình quân từ 28,00C đến 30,00C, trung bình trong tầng là 29,00C.
4.2.2. Tầng Pleistocen dưới

Bảng 4.3: Bảng ghi Đặc trưng nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước quan trắc tại các giếng tầng chứa nước Pleistocen dưới quí II/2023:

	Giếng
	Nhiệt độ không khí (0C)
	Nhiệt độ nước (0C)

	
	Trung bình
	Lớn 

nhất
	Nhỏ 

nhất
	Biên độ
	Trung 

bình
	Lớn 

nhất
	Nhỏ 

nhất
	Biên độ

	BD0102Z
	29,6
	30,5
	29,0
	1,5
	29,7
	29,8
	29,6
	0,2

	BD0202Z
	29,8
	30,5
	29,0
	1,5
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD0302Z
	29,6
	30,5
	29,0
	1,5
	29,5
	29,7
	29,3
	0,4

	BD0402Z
	29,6
	30,5
	29,0
	1,5
	28,0
	28,1
	28,0
	0,1

	BD0502Z
	29,7
	30,5
	29,0
	1,5
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD0602Z
	29,7
	30,5
	29,0
	1,5
	28,7
	28,8
	28,6
	0,2

	BD11020
	29,9
	30,5
	29,5
	1,0
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD1802Z
	29,9
	30,5
	29,0
	1,5
	28,1
	28,2
	28,0
	0,2

	BD22020
	
	
	
	
	28,2
	28,3
	28,2
	0,1

	BD23020
	
	
	
	
	29,3
	29,6
	28,9
	0,7

	BD25020
	
	
	
	
	30,2
	30,3
	30,2
	0,1

	BD26020
	
	
	
	
	28,4
	28,5
	28,3
	0,2


Từ bảng trên cho thấy: 
- Nhiệt độ không khí  bình quân từ 29,0 đến 30,50C,
- Nhiệt độ nước bình quân từ 28,00C đến 30,30C, nhiệt độ trung bình trong tầng là 28,90C.
4.2.3. Tầng Pliocen giữa
Bảng 4.4: Bảng ghi Đặc trưng nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước quan trắc tại các giếng tầng chứa nước Pliocen giữa quí II/2023:
	Giếng
	Nhiệt độ không khí (0C)
	Nhiệt độ nước (0C)

	
	Trung bình
	Lớn 

nhất
	Nhỏ 

nhất
	Biên độ
	Trung 

bình
	Lớn 

nhất
	Nhỏ 

nhất
	Biên độ

	BD0104T
	29,6
	30,5
	29,0
	1,5
	29,8
	29,9
	29,6
	0,3

	BD0204T
	29,8
	30,5
	29,0
	1,5
	29,1
	29,2
	29,1
	0,1

	BD0304T
	29,6
	30,5
	29,0
	1,5
	29,7
	29,8
	29,7
	0,1

	BD0404T
	29,6
	30,5
	29,0
	1,5
	28,1
	28,2
	28,0
	0,2

	BD0504T
	29,7
	30,5
	29,0
	1,5
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD0604T
	29,5
	30,0
	29,0
	1,0
	28,2
	28,4
	28,1
	0,3

	BD0704T
	29,8
	30,0
	29,5
	0,5
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD0804T
	29,9
	30,5
	29,5
	1,0
	28,3
	28,5
	28,2
	0,3

	BD1004T
	29,7
	30,5
	29,0
	1,5
	28,4
	28,5
	28,3
	0,2

	BD1204T
	29,7
	30,5
	29,5
	1,0
	27,7
	27,8
	27,6
	0,2

	BD1504T
	29,5
	30,5
	29,0
	1,5
	29,2
	29,4
	29,0
	0,4

	BD1704T
	29,7
	30,5
	29,0
	1,5
	28,3
	28,5
	28,2
	0,3

	BD1404T
	29,6
	30,5
	29,0
	1,5
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD1104T
	29,9
	30,5
	29,5
	1,0
	29,2
	29,4
	29,1
	0,3


Từ bảng trên cho thấy: 
-  Nhiệt độ không khí bình quân từ 29,0 đến 30,5 0C
- Nhiệt độ nước bình quân từ 28,00C đến 29,90C, trung bình cả tầng là 28,90C. Nhiệt độ nước bình quân tại tầng Pliocen giữa có khác nhau giữa các khu vực, độ chênh lệch khoảng 20C;
4.2.4. Tầng Pliocen dưới

Bảng 4.5: Bảng ghi đặc trưng nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước quan trắc tại các giếng tầng chứa nước Pliocen dưới quí II/2023:
	Giếng
	Nhiệt độ không khí (0C)
	Nhiệt độ nước (0C)

	
	Trung bình
	Lớn 

nhất
	Nhỏ 

nhất
	Biên độ
	Trung 

bình
	Lớn 

nhất
	Nhỏ 

nhất
	Biên độ

	BD0104Z
	29,7
	30,5
	29,0
	1,5
	29,7
	29,8
	29,6
	0,2

	BD0204Z
	29,8
	30,5
	29,0
	1,5
	29,5
	29,6
	29,4
	0,2

	BD0304Z
	29,6
	30,5
	29,0
	1,5
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD0504Z
	29,7
	30,5
	29,0
	1,5
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD0604Z
	29,7
	30,5
	29,0
	1,5
	28,5
	29,4
	28,2
	1,2

	BD0704Z
	29,8
	30,0
	29,5
	0,5
	29,1
	29,3
	29,0
	0,3

	BD0804Z
	29,9
	30,5
	29,5
	1,0
	28,7
	28,8
	28,6
	0,2

	BD1404Z
	29,6
	30,5
	29,0
	1,5
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD1104Z
	29,9
	30,5
	29,5
	1,0
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD1604Z
	29,5
	30,0
	29,0
	1,0
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2


Từ bảng trên cho thấy: 
- Nhiệt độ không khí bình quân từ 29,00C đến 30,50C
- Nhiệt độ nước bình quân từ 28,20C đến 29,80C, trung bình trong tầng là: 29,10C
4.2.5. Tầng MZ

Bảng 4.6: Bảng ghi nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước quan trắc tại các giếng tầng chứa nước MZ quí I/2023:
	Giếng
	Nhiệt độ không khí (0C)
	Nhiệt độ nước (0C)

	
	Trung bình
	Lớn 

nhất
	Nhỏ 

nhất
	Biên độ
	Trung

 bình
	Lớn 

nhất
	Nhỏ 

nhất
	Biên

 độ

	BD09060
	29,7
	30,5
	29,5
	1,0
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD13060
	29,6
	30,5
	29,0
	1,5
	28,5
	28,6
	28,4
	0,2


Nhận xét:
- Nhiệt độ không khí bình quân từ 29,00C đến 30,50C

Nhiệt độ nước bình quân dao động từ 28,40C đến 29,20C, trung bình của tầng MZ trong quí II/2023 là 28,80C. 
4.3 Kết quả quan trắc động thái nước dưới đất


Kết quả thực hiện việc đo đạc động thái mực nước nước dưới đất các tầng  (bao gồm độ cao tuyệt đối công trình và độ sâu mực nước từ mặt đất) trong quí II năm 2023 như sau:
4.3.1. Tầng pleistocen giữa trên
Bảng 4.7: Đặc trưng động thái mực nước tầng Pleistocen giữa trên quí II/2023:
	Giếng
	Độ sâu mực nước tính từ mặt đất (m)
	Độ cao tuyệt đối mực nước

(m)
	Chiều sâu đáy giếng (m)

	
	Trung bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên độ
	Trung

bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên

độ
	

	BD0102T
	-15,88
	-14,28
	-16,37
	2,09
	13,88
	15,48
	13,39
	2,09
	25,40

	BD0402T
	-10,26
	-9,09
	-12,26
	3,17
	-8,71
	-7,54
	-10,71
	3,17
	64,64

	BD0602T
	-12,08
	-11,77
	-12,26
	0,49
	6,52
	6,83
	6,34
	0,49
	29,59

	BD2002T
	-5,85
	-5,16
	-6,52
	1,36
	-2,88
	-2,19
	-3,55
	1,36
	50,95


          Từ các số liệu quan trắc động thái nước dưới đất, lượng mưa các tháng, ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pleistocen giữa trên quí II/2023 như sau:
[image: image3.png]Muc nuée (m)

10 20
30

5
40

0
50
- 60
-10 70
-15 80

12 18 24 12 18 24 30 12 18 24 30
Thang2.2023 Thang3.2023 Thang4.2023

SO Sao = Thuan An [ Bén Cat e Lai Thidu
——BD0102T ——BD0402T ——BDO0602T ——BD2002T

Luong mua (mm)





Hình 4.1: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pleistocen giữa trên
Nhận xét:  Từ biểu đồ trên cho thấy mực nước các giếng khu vực Phú Hoà, Lái Thiêu, An Tây trong tầng giảm từ 0,11m đến 0,51m, riêng khu vực Vĩnh Phú tang 4,92m so với quí I/2023; So với cùng kỳ các năm trước mực nước bình quân trong tầng có xu thế tăng: trong đó so với cùng kỳ năm trước mực nước tăng từ 0,03m đến 5,96m, cùng kỳ 2 năm mực nước tăng từ 1,16m đến 6,62m, cùng kỳ 5 năm trước mực nước tăng từ 0,54m đến 5,64m, riêng khu vực An Tây giảm từ 2,39m.
4.3.2. Tầng Pleistocen dưới 

Bảng 4.8: Diễn biến động thái đặc trưng mực nước tầng Pleistocen dưới quí II/2023
	Giếng
	Độ sâu mực nước tính từ mặt đất (m)
	Độ cao tuyệt đối mực nước 
(m)
	Chiều sâu đáy giếng (m)

	
	Trung bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên độ
	Trung

bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên

độ
	

	BD0102Z
	-15,34
	-14,98
	-16,68
	1,70
	14,48
	14,84
	13,14
	14,48
	41,0

	BD0202Z
	-16,10
	-13,52
	-17,59
	4,07
	18,10
	20,68
	16,61
	18,10
	35,11

	BD0302Z
	-10,22
	-9,42
	-10,97
	1,55
	21,05
	21,85
	20,30
	21,05
	18,91

	BD0402Z
	-11,52
	-10,06
	-12,86
	2,80
	-9,98
	-8,51
	-11,31
	-9,98
	77,75

	BD0502Z
	-14,19
	-10,93
	-17,07
	6,14
	13,28
	16,54
	10,40
	13,28
	35,71

	BD0602Z
	-14,54
	-14,34
	-14,75
	0,41
	4,05
	4,25
	3,84
	4,05
	63,91

	BD11020
	-0,82
	-0,76
	-0,87
	0,11
	1,04
	1,10
	0,99
	1,04
	44,96

	BD1802Z
	-13,59
	-12,93
	-14,22
	1,29
	20,84
	21,50
	20,21
	20,84
	37,90

	BD22020
	-8,00
	-6,32
	-8,86
	2,54
	-5,04
	-3,36
	-5,90
	-5,04
	35,90

	BD23020
	-6,07
	-2,23
	-6,55
	4,32
	22,34
	26,18
	21,86
	22,34
	25,87

	BD25020
	-11,49
	-11,00
	-11,76
	0,76
	25,85
	26,34
	25,58
	25,85
	25,91

	BD26020
	-13,61
	-11,50
	-14,31
	2,81
	23,38
	25,50
	22,69
	23,38
	25,92


Từ các số liệu quan trắc được qua các tháng, ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pleistocen dưới quí II/2023 như sau:
[image: image4.png]30

. A I :
s ——= == .
20 20
»E' 15 —— 0
£ ©
g 10 E
50
g s g
= 60 En
0 70 §
5 s 4
-10 %0
-15 100
6 12 18 24 1 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30
Thang 2.2023 Thang 3.2023 Thang4.2023
— S5 Sao Thufn An === Bén Cit === Dju Tiéng === DiAn === Lii Thiéu BD0102Z
BD0202Z BD0302Z BD0402Z BD0502Z BD0602Z BD11020 BDI1802Z

BD2002Z BD21020 BD22020 BD27020 BDI16020




Hình 4.2: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pleistocen dưới
Nhận xét: Tầng Pleistocen dưới có mực nước bình quân tăng từ 0,03m đến 2,9m ở khu vực Phú Hoà, Thuận Giao, Vĩnh Phú, An Tây, Phú An và giảm từ 0,57m đến 2,25m so với quý I năm 2023. So với quí I/2022 mực nước tăng từ 0,04m đến 4,28m ở khu vực Sóng Thần, Vĩnh Phú, Thuận Giao, Phú Hoà, An Tây, Phú An và giảm từ 1,0 đến 3,33m ở khu vực An Phú; So với quý I/2021, mực nước trong tầng có xu hướng tăng từ 1,23m đến 4,88m ở khu vực Sóng Thần, Vĩnh Phú, Thuận Giao, Phú Hoà, An Tây, Phú An và giảm từ 0,24 đến 2,51m ở khu vực An Phú; So với quý I/2018, mực nước trong tầng có xu hướng tăng từ 0,51m đến 4,77m ở khu vực Sóng Thần, Vĩnh Phú, Thuận Giao, Phú Hoà, giảm từ 0,02m đến 3,26m ở các khu vực còn lại( chi tiết đính kèm phụ lục). 
4.3.3. Tầng Plicoen giữa

Bảng 4.9: Diễn biến động thái đặc trưng mực nước tầng  Pliocen giữa quí II/2023:
	Giếng
	Độ sâu mực nước tính từ mặt đất (m)
	Độ cao tuyệt đối mực nước
 (m)
	Chiều sâu đáy giếng (m)

	
	Trung bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên độ
	Trung

bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên độ
	

	BD0104T
	-16,64
	-15,27
	-17,00
	1,73
	13,14
	14,51
	12,78
	1,73
	61,82

	BD0204T
	-30,61
	-29,24
	-31,10
	1,86
	3,58
	4,95
	3,09
	1,86
	76,34

	BD0304T
	-10,35
	-9,34
	-11,28
	1,94
	20,93
	21,94
	20,00
	1,94
	32,30

	BD0404T
	-11,61
	-9,26
	-14,38
	5,12
	-10,08
	-7,72
	-12,84
	5,12
	94,82

	BD0504T
	-25,18
	-22,71
	-28,42
	5,71
	2,30
	4,76
	-0,95
	5,71
	67,01

	BD0604T
	-16,01
	-15,78
	-16,15
	0,37
	2,59
	2,82
	2,45
	0,37
	27,32

	BD0704T
	-14,27
	-13,64
	-14,94
	1,30
	5,22
	5,85
	4,55
	1,30
	66,91

	BD0804T
	-27,63
	-27,46
	-27,84
	0,38
	9,31
	9,48
	9,10
	0,38
	37,85

	BD1004T
	-16,57
	-14,49
	-17,45
	2,96
	29,02
	31,10
	28,14
	2,96
	63,62

	BD1204T
	-1,87
	-1,76
	-1,99
	0,23
	32,13
	32,25
	32,02
	0,23
	19,78

	BD1504T
	-1,92
	-1,87
	-2,01
	0,14
	33,80
	33,85
	33,71
	0,14
	22,29

	BD1704T
	-1,90
	-1,77
	-2,00
	0,23
	43,42
	43,55
	43,32
	0,23
	37,66

	BD1404T
	-11,49
	-11,32
	-11,73
	0,41
	-2,90
	-2,72
	-3,13
	0,41
	51,46

	BD1104T
	-0,91
	-0,75
	-1,04
	0,29
	0,98
	1,14
	0,85
	0,29
	78,27

	BD2004T
	-7,63
	-6,97
	-8,56
	1,59
	-4,65
	-3,99
	-5,58
	1,59
	97,91

	BD2104T
	-15,43
	-12,50
	-16,09
	3,59
	12,97
	15,90
	12,31
	3,59
	44,93

	BD2704T
	-13,59
	-12,14
	-14,33
	2,19
	23,41
	24,86
	22,67
	2,19
	59,92

	BD1604T
	-12,13
	-11,63
	-12,57
	0,94
	7,30
	7,80
	6,86
	0,94
	76,96


Nhận xét: Tầng Pliocen giữa có mực nước so với quý I/2023 tăng từ 0,1m đến 4,49m ở khu vực Vĩnh Phú, Hiệp An, Bến Cát, Phú Giáo và giảm từ 0,04m đến 2,44m ở khu vực Lái Thiêu, Sóng Thần, An Phú, Thuận Giao, Phú Hòa, Hội Nghĩa, thành phố Mới, Bàu Bàng, Dầu Tiếng. So với quí II/2022 mực nước chỉ giảm từ 0,02m đến 1,04m ở khu vực Sóng Thần, Hội Nghĩa, Bàu Bàng và Dầu Tiếng, tăng từ 0,37m đến 5,92m ở các khu vực còn lại; So với quý I/2021 mực nước có xu hướng tăng từ 0,91m đến 6,34m, riêng khu vực Hội Nghĩa giảm 0,19m; So với quý I/2018 mực nước lại có xu hướng tăng từ 0,09m đến 3,41m, riêng một số khu vực Phú Hòa, Phú An, An Tây, Khánh Bình, Hội Nghĩa, Phước Hòa, mực nước lại có xu hướng giảm từ 0,10m đến 2,51m. 
[image: image5.png]w
3

1] ! |
T 10
40
20
30 30
B
= 40
3 20
—_— 50
2 o 1 —
g 60
b=} _—
0 —————— 70
80
-10
90
-20 100
6 18 24 1 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30
Thang 2.2023 Thang 3.2023 Thang 4.2023
53 Sao . Thuan An [ BEn Cat W Tn Uyén mmm Phuéc Hdoa  mmmm D3u Tiéng.
s Di An LG Thigu BDO0104T BD0204T BDO0304T BDO0404T
BDO504T BDO060AT BDO0704T BDO0SOAT BD1004T BD1204T
BD1504T BD1704T BD1404T BD1104T BD2004T BD2104T

Luong mua (mm)




Hình 4.3: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen giữa

4.3.4. Tầng Plicoen dưới

Bảng 4.10: Diễn biến động thái đặc trưng mực nước tầng chứa nước Pliocen dưới quí II/2023
	Giếng
	Độ sâu mực nước tính từ mặt đất (m)
	Độ cao tuyệt đối mực nước 
(m)
	Chiều sâu đáy giếng (m)

	
	Trung bình
	Lớn 

nhất
	Nhỏ 

nhất
	Biên độ
	Trung

 bình
	Lớn 

nhất
	Nhỏ 

nhất
	Biên độ
	

	BD0104Z
	-16,25
	-15,70
	-17,37
	1,67
	13,51
	14,06
	12,39
	1,67
	105,75

	BD0204Z
	-30,27
	-28,94
	-30,74
	1,80
	3,90
	5,23
	3,43
	1,80
	106,74

	BD0304Z
	-31,64
	-30,44
	-34,06
	3,62
	-0,37
	0,83
	-2,79
	3,62
	80,80

	BD0504Z
	-26,16
	-23,99
	-28,41
	4,42
	1,34
	3,51
	-0,91
	4,42
	96,14

	BD0604Z
	-15,93
	-15,80
	-16,06
	0,26
	2,65
	2,77
	2,51
	0,26
	129,32

	BD0704Z
	-15,37
	-15,01
	-15,88
	0,87
	4,13
	4,49
	3,62
	0,87
	107,21

	BD0804Z
	-25,87
	-25,69
	-26,06
	0,37
	11,17
	11,35
	10,98
	0,37
	50,16

	BD1404Z
	-11,44
	-11,29
	-11,70
	0,41
	-2,86
	-2,71
	-3,12
	0,41
	79,69

	BD1104Z
	-0,85
	-0,72
	-0,98
	0,26
	0,97
	1,10
	0,84
	0,26
	131,01

	BD1604Z
	-14,09
	-13,92
	-14,32
	0,40
	23,17
	23,34
	22,94
	0,40
	77,12


Từ các số liệu ở bảng 4.10. ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pliocen dưới quí II/2023 như sau:
[image: image6.png]300 - - 1 f -rrlo

25
20 20
SR R
& 40 _
o
E £
g 0 = — ©
Z 1 o
5
-10 80 4
N 2
-15
-20 100
6 12 18 24 1 6 12 18 24 30 6 12 18 24 30
Thang2.2023 Thang3.2023 Thang4.2023
 S& Sao s Thudn An - s T4n Uy8n s BEn C4t mmmmm D3u Tiéng  memmm D An 4§ Thidu
BD0104Z BD0204Z BD0304Z BD0504Z BD0604Z BD07042 BD0804Z

BD14047 BD1104Z BD16047 BD04047 BD2004Z BD2104Z BD2704Z





Hình 4.4: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen dưới


Nhận xét: Hầu hết các giếng quan trắc trong tầng Pliocen dưới so với quý I/2023 và quý II các năm 2022, 2021 đều có mực nước bình quân tăng từ 0,05m đến 9,0m; trong đó tăng mạnh nhất là khu vực Sóng Thần với mực nước tăng 9,0m (so quý II/2021); Riêng một số khu vực phía bắc (An Phú, Hiệp An, Phú An, An Tây, Long Tân, Phước Vĩnh), mực nước giảm so với năm 2018, mức độ giảm từ 0,08m đến 1,86m. 
4.3.5. Tầng khe nứt đá Jura (tầng MZ)

Bảng 4.11: Diễn biến động thái mực nước tầng chứa nước khe nứt đá Jura quí I/2023
	Giếng
	Độ sâu mực nước tính từ mặt đất (m)
	Độ cao tuyệt đối mực nước (m)
	Chiều sâu đáy giếng (m)

	
	Trung bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên

độ
	Trung

bình
	Lớn

nhất
	Nhỏ

nhất
	Biên

độ
	

	BD09060
	-1,84
	-1,75
	-2,00
	0,25
	24,79
	24,88
	24,63
	0,25
	79,25

	BD13060
	-1,27
	-1,20
	-1,38
	0,18
	40,68
	40,75
	40,57
	0,18
	77,35


Từ các số liệu quan trắc được, ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pleistocen giữa trên quí II/2023 như sau:
[image: image7.png]Mure nude (m)

45
40
35
30

25

20
15

10

6 12 18 24 1 6 12 18 24 30 6 12 18 24

Thing2.2023 Thang3.2023 Thang 4.2023

30

0,00

5,00

10,00

15,00

Lwong muwa (mm)

20,00

25,00

m Tén Uyén mmm Phuéc Hoa ——BD09060 ~——BD13060




Hình 4.7: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng MZ
Nhận xét: Mực nước bình quân trong quý II/2023 tăng từ 0,24m đến 0,4m so với quí I/2023. Mực nước bình quân ở các khu vực có xu thế tăng từ 0,70 đến 1,04m so với cùng kỳ năm 2022; tăng từ 1,55 đến 1,78m so với cùng kỳ năm 2021; tăng từ 0,45 đến 0,99m so với cùng kỳ năm 2018.
PHẦN 5
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 . Kết luận
Qúy II năm 2023 bao gồm các tháng cuối mùa khô, lượng mưa tiếp tục giảm, có nơi không có mưa, tuy nhiên lượng nước ngấm trong đất tiếp tục thấm xuống bổ cập cho nước dưới đất nên mực nước một số khu vực vẫn tiếp tục tăng nhẹ. Đặc biệt ở khu vực An Phú, Thuận Giao, Hiệp An, An Tây tăng nhiều ở tầng Pliocen dưới với mực độ tăng từ 0,12 đến 4,21m, riêng khu vực Sóng Thần tăng mạnh với mức độ tăng từ 5,41 đến 9,0m. Một số nơi khác thì mực nước có xu hướng giảm theo mùa.
Dự báo sang Qúy III/2023 mực nước dưới đất sẽ có xu hướng tăng rõ rệt  so với quý II/2023 do bắt đầu chuyển sang đầu mùa mưa. Tại khu vực phía Bắc tỷ lệ bê tông hóa còn thấp hơn khu vực phía Nam, nên lượng nước mưa được giữ lại trong đất sẽ lớn hơn sẽ bổ cập nước cho các tầng chứa nước làm mực nước có xu hướng tăng lên.
Các công trình quan trắc hoạt động ổn định, được thổi rửa thường xuyên theo kế hoạch, bảo đảm công trình hoạt động thu thập số liệu tốt. 

5.2 Kiến nghị:

Để quản lý tốt và kịp thời hơn nguồn nước dưới đất, cần lắp đặt trạm quan trắc tự động cho điểm quan trắc Khánh Bình do điểm quan trắc này nằm trong khu vực nhà máy nước Nam Tân Uyên sử dụng nguồn nước dưới đất cấp cho khu công nghiệp Nam Tân Uyên để nắm bắt nhanh, đánh giá kịp thời giúp nhà quản lý có biện pháp quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên quí giá này;
Số liệu thu thập được sau khi chỉnh lý đạt độ tin cậy, có thể sử dụng được cho việc qui hoạch và quản lý tài nguyên nước dưới đất.
	20
	Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Quan trắc-Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

26 Huỳnh Văn Nghệ phường Phú Lợi thị xã Thủ Dầu Một Tỉnh Bình Dương



