MỤC LỤC
5MỞ ĐẦU


7CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC


71.1. Tổng quan mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất


101.2. Nội dung, phương pháp và khối lượng thực hiện


101.2.1. Nội dung quan trắc


101.2.2. Phương pháp tiến hành và khối lượng thực hiện


111.2.3. Công tác kiểm tra quan trắc ngoài hiện trường:


111.2.4. Công tác thu thập số liệu mưa


111.3. Giới thiệu trang thiết bị quan trắc


111.3.1.Thành phần của trạm quan trắc:


111.3.2. Các thiết bị quan trắc:


131.4. Sản phẩm của quan trắc


14Chương II. KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 6


142.1. Diễn biến mưa trên địa bàn tỉnh


152.2. Kết quả quan trắc động thái nước dưới đất


152.2.1. Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí


172.2.2. Kết quả quan trắc nhiệt độ nước, mực nước


17a) Tầng Pleistocen giữa trên


20b) Tầng Pleistocen dưới


25c) Tầng Pliocen giữa


30d) Tầng Pliocen dưới


35e) Tầng chứa khe nứt (MZ)


38KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


381. Kết luận


392. Kiến nghị:





DANH MỤC BẢNG

7Bảng 1. Danh sách địa chỉ các trạm quan trắc nước dưới đất


12Bảng 2. Bảng danh mục máy móc thiết bị quan trắc


15Bảng 3. Lượng mưa tháng 05 và tháng 06 năm 2023


16Bảng 4. Bảng ghi nhiệt độ không khí tháng 06/2023


18Bảng 5. Bảng ghi nhiệt độ nước tháng 06/2023


18Bảng 6. Diễn biến động thái mực nước tầng Pleistocen giữa trên tháng 06/2023:


21Bảng 7. Nhiệt độ nước tháng 06/2023 tầng chứa nước Pleistocen dưới


22Bảng 8. Diễn biến động thái mực nước tầng Pleistocen dưới tháng 06 năm 2023


26Bảng 9. Bảng ghi nhiệt độ nước tháng 06/2023 các công trình tầng chứa nước Pliocen giữa:


27Bảng 10. Diễn biến động thái mực nước tầng Pliocen giữa tháng 06 năm 2023


31Bảng 11. Bảng ghi nhiệt độ nước tháng 06/2025 tại các công trình tầng chứa nước Pliocen dưới:


32Bảng 12. Diễn biến động thái  mực nước tầng chứa nước Pliocen dưới tháng 06/2023


36Bảng 13. Bảng ghi nhiệt độ nước tháng 06/2023 quan trắc tại các công trình tầng chứa nước MZ:


36Bảng 14. Diễn biến động thái mực nước tầng chứa nước khe nứt đá Jura  tháng 06/2023





DANH MỤC HÌNH

9Hình 1:Sơ đồ mạng lưới quan trắc nước dưới đất tỉnh Bình Dương


15Hình 2: Biểu đồ so sánh tổng lượng mưa tháng 05 và tháng 06/2023


17Hình 3: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen giữa trên


19Hình 4: Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pleistocen giữa trên


19Hình 5: Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng Pleistocen giữa trên


20Hình 6: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen dưới


24Hình 7: Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pleistocen dưới


24Hình 8: Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng Pleistocen dưới


25Hình 9: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen giữa


29Hình 10: Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pliocen giữa


29Hình 11: Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng Pliocen giữa


30Hình 12: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen dưới


34Hình 13: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen dưới


34Hình 14: Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng Pliocen dưới


35Hình 15: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước MZ


37Hình 16: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng MZ


37Hình 17: Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng MZ


KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT
	
	BTNMT
	:
	Bộ Tài nguyên và Môi trường

	
	KCN
	:
	Khu công nghiệp

	
	NDĐ
	:
	Nước dưới đất

	
	n21
	:
	Tầng chứa nước thứ 4 (tầng chứa nước Pliocen dưới)

	
	n22
	:
	Tầng chứa nước thứ 3 (tầng chứa nước Pliocen giữa)

	
	QCVN
	:
	Quy chuẩn Việt Nam

	
	qp1
	:
	Tầng chứa nước thứ 2 (tầng chứa nước Pleistocen dưới)

	
	qp2-3
	:
	Tầng chứa nước thứ nhất (tầng chứa nước Pleistocen dưới)

	
	STNMT
	:
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	
	UBND
	:
	Uỷ ban nhân dân

	
	j2-3
	:
	Tầng chứa nước thứ 5 (tầng chứa nước khe nứt trong đá jura dưới giữa)





MỞ ĐẦU

Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh, Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước.

Địa hình Bình Dương khá bằng phẳng, bao gồm các giải đồng bằng hẹp ven sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, các bậc thềm phù sa cổ và một số khu vực đồi núi sót như núi Châu Thới (Dĩ An), núi Ông (Dầu Tiếng), núi Cậu (Dầu Tiếng) cao 155 m. 
Về khí hậu: Bình Dương nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo. Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

Do địa hình bằng phằng, khí hậu ôn hoà, giao thông phát triển, lại nằm tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế - văn hóa của cả nước, nên thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội toàn diện. Hiện nay, Bình Dương có 28 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp tập trung có tổng diện tích hơn 8.700 ha với hơn 1.200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động với quy mô rất lớn.
Song song với sự phát triển vượt bậc về kinh tế, xã hội sẽ phát sinh những hệ quả làm ảnh hưởng đến môi trường như: việc sử dụng quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên nước mặt, nước dưới đất; suy giảm chất lượng môi trường đất, nước, không khí, nước dưới đất…

Để có đầy đủ số liệu quan trắc chất lượng môi trường nhằm phục vụ  việc đánh giá hiện trạng và theo dõi diễn biến xu hướng chất lượng môi trường tỉnh Bình Dương; cung cấp số liệu thông tin có độ chính xác cao phục vụ công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ  môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững; cung cấp thông  tin và dữ liệu cho báo cáo hiện trạng Tài nguyên – Môi trường quốc gia; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 về việc “Phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020”. 

Thực hiện chương trình quan trắc nước dưới đất theo quyết định trên, Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã triển khai thực hiện quan trắc động thái nước dưới đất và báo cáo theo định kỳ hàng tháng.

Căn cứ pháp lý thực hiện công tác quan trắc

- Thông tư 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/07/2013 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc “Qui định qui trình kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất”;

- Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc “Phê duyệt qui hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020”;

- Quyết định số 206/QĐ-STNMT ngày 13/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; 

- Hợp đồng số 07/2023/HĐ-QTNDĐ ngày 13/01/2023 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương với Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. 

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC
1.1. Tổng quan mạng lưới quan trắc động thái nước dưới đất

Năm 2003, chương trình Quan trắc động thái nước dưới đất phía Nam tỉnh Bình Dương được đưa vào vận hành, gồm 03 trạm quan trắc với 10 giếng quan trắc động thái nước dưới đất. Các trạm do Liên đoàn Địa chất thủy văn – Địa chất công trình Miền Nam quản lý, Đoàn Địa chất thủy văn – Địa chất công trình 802 trực tiếp vận hành. Năm 2008, các trạm này đươc chuyển giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương quản lý, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường trực tiếp vận hành. Qua nhiều đợt xây dựng bổ sung, mở rộng, đến nay toàn tỉnh có 55 giếng quan trắc động thái nước dưới đất do nhà nước đầu tư. Trong đó có 32 giếng quan trắc thủ công và 23 giếng quan trắc tự động quan trắc trong 5 tầng chứa nước: Pleistocen giữa trên, Pleistocen dưới, Pliocen giữa, Pliocen dưới, juzen dưới giữa. 

Các trạm quan trắc động thái nước dưới đất nằm phân bố trên 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Bảng 1. Danh sách địa chỉ các trạm quan trắc nước dưới đất
	STT
	Địa bàn
	Tên trạm
	Địa chỉ
	Số giếng quan trắc

	1
	Thành phố Thủ Dầu Một
	BD01
	UBNB phường Phú Hòa
	Gồm 4 giếng quan trắc 4 tầng chứa nước: Pleistocen giữa trên (qp2-3), Pleistocen dưới(qp1), Pliocen giữa (n22), Pliocen dưới (n21)

	
	
	BD07
	Phường Hiệp An
	Gồm 2 giếng quan trắc 2 tầng chứa nước: n22, n21

	
	
	BD21
	Visip II
	Gồm 3 giếng quan trắc 3 tầng chứa nước: qp1, n22, n21

	2
	Thành phố Thuận An
	BD02
	Phường An Phú
	Gồm 3 giếng quan trắc 3 tầng chứa nước: qp1, n22, n21

	
	
	BD18
	Trường THPT Lý Thái Tổ, An Phú
	01 giếng quan trắc tầng chứa nước qp1

	
	
	BD04
	UBND phường Vĩnh Phú
	04 giếng quan trắc 4 tầng chứa nước: qp2-3, qp1, n22, n21

	
	
	BD05
	UBND phường Thuận Giao
	03 giếng quan trắc 3 tầng: qp1, n22, n21

	
	
	BD20
	Trạm Thủy văn Lái Thiêu
	Gồm 4 giếng quan trắc 4 tầng chứa nước: qp2-3, qp1, n22, n21

	3
	Thành phố Dĩ An
	BD03
	KCN Sóng Thần
	3 giếng quan trắc 3 tầng: qp1, n22, n21

	4
	Thành phố Tân Uyên
	BD08
	Phường Khánh Bình
	2 giếng quan trắc 2 tầng: n22, n21

	5
	Thị xã Bến Cát
	BD06
	Trường tiểu học An Tây
	Gồm 4 giếng quan trắc 4 tầng chứa nước: qp2-3, qp1, n22, n21

	
	
	BD11
	Phú An
	Gồm 3 giếng quan trắc 3 tầng chứa nước: qp1, n22, n21

	
	
	BD14
	Mỹ Phước
	Gồm 2 giếng quan trắc 2 tầng chứa nước: n22, n21

	
	
	BD22
	Bãi rác Nam Bình Dương
	Gồm 5 giếng quan trắc cùng tầng chứa nước qp1

	6
	Huyện Phú Giáo
	BD12
	Xã Phước Hòa
	Gồm 1 giếng quan trắc  tầng chứa nước n22

	
	
	BD15
	Xã Tân Long
	Gồm 1 giếng quan trắc  tầng chứa nước n22

	
	
	BD17
	Thị trấn Phước Vĩnh
	Gồm 1 giếng quan trắc  tầng chứa nước n22

	
	
	BD13
	Xã Tam Lập
	Gồm 1 giếng quan trắc  tầng chứa nước j1-2

	7
	Huyện Bắc Tân Uyên
	BD10
	Xã Hội Nghĩa
	Gồm 1 giếng quan trắc  tầng chứa nước n22

	
	
	BD06
	Xã Lạc An
	Gồm 1 giếng quan trắc  tầng chứa nước j1-2

	8
	Huyện Bàu Bàng
	BD27
	KCN Bàu Bàng
	Gồm 3 giếng quan trắc 3 tầng chứa nước: qp1, n22, n21

	9
	Huyện Dầu Tiếng
	BD16
	Long Tân
	Gồm 1 giếng quan trắc  tầng chứa nước n21

	
	
	
	An Lập
	Gồm 2 giếng quan trắc 2 tầng chứa nước: qp1, n22


[image: image1.png]Mapinfo Pro - [Thucong, GTNNGH_TT, qp23,.., Nenhuyen Map]
File Edt Tools Objects Query Table Options Map

T e [ ox
LN NENTe ] 1 e o B B ) D) o] ) CBISSIET B E e 6 FS
Loyer Control #x

X #® 2 <@ 2

+ Thucong QTNNGH TTap23,

& Cosmetic |

Thucong (2 %

Aa
QmiNaH, [ %
Aa
p23
Aa
CINP RS
Aa

@ Tram cd 1 giéng quan tric

Tram ¢6 tir 2 gi€ng quan
trdc ug lén

Ky hiéu mau den la tram quan tric thi cong

Ky hiéu mau xanh da tréi la
tram quan tric tr déng

Updated 1 layer

Zoom: 133.7 km

Thucong




Hình 1:Sơ đồ mạng lưới quan trắc nước dưới đất tỉnh Bình Dương

Hiện các trạm quan trắc nước dưới đất thủ công được Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường quản lý vận hành. Các trạm đã cung cấp chuỗi số liệu về động thái (mực nước, nhiệt độ, chiều sâu giếng, chất lượng nước).

1.2. Nội dung, phương pháp và khối lượng thực hiện

1.2.1. Nội dung quan trắc

Nội dung công tác quan trắc được thực hiện theo đúng đề cương chi tiết đã được lập năm 2023, mỗi công trình quan trắc tiến hành các nội dung sau:

- Đo mực nước dưới đất;

- Đo nhiệt độ nước dưới đất; 

- Đo nhiệt độ không khí;

- Đo chiều sâu lỗ khoan.

1.2.2. Phương pháp tiến hành và khối lượng thực hiện

Việc quan trắc động thái nước dưới đất được thực hiện theo phương pháp thủ công (đo trực tiếp tại hiện trường) và phương pháp tự động (đo và truyền dữ liệu về trạm điều hành). Quy trình kỹ thuật quan trắc áp dụng theo thông tư 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/07/2013 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc “Qui định qui trình kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất” như sau:

a)  Quan trắc mực nước và nhiệt độ nước: 
Quan trắc thủ công: 28 công trình
- Tần suất quan trắc: 10 lần/tháng/công trình;

- Số lần quan trắc: 28 công trình x 10 lần/tháng x 1 tháng = 280 lần;
- Đo kiểm tra trạm tự động: 23 công trình x 1 lần/tháng = 23 lần.

- Số liệu mực nước quan trắc thủ công: 303 số liệu.

Quan trắc tự động: 23 công trình
- Tần suất quan trắc: 24 lần/ngày/công trình hoặc 720 lần/tháng/công trình

- Số lần quan trắc: 24 lần/ngày/công trình x 30 ngày x 23 công trình quan trắc = 16.560 lần. 


          





- Số liệu mực nước quan trắc tự động: 16.560 số liệu.

 
 b) Quan trắc nhiệt độ không khí:


Quan trắc thủ công:

- Điểm quan trắc: 15 điểm


- Thiết bị quan trắc: Nhiệt kế thủy ngân


- Tần suất quan trắc: 10 lần/tháng/điểm quan trắc


- Số lần quan trắc: 10lần/tháng/điểm quan trắc x 1 tháng x 15 điểm = 150 lần


- Số liệu nhiệt độ không khí quan trắc thủ công: 150 số liệu




           
Quan trắc tự động:

- Điểm quan trắc: 3 điểm

- Tần suất quan trắc: 24 lần/ngày/điểm 

- Số lần quan trắc: 24 lần/ngày/điểm x 30 ngày x 3 điểm = 2.160 lần



          
- Số liệu nhiệt độ không khí quan trắc bằng thiệt bị tự động: 2.160 số liệu 
1.2.3. Công tác kiểm tra quan trắc ngoài hiện trường:

Được tiến hành thường xuyên theo đúng hướng dẫn của thông tư 19/2013/TT-BTNMT về qui định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất, định kỳ mỗi tháng 1 lần kiểm tra mẫu 10% trên tổng số công trình quan trắc. Nội dung kiểm tra nhằm xác định hiện trạng hoạt động của các công trình quan trắc, tính chính xác trong việc quan trắc động thái nước dưới đất ngoài hiện trường, phục vụ tốt hơn cho công việc viết báo cáo.
1.2.4. Công tác thu thập số liệu mưa

Số liệu mưa được thu thập hàng tháng từ Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương với 7 điểm đo mưa phân bố đều trên 7 huyện thị của tỉnh Bình Dương. Việc thu thập số liệu mưa đầy đủ, chính xác và kịp thời đã phản ánh được tình hình phân bố lượng mưa trên địa bàn tỉnh giúp làm rõ phần nào nguồn nước bổ cập cho nước dưới đất
1.3. Giới thiệu trang thiết bị quan trắc

1.3.1.Thành phần của trạm quan trắc:

- Giếng khoan quan trẳc, được cấu tạo gồm: 

+ Ông lắng: để lắng đọng các tạp chất, cặn trong nước. Ống lăng thường có chiều dài từ 2-4m;

+ Ống lọc: đây là bộ phận quan trọng của giếng khoan, nhằm thu nước từ tầng chứa nước vào giếng phục vụ cho mục đích quan trắc. Ống lọc thường có chiều dài từ 4-9m;

   + Ống chống: là phần chống phía trên, nhằm chống thành vách không bị sập, ngăn cách với các tầng chứa nước phía trên, phục vụ cho quá trình thả thiết bị quan trắc, bơm lấy mẫu trong giếng khoan. Ống lọc có chiều dài thay đổi tuỳ theo tầng chứa nước quan trẳc và chiều sâu phân bố của tầng chứa nước;

- Hàng rào bảo vệ công trình quan trắc: được xây bao quanh giếng khoan nhằm bảo vệ giếng khoan quan trắc, tránh các tác nhân bên ngoài xâm hại đến công trình quan trắc. 
1.3.2. Các thiết bị quan trắc:
Thiết bị quan trắc động thái nước dưới đất thủ công bao gồm các thiết bị, dụng cụ, hoá chất như sau:

Bảng 2. Bảng danh mục máy móc thiết bị quan trắc 
	TT
	Thông số quan trắc
	Tên thiết bị

	1
	Thiết bị quan trắc động thái

	1.1
	Thiết bị quan trắc thủ công

	-
	Mực nước
	- Quả dọi đo mực nước;

- Thiết bị đo điện;

- Thước mét

	-
	Chiều sâu giếng
	Quả dọi gắn dây, thước mét

	-
	Nhiệt độ không khí
	Nhiệt kế

	-
	Nhiệt độ nước
	Nhiệt kế bách phân

	1.2
	Thiết bị quan trắc tự động

	-
	Bộ cảm biến đo
	Các sensor đo mực nước, nhiệt độ, độ mặn

	-
	Bộ thu và truyền dữ liệu
	

	-
	Trạm điều hành trung tâm
	Máy chủ thu và lưu trữ dữ liệu từ các trạm truyền về

	2
	Thiết bị quan trắc chất lượng

	2.1
	Tại hiện trường

	-
	Thiết bị
	- Máy bơm, dây điện, 

- Máy phát điện, 

- Ống dẫn nước theo chiều sâu mực nước trong giếng quan trắc

	-
	Dụng cụ
	- Ca, xô

- Thùng đựng mẫu và đá lạnh để bảo quản mẫu.

- Nhãn dán, viết, khăn, nước cất, găng tay.

- Kính, khẩu trang, mũ bảo hộ

- Pin, đèn pin, đèn cồn và bật lửa (phục vụ lấy các mẫu nước để phân tích vi sinh)

- Chai  lấy mẫu

- Máy TOA

- Máy đo TDS

	2.2
	Tại phòng thí nghiệm
	1- Máy quang phổ UVIS DR 5000

2- Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS 400 (Fias 100)

3- Máy đo pH để bàn

4- Máy lọc nước siêu sạch RO

5- Tủ cấy vi sinh

6- Tủ sấy momen

7- Cân phân tích

8- Bộ lọc cặn lơ lửng

9- Tủ hút khí độc

10- Tủ ấm

11- Bếp cách cát

12- Máy cất nước 2 lần


1.3.3. Nguyên lý hoạt động của các Trạm 

Có 2 loại trạm: Trạm quan trắc có nhiều giếng quan trắc ở nhiều tầng chứa nước khác nhau và trạm chỉ có 1 giếng quan trắc 1 tầng chứa nước.

Nguyên lý hoạt động của các Trạm là quan trắc động thái nước dưới đất của các tầng chứa nước thông qua công trình quan trắc (giếng khoan): Giếng khoan được kết cấu, dẫn nước từ trong tầng chứa nước vào lỗ khoan thông qua bổ phận ống lọc. Dùng thiết bị đo xác định mực nước, nhiệt độ nước, bơm lấy mẫu nước trong lỗ khoan. Từ đó đánh giá được diễn biến mực nước, nhiệt độ, chất lượng nước của tầng chứa nước.

1.4. Sản phẩm của quan trắc

- Báo cáo quan trắc động thái nước dưới đất: 1 báo cáo

- Các bảng biểu: 

+ Bảng tổng hợp số liệu quan trắc (giếng thủ công, giếng tự động);

+ Bảng so sánh kết quả quan trắc so với các mốc;

+ Kết quả thu thập dữ liệu mưa.
Chương II. KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỘNG THÁI NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 6
Trong tháng 6, mưa xuất hiện với tần suất nhiều hơn tháng 5, tổng lượng mưa trung bình tháng 6 là 232mm, tăng 1,6 lần so với tháng 5 (147mm), dẫn đến nhiệt độ không khí giảm đáng kể so với tháng 5 (giảm khoảng 0,8 – 2,50C). Tuy nhiên tại các công trình quan trắc, do quan trắc từ sáng sớm (khoảng 6-7 giờ sáng), nên nhiệt độ không khí trung bình giảm không đáng kể (giảm khoảng 0,1-0,40C). Nhiệt độ nước tại các tầng chứa nước cũng thay đổi không đáng kể, do tầng chứa nước nằm dưới sâu, nước mưa thấm qua nhiều lớp đất phía trên trước khi bổ cập vào tầng chứa nước, nên không ảnh hưởng nhiều đến nhiệt độ nước của tầng, biên độ dao động nhiệt độ nước trong các tầng khoảng từ 0,1-0,60C. 

Lượng mưa tăng, bổ cập cho tầng chứa nước khiến cho mực nước hầu hết các giếng quan trắc tầng nông tăng nhẹ so với tháng 5, trong đó: mực nước bình quân tầng Pleistocen giữa - trên tăng từ 0,02m đến 0,36m, tầng Pleistocen dưới tăng từ 0,07m đến 0,34m. Ở các tầng sâu, phần lớn giếng có xu hướng tăng nhẹ, như: tầng Pliocen giữa khu vực Lái Thiêu, Vĩnh Phú, Thuận Giao, An Tây, Mỹ Phước, Visip 2, Khánh Bình, Hội Nghĩa, Phước Hoà, Tân Long có xu hướng tăng nhẹ từ 0,12m đến 0,59m tăng từ 0,12m đến 0,59m; tầng Pliocen dưới khu vực Phú Hòa, Thuận Giao, Hiệp An, Mỹ Phước, Vĩnh Phú, Lái Thiêu, Visip II có xu hướng tăng từ 0,06 đến 3,45m, tầng MZ khu vực Lạc An tăng 0,37m; Tuy nhiên, có một số khu vực, lượng mưa chưa kịp bổ cập xuống sâu, nên mực nước tầng vẫn có xu hướng giảm so với tháng 5, như: tầng Pliocen giữa tại khu vực Sóng Thần, An Phú, Phú Hoà, Hiệp An, Phú An, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phước Vĩnh lại xu hướng giảm từ 0,05 đến 0,36m, tầng Pliocen dưới khu vực An Phú, Sóng Thần, An Tây, Phú An, Khánh Bình, Long Tân, Bàu Bàng giảm từ 0,01 đến 0,31m, tầng MZ tại trạm Tam Lập giảm 0,17m.  
Kết quả thu thập lượng mưa và quan trắc động thái nước dưới đất được thể hiện tại mục 2.1 và 2.2.
2.1. Diễn biến mưa trên địa bàn tỉnh

Số liệu mưa được thu thập hàng tháng từ Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương với 7 điểm đo mưa phân bố đều trên 7 huyện thị của tỉnh Bình Dương. 
Từ kết quả số liệu mưa được thu thập tháng 6 cho thấy lượng mưa trong tháng không lớn và phân bố không đều giữa các ngày trong tháng, trong đó có nhiều ngày không có mưa.

Tổng lượng mưa tháng 6 trung bình các trạm tăng đáng kể (gấp 1,6 lần) so với tháng 5. Trong đó, tổng lượng mưa tại trạm Tân Uyên tăng 3,7 lần, trạm Thuận An tăng 2,9 lần, trạm Sở Sao tăng 2,8 lần, trạm Dĩ An tăng 1,9 lần.
Bảng 3. Lượng mưa tháng 05 và tháng 06 năm 2023

	Khu Vực
	Sở Sao 
	Thuận An
	Tân Uyên
	Phước Hòa 
	Bến Cát 
	Dầu Tiếng
	Dĩ An
	Lái Thiêu(*)

	Tháng 5/2023
	116,8
	129,1
	91,7
	151,6
	208,4
	275,4
	164,6
	37,3

	Tháng 6/2023
	325,0
	379,0
	343,5
	170,3
	206,7
	99,4
	311,5
	23,2

	Tăng/giảm
	208,2
	249,9
	251,8
	18,7
	-1,7
	-176,0
	146,9
	-14,1


Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Bình Dương

(*): Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Bình Dương

[image: image2.png]Luong mua (mm)

400

350

300

250

200

150

100

50

00

S¢
Sao

Thuan Tan Phudc

An Uyén
m Thang 5/2023

Hoa

Bén  Dau
Cit  Tiéng
m Thang 6/2024

D1
An

|
L
Thiéu





Hình 2: Biểu đồ so sánh tổng lượng mưa tháng 05 và tháng 06/2023
2.2. Kết quả quan trắc động thái nước dưới đất


Số liệu nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước được thực hiện cùng với đo mực nước tại các công trình quan trắc, Nhiệt độ không khí được đo trước khi đo nhiệt độ nước, nhiệt độ nước được đo bằng cách thả nhiệt kế vào giếng ngâm trong nước từ 5 tới 10 phút sau đó kéo lên đọc trị số đo, Quan trắc viên tiến hành đo nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước vào các ngày 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 trong thời gian từ 6 đến 8 giờ. Riêng các điểm lắp đặt thiết bị quan trắc tự động như Sóng Thần, An Phú, Vĩnh Phú,  đo mực nước, nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước với tần suất 24 lần/ngày; Lái Thiêu, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Thành phố Mới và 1 giếng tại Bãi rác Nam Bình Dương đo mực nước, nhiệt độ nước với tần suất 24 lần/ngày.
2.2.1. Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí

Nhiệt độ không khí được quan trắc bằng nhiệt kế, quan trắc trước khi quan trắc nhiệt độ nước và mực nước; Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí ở bảng 3. 

Bảng 4. Bảng ghi nhiệt độ không khí tháng 06/2023
	Cụm quan trắc
	Nhiệt độ (0C) không khí

	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD01
	30,0
	30,0
	29,9
	30,0
	30,0
	30,0
	30,0
	29,9
	30,0
	29,9
	30,0
	30,0
	29,9
	0,1

	BD02
	29,1
	29,0
	29,0
	29,1
	29,1
	29,0
	29,1
	29,0
	29,1
	29,0
	29,1
	29,2
	29,1
	0,1

	BD03
	29,8
	29,7
	29,7
	29,8
	29,7
	29,6
	29,7
	29,6
	29,7
	29,6
	29,7
	29,8
	29,6
	0,2

	BD04
	28,1
	28,2
	28,2
	28,1
	28,1
	28,1
	28,0
	28,0
	28,1
	28,0
	28,1
	28,2
	28,0
	0,2

	BD05
	29,0
	29,1
	29,2
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,2
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD06
	28,5
	28,6
	28,5
	28,6
	28,5
	28,6
	28,6
	28,5
	28,6
	28,5
	28,6
	28,6
	28,5
	0,1

	BD07
	29,0
	29,1
	29,0
	29,1
	29,1
	29,0
	29,1
	29,1
	29,0
	29,1
	29,1
	29,1
	29,0
	0,1

	BD08
	28,4
	28,5
	28,4
	28,4
	28,5
	28,5
	28,6
	28,5
	28,6
	28,5
	28,5
	28,6
	28,4
	0,2

	BD09060
	29,0
	29,1
	29,1
	29,2
	29,1
	29,2
	29,1
	29,2
	29,0
	29,0
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD1004T
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,5
	28,5
	28,5
	28,6
	28,5
	30,0
	30,0
	29,9
	0,1

	BD11
	29,1
	29,1
	29,1
	29,2
	29,1
	29,0
	29,2
	29,0
	29,2
	29,1
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD1204T
	27,9
	27,8
	28,0
	28,2
	28,1
	27,8
	28,0
	27,8
	27,8
	27,8
	27,9
	28,2
	27,8
	0,4

	BD13060
	28,6
	28,5
	28,6
	28,6
	28,5
	28,6
	28,6
	28,5
	28,5
	28,5
	28,6
	28,6
	28,5
	0,1

	BD14
	29,0
	29,1
	29,1
	29,2
	29,1
	29,1
	29,0
	29,0
	29,1
	29,1
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD1504T
	29,2
	29,0
	29,1
	29,3
	29,2
	29,1
	29,1
	29,3
	29,3
	29,2
	29,2
	29,3
	29,0
	0,3

	BD1604Z
	29,1
	29,1
	29,2
	29,1
	29,2
	29,1
	29,1
	29,1
	29,0
	29,1
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD1704T
	28,3
	28,2
	28,4
	28,3
	28,4
	28,5
	28,4
	28,4
	28,4
	28,4
	28,4
	28,5
	28,2
	0,3

	BD1802Z
	28,2
	28,1
	28,2
	28,1
	28,0
	28,1
	28,2
	28,1
	28,2
	28,2
	28,1
	28,2
	28,0
	0,2


Từ bảng trên cho thấy: Nhiệt độ không khí lớn nhất trong các ngày đo là 30,50C, nhỏ nhất 28,00C, biên độ dao động lớn nhất tại 1 trạm là 0,40C. Do khoảng thời gian đo các thông số nhiệt độ, mực nước các cụm cùng thời điểm lúc sáng sớm (6 giờ), nên đây chưa phải là nhiệt độ cao nhất trong ngày của trạm.

2.2.2. Kết quả quan trắc nhiệt độ nước, mực nước 
Nhiệt độ nước được quan trắc bằng nhiệt kế, dây và quả dọi thả xuống tới giữa ống lọc để từ 5 - 10 phút sau đó kéo lên và đọc trị số nhiệt độ, ghi vào sổ quan trắc;

Quan trắc mực nước bằng thước dây gắn chuông đo mực nước, hoặc quan trắc tự động, liên tục.
a) Tầng Pleistocen giữa trên

Tầng Pleistocen giữa trên là tầng chứa nước nông, phân bố chủ yếu ở hướng tây nam của tỉnh. Tại tầng này có 4 công trình quan trắc bố trí dọc theo sông Sài Gòn. (xem hình)
[image: image3.png]Mapinfo Pro - [qp23,qp1, TVAN_QH_TT, Nenhuyen Map] - X
File Edt Tools Objects Queyy Table Options Map Window PVEPSONGHONG Help Tichluoc bando
O EE NSN3 ENDNeOmMO®A[L G NEAR E N DBSSIE\D BRI S =Em
Layer Control Ex

FX ®E =@ 2

+ pRIapLIVAN QHTTNen

ENT RN

@ Cometcl

w2 A%
Aa

RN )
Aa

TVAN OH [ %

Nenhuyen | 3%

Ky hiéu mau den la tram
quan tric thi cng

Ky hiéu mau xanh da tréi la
tram quan tric tr déng

Upested 1 layer Qe

Zoom: 133.7 km Editing: qp23 Selecting: None.





Hình 3: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen giữa trên

Nhiệt độ nước

Kết quả quan trắc nhiệt độ nước tại tầng Pleistocen giữa trên tháng 06/2023 thể hiện trong bảng 5:

Bảng 5. Bảng ghi nhiệt độ nước tháng 06/2023 
	CTQT/ ngày đo
	Nhiệt độ (0C) nước

	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0102T
	29,9
	30,0
	29,8
	29,9
	29,9
	30,0
	30,0
	29,8
	30,0
	29,8
	29,9
	30,0
	29,8
	0,2

	BD0402T
	28,0
	28,1
	28,2
	28,1
	28,2
	28,1
	28,2
	28,1
	28,1
	28,2
	28,1
	28,2
	28,0
	0,2

	BD0602T
	28,6
	28,6
	28,5
	28,6
	28,5
	28,5
	28,6
	28,5
	28,6
	28,5
	28,6
	28,6
	28,5
	0,1

	BD2002T
	28,8
	28,7
	28,6
	28,5
	28,4
	28,4
	28,2
	28,4
	28,3
	28,4
	28,5
	28,8
	28,2
	0,6


Từ bảng trên cho thấy: Nhiệt độ nước tháng 06 dao động không nhiều, nhiệt độ cao nhất là 30,00C ở công trình BD0102T, nhiệt độ thấp nhất là 28,00C ở công trình BD0402T, nhiệt độ nước bình quân trong tầng Pleistocen giữa trên là 28,70C. 

Mực nước

Kết quả quan trắc mực nước tại tầng Pleistocen giữa trên tháng 06/2023 trong bảng 6:

Bảng 6. Diễn biến động thái mực nước tầng Pleistocen giữa trên tháng 06/2023:

	CTQT/ ngày đo
	Độ cao tuyệt đối mực nước (m)

	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0102T
	13,50
	13,80
	13,94
	14,28
	14,14
	14,03
	13,92
	13,82
	13,84
	13,80
	13,73
	14,28
	13,47
	0,81

	BD0402T
	-7,73
	-7,83
	-7,92
	-7,78
	-7,62
	-7,44
	-7,64
	-7,72
	-7,65
	-7,55
	-7,76
	-7,44
	-7,98
	0,54

	BD0602T
	6,59
	6,62
	6,57
	6,59
	6,76
	6,74
	6,75
	6,76
	6,73
	6,71
	6,68
	6,83
	6,49
	0,34

	BD2002T
	-3,41
	-0,39
	-3,39
	-3,38
	-3,38
	-3,36
	-3,38
	-3,37
	-3,36
	-3,53
	-3,28
	-0,39
	-3,53
	3,14


Từ các số liệu ở bảng 5 ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pleistocen giữa trên tháng 06/2023 như sau:

[image: image4.png]o
53

.
@

-
~

Muc nuée (m)
o w o w©

&

&

o

N
]

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Thang5.2023

Sy Sao WSS Thugn An S Bgn Cat W Lai Thidu

3

6 9

12

15 18

Thang 6.2023

21

2 27

30

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

Luong mua (mm)

BD0102T

BD0402T

BD0602T

BD2002T





Hình 4: Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pleistocen giữa trên 
Mực nước trung bình tháng so với tháng trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:

[image: image5.png]Muc nuée Trung binh thang (m)

15

10

-5

-10

-15

.__.\
\I__I
6/2023 5/2023 6/2022 6/2021
—+—BD0102T —=—BD0402T —#—BD0602T -——BD2002T





Hình 5: Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng Pleistocen giữa trên 

Nhận xét: mực nước bình quân trong các công trình quan trắc tầng Pleistocen giữa trên tháng 06 tăng từ 0,02m đến 0,36m; so với tháng 05; So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân ở các khu vực có xu hướng tăng từ 0,22m đến 6,79m, riêng khu vực Lái Thiêu giảm 0,18m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,01m đến 6,76m. (chi tiết đính kèm phụ lục).
b) Tầng Pleistocen dưới

Tầng Pleistocen dưới có 13 công trình quan trắc được bố trí chủ yếu ở phía Nam của Tỉnh, đặt tại các vị trí đại diện và có khả năng quan trắc chính xác nhất động thái nước dưới đất (xem hình 4).

[image: image6.png][@ Mapinfo Professional - [j12,n21,n22,p1,..,GTHONG_HT_TT Map] - X

2 File Edt Tools Objects Query Toble Options Map Window PVEPSONGHONG Help Tich luoc ban do e
0| bl wl B8] =le o @ == 22

M & o [o]o] elelels] il |#]%] #|E] 8 9l +fwls [ ]ele]
Layer Control a

=X Ay 2R

j12,n21,022,gp1....GTHONG_HT ||
Cometic Layer
B x
Aa
o n21
Aa L
L] n22
Aa
o
Aa
B & Thucong N
Aa
o TEXT_HATANG_TT
Aa
o K9 higu miu den 3 tmm
amnaRTT quan te thi cong
Aa KY hiéu miu xanh da t3i 13
= b 50000 tmm quan tufe tf dong
. o
pLt ffting: ap1 * Seecting: None AP

W G - @l B Q@ Aay e b O





Hình 6: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pleistocen dưới
Nhiệt độ nước

Nhiệt độ nước được quan trắc bằng nhiệt kế, dây và quả dọi thả xuống tới giữa ống lọc để từ 5 - 10 phút sau đó kéo lên và đọc trị số nhiệt độ, ghi vào sổ quan trắc. Tại các điểm quan trắc tự động được quan trắc liên tục với tần suất 1 giờ 1 lần.

Kết quả quan trắc nhiệt độ nước ở bảng 7
Bảng 7. Nhiệt độ nước tháng 06/2023 tầng chứa nước Pleistocen dưới

	CTQT/ ngày đo
	Nhiệt độ (0C) nước

	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0102Z
	29,8
	29,9
	29,8
	29,9
	30,0
	29,9
	29,8
	29,9
	30,0
	29,8
	29,9
	30,0
	29,8
	0,2

	BD0202Z
	29,1
	29,0
	29,1
	29,1
	29,1
	29,0
	29,1
	29,0
	29,1
	29,0
	29,1
	29,1
	29,0
	0,1

	BD0302Z
	29,6
	29,5
	29,6
	29,7
	29,7
	29,6
	29,7
	29,6
	29,7
	29,6
	29,6
	29,7
	29,5
	0,2

	BD0402Z
	28,1
	28,2
	28,1
	28,2
	28,1
	28,2
	28,1
	28,1
	28,1
	28,2
	28,1
	28,2
	28,1
	0,1

	BD0502Z
	29,1
	29,1
	29,2
	29,2
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,2
	29,1
	29,2
	29,1
	0,1

	BD0602Z
	28,8
	28,7
	28,7
	28,8
	28,8
	28,7
	28,9
	28,8
	28,7
	28,7
	28,8
	28,9
	28,7
	0,2

	BD11020
	29,1
	29,0
	29,1
	29,1
	29,2
	29,2
	29,1
	29,0
	29,0
	29,1
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD1802Z
	28,0
	28,1
	28,2
	28,1
	28,0
	28,1
	28,0
	28,1
	28,2
	28,2
	28,1
	28,2
	28,0
	0,2

	BD2002Z
	28,9
	29,0
	28,7
	28,6
	28,5
	28,7
	28,4
	28,3
	28,32
	28,37
	28,6
	29,0
	28,3
	0,7

	BD21020
	28,4
	28,5
	28,3
	28,2
	28,7
	28,6
	28,8
	28,4
	28,8
	28,6
	28,5
	28,8
	28,2
	0,6

	BD22020
	30,2
	29,9
	29,7
	29,8
	29,6
	29,6
	29,4
	29,8
	29,1
	29,3
	29,6
	30,2
	29,1
	1,1

	BD27020
	28,6
	28,7
	28,9
	28,8
	28,7
	29
	29,9
	29,1
	29
	29,3
	29,0
	29,9
	28,6
	1,3

	BD16020
	28,34
	28,34
	28,34
	28,33
	28,33
	28,5
	28,8
	28,9
	29,2
	29,37
	28,6
	29,4
	28,3
	1,0


Từ bảng trên cho thấy: Nhiệt độ nước ở tầng Pleistocen dưới trong tháng 06 bình quân trong tầng là 28,90C, nhiệt độ nước lớn nhất: 30,20C và nhỏ nhất 28,00C, biên độ dao động lớn nhất là 1,30C.

Mực nước

Được quan trắc bằng thước dây gắn chuông đo mực nước, kết quả quan trắc mực nước tại tầng Pleistocen dưới tháng 06/2023 trong bảng:

Bảng 8. Diễn biến động thái mực nước tầng Pleistocen dưới tháng 06 năm 2023
	CTQT/ ngày đo
	Độ cao tuyệt đối mực nước (m)

	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0102Z
	14,95
	14,94
	14,88
	14,98
	15,02
	15,01
	14,95
	14,98
	15,00
	15,03
	14,87
	15,03
	14,75
	0,28

	BD0202Z
	16,88
	16,89
	16,90
	16,91
	16,92
	16,93
	16,94
	16,95
	16,97
	16,98
	16,84
	16,98
	16,66
	0,32

	BD0302Z
	19,98
	19,98
	19,98
	19,96
	19,95
	19,93
	19,92
	19,91
	19,88
	19,95
	20,00
	20,25
	19,88
	0,37

	BD0402Z
	-11,09
	-11,08
	-11,05
	-11,02
	-10,98
	-10,94
	-10,92
	-10,91
	-10,89
	-10,86
	-11,10
	-10,86
	-11,33
	0,47

	BD0502Z
	10,15
	10,18
	10,22
	10,25
	10,29
	10,32
	10,36
	10,40
	10,43
	10,47
	10,27
	10,47
	10,11
	0,36

	BD0602Z
	4,28
	4,29
	4,30
	4,31
	4,37
	5,14
	5,12
	5,24
	5,27
	5,29
	4,64
	5,29
	4,12
	1,17

	BD11020
	0,87
	1,09
	1,53
	0,96
	0,95
	1,00
	1,01
	1,02
	1,05
	1,05
	0,97
	1,53
	0,70
	0,83

	BD1802Z
	20,00
	20,05
	20,13
	20,26
	20,34
	20,40
	20,45
	20,57
	20,74
	20,93
	20,22
	20,93
	19,92
	1,01

	BD2002Z
	-5,78
	-5,76
	-5,75
	-5,72
	-5,71
	-5,70
	-5,69
	-5,67
	-5,65
	-5,63
	-5,78
	-5,63
	-5,91
	0,28

	BD21020
	22,08
	22,07
	22,09
	22,10
	22,11
	22,12
	22,11
	22,13
	22,14
	22,15
	22,05
	22,15
	21,91
	0,24

	BD22020
	25,60
	25,59
	25,55
	25,52
	25,39
	25,28
	25,20
	25,15
	25,17
	25,19
	25,50
	25,71
	25,15
	0,56

	BD27020
	22,81
	22,83
	22,87
	22,91
	22,95
	22,98
	23,03
	23,02
	22,92
	22,89
	22,82
	23,03
	22,64
	0,39

	BD16020
	9,31
	9,26
	9,25
	9,21
	9,17
	9,16
	9,18
	9,16
	9,20
	9,19
	9,22
	9,31
	9,16
	0,15

	CTQT/ ngày đo
	Chiều sâu mực nước tính từ mặt đất (m)

	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0102Z
	-14,87
	-14,88
	-14,94
	-14,84
	-14,80
	-14,81
	-14,87
	-14,84
	-14,82
	-14,79
	-14,85
	-14,79
	-14,94
	0,15

	BD0202Z
	-17,32
	-17,31
	-17,30
	-17,29
	-17,28
	-17,27
	-17,26
	-17,25
	-17,23
	-17,22
	-17,27
	-17,22
	-17,32
	0,10

	BD0302Z
	-11,29
	-11,29
	-11,29
	-11,31
	-11,32
	-11,34
	-11,35
	-11,36
	-11,39
	-11,32
	-11,33
	-11,29
	-11,39
	0,10

	BD0402Z
	-12,64
	-12,63
	-12,60
	-12,57
	-12,53
	-12,49
	-12,47
	-12,46
	-12,44
	-12,41
	-12,52
	-12,41
	-12,64
	0,23

	BD0502Z
	-17,32
	-17,29
	-17,25
	-17,22
	-17,18
	-17,15
	-17,11
	-17,07
	-17,04
	-17,00
	-17,16
	-17,00
	-17,32
	0,32

	BD0602Z
	-14,31
	-14,30
	-14,29
	-14,28
	-14,22
	-13,45
	-13,47
	-13,35
	-13,32
	-13,30
	-13,83
	-13,30
	-14,31
	1,01

	BD11020
	-0,99
	-0,77
	-0,33
	-0,90
	-0,91
	-0,86
	-0,85
	-0,84
	-0,81
	-0,81
	-0,81
	-0,33
	-0,99
	0,66

	BD1802Z
	-14,43
	-14,38
	-14,30
	-14,17
	-14,09
	-14,03
	-13,98
	-13,86
	-13,69
	-13,50
	-14,04
	-13,50
	-14,43
	0,93

	BD2002Z
	-8,74
	-8,72
	-8,71
	-8,68
	-8,67
	-8,66
	-8,65
	-8,63
	-8,61
	-8,59
	-8,67
	-8,59
	-8,74
	0,15

	BD21020
	-6,33
	-6,34
	-6,32
	-6,31
	-6,30
	-6,29
	-6,30
	-6,28
	-6,27
	-6,26
	-6,30
	-6,26
	-6,34
	0,08

	BD22020
	-11,74
	-11,75
	-11,79
	-11,82
	-11,95
	-12,06
	-12,14
	-12,19
	-12,17
	-12,15
	-11,98
	-11,74
	-12,19
	0,45

	BD27020
	-14,19
	-14,17
	-14,13
	-14,09
	-14,05
	-14,02
	-13,97
	-13,98
	-14,08
	-14,11
	-14,08
	-13,97
	-14,19
	0,22

	BD16020
	-10,13
	-10,18
	-10,19
	-10,23
	-10,27
	-10,28
	-10,26
	-10,28
	-10,24
	-10,25
	-10,23
	-10,13
	-10,28
	0,15


Từ các số liệu ở bảng 7 ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pleistocen dưới tháng 06/2023 như sau:

[image: image7.png]Muc nuée (m)

30 - —_ - 0
m =
| I 1
25 T T 1
20 50
15
100
10
5
150
0
- | 200
-10
-15 250
3 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Thang 5.2023 Thang6.2023
— & Sao s Thugn An e Bén Cét s Din Tiéng s Di An i Thiéu e BD0102Z
BD0202Z BD0302Z BD0402Z BD0502Z BD0602Z BD11020 BD1802Z
BD2002Z BD21020 BD22020 BD27020 BD16020

Luong mua (mm)




Hình 7: Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pleistocen dưới
Mực nước trung bình tháng so với tháng trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:
[image: image8.png]Mure nwde Trung binh thang (m)

— |

—

BDI802Z

6/2022

—+—BD0102Z —#—BD0202Z —#+—BD0302Z -——BD0402Z —#—BD0502Z
—e—BD0602Z

—#—BD22020 —#&—BD27020

BD2002Z

~———BDI16020





Hình 8: Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng Pleistocen dưới
Nhận xét: Tại tầng Pleistocen dưới, mực nước bình quân tháng 06 trong tầng có xu hướng tăng nhẹ từ 0,07m đến 0,34m, riêng khu vực Sóng Thần, Bãi Rác, Dầu Tiếng giảm từ 0,03m đến 0,28m so với tháng 05. So với cùng kỳ 2022, mực nước bình quân có xu hướng giảm từ 0,71m đến 3,99m, riêng khu vực Phú Hoà, An Phú, Vĩnh Phú, An Tây tang từ 0,11 đến 3,15m; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân có xu hướng giảm từ 0,51m đến 3,62m ở khu vực An Phú, Sóng Thần Thuận Giao, tăng từ 0,15m đến 3,07m. (chi tiết xem phụ lục). 
c) Tầng Pliocen giữa

Tầng Pliocen giữa có 18 công trình quan trắc được tại các khu vực đại diện cho tầng chứa nước, bảo đảm quan trắc chính xác động thái nước trong tầng (xem hình 9)

[image: image9.png][@ Mapinfo Professional - [j12,n21,n22,p1,..,GTHONG_HT_TT Map]

I Fle Edt Tools Objects Query Table Options Masp Window PVEP SONGHONG Help Tich luoc ban do REIF
O\ | B8] b6 of |
16| olol @l i ¥| #lmf @[z | ] #|z=lo| o |9| v+ ws | |lel

Layer Control

=X Ay 2R

§12,n21,n22,p1.....GTHONG HT |
Cosmetic Layer
B *x 2
Aa
O~ &
2
apt
Aa
B % Thicong U
Aa
B % Te NG TT
Aa
B % amnasTr
Aa
B % Gidd_50000
| E—— v

Prm G

liting: n22

KS biéu miu den s sam
quan wic thi céag

KS biéu miu xazh da il
tram quan wic ot dong

[Selecting: None

- @ B ®E @

SNAP

No new notifications (OF)

525PM
=

LR =) 23/06/2023




Hình 9: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen giữa
Nhiệt độ nước

Kết quả quan trắc nhiệt độ nước ở bảng 9 

Bảng 9. Bảng ghi nhiệt độ nước tháng 06/2023 các công trình tầng chứa nước Pliocen giữa:
	CTQT/ ngày đo
	Nhiệt độ (0C) nước 

	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0104T
	29,9
	30,0
	29,9
	29,9
	29,9
	29,9
	30,0
	30,0
	30,0
	29,9
	29,9
	30,0
	29,8
	0,2

	BD0204T
	29,1
	29,2
	29,1
	29,1
	29,2
	29,1
	29,2
	29,2
	29,1
	29,2
	29,1
	29,1
	29,0
	0,1

	BD0304T
	29,9
	29,8
	29,9
	29,8
	29,9
	29,9
	29,8
	29,9
	29,8
	29,9
	29,6
	29,7
	29,5
	0,2

	BD0404T
	28,3
	28,2
	28,3
	28,2
	28,2
	28,3
	28,3
	28,3
	28,2
	28,3
	28,1
	28,2
	28,1
	0,1

	BD0504T
	29,2
	29,1
	29,2
	29,1
	29,1
	29,0
	29,0
	29,2
	29,1
	29,2
	29,1
	29,2
	29,1
	0,1

	BD0604T
	28,5
	28,4
	28,4
	28,5
	28,4
	28,4
	28,4
	28,3
	28,3
	28,4
	28,8
	28,9
	28,7
	0,2

	BD0704T
	29,0
	29,1
	29,1
	29,0
	29,1
	29,0
	29,1
	29,1
	29,0
	29,1
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD0804T
	28,4
	28,4
	28,5
	28,4
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5
	28,6
	28,5
	28,1
	28,2
	28,0
	0,2

	BD1004T
	28,5
	28,6
	28,6
	28,7
	28,6
	28,5
	28,6
	28,5
	28,6
	28,5
	28,6
	29,0
	28,3
	0,7

	BD1204T
	27,9
	28,0
	28,1
	28,0
	28,1
	27,8
	28,0
	27,8
	27,8
	27,8
	28,5
	28,8
	28,2
	0,6

	BD1504T
	29,2
	29,1
	29,2
	29,3
	29,2
	29,1
	29,3
	29,3
	29,3
	29,2
	29,6
	30,2
	29,1
	1,1

	BD1704T
	28,3
	28,1
	28,4
	28,3
	28,3
	28,5
	28,4
	28,4
	28,4
	28,4
	29,0
	29,9
	28,6
	1,3

	BD1404T
	29,0
	29,0
	29,1
	29,0
	29,2
	29,1
	29,2
	29,1
	29,0
	29,1
	28,6
	29,4
	28,3
	1,0

	BD1104T
	29,1
	29,1
	29,3
	29,3
	29,2
	29,4
	29,4
	29,4
	29,3
	29,3
	29,9
	30,0
	29,8
	0,2

	BD2004T
	28,5
	28,6
	28,9
	28,7
	28,6
	28,8
	28,8
	28,4
	28,5
	28,6
	29,1
	29,1
	29,0
	0,1

	BD2104T 
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	29,6
	29,7
	29,5
	0,2

	BD2704T
	29,5
	29,5
	29,7
	29,8
	29,6
	29,7
	29,7
	29,9
	29,9
	29,8
	28,1
	28,2
	28,1
	0,1

	BD1604T 
	29,3
	29,2
	29,4
	29,4
	29,6
	29,5
	29,6
	29,7
	29,8
	29,6
	29,1
	29,2
	29,1
	0,1


Từ bảng trên cho thấy: nhiệt độ nước tại tầng Pliocen giữa tăng giảm với biên độ lớn nhất khoảng 0,3 0C

- Nhiệt độ nước lớn nhất: 30,20C ở công trình BD1504T, nhỏ nhất 28,00C ở công trình BD1404T, nhiệt độ bình quân trong tầng là 28,30C.

Mực nước

Được quan trắc bằng thước dây có gắn chuông, kết quả quan trắc mực nước xem bảng:

Bảng 10. Diễn biến động thái mực nước tầng Pliocen giữa tháng 06 năm 2023
	CTQT/ ngày đo
	Độ cao tuyệt đối mực nước (m)

	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0104T
	12,76
	12,71
	12,64
	12,56
	12,51
	12,46
	12,44
	12,46
	12,44
	12,43
	12,69
	12,96
	12,43
	0,53

	BD0204T
	3,27
	3,14
	3,18
	3,28
	3,24
	3,19
	3,20
	3,21
	3,44
	3,30
	3,42
	4,09
	3,14
	0,95

	BD0304T
	19,76
	19,77
	19,77
	19,74
	19,71
	19,70
	19,69
	19,66
	19,66
	19,72
	19,75
	19,98
	19,66
	0,32

	BD0404T
	-8,15
	-8,14
	-8,14
	-8,10
	-8,05
	-7,83
	-8,07
	-8,22
	-8,14
	-8,04
	-8,15
	-7,83
	-8,30
	0,47

	BD0504T
	-1,14
	-1,06
	-0,98
	-0,88
	-0,58
	-0,53
	-0,47
	-0,26
	-0,07
	-1,03
	-0,90
	-0,07
	-1,24
	1,17

	BD0604T
	2,59
	2,84
	2,99
	2,94
	3,09
	3,19
	3,29
	3,09
	2,99
	2,89
	2,83
	3,29
	2,59
	0,70

	BD0704T
	3,63
	3,63
	3,68
	3,69
	3,74
	2,81
	3,93
	3,93
	3,93
	3,92
	3,47
	3,93
	2,81
	4,12

	BD0804T
	10,06
	9,91
	10,16
	10,14
	10,11
	10,06
	9,84
	10,00
	9,96
	9,86
	9,90
	10,16
	9,61
	0,55

	BD1004T
	29,14
	29,22
	29,22
	29,47
	29,62
	29,52
	29,52
	29,54
	29,54
	29,61
	29,15
	29,62
	28,30
	1,32

	BD1204T
	32,89
	32,79
	32,76
	32,73
	32,81
	32,77
	32,81
	32,92
	32,96
	32,86
	32,75
	32,96
	32,36
	0,60

	BD1504T
	34,25
	34,30
	34,40
	34,53
	34,55
	34,61
	34,63
	34,67
	34,65
	34,67
	34,24
	34,67
	33,76
	0,91

	BD1704T
	43,35
	43,45
	43,50
	43,45
	43,40
	43,38
	43,37
	43,36
	43,35
	43,34
	43,42
	43,52
	43,34
	0,18

	BD1404T
	-2,08
	-1,91
	-1,94
	-1,84
	-1,75
	-1,64
	-1,54
	-1,74
	-1,77
	-1,71
	-1,98
	-1,54
	-2,54
	1,00

	BD1104T
	1,26
	1,47
	0,94
	1,16
	1,60
	1,03
	1,02
	1,07
	1,08
	1,09
	1,24
	1,60
	0,94
	0,66

	BD2004T
	-5,39
	-5,38
	-5,36
	-5,37
	-5,36
	-5,38
	-5,39
	-5,37
	-5,35
	-5,34
	-5,43
	-5,34
	-5,59
	0,25

	BD2104T 
	12,81
	12,87
	12,95
	12,94
	12,93
	12,93
	12,89
	12,91
	12,97
	12,96
	12,76
	12,97
	12,37
	0,60

	BD2704T
	21,32
	21,34
	21,36
	21,41
	21,45
	21,49
	21,44
	21,45
	21,61
	21,68
	21,49
	22,82
	21,06
	1,76

	BD1604T 
	7,07
	7,05
	7,04
	7,00
	6,98
	6,99
	6,96
	6,93
	6,86
	6,85
	7,00
	7,08
	6,85
	0,23

	CTQT/ ngày đo
	Chiều sâu mực nước tính từ mặt đất (m)

	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0104T
	-17,02
	-17,07
	-17,14
	-17,22
	-17,27
	-17,32
	-17,34
	-17,32
	-17,34
	-17,35
	-17,24
	-17,02
	-17,35
	0,33

	BD0204T
	-30,92
	-31,05
	-31,01
	-30,91
	-30,95
	-31,00
	-30,99
	-30,98
	-30,75
	-30,89
	-30,95
	-30,75
	-31,05
	0,30

	BD0304T
	-11,52
	-11,51
	-11,51
	-11,54
	-11,57
	-11,58
	-11,59
	-11,62
	-11,62
	-11,56
	-11,56
	-11,51
	-11,62
	0,11

	BD0404T
	-9,69
	-9,68
	-9,68
	-9,64
	-9,59
	-9,37
	-9,61
	-9,76
	-9,68
	-9,58
	-9,63
	-9,37
	-9,76
	0,39

	BD0504T
	-28,61
	-28,53
	-28,45
	-28,35
	-28,05
	-28,00
	-27,94
	-27,73
	-27,54
	-28,50
	-28,17
	-27,54
	-28,61
	1,07

	BD0604T
	-16,01
	-15,76
	-15,61
	-15,66
	-15,51
	-15,41
	-15,31
	-15,51
	-15,61
	-15,71
	-15,61
	-15,31
	-16,01
	0,70

	BD0704T
	-15,86
	-15,86
	-15,81
	-15,80
	-15,75
	-16,68
	-15,56
	-15,56
	-15,56
	-15,57
	-15,80
	-15,56
	-16,68
	1,12

	BD0804T
	-26,88
	-27,03
	-26,78
	-26,80
	-26,83
	-26,88
	-27,10
	-26,94
	-26,98
	-27,08
	-26,93
	-26,78
	-27,10
	0,32

	BD1004T
	-16,45
	-16,37
	-16,37
	-16,12
	-15,97
	-16,07
	-16,07
	-16,05
	-16,05
	-15,98
	-16,15
	-15,97
	-16,45
	0,48

	BD1204T
	-1,12
	-1,22
	-1,25
	-1,28
	-1,20
	-1,24
	-1,20
	-1,09
	-1,05
	-1,15
	-1,18
	-1,05
	-1,28
	0,23

	BD1504T
	-1,47
	-1,42
	-1,32
	-1,19
	-1,17
	-1,11
	-1,09
	-1,05
	-1,07
	-1,05
	-1,19
	-1,05
	-1,47
	0,42

	BD1704T
	-1,97
	-1,87
	-1,82
	-1,87
	-1,92
	-1,94
	-1,95
	-1,96
	-1,97
	-1,98
	-1,93
	-1,82
	-1,98
	0,16

	BD1404T
	-10,68
	-10,51
	-10,54
	-10,44
	-10,35
	-10,24
	-10,14
	-10,34
	-10,37
	-10,31
	-10,39
	-10,14
	-10,68
	0,54

	BD1104T
	-0,63
	-0,42
	-0,95
	-0,73
	-0,29
	-0,86
	-0,87
	-0,82
	-0,81
	-0,80
	-0,72
	-0,29
	-0,95
	0,66

	BD2004T
	-8,37
	-8,36
	-8,34
	-8,35
	-8,34
	-8,36
	-8,37
	-8,35
	-8,33
	-8,32
	-8,35
	-8,32
	-8,37
	0,05

	BD2104T 
	-15,59
	-15,53
	-15,45
	-15,46
	-15,47
	-15,47
	-15,51
	-15,49
	-15,43
	-15,44
	-15,48
	-15,43
	-15,59
	0,16

	BD2704T
	-15,68
	-15,66
	-15,64
	-15,59
	-15,55
	-15,51
	-15,56
	-15,55
	-15,39
	-15,32
	-15,55
	-15,32
	-15,68
	0,36

	BD1604T 
	-12,36
	-12,38
	-12,39
	-12,43
	-12,45
	-12,44
	-12,47
	-12,50
	-12,57
	-12,58
	-12,46
	-12,36
	-12,58
	0,22



Từ các số liệu ở bảng 10, ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pliocen giữa tháng 06/2023 như sau:

[image: image10.png]50 Ll | o il L 0
40 : I | | I I
50
30
g
32 20 ; 100
E e —
— -
o 10
=3 150
2
0
| 200
-10
-20 250
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Thang 5.2023 Thang 6.2023
— 5 Sa0 mThujn An e BEn Cét mmTin Uyén  wmmm PhucHoa  mmmmmDuTiéng e DYAn
e LS Thigu BD0104T BD0204T BDO304T BDO404T BDOS04T BD0604T
BDO704T BD0804T BD1004T BD1204T BD1504T BDL704T BD1404T
BD1104T BD2004T BD2104T BD2704T BD1604T

Luong mua (mm)




Hình 10: Biểu đồ tích lũy lượng mưa và mực nước tầng Pliocen giữa

Mực nước trung bình tháng so với tháng trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:

[image: image11.png]e —
g [ ——
§ 30 — T
5 |
5 20 = -+ = —k
E —
S 10
8 T
2
R ——
= = ————— ——l
—e @
[VE—
-10
\(____a(
-20
6/2023 5/2023 6/2022 6/2021
——BDOI04T —=—BDO204T BDO304T BDO404T BDOSO4T BDO604T
BDO704T BDOSO4T BDI1004T BDI1204T BDI1504T BD1704T
BD1404T BD1104T BD2004T BD2104T BD2704T BD1604T





Hình 11: Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng Pliocen giữa

Nhận xét: Tại tầng Pliocen giữa, mực nước bình quân tháng 06 trong tầng ở các khu vực Lái Thiêu, Vĩnh Phú, Thuận Giao, An Tây, Mỹ Phước, Visip 2, Khánh Bình, Hội Nghĩa, Phước Hoà, Tân Long có xu hướng tăng nhẹ từ 0,12m đến 0,59m, tại khu vực Sóng Thần, An Phú, Phú Hoà, Hiệp An, Phú An, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phước Vĩnh lại xu hướng giảm từ 0,05 đến 0,36m so với tháng 05. So với cùng kỳ năm 2022 mực nước phần lớn các khu vực quan trắc có xu hướng tăng từ 0,13m đến 7,78m, riêng khu vực Sóng Thần, Hiệp An, Thuận Giao, Hội Nghĩa, Bàu Bàng, An Lập giảm từ 0,63 đến 2,64m. So cùng kỳ năm 2021, mực nước có xu hướng tăng từ 0,39m đến 6,63m, riêng khu vực An Phú, Sóng Thần, Thuận Giao, Hội Nghĩa, Hiệp An giảm từ 0,01 đến 1,26m.
d) Tầng Pliocen dưới


Tầng Pliocen dưới có 14 công trình quan trắc phân bố tại 14 điểm khác nhau, bảo đảm quan trắc chính xác các thông số động thái nước dưới đất đại diện cho tầng chứa nước trên địa bàn tỉnh (xem hình) 
[image: image12.png][@ Mapinfo Professional - [j12,n21,n22,p1,..,GTHONG_HT_TT Map]

D Fie Edt Took Objects Quey Table Options Map Window PVEPSONGHONG Help Tich luocban do MBI
|68 o] B|5| . |o(@] - |
A o] elejef il |#]v| glelel=] ] #|z=lo| o |9| v+ ws | |lel
Layer Control a
=R $ 2e R
12,n21,n22,p1....GTHONG_HT_ |
Cosmetic Layer
] - B
o2t
22 1
ap
Aa
B & Thucong N
Aa
o TEXT_HATANG_TT
Aa K o mbv dea s tmm
o QINNQH_TT quan tric thi cong
. K o i saah da i
om quan e o dong.
o GridD_50000
pLt fftings 21 * Seecting: None AP
W G - @l B Q@ Aayme ot O





Hình 12: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước Pliocen dưới
Nhiệt độ nước

Nhiệt độ nước được quan trắc bằng nhiệt kế, dây và quả dọi thả xuống tới giữa ống lọc để từ 5 - 10 phút sau đó kéo lên và đọc trị số nhiệt độ, ghi vào sổ quan trắc.

Kết quả quan trắc nhiệt độ nước ở bảng 11 

Bảng 11. Bảng ghi nhiệt độ nước tháng 06/2025 tại các công trình tầng chứa nước Pliocen dưới:
	CTQT/ ngày đo
	Nhiệt độ (0C) nước 

	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0104Z
	29,8
	29,9
	29,7
	29,8
	29,8
	29,7
	29,8
	29,7
	29,8
	29,8
	29,8
	29,9
	29,7
	0,2

	BD0204Z
	29,5
	29,5
	29,4
	29,5
	29,4
	29,4
	29,4
	29,4
	29,5
	29,4
	29,4
	29,5
	29,4
	0,1

	BD0304Z
	29,1
	29,1
	29,2
	29,1
	29,0
	29,1
	29,2
	29,1
	29,1
	29,0
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD0504Z
	29,1
	29,1
	29,1
	29,1
	29,2
	29,1
	29,2
	29,0
	29,1
	29,2
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD0604Z
	28,5
	28,6
	28,4
	28,5
	28,5
	28,5
	28,4
	28,5
	28,5
	28,5
	28,5
	28,6
	28,4
	0,2

	BD0704Z
	29,3
	29,2
	29,3
	29,3
	29,2
	29,3
	29,2
	29,2
	29,3
	29,2
	29,3
	29,3
	29,2
	0,1

	BD0804Z
	28,7
	28,7
	28,7
	28,7
	28,8
	28,9
	28,9
	28,9
	28,7
	28,8
	28,8
	28,9
	28,7
	0,2

	BD1404Z
	29,0
	29,1
	29,1
	29,2
	29,1
	29,2
	29,0
	29,0
	29,1
	29,1
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD1104Z
	29,2
	29,1
	29,2
	29,1
	29,2
	29,2
	29,1
	29,1
	29,1
	29,0
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD1604Z
	29,1
	29,1
	29,0
	29,1
	29,2
	29,2
	29,1
	29,1
	29,0
	29,1
	29,1
	29,2
	29,0
	0,2

	BD0404Z
	29,2
	29,1
	28,9
	29,7
	29,9
	29,7
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	29,1
	29,9
	28,6
	1,3

	BD2004Z
	29,2
	29,3
	29,1
	28,8
	28,7
	28,8
	28,6
	28,6
	28,5
	28,5
	28,8
	29,3
	28,5
	0,8

	BD2104Z 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	29,4
	29,4
	29,3
	29,4
	29,4
	29,4
	29,2
	29,4
	29,0
	0,4

	BD2704Z
	30,1
	30,1
	30,1
	30,1
	30,1
	30,1
	30,1
	30,1
	30,1
	30,1
	30,1
	30,1
	30,1
	0,0


Từ bảng trên cho thấy: Nhiệt độ nước tại tầng Pliocen dưới dao động với biên độ cao nhất là 1,30C.

- Nhiệt độ nước: Lớn nhất 30,10C, nhỏ nhất là 28,4 0C, nhiệt độ bình quân trong tầng khoảng 28,30C.

Mực nước

Mực nước được quan trắc bằng thước dây có gắn chuông, kết quả quan trắc mực nước xem bảng 12:

Bảng 12. Diễn biến động thái  mực nước tầng chứa nước Pliocen dưới tháng 06/2023
	CTQT/ ngày đo
	Độ cao tuyệt đối mực nước (m)

	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0104Z
	13,21
	13,30
	13,39
	13,38
	13,43
	13,48
	13,53
	13,58
	13,63
	13,58
	13,39
	13,68
	13,18
	0,50

	BD0204Z
	3,61
	3,38
	3,52
	3,57
	3,57
	3,44
	3,53
	3,55
	3,68
	3,65
	3,56
	4,04
	3,37
	0,67

	BD0304Z
	-0,39
	0,10
	0,14
	0,61
	-0,20
	0,13
	-0,23
	-0,38
	-0,05
	-0,40
	-0,06
	1,33
	-0,59
	1,92

	BD0504Z
	-1,09
	-0,98
	-0,87
	-0,76
	-0,65
	-0,54
	-0,43
	-0,32
	-0,21
	-0,10
	-0,84
	-0,10
	-1,20
	1,10

	BD0604Z
	3,05
	2,99
	2,98
	2,99
	2,94
	2,99
	2,94
	2,89
	2,87
	2,85
	2,96
	3,22
	2,77
	0,45

	BD0704Z
	2,67
	2,69
	2,72
	2,72
	2,74
	2,77
	2,81
	2,92
	2,97
	3,01
	2,78
	3,01
	2,66
	0,35

	BD0804Z
	10,60
	10,75
	10,90
	11,00
	11,10
	11,00
	10,80
	10,80
	10,75
	10,70
	11,00
	11,75
	10,60
	1,15

	BD1404Z
	-2,61
	-2,56
	-2,50
	-2,34
	-2,26
	-2,13
	-2,11
	-2,10
	-1,93
	-1,96
	-2,43
	-1,93
	-2,73
	0,80

	BD1104Z
	0,86
	1,08
	1,52
	0,95
	0,94
	0,99
	1,00
	1,01
	1,04
	1,06
	1,06
	1,52
	0,86
	0,66

	BD1604Z
	22,48
	22,61
	22,59
	22,72
	22,81
	22,96
	23,12
	23,03
	23,26
	23,46
	22,94
	23,46
	22,46
	1,00

	BD0404Z
	-13,21
	-12,45
	-12,08
	-11,55
	-10,97
	-9,63
	-8,63
	-8,75
	-8,67
	-8,56
	-12,18
	-8,56
	-14,00
	5,44

	BD2004Z
	-6,54
	-6,52
	-5,98
	-5,81
	-5,75
	-5,57
	-5,24
	-5,07
	-5,05
	-5,02
	-6,14
	-5,02
	-6,69
	1,67

	BD2104Z 
	12,10
	12,19
	12,37
	12,52
	12,66
	12,87
	12,82
	12,83
	12,91
	13,06
	12,27
	13,06
	11,84
	1,22

	BD2704Z
	23,08
	23,09
	23,08
	23,10
	23,11
	23,09
	23,01
	23,05
	23,10
	23,12
	23,12
	23,81
	22,83
	0,98


	CTQT/ ngày đo
	Chiều sâu mực nước tính từ mặt đất (m)

	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD0104Z
	-16,55
	-16,46
	-16,37
	-16,38
	-16,33
	-16,28
	-16,23
	-16,18
	-16,13
	-16,18
	-16,31
	-16,13
	-16,55
	0,42

	BD0204Z
	-30,56
	-30,79
	-30,65
	-30,60
	-30,60
	-30,73
	-30,64
	-30,62
	-30,49
	-30,52
	-30,62
	-30,49
	-30,79
	0,30

	BD0304Z
	-31,66
	-31,17
	-31,13
	-30,66
	-31,47
	-31,14
	-31,50
	-31,65
	-31,32
	-31,67
	-31,34
	-30,66
	-31,67
	1,01

	BD0504Z
	-28,59
	-28,48
	-28,37
	-28,26
	-28,15
	-28,04
	-27,93
	-27,82
	-27,71
	-27,60
	-28,10
	-27,60
	-28,59
	0,99

	BD0604Z
	-15,52
	-15,58
	-15,59
	-15,58
	-15,63
	-15,58
	-15,63
	-15,68
	-15,70
	-15,72
	-15,62
	-15,52
	-15,72
	0,20

	BD0704Z
	-16,83
	-16,81
	-16,78
	-16,78
	-16,76
	-16,73
	-16,69
	-16,58
	-16,53
	-16,49
	-16,70
	-16,49
	-16,83
	0,34

	BD0804Z
	-26,44
	-26,29
	-26,14
	-26,04
	-25,94
	-26,04
	-26,24
	-26,24
	-26,29
	-26,34
	-26,20
	-25,94
	-26,44
	0,50

	BD1404Z
	-11,19
	-11,14
	-11,08
	-10,92
	-10,84
	-10,71
	-10,69
	-10,68
	-10,51
	-10,54
	-10,83
	-10,51
	-11,19
	0,68

	BD1104Z
	-0,96
	-0,74
	-0,30
	-0,87
	-0,88
	-0,83
	-0,82
	-0,81
	-0,78
	-0,76
	-0,78
	-0,30
	-0,96
	0,66

	BD1604Z
	-14,78
	-14,65
	-14,67
	-14,54
	-14,45
	-14,30
	-14,14
	-14,23
	-14,00
	-13,80
	-14,36
	-13,80
	-14,78
	0,98

	BD0404Z
	-15,11
	-14,35
	-13,98
	-13,45
	-12,87
	-11,53
	-10,53
	-10,65
	-10,57
	-10,46
	-12,35
	-10,46
	-15,11
	4,65

	BD2004Z
	-9,53
	-9,51
	-8,97
	-8,80
	-8,74
	-8,56
	-8,23
	-8,06
	-8,04
	-8,01
	-8,65
	-8,01
	-9,53
	1,52

	BD2104Z
	-16,28
	-16,19
	-16,01
	-15,86
	-15,72
	-15,51
	-15,56
	-15,55
	-15,47
	-15,32
	-15,75
	-15,32
	-16,28
	0,96

	BD2704Z
	-13,92
	-13,91
	-13,92
	-13,90
	-13,89
	-13,91
	-13,99
	-13,95
	-13,90
	-13,88
	-13,92
	-13,88
	-13,99
	0,11



Từ các số liệu ở bảng 12 ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng Pliocen dưới tháng 06/2023 như sau:
[image: image13.png]30 0
25 20
2 40
~ 15 60
g 80
5 10 <
2 100 £
S 20 ©
°
E 0 =]
£
= 140 5
= 160 &
- =1
-10 180 ~
-15 200
20 220
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Thang5.2023 Thang 6.2023
f— S& Sao s Thugn An s Tén Uydn s Bén Cat W D3uTidng W DYAn m— i Thigu
BD0104Z BD0204Z BD0304Z BD0504Z BD0604Z BD0704Z BD0804Z

BD1404Z BD1104Z BD1604Z BD0404Z BD2004Z BD2104Z BD2704Z





Hình 13: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng Pliocen dưới


Mực nước trung bình tháng so với tháng trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:

[image: image14.png]30

P
g 25
= — e |
E 20
| 15
3 *=¢——<¥__.
10 ' "
g ~
E s
8 .=#_¢g
El 0
s  S—
s 0 = re —A
-10 — —
s |
20
6/2023 5/2023 6/2022 6/2021
—4+—BD0104Z ~—@—BD0204Z ~#—=BD0304Z ====BD0504Z ====BD0604Z
~—8—BD0704Z ~===BD0804Z ——=BD1404Z ~—=BD1104Z ~—+—=BD1604Z

~m—BD0404Z ~—=BD2004Z ~===BD2104Z ~=BD2704Z





Hình 14: Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng Pliocen dưới

Nhận xét: Tháng 06, mực nước tầng Pliocen dưới ở khu vực Phú Hòa, Thuận Giao, Hiệp An, Mỹ Phước, Vĩnh Phú, Lái Thiêu, Visip II có xu hướng tăng từ 0,06 đến 3,45m, riêng khu vực An Phú, Sóng Thần, An Tây, Phú An, Khánh Bình, Long Tân, Bàu Bàng giảm từ 0,01 đến 0,31m so với tháng 05. So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,19 đến 7,79m, riêng khu vực Hiệp An, Vĩnh Phú, Lái Thiêu, Bàu Bàng, KCN Visip II mực nước bình quân có xu hướng giảm từ 0,08 đến 1,89m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,08m đến 9,94m, riêng khu vực Hiệp An, Long Tân giảm 0,11 đến 0,21m. (chi tiết xem phụ lục đính kèm).

e) Tầng chứa khe nứt (MZ)

Tầng chứa nước khe nứt (MZ) tập trung chủ yếu ở phía bắc và đông bắc của tỉnh, giáp sông Đồng Nai, do đó tại tầng này bố trí 02 công trình quan trắc bảo đảm quan trắc được đầy đủ và chính xác động thái nước dưới đất trong tầng MZ (xem hình 10).

[image: image15.png][@ Mapinfo Professional - [j12,n21,n22,p1,..,GTHONG_HT_TT Map] - X
ED File Edi Tools Objects Query Table Options Map Window PVEPSONGHONG Help Tich luocban do e[

E=S =] o= 2| s~ o emeAlo] ff | ®~eA
ko]0 | @alefer il 2% glmlel=] sz D) 2|zl o[9[ /] +|m]s > [-]e]
Layer Control a

=X Ay 2R

E

i12,n21,n22,gp1....GTHONG_HT |
Cosmetic Layer
12
Aa
o n21
A2 =
] n22
A
[] ot
Aa
=] Thucong (4
Aa
o TEXT_HATANG_TT
i K5 biéu min dea B sam
[} QTNQHTT quan e thi cong
K biéu miu xash da i )
A o quan wic ot ding.
o GridD_50000 ?

ffingi 12 * Seecting: None 5 [

PrE G OO Aay D gn O





Hình 15: Các công trình quan trắc nước dưới đất tầng chứa nước MZ
Nhiệt độ nước

Kết quả quan trắc nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước ở bảng 13 

Bảng 13. Bảng ghi nhiệt độ nước tháng 06/2023 quan trắc tại các công trình tầng chứa nước MZ:
	CTQT/ ngày đo
	Nhiệt độ (0C) nước 

	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD09060
	29,0
	29,1
	29,0
	29,0
	29,1
	29,2
	29,2
	29,2
	29,0
	29,0
	29,0
	29,1
	29,0
	29,0

	BD13060
	28,6
	28,5
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,6
	28,7
	28,5
	28,5
	28,6
	28,5
	28,6
	28,6


Từ bảng trên cho thấy: Nhiệt độ nước: Nhiệt độ nước trung bình tại tầng MZ tháng là 28,80C, lớn nhất 29,20C, nhỏ nhất 28,50C.

Mực nước

Mực nước được quan trắc bằng thước dây có gắn chuông, kết quả quan trắc mực nước xem bảng 14
Bảng 14. Diễn biến động thái mực nước tầng chứa nước khe nứt đá Jura  tháng 06/2023
	CTQT/ ngày đo
	Độ cao tuyệt đối mực nước (m)

	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD09060
	25,03
	25,18
	25,28
	25,38
	25,49
	25,51
	25,49
	25,53
	25,40
	25,51
	25,20
	25,53
	24,80
	0,73

	BD13060
	39,75
	39,80
	39,90
	39,94
	39,97
	40,07
	40,05
	40,00
	40,05
	40,15
	40,05
	40,63
	39,59
	1,04


	CTQT/ ngày đo
	Độ sâu mực nước tính từ mặt đất (m)

	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	Trung bình
	Lớn nhất
	Nhỏ nhất
	Biên độ

	BD09060
	-1,60
	-1,45
	-1,35
	-1,25
	-1,14
	-1,12
	-1,14
	-1,10
	-1,23
	-1,12
	-1,25
	-1,10
	-1,60
	0,50

	BD13060
	-2,20
	-2,15
	-2,05
	-2,01
	-1,98
	-1,88
	-1,90
	-1,95
	-1,90
	-1,80
	-1,98
	-1,80
	-2,20
	0,40


Từ các số liệu ở bảng 13, ta có đồ thị biến đổi mực nước của tầng MZ tháng 06/2023 như sau:
[image: image16.png]Mure nude (m)

45

40

25

20

15

10

1'e°r

3

6 9 12 15 18 21 24 27 30 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Thang5.2023

e Tan Uyén

mmm Phuée Hoa

Thang 6.2023

——BD09060

——BD13060

00

20

40

-
=)
=3

120

140

160

Lwong muwa (mm)




Hình 16: Biểu đồ tích lũy lượng mưa trung bình và mực nước tầng MZ

Mực nước trung bình tháng so với tháng trước và cùng kỳ các năm trước thể hiện trong biểu đổ dưới đây:

[image: image17.png]Mure nwde Trung binh thang (m)

45

40

35

30

25

20

15

10

e -- S s
o— —— o
6/2023 5/2023 6/2022 6/2021
~==—=BD13060 =+—BD09060





Hình 17: Biểu đồ mực nước trung bình tháng cùng kỳ các năm tầng MZ

Nhận xét: Mực nước bình quân tháng 06 năm 2023 tầng MZ tăng nhẹ 0,37m tại trạm Lạc An và giảm 0,17m tại trạm Tam Lập so với tháng 05; So với cùng kỳ 2022 mực nước bình quân tăng 1,463m tại trạm Lạc An, giảm 0,07m tai trạm Tam Lập; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân tăng 0,42 đến 1,72m. (chi tiết đính kèm phụ lục).

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Trong tháng 6, mưa xuất hiện với tần suất dày hơn tháng 5, thời lượng mưa tại các trận mưa cũng thường kéo dài hơn. Tổng lượng mưa trung bình tháng 6 là 232mm, tăng 1,6 lần so với tháng 5 (147mm). Mưa nhiều khiến nhiệt độ không khí giảm đáng kể so với tháng 5, nhiệt độ trung bình tháng 6 giảm khoảng 0,8 - 2,50C, tuy nhiên tại các công trình quan trắc, do quan trắc từ sáng sớm (khoảng 6-7 giờ sáng), nên nhiệt độ không khí trung bình giảm không đáng kể (giảm khoảng 0,1-0,40C). Nhiệt độ nước tại các tầng chứa nước thay đổi không đáng kể, do tầng chứa nước nằm dưới sâu, nước mưa thấm qua nhiều lớp đất phía trên trước khi bổ cập vào tầng chứa nước, nên không ảnh hưởng nhiều đến nhiệt độ nước của tầng, biên độ dao động nhiệt độ nước trong các tầng khoảng từ 0,1-0,60C.
Lượng mưa tăng, bổ cập cho tầng chứa nước khiến cho mực nước hầu hết các giếng quan trắc tầng nông tăng nhẹ so với tháng 5. Ở các tầng sâu, phần lớn giếng có xu hướng tăng nhẹ, tuy nhiên, có một số khu vực, lượng mưa chưa kịp bổ cập xuống sâu, nên mực nước tầng vẫn có xu hướng giảm so với tháng 5. Mực nước tháng 6 so với tháng 5 và so với cùng kỳ các năm 2022, 2021 tại các tầng chứa nước cụ thể như sau:  
+ Tầng Pleistocen giữa trên: mực nước bình quân trong các công trình quan trắc tháng 06 tại tất cả các trạm tăng từ 0,02m đến 0,36m so với tháng 05; So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân ở các khu vực có xu hướng tăng từ 0,22m đến 6,79m, riêng khu vực Lái Thiêu giảm 0,18m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,01m đến 6,76m;
+ Tầng Pleistocen dưới: mực nước bình quân tháng 06 trong tầng có xu hướng tăng nhẹ từ 0,07m đến 0,34m, riêng khu vực Sóng Thần, Bãi Rác, Dầu Tiếng giảm từ 0,03m đến 0,28m so với tháng 05. So với cùng kỳ 2022, mực nước bình quân có xu hướng giảm từ 0,71m đến 3,99m, riêng khu vực Phú Hoà, An Phú, Vĩnh Phú, An Tây tang từ 0,11 đến 3,15m; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân có xu hướng giảm từ 0,51m đến 3,62m ở khu vực An Phú, Sóng Thần Thuận Giao, tăng từ 0,15m đến 3,07m; 
+ Tầng Pliocen giữa: Tại tầng Pliocen giữa, mực nước bình quân tháng 06 trong tầng ở các khu vực Lái Thiêu, Vĩnh Phú, Thuận Giao, An Tây, Mỹ Phước, Visip 2, Khánh Bình, Hội Nghĩa, Phước Hoà, Tân Long có xu hướng tăng nhẹ từ 0,12m đến 0,59m, tại khu vực Sóng Thần, An Phú, Phú Hoà, Hiệp An, Phú An, Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phước Vĩnh lại xu hướng giảm từ 0,05 đến 0,36m so với tháng 05. So với cùng kỳ năm 2022 mực nước phần lớn các khu vực quan trắc có xu hướng tăng từ 0,13m đến 7,78m, riêng khu vực Sóng Thần, Hiệp An, Thuận Giao, Hội Nghĩa, Bàu Bàng, An Lập giảm từ 0,63 đến 2,64m. So cùng kỳ năm 2021, mực nước có xu hướng tăng từ 0,39m đến 6,63m, riêng khu vực An Phú, Sóng Thần, Thuận Giao, Hội Nghĩa, Hiệp An giảm từ 0,01 đến 1,26m;
+ Tầng Pliocen dưới: Tháng 06, mực nước tầng Pliocen dưới ở khu vực Phú Hòa, Thuận Giao, Hiệp An, Mỹ Phước, Vĩnh Phú, Lái Thiêu, Visip II có xu hướng tăng từ 0,06 đến 3,45m, riêng khu vực An Phú, Sóng Thần, An Tây, Phú An, Khánh Bình, Long Tân, Bàu Bàng giảm từ 0,01 đến 0,31m so với tháng 05. So với cùng kỳ năm 2022, mực nước bình quân hầu hết các khu vực có xu hướng tăng từ 0,19 đến 7,79m, riêng khu vực Hiệp An, Vĩnh Phú, Lái Thiêu, Bàu Bàng, KCN Visip II mực nước bình quân có xu hướng giảm từ 0,08 đến 1,89m; So với cùng kỳ năm 2021 mực nước bình quân có xu hướng tăng từ 0,08m đến 9,94m, riêng khu vực Hiệp An, Long Tân giảm 0,11 đến 0,21m;

+ Tầng MZ: Mực nước bình quân tháng 06 năm 2023 tầng MZ tăng nhẹ 0,37m tại trạm Lạc An và giảm 0,17m tại trạm Tam Lập so với tháng 05; So với cùng kỳ 2022 mực nước bình quân tăng 1,463m tại trạm Lạc An, giảm 0,07m tai trạm Tam Lập; So với cùng kỳ năm 2021, mực nước bình quân tăng 0,42 đến 1,72m.
2. Kiến nghị:

Hiện nay hệ thống quan trắc nước dưới đất của tỉnh vẫn còn 32 công trình quan trắc bằng phương pháp thủ công (đo trực tiếp) với tấn suất 5 lần/tháng vào mùa khô và 10 lần/tháng vào mùa mưa. Để có chuỗi số liệu với tần suất đo dày hơn và kịp thời hơn nguồn nước dưới đất, giúp quản lý tốt nguồn tài nguyên nước dưới đất. Trong thời gian tới kiến nghị lắp đặt trạm quan trắc tự động cho các trạm quan trắc thủ công, đặc biệt là các trạm quan trắc nằm gần khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn như trạm quan trắc tại khu vực khu công nghiệp Nam Tân Uyên (BD08), khu vực phường Phú Hòa (BD01), phường Hiệp An (BD07), phường Thuận Giao (BD05), An Tây (BD06), Phú An (BD11), Mỹ Phước (BD14) và Hội Nghĩa (BD10). 
15

