MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG 	ii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 	v

LỜI MỞ ĐẦU 	1

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 	2

1.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên	 2

1.2. Tổng quan vị trí quan trắc 	2

1.3. Tần suất quan trắc 	6

1.4. Thời gian thực hiện 	8

1.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm	 9

1.6. Phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 	10

CHƯƠNG II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC	 11

2.2. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực Đô thị 	20

2.5. Đánh giá chỉ số chất lượng không khí (AQI) 	46

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC 	48

3.3. Kết quả QA/QC trong phòng thí nghiệm 	50

CHƯƠNG IV:  KẾT LUẬN 	52

4. Kết quả quan trắc 	52

PHỤ LỤC	 54

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Thông tin về các điểm quan trắc	1

Bảng 2: Khối lượng công việc thực hiện	7

Bảng 3: Thời gian thực hiện lấy mẫu quan trắc	8

Bảng 4: Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm	9

Bảng 5: Danh mục phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm	10

Bảng 6: Kết quả bụi TSP tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	12

Bảng 7: Kết quả Tiếng ồn tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	13

Bảng 8: Kết quả Nhiệt độ tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	14

Bảng 9: Kết quả Bụi PM10 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	15

Bảng 10: Kết quả NO2 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	16

Bảng 11: Kết quả O3 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	17

Bảng 12: Kết quả CO và SO2 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	18

Bảng 13: Kết quả Bụi TSP tại các điểm quan trắc ĐT	20

Bảng 14: Kết quả Tiếng ồn tại các điểm quan trắc ĐT	21

Bảng 15: Kết quả Nhiệt độ tại các điểm quan trắc ĐT	22

Bảng 16: Kết quả NO2 tại các điểm quan trắc ĐT	23

Bảng 17: Kết quả O3 tại các điểm quan trắc ĐT	24

Bảng 18: Kết quả Bụi PM10 tại các điểm quan trắc ĐT	25

Bảng 19: Kết quả CO và SO2 tại điểm Đô thị ĐT	26

Bảng 20: Kết quả Bụi TSP tại điểm quan trắc GT	28

Bảng 21: Kết quả Tiếng ồn tại điểm quan trắc GT	29

Bảng 22: Kết quả Nhiệt độ tại các điểm quan trắc GT	30

Bảng 23: Kết quả Benzen tại các điểm quan trắc GT	31

Bảng 24: Kết quả Bụi PM10 các điểm quan trắc GT	32

Bảng 25: Kết quả NO2 các điểm quan trắc GT	33

Bảng 26: Kết quả O3 tại các điểm quan trắc GT	34

Bảng 27: Kết quả CO và SO2 tại các điểm quan trắc GT	35

Bảng 28: Kết quả Bụi TSP tại điểm quan trắc CN	38

Bảng 29: Kết quả Tiếng ồn tại điểm quan trắc CN	39

Bảng 30: Kết quả Nhiệt độ tại điểm quan trắc CN	40

Bảng 31: Kết quả Bụi PM10 tại điểm quan trắc N và CN	41

Bảng 32: Kết quả NO2 tại điểm quan trắc CN	42

Bảng 33: Kết quả O3 tại điểm quan trắc CN	43

Bảng 34: Kết quả CO và SO2 tại các điểm quan trắc CN	44

Bảng 35: Bảng kế hoạch QA/QC	51

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm Bụi TSP tại điểm N và NT1 tháng 03/2022	12

Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm Tiếng ồn tại điểm N và NT1 tháng 03/2022	13

Biểu đồ 3: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và NT1 tháng 03/2022	14

Biểu đồ 4: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và NT1 tháng 03/2022	15

Biểu đồ 5: Diễn biến NO2 tại điểm N và NT1 tháng 03/2022	16

Biểu đồ 6: Diễn biến O3 tại điểm N và NT1 tháng 03/2022	17

Biểu đồ 7: Diễn biến mức độ ô nhiễm Bụi TSP tại điểm N và ĐT tháng 03/2022	20

Biểu đồ 8: Diễn biến mức độ ô nhiễm Tiếng ồn tại điểm N và ĐT tháng 03/2022	21

Biểu đồ 9: Diễn biến Nhiệt độ tại điểm N và ĐT tháng 03/2022	22

Biểu đồ 10: Diễn biến NO2 tại điểm N và ĐT tháng 03/2022	23

Biểu đồ 11: Diễn biến O3 tại điểm N và ĐT tháng 03/2022	24

Biểu đồ 12: Diễn biến Bụi PM10  tại điểm N và ĐT tháng 03/2022	25

Biểu đồ 13: Diễn biến mức độ ô nhiễm Bụi TSP tại điểm N và GT tháng 2/2022	28

Biểu đồ 14: Diễn biến mức độ ô nhiễm Tiếng ồn tại điểm N và GT tháng 03/2022	29

Biểu đồ 15: Diễn biến Nhiệt độ tại điểm N và GT tháng 03/2022	30

Biểu đồ 16: Diễn biến Benzen tại điểm N và GT tháng 03/2022	31

Biểu đồ 17: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và GT tháng 03/2022	32

Biểu đồ 18: Diễn biến NO2 tại điểm N và GT tháng 03/2022	33

Biểu đồ 19: Diễn biến O3 tại điểm N và GT tháng 03/2022	34

Biểu đồ 20: Diễn biến mức độ ô nhiễm Bụi TSP tại điểm N và CN tháng 03/2022	38

Biểu đồ 21: Diễn biến mức độ ô nhiễm Tiếng ồn tại điểm N và CN tháng 03/2022	39

Biểu đồ 22: Diễn biến Nhiệt độ tại điểm N và CN tháng 03/2022	40

Biểu đồ 23: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và CN tháng 03/2022	41

Biểu đồ 24: Diễn biến NO2 tại điểm N và CN tháng 03/2022	42

Biểu đồ 25: Diễn biến O3 tại điểm N và CN tháng 03/2022	43

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| UBND | Ủy ban Nhân dân |
| --- | --- |
| CO | Cacbon monoxit |
| SO2 | Dioxit Sunfua |
| NOx | Oxit Nitơ |
| KCN | Khu công nghiệp |
| QTHT | Quan trắc hiện trường |
| TN | Thử nghiệm |
| CNN | Cụm công nghiệp |
| AQI | Air Quality Index – Chỉ số chất lượng không khí |
| N | Nền |
| GT | Giao thông |
| ĐT | Đô thị |
| CN | Công nghiệp |
| QA/QC | Quality Assurance/Quality Control |

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tào Mạnh Quân | Giám Đốc | Chỉ đạo chung |
| 2 | Trần Dung Quốc | Trưởng phòng QTHT | Kiểm tra việc thực hiện lấy mẫu |
| 3 | Nguyễn Nguyễn Quế Chi | Phó trưởng phòng QTHT | Trực tiếp theo dõi việc thực hiện lấy mẫu |
| 4 | Mai Thanh Hoàng | Phó trưởng phòng QTHT | Lấy mẫu |
| 5 | Trần Văn Bảo | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 6 | Nguyễn Tường Lam | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 7 | Trần Phượng Toàn | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 8 | Nguyễn Chí Cường | Trưởng phòng TN | Kiểm tra việc phân tích mẫu, viết báo cáo |
| 9 | Nguyễn Minh Tâm | Phó trưởng phòng TN | Trực tiếp theo dõi việc phân tích mẫu, viết báo cáo |
| 10 | Vũ Thị Tâm | Nhân viên | Phân tích mẫu, viết báo cáo |
| 11 | Vương Nhi Kỳ Duyên | Nhân viên | Phân tích mẫu, viết báo cáo |

LỜI MỞ ĐẦU

Thực hiện Công văn số 731-UBND-KT ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình quan trắc môi trường năm 2021. Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện chương trình quan trắc không khí trong năm 2021 với 16 điểm quan trắc trên toàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ với các mục đích chung:

- Mục đích nhằm đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường không khí giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời.

- Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.

- Xác định, theo dõi chất lượng môi trường không khí của tỉnh Bình Dương tại các khu vực bị ảnh hưởng do hoạt động công nghiệp và đô thị. Nhằm bảo đảm thông tin thông suốt, đồng bộ, có hệ thống với độ tin cậy cao, đáp ứng kịp thời công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

- Cung cấp một phần dữ liệu và thông tin cho báo cáo hiện trạng môi trường (HTMT) chung của tỉnh, góp phần vào báo cáo HTMT toàn quốc trình Quốc hội.

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.

- Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

- Quyết định 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy họach mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Công văn số 731-UBND-KT ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình quan trắc môi trường.

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

1.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên

- Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ có tọa độ địa lý 10051'46" - 11030' vĩ độ Bắc và 106020' - 106058' kinh độ Đông và có ranh giới hành chính như sau:

- Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai;

- Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước;

1.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo:

Địa hình Bình Dương khá bằng phẳng, bao gồm các giải đồng bằng hẹp ven sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, các bậc thềm phù sa cổ và một số khu vực đồi núi sót, cao dốc, mọc vượt trội lên giữa những vùng bậc thềm bằng phẳng như núi Châu Thới (Dĩ An) cao 82 m, núi Ông (Dầu Tiếng) cao 284,6 m, núi Cậu (Dầu Tiếng) cao 155 m.

1.1.2. Đặc điểm khí hậu

Bình Dương nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo. Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đặc điểm khí hậu của tỉnh Bình Dương trong những năm qua như sau:

- Số giờ nắng trong năm thời gian qua từ 2.000 - 2.300 giờ, các tháng có giờ nắng cao từ tháng 1 đến tháng 5 khoảng 199,3 - 215,0 giờ, các tháng có ít giờ nắng từ tháng 6 đến tháng 12 năm sau khoảng 156,0 - 195,0 giờ.

- Lượng mưa trung bình hàng năm, mùa mưa chiếm khoảng 3/4 tổng lượng mưa cả năm, mùa khô chỉ chiếm khoảng 25% lượng mưa.

- Chế độ gió trong những năm qua tương đối ổn định, tốc độ gió bình quân khoảng 0,7m/s, tốc độ gió lớn nhất là 12m/s, có hai hướng gió chủ đạo trong năm là gió Tây - Tây Nam và gió Đông - Đông Bắc. Gió Tây - Tây Nam là hướng gió chính trong mùa mưa và gió Đông - Đông Bắc là hướng gió chính trong mùa khô.

1.2. Tổng quan vị trí quan trắc

# Bảng 1: Thông tin về các điểm quan trắc

| Stt | Vị trí | Ký hiệu | Thông sô quan trắc | Mô tả điểm quan trắc | Tọa độ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kinh độ | Vĩ độ |
| 1 | Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo | N | Độ ẩm, nhiệt độ, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, áp suất khí quyển, tốc độ gió, hướng gió; CO, SO2, NO2, Bụi, Bụi PM10, Ozone | Nằm cách biệt các trung tâm đô thị, các nút giao thông, các khu sản xuất công nghiệp và các khu thương mại nên ít bị ảnh hưởng, chỉ có trường học, nghĩa trang và cây xanh nên chất lượng môi trường tốt. | 106047’49’’ | 11017’59’’ |
| 2 | Nông trường cao su Thanh An | NT1 |  | Là khu vực tập trung nhiều cây cao su, có trạm thu gom mủ tập trung, ít bị ảnh hưởng bởi giao thông và công nghiệp. Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động công nghiệp tới môi trường nông thôn xung quanh. | 106025’3,9’’ | 11013’1,32’’ |
| 3 | Trung tâm hành chính TP.Dĩ An | ĐT1 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con. Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của TP. Dĩ An, và hoạt động công nghiệp lân cận. | 106045’55’’ | 10053’20’’ |
| 4 | UBND TP.Thuận An | ĐT2 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con. Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của TP. Thuận An, và hoạt động công nghiệp lân cận. | 106042’05’’ | 10054’13’’ |
| 5 | Trụ sở TT QT-KT TNMT - số 26 Huỳnh Văn Nghệ | ĐT3 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thành phố và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con. Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của TP.Thủ Dầu Một và hoạt động công nghiệp lân cận. | 106039’23’’ | 10058’38’’ |
| 10 | Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương | ĐT4 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con. Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của khu đô thị mới và hoạt động công nghiệp lân cận. | 106041’09’’ | 11003’13’’ |
| 11 | Khu trung tâm phường Mỹ Phước | ĐT5 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con. Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của thị trấn Mỹ Phước, và hoạt động công nghiệp lân cận. | 106048’13’’ | 11003’45’’ |
| 12 | Phường Uyên Hưng, Tx. Tân Uyên | ĐT6 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con. Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của phường Uyên Hưng và hoạt động công nghiệp lân cận. | 106047’51’’ | 11003’56’’ |
| 6 | Công ty Wimbledon – Đường số 22, KCN Sóng Thần II | CN1 |  | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề. Nên đây là vị trí để quan trắc sự tác động của KCN Sóng Thần 1, 2 và một số các công ty sản xuất khác. | 106045’25’’ | 10053’37’’ |
| 7 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (điểm GS cũ) | CN2 |  | Nơi có nhiều nhà máy gốm sứ hoạt động thủ công và dân cư sinh sống . Nên đây là vị trí quan trắc để dánh giá tác động của CCN Thuận Giao, Bình Chuẩn và các nhà máy ngoài các KCN, CCN. | 106043’17’’ | 10058’24’’ |
| 8 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên | CN3 |  | Khu vực có nhiều mỏ đá đang khai thác và nhiều phương tiện giao thông chủ yếu là xe tải chở đất đá qua lại. Nên đây là vị trí quan trắc tác động của hoạt động khai thác mỏ. | 106053’27’’ | 11002’10’’ |
| 9 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II | CN4 |  | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề. Nên đây là vị trí quan trắc tác động của các KCN Mỹ Phước I, II, III. | 106037’59’’ | 11007’53’’ |
| 13 | Khu đô thị - khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 |  | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề. Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị và hoạt động công nghiệp khu công nghiệp Bàu Bàng tác động đến khu dân cư. | 106037’56’’ | 11014’39’’ |
| 14 | Ngã tư Miếu Ông Cù | GT1 | Độ ẩm, nhiệt độ, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, áp suất khí quyển, tốc độ gió, hướng gió; CO, SO2, NO2, Bụi, Bụi PM10, Ozone, bụi Pb, benzen, toluen, xylen | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại. Nên đây là vị trí để quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên tuyến đường giao thông ĐT743. | 106044’39’’ | 10058’30’’ |
| 15 | Ngã tư cầu Ông Bố | GT2 |  | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại. Nên đây là vị trí để quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên Quốc lộ 13. | 106042’52’’ | 10053’56’’ |
| 16 | Gần ngã 3 cổng xanh | GT3 |  | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại. Nên đây là vị trí để quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên tuyến đường giao thông ĐT741. | 106043’36’’ | 11010’33’’ |

Hình 1. Mạng lưới quan trắc không khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương

1.3. Tần suất quan trắc

- Số tháng quan trắc trong năm: 12 tháng (1 đợt/tháng)

- Số điểm quan trắc trong mỗi tháng: 16 điểm/tháng;

- Số mẫu lấy tại mỗi điểm: 04 mẫu cụ thể các chỉ tiêu SO2, NO2, O3, Bụi tổng mỗi mẫu lấy trong khoảng thời gian là 1 giờ, riêng đối với chỉ tiêu bụi PM10 mỗi điểm lấy 01 mẫu liên tục trong 24 giờ; chỉ tiêu bụi chì lấy 01 mẫu liên tục trong 24 giờ và chỉ tiêu benzen, toluen, xylen được lấy 04 mẫu/8 giờ tại các điểm nút giao thông.

- Số thông số quan trắc tại mỗi điểm: 13 thông số/điểm. Riêng ba điểm giao thông là 17 thông số.

Bảng 2: Khối lượng công việc thực hiện

| TT | Tên chỉ tiêu | Số lượng chỉ tiêu/1đợt | Số lượng kiểm tra QA/AC/ 1 đợt | Số tổng 1 đợt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C = A +B |
| I | Các chỉ tiêu ngoài hiện trường |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ | 64 | 6 | 70 |
| 2 | Độ ẩm | 64 | 6 | 70 |
| 3 | Tốc độ gió | 64 | 6 | 70 |
| 4 | Hướng gió | 64 | 6 | 70 |
| 5 | Áp suất khí quyển | 64 | 6 | 70 |
| 6 | Bức xạ nhiệt | 64 | 6 | 70 |
| 7 | Tiếng ồn | 64 | 6 | 70 |
| II | Các chỉ tiêu phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 8 | Bụi PM10 | 16 | 2 | 18 |
| 9 | Bụi | 64 | 6 | 70 |
| 10 | CO | 64 | 6 | 70 |
| 11 | SO2 | 64 | 6 | 70 |
| 12 | NO2 | 64 | 6 | 70 |
| 13 | O3 | 64 | 6 | 70 |
| 14 | Bụi chì | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Benzen (C6H6) | 12 | 1 | 13 |
| 16 | Toluen (C6H5CH3) | 12 | 1 | 13 |
| 17 | Xylen (C6H4(CH3)2) | 12 | 1 | 13 |

1.4. Thời gian thực hiện

- Thời gian quan trắc: 08/01÷ 19/01/2022.

# Bảng 3: Thời gian thực hiện lấy mẫu quan trắc

| TT | Vị trí quan trắc | Ngày/ tháng thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | CN3 | 05 | 09 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ĐT6 | 05 | 09 | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | GT1 | 04 | 08 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CN2 | 04 | 08 | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NT1 | 11 | 14 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ĐT5 | 11 | 16 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | N | 07 | 16 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | GT3 | 07 | 14 | 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | GT2 | 14 | 19 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ĐT2 | 14 | 19 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ĐT1 | 12 | 17 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CN1 | 12 | 17 | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN4 | 13 | 18 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN5 | 13 | 18 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ĐT3 | 10 | 16 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ĐT4 | 10 | 15 | 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

# Bảng 4: Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

| STT | Tên thiết bị | Model thiết bị | Hãng sản xuất | Tần suất hiệu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu bụi và đo áp suất khí quyển Sibata HV-500R | HV-500R | Nhật | 1 năm |
| 2 | SKC dùng lấy mẫu SO2, NO2, O3 | 224-PCXR8 | Mỹ | 1 năm |
| 3 | Bơm hút chân không 2 đồng hồ dùng lấy mẫu CO | Rocker 300 DC | Mỹ | 1 năm |
| 4 | Bơm lấy mẫu khí Desaga 312 | # GS-312 | Đức | 1 năm |
| 5 | Máy đo tiếng ồn RION-NL 21 | NL 21 | Nhật | 1 năm |
| 6 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió Kestrel 4000, Kestrel 5500. | Kestrel 4000, Kestrel 5500 | Mỹ | 1 năm |
| 7 | Thiết bị đo bức xạ nhiệt PCE-SPM1 | PCE-SPM1 | Đài Loan | 1 năm |
| 8 | Máy quang phổ UV/VIS – DR3900 | DR 3900 | Hach - Mỹ | 1 năm |
| 9 | Cân phân tích 4 số lẻ | CPA224S | Satorious-Đức | 1 năm |
| 10 | Cân phân tích 5 số lẻ | DV125CD | Ohaus - Mỹ | 1 năm |
| 11 | Tủ sấy | UNB 500 | Memmert - Đức | 1 năm |
| 12 | Sắc ký khí | Tracel 1310 | Thermo | 1 năm |

1.6. Phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm

# Bảng 5: Danh mục phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm

| STT | Thông số | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| Đo đạc tại hiện trường |  |  |
| 1 | Bức xạ nhiệt | HD-HT-BXN |
| 2 | Tiếng ồn | - TCVN 7878-2:2010 |
| 3 | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 4 | Độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 5 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 6 | Tốc độ gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 7 | Hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| Phân tích trong phòng thí nghiệm |  |  |
| 8 | - SO2 | - TCVN 5971:1995 |
| 9 | - NO2 | - TCVN 6137:2009 |
| 10 | - Bụi Chì | - TCVN 6152:1996 |
| 11 | - TSP | - TCVN 5067:1995 |
| 12 | - Bụi PM10 | - 40 CFR Part 50 appendix J |
| 13 | - CO | - HD-TN-CO |
| 14 | - O3 | - MASA method 411 |
| 15 | - Benzen | - NIOSH method 1501 |
| 16 | - Toluen | NIOSH method 1501 |
| 17 | - Xylen | NIOSH method 1501 |

CHƯƠNG II. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC

Tại 16 điểm quan trắc được quy hoạch trong giai đoạn năm 2021-2025 điểm Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo (N) là khu vực vắng, ít bị ảnh hưởng bởi các hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp, dân cư, chỉ có trường học, nghĩa trang và cây xanh nên được coi là điểm nền của tỉnh do chất lượng không khí ổn định và thấp qua các năm quan trắc.

Các thông số CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, xylen, toluen so với quy chuẩn là rất thấp ở hầu hết các vị trí, chỉ dao động nhẹ qua các tháng.

Trong tháng 03/2022: Bụi TSP vượt quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT tại các vị trí sau: Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 1,9 lần; vị trí ngã tư cầu Ông Bố (GT2) vượt 1,5 lần; vị trí khu vực mỏ đá xã Thường Tân - Tân Uyên (CN3) vượt 1,6 lần. Tiếng ồn đạt quy chuẩn cho phép ở hầu hết các vị trí quan trắc, riêng tại các vị trí quan trắc giao thông tiếng ồn thường xuyên vượt quy chuẩn: Ngã tư miếu Ông Cù (GT1) vượt 11,9 dB(A); ngã tư cầu Ông Bố (GT2) vượt 10,5 dB(A); gần ngã 3 cồng Xanh (GT3) vượt 5,2 dB(A) so với QCVN 26:2010/BTNMT.

2.1. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc Nền và Nông thôn

Trong tháng 03/2022 kết quả quan trắc ở điểm nền và nông thôn có 13/13 chỉ tiêu (Độ ẩm, nhiệt độ, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, áp suất khí quyển, tốc độ gió, hướng gió, CO, SO2, NO2, Bụi TSP, Bụi PM10, Ozon) đạt ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT cụ thể được thể hiện như sau:

# Bảng 6: Kết quả bụi TSP tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - Bụi TSP (µg/m3) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | 43.5 | 33 | 33 | 16.8 | 15.5 | 11.8 | 11.8 | 15.5 | 13.8 | 21.3 | 28.3 | 28.0 | 30.5 | - 300 |
| - NT1 | 83.8 | 52.3 | 37.5 | 27 | 32.5 | 14 | 13 | 21.3 | 19.5 | 47.8 | 30.3 | 24.8 | 27.5 | - 300 |

Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm Bụi TSP tại điểm N và NT1 tháng 03/2022

# Bảng 7: Kết quả Tiếng ồn tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - Tiếng Ồn (dB(A)) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 26:2010 - /BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | 59 | 61.2 | 61.3 | 59.3 | 62.9 | 56.6 | 56.8 | 57.9 | 58.2 | 51.4 | 61.2 | 51.3 | 63.4 | - 70 |
| - NT1 | 66.2 | 65.1 | 62.9 | 55.9 | 64.8 | 56.2 | 59.3 | 60.5 | 59.3 | 56.9 | 59.8 | 61.4 | 61.8 | - 70 |

Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm Tiếng ồn tại điểm N và NT1 tháng 03/2022

# Bảng 8: Kết quả Nhiệt độ tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - Nhiệt độ (0C) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | 31.9 | 31.2 | 29.9 | 29.5 | 30.1 | 31.9 | 32 | 32.3 | 31.5 | 31.2 | 30.7 | 31.8 | 32.8 |
| - NT1 | 32.4 | 32.5 | 30 | 26.2 | 30.1 | 33.2 | 33.7 | 29.5 | 32.0 | 29.5 | 32.9 | 33.7 | 33.6 |

Biểu đồ 3: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và NT1 tháng 03/2022

Bảng 9: Kết quả Bụi PM10 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - Bụi PM10 (µg/m3) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | <10 | 14 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 150 |
| - NT1 | 23 | 13 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 14.0 | - 150 |

Biểu đồ 4: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và NT1 tháng 03/2022

# Bảng 10: Kết quả NO2 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - NO2 (µg/m3) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | 26.3 | 58.8 | 28.5 | 16.3 | 13.8 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | 18.3 | 21.8 | 20.0 | 22.3 | 23.5 | - 200 |
| - NT1 | 27 | 12.5 | 28.5 | 19 | 16 | 15.3 | 18 | 20.3 | 19.3 | 23.5 | 20.0 | 49.3 | 25.3 | - 200 |

Biểu đồ 5: Diễn biến NO2 tại điểm N và NT1 tháng 03/2022

# Bảng 11: Kết quả O3 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| O3 (µg/m3) | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 10.0 | <10 | <10 | 10.1 | <10 | 200 |
| - NT1 | <10 | <10 | 33.1 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 17.4 | 18.8 | <10 | 13.3 | <10 | 200 |

Biểu đồ 6: Diễn biến O3 tại điểm N và NT1 tháng 03/2022

# Bảng 12: Kết quả CO và SO2 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| TT | Thông số Tháng | 02/21 | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - NT1 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |

(*)Do nồng độ của CO và SO2 nhỏ hơn giới hạn của phương pháp cũng như nhỏ hơn nhiều lần quy chuẩn nên không biểu diễn biểu đồ 2 thông số này.

Kết quả quan trắc không khí tháng 03/2022 cho thấy 13/13 thông số (CO, NO2, SO2, O3, bụi TSP, bụi PM10, tiếng ồn, …) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1) đều đạt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Bụi TSP ở N và NT1 lần lượt 30,5 μg/m3 và 27,5 μg/m3. Tiếng ồn từ 61,8 ÷ 63,4 dB(A).

So với tháng 02/2022: khu vực Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1) nồng độ bụi TSP tăng nhẹ không đáng kể. Tiếng ồn ở điểm Nền (N) tăng nhiều 12,1 dB(A), khu vực Nông trường cao su Thanh An tăng nhẹ.

So với tháng 03/2021: khu vực Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1) bụi TSP đều giảm 1,4 ÷ 3,0 lần. Tiếng ồn ở điểm N  tăng 4,4 dB(A) và NT1 giảm 4,4 dB(A).

Nhiệt độ trong tháng 03/2022 tại điểm quan trắc nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1) dao động 32,8 ÷ 33,6 oC. So với tháng 02/2022 thì tại điểm N nhiệt độ tăng 1,0 oC, NT1 thì nhiệt độ ổn định chênh lệch không đáng kể. So với cùng kỳ năm trước nhiệt độ ở N và NT1 đều tăng từ 0,9 ÷ 1,2 oC.

Các thông số còn lại CO, NO2, SO2, O3, bụi PM10 dao động nhẹ không đáng kể và thấp hơn quy chuẩn nhiều lần.

Nhìn chung kết quả của các thông số quan trắc tại hai khu vực N và NT1 thấp trong tháng 03/2022, qua các đợt quan trắc chất lượng không khí tại hai khu vực này còn khá tốt chưa bị ảnh hưởng nhiều từ hoạt động sản xuất công nông nghiệp và các yếu tố ngoại cảnh khác.

2.2. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực Đô thị

Kết quả quan trắc không khí tháng 03/2022 tại các điểm quan trắc đô thị có 13/13 chỉ tiêu (Độ ẩm, nhiệt độ, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, áp suất khí quyển, tốc độ gió, hướng gió, CO, SO2, NO2, Bụi TSP, Bụi PM10, Ozon) đạt ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT cụ thể được thể hiện như sau:

# Bảng 13: Kết quả Bụi TSP tại các điểm quan trắc ĐT

| Bụi TSP (µg/m3) | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐT1 | 37 | 74.8 | 54.8 | 19.8 | 28 | 11.8 | 16.3 | 47.8 | 52.0 | 164.3 | 107.8 | 53.8 | 63.5 | 300 |
| ĐT2 | 97 | 52.8 | 36.5 | 28 | 33.8 | 13.3 | 13.3 | 44 | 48.3 | 139.0 | 92.5 | 24.8 | 58.0 | 300 |
| ĐT3 | 70.5 | 112.5 | 62.8 | 23.3 | 48.5 | 21.8 | 14.8 | 56.5 | 57.5 | 83.8 | 55.5 | 86.5 | 72.3 | 300 |
| ĐT4 | 100.5 | 94 | 83.3 | 39 | 34.5 | 13.8 | 16.3 | 57.8 | 74.3 | 60.0 | 45.3 | 80.3 | 48.3 | 300 |
| ĐT5 | 95.5 | 129.3 | 54.8 | 42.3 | 19.8 | 13.3 | 11.8 | 38 | 40.5 | 118.0 | 54.3 | 25.8 | 109.0 | 300 |
| ĐT6 | 82.8 | 57.8 | 132.5 | 80.3 | 19 | 15.3 | 13.3 | 61.5 | 67.5 | 99.3 | 161.3 | 88.3 | 117.3 | 300 |

Biểu đồ 7: Diễn biến mức độ ô nhiễm Bụi TSP tại điểm N và ĐT tháng 03/2022

# Bảng 14: Kết quả Tiếng ồn tại các điểm quan trắc ĐT

| - Tiếng Ồn dB(A) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | 66.0 | 65.4 | 64.6 | 66.6 | 65.1 | 61.3 | 63.5 | 63.8 | 64.9 | 59.6 | 65.6 | 66.7 | 66.3 | - 70 |
| - ĐT2 | 67.3 | 66.8 | 64.9 | 65.9 | 66.9 | 63.3 | 63.9 | 64.8 | 64.8 | 65.1 | 66.1 | 64.8 | 68.0 | - 70 |
| - ĐT3 | 60.1 | 58.1 | 63.6 | 65.8 | 64.6 | 62.3 | 61.7 | 63.6 | 65.5 | 65.7 | 64.5 | 66.0 | 66.0 | - 70 |
| - ĐT4 | 66.5 | 57.3 | 58.3 | 66.0 | 64.8 | 62.6 | 62.9 | 66.0 | 66.5 | 64.3 | 66.7 | 66.6 | 65.4 | - 70 |
| - ĐT5 | 69.0 | 66.6 | 65.4 | 65.5 | 64.3 | 61.2 | 62.8 | 64.3 | 66.2 | 64.6 | 64.2 | 65.7 | 66.0 | - 70 |
| - ĐT6 | 67.0 | 57.2 | 63.1 | 65.0 | 64.2 | 62.0 | 63.1 | 63.5 | 64.3 | 63.0 | 64.5 | 65.1 | 66.1 | - 70 |

Biểu đồ 8: Diễn biến mức độ ô nhiễm Tiếng ồn tại điểm N và ĐT tháng 03/2022

# Bảng 15: Kết quả Nhiệt độ tại các điểm quan trắc ĐT

| - Nhiệt độ (0C) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | 32.8 | 32.5 | 33.9 | 29.8 | 30.6 | 30.2 | 30.4 | 30.8 | 31.8 | 31.0 | 30.5 | 33.8 | 33.0 |
| - ĐT2 | 32.7 | 30.8 | 33.4 | 30.3 | 31.7 | 31.2 | 31.6 | 31.9 | 31.5 | 32.1 | 32.1 | 33.3 | 31.8 |
| - ĐT3 | 32.6 | 31.6 | 32.7 | 34.4 | 33 | 31.5 | 30.8 | 30.8 | 32.1 | 30.1 | 32.5 | 32.6 | 31.5 |
| - ĐT4 | 32.6 | 31.9 | 32.7 | 33.9 | 32.8 | 31 | 30.4 | 30.9 | 31.9 | 30.1 | 32.5 | 32.7 | 31.9 |
| - ĐT5 | 32.9 | 32.7 | 33.4 | 31.1 | 32.3 | 32.2 | 31 | 30.4 | 32.0 | 30.5 | 32.5 | 33.4 | 33.0 |
| - ĐT6 | 32.9 | 34.2 | 35 | 32.4 | 32.1 | 32.1 | 30.5 | 30.1 | 31.3 | 30.8 | 31.6 | 34.6 | 33.4 |

Biểu đồ 9: Diễn biến Nhiệt độ tại điểm N và ĐT tháng 03/2022

# Bảng 16: Kết quả NO2 tại các điểm quan trắc ĐT

| - NO2 (µg/m3) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | 25.8 | 26.5 | 23.8 | 24.3 | 26.3 | 28 | 25.5 | 26.3 | 24.3 | 29.3 | 26.3 | 49.3 | 40.0 | - 200 |
| - ĐT2 | 39.5 | 48.3 | 14.5 | 24.5 | 21.3 | 26 | 19 | 20.0 | 25.5 | 29.0 | 24.8 | 39.5 | 17.8 | - 200 |
| - ĐT3 | 36 | 29.5 | 27.8 | 23.3 | 20.5 | 19.5 | 23.3 | 25.5 | 27.5 | 28.3 | 25.0 | 40.0 | 29.8 | - 200 |
| - ĐT4 | 26.3 | 45 | 16.3 | 21 | 23 | 24.8 | 25.5 | 26.3 | 25.8 | 29.3 | 31.0 | 32.3 | 20.0 | - 200 |
| - ĐT5 | 37 | 36 | 28.5 | 23.3 | 24.5 | 23 | 26.8 | 27.0 | 28.0 | 25.8 | 26.8 | 23.5 | 57.8 | - 200 |
| - ĐT6 | 15.3 | 86.3 | 44.5 | 25.3 | 28.8 | 18.3 | 24.8 | 28.0 | 23.5 | 27.8 | 24.0 | 20.8 | 44.3 | - 200 |

Biểu đồ 10: Diễn biến NO2 tại điểm N và ĐT tháng 03/2022

# Bảng 17: Kết quả O3 tại các điểm quan trắc ĐT

| - O3 (µg/m3) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | < 10 | < 10 | < 10 | 16.8 | 38.1 | 19.8 | 23.9 | 23.6 | 22.9 | 25.5 | 11.6 | <10 | <10 | - 200 |
| - ĐT2 | < 10 | 12.9 | 37.3 | 19.2 | 25.4 | 13.8 | 22.0 | 19.7 | 26.2 | 28.1 | 23.8 | <10 | 24.0 | - 200 |
| - ĐT3 | <10 | 15.3 | 89.4 | 14.3 | 22.9 | 14.3 | 18.8 | 22.8 | 24.8 | 27.3 | 23.4 | 25.5 | <10 | - 200 |
| - ĐT4 | <10 | 11.0 | 46.2 | 29.5 | 20.8 | 11.8 | 22.9 | 25.6 | 24.8 | 29.8 | 26.5 | 15.9 | <10 | - 200 |
| - ĐT5 | 11.0 | 15.3 | 82.8 | 20.8 | 17.0 | 19.7 | 19.1 | 22.4 | 25.6 | 27.7 | 14.1 | 16.9 | <10 | - 200 |
| - ĐT6 | < 10 | 10.3 | 31.2 | 18.7 | 26.0 | 20.3 | 21.4 | 23.5 | 27.6 | 21.6 | 30.9 | <10 | 22.3 | - 200 |

Biểu đồ 11: Diễn biến O3 tại điểm N và ĐT tháng 03/2022

# Bảng 18: Kết quả Bụi PM10 tại các điểm quan trắc ĐT

| - Bụi PM10 (µg/m3) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | <10 | 17 | 14 | <10 | <10 | <10 | <10 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 32.0 | 17.0 | 24.0 | - 150 |
| - ĐT2 | 25 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 10.0 | 11.0 | <10 | <10 | <10 | 14.0 | - 150 |
| - ĐT3 | 18 | 27 | 10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 11.0 | 10.0 | 21.0 | 11.0 | 17.0 | 20.0 | - 150 |
| - ĐT4 | 33 | 19 | 15 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 13.0 | <10 | <10 | 16.0 | 17.0 | - 150 |
| - ĐT5 | 18 | 17 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 19.0 | <10 | 24.0 | 25.0 | - 150 |
| - ĐT6 | 27 | 17 | 22 | 13 | <10 | <10 | <10 | 10.0 | 13.0 | <10 | 19.0 | 24.0 | 36.0 | - 150 |

Biểu đồ 12: Diễn biến Bụi PM10  tại điểm N và ĐT tháng 03/2022

# Bảng 19: Kết quả CO và SO2 tại điểm Đô thị ĐT

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 02/21 | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - ĐT2 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - ĐT3 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - ĐT4 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - ĐT5 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - ĐT6 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |

(*)Do nồng độ của CO và SO2 nhỏ hơn giới hạn của phương pháp cũng như nhỏ hơn nhiều lần quy chuẩn nên không biểu diễn biểu đồ 2 thông số này.

Theo kết quả quan trắc tháng 03/2022 cho thấy 13/13 thông số quan trắc (CO, NO2, SO2, O3, bụi tổng, bụi PM10, tiếng ồn, …) tại các điểm Đô thị đều đạt theo quy chuẩn cho phép. Nồng độ bụi TSP tại các vị trí dao động từ 48,3 ÷ 117,3 μg/m3, thấp hơn quy chuẩn (QCVN 05:2013: 300,0 μg/m3). Tiếng ồn ở mức gần với ngưỡng cho phép của quy chuẩn từ 65,4 ÷ 68,0 dB(A) (QCVN 26:2010 :70 dB(A)).

So với tháng 02/2022: nồng độ bụi TSP ở hầu hết các điểm quan trắc khu vực đô thị tăng từ 1,2 ÷ 4,2 lần (tăng nhiều nhất ở ĐT5 4,2 lần); riêng vị trí trụ sở TTQT- KT TNMT-số 26 Huỳnh Văn Nghệ (ĐT3) và trung tâm hành chính thành phố mới Bình Dương (ĐT4) giảm nhẹ từ 1,2 ÷ 1,7 lần. Tiềng ồn ở các vị trí quan trắc đô thị dao động tăng giảm nhẹ từ 0,3 ÷ 3,2 dB(A) và đều thấp hơn quy chuẩn cho phép.

So với tháng 03/2021: Bụi TSP tăng giảm không đồng đều ở các vị trí quan trắc đô thị: các vị trí ĐT1, ĐT3, ĐT5, ĐT6 bụi tăng từ 1,1 ÷ 1,7 lần; các vị trí còn lại ĐT 2, ĐT4 bụi giảm từ 1,7 ÷ 2,1 lần. Tiếng ồn tại vị trí trụ sở trung tâm QTKTTNMT -số 26 Huỳnh Văn Nghệ (ĐT3) tăng 5,9 dB(A); khu trung tâm thị  trấn Mỹ Phước tiếng ồn tăng 3,0 dB(A); các vị trí còn lại tiếng ồn ko có dao động lớn so với tháng 03/2021.

Đối với các thông số CO, bụi PM10, NO2, SO2, O3 dao động ổn định qua các đợt quan trắc và thấp hơn giới hạn quy chuẩn.

Qua đồ thị so sánh cho thấy trong tháng 03/2022 nhiệt độ dao động trong khoảng 31,5oC ÷ 33,4oC. So với tháng 02/2022 nhiệt độ hầu hết đều giảm từ 0,4 oC ÷ 1,5 oC. So với cùng kỳ tháng 03/2021 nhiệt độ tăng từ 0,1oC ÷ 0,5oC ở vị trí; trung tâm hành chính TP.Dĩ An (ĐT1), khu trung tâm thị trấn Mỹ Phước (ĐT5) và phường Uyên Hưng – Tân Uyên (ĐT6); các vị trí còn lại nhiệt độ giảm từ 0,7oC ÷ 1,1oC. Nhiệt độ các vị trí quan trắc qua các đợt trong năm cho thấy nhiệt độ nằm trong khoảng từ 29,0oC ÷ 35oC và không có biến động lớn.

Nhìn chung trong tháng 03/2022 kết quả quan trắc các thông số của khu vực đô thị dao động nhẹ không đáng kể và thấp hơn nhiều so với quy chuẩn. Riêng nhiệt độ trong tháng 02, 03/2022 có phần tăng hơn so với các đợt quan trắc trước do đây cũng là hai tháng giữa mùa khô nên thời tiết các ngày nắng nóng nhiều hơn.

- 2.3. Kết quả chất lượng không khí tại các điểm quan trắc Giao thông

Trong tháng 03/2022 kết quả quan trắc không khí ở khu vực giao thông có 15/17 chỉ tiêu (Độ ẩm, nhiệt độ, bức xạ nhiệt, áp suất khí quyển, tốc độ gió, hướng gió, CO, SO2, NO2, Bụi PM10, Ozon, Bụi Pb, Benzen, Xylen, Toluen) đạt ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 06:2019/BTNMT. Tiếng ồn dao động từ 75,2 ÷ 81,9 dB(A)cao hơn quy chuẩn ở cả ba vị trí quan trắc. Bụi TSP dao động trong khoảng từ 45,8 ÷ 576,0 µg/m3 vượt quy chuẩn ở vị trí GT1 và GT2. Kết quả quan trắc tại các điểm GT cụ thể như sau:

# Bảng 20: Kết quả Bụi TSP tại điểm quan trắc GT

| - Bụi TSP (µg/m3) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 679.3 | 612.5 | 655.3 | 104.3 | 166.8 | 35 | 18.8 | 113.5 | 137.3 | 603.3 | 434.8 | 250.5 | 576.0 | - 300 |
| - GT2 | 329.3 | 125 | 102.3 | 75.8 | 136.3 | 20.8 | 15.3 | 84.3 | 138.5 | 93.0 | 164.0 | 151.5 | 457.8 | - 300 |
| - GT3 | 230.25 | 266.5 | 73.75 | 80.25 | 111.75 | 24.5 | 26.8 | 91.3 | 90.5 | 88.8 | 99.5 | 109.5 | 45.8 | - 300 |

Biểu đồ 13: Diễn biến mức độ ô nhiễm Bụi TSP tại điểm N và GT tháng 03/2022

# Bảng 21: Kết quả Tiếng ồn tại điểm quan trắc GT

| - Tiếng ồn dB(A) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 88.6 | 86.8 | 76.3 | 77.8 | 78 | 65.8 | 69.1 | 73.1 | 76.9 | 86.2 | 77.8 | 75.2 | 81.9 | - 70 |
| - GT2 | 77 | 76.4 | 76.4 | 78 | 75.4 | 70.1 | 69.6 | 74.5 | 78.0 | 74.8 | 77.3 | 77.7 | 80.5 | - 70 |
| - GT3 | 77.3 | 73.6 | 74 | 71.2 | 77.1 | 65.4 | 64 | 70.7 | 70.9 | 79.7 | 76.4 | 73.1 | 75.2 | - 70 |

Biểu đồ 14: Diễn biến mức độ ô nhiễm Tiếng ồn tại điểm N và GT tháng 03/2022

# Bảng 22: Kết quả Nhiệt độ tại các điểm quan trắc GT

| - Nhiệt độ (0C) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 32.6 | 33 | 33.8 | 30.8 | 32.1 | 31.8 | 30.5 | 31.2 | 31.5 | 32.7 | 31.6 | 33.7 | 34.5 |
| - GT2 | 32.9 | 30.3 | 33.3 | 30.3 | 30.9 | 30.8 | 30.9 | 31.1 | 32.7 | 31.3 | 31.7 | 32.3 | 33.0 |
| - GT3 | 32.9 | 32.1 | 32.2 | 29.5 | 32 | 31 | 29.7 | 31.0 | 31.7 | 30.4 | 30.9 | 32.3 | 33.0 |

Biểu đồ 15: Diễn biến Nhiệt độ tại điểm N và GT tháng 03/2022

# Bảng 23: Kết quả Benzen tại các điểm quan trắc GT

| - Benzen (µg/m3) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 06:2019/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 0 | 27.2 | 38.4 | 26.9 | 6 | 0 | <3 | <3 | 3.7 | 16.6 | 36.3 | 23.4 | 10.6 | - 22 |
| - GT2 | 0 | 10.5 | 4.5 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | <3 | 9.8 | <3 | 11.6 | <3 | 18.8 | - 22 |
| - GT3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | <3 | <3 | <3 | <3 | 6.9 | <3 | < 3 | - 22 |

Biểu đồ 16: Diễn biến Benzen tại điểm N và GT tháng 03/2022

# Bảng 24: Kết quả Bụi PM10 các điểm quan trắc GT

| - Bụi PM10 (µg/m3) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 50 | 24 | 171 | 31 | 26 | 12 | <10 | 27.0 | 29.0 | 242.0 | 92 | 73 | 116.0 | - 150 |
| - GT2 | 51 | 13 | 16 | 39 | 34 | <10 | <10 | 16.0 | 18.0 | 12.0 | 57.0 | 22.0 | 100.0 | - 150 |
| - GT3 | 41 | 61 | 19 | 20 | 20 | <10 | <10 | 18.0 | 20.0 | 14.0 | 20.0 | 37.0 | 15.0 | - 150 |

Biểu đồ 17: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và GT tháng 03/2022

# Bảng 25: Kết quả NO2 các điểm quan trắc GT

| - NO2 (µg/m3) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 21.5 | 56 | 64.8 | 24.5 | 39.8 | 28.3 | 28.3 | 34.8 | 38.5 | 39.5 | 54.5 | 49.8 | 48.0 | - 200 |
| - GT2 | 36 | 58.8 | 23 | 29.3 | 24.3 | 26.3 | 30.5 | 28.5 | 31.3 | 39.3 | 41.3 | 38.8 | 56.8 | - 200 |
| - GT3 | 27.5 | 78.5 | 36 | 31.3 | 36.8 | 32.3 | 28.3 | 33.0 | 35.5 | 34.5 | 46.5 | 17.0 | 35.0 | - 200 |

Biểu đồ 18: Diễn biến NO2 tại điểm N và GT tháng 03/2022

# Bảng 26: Kết quả O3 tại các điểm quan trắc GT

| - O3 (µg/m3) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | <10 | <10 | <10 | 25.1 | 9.5 | 18.7 | 30.3 | 25.6 | 48.0 | 32.7 | 37.3 | <10 | 46.0 | - 200 |
| - GT2 | 5.2 | 29.8 | 58.3 | 29.3 | 14.8 | 20.2 | 20.4 | 24.5 | 30.6 | 50.9 | 34.6 | <10 | 85.2 | - 200 |
| - GT3 | <10 | <10 | <10 | 20.2 | 21.5 | 21.5 | 26.8 | 25.3 | 30.1 | 44.5 | 58.2 | 49.5 | 13.9 | - 200 |

Biểu đồ 19: Diễn biến O3 tại điểm N và GT tháng 03/2022

# Bảng 27: Kết quả CO và SO2 tại các điểm quan trắc GT

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - GT2 | CO (µg/m3) | 3254,5 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - GT3 | CO (µg/m3) | 3375,0 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |

(*)Do nồng độ của CO và SO2 nhỏ hơn giới hạn của phương pháp cũng như nhỏ hơn nhiều lần quy chuẩn nên không biểu diễn biểu đồ 2 thông số này.

Kết quả quan trắc khu vực giao thông tháng 03/2022 cho thấy 15/17 thông số (CO, NO2, SO2, O3, bụi PM10, xylen, toluen, bụi Pb, xylen, toluen,…) tại các điểm giao thông dao động ổn định và đạt quy chuẩn. Tiếng ồn vượt ở các điểm ngã tư miếu Ông Cù (GT1) vượt 11,9 dB(A); ngã tư cầu Ông bố (GT2) vượt 10,5 dB(A); gần ngã ba Cổng Xanh (GT3) vượt 5,2 dB(A) so với QCVN 26:2010/ BTNMT. Bụi TSP vượt chuẩn tại 02 vị trí quan trắc giao thông: ngã tư miếu Ông Cù (GT1) vượt 1,9 lần; ngã tư cầu Ông bố (GT2) vượt 1,5 lần so với QCVN 05:2013/BTNMT.

So với tháng 02/2022: Nồng độ bụi TSP tăng 2,3 lần ở ngã tư miếu Ông Cù (GT1); tăng 3,2 lần ở vị trí ngã tư cầu Ông Bố (GT2) còn vị trí ngã ba cổng xanh (GT3) giảm 2,4 lần. Tiếng ồn tăng ở cả ba vị trí GT1 tăng 6,7 dB(A); GT2 tăng 2,8 dB(A) và GT3 tăng 2,1 dB(A), riêng vị trí GT2 tiếng ồn tăng nhẹ không đáng kể.

So với tháng 03/2021: Nồng độ bụi TSP giảm 1,2 lần ở vị trí GT1; giảm 5,0 lần ở vị trí GT3; GT2 tăng 1,4 lần. Tiếng ồn tăng giảm không đồng đều: ở vị trí  GT1 tiếng ồn giảm 6,7 dB(A); ở GT2 tăng 3,5dB(A); ở GT3 giảm 2,1 dB(A).

Bụi PM10 trong tháng 03/2022 đều đạt chuẩn cho phép ở cả 3 vị trí quan trắc. So với tháng 02/2022 bụi PM10 tăng ở vị trí GT1 và GT2 lần lượt 1,6 lần và 4,5 lần; GT3 giảm 2,5 lần. So với cùng kỳ năm trước tháng 03/2021 thì nồng độ bụi PM10 tăng ở vị trí GT1 và GT2 lần lượt 2,3 lần và 2,0 lần; vị trí GT3 giảm 2,7 lần.

Kết quả chỉ tiêu benzene tại các nút giao thông trong tháng 03/2022 đều đạt quy chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT. So với tháng 02/2022 nồng độ benzene  giảm ở GT1 2,2 lần; GT2 tăng 1,8 lần; GT3 giảm nhẹ. So với 03/2021 nồng độ benzen tăng ở vị trí GT1 và GT2, vị trí GT3 dao động ổn định.

Nhiệt độ tại điểm quan trắc Giao thông tháng 03/2022 dao động từ 33,0 ÷ 34,5oC. So với tháng 02/2022 nhiệt độ ở GT1 tăng 0,8oC, GT2 và GT3 tăng 0,7oC. So với cùng kỳ tháng 03/2021 cho thấy nhiệt độ tăng ở vị trí GT1 1,9 oC, vị trí GT2 và GT3 tăng nhẹ không đáng kể. Nhìn chung diễn biến nhiệt độ tại ba vị trí giao thông không có sự biến động lớn qua các đợt quan trắc dao động từ 29oC ÷ 34,5 oC.

Các thông số CO, SO2, O3 tăng giảm không đáng kể qua các đợt quan trắc và đều đạt ngưỡng cho phép của quy chuẩn.

Tóm lại, hầu hết các thông số quan trắc tại điểm nút giao thông đều có giá trị cao hơn so với điểm Nền, nhất là đối với nồng độ bụi TSP và tiếng ồn thường vượt quy chuẩn cho phép trong nhiều đợt quan trắc. Trong tháng 03/2022 các thông số quan trắc như: Bụi TSP tăng trở lại ở vị trí GT1 và GT2 lên vượt quy chuẩn so với tháng 02/2022; thông số benzene ở GT1 giảm 2,2 lần xuống đạt quy chuẩn; tiếng ồn vượt quy chuẩn ở tất cả các vị trí giao thông từ 5,2 ÷ 11,9 dB(A). Nhiệt độ tại các vị trí quan trắc giao thông cũng có phần tăng hơn so với tháng trước 0,7 oC ÷ 0,8 oC và cùng kỳ năm trước 0,1 oC ÷ 1,9oC. Thông số benzen có dấu hiệu giảm nhẹ so với tháng trước và cùng kỳ năm trước từ 2,2 ÷ 2,6 lần, cần theo dõi thêm benzen tại vị trí này trong các đợt quan trắc tiếp theo.,

- 2.4. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực hoạt động Công nghiệp

Trong tháng 03/2022 kết quả quan trắc không khí ở khu vực Công nghiệp có 13/13 chỉ tiêu (Độ ẩm, nhiệt độ, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, áp suất khí quyển, tốc độ gió, hướng gió, CO, SO2, NO2, Bụi TSP, Bụi PM10, Ozon, ...) đạt ngưỡng cho phép của QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT. Kết quả quan trắc cụ thể như sau:

# Bảng 28: Kết quả Bụi TSP tại điểm quan trắc CN

| - Bụi TSP (µg/m3) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | 34 | 36 | 112.3 | 66.3 | 49 | 49.5 | 13.3 | 13 | 44.5 | 48.0 | 74.5 | 87.5 | 197.5 | - 300 |
| - CN2 | 248 | 153.3 | 101.3 | 126.5 | 25 | 85 | 15.5 | 11.8 | 39.3 | 38.3 | 72.3 | 53.8 | 52.3 | - 300 |
| - CN3 | 133.5 | 111.8 | 67.5 | 448.5 | 113.8 | 62.8 | 23.3 | 14.5 | 88.5 | 89.8 | 182.8 | 595.8 | 230.3 | - 300 |
| - CN4 | 95 | 95.5 | 129.3 | 54.8 | 42.3 | 19.8 | 13.3 | 11.8 | 65.5 | 69.3 | 72.8 | 79.5 | 71.0 | - 300 |
| - CN5 | 75 | 119.3 | 20.5 | 85.5 | 44 | 44.8 | 17.3 | 15.5 | 38 | 39.8 | 84.8 | 30.8 | 56.8 | - 300 |

Biểu đồ 20: Diễn biến mức độ ô nhiễm Bụi TSP tại điểm N và CN tháng 03/2022

# Bảng 29: Kết quả Tiếng ồn tại điểm quan trắc CN

| - Tiếng ồn dB(A) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | 68.7 | 67.7 | 66.6 | 68.2 | 68.1 | 62.9 | 64.1 | 64.2 | 66.3 | 64.5 | 66.7 | 68.6 | 68.6 | - 70 |
| - CN2 | 68.3 | 65.6 | 64.8 | 66.2 | 66.9 | 64.1 | 63.7 | 63.6 | 65.2 | 67.0 | 65.4 | 64.2 | 66.7 | - 70 |
| - CN3 | 68.3 | 71.1 | 65.9 | 67.8 | 66.5 | 65.8 | 66.4 | 67.6 | 67.3 | 70.3 | 65.1 | 66.5 | 68.6 | - 70 |
| - CN4 | 66.8 | 66.2 | 66.3 | 66 | 66.8 | 64 | 64.6 | 64.3 | 66.0 | 64.0 | 66.1 | 69.6 | 69.0 | - 70 |
| - CN5 | 68 | 66.5 | 65.7 | 66.7 | 65.6 | 63.2 | 63.2 | 64.1 | 65.2 | 64.3 | 65.2 | 66.3 | 69.1 | - 70 |

Biểu đồ 21: Diễn biến mức độ ô nhiễm Tiếng ồn tại điểm N và CN tháng 03/2022

# Bảng 30: Kết quả Nhiệt độ tại điểm quan trắc CN

| - Nhiệt độ (oC) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | 33.2 | 32.8 | 34.4 | 29.7 | 32 | 30.4 | 32.2 | 31.1 | 32.4 | 31.3 | 31.1 | 34.2 | 33.7 |
| - CN2 | 32.1 | 33.1 | 33.5 | 32.6 | 32 | 31.9 | 31.4 | 31.6 | 31.4 | 32.3 | 31.7 | 33.5 | 34.6 |
| - CN3 | 33.4 | 34 | 35.1 | 33.1 | 32.9 | 32.4 | 30.6 | 29.8 | 31.1 | 30.9 | 31.5 | 34.7 | 33.0 |
| - CN4 | 32.9 | 32.7 | 33.4 | 31.1 | 32.3 | 32.2 | 31 | 31.8 | 32.7 | 31.5 | 30.4 | 33.2 | 34.2 |
| - CN5 | 33.8 | 33.1 | 33.6 | 30.8 | 31.8 | 32.6 | 31.2 | 32.2 | 32.3 | 32.0 | 30.5 | 33.4 | 33.7 |

Biểu đồ 22: Diễn biến Nhiệt độ tại điểm N và CN tháng 03/2022

# Bảng 31: Kết quả Bụi PM10 tại điểm quan trắc N và CN

| - Bụi PM10 (µg/m3) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | <10 | 21 | 12 | 13 | 13 | <10 | <10 | <10 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 19.0 | 32.0 | - 150 |
| - CN2 | 13 | 22 | 22 | <10 | 29 | <10 | <10 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 23.0 | <10 | 15.0 | - 150 |
| - CN3 | 56 | 66 | 88 | 23 | <10 | <10 | <10 | 14.0 | 10.0 | 42.0 | 112.0 | 60.0 | 93.0 | - 150 |
| - CN4 | 18 | 17 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | < 10 | - 150 |
| - CN5 | 41 | <10 | 16 | 10 | <10 | 10 | <10 | 11.0 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | - 150 |

Biểu đồ 23: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và CN tháng 03/2022

# Bảng 32: Kết quả NO2 tại điểm quan trắc CN

| - NO2 (µg/m3) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | 26.3 | 21 | 29.5 | 20.5 | 32.8 | 30.3 | 22.5 | 14.5 | 26.3 | 25.0 | 25.5 | 46.5 | 29.3 | - 200 |
| - CN2 | 19.3 | 26.3 | 44 | 21.8 | 26.3 | 20.3 | 24.8 | 26.8 | 25.5 | 28.0 | 24.3 | 40.0 | 40.8 | - 200 |
| - CN3 | 23.5 | 78.8 | 64.3 | 33.3 | 22.3 | 21 | 25.3 | 26.5 | 24.3 | 28.5 | 29.0 | 28.5 | 53.8 | - 200 |
| - CN4 | 37 | 36 | 28.5 | 23.3 | 24.5 | 23 | 26.8 | 24.0 | 23.5 | 32.0 | 30.8 | 52.5 | 79.8 | - 200 |
| - CN5 | 39.8 | 34 | 27.5 | 30.8 | 28 | 22.5 | 20.8 | 21.8 | 21.8 | 30.0 | 27.8 | 32.3 | 32.3 | - 200 |

Biểu đồ 24: Diễn biến NO2 tại điểm N và CN tháng 03/2022

# Bảng 33: Kết quả O3 tại điểm quan trắc CN

| - O3 (µg/m3) | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | <10 | <10 | 84.3 | 8.7 | 18.1 | 21.1 | 26.1 | 21.7 | 23.2 | 36.5 | 11.7 | 18.7 | 22.1 | - 200 |
| - CN2 | <10 | <10 | <10 | 16.1 | 10.2 | 19.5 | 23.9 | 25.5 | 30.7 | 21.7 | 3.1 | <10 | 25.9 | - 200 |
| - CN3 | <10 | 11.7 | 36.9 | 19.1 | 27.5 | <10 | 20.7 | 24.8 | 26.3 | 26.3 | 55.7 | <10 | 57.6 | - 200 |
| - CN4 | <10 | <10 | 36.1 | 10.7 | 35 | 8.9 | 14.4 | 23.2 | 25.8 | 27.6 | 7.2 | <10 | 131.7 | - 200 |
| - CN5 | <10 | <10 | 66.9 | 12.6 | 27.4 | 15.7 | 16.9 | 19.1 | 20.4 | 24.0 | 19.8 | <10 | 11.1 | - 200 |

Biểu đồ 25: Diễn biến O3 tại điểm N và CN tháng 03/2022

# Bảng 34: Kết quả CO và SO2 tại các điểm quan trắc CN

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 03/21 | - 04/21 | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - CN2 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - CN3 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - CN4 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - CN5 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |

(*)Do nồng độ của CO và SO2 nhỏ hơn giới hạn của phương pháp cũng như nhỏ hơn nhiều lần quy chuẩn nên không biểu diễn biểu đồ 2 thông số này,

Kết quả quan trắc tháng 03/2022: Tại khu vực hoạt động công nghiệp cho thấy 13/13 thông số (CO, SO2, NO2, bụi PM10, Ozon, tiếng ồn, …) tại khu vực hoạt động Công nghiệp đều đạt theo quy chuẩn cho phép. Bụi TSP ở các vị trí dao động từ 32,8 ÷ 467,5 μg/m3, hầu hết các vị trí đều thấp hơn quy chuẩn riêng vị trí khu vực mỏ đá thị xã Thường Tân – Tân Uyên (CN3) bụi vượt 1,6 lần so với QCVN 05:2013/BTNMT . Tiếng ồn tại tất cả các khu vực hoạt động công nghiệp dao động từ 66,7 ÷ 69,1 dB(A) và đều đạt chuẩn cho phép.

So với đợt quan trắc tháng 02/2022: nồng độ bụi TSP dao động tăng ở các vị trí: công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (CN2) tăng 1,5 lần, khu vực mỏ đá xã Thường tân – Tân Uyên (CN3) tăng 2,0 lần; khu đô thị - KCN Bàu Bàng (CN5) tăng 1,7 lần; vị trí công ty Wimbledon -KCN Sóng Thần 2 (CN1) giảm 3,0 lần; công ty Orion- KCN Mỹ Phước 3 (CN4) giảm 2,2 lần. Tiếng ồn dao động khá ổn định dao động trong khoảng 0,6 ÷ 2,8 dB(A) và đạt chuẩn.

So với tháng 03/2021: nồng độ bụi TSP tăng ở vị trí CN1 1,8 lần và CN3 tăng 1,2 lần; còn các vị trí CN2, CN4, CN5 bụi TSP giảm từ 1,2 ÷ 2,9 lần. Tiếng ồn ở các vị trí quan trắc tăng giảm nhẹ từ 0,1 ÷ 2,2 dB(A).

Nhiệt độ tại các điểm quan trắc Công nghiệp từ 33,0 oC ÷ 34,6oC. So với tháng 02/2022 nhiệt độ tăng nhẹ ở các vị trí CN2, CN4, CN5 0,3oC ÷ 1,1oC; vị trí CN1, CN3 nhiệt độ giảm lần lượt 0,5oC và 1,7oC. So với cùng kỳ tháng 03/2021 nhiệt độ các vị trí CN1, CN2, CN4 tăng từ 0,5 ÷ 2,5oC; các vị trí còn lại nhiệt độ giảm nhẹ không quá 0,4 oC.

Đối với các thông số CO, NO2, SO2, O3, PM10: dao động không đáng kể, ít có sự biến động và luôn thấp hơn nhiều so với  QCVN 05:2013/ BTNMT.

2.5. Đánh giá chỉ số chất lượng không khí (AQI)

| STT | Vị trí | Ký hiệu | AQI | Màu sắc | Chất lượng không khí | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UBND TP.Thuận An | ĐT2 | 9 | Xanh | Tốt | Cho nhóm người bình thường và nhóm người nhạy cảm: Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời |
| 2 | Thành phố mới Bình Dương | ĐT4 | 10 | Xanh |  |  |
| 3 | Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo | N | 12 | Xanh |  |  |
| 4 | Nông trường cao su Thanh An | NT1 | 13 | Xanh |  |  |
| 5 | Trung tâm QTKT -TNMT – 26 Huỳnh Văn Nghệ | ĐT3 | 15 | Xanh |  |  |
| 6 | Công ty Wimbledon-Đường số 22, KCN Sóng Thần II | CN1 | 16 | Xanh |  |  |
| 7 | KCN Bàu Bàng | CN5 | 16 | Xanh |  |  |
| 8 | Gần ngã 3 Cổng Xanh | GT3 | 18 | Xanh |  |  |
| 9 | Trung tâm hành chính TP. Dĩ An | ĐT1 | 20 | Xanh |  |  |
| 10 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m | CN2 | 20 | Xanh |  |  |
| 11 | Phường Uyên Hưng | ĐT6 | 22 | Xanh |  |  |
| 12 | Phường Mỹ Phước | ĐT5 | 29 | Xanh |  |  |
| 13 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II | CN4 | 41 | Xanh |  |  |
| 14 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên | CN3 | 72 | Vàng | Trung bình | Cho nhóm người bình thường: Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời Cho nhóm người nhạy cảm: nên theo dõi các triệu chứng như ho, khó thở nhưng vẫn có thể hoạt động bên ngoài. |
| 15 | Ngã tư Cầu Ông Bố | GT2 | 75 | Vàng |  |  |
| 16 | Ngã tư Miếu Ông Cù | GT1 | 83 | Vàng |  |  |

Biểu đồ 26: Diễn biến AQI tại điểm QTKK tháng 03/2022

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm đến chất lượng trong quá trình lấy mẫu và phân tích các mẫu không khí thông qua việc thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường tại Chương II.

Tuân thủ các quy trình đảm bảo chất lượng/kiểm soát chất lượng trong mỗi giai đoạn của chương trình quan trắc theo đúng quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường tại Chương V.

- 3.1. Kết quả QA/QC hiện trường

3.1.1. Công tác QA/QC trong đo, lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu

- Lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chưa mẫu, thiết bị đo tại hiện trường, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện.

- Cán bộ lấy mẫu được đào tạo và tập huấn trước khi tham gia lấy mẫu tại hiện trường.

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, hoá chất thuốc thử bảo quản mẫu đầy đủ và phù hợp.

- Các dụng cụ lấy mẫu, dụng cụ chứa đựng, bảo quản mẫu được vệ sinh, kiểm tra, đảm bảo không làm nhiễm bẩn mẫu.

- Máy móc đo đạc tại hiện trường được hiệu chuẩn, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra trước khi lấy mẫu.

- Theo dõi khí tượng: Đo đạc các yếu tố vi khí hậu, điều kiện thời tiết và một số bất thường khác trong quá trình thực hiện thu mẫu ở hiện trường.

- Tất cả các mẫu lấy tại hiện trường được dán nhãn cho từng mẫu, đảm bảo định danh tính mẫu cần lấy.

- Bảo quản mẫu bao gồm từ trong quá trình thu mẫu tới khi kết thúc và đưa về phòng thí nghiệm. Tuân thủ việc cho thêm các chất bảo quản theo qui trình đã định.

- Mẫu được bảo quản và xử lý sơ bộ (nếu có) tại hiện trường phải phù hợp với các thông số quan trắc.

- Việc vận chuyển mẫu phải bảo toàn mẫu về chất lượng và số lượng.

- Thời gian vận chuyển và nhiệt độ bảo quản mẫu trong quá trình vận chuyển tuân theo các tiêu chuẩn lấy mẫu, phân tích hoặc các văn bản, quy định hiện hành đối với từng thông số quan trắc.

- Có phương án vận chuyển hợp lý để đảm bảo quy định thời gian tiến hành phân tích sau khi lấy mẫu đối với một số thông số quan trắc.

3.1.2. Mẫu kiểm soát chất lượng tại hiện trường

Mẫu kiểm soát chất lượng của chương trình quan trắc không khí được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường, mẫu QC quan trắc tháng 01 bao gồm số lượng mẫu thực/ số lượng mẫu QC = 64/6 (trong 1 đợt/16 điểm).

Việc đánh giá mẫu QC trong hoạt động quan trắc hiện trường được thực hiện theo quy định như sau:

+ Mẫu lặp hiện trường: độ chụm được đánh giá dựa trên việc đánh giá RPD, Giới hạn % RPD cho phép không vượt quá 15% và được tính toán như sau:

Trong đó:

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất;

LD2: kết quả phân tích lần thứ hai

+ Mẫu trắng: được chấp nhận khi nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích.

,1,3 Đánh giá kết quả QA/QC hiện trường

Kết quả mẫu QC Phòng hiện trường của các thông số quan trắc không khí bao gồm mẫu lặp, mẫu trắng: (được đính kèm phụ lục kết quả thực hiện QA/QC PHT).

- Nhận xét: Kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng đợt 01 năm 2022 trong quá trình lấy mẫu đều đạt yêu cầu. Kết quả quan trắc có độ tin cậy cao, có thể sử dụng số liệu quan trắc không khí trong đánh giá hiện trạng môi trường, lưu giữ và chia sẽ dữ liệu quan trắc.

  - Kết quả QA/QC trong phòng thí nghiệm

3.2.1. Đảm bảo chất lượng phòng thí nghiệm

- Cán bộ, nhân viên PTN có quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn do người có thẩm quyền quản lý.

- PTN duy trì duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo mẫu QC (quy định trong các SOP cụ thể), thực hiện thử nghiệm thành thạo nội bộ và so sánh liên phòng (theo các chương trình của CEM, VINALAB, … tổ chức trên các đối tượng mẫu khác nhau). Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của PTN và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu, …).

- PTN phân loại, thống kê, lưu trữ, quản lý và kiểm soát tài liệu, hồ sơ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của phòng.

- Điều kiện tiện nghi môi trường luôn được theo dõi hàng ngày, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

- Hàng năm, quản lý chất lượng lập kế hoạch và tự đánh giá hoạt động của PTN. Sau khi đánh giá, PTN có biện pháp khắc phục, cải tiến các lỗi phát hiện.

- Trang thiết bị PTN có kế hoạch kiểm tra, bảo trì và hiệu chuẩn định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.

- Quản lý mẫu thử phải thích hợp với từng thông số phân tích cụ thể, Hệ thống mã hoá mẫu phải đảm bảo không nhầm lẫn mẫu.

- Số liệu được kiểm tra độ đúng, độ lặp lại của phép thử và sự thành thạo của phân tích viên.

- Hằng năm các máy móc thiết bị sẽ được hiệu chuẩn và đánh giá số liệu sau hiệu chuẩn.

- Việc thực hiện mẫu QC trong phòng thí nghiệm theo từng mẻ mẫu theo quy định cụ thể của phương pháp tiê chuẩn và SOP của từng thông số.

- Tiêu chí kiểm soát chất lượng theo phương pháp tiêu chuẩn yêu cầu tương ứng và quy định tại Phụ lục 9, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

- 3.2.2. Đánh giá kết quả QA/QC phòng thí nghiệm

Kết quả mẫu QC Phòng thí nghiệm của các thông số quan trắc không khí bao gồm mẫu lặp, mẫu trắng: (được đính kèm phụ lục kết quả thực hiện QA/QC PTN).

Nhận xét: Kết quả thực hiện QC phòng thí nghiệm trong đợt 02 năm 2022 tất cả đều đạt yêu cầu.

Tất cả các mẫu kiểm soát chất lượng đều đạt yêu cầu, điều đó cho thấy công tác lấy mẫu và phân tích mẫu được quản lý tốt theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, kết quả quan trắc có độ tin cậy cao.

Bảng 35: Bảng kế hoạch QA/QC

| Đợt | Điểm quan trắc | Ký hiệu | Mẫu QC PTN | Mẫu QC PHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu trung tâm phường Mỹ Phước – Bến Cát | ĐT5 | Bụi tổng, bụi PM10, CO, NO2, O3, Bụi Chì (bụi chì chỉ lấy mẫu trắng vận chuyển), benzen, toluen, xylen, | Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, độ ồn, áp suất khí quyển, bức xạ nhiệt, |
|  | Khu đô thị - Khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 |  |  |
| 2 | Khu trung tâm hành chính thành phố Dĩ An | ĐT1 |  |  |
|  | Khu đô thị - Khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 |  |  |

CHƯƠNG IV:  KẾT LUẬN

4. Kết quả quan trắc

Kết quả quan trắc không khí tháng 03/2022 cho thấy nồng độ 15/17 thông số quan trắc (bụi tổng, bụi PM10, CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, benzen, xylen, toluene, …) tại tất cả các điểm quan trắc đều đạt ngưỡng quy chuẩn cho phép so với QCVN 05: 2013/ BTNMT và QCVN 06: 2019/ BTNMT. Bụi TSP hầu hết đạt chuẩn ở các vị trí quan trắc, riêng 02 vị trí quan trắc giao thông và 01 vị trí quan trắc khu công nghiệp có bụi vượt quy chuẩn: vị trí ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 1,9 lần; vị trí ngã tư cầu Ông Bố (GT2) vượt 1,5 lần; vị trí khu vực mỏ đá xã Thường Tân - Tân Uyên (CN3) vượt 1,6 lần. Tiếng ồn tại các vị trí quan trắc giao thông thường xuyên vượt quy chuẩn: ngã tư miếu Ông Cù (GT1) vượt 11,9 dB(A); ngã tư cầu Ông Bố (GT2) vượt 10,5 dB(A); gần ngã 3 cồng Xanh (GT3) vượt 5,2 dB(A) so với QCVN 26:2010/BTNMT; các vị trí còn lại tiếng ồn đều đạt quy chuẩn.

- So với kết quả quan trắc tháng 02/2022

- Bụi TSP: Khu vực Nền (N), khu vực Nông trường (NT1) bụi TSP tăng nhẹ không đáng kể. Khu vực Đô thị: hầu hết các điểm đô thị nồng độ bụi TSP đều tăng từ 1,2 ÷ 4,2 lần (cao nhất ĐT5), riêng vị trí trụ sở TTQTKT TNMT – số 26 Huỳnh Văn Nghệ (ĐT3) và vị trí trung tâm hành chính thành phố mới Bình Dương (ĐT4) giảm 1,2 và 1,7 lần. Đối với các điểm nút giao thông nồng độ bụi tăng 2,3 lần và 3,0 lần tại vị trí Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) và vị trí Ngã tư cầu Ông Bố (GT2); vị trí gần Ngã ba Cổng Xanh (GT3) bụi TSP giảm 2,4 lần. Khu vực hoạt động công nghiệp:  nồng độ bụi dao động tăng trong khoảng 1,5 ÷ 2,0 lần tại các vị trí CN2, CN3, CN5, đáng chú ý là khu vực mỏ đá xã Thường Tân -Tân Uyên (CN3) bụi tăng 2,0 lên vượt quy chuẩn trong tháng 03/3022, ở đây có hoạt động công nghiệp khai thác đá đặc thù nên thường xuyên có bụi vượt quy chuẩn; vị trí CN1 và CN4 bụi TSP giảm lần lượt 3,0 và 2,2 lần.

Tiếng ồn: Khu vực Nền (N) tăng mạnh 12,1 dB(A)và khu vực Nông trường (NT1) tiếng ồn ổn định. Khu Đô thị mức ồn không có sự biến động nhiều, dao động tăng giảm trong khoảng 0,3 ÷ 3,2 dB(A) và thấp hơn quy chuẩn cho phép. Khu vực Giao thông tiêng ồn tăng ở cả ba vị trí: ở vị trí GT1 tăng 6,7 dB(A) và GT2 tăng 2,8 dB(A); vị trí GT3 tiếng ồn tăng 2,1 dB(A). Khu vực hoạt động Công nghiệp thì mức độ ồn tăng giảm không nhiều từ 0,6 ÷ 2,8 dB(A), khu vực này tiếng ồn thường cao hơn khu vực nền và luôn ở mức gần sát với ngưỡng cho phép của quy chuẩn và ít khi vượt quy chuẩn.

- So với kết quả quan trắc tháng 03/2021

- Bụi ở khu vực Nền (N) và khu vực Nông trường (NT1) đều giảm lần lượt 1,4 lần và 3,0 lần. Khu vực Đô thị nồng độ bụi TSP tăng ở hầu hết các vị trí từ 1,1 ÷ 1,7 lần, bụi giảm ở các vị trí UBND Tp. Thuận An giảm 1,7 lần ; trung tâm hành chính thành phố Mới Bình Dương giảm 2,1 lần. Khu vực hoạt động Giao thông nồng độ bụi giảm: ở vị trí Ngã tư miếu Ông Cù (GT1) bụi giảm 1,2 lần; gần ngã ba Cổng Xanh (GT3) giảm 5,0 lần; ngã tư cầu Ông Bố (GT2) bụi tăng 1,4 lần. Khu vực hoạt động Công nghiệp bụi tại các vị trí quan trắc tăng giảm không đều: ở vị trí Công ty Wimbledon-đường số 22- KCN Sóng Thần 1 (CN1) và khu vực mỏ đá xã Thường Tân- Tân Uyên (CN3) bụi tăng lần lượt 1,8 và 1,2 lần; các vị trí còn lại bụi giảm từ 1,2 ÷ 2,9 lần.

- Đối với tiếng ồn: Khu vực Nền (N) tăng 4,4 dB(A) và khu vực Nông trường (NT1) tiếng ồn giảm 4,4 dB(A). Khu Đô thị mức độ ồn tăng giảm nhẹ từ 0,3 ÷ 3,0 dB(A) ở hầu hết các vị trí, riêng vị trí trụ sở TTQT TNMT số 26 Huỳnh Văn Nghệ (ĐT3) tiếng ồn tăng 5,9 dB(A) tuy nhiên vẫn thấp hơn quy chuẩn. Khu vực các điểm nút giao thông tiếng ồn giảm mạnh ở vị trí ngã tư miếu Ông Cù (GT1) giảm 6,7 dB(A), ở vị trí ngã tư cầu Ông Bố (GT2) tăng 3,5 dB(A), ở gần ngã ba Cổng Xanh (GT3) giảm 2,1 dB(A). Khu vực hoạt động Công nghiệp thì mức độ ồn dao động từ 0,1 ÷ 2,2 dB(A), ở khu vực này tiếng ồn hầu hết rất ổn định qua các đợt quan trắc, không có sự biến động lớn.

- Kết quả chỉ tiêu benzene tại các nút giao thông trong tháng 03/2022 cho thấy: nồng độ benzene tại cả ba vị trí GT1, GT2 và GT3 đều đạt ngưỡng cho phép của quy chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT. So với tháng 02/2022 nồng độ benzene ở ngã tư miếu Ông Cù (GT1) giảm 2,2 lần, vị trí GT2 benzzen tăng 1,8 lần, vị trí GT3 benzen giảm nhẹ. So với cùng kỳ tháng 03/2021 thông số benzzen tại vị trí GT1 và GT2 có tăng nhẹ còn vị trí GT3 dao động ổn định.

- Các thông số CO, SO2, NO2, O3, ở các điểm quan trắc hầu hết đạt chuẩn và ít biến động qua các đợt quan trắc.

- Các thông số bụi Pb, toluene, xylen tại các nút giao thông đều đạt chuẩn và ít có sự biến động qua các đợt quan trắc

- Trong tháng 03/2022 thông số bụi PM10 đạt quy chuẩn tại tất cả các điểm quan trắc.

- Nhiệt độ trong tháng 03/2022 dao động trong khoảng 31,5 ÷ 34,6oC. so với tháng 02/2022 nhiệt độ tại các vị trí không có sự chênh lệch lớn, dao động từ  0,1 oC ÷ 1,7oC. So với cùng kỳ tháng 03/2021 nhiệt độ các vị trí hầu hết tăng từ 0,2oC ÷ 2,5oC.

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương sẽ tiếp tục quan trắc, theo dõi, cập nhật và báo cáo kết quả quan trắc kịp thời, chính xác để cơ quan quản lý Nhà nước có hướng điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế.

PHỤ LỤC