MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC CÁC BẢNG	vi

DANH MỤC BIỂU ĐỒ	vii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	viii

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU	1

1.1. Giới thiệu chung	1

1.2. Căn cứ pháp lý	1

1.3. Mục tiêu của chương trình cụ thể	1

1.4. Tần suất quan trắc	3

1.5. Thời gian thực hiện	3

CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC	5

2.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên	5

2.2.Tổng quan vị trí quan trắc	5

2.3. Danh mục các thông số quan trắc	7

2.4. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm	8

2.5. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu	8

2.6. Mô tả địa điểm quan trắc	9

2.7. Kiểm soát quy trình/Đảm bảo chất lượng (QA/QC)	11

CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC	13

3.1. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc Nền và Nông thôn	14

3.2. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực Đô thị	17

3.3. Kết quả chất lượng không khí tại các điểm quan trắc Giao thông	20

3.4. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực hoạt động Công nghiệp	25

3.5. Đánh giá chỉ số chất lượng không khí (AQI).	29

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC	31

CHƯƠNG V:  KẾT LUẬN	32

5.1. Đánh giá kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu	32

5.2. Kết quả quan trắc	32

PHỤ LỤC	34

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Khối lượng công việc thực hiện	2

Bảng 2: Thời gian thực hiện lấy mẫu quan trắc	4

Bảng 3: Vị trí quan trắc không khí	5

Bảng 4: Danh mục các thành phần môi trường quan trắc	7

Bảng 5: Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm	8

Bảng 6: Danh mục phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm	8

Bảng 7: Danh mục vị trí, điều kiện lấy mẫu	9

Bảng 8: Bảng kế hoạch QA/QC tháng 04/2021	12

Bảng 9: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm Nền và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	14

Bảng 10: Kết quả bụi và tiếng ồn tại các điểm quan trắc ĐT	17

Bảng 11: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm quan trắc N và GT	20

Bảng 12: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm quan trắc N và CN	25

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và NT tháng 04/2021	15

Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và NT tháng 04/2021	15

Biểu đồ 3: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và NT tháng 04/2021	16

Biểu đồ 4: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và ĐT tháng 04/2021	18

Biểu đồ 6: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và ĐT tháng 04/2021	19

Biểu đồ 7: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và GT tháng 04/2021	21

Biểu đồ 8: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và GT tháng 04/2021	22

Biểu đồ 9: Diễn biến mức độ ô nhiễm Benzen tại điểm GT tháng 04/2021	23

Biểu đồ 10: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và GT tháng 04/2021	24

Biểu đồ 11: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và CN tháng 04/2021	26

Biểu đồ 12: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và CN tháng 04/2021	27

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| CO | Cacbon monoxit |
| --- | --- |
| SO2 | Dioxit Sunfua |
| NOx | Oxit Nitơ |
| KCN | Khu công nghiệp |
| QTHT | Quan trắc hiện trường |
| CNN | Cụm công nghiệp |

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tào Mạnh Quân | Giám Đốc | Chỉ đạo chung |
| 2 | Trần Dung Quốc | Trưởng phòng QTHT | Kiểm tra việc thực hiện lấy mẫu |
| 3 | Nguyễn Nguyễn Quế Chi | Phó phòng QTHT | Trực tiếp theo dõi việc thực hiện lấy mẫu |
| 4 | Mai Thanh Hoàng | Phó phòng QTHT | Lấy mẫu |
| 5 | Trần Văn Bảo | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 6 | Nguyễn Tường Lam | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 7 | Trần Phượng Toàn | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 8 | Nguyễn Chí Cường | Trưởng phòng | Kiểm tra việc phân tích mẫu, viết báo cáo |
| 9 | Nguyễn Thị Nhung | Phó phòng | Trực tiếp theo dõi việc phân tích mẫu, viết báo cáo |
| 10 | Vũ Thị Tâm | Nhân viên | Phân tích mẫu, viết báo cáo |
| 11 | Nguyễn Thị Ngọc Trầm | Nhân viên | Phân tích mẫu, viết báo cáo |

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu chung

Thực hiện Công văn số 731-UBND-KT ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình quan trắc môi trường năm 2021. Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện chương trình quan trắc không khí trong năm 2021 với 16 điểm quan trắc trên toàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ với các mục đích chung:

- Mục đích nhằm đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường không khí giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời.

- Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.

- Xác định, theo dõi chất lượng môi trường không khí của tỉnh Bình Dương tại các khu vực bị ảnh hưởng do hoạt động công nghiệp và đô thị. Nhằm bảo đảm thông tin thông suốt, đồng bộ, có hệ thống với độ tin cậy cao, đáp ứng kịp thời công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

- Cung cấp một phần dữ liệu và thông tin cho báo cáo hiện trạng môi trường (HTMT) chung của tỉnh, góp phần vào báo cáo HTMT toàn quốc trình Quốc hội.

1.2. Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.

- Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường.

- Quyết định 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy họach mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

- Quyết định số: 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

- Công văn số 731-UBND-KT ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình quan trắc môi trường năm 2021.

1.3. Mục tiêu của chương trình cụ thể

Thực hiện chương trình quan trắc không khí xung quanh tại một số vị trí cụ thể với mục tiêu sau:

+ N (Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo): Nằm cách biệt các trung tâm đô thị, các nút giao thông, các khu sản xuất công nghiệp và các khu thương mại, chất lượng môi trường tốt.

+ NT1 (Nông trường cao su Thanh An): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động nông nghiệp tới môi trường nông thôn xung quanh.

+ ĐT1 (Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của TX. Dĩ An, và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ ĐT2 (UBND thành phố Thuận An): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của TX. Thuận An, và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ ĐT3 (Trụ sở TT QT TNMT - số 26 Huỳnh Văn Nghệ): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động  môi trường đô thị của TX.Thủ Dầu Một và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ GT1 (Ngã tư Miếu Ông Cù): Quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên tuyến đường giao thông ĐT743.

+ GT2 (Ngã tư cầu Ông Bố): Quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên Quốc lộ 13.

+ CN1 (Công ty Wimbledon - Đường số 22,  KCN Sóng Thần II): Quan trắc tác động của KCN Sóng Thần 1, 2 và một số các công ty sản xuất khác.

+ CN2 (Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (điểm GS cũ): Đánh giá tác động của CCN Thuận Giao, Bình Chuẩn và các nhà máy ngoài các KCN, CCN.

+ CN3 (Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên): Quan trắc tác động của hoạt động khai thác mỏ.

+ CN4 (Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II): Quan trắc tác động của các KCN Mỹ Phước I, II, III.

+ GT3 (Gần ngã 3 cổng xanh): Quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên tuyến đường giao thông ĐT741.

+ ĐT4 (Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của khu đô thị mới và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ ĐT5 (Khu trung tâm thị trấn Mỹ Phước): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của thị trấn Mỹ Phước, và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ ĐT6 (Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của thị trấn Uyên Hưng và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ CN5 (Khu đô thị - khu công nghiệp Bàu Bàng): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị và hoạt động công nghiệp khu công nghiệp Bàu Bàng tác động đến khu dân cư.

# Bảng 1: Khối lượng công việc thực hiện

| TT | Tên chỉ tiêu | Số lượng chỉ tiêu/1đợt | Số lượng kiểm tra QA/AC/ 1 đợt | Số tổng 1 đợt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C = A +B |
| I | Các chỉ tiêu hiện trường |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ (*) | 64 | 6 | 70 |
| 2 | Độ ẩm (*) | 64 | 6 | 70 |
| 3 | Tốc độ gió (*) | 64 | 6 | 70 |
| 4 | Hướng gió (*) | 64 | 6 | 70 |
| 5 | Áp suất khí quyển (*) | 64 | 6 | 70 |
| 6 | Bức xạ nhiệt (*) | 64 | 6 | 70 |
| 7 | Tiếng ồn | 64 | 6 | 70 |
| II | Các chỉ tiêu phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 8 | Bụi PM10 | 16 | 2 | 18 |
| 9 | Bụi | 64 | 6 | 70 |
| 10 | CO | 64 | 6 | 70 |
| 11 | SO2 | 64 | 6 | 70 |
| 12 | NO2 | 64 | 6 | 70 |
| 13 | O3 | 64 | 6 | 70 |
| 14 | Bụi chì | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Benzen (C6H6) | 12 | 1 | 13 |
| 16 | Toluen (C6H5CH3) | 12 | 1 | 13 |
| 17 | Xylen (C6H4(CH3)2) | 12 | 1 | 13 |

1.4. Tần suất quan trắc

- Số tháng quan trắc trong năm: 12 tháng  (1 lần/tháng )

- Số điểm quan trắc trong mỗi tháng : 16 điểm/tháng ;

- Số mẫu lấy tại mỗi điểm: 04 mẫu cụ thể các chỉ tiêu SO2, NO2, O3, Bụi tổng mỗi mẫu lấy trong khoảng thời gian là 1 giờ, riêng đối với chỉ tiêu bụi PM10 mỗi điểm lấy 01 mẫu liên tục trong 24 giờ; chỉ tiêu bụi chì lấy 01 mẫu liên tục trong 24 giờ và chỉ tiêu benzen, toluen, xylen được lấy 04 mẫu/8 giờ tại các điểm nút giao thông.

- Số thông số quan trắc tại mỗi điểm: 14 thông số/điểm.

1.5. Thời gian thực hiện

- Thời gian quan trắc: 06/04 ÷ 15/04/2021.

# Bảng 2: Thời gian thực hiện lấy mẫu quan trắc

| TT | Vị trí quan trắc | Ngày/ tháng thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CN3 | 11 | 01 | 02 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ĐT6 | 11 | 01 | 02 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | GT1 | 11 | 01 | 01 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CN2 | 11 | 01 | 01 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NT1 | 12 | 03 | 04 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ĐT5 | 12 | 03 | 04 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | N | 12 | 02 | 03 | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | GT3 | 12 | 02 | 03 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | GT2 | 13 | 04 | 10 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ĐT2 | 13 | 04 | 10 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ĐT1 | 16 | 04 | 11 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CN1 | 17 | 03 | 11 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN4 | 18 | 02 | 09 | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN5 | 15 | 02 | 09 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ĐT3 | 08 | 03 | 05 | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ĐT4 | 08 | 03 | 05 | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |

CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

2.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên

- Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ có tọa độ địa lý 10051'46" - 11030' vĩ độ Bắc và 106020' - 106058' kinh độ Đông và có ranh giới hành chính như sau:

- Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai;

- Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước;

# 2.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo:

Địa hình Bình Dương khá bằng phẳng, bao gồm các giải đồng bằng hẹp ven sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, các bậc thềm phù sa cổ và một số khu vực đồi núi sót, cao dốc, mọc vượt trội lên giữa những vùng bậc thềm bằng phẳng như núi Châu Thới (Dĩ An) cao 82 m, núi Ông (Dầu Tiếng) cao 284,6 m, núi Cậu (Dầu Tiếng) cao 155 m.

# 2.1.2. Đặc điểm khí hậu

Bình Dương nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo. Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đặc điểm khí hậu của tỉnh Bình Dương trong những năm qua như sau:

- Số giờ nắng trong năm thời gian qua từ 2.000 - 2.300 giờ, các tháng có giờ nắng cao từ tháng 1 đến tháng 5 khoảng 199,3 - 215,0 giờ, các tháng có ít giờ nắng từ tháng 6 đến tháng 12 năm sau khoảng 156,0 - 195,0 giờ.

- Lượng mưa trung bình hàng năm, mùa mưa chiếm khoảng 3/4 tổng lượng mưa cả năm, mùa khô chỉ chiếm khoảng 25% lượng mưa.

- Chế độ gió trong những năm qua tương đối ổn định, tốc độ gió bình quân khoảng 0,7m/s, tốc độ gió lớn nhất là 12m/s, có hai hướng gió chủ đạo trong năm là gió Tây - Tây Nam và gió Đông - Đông Bắc. Gió Tây - Tây Nam là hướng gió chính trong mùa mưa và gió Đông - Đông Bắc là hướng gió chính trong mùa khô.

2.2.Tổng quan vị trí quan trắc

# Bảng 3: Vị trí quan trắc không khí

| Stt | Vị trí | Ký hiệu | Tọa độ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kinh độ | Vĩ độ |
| 1 | Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo | N | 106047’49’’ | 11017’59’’ |
| 2 | Nông trường cao su Thanh An | NT1 | 106025’3,9’’ | 11013’1,32’’ |
| 3 | Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An | ĐT1 | 106045’55’’ | 10053’20’’ |
| 4 | UBND thị xã Thuận An | ĐT2 | 106042’05’’ | 10054’13’’ |
| 5 | Trụ sở TT QT TNMT - số 26 Huỳnh Văn Nghệ | ĐT3 | 106039’23’’ | 10058’38’’ |
| 6 | Ngã tư Miếu Ông Cù | GT1 | 106044’39’’ | 10058’30’’ |
| 7 | Ngã tư cầu Ông Bố | GT2 | 106042’52’’ | 10053’56’’ |
| 8 | Công ty Wimbledon – Đường số 22, KCN Sóng Thần II | CN1 | 106045’25’’ | 10053’37’’ |
| 9 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (điểm GS cũ) | CN2 | 106043’17’’ | 10058’24’’ |
| 10 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên | CN3 | 106053’27’’ | 11002’10’’ |
| 11 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II | CN4 | 106037’59’’ | 11007’53’’ |
| 12 | Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương | ĐT4 | 106041’09’’ | 11003’13’’ |
| 13 | Khu trung tấm thị trấn Mỹ Phước | ĐT5 | 106048’13’’ | 11003’45’’ |
| 14 | Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên | ĐT6 | 106047’51’’ | 11003’56’’ |
| 15 | Khu đô thị - khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 | 106037’56’’ | 11014’39’’ |
| 16 | Gần ngã 3 cổng xanh | GT3 | 106043’36’’ | 11010’33’’ |

- Hình 1. Mạng lưới quan trắc không khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương

2.3. Danh mục các thông số quan trắc

# Bảng 4: Danh mục các thành phần môi trường quan trắc

| STT | Thành phần môi trường quan trắc | Thông số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thông số đo đạc hiện trường -Vi khí hậu | Độ ẩm,nhiệt độ,bức xạ nhiệt,tiếng ồn, áp suất khí quyển, tốc độ gió,hướng gió. |
| 2 | Thông số phân tích PTN- Không khí xung quanh | CO, SO2, NO2, Bụi, Bụi PM10, Ozon, Bụi Pb, benzen, toluen, xylen. |

2.4. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

# Bảng 5: Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

| STT | Tên thiết bị | Model thiết bị | Hãng sản xuất | Tần suất hiệu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu bụi và đo áp suất khí quyển Sibata 500F HV | 2008 | Nhật | 1 năm |
| 2 | SKC, AIRCHEK SAMPER dùng lấy mẫu SO2, NO2, O3 | 2007, 2011 | Mỹ | 1 năm |
| 3 | Bơm hút chân không dùng lấy mẫu CO | 1999 | Mỹ | 1 năm |
| 4 | Máy đo tiếng ồn RION-NL 21 | 2008 | Nhật | 1 năm |
| 5 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm testo 625 | 2008 | Đức | 1 năm |
| 6 | Thiết bị đo tốc độ gió Testo | 2008 | Đức | 1 năm |
| 7 | Máy quang phổ UV/VIS - DR5000 | 2009 | Hach - Mỹ | 1 năm |
| 8 | Cân phân tích 4 số lẻ | 2009 | Satorious-Đức | 1 năm |
| 9 | Cân phân tích 5 số lẻ | 2010 | Ohaus - Mỹ | 1 năm |
| 10 | Tủ sấy | 2009 | Memmert - Đức | 1 năm |
| 11 | Sắc ký khí | 2018 | Thermo | 1 năm |

2.5. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu

# Bảng 6: Danh mục phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm

| STT | Thông số | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| Đo đạc tại hiện trường |  |  |
| 1 | Bức xạ nhiệt | HD-HT-BXN |
| 2 | Tiếng ồn | - TCVN 7878-1:2008 |
| 3 | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 4 | Độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 5 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 6 | Tốc độ gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 7 | Hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| Phân tích trong phòng thí nghiệm |  |  |
| 8 | - SO2 | - TCVN 5971:1995 |
| 9 | - NO2 | - TCVN 6137:2009 |
| 10 | - Bụi Chì | - TCVN 6152:1996 |
| 11 | - TSP | - TCVN 5067:1995 |
| 12 | - Bụi PM10 | - 40CFR:appendix J to part 50 |
| 13 | - CO | - HD-TN-CO |
| 14 | - O3 | - MASA 411 |
| 15 | - Benzen | - NIOSH 1510 |
| 16 | - Toluen | NIOSH 1510 |
| 17 | - Xylen | NIOSH 1510 |

2.6. Mô tả địa điểm quan trắc

# Bảng 7: Danh mục vị trí, điều kiện lấy mẫu

| STT | Tên điểm quan trắc | Đặc điểm nơi quan trắc | Tổng số mẫu 01 tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo(N) | Là khu vực vắng, ít bị ảnh hưởng bởi giao thông, công nghiệp, chỉ có trường học, nghĩa trang và cây xanh | 4 |
| 2 | Nông trường cao su Thanh An (NT1) | Là khu vực tập trung nhiều cây cao su, có trạm thu gom mủ tập trung, ít bị ảnh hưởng bởi giao thông và công nghiệp | 4 |
| 3 | Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An (ĐT1) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 4 | UBND thành phố Thuận An (ĐT2) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 5 | Trụ sở TT QT TNMT - số 26 Huỳnh Văn Nghệ (ĐT3) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thành phố và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 6 | Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại | 4 |
| 7 | Ngã tư cầu Ông Bố (GT2) | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại | 4 |
| 8 | Công ty Wimbledon - Đường số 22, KCN Sóng Thần II (CN1) | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề | 4 |
| 9 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (điểm GS cũ) (CN2) | Nơi có nhiều nhà máy gốm sứ hoạt động thủ công và dân cư sinh sống | 4 |
| 10 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên (CN3) | Khu vực có nhiều mỏ đá đang khai thác và nhiều phương tiện giao thông chủ yếu là xe tải chở đất đá qua lại | 4 |
| 11 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II (CN4) | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề | 4 |
| 12 | Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương (ĐT4) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 13 | Khu trung tấm thị trấn Mỹ Phước (ĐT5) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 14 | Thị trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ĐT6) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 15 | Khu đô thị - khu công nghiệp Bàu Bàng (CN5) | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề | 4 |
| 16 | Gần ngã 3 cổng xanh (GT3) | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại | 4 |

2.7. Kiểm soát quy trình/Đảm bảo chất lượng (QA/QC)

Xác định mục tiêu, mục đích cần đạt được của chương trình quan trắc, thông qua việc lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chứa mẫu, thiết bị đo và phân tích tại hiện trường, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện.

# Bảng 8: Bảng kế hoạch QA/QC tháng 04/2021

| Đợt | Điểm quan trắc | Ký hiệu | Mẫu QC PTN | Mẫu QC PHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu trung tâm thị trấn Mỹ Phước – Bến Cát | ĐT5 | Bụi tổng, bụi PM10, CO, NO2, O3, Bụi Chì ( bụi chì chỉ lấy mẫu trắng vận chuyển), benzen, toluen, xylen. | Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, độ ồn, áp suất khí quyển, bức xạ nhiệt. |
|  | Khu đô thị - Khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 |  |  |
| 2 | Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An | ĐT1 |  |  |
|  | Khu đô thị - Khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 |  |  |
| 3 | Khu trung tâm hành chính thành phố Dĩ An | ĐT1 |  |  |
|  | Khu trung tâm hành chính thành phố Mới Bình Dương | ĐT4 |  |  |
| 4 | Công Ty Orion, Đường Na 3, Kcn Mỹ Phước II | CN4 |  |  |
|  | Khu Vực Mỏ Đá Thường Tân, Huyện Bắc Tân Uyên | CN3 |  |  |

CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC

Tại 16 điểm quan trắc được quy hoạch trong giai đoạn năm 2021-2025 điểm Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo (N) là khu vực vắng, ít bị ảnh hưởng bởi các hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp, dân cư, chỉ có trường học, nghĩa trang và cây xanh nên được coi là điểm nền của tỉnh do chất lượng không khí ổn định và thấp qua các năm quan trắc.

Các thông số CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, bụi PM10, xylen, toluen so với quy chuẩn là rất thấp ở hầu hết các vị trí, chỉ dao động nhẹ qua các tháng.

Thông số bụi dao động ổn định chỉ vượt quy chuẩn ở vị trí Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 2,04 lần.

Trong tháng 04/2021 tiếng ồn tại các điểm quan trắc hầu hết đều đạt chuẩn, riêng vị trí giao thông tiếng ồn vượt chuẩn ở cả ba điểm GT1, GT2, GT3 lần lượt:16,8 dB(A); 6,4 dB(A); 3,6 dB(A) và vị trí CN3 vượt nhẹ so với QCVN 26:2010/BTNMT.

Ngoài ra trong tháng 04/2021 thông số benzene tại vị trí Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 1,2 lần so với QCVN 06:2009/ BTNMT.

Chi tiết diễn biến ô nhiễm bụi, tiếng ồn qua các tháng quan trắc so với điểm Nền và quy chuẩn thể hiện qua đồ thị sau:

3.1. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc Nền và Nông thôn

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

# Bảng 9: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm Nền và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 4/20 | - 5/20 | - 6/20 | - 7/20 | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 01/21 | - 02/21 | - 03/21 | - 04/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | Bụi (µg/m3) | 112,8 | 25,8 | 35,5 | 16,3 | 32,5 | 55,0 | 19,3 | 19,0 | 37,5 | 54,0 | 51,3 | 43,5 | 33 | - 300 | - - |
|  | Ồn (dB(A)) | 54,3 | 59,6 | 60,1 | 56,0 | 54,2 | 64,7 | 59,1 | 60,5 | 55,9 | 60,9 | 61,1 | 59,0 | 61,2 | - - | - 70 |
| - NT | Bụi (µg/m3) | 39,5 | 36,3 | 39,3 | 48,3 | 28,3 | 32,3 | 25,5 | 24,3 | 50,5 | 39,8 | 34,0 | 83,3 | 52,3 | - 300 | - - |
|  | Ồn (dB(A)) | 56,7 | 62,3 | 61,7 | 60,1 | 62,5 | 61,7 | 59,1 | 56,8 | 56,0 | 49,1 | 62,1 | 66,2 | 65,1 | - - | - 70 |

Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và NT tháng 04/2021

Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và NT tháng 04/2021

Kết quả so sánh cho thấy tất cả các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi tổng, bụi PM10, tiếng ồn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1) có kết quả quan trắc trong tháng 04/2021 đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Bụi dao động trong khoảng 33,0 ÷ 52,3 μg/m3. Tiếng ồn từ 61,2 ÷ 65,1 dB(A).

So với tháng 03/2021: Bụi tại điểm N giảm 1,3 lần và NT1 giảm 1,6 lần. Tiếng ồn ổn định ở vị trí N, tăng ở vị trí NT1 4,1 dB(A).

So với tháng 04/2020: Bụi ở cả hai vị trí N và NT1 đều giảm 1,1 ÷ 1,7 lần. Tiếng ồn tại điểm N và NT1 dao động ổn định.

Nhìn chung kết quả các thông số quan trắc tại hai khu vực N và NT1 đều rất ổn định qua các đợt quan trắc đo đó chất lượng không khí tại hai khu vực này còn khá tốt chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi ô nhiễm từ hoạt động sản xuất nông nghiệp và các yếu tố ngoại cảnh khác.

Biểu đồ 3: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và NT tháng 04/2021

Nhiệt độ tại điểm quan trắc Nông trường cao su Thanh An và nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo diễn biến khá đều và ổn định. Nhìn trên biểu đồ ta thấy nhiệt độ trong tháng 04/2021 hai vị trí N và NT dao động từ 32,0 ÷ 33,7oC, nhiệt độ tăng nhẹ so với tháng 03/2021. So với cùng kỳ năm trước nhiệt độ  ở N giảm 1,1 oC còn nhiệt độ ở NT tăng nhẹ 0,4 oC.

3.2. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực Đô thị

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

# Bảng 10: Kết quả bụi và tiếng ồn tại các điểm quan trắc ĐT

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 4/20 | - 5/20 | - 6/20 | - 7/20 | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 01/21 | - 02/21 | - 03/21 | - 04/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | Bụi (µg/m3) | 91,0 | 96,8 | 39 | 35 | 46,3 | 34,0 | 84,8 | 53,8 | 39,5 | 172,8 | 90,5 | 36,5 | 74,8 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 66,8 | 66,4 | 65,9 | 65,9 | 64,8 | 64,4 | 66,0 | 65,0 | 64,9 | 66,0 | 66,4 | 66,0 | 65,4 | - - | - 70 |
| - ĐT2 | Bụi (µg/m3) | 69,5 | 43,8 | 36 | 39,8 | 32,8 | 36,5 | 23,8 | 40,3 | 32,0 | 71,0 | 104,5 | 97,0 | 52,8 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 61,6 | 68,2 | 66,9 | 68,0 | 66,5 | 66,7 | 66,5 | 66,4 | 67,7 | 67,1 | 67,3 | 67,3 | 66,8 | - - | - 70 |
| - ĐT3 | Bụi (µg/m3) | 82,3 | 149,3 | 149,8 | 70,3 | 31,0 | 46,3 | 31,0 | 22,3 | 63,5 | 116,5 | 89,5 | 70,5 | 112,5 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 64,9 | 66,2 | 66,4 | 64,8 | 66,2 | 64,7 | 65,7 | 66,1 | 65,2 | 66,0 | 67,3 | 60,1 | 58,1 | - - | - 70 |
| - ĐT4 | Bụi (µg/m3) | 127,3 | 77,3 | 78,5 | 20,5 | 48,5 | 43,3 | 35,5 | 33,0 | 78,0 | 105,3 | 172,5 | 99,5 | 94,0 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 64,4 | 65,2 | 66,6 | 68,6 | 67,2 | 68,2 | 67,2 | 66,7 | 66,5 | 66,8 | 67,5 | 66,5 | 57,3 | - - | - 70 |
| - ĐT5 | Bụi (µg/m3) | 113,8 | 277,5 | 57,3 | 37,8 | 24,5 | 36,3 | 24,8 | 32,0 | 34,5 | 69,5 | 139,5 | 100,3 | 57,8 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 64,8 | 67,2 | 67,2 | 67,1 | 67,8 | 68,0 | 68,3 | 67,4 | 64,0 | 63,8 | 66,8 | 69,0 | 66,6 | - - | - 70 |
| - ĐT6 | Bụi (µg/m3) | 281,8 | 39 | 77,3 | 46,3 | 67,8 | 34,0 | 30,9 | 59,5 | 125,0 | 94,0 | 148,8 | 82,8 | 57,8 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 64,6 | 65,5 | 66,3 | 66,6 | 66,0 | 66,9 | 67,8 | 65,3 | 59,2 | 55,2 | 64,5 | 67,0 | 57,2 | - - | - 70 |

Biểu đồ 4: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và ĐT tháng 04/2021

Biểu đồ 5: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và ĐT tháng 04/2021

Theo kết quả quan trắc tháng 04/2021 cho thấy, các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi, bụi PM10 tại các điểm Đô thị đều đạt theo quy chuẩn cho phép. Nồng độ bụi tại các vị trí dao động từ 52,8 ÷ 112,5 μg/m3, thấp hơn quy chuẩn (QCVN 05:2013 : 300,0 μg/m3). Tiếng ồn ở mức gần với ngưỡng cho phép của quy chuẩn từ 52,7 ÷ 66,8 dB(A) (QCVN 26:2010 :70 dB (A))

So với tháng 03/2021: Nồng độ bụi tại các điểm quan trắc Đô thị hầu hết giảm từ 1,1÷1,8 lần, riêng ĐT1 và ĐT3 bụi tăng lần lượt 2,1 lần; 1,6 lần. Tiếng ồn giảm hầu hết các vị trí, chỉ có vị trí ĐT3 tiếng ồn tăng 28 dB(A). Nhưng nhìn chung tiếng ồn ở tất cả cac vị tri đều ổn định và thấp hơn quy chuẩn cho phép.

So với tháng 04/2020: Bụi hầu hết ở các vị trí đều giảm từ 1,2 ÷ 4,9 lần; riêng vị trí ĐT3 bụi tăng 1,4 lần. Tiếng ồn dao động ổn định ở hầu hết các vị trí, mức tăng giảm không quá 1,8 dB(A), các vị trí ĐT3; ĐT4; ĐT6 tiếng ồn giảm nhiều lần lượt là 6,8 dB(A); 7,1 dB(A); 7,4dB(A), tăng cao ở vị trí ĐT2 5,2 dB(A).

Đối với các thông số CO, NO2, SO2, O3 dao động ổn định qua các đợt quan trắc và thấp hơn giới hạn quy chuẩn.

Biểu đồ 6: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và ĐT tháng 04/2021

Qua đồ thị so sánh cho thấy trong tháng 04/2021 nhiệt độ dao động trong khoảng 30,8oC÷34,2oC. So với tháng 03/2021 nhiệt độ có dấu hiệu giảm đều từ 0,3÷ 1,9 oC; tăng ở vị trí ĐT6 1,3oC. So với cùng kỳ tháng 04/2020 thì nhiệt độ giảm ở hầu hết các vị trí 0,3÷4,4 oC, riêng vị trí ĐT5 tăng nhẹ.

3.3. Kết quả chất lượng không khí tại các điểm quan trắc Giao thông

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

# Bảng 11: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm quan trắc N và GT

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 4/20 | - 5/20 | - 6/20 | - 7/20 | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 01/21 | - 02/21 | - 03/21 | - 04/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | Bụi (µg/m3) | 266,0 | 444,5 | 476,8 | 367,3 | 384,3 | 371,0 | 678,3 | 623,0 | 606,3 | 447,8 | 1837,5 | 697,3 | 612,5 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 78,2 | 75,9 | 76,9 | 77,9 | 87,3 | 86,1 | 77,4 | 75,6 | 80,3 | 77,3 | 65,7 | 88,6 | 86,8 |  | - 70 |
| - GT2 | Bụi (µg/m3) | 324,8 | 201,3 | 174 | 137,5 | 164,0 | 144,5 | 122,5 | 166,5 | 181,3 | 231,3 | 351,5 | 329,3 | 125,0 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 73 | 77,9 | 76 | 77,4 | 74,8 | 75,1 | 75,8 | 76,9 | 77,2 | 77,0 | 69,2 | 77,0 | 76,4 | - - | - 70 |
| - GT3 | Bụi (µg/m3) | 90,8 | 88,8 | 110 | 75,8 | 78,8 | 122,5 | 190,0 | 110,0 | 160,8 | 117,8 | 237,3 | 230,3 | 266,5 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 73,9 | 69,3 | 69 | 74,4 | 72,9 | 72,2 | 73,9 | 74,6 | 67,8 | 73,3 | 64,1 | 77,3 | 73,6 |  | - 70 |

(a)

Biểu đồ 7: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và GT tháng 04/2021

- (a)

Biểu đồ 8: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và GT tháng 04/2021

- Kết quả quan trắc khu vực giao thông tháng 04/2021 cho thấy: Các thông số CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, xylen, toluen, tại các điểm giao thông dao động ổn định và đạt quy chuẩn. Tiếng ồn ở cả ba vị trí quan trắc giao thông GT1, GT2, GT3 dao động từ 73,6 ÷ 86,8 dB(A) và đều vượt quy chuẩn. Bụi dao động ở mức từ 125,0 ÷ 612,5 μg/m3, ở ngã tư miếu Ông Cù (GT1) nồng độ bụi vượt 2,04 lần. Bụi tại vị trí GT1 luôn ở mức cao nhất so với GT2, GT3; biên độ dao động nồng độ bụi qua các lần quan trắc trong tháng 04/2021 ở vị trí GT1 lớn, chênh lệch nồng độ bụi giữa các lần quan trắc nhiều, nguyên nhân tùy theo từng thời điểm quan trắc khi lượng giao thông lớn hay khi gió lớn cũng ảnh hưởng đến việc quan trắc bụi; vị trí GT2 và GT3 biên độ dao động giữa các lần quan trắc bụi trong tháng 04/2021 thấp.

- So với tháng 03/2021: Nồng độ bụi ở vị trí GT1 và GT2 đều giảm. vị trí GT2 giảm nhiều nhất 2,6 lần, riêng vị trí GT3 bụi tăng 1,2 lần. Đối với tiếng ồn ở cả ba vị trí đều giảm từ 0,6 ÷ 3,7 dB(A) và đều vượt ngưỡng cho phép của quy chuẩn.

- So với tháng 04/2020: Bụi tăng ở vị trí GT1 và GT3 lần lượt 2,3 lần và 2,9 lần, vị trí GT2 bụi giảm 2,6 lần. Tiếng ồn tăng ở GT1 8,6 dB(A); GT2 3,4 dB(A), vị trí GT3 tiếng ồn giảm nhẹ.

Chỉ tiêu PM10 tại vị trí GT1 giảm 2,1 lần so với tháng 03/2021 và đạt quy chuẩn. So với tháng 04/2020 chỉ tiêu này giảm nhẹ. Đối với vị trí GT2 bụi PM10 giảm 3,9 lần so với tháng 03/2021 và giảm 3,0 lần so với cùng kỳ năm trước. Vị trí GT3 bụi PM10 dao động nhẹ so với tháng 03/2021, nhưng giảm 5,0 lần so với tháng 04/2020.

- Các thông số CO, SO2, O3 tăng giảm không đáng kể qua các đợt quan trắc.

- Hầu hết các thông số quan trắc tại điểm nút giao thông đều có giá trị cao hơn so với điểm Nền, nhất là đối với nồng độ bụi và tiếng ồn cao hơn nhiều lần và vượt quy chuẩn cho phép trong nhiều đợt quan trắc.

Biểu đồ 9: Diễn biến mức độ ô nhiễm Benzen tại điểm GT tháng 04/2021

Kết quả chỉ tiêu benzen tháng 04/2021 cho thấy: vị trí GT2; GT3 benzen đạt chuẩn, riêng vị trí GT1 benzen vượt 1,2 lần so với với QCVN 06:2009/ BTNMT. So với tháng 03/2021 tại vị trí GT1 so với tháng 03/2021 tăng 27,2 lần và tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Tại vị trí GT2, GT3 benzen ổn định hơn và luôn thấp hơn quy chuẩn.

Biểu đồ 10: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và GT tháng 04/2021

Nhiệt độ tại điểm quan trắc Giao thông tháng 04/2021 dao động từ 30,3 ÷ 33,5oC. So với tháng 03/2021 nhiệt độ tại các vị trí dao động ổn định. So với cùng kỳ tháng 0/2020 cho thấy nhiệt độ tại các vị trí đều giảm trong khoảng 0,9 ÷ 4,3 oC. Qua biểu đồ cho thấy nhiệt độ có dấu hiệu giảm dần do bắt đầu bước vào mùa mưa của khí hậu miền Nam. Nhìn chung diễn biến nhiệt độ tại ba vị trí dao thông không có sự biến động lớn qua các đợt quan trắc. Nhiệt độ biến thiên theo mùa, tăng cao vào mùa khô và giảm trong mùa  mưa.

3.4. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực hoạt động Công nghiệp

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

# Bảng 12: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm quan trắc N và CN

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 4/20 | - 5/20 | - 6/20 | - 7/20 | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - 11/20 | - 12/20 | - 01/21 | - 02/21 | - 03/21 | - 04/21 | - QCVN 05:2013/BTNMT | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | Bụi (µg/m3) | 39,8 | 161,5 | 58 | 30,5 | 37,0 | 35,8 | 116,0 | 65,8 | 31,9 | 260,0 | 76,0 | 36,0 | 112,3 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 62,7 | 67,2 | 68,3 | 67,3 | 67,6 | 67,7 | 67,5 | 65,6 | 68,3 | 65,6 | 65,8 | 68,7 | 67,7 | - - | - 70 |
| - CN2 | Bụi (µg/m3) | 62,3 | 52,8 | 85,8 | 66,3 | 187,0 | 82,5 | 164,8 | 278,8 | 29,4 | 159,3 | 248,0 | 153,3 | 101,3 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 64,6 | 74,2 | 74,9 | 73,9 | 68,3 | 69,4 | 76,3 | 60,2 | 65,8 | 63,7 | 66,9 | 68,3 | 65,6 | - - | - 70 |
| - CN3 | Bụi (µg/m3) | 549,0 | 375,8 | 178,8 | 141,5 | 115,0 | 64,3 | 124,0 | 30,3 | 30,1 | 81,5 | 133,5 | 387,3 | 64,8 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 64,7 | 66,0 | 65,5 | 76,9 | 73,9 | 71,9 | 68,7 | 66,2 | 65,7 | 65,5 | 66,7 | 68,3 | 70,9 | - - | - 70 |
| - CN4 | Bụi (µg/m3) | 85,3 | 62,3 | 44,8 | 50,3 | 36,0 | 24,0 | 43,8 | 75,8 | 29,6 | 23,5 | 95,0 | 95,5 | 129,8 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 62,3 | 67,0 | 66,2 | 61,2 | 66,6 | 66,7 | 68,0 | 64,9 | 63,2 | 65,4 | 65,6 | 66,8 | 66,3 | - - | - 70 |
| - CN5 | Bụi (µg/m3) | 65,8 | 94,8 | 49,3 | 67,5 | 68,5 | 18,8 | 26,5 | 68,8 | 29,7 | 32,5 | 75,5 | 119,3 | 20,5 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 65,7 | 65,5 | 65,5 | 66,2 | 65,7 | 68,2 | 67,3 | 64,0 | 63,0 | 66,5 | 67,0 | 68,0 | 66,5 | - - | - 70 |

Biểu đồ 11: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và CN tháng 04/2021

Biểu đồ 12: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và CN tháng 04/2021

Kết quả quan trắc tháng 04/2021: Tại khu vực Công nghiệp cho thấy hầu hết các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi, bụi PM10 tại khu vực hoạt động Công nghiệp đều đạt theo quy chuẩn cho phép. Bụi dao động từ 20,5 ÷ 129,8 μg/m3. Tiếng ồn tại hầu hết các khu vực hoạt động công nghiệp đều ổn định, đạt chuẩn,  dao động từ 65,6 ÷ 67,7 dB(A). Riêng vị trí CN3 nhẹ so với QCVN 26: 2010/ BTNMT: 70

So với đợt quan trắc tháng 03/2021: Nồng độ bụi tăng ở vị trí CN1, CN4 lần lượt 3,1 và 1,4 lần. Ở vị trí CN2, CN3, CN5 đều giảm từ 1,5 ÷ 6,0 lần. Vị trí CN3 bụi giảm 5,8 lần và đạt quy chuẩn trong tháng 04/2021. Tiếng ồn giảm hầu hết ở tất cả các vị trí quan trắc khu công nghiệp, không quá 2,7 dB(A), riêng CN3 tiếng ồn tăng2,6 dB(A). Nhìn chung các thông số quan trắc tại các vị trí Công nghiệp dao động ổn định ít biến động qua các kỳ quan trắc.

So với tháng 04/2020: Bụi giảm ở vị trí CN3, CN5 lần lượt là 8,5 lần và 3,2 lần; ở các vị trí CN1, CN2, CN4 bụi tăng trong khoảng 1,5 ÷ 2,8 lần. Tiếng ồn ở các vị trí đều tăng trong khoảng 0,8 ÷ 6,0 dB(A)

Đối với các thông số CO, NO2, SO2, O3: tháng 04/2021 dao động tăng giảm nhẹ không đáng kể so với cùng kỳ năm trước tháng 03/2020.

Biểu đồ 13: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và CN tháng 04/2021

Qua đồ thị so sánh cho thấy nhiệt độ tại các điểm quan trắc Công nghiệp từ 32,7 ÷ 34,0oC. So với tháng 03/2021 nhiệt độ dao động ổn định ở tất cả các vị trí Công nghiệp không quá 1,0oC. So với cùng kỳ tháng 04/2020 nhiệt độ giảm không quá 1,9oC. Nhìn chung tháng 04/2021 đang vào tháng đầu mùa mưa nên nhiệt độ cũng có chiều hướng giảm.

3.5. Đánh giá chỉ số chất lượng không khí (AQI).

| STT | Vị trí | Ký hiệu | AQI | Màu sắc | Chất lượng không khí | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nông trường cao su Thanh An | NT1 | 13 | Xanh | Tốt | Cho nhóm người bình thường và nhóm người nhạy cảm: Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời |
| 2 | Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An | ĐT1 | 13 | Xanh |  |  |
| 3 | KCN Bàu Bàng | CN5 | 17 | Xanh |  |  |
| 4 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II | CN3 | 18 | Xanh |  |  |
| 5 | Công ty Wimbledon-Đường số 22, KCN Sóng Thần II | CN1 | 21 | Xanh |  |  |
| 6 | Thị trấn Mỹ Phước | ĐT5 | 22 | Xanh |  |  |
| 7 | Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương | ĐT4 | 23 | Xanh |  |  |
| 8 | UBND thành phố Thuận An | ĐT2 | 24 | Xanh |  |  |
| 9 | Trung tâm QTKT -TNMT – 26 Huỳnh Văn Nghệ | ĐT3 | 27 | Xanh |  |  |
| 10 | Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo | N | 29 | Xanh |  |  |
| 11 | Ngã tư Cầu Ông Bố | GT2 | 32 | Xanh |  |  |
| 12 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m | CN2 | 36 | Xanh |  |  |
| 13 | Ngã tư Miếu Ông Cù | GT1 | 37 | Xanh |  |  |
| 14 | Gần ngã 3 Cổng Xanh | GT3 | 39 | Xanh |  |  |
| 15 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên | CN3 | 39 | Xanh |  |  |
| 16 | Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên | ĐT6 | 43 | Xanh |  |  |

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm đến chất lượng trong quá trình lấy mẫu và phân tích các mẫu không khí thông qua việc thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường tại Chương III, Mục 2 và 3, từ điều 44-47, trang 61-65.

Tuân thủ các quy trình đảm bảo chất lượng/kiểm soát chất lượng trong mỗi giai đọan của chương trình quan trắc theo đúng quy định của Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường tại Chương III, từ trang 59-65.

Đánh giá:

Tất cả các mẫu kiểm soát chất lượng đều đạt yêu cầu, điều đó cho thấy công tác lấy mẫu và phân tích mẫu được quản lý tốt theo hệ thống quản lý  chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, kết quả quan trắc có độ tin cậy cao (Chi tiết kết quả xem ở phần phụ lục),

CHƯƠNG V:  KẾT LUẬN

5.1. Đánh giá kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu

Trung tâm Quan trắc luôn quan tâm đến chất lượng trong quá trình lấy mẫu và phân tích không khí thông qua việc thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường tại Chương III, từ trang 59-65.

Các mẫu kiểm soát chất lượng gồm mẫu đo nhanh hiện trường và mẫu kiểm soát phòng thí nghiệm đều đạt yêu cầu, Kết quả quan trắc có độ tin cậy cao, có thể sử dụng số liệu quan trắc không khí trong đánh giá hiện trạng môi trường, lưu giữ và chia sẽ dữ liệu quan trắc.

5.2. Kết quả quan trắc

- Kết quả quan trắc không khí tháng 04/2021 cho thấy nồng độ các thông số quan trắc CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, bụi PM10, benzen, xylen, toluene tại hầu hết các điểm quan trắc đều dưới ngưỡng tiêu chuẩn cho phép. Bụi tổng đạt tiêu chuẩn ở hầu hết các vị trí quan trắc trừ điểm ngã tư miếu Ông Cù (GT1) vượt 2,04 lần so với QCVN 05: 2013/BTNMT. Tiếng ồn vượt ở vị trí GT1 vượt 16,8 dB(A), ở vị trí GT2 vượt 6,4 dB(A), ở vị trí GT3 vượt 3,6 dB(A) và vượt nhẹ ở vị trí CN3 so với QCVN 26:2010/BTNMT. Thông số benzen vượt tại vị trí ngã tư miếu Ông Cù vượt 1,2 lần so với QCVN 06:2009/ BTNMT.

- So với đợt quan trắc tháng 03/2021: Nồng độ bụi ở các vị trí quan trắc dao động cụ thể như sau: Khu vực Nền (N); Nông trường (NT1) bụi giảm lần lượt 1,3 lần và 1,6 lần; khu vực Đô thị nồng độ bụi hầu hết giảm từ 1,1 ÷ 1,8 lần, riêng vị trí ĐT1 và ĐT3 bụi tăng lần lượt 2,05 và 1,6 lần. Đối với các điểm nút giao thông nồng độ bụi giảm ở vị trí GT1 và GT2 lần lượt là 1,1 và 2,6 lần, riêng vị trí GT3 bụi tăng nhẹ. Nồng độ bụi tại các vị trí hoạt động Công nghiệp: bụi tăng ở vị trí CN1 3,1 lần và CN4 tăng 1,4 lần, vị trí CN2, CN3, CN5 bụi giảm lần lượt 1,5 lần; 6,0 lần; 5,8 lần. so với tháng trước.

Tiếng ồn: Khu vực Nền (N) tiếng ồn tăng nhẹ; Nông trường (NT1) tiếng ồn giảm nhẹ. Khu vực Đô thị (ĐT) tiếng ồn dao động nhẹ ở hầu hết các vị trí từ 0,4 ÷ 28 dB(A), cao nhất ở vị trí ĐT3 tăng 28,0 dB(A) và luôn luôn đạt chuẩn. Khu vực giao thông tiếng ồn giảm nhẹ ở tất cả các vị trí nhưng vẫn vượt quy chuẩn. Đối với khu vực hoạt động Công nghiệp tiếng ồn tăng nhẹ ở tất cả các vị trí từ 1,0 ÷ 2,9 dB(A).

Chỉ tiêu benzen tại các vị trí giao thông đều tăng so với tháng 03/2021

- So với tháng 04/2020: Bụi ở khu vực Nền (N) giảm 3,4 lần; khu vực Nông trường (NT1) bụi tăng nhẹ; khu vực Đô thị bụi hầu hết đều giảm từ 1,2 ÷ 4,9 lần ở các vị trí ĐT1, ĐT2, ĐT4, ĐT5, ĐT6, riêng vị trí ĐT3 bụi tăng 1,4 lần. Khu vực hoạt động Giao thông: vị trí ngã tư miếu Ông Cù (GT1) và ngã ba Cổng Xanh (GT3) bụi tăng lần lượt 2,3 lần và 2,9 lần, riêng vị trí ngã tư cầu ông Bố (GT2) bụi giảm 2,6 lần. Khu vực hoạt động Công nghiệp nồng độ bụi dao động nhẹ: vị trí CN1, CN2, CN4 tăng từ 1,5-2,8 lần, còn vị trí CN3, CN5 bụi giảm lần lươt 8,5 lần và 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đối với tiếng ồn: Khu vực Nền tiếng ồn giảm 1,1 lần và khu vực Nông trường tăng 4,1 dB(A) tiếng ồn tăng nhẹ. Khu Đô thị tiếng ồn dao động ổn định, tăng giảm không quá 2,1 dB(A), riêng khu ĐT3 giảm 6,1 dB(A). Khu vực Giao thông: tiếng ồn tăng đều từ 0,5 ÷ 7,3 dB(A). Khu vực hoạt động Công nghiệp tiếng ồn dao động khá ổn định, tăng giảm từ 0,5 ÷ 2,7 dB(A), riêng vị trí CN3 tiếng ổn tăng 2,6 dB(A) so với cùng kỳ năm trước.

Nồng độ benzen so với cùng kỳ năm trước: vị trí GT1 tăng 3,9 lần, ở 2 vị trí GT2 và GT3 giảm lần lượt là 5,5 và 4,7 lần.

- Các thông số CO, SO2, NO2, bụi PM10 ở các điểm quan trắc còn lại hầu hết đạt chuẩn và ít biến động qua các đợt quan trắc.

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương sẽ tiếp tục quan trắc, theo dõi, cập nhật và báo cáo kết quả quan trắc kịp thời, chính xác để cơ quan quản lý Nhà nước có hướng điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế.

PHỤ LỤC