MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG	ii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ	iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	v

LỜI MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG I, GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC	2

1,1, Tổng quan và điều kiện tự nhiên	2

1,2, Tổng quan vị trí quan trắc	2

1,3, Tần suất quan trắc	8

1,4, Thời gian thực hiện	10

1,5, Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm	11

1,6, Phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong PTN	12

CHƯƠNG II, NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC	13

2,1, Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc Nền và Nông thôn	13

2,2, Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực Đô thị	21

2,3, Kết quả chất lượng không khí tại các điểm quan trắc Giao thông	29

2,4, Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực hoạt động Công nghiệp	38

2,5, Đánh giá chỉ số chất lượng không khí (AQI)	46

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC	48

3,1, Kết quả QA/QC hiện trường	48

3,2, Kết quả QA/QC trong phòng thí nghiệm	50

CHƯƠNG IV:  KẾT LUẬN	52

4, Kết quả quan trắc	52

PHỤ LỤC	54

DANH MỤC BẢNG

# Bảng 1: Thông tin về các điểm quan trắc	3

# Bảng 2: Khối lượng công việc thực hiện	9

# Bảng 3: Thời gian thực hiện lấy mẫu quan trắc	10

# Bảng 4: Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm	11

# Bảng 5: Danh mục phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm	12

# Bảng 6: Kết quả bụi TSP tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	13

# Bảng 7: Kết quả Tiếng ồn tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	14

# Bảng 8: Kết quả Nhiệt độ tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	15

# Bảng 9: Kết quả Bụi PM10 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	16

# Bảng 10: Kết quả NO2 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	17

# Bảng 11: Kết quả O3 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	18

# Bảng 12: Kết quả CO và SO2 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	19

# Bảng 13: Kết quả Bụi TSP tại các điểm quan trắc ĐT	21

# Bảng 14: Kết quả Tiếng ồn tại các điểm quan trắc ĐT	22

# Bảng 15: Kết quả Nhiệt độ tại các điểm quan trắc ĐT	23

# Bảng 16: Kết quả NO2 tại các điểm quan trắc ĐT	24

# Bảng 17: Kết quả O3 tại các điểm quan trắc ĐT	25

# Bảng 18: Kết quả Bụi PM10 tại các điểm quan trắc ĐT	26

# Bảng 19: Kết quả CO và SO2 tại điểm Đô thị ĐT	27

# Bảng 20: Kết quả Bụi TSP tại điểm quan trắc GT	29

# Bảng 21: Kết quả Tiếng ồn tại điểm quan trắc GT	30

# Bảng 22: Kết quả Nhiệt độ tại các điểm quan trắc GT	31

# Bảng 23: Kết quả Benzen tại các điểm quan trắc GT	32

# Bảng 24: Kết quả Bụi PM10 các điểm quan trắc GT	33

# Bảng 25: Kết quả NO2 các điểm quan trắc GT	34

# Bảng 26: Kết quả O3 tại các điểm quan trắc GT	35

# Bảng 27: Kết quả CO và SO2 tại các điểm quan trắc GT	36

# Bảng 28: Kết quả Bụi TSP tại điểm quan trắc CN	38

# Bảng 29: Kết quả Tiếng ồn tại điểm quan trắc CN	39

# Bảng 30: Kết quả Nhiệt độ tại điểm quan trắc CN	40

# Bảng 31: Kết quả Bụi PM10 tại điểm quan trắc N và CN	41

# Bảng 32: Kết quả NO2 tại điểm quan trắc CN	42

# Bảng 33: Kết quả O3 tại điểm quan trắc CN	43

# Bảng 34: Kết quả CO và SO2 tại các điểm quan trắc CN	44

# Bảng 35: Bảng kế hoạch QA/QC	51

# DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm Bụi TSP tại điểm N và NT1	13

Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm Tiếng ồn tại điểm N và NT1	14

Biểu đồ 3: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và NT1 tháng 06/2022	15

Biểu đồ 4: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và NT1 tháng 06/2022	16

Biểu đồ 5: Diễn biến NO2 tại điểm N và NT1 tháng 06/2022	17

Biểu đồ 6: Diễn biến O3 tại điểm N và NT1 tháng 06/2022	18

Biểu đồ 7: Diễn biến mức độ ô nhiễm Bụi TSP tại điểm N và ĐT	21

Biểu đồ 8: Diễn biến mức độ ô nhiễm Tiếng ồn tại điểm N và ĐT	22

Biểu đồ 9: Diễn biến Nhiệt độ tại điểm N và ĐT tháng 06/2022	23

Biểu đồ 10: Diễn biến NO2 tại điểm N và ĐT tháng 06/2022	24

Biểu đồ 11: Diễn biến O3 tại điểm N và ĐT tháng 06/2022	25

Biểu đồ 12: Diễn biến Bụi PM10  tại điểm N và ĐT tháng 06/2022	26

Biểu đồ 13: Diễn biến mức độ ô nhiễm Bụi TSP tại điểm N và GT	29

Biểu đồ 14: Diễn biến mức độ ô nhiễm Tiếng ồn tại điểm N và GT	30

Biểu đồ 15: Diễn biến Nhiệt độ tại điểm N và GT tháng 06/2022	31

Biểu đồ 16: Diễn biến Benzen tại điểm N và GT tháng 06/2022	32

Biểu đồ 17: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và GT tháng 06/2022	33

Biểu đồ 18: Diễn biến NO2 tại điểm N và GT tháng 06/2022	34

Biểu đồ 19: Diễn biến O3 tại điểm N và GT tháng 06/2022	35

Biểu đồ 20: Diễn biến mức độ ô nhiễm Bụi TSP tại điểm N và CN	38

Biểu đồ 21: Diễn biến mức độ ô nhiễm Tiếng ồn tại điểm N và CN	39

Biểu đồ 22: Diễn biến Nhiệt độ tại điểm N và CN tháng 06/2022	40

Biểu đồ 23: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và CN tháng 06/2022	41

Biểu đồ 24: Diễn biến NO2 tại điểm N và CN tháng 06/2022	42

Biểu đồ 25: Diễn biến O3 tại điểm N và CN tháng 06/2022	43

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| UBND | Ủy ban Nhân dân |
| --- | --- |
| CO | Cacbon monoxit |
| SO2 | Dioxit Sunfua |
| NOx | Oxit Nitơ |
| KCN | Khu công nghiệp |
| QTHT | Quan trắc hiện trường |
| TN | Thử nghiệm |
| CNN | Cụm công nghiệp |
| AQI | Air Quality Index – Chỉ số chất lượng không khí |
| N | Nền |
| GT | Giao thông |
| ĐT | Đô thị |
| CN | Công nghiệp |
| QA/QC | Quality Assurance/Quality Control |

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tào Mạnh Quân | Giám Đốc | Chỉ đạo chung |
| 2 | Trần Dung Quốc | Trưởng phòng QTHT | Kiểm tra việc thực hiện lấy mẫu |
| 3 | Nguyễn Nguyễn Quế Chi | Phó trưởng phòng QTHT | Trực tiếp theo dõi việc thực hiện lấy mẫu |
| 4 | Mai Thanh Hoàng | Phó trưởng phòng QTHT | Lấy mẫu |
| 5 | Trần Văn Bảo | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 6 | Nguyễn Tường Lam | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 7 | Trần Phượng Toàn | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 8 | Nguyễn Chí Cường | Trưởng phòng TN | Kiểm tra việc phân tích mẫu, viết báo cáo |
| 9 | Nguyễn Minh Tâm | Phó trưởng phòng TN | Trực tiếp theo dõi việc phân tích mẫu, viết báo cáo |
| 10 | Vũ Thị Tâm | Nhân viên | Phân tích mẫu, viết báo cáo |
| 11 | Vương Nhi Kỳ Duyên | Nhân viên | Phân tích mẫu, viết báo cáo |

LỜI MỞ ĐẦU

Thực hiện Công văn số 731-UBND-KT ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình quan trắc môi trường năm 2021. Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện chương trình quan trắc không khí trong năm 2022 với 16 điểm quan trắc trên toàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ với các mục đích chung:

- Mục đích nhằm đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường không khí giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời.

- Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.

- Xác định, theo dõi chất lượng môi trường không khí của tỉnh Bình Dương tại các khu vực bị ảnh hưởng do hoạt động công nghiệp và đô thị, Nhằm bảo đảm thông tin thông suốt, đồng bộ, có hệ thống với độ tin cậy cao, đáp ứng kịp thời công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

- Cung cấp một phần dữ liệu và thông tin cho báo cáo hiện trạng môi trường (HTMT) chung của tỉnh, góp phần vào báo cáo HTMT toàn quốc trình Quốc hội.

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.

- Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

- Quyết định 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy họach mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Công văn số 731-UBND-KT ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình quan trắc môi trường.

CHƯƠNG I, GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

## 1.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên

- Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ có tọa độ địa lý 10051'46" - 11030' vĩ độ Bắc và 106020' - 106058' kinh độ Đông và có ranh giới hành chính như sau:

- Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai;

- Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước;

1.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo:

Địa hình Bình Dương khá bằng phẳng, bao gồm các giải đồng bằng hẹp ven sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, các bậc thềm phù sa cổ và một số khu vực đồi núi sót, cao dốc, mọc vượt trội lên giữa những vùng bậc thềm bằng phẳng như núi Châu Thới (Dĩ An) cao 82 m, núi Ông (Dầu Tiếng) cao 284,6 m, núi Cậu (Dầu Tiếng) cao 155 m.

1.1.2. Đặc điểm khí hậu

Bình Dương nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo, Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, Đặc điểm khí hậu của tỉnh Bình Dương trong những năm qua như sau:

- Số giờ nắng trong năm thời gian qua từ 2,000 - 2,300 giờ, các tháng có giờ nắng cao từ tháng 1 đến tháng 5 khoảng 199,3 - 215,0 giờ, các tháng có ít giờ nắng từ tháng 6 đến tháng 12 năm sau khoảng 156,0 - 195,0 giờ,

- Lượng mưa trung bình hàng năm, mùa mưa chiếm khoảng 3/4 tổng lượng mưa cả năm, mùa khô chỉ chiếm khoảng 25% lượng mưa,

- Chế độ gió trong những năm qua tương đối ổn định, tốc độ gió bình quân khoảng 0,7m/s, tốc độ gió lớn nhất là 12m/s, có hai hướng gió chủ đạo trong năm là gió Tây - Tây Nam và gió Đông - Đông Bắc, Gió Tây - Tây Nam là hướng gió chính trong mùa mưa và gió Đông - Đông Bắc là hướng gió chính trong mùa khô,

## 1.2. Tổng quan vị trí quan trắc

# Bảng 1: Thông tin về các điểm quan trắc

| Stt | Vị trí | Ký hiệu | Thông sô quan trắc | Mô tả điểm quan trắc | Tọa độ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Kinh độ | Vĩ độ |
| 1 | Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo | N | Độ ẩm, nhiệt độ, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, áp suất khí quyển, tốc độ gió, hướng gió; CO, SO2, NO2, Bụi, Bụi PM10, Ozone | Nằm cách biệt các trung tâm đô thị, các nút giao thông, các khu sản xuất công nghiệp và các khu thương mại nên ít bị ảnh hưởng, chỉ có trường học, nghĩa trang và cây xanh nên chất lượng môi trường tốt, | 106047’49’’ | 11017’59’’ |
| 2 | Nông trường cao su Thanh An | NT1 |  | Là khu vực tập trung nhiều cây cao su, có trạm thu gom mủ tập trung, ít bị ảnh hưởng bởi giao thông và công nghiệp, Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động công nghiệp tới môi trường nông thôn xung quanh, | 106025’3,9’’ | 11013’1,32’’ |
| 3 | Trung tâm hành chính TP,Dĩ An | ĐT1 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con, Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của TP, Dĩ An, và hoạt động công nghiệp lân cận, | 106045’55’’ | 10053’20’’ |
| 4 | UBND TP,Thuận An | ĐT2 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con, Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của TP, Thuận An, và hoạt động công nghiệp lân cận, | 106042’05’’ | 10054’13’’ |
| 5 | Trụ sở TT QT-KT TNMT - số 26 Huỳnh Văn Nghệ | ĐT3 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thành phố và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con, Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của TP,Thủ Dầu Một và hoạt động công nghiệp lân cận, | 106039’23’’ | 10058’38’’ |
| 10 | Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương | ĐT4 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con, Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của khu đô thị mới và hoạt động công nghiệp lân cận, | 106041’09’’ | 11003’13’’ |
| 11 | Khu trung tâm phường Mỹ Phước | ĐT5 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con, Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của thị trấn Mỹ Phước, và hoạt động công nghiệp lân cận, | 106048’13’’ | 11003’45’’ |
| 12 | Phường Uyên Hưng, Tx, Tân Uyên | ĐT6 |  | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương tiện xe mô tô và xe ô tô con, Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của phường Uyên Hưng và hoạt động công nghiệp lân cận, | 106047’51’’ | 11003’56’’ |
| 6 | Công ty Wimbledon – Đường số 22, KCN Sóng Thần II | CN1 |  | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề, Nên đây là vị trí để quan trắc sự tác động của KCN Sóng Thần 1, 2 và một số các công ty sản xuất khác, | 106045’25’’ | 10053’37’’ |
| 7 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (điểm GS cũ) | CN2 |  | Nơi có nhiều nhà máy gốm sứ hoạt động thủ công và dân cư sinh sống , Nên đây là vị trí quan trắc để dánh giá tác động của CCN Thuận Giao, Bình Chuẩn và các nhà máy ngoài các KCN, CCN, | 106043’17’’ | 10058’24’’ |
| 8 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên | CN3 |  | Khu vực có nhiều mỏ đá đang khai thác và nhiều phương tiện giao thông chủ yếu là xe tải chở đất đá qua lại, Nên đây là vị trí quan trắc tác động của hoạt động khai thác mỏ, | 106053’27’’ | 11002’10’’ |
| 9 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II | CN4 |  | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề, Nên đây là vị trí quan trắc tác động của các KCN Mỹ Phước I, II, III, | 106037’59’’ | 11007’53’’ |
| 13 | Khu đô thị - khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 |  | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề, Nên đây là vị trí để quan trắc sự ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị và hoạt động công nghiệp khu công nghiệp Bàu Bàng tác động đến khu dân cư, | 106037’56’’ | 11014’39’’ |
| 14 | Ngã tư Miếu Ông Cù | GT1 | Độ ẩm, nhiệt độ, bức xạ nhiệt, tiếng ồn, áp suất khí quyển, tốc độ gió, hướng gió; CO, SO2, NO2, Bụi, Bụi PM10, Ozone, bụi Pb, benzen, toluen, xylen | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại, Nên đây là vị trí để quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên tuyến đường giao thông ĐT743, | 106044’39’’ | 10058’30’’ |
| 15 | Ngã tư cầu Ông Bố | GT2 |  | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại, Nên đây là vị trí để quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên Quốc lộ 13, | 106042’52’’ | 10053’56’’ |
| 16 | Gần ngã 3 cổng xanh | GT3 |  | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại, Nên đây là vị trí để quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên tuyến đường giao thông ĐT741, | 106043’36’’ | 11010’33’’ |

Hình 1, Mạng lưới quan trắc không khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương

## 1.3. Tần suất quan trắc

- Số tháng quan trắc trong năm: 12 tháng (1 đợt/tháng)

- Số điểm quan trắc trong mỗi tháng: 16 điểm/tháng;

- Số mẫu lấy tại mỗi điểm: 04 mẫu cụ thể các chỉ tiêu SO2, NO2, O3, Bụi tổng mỗi mẫu lấy trong khoảng thời gian là 1 giờ, riêng đối với chỉ tiêu bụi PM10 mỗi điểm lấy 01 mẫu liên tục trong 24 giờ; chỉ tiêu bụi chì lấy 01 mẫu liên tục trong 24 giờ và chỉ tiêu benzen, toluen, xylen được lấy 04 mẫu/8 giờ tại các điểm nút giao thông,

- Số thông số quan trắc tại mỗi điểm: 13 thông số/điểm, Riêng ba điểm giao thông là 17 thông số,

Bảng 2: Khối lượng công việc thực hiện

| TT | Tên chỉ tiêu | Số lượng chỉ tiêu/1đợt | Số lượng kiểm tra QA/AC/ 1 đợt | Số tổng 1 đợt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C = A +B |
| I | Các chỉ tiêu ngoài hiện trường |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ | 64 | 6 | 70 |
| 2 | Độ ẩm | 64 | 6 | 70 |
| 3 | Tốc độ gió | 64 | 6 | 70 |
| 4 | Hướng gió | 64 | 6 | 70 |
| 5 | Áp suất khí quyển | 64 | 6 | 70 |
| 6 | Bức xạ nhiệt | 64 | 6 | 70 |
| 7 | Tiếng ồn | 64 | 6 | 70 |
| II | Các chỉ tiêu phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 8 | Bụi PM10 | 16 | 2 | 18 |
| 9 | Bụi | 64 | 6 | 70 |
| 10 | CO | 64 | 6 | 70 |
| 11 | SO2 | 64 | 6 | 70 |
| 12 | NO2 | 64 | 6 | 70 |
| 13 | O3 | 64 | 6 | 70 |
| 14 | Bụi chì | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Benzen (C6H6) | 12 | 1 | 13 |
| 16 | Toluen (C6H5CH3) | 12 | 1 | 13 |
| 17 | Xylen (C6H4(CH3)2) | 12 | 1 | 13 |

## 1.4. Thời gian thực hiện

- Thời gian quan trắc: 04/05 ÷ 13/06/2022,

# Bảng 3: Thời gian thực hiện lấy mẫu quan trắc

| TT | Vị trí quan trắc | Ngày/ tháng thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | CN3 | 05 | 09 | 02 | 05 | 05 | 06 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ĐT6 | 05 | 09 | 02 | 05 | 05 | 06 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | GT1 | 04 | 08 | 01 | 01 | 04 | 03 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CN2 | 04 | 08 | 01 | 01 | 04 | 03 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NT1 | 11 | 14 | 10 | 08 | 10 | 09 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ĐT5 | 11 | 16 | 10 | 08 | 10 | 09 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | N | 07 | 16 | 03 | 06 | 12 | 07 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | GT3 | 07 | 14 | 03 | 06 | 13 | 07 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | GT2 | 14 | 19 | 11 | 12 | 11 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ĐT2 | 14 | 19 | 11 | 12 | 11 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ĐT1 | 12 | 17 | 09 | 14 | 13 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CN1 | 12 | 17 | 09 | 14 | 13 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CN4 | 13 | 18 | 16 | 13 | 09 | 08 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN5 | 13 | 18 | 15 | 13 | 09 | 08 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ĐT3 | 10 | 16 | 04 | 07 | 06 | 04 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ĐT4 | 10 | 15 | 04 | 07 | 06 | 04 |  |  |  |  |  |  |

## 1.5. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

# Bảng 4: Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

| STT | Tên thiết bị | Model thiết bị | Hãng sản xuất | Tần suất hiệu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu bụi và đo áp suất khí quyển Sibata HV-500R | HV-500R | Nhật | 1 năm |
| 2 | SKC dùng lấy mẫu SO2, NO2, O3 | 224-PCXR8 | Mỹ | 1 năm |
| 3 | Bơm hút chân không 2 đồng hồ dùng lấy mẫu CO | Rocker 300 DC | Mỹ | 1 năm |
| 4 | Bơm lấy mẫu khí Desaga 312 | # GS-312 | Đức | 1 năm |
| 5 | Máy đo tiếng ồn RION-NL 21 | NL 21 | Nhật | 1 năm |
| 6 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió Kestrel 4000, Kestrel 5500, | Kestrel 4000, Kestrel 5500 | Mỹ | 1 năm |
| 7 | Thiết bị đo bức xạ nhiệt PCE-SPM1 | PCE-SPM1 | Đài Loan | 1 năm |
| 8 | Máy quang phổ UV/VIS – DR3900 | DR 3900 | Hach - Mỹ | 1 năm |
| 9 | Cân phân tích 4 số lẻ | CPA224S | Satorious-Đức | 1 năm |
| 10 | Cân phân tích 5 số lẻ | DV125CD | Ohaus - Mỹ | 1 năm |
| 11 | Tủ sấy | UNB 500 | Memmert - Đức | 1 năm |
| 12 | Máy sắc ký khí | Trace1310 | Thermo | 1 năm |

## 1.6. Phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm

# Bảng 5: Danh mục phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm

| STT | Thông số | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| Đo đạc tại hiện trường |  |  |
| 1 | Bức xạ nhiệt | HD-HT-BXN |
| 2 | Tiếng ồn | - TCVN 7878-2:2010 |
| 3 | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 4 | Độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 5 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 6 | Tốc độ gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 7 | Hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| Phân tích trong phòng thí nghiệm |  |  |
| 8 | - SO2 | - TCVN 5971:1995 |
| 9 | - NO2 | - TCVN 6137:2009 |
| 10 | - Bụi Chì | - TCVN 6152:1996 |
| 11 | - TSP | - TCVN 5067:1995 |
| 12 | - Bụi PM10 | - 40 CFR Part 50 appendix J |
| 13 | - CO | - HD-TN-CO |
| 14 | - O3 | - MASA method 411 |
| 15 | - Benzen | - NIOSH method 1501 |
| 16 | - Toluen | NIOSH method 1501 |
| 17 | - Xylen | NIOSH method 1501 |

CHƯƠNG II, NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC

## 2.1. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc Nền và Nông thôn

Trong tháng 06/2022 kết quả quan trắc ở điểm nền và nông thôn được thể hiện như sau:

# Bảng 6: Kết quả bụi TSP tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - Bụi TSP (µg/m3) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | 16,8 | 15,5 | 11,8 | 11,8 | 15,5 | 13,8 | 21,3 | 28,3 | 28,0 | 30,5 | <10 | 27,0 | 27,0 | - 300 |
| - NT1 | 27 | 32,5 | 14 | 13 | 21,3 | 19,5 | 47,8 | 30,3 | 24,8 | 27,5 | 19,5 | 24,3 | 24,3 | - 300 |

Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm Bụi TSP tại điểm N và NT1 tháng 06/2022

# Bảng 7: Kết quả Tiếng ồn tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - Tiếng Ồn (dB(A)) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 26:2010 - /BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | 59,3 | 62,9 | 56,6 | 56,8 | 57,9 | 58,2 | 51,4 | 61,2 | 51,3 | 63,4 | 52,5 | 62,9 | 58,5 | - 70 |
| - NT1 | 55,9 | 64,8 | 56,2 | 59,3 | 60,5 | 59,3 | 56,9 | 59,8 | 61,4 | 61,8 | 64,9 | 62,3 | 62,2 | - 70 |

Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm Tiếng ồn tại điểm N và NT1 tháng 06/2022

# Bảng 8: Kết quả Nhiệt độ tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - Nhiệt độ (0C) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 4/22 | - 5/22 | - 6/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | 29,5 | 30,1 | 31,9 | 32 | 32,3 | 31,5 | 31,2 | 30,7 | 31,8 | 32,8 | 33,3 | 30,7 | 34,9 |
| - NT1 | 26,2 | 30,1 | 33,2 | 33,7 | 29,5 | 32,0 | 29,5 | 32,9 | 33,7 | 33,6 | 31,8 | 33,8 | 35,5 |

Biểu đồ 3: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và NT1 tháng 06/2022

Bảng 9: Kết quả Bụi PM10 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - Bụi PM10 (µg/m3) | - 05/21 | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 2/22 | - 03/22 | - 4/22 | - 5/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 150 |
| - NT1 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 14,0 | <10 | <10 | - 150 |

Biểu đồ 4: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và NT1 tháng 06/2022

# Bảng 10: Kết quả NO2 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - NO2 (µg/m3) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 4/22 | - 5/22 | - 6/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | 16,3 | 13,8 | 18,5 | 18,5 | 19,5 | 18,3 | 21,8 | 20,0 | 22,3 | 23,5 | 21,8 | 24,5 | 23,3 | - 200 |
| - NT1 | 19 | 16 | 15,3 | 18 | 20,3 | 19,3 | 23,5 | 20,0 | 49,3 | 25,3 | 18,5 | 49,8 | 31,3 | - 200 |

Biểu đồ 5: Diễn biến NO2 tại điểm N và NT1 tháng 06/2022

# Bảng 11: Kết quả O3 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| O3 (µg/m3) | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22 | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 10,0 | <10 | <10 | 10,1 | <10 | 13,1 | 14,1 | 24,0 | 200 |
| - NT1 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 17,4 | 18,8 | <10 | 13,3 | <10 | 20,0 | 22,8 | <10 | 200 |

Biểu đồ 6: Diễn biến O3 tại điểm N và NT1 tháng 06/2022

# Bảng 12: Kết quả CO và SO2 tại điểm Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| TT | Thông số Tháng | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22 | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - NT1 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |

(*)Do nồng độ của CO và SO2 nhỏ hơn giới hạn của phương pháp cũng như nhỏ hơn nhiều lần quy chuẩn nên không biểu diễn biểu đồ 2 thông số này,

Kết quả quan trắc không khí tháng 06/2022 cho thấy 13/13 thông số (CO, NO2, SO2, O3, bụi TSP, bụi PM10, tiếng ồn, …) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1) đều đạt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT, Bụi TSP ở N và NT1 dao động từ 10,0 ÷ 10,5 μg/m3 nhỏ hơn quy chuẩn nhiều lần. Tiếng ồn từ 58,8 ÷ 62,2 dB(A)

So với tháng 05/2022: khu vực Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1) nồng độ bụi TSP đều giảm không quá 2,6 lần. Tiếng ồn ở điểm Nền (N) giảm 4,1 dB(A), khu vực Nông trường cao su Thanh An ổn định.

So với tháng 06/2021: bụi TSP ở khu vực Nền (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1) đều giảm không quá 1,6 lần. Tiếng ồn ở điểm N  tăng 6,2 dB(A) và NT1 tăng 6,4 lần.

Nhiệt độ trong tháng 06/2022 tại điểm quan trắc nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT1) dao động 34,9 ÷ 35,5oC. So với tháng 06/2022 tại điểm N nhiệt độ giảm 4,2oC, NT1 nhiệt độ tăng 1,7oC. So với cùng kỳ năm trước nhiệt độ ở N và NT1 tăng mạnh 4,8 ÷ 5,9oC.

Các thông số còn lại CO, NO2, SO2, O3, bụi PM10 dao động nhẹ không đáng kể và thấp hơn quy chuẩn nhiều lần.

Nhìn chung kết quả của các thông số quan trắc tại hai khu vực N và NT1 thấp trong tháng 06/2022, qua các đợt quan trắc chất lượng không khí tại hai khu vực này còn khá tốt chưa bị ảnh hưởng nhiều từ hoạt động sản xuất công nông nghiệp và các yếu tố ngoại cảnh khác.

## 2.2. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực Đô thị

Kết quả quan trắc không khí tháng 06/2022 được thể hiện như sau:

# Bảng 13: Kết quả Bụi TSP tại các điểm quan trắc ĐT

| Bụi TSP (µg/m3) | 06/21 | 07/21 | 08/21 | 09/21 | 10/21 | 11/21 | 12/21 | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22 | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ĐT1 | 19,8 | 28 | 11,8 | 16,3 | 47,8 | 52,0 | 164,3 | 107,8 | 53,8 | 63,5 | 121,3 | 125,0 | 121,5 | 300 |
| ĐT2 | 28,0 | 33,8 | 13,3 | 13,3 | 44 | 48,3 | 139,0 | 92,5 | 24,8 | 58,0 | 79,5 | 59,0 | 73,0 | 300 |
| ĐT3 | 23,3 | 48,5 | 21,8 | 14,8 | 56,5 | 57,5 | 83,8 | 55,5 | 86,5 | 72,3 | 88,8 | 66,0 | 27,3 | 300 |
| ĐT4 | 39,0 | 34,5 | 13,8 | 16,3 | 57,8 | 74,3 | 60,0 | 45,3 | 80,3 | 48,3 | 77,3 | 86,3 | 44,0 | 300 |
| ĐT5 | 42,3 | 19,8 | 13,3 | 11,8 | 38 | 40,5 | 118,0 | 54,3 | 25,8 | 109,0 | 115,0 | 98,0 | 64,0 | 300 |
| ĐT6 | 80,3 | 19 | 15,3 | 13,3 | 61,5 | 67,5 | 99,3 | 161,3 | 88,3 | 117,3 | 79,3 | 18,0 | 35,8 | 300 |

Biểu đồ 7: Diễn biến mức độ ô nhiễm Bụi TSP tại điểm N và ĐT tháng 06/2022

# Bảng 14: Kết quả Tiếng ồn tại các điểm quan trắc ĐT

| - Tiếng Ồn dB(A) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | 66,6 | 65,1 | 61,3 | 63,5 | 63,8 | 64,9 | 59,6 | 65,6 | 66,7 | 66,3 | 65,2 | 65,6 | 67,5 | - 70 |
| - ĐT2 | 65,9 | 66,9 | 63,3 | 63,9 | 64,8 | 64,8 | 65,1 | 66,1 | 64,8 | 68,0 | 66,7 | 66,2 | 66,6 | - 70 |
| - ĐT3 | 65,8 | 64,6 | 62,3 | 61,7 | 63,6 | 65,5 | 65,7 | 64,5 | 66,0 | 66,0 | 68,0 | 64,7 | 64,4 | - 70 |
| - ĐT4 | 66,0 | 64,8 | 62,6 | 62,9 | 66,0 | 66,5 | 64,3 | 66,7 | 66,6 | 65,4 | 69,6 | 65,8 | 66,6 | - 70 |
| - ĐT5 | 65,5 | 64,3 | 61,2 | 62,8 | 64,3 | 66,2 | 64,6 | 64,2 | 65,7 | 66,0 | 68,3 | 65,9 | 67,3 | - 70 |
| - ĐT6 | 65,0 | 64,2 | 62,0 | 63,1 | 63,5 | 64,3 | 63,0 | 64,5 | 65,1 | 66,1 | 68,9 | 64,6 | 64,2 | - 70 |

Biểu đồ 8: Diễn biến mức độ ô nhiễm Tiếng ồn tại điểm N và ĐT tháng 06/2022

# Bảng 15: Kết quả Nhiệt độ tại các điểm quan trắc ĐT

| - Nhiệt độ (0C) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | 29,8 | 30,6 | 30,2 | 30,4 | 30,8 | 31,8 | 31,0 | 30,5 | 33,8 | 33,0 | 32,4 | 34,0 | 34,6 |
| - ĐT2 | 30,3 | 31,7 | 31,2 | 31,6 | 31,9 | 31,5 | 32,1 | 32,1 | 33,3 | 31,8 | 31,8 | 33,7 | 35,0 |
| - ĐT3 | 34,4 | 33 | 31,5 | 30,8 | 30,8 | 32,1 | 30,1 | 32,5 | 32,6 | 31,5 | 32,5 | 33,0 | 33,5 |
| - ĐT4 | 33,9 | 32,8 | 31 | 30,4 | 30,9 | 31,9 | 30,1 | 32,5 | 32,7 | 31,9 | 32,8 | 32,5 | 33,8 |
| - ĐT5 | 31,1 | 32,3 | 32,2 | 31 | 30,4 | 32,0 | 30,5 | 32,5 | 33,4 | 33,0 | 32,6 | 34,1 | 35,9 |
| - ĐT6 | 32,4 | 32,1 | 32,1 | 30,5 | 30,1 | 31,3 | 30,8 | 31,6 | 34,6 | 33,4 | 33,1 | 32,4 | 34,1 |

Biểu đồ 9: Diễn biến Nhiệt độ tại điểm N và ĐT tháng 06/2022

# Bảng 16: Kết quả NO2 tại các điểm quan trắc ĐT

| - NO2 (µg/m3) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | 24,3 | 26,3 | 28 | 25,5 | 26,3 | 24,3 | 29,3 | 26,3 | 49,3 | 40,0 | 20,8 | 24,3 | 19,5 | - 200 |
| - ĐT2 | 24,5 | 21,3 | 26 | 19 | 20,0 | 25,5 | 29,0 | 24,8 | 39,5 | 17,8 | 18,3 | 34,8 | 20,3 | - 200 |
| - ĐT3 | 23,3 | 20,5 | 19,5 | 23,3 | 25,5 | 27,5 | 28,3 | 25,0 | 40,0 | 29,8 | 38,3 | 40,5 | 24,0 | - 200 |
| - ĐT4 | 21 | 23 | 24,8 | 25,5 | 26,3 | 25,8 | 29,3 | 31,0 | 32,3 | 20,0 | 32,3 | 34,0 | 25,5 | - 200 |
| - ĐT5 | 23,3 | 24,5 | 23 | 26,8 | 27,0 | 28,0 | 25,8 | 26,8 | 23,5 | 57,8 | 43,0 | 64,3 | 32,0 | - 200 |
| - ĐT6 | 25,3 | 28,8 | 18,3 | 24,8 | 28,0 | 23,5 | 27,8 | 24,0 | 20,8 | 44,3 | 28,5 | 33,5 | 40,3 | - 200 |

Biểu đồ 10: Diễn biến NO2 tại điểm N và ĐT tháng 06/2022

# Bảng 17: Kết quả O3 tại các điểm quan trắc ĐT

| - O3 (µg/m3) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | 16,8 | 38,1 | 19,8 | 23,9 | 23,6 | 22,9 | 25,5 | 11,6 | <10 | <10 | 23,3 | 55,8 | 13,9 | - 200 |
| - ĐT2 | 19,2 | 25,4 | 13,8 | 22,0 | 19,7 | 26,2 | 28,1 | 23,8 | <10 | 24,0 | <10 | 39,0 | <10 | - 200 |
| - ĐT3 | 14,3 | 22,9 | 14,3 | 18,8 | 22,8 | 24,8 | 27,3 | 23,4 | 25,5 | <10 | 39,7 | 11,0 | 158,2 | - 200 |
| - ĐT4 | 29,5 | 20,8 | 11,8 | 22,9 | 25,6 | 24,8 | 29,8 | 26,5 | 15,9 | <10 | 54,4 | 63,8 | 24,1 | - 200 |
| - ĐT5 | 20,8 | 17,0 | 19,7 | 19,1 | 22,4 | 25,6 | 27,7 | 14,1 | 16,9 | <10 | 29,5 | 48,5 | <10 | - 200 |
| - ĐT6 | 18,7 | 26,0 | 20,3 | 21,4 | 23,5 | 27,6 | 21,6 | 30,9 | <10 | 22,3 | 24,0 | 27,5 | <10 | - 200 |

Biểu đồ 11: Diễn biến O3 tại điểm N và ĐT tháng 06/2022

# Bảng 18: Kết quả Bụi PM10 tại các điểm quan trắc ĐT

| - Bụi PM10 (µg/m3) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | <10 | <10 | <10 | <10 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 32,0 | 17,0 | 24,0 | 22,0 | 78,0 | 21,0 | - 150 |
| - ĐT2 | <10 | <10 | <10 | <10 | 10,0 | 11,0 | <10 | <10 | <10 | 14,0 | 16,0 | 14,0 | <10 | - 150 |
| - ĐT3 | <10 | <10 | <10 | <10 | 11,0 | 10,0 | 21,0 | 11,0 | 17,0 | 20,0 | 16,0 | 12,0 | <10 | - 150 |
| - ĐT4 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 13,0 | <10 | <10 | 16,0 | 17,0 | 12,0 | 13,0 | <10 | - 150 |
| - ĐT5 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 19,0 | <10 | 24,0 | 25,0 | 21,0 | 24,0 | 14,0 | - 150 |
| - ĐT6 | 13 | <10 | <10 | <10 | 10,0 | 13,0 | <10 | 19,0 | 24,0 | 36,0 | 14,0 | 11,0 | 11,0 | - 150 |

Biểu đồ 12: Diễn biến Bụi PM10  tại điểm N và ĐT tháng 06/2022

# Bảng 19: Kết quả CO và SO2 tại điểm Đô thị ĐT

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 05/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - ĐT2 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - ĐT3 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - ĐT4 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - ĐT5 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - ĐT6 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |

(*)Do nồng độ của CO và SO2 nhỏ hơn giới hạn của phương pháp cũng như nhỏ hơn nhiều lần quy chuẩn nên không biểu diễn biểu đồ 2 thông số này,

Theo kết quả quan trắc tháng 06/2022 cho thấy 13/13 thông số quan trắc (CO, NO2, SO2, O3, bụi tổng, bụi PM10, tiếng ồn, …) tại các điểm Đô thị đều đạt theo quy chuẩn cho phép. Nồng độ bụi TSP tại các vị trí dao động từ 27,3 ÷ 121,5 μg/m3, thấp hơn quy chuẩn (QCVN 05:2013: 300,0 μg/m3). Tiếng ồn ở mức gần với ngưỡng cho phép của quy chuẩn từ 64,2 ÷ 76,5 dB(A) (QCVN 26:2010 :70 dB(A).

So với tháng 05/2022: nồng độ bụi TSP ở 4/6 các điểm quan trắc khu vực đô thị giảm từ 1,5 ÷ 2,4 lần; riêng vị trí khu vực UBND Tp Thuận An (ĐT2); phường Uyên Hưng – Tx Tân Uyên (ĐT6) tăng lần lượt 1,2 lần và 2,0 lần. Tiềng ồn ở các vị trí quan trắc đô thị có tăng giảm nhẹ không quá 1,9 dB(A) và đều thấp hơn quy chuẩn cho phép.

So với tháng 06/2021: Bụi TSP tăng ở hầu hết các vị trí quan trắc đô thị từ 1,1 ÷ 2,6 lần riêng vị trí phường Uyên Hưng – Tân Uyên (ĐT6) giảm 2,2 lần. Tiếng ồn tăng giảm không đồng đều ở các vị trí quan trắc: vị trí trung tâm hành chính Tp Dĩ An (ĐT1) tăng 2,4 dB(A); khu trung tâm thị trấn Mỹ Phước (ĐT5) tăng 3,0 dB(A), khu trung tâm hành chính thành phố mới Bình Dương (ĐT4) tăng 1,8 dB(A); các vị trí còn lại tiếng ồn giảm nhẹ không đáng kể.

Đối với các thông số CO, bụi PM10, NO2, SO2, O3 dao động ổn định qua các đợt quan trắc và thấp hơn giới hạn quy chuẩn.

Qua đồ thị so sánh cho thấy trong tháng 06/2022 nhiệt độ dao động trong khoảng 33,5oC ÷ 35,9oC. So với tháng 05/2022 nhiệt độ tăng đều ở các vị trí từ 0,5 ÷ 1,8 oC. So với cùng kỳ tháng 06/2021 nhiệt độ tăng từ 1,7 ÷ 4,8oC ở hầu hết các vị trí, riêng vị trí Trụ sở TTQT KT TNMT- số 26 Huỳnh Văn Nghệ (ĐT3) và trung tâm hành chính thành phố mới Bình Dương (ĐT4) nhiệt độ giảm nhẹ không đáng kể.

Nhìn chung trong tháng 06/2022 kết quả quan trắc các thông số của khu vực đô thị dao động nhẹ không đáng kể và thấp hơn nhiều so với quy chuẩn. Các thông số quan trắc đều đạt tiêu chuẩn vì vậy hầu hết các tác động từ giao thông đô thị, hoạt động dân sinh và từ các khu vực công nghiệp chưa ảnh hưởng nhiều tới chất lượng không khí trong khu vực quan trắc.

- 2.3. Kết quả chất lượng không khí tại các điểm quan trắc Giao thông

Trong tháng 06/2022 kết quả quan trắc không khí ở khu vực giao thông cụ thể như sau:

# Bảng 20: Kết quả Bụi TSP tại điểm quan trắc GT

| - Bụi TSP (µg/m3) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 104,3 | 166,8 | 35 | 18,8 | 113,5 | 137,3 | 603,3 | 434,8 | 250,5 | 576,0 | 112,5 | 448,8 | 242,5 | - 300 |
| - GT2 | 75,8 | 136,3 | 20,8 | 15,3 | 84,3 | 138,5 | 93,0 | 164,0 | 151,5 | 457,8 | 351,0 | 168,8 | 1652,0 | - 300 |
| - GT3 | 80,25 | 111,75 | 24,5 | 26,8 | 91,3 | 90,5 | 88,8 | 99,5 | 109,5 | 45,8 | 57,8 | 58,3 | 121,5 | - 300 |

Biểu đồ 13: Diễn biến mức độ ô nhiễm Bụi TSP tại điểm N và GT tháng 06/2022

# Bảng 21: Kết quả Tiếng ồn tại điểm quan trắc GT

| - Tiếng ồn dB(A) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 77,8 | 78 | 65,8 | 69,1 | 73,1 | 76,9 | 86,2 | 77,8 | 75,2 | 81,9 | 78,7 | 79,6 | 79,0 | - 70 |
| - GT2 | 78 | 75,4 | 70,1 | 69,6 | 74,5 | 78,0 | 74,8 | 77,3 | 77,7 | 80,5 | 76,5 | 78,6 | 79,1 | - 70 |
| - GT3 | 71,2 | 77,1 | 65,4 | 64 | 70,7 | 70,9 | 79,7 | 76,4 | 73,1 | 75,2 | 73,8 | 74,0 | 76,6 | - 70 |

Biểu đồ 14: Diễn biến mức độ ô nhiễm Tiếng ồn tại điểm N và GT tháng 06/2022

# Bảng 22: Kết quả Nhiệt độ tại các điểm quan trắc GT

| - Nhiệt độ (0C) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 30,8 | 32,1 | 31,8 | 30,5 | 31,2 | 31,5 | 32,7 | 31,6 | 33,7 | 34,5 | 29,8 | 29,3 | 31,1 |
| - GT2 | 30,3 | 30,9 | 30,8 | 30,9 | 31,1 | 32,7 | 31,3 | 31,7 | 32,3 | 33,0 | 31,3 | 33,9 | 35,3 |
| - GT3 | 29,5 | 32 | 31 | 29,7 | 31,0 | 31,7 | 30,4 | 30,9 | 32,3 | 33,0 | 32,7 | 31,8 | 33,8 |

Biểu đồ 15: Diễn biến Nhiệt độ tại điểm N và GT tháng 06/2022

# Bảng 23: Kết quả Benzen tại các điểm quan trắc GT

| - Benzen (µg/m3) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 06:2019/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 26,9 | 6 | <3 | <3 | <3 | 3,7 | 16,6 | 36,3 | 23,4 | 10,6 | 16,7 | 14,4 | 39,3 | - 22 |
| - GT2 | 51,3 | <3 | <3 | <3 | <3 | 9,8 | <3 | 11,6 | 10,6 | 18,8 | 14,1 | <3 | 39,2 | - 22 |
| - GT3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | 6,9 | 6,7 | < 3 | 4,9 | <3 | 5,1 | - 22 |

Biểu đồ 16: Diễn biến Benzen tại điểm N và GT tháng 06/2022

# Bảng 24: Kết quả Bụi PM10 các điểm quan trắc GT

| - Bụi PM10 (µg/m3) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 31 | 26 | 12 | <10 | 27,0 | 29,0 | 242,0 | 92,0 | 73,0 | 116,0 | 20,0 | 74,0 | 50,0 | - 150 |
| - GT2 | 39 | 34 | <10 | <10 | 16,0 | 18,0 | 12,0 | 57,0 | 22,0 | 100,0 | 68,0 | 48,0 | 480,0 | - 150 |
| - GT3 | 20 | 20 | <10 | <10 | 18,0 | 20,0 | 14,0 | 20,0 | 37,0 | 15,0 | 11,0 | 18,0 | 28,0 | - 150 |

Biểu đồ 17: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và GT tháng 06/2022

# Bảng 25: Kết quả NO2 các điểm quan trắc GT

| - NO2 (µg/m3) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 24,5 | 39,8 | 28,3 | 28,3 | 34,8 | 38,5 | 39,5 | 54,5 | 49,8 | 48,0 | 56,5 | 48,3 | 27,0 | - 200 |
| - GT2 | 29,3 | 24,3 | 26,3 | 30,5 | 28,5 | 31,3 | 39,3 | 41,3 | 38,8 | 56,8 | 62,3 | 35,0 | 38,8 | - 200 |
| - GT3 | 31,3 | 36,8 | 32,3 | 28,3 | 33,0 | 35,5 | 34,5 | 46,5 | 17,0 | 35,0 | 30,8 | 37,3 | 23,5 | - 200 |

Biểu đồ 18: Diễn biến NO2 tại điểm N và GT tháng 06/2022

# Bảng 26: Kết quả O3 tại các điểm quan trắc GT

| - O3 (µg/m3) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | 25,1 | 9,5 | 18,7 | 30,3 | 25,6 | 48,0 | 32,7 | 37,3 | <10 | 46,0 | <10 | 60,6 | 60,6 | - 200 |
| - GT2 | 29,3 | 14,8 | 20,2 | 20,4 | 24,5 | 30,6 | 50,9 | 34,6 | <10 | 85,2 | 13,7 | 73,7 | 45,8 | - 200 |
| - GT3 | 20,2 | 21,5 | 21,5 | 26,8 | 25,3 | 30,1 | 44,5 | 58,2 | 49,5 | 13,9 | 8,7 | 35,6 | 112,7 | - 200 |

Biểu đồ 19: Diễn biến O3 tại điểm N và GT tháng 06/2022

# Bảng 27: Kết quả CO và SO2 tại các điểm quan trắc GT

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - GT2 | CO (µg/m3) | 3254,5 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - GT3 | CO (µg/m3) | 3375,0 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |

(*)Do nồng độ của CO và SO2 nhỏ hơn giới hạn của phương pháp cũng như nhỏ hơn nhiều lần quy chuẩn nên không biểu diễn biểu đồ 2 thông số này.

Kết quả quan trắc khu vực giao thông tháng 06/2022 cho thấy 13/17 thông số (CO, NO2, SO2, O3, xylen, toluen, bụi Pb, xylen, toluen,…) tại các điểm giao thông dao động ổn định và đạt quy chuẩn. Tiếng ồn vượt ở các điểm ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 9,0 dB(A); ngã tư cầu Ông bố (GT2) vượt 9,1 dB(A); gần ngã ba Cổng Xanh (GT3) vượt 6,6 dB(A) so với QCVN 26:2010/ BTNM. Bụi TSP tại ngã tư cầu Ông Bố (GT2) vượt 5,5 lần so với QCVN 05:2013/BTNMT nguyên nhân chính do khu vực quan trắc hiện đang thi công công trình giao thông nên bụi TSP khu vực này cao nhiều lần so với quy chuẩn. Bên cạnh bụi TSP thì bụi PM10 tại vị trí GT2 cũng cao vượt quy chuẩn 3,2 lần. Nồng độ benzen tại vị trí ngã tư miếu Ông Cù (GT1) và vị trí ngã tư cầu Ông Bố đều vượt 1,8 lần.

So với tháng 05/2022: Nồng độ bụi TSP ở ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) giảm 1,9 lần; ở vị trí ngã tư cầu Ông Bố (GT2) tăng 9,8 lần; còn vị trí ngã ba cổng xanh (GT3) tăng 2,1 lần. Tiếng ồn ở cả ba vị trí tăng giảm nhẹ từ 0,5 ÷ 2,6 dB(A),

So với tháng 06/2021: Nồng độ bụi TSP tăng 2,3 lần ở vị trí ngã tư Miếu Ông Cù (GT1); tăng mạnh 21,8 lần ở ngã tư cầu Ông Bố (GT2); tăng 1,5 lần ở khu vực gần ngã ba Cổng Xanh (GT3). Tiếng ồn tăng ở cả ba vị trí từ 1,1 ÷ 5,4 dB(A).

Bụi PM10 trong tháng 06/2022 vượt chuẩn 3,2 lần ở vị trí ngã tư cầu Ông Bố (GT2). So với tháng 05/2022 bụi PM10 ở vị trí ngã tư cầu Ông Bố (GT2) tăng 10 lần và vị trí khu vực gần ngã ba Cổng Xanh (GT3) tăng 1,6 lần. Vị trí ngã tư miếu Ông Cù (GT1) bụi PM10 giảm 1,5 lần. So với cùng kỳ năm trước tháng 06/2021 thì nồng độ bụi PM10 tăng nhiều ở ngã tư cầu Ông Bố (GT2) 12,3 lần, hai vị trí còn lại tăng từ 1,4 ÷ 1,6 lần.

Kết quả chỉ tiêu benzene tại các nút giao thông trong tháng 06/2022 vượt quy chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT ở hai vị trí: ngã tư cầu Ông Bố (GT2) và ngã tư miếu Ông Cù (GT1) đều vượt 1,8 lần. So với tháng 05/2022 vị trí GT1 nồng độ benzen tăng 2,7 lần, vị trí GT2 tăng khoảng 13,0 lần, vị trí gần ngã ba Cổng Xanh (GT3) tăng nhẹ. So với tháng 06/2021 nồng độ benzene tăng 1,5 lần ở vị trí GT1, ở vị trí GT2 lại giảm 1,3 lần, vị trí GT3 benzen luôn ổn định và thấp hơn quy chuẩn ở các đợt quan trắc.

Nhiệt độ tại điểm quan trắc Giao thông tháng 06/2022 dao động từ 31,1 ÷ 35,3oC. So với tháng 05/2022 nhiệt độ tăng ở cả ba vị trí từ 1,4 ÷ 2,0 oC. So với cùng kỳ tháng 06/2021 cho thấy nhiệt độ ở vị trí ngã tư cầu Ông Bố (GT2) và gần ngã ba Cổng Xanh (GT3) tăng mạnh lần lượt 5,0 oC và 4,3oC; vị trí ngã tư miếu Ông Cù (GT1) tăng nhẹ không đáng kể.

Các thông số CO, SO2, O3 tăng giảm không đáng kể qua các đợt quan trắc và đều đạt ngưỡng cho phép của quy chuẩn.

- 2.4. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực hoạt động Công nghiệp

Trong tháng 06/2022 kết quả quan trắc không khí ở khu vực Công nghiệp cụ thể như sau:

# Bảng 28: Kết quả Bụi TSP tại điểm quan trắc CN

| - Bụi TSP (µg/m3) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | 49 | 49,5 | 13,3 | 13 | 44,5 | 48,0 | 74,5 | 87,5 | 197,5 | 65,8 | 198,0 | 130,5 | 173,3 | - 300 |
| - CN2 | 25 | 85 | 15,5 | 11,8 | 39,3 | 38,3 | 72,3 | 53,8 | 52,3 | 76,3 | 46,8 | 79,5 | 40,8 | - 300 |
| - CN3 | 113,8 | 62,8 | 23,3 | 14,5 | 88,5 | 89,8 | 182,8 | 595,8 | 230,3 | 467,5 | 91,8 | 102,0 | 130,3 | - 300 |
| - CN4 | 42,3 | 19,8 | 13,3 | 11,8 | 65,5 | 69,3 | 72,8 | 79,5 | 71,0 | 32,8 | 63,3 | 38,3 | 73,0 | - 300 |
| - CN5 | 44 | 44,8 | 17,3 | 15,5 | 38 | 39,8 | 84,8 | 30,8 | 56,8 | 97,0 | 43,8 | 48,8 | 66,8 | - 300 |

Biểu đồ 20: Diễn biến mức độ ô nhiễm Bụi TSP tại điểm N và CN tháng 06/2022

# Bảng 29: Kết quả Tiếng ồn tại điểm quan trắc CN

| - Tiếng ồn dB(A) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | 68,2 | 68,1 | 62,9 | 64,1 | 64,2 | 66,3 | 64,5 | 66,7 | 68,6 | 68,6 | 67,8 | 67,5 | 69,8 | - 70 |
| - CN2 | 66,2 | 66,9 | 64,1 | 63,7 | 63,6 | 65,2 | 67,0 | 65,4 | 64,2 | 66,7 | 66,5 | 63,7 | 64,7 | - 70 |
| - CN3 | 67,8 | 66,5 | 65,8 | 66,4 | 67,6 | 67,3 | 70,3 | 65,1 | 66,5 | 68,6 | 71,2 | 67,6 | 67,5 | - 70 |
| - CN4 | 66 | 66,8 | 64 | 64,6 | 64,3 | 66,0 | 64,0 | 66,1 | 69,6 | 69,0 | 66,6 | 65,5 | 67,4 | - 70 |
| - CN5 | 66,7 | 65,6 | 63,2 | 63,2 | 64,1 | 65,2 | 64,3 | 65,2 | 66,3 | 69,1 | 65,8 | 66,3 | 68,7 | - 70 |

Biểu đồ 21: Diễn biến mức độ ô nhiễm Tiếng ồn tại điểm N và CN tháng 06/2022

# Bảng 30: Kết quả Nhiệt độ tại điểm quan trắc CN

| - Nhiệt độ (oC) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | 29,7 | 32 | 30,4 | 32,2 | 31,1 | 32,4 | 31,3 | 31,1 | 34,2 | 33,7 | 32,7 | 33,9 | 35,1 |
| - CN2 | 32,6 | 32 | 31,9 | 31,4 | 31,6 | 31,4 | 32,3 | 31,7 | 33,5 | 34,6 | 30,2 | 30,8 | 31,5 |
| - CN3 | 33,1 | 32,9 | 32,4 | 30,6 | 29,8 | 31,1 | 30,9 | 31,5 | 34,7 | 33,0 | 32,8 | 32,6 | 34,1 |
| - CN4 | 31,1 | 32,3 | 32,2 | 31 | 31,8 | 32,7 | 31,5 | 30,4 | 33,2 | 34,2 | 33,8 | 34,0 | 34,2 |
| - CN5 | 30,8 | 31,8 | 32,6 | 31,2 | 32,2 | 32,3 | 32,0 | 30,5 | 33,4 | 33,7 | 33,5 | 35,0 | 34,6 |

Biểu đồ 22: Diễn biến Nhiệt độ tại điểm N và CN tháng 06/2022

# Bảng 31: Kết quả Bụi PM10 tại điểm quan trắc N và CN

| - Bụi PM10 (µg/m3) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | 13 | 13 | <10 | <10 | <10 | 10,0 | 13,0 | 31,0 | 19,0 | 32,0 | 47,0 | 13,0 | 29,0 | - 150 |
| - CN2 | <10 | 29 | <10 | <10 | 12,0 | 13,0 | 13,0 | 23,0 | <10 | 15,0 | 0,0 | 24,0 | <10 | - 150 |
| - CN3 | 23 | <10 | <10 | <10 | 14,0 | 10,0 | 42,0 | 112,0 | 60,0 | 93,0 | 39,0 | 25,0 | 26,0 | - 150 |
| - CN4 | <10 | <10 | <10 | <10 | 12,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | < 10 | 15,0 | <10 | <10 | - 150 |
| - CN5 | 10 | <10 | 10 | <10 | 11,0 | 10,0 | 17,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 13,0 | 10,0 | 13,0 | - 150 |

Biểu đồ 23: Diễn biến Bụi PM10 tại điểm N và CN tháng 06/2022

# Bảng 32: Kết quả NO2 tại điểm quan trắc CN

| - NO2 (µg/m3) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | 20,5 | 32,8 | 30,3 | 22,5 | 14,5 | 26,3 | 25,0 | 25,5 | 46,5 | 29,3 | 28,3 | 31,0 | 24,3 | - 200 |
| - CN2 | 21,8 | 26,3 | 20,3 | 24,8 | 26,8 | 25,5 | 28,0 | 24,3 | 40,0 | 40,8 | 69,0 | 29,3 | 17,8 | - 200 |
| - CN3 | 33,3 | 22,3 | 21 | 25,3 | 26,5 | 24,3 | 28,5 | 29,0 | 28,5 | 53,8 | 61,5 | 54,0 | 42,5 | - 200 |
| - CN4 | 23,3 | 24,5 | 23 | 26,8 | 24,0 | 23,5 | 32,0 | 30,8 | 52,5 | 79,8 | 15,0 | 44,5 | 32,8 | - 200 |
| - CN5 | 30,8 | 28 | 22,5 | 20,8 | 21,8 | 21,8 | 30,0 | 27,8 | 32,3 | 32,3 | 19,8 | 37,3 | 34,5 | - 200 |

Biểu đồ 24: Diễn biến NO2 tại điểm N và CN tháng 06/2022

# Bảng 33: Kết quả O3 tại điểm quan trắc CN

| - O3 (µg/m3) | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | 8,7 | 18,1 | 21,1 | 26,1 | 21,7 | 23,2 | 36,5 | 11,7 | 18,7 | 22,1 | 66,4 | <10 | <10 | - 200 |
| - CN2 | 16,1 | 10,2 | 19,5 | 23,9 | 25,5 | 30,7 | 21,7 | 3,1 | <10 | 25,9 | <10 | <10 | <10 | - 200 |
| - CN3 | 19,1 | 27,5 | <10 | 20,7 | 24,8 | 26,3 | 26,3 | 55,7 | <10 | 57,6 | <10 | 65,2 | 14,1 | - 200 |
| - CN4 | 10,7 | 35 | 8,9 | 14,4 | 23,2 | 25,8 | 27,6 | 7,2 | <10 | 131,7 | 13,7 | 28,2 | <10 | - 200 |
| - CN5 | 12,6 | 27,4 | 15,7 | 16,9 | 19,1 | 20,4 | 24,0 | 19,8 | <10 | 11,1 | 16,1 | 50,7 | <10 | - 200 |

Biểu đồ 25: Diễn biến O3 tại điểm N và CN tháng 06/2022

# Bảng 34: Kết quả CO và SO2 tại các điểm quan trắc CN

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 06/21 | - 07/21 | - 08/21 | - 09/21 | - 10/21 | - 11/21 | - 12/21 | - 01/22 | - 02/22 | - 03/22 | - 04/22 | - 05/22 | - 06/22 | - QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - CN2 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - CN3 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - CN4 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |
| - CN5 | CO (µg/m3) | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | <2500 | - 30000 |
|  | SO2 (µg/m3) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | - 250 |

(*)Do nồng độ của CO và SO2 nhỏ hơn giới hạn của phương pháp cũng như nhỏ hơn nhiều lần quy chuẩn nên không biểu diễn biểu đồ 2 thông số này,

Kết quả quan trắc tháng 06/2022: Tại khu vực hoạt động công nghiệp cho thấy 13/13 thông số (bụi, CO, SO2, NO2, bụi PM10, Ozon, tiếng ồn, …) tại khu vực hoạt động Công nghiệp đều đạt theo quy chuẩn cho phép. Bụi TSP ở các vị trí dao động từ 40,8 ÷ 173,3 μg/m3 và đều thấp hơn quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT. Tiếng ồn tại tất cả các khu vực hoạt động công nghiệp dao động từ 64,7 ÷ 69,8 dB(A).

So với đợt quan trắc tháng 05/2022: nồng độ bụi TSP tăng nhẹ ở hầu hết các vị trí từ 1,3 ÷ 1,9 lần; riêng vị trí công ty Victory cách CNN Thuận Giao 300m (CN2) giảm 1,9 lần. Tiếng ồn ổn định ở các vị trí và tăng giảm trong khoảng 0,1 ÷ 2,3 dB(A)

So với tháng 06/2021: nồng độ bụi TSP tăng ở tất cả các điểm quan trắc Công nghiệp từ 1,2 ÷ 3,5 lần, tăng cao nhất 3,5 lần ở vị trí công ty Wimbledon – đường số 22 – KCN Sóng Thần 2 (CN1). Tiếng ồn tăng giảm nhẹ từ 0,3 ÷ 1,6 dB(A).

Nhiệt độ tại các điểm quan trắc Công nghiệp từ 31,5oC ÷ 35,1oC. So với tháng 05/2022 nhiệt độ tăng ở hầu hết các vị trí từ 0,2 ÷ 1,5oC. So với cùng kỳ tháng 06/2021 nhiệt độ tăng từ 1,0 ÷ 5,4oC,  riêng vị trí vị trí công ty Victory cách CNN Thuận Giao 300m (CN2) nhiệt độ giảm 1,1oC.

Đối với các thông số CO, NO2, SO2, O3, PM10: dao động không đáng kể, ít có sự biến động và luôn thấp hơn nhiều so với  QCVN 05:2013/ BTNMT.

2.5. Đánh giá chỉ số chất lượng không khí (AQI)

| STT | Vị trí | Ký hiệu | AQI | Màu sắc | Chất lượng không khí | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m | CN2 | 9 | Xanh | Tốt | Cho nhóm người bình thường và nhóm người nhạy cảm: Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời |
| 2 | Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo | N | 12 |  |  |  |
| 3 | Thành phố mới Bình Dươngs | ĐT4 | 13 |  |  |  |
| 4 | UBND TP,Thuận An | ĐT2 | 14 |  |  |  |
| 5 | Nông trường cao su Thanh An | NT1 | 16 |  |  |  |
| 6 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II | CN4 | 16 |  |  |  |
| 7 | Phường Mỹ Phước | ĐT5 | 16 |  |  |  |
| 8 | KCN Bàu Bàng | CN5 | 17 |  |  |  |
| 9 | Phường Uyên Hưng | ĐT6 | 20 |  |  |  |
| 10 | Trung tâm hành chính TP, Dĩ An | ĐT1 | 21 |  |  |  |
| 11 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên | CN3 | 26 |  |  |  |
| 12 | Công ty Wimbledon-Đường số 22, KCN Sóng Thần II | CN1 | 29 |  |  |  |
| 13 | Gần ngã 3 Cổng Xanh | GT3 | 35 |  |  |  |
| 14 | Trung tâm QTKT -TNMT – 26 Huỳnh Văn Nghệ | ĐT3 | 49 |  |  |  |
| 15 | Ngã tư Miếu Ông Cù | GT1 | 50 |  |  |  |
| 16 | Ngã tư Cầu Ông Bố | GT2 | 283 | Tím | Rất xấu | Cho nhóm người bình thường: Hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời và chuyển tất cả các hoạt động vào trong nhà, Nếu cần thiết phải ra ngoài hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn, Cho nhóm người nhạy cảm: Nên ở trong nhà và giảm hoạt động mạnh, |

Biểu đồ 26: Diễn biến AQI tại điểm QTKK tháng 06/2022

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm đến chất lượng trong quá trình lấy mẫu và phân tích các mẫu không khí thông qua việc thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường tại Chương II,

Tuân thủ các quy trình đảm bảo chất lượng/kiểm soát chất lượng trong mỗi giai đoạn của chương trình quan trắc theo đúng quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường tại Chương V,

- 3.1. Kết quả QA/QC hiện trường

3.1.1. Công tác QA/QC trong đo, lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu

- Lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chưa mẫu, thiết bị đo tại hiện trường, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện,

- Cán bộ lấy mẫu được đào tạo và tập huấn trước khi tham gia lấy mẫu tại hiện trường,

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị, hoá chất thuốc thử bảo quản mẫu đầy đủ và phù hợp,

- Các dụng cụ lấy mẫu, dụng cụ chứa đựng, bảo quản mẫu được vệ sinh, kiểm tra, đảm bảo không làm nhiễm bẩn mẫu,

- Máy móc đo đạc tại hiện trường được hiệu chuẩn, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra trước khi lấy mẫu,

- Theo dõi khí tượng: Đo đạc các yếu tố vi khí hậu, điều kiện thời tiết và một số bất thường khác trong quá trình thực hiện thu mẫu ở hiện trường,

- Tất cả các mẫu lấy tại hiện trường được dán nhãn cho từng mẫu, đảm bảo định danh tính mẫu cần lấy,

- Bảo quản mẫu bao gồm từ trong quá trình thu mẫu tới khi kết thúc và đưa về phòng thí nghiệm, Tuân thủ việc cho thêm các chất bảo quản theo qui trình đã định,

- Mẫu được bảo quản và xử lý sơ bộ (nếu có) tại hiện trường phải phù hợp với các thông số quan trắc,

- Việc vận chuyển mẫu phải bảo toàn mẫu về chất lượng và số lượng,

- Thời gian vận chuyển và nhiệt độ bảo quản mẫu trong quá trình vận chuyển tuân theo các tiêu chuẩn lấy mẫu, phân tích hoặc các văn bản, quy định hiện hành đối với từng thông số quan trắc,

- Có phương án vận chuyển hợp lý để đảm bảo quy định thời gian tiến hành phân tích sau khi lấy mẫu đối với một số thông số quan trắc,

3.1.2. Mẫu kiểm soát chất lượng tại hiện trường

Mẫu kiểm soát chất lượng của chương trình quan trắc không khí được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường, mẫu QC quan trắc tháng 01 bao gồm số lượng mẫu thực/ số lượng mẫu QC = 64/6 (trong 1 đợt/16 điểm),

Việc đánh giá mẫu QC trong hoạt động quan trắc hiện trường được thực hiện theo quy định như sau:

+ Mẫu lặp hiện trường: độ chụm được đánh giá dựa trên việc đánh giá RPD, Giới hạn % RPD cho phép không vượt quá 15% và được tính toán như sau:

Trong đó:

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất;

LD2: kết quả phân tích lần thứ hai

+ Mẫu trắng: được chấp nhận khi nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp phân tích,

3.1.3. Đánh giá kết quả QA/QC hiện trường

Kết quả mẫu QC Phòng hiện trường của các thông số quan trắc không khí bao gồm mẫu lặp, mẫu trắng: (được đính kèm phụ lục kết quả thực hiện QA/QC PHT),

- Nhận xét: Kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng đợt 05 năm 2022 trong quá trình lấy mẫu đều đạt yêu cầu, Kết quả quan trắc có độ tin cậy cao, có thể sử dụng số liệu quan trắc không khí trong đánh giá hiện trạng môi trường, lưu giữ và chia sẽ dữ liệu quan trắc,

## 3.2. Kết quả QA/QC trong phòng thí nghiệm

3.2.1. Đảm bảo chất lượng phòng thí nghiệm

- Cán bộ, nhân viên PTN có quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn do người có thẩm quyền quản lý,

- PTN duy trì duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo mẫu QC (quy định trong các SOP cụ thể), thực hiện thử nghiệm thành thạo nội bộ và so sánh liên phòng (theo các chương trình của CEM, VINALAB,… tổ chức trên các đối tượng mẫu khác nhau), Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của PTN và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu, …),

- PTN phân loại, thống kê, lưu trữ, quản lý và kiểm soát tài liệu, hồ sơ thuộc hệ thống quản lý chất lượng của phòng,

- Điều kiện tiện nghi môi trường luôn được theo dõi hàng ngày, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm,

- Hàng năm, quản lý chất lượng lập kế hoạch và tự đánh giá hoạt động của PTN, Sau khi đánh giá, PTN có biện pháp khắc phục, cải tiến các lỗi phát hiện,

- Trang thiết bị PTN có kế hoạch kiểm tra, bảo trì và hiệu chuẩn định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài,

- Quản lý mẫu thử phải thích hợp với từng thông số phân tích cụ thể, Hệ thống mã hoá mẫu phải đảm bảo không nhầm lẫn mẫu,

- Số liệu được kiểm tra độ đúng, độ lặp lại của phép thử và sự thành thạo của phân tích viên,

- Hằng năm các máy móc thiết bị sẽ được hiệu chuẩn và đánh giá số liệu sau hiệu chuẩn,

- Việc thực hiện mẫu QC trong phòng thí nghiệm theo từng mẻ mẫu theo quy định cụ thể của phương pháp tiêu chuẩn và SOP của từng thông số,

- Tiêu chí kiểm soát chất lượng theo phương pháp tiêu chuẩn yêu cầu tương ứng và quy định tại Phụ lục 9, Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường,

- 3.2.2. Đánh giá kết quả QA/QC phòng thí nghiệm

Kết quả mẫu QC Phòng thí nghiệm của các thông số quan trắc không khí bao gồm mẫu lặp, mẫu trắng: (được đính kèm phụ lục kết quả thực hiện QA/QC PTN),

Nhận xét: Kết quả thực hiện QC phòng thí nghiệm trong đợt 06 năm 2022 tất cả đều đạt yêu cầu.

Tất cả các mẫu kiểm soát chất lượng đều đạt yêu cầu, điều đó cho thấy công tác lấy mẫu và phân tích mẫu được quản lý tốt theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, kết quả quan trắc có độ tin cậy cao,

Bảng 35: Bảng kế hoạch QA/QC

| Đợt | Điểm quan trắc | Ký hiệu | Mẫu QC PTN | Mẫu QC PHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu trung tâm phường Mỹ Phước – Bến Cát | ĐT5 | Bụi tổng, bụi PM10, CO, NO2, O3, Bụi Chì (bụi chì chỉ lấy mẫu trắng vận chuyển), benzen, toluen, xylen, | Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, độ ồn, áp suất khí quyển, bức xạ nhiệt, |
|  | Khu đô thị - Khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 |  |  |
| 2 | Khu trung tâm hành chính thành phố Dĩ An | ĐT1 |  |  |
|  | Khu đô thị - Khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 |  |  |
| 3 | Khu trung tâm hành chính thành phố Dĩ An | ĐT1 |  |  |
|  | Trung tâm hành chính TP mới Bình Dương | ĐT4 |  |  |
| 4 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân – Bắc Tân Uyên | CN3 |  |  |
|  | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II | CN4 |  |  |
| 5 | Công ty Victry cách CCN Thuận Giao 300m | CN2 |  |  |
|  | Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật TNMT | ĐT3 |  |  |

CHƯƠNG IV:  KẾT LUẬN

## 4. Kết quả quan trắc

Kết quả quan trắc không khí tháng 06/2022 tại 16 điểm quan trắc cho thấy  14/17 thông số quan trắc (CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, benzen, xylen, toluene, …) đạt ngưỡng cho phép so với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 06:2019/ BTNMT. Bụi TSP vượt so với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT tại vị trí ngã tư cầu Ông Bố (GT2) vượt 5,5 lần, bụi PM10 vượt 3,2 lần. Tiếng ồn vượt tại cả 3 vị trí quan trắc giao: ngã tư miếu Ông Cù (GT1) vượt 9,0 dB(A); ngã tư cầu Ông Bố (GT2) vượt 9,1 dB(A); gần ngã 3 cổng Xanh (GT3) vượt 6,6 dB(A) so với QCVN 26:2010/ BTNMT.

Kết quả quan trắc không khí tháng 06/2022 cho thấy có 15/16 điểm quan trắc đạt chất lượng không khí tốt, riêng vị trí Ngã tư cầu Ông Bố (GT2) chất lượng không khí rất xấu do lượng bụi TSP và bụi PM10 ở khu vực rất cao nguyên nhân hiện đang thi công công trình giao thông ở khu vực quan trắc khiến lượng bụi PM10 ở vị trí này tăng cao

So với kết quả quan trắc tháng 05/2022

- Bụi TSP: Khu vực Nền (N), khu vực (NT1) đều giảm nhẹ không quá 2,6 lần. Khu vực Đô thị: hầu hết các điểm đô thị nồng độ bụi TSP đều giảm từ 1,5 ÷ 2,4 lần, riêng hai vị trí UBND TP.Thuận An (ĐT2) tăng 1,2 lần và phường Uyên Hưng TX Tân Uyên (ĐT6) tăng 2,0 lần. Khu vực các điểm Giao thông: Bụi TSP giảm 1,9 lần ở Ngã tư miếu Ông Cù (GT1); ngã tư Cầu Ông Bố (GT2) tăng 9,8 lần; ngã ba Cổng Xanh (GT3) tăng 2,1 lần. Khu vực các điểm Công nghiệp: Bụi TSP tăng ở hầu hết các vị  trí từ 1,3 ÷ 1,9 lần; riêng vị trí công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (CN2) giảm 1,9 lần.

- Tiếng ồn: Tiếng ồn Khu vực Nền (N) giảm 4,1 dB(A); khu vực Nông trường ổn định. Khu Đô thị ổn định qua các đợt quan trắc, dao động tăng giảm trong khoảng từ 0,3 ÷ 1,9 dB(A). Khu vực Giao thông giảm nhẹ không quá 2,6 dB(A) và luôn ở mức vượt quy chuẩn. Khu vực hoạt động Công nghiệp luôn dao động mức gần với ngưỡng cho phép của quy chuẩn và dao động tăng giảm từ 0,1 ÷ 2,3 dB(A).

So với kết quả quan trắc tháng 06/2021

- Bụi ở khu vực Nền (N) và khu vực Nông trường (NT1) giảm nhẹ không quá 1,6 lần. Khu vực Đô thị nồng độ bụi TSP tại hầu hết các vị trí tăng từ 1,1 ÷ 6,2 lần, riêng vị trí Phường Uyên Hưng TX Tân Uyên (ĐT6) giảm 2,2 lần. Khu vực hoạt động Giao thông: Ngã tư miếu Ông Cù (GT1) bụi tăng 2,3 lần; Ngã tư cầu Ông Bố (GT2) tăng 21,8 lần; gần ngã ba Cổng Xanh (GT3) tăng 1,5 lần. Khu vực hoạt động Công nghiệp: bụi TSP tăng đều ở các vị trí từ 1,2 ÷ 3,5 lần.

- Tiếng ồn: Khu vực Nền (N) tăng 6,2 dB(A), khu vực Nông trường (NT1) tiếng ồn tăng 6,4 dB(A). Khu Đô thị tăng giảm nhẹ ở các vị trí trong khoảng từ 0,2 ÷ 3,0 dB(A). Khu vực Giao thông tiếng ồn tăng ở cả ba vị trí từ 1,1 ÷ 5,4 dB(A) và tăng cao nhất ở vị trí gần ngã Cổng Xanh (GT3) tăng 5,4 dB(A). Khu vực hoạt động Công nghiệp tiếng ồn dao dộng nhẹ từ 0,3 ÷ 1,6 dB(A).

- Nhiệt độ trong tháng 06/2022 dao động trong khoảng 31,1 ÷ 35,90C, so với tháng 05/2022 nhiệt độ tại các vị trí có xu hướng tăng ở hầu hết các vị trí từ 0,2 ÷ 4,20C, tăng nhiều nhất ở vị trí Nông trường (N) (4,20C). So với cùng kỳ tháng 06/2021 nhiệt độ các vị trí hầu hết tăng từ 1,00C ÷ 5,9 0C, vị trí N tăng nhiều nhất (5,9 0C). Tháng 06/2022 là tháng đầu mùa mưa tuy nhiên có những ngày nắng gắt nhiều sau đó mưa nên nhiệt độ những ngày này thường rất nắng nóng.

- Thông số benzene tại các nút giao thông trong tháng 06/2022: tại vị trí ngã tư miếu Ông Cù (GT1) và ở ngã tư cầu Ông Bố (GT2) vượt 1,8 lần so với quy chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT. So với tháng 05/2022 tại vị trí GT1 nồng độ benzen tăng 2,7 lần; tại vị trí GT2 tăng khoảng 13 lần. So với tháng 06/2021 nồng độ benzen ở vị trí GT1 tăng 1,5 lần, và ở vị trí GT2 giảm 1,3 lần.

- Các thông số CO, SO2, NO2, O3, ở các điểm quan trắc hầu hết đạt chuẩn và ít biến động qua các đợt quan trắc.

- Các thông số bụi Pb, toluene, xylen tại các nút giao thông đều đạt chuẩn và ít có sự biến động qua các đợt quan trắc.

- Thông số bụi PM10 vượt quy chuẩn 3,2 lần ở vị trí ngã tư cầu Ông Bố (GT2). So với tháng 05/2022 bụi PM10 tại vị trí ngã tư miếu Ông Cù (GT1) giảm 1,5 lần, ở vị trí GT2 tăng 10,0 lần và vị trí gần ngã ba Cổng Xanh (GT3) tăng 1,6 lần. So với cùng kỳ tháng 06/2021 bụi PM10 tăng ở cả ba vị trí từ 1,4 ÷ 12,3 lần (tăng cao nhất 12,3 lần ở vị trí GT2).

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương sẽ tiếp tục quan trắc, theo dõi, cập nhật và báo cáo kết quả quan trắc kịp thời, chính xác để cơ quan quản lý Nhà nước có hướng điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế.

PHỤ LỤC