MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC CÁC BẢNG	iii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ	iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	v

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU	1

1.1. Giới thiệu chung	1

1.2. Căn cứ pháp lý	1

1.3. Mục tiêu của chương trình cụ thể	1

1.4. Tần suất quan trắc	3

1.5. Thời gian thực hiện	3

CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC	5

2.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên	5

2.2.Tổng quan vị trí quan trắc	5

2.3. Danh mục các thông số quan trắc	7

2.4. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm	8

2.5. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu	8

2.6. Mô tả địa điểm quan trắc	9

2.7. Kiểm soát quy trình/Đảm bảo chất lượng (QA/QC)	11

CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC	14

3.1. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc Nền và Nông thôn	15

3.2. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực Đô thị	18

3.3. Kết quả chất lượng không khí tại các điểm quan trắc Giao thông	22

3.4. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực hoạt động Công nghiệp	26

3.5. Đánh giá chỉ số chất lượng không khí (AQI).	28

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC	31

CHƯƠNG V:  KẾT LUẬN	32

5.1. Đánh giá kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu	32

5.2. Kết quả quan trắc	32

PHỤ LỤC	34

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Khối lượng công việc thực hiện	3

Bảng 2: Thời gian thực hiện lấy mẫu quan trắc	4

Bảng 3: Vị trí quan trắc không khí	5

Bảng 4: Danh mục các thành phần môi trường quan trắc	7

Bảng 5: Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm	8

Bảng 6: Danh mục phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm	8

Bảng 7: Danh mục vị trí, điều kiện lấy mẫu	9

Bảng 8: Bảng kế hoạch QA/QC tháng 10/2020	12

Bảng 9: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm Nền và Nông trường cao su Thanh An (NT1)	15

Bảng 10: Kết quả bụi và tiếng ồn tại các điểm quan trắc ĐT	18

Bảng 11: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm quan trắc N và GT	22

Bảng 12: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm quan trắc N và CN	26

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và NT tháng 10/2020		16

Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và NT tháng 10/2020	16

Biểu đồ 3: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và NT tháng 10/2020	17

Biểu đồ 4: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và ĐT tháng 10/2020		19

Biểu đồ 5: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và ĐT tháng 10/2020		19

Biểu đồ 6: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và ĐT tháng 10/2020		20

Biểu đồ 7: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và GT tháng 10/2020		23

Biểu đồ 8: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và GT tháng 10/2020…………………………………………………………………………23

Biểu đồ 9: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và GT tháng 10/2020……………….25

Biểu đồ 10: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và CN tháng 10/2020	27

Biểu đồ 11: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và CN tháng10/2020	27

Biểu đồ 12: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và CN tháng10/2020	28

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| CO | Cacbon monoxit |
| --- | --- |
| SO2 | Dioxit Sunfua |
| NOx | Oxit Nitơ |
| KCN | Khu công nghiệp |
| QTHT | Quan trắc hiện trường |
| CNN | Cụm công nghiệp |

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

| Stt | Họ và tên | Chức vụ | Công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tào Mạnh Quân | Giám Đốc | Chỉ đạo chung |
| 2 | Trần Dung Quốc | Trưởng phòng QTHT | Kiểm tra việc thực hiện lấy mẫu |
| 3 | Nguyễn Nguyễn Quế Chi | Phó phòng QTHT | Trực tiếp theo dõi việc thực hiện lấy mẫu |
| 4 | Mai Thanh Hoàng | Phó phòng QTHT | Lấy mẫu |
| 5 | Trần Văn Bảo | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 6 | Nguyễn Tường Lam | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 7 | Trần Phượng Toàn | Nhân viên | Lấy mẫu |
| 8 | Nguyễn Chí Cường | Trưởng phòng | Kiểm tra việc phân tích mẫu, viết báo cáo |
| 9 | Nguyễn Thị Nhung | Phó phòng | Trực tiếp theo dõi việc phân tích mẫu, viết báo cáo |
| 10 | Vũ Thị Tâm | Nhân viên | Phân tích mẫu, viết báo cáo |

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu chung

Thực hiện Quyết định số 918/2012/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện chương trình quan trắc không khí trong năm 2019 với 16 điểm quan trắc trên toàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ với các mục đích chung:

- Mục đích nhằm đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường không khí giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời.

- Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.

- Xác định, theo dõi chất lượng môi trường không khí của tỉnh Bình Dương tại các khu vực bị ảnh hưởng do hoạt động công nghiệp và đô thị. Nhằm bảo đảm thông tin thông suốt, đồng bộ, có hệ thống với độ tin cậy cao, đáp ứng kịp thời công tác quản lý tài nguyên và môi trường.

- Cung cấp một phần dữ liệu và thông tin cho báo cáo hiện trạng môi trường (HTMT) chung của tỉnh, góp phần vào báo cáo HTMT toàn quốc trình Quốc hội.

1.2. Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.

- Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường.

- Quyết định 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy họach mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

- Quyết định số: 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020.

1.3. Mục tiêu của chương trình cụ thể

Thực hiện chương trình quan trắc không khí xung quanh tại một số vị trí cụ thể với mục tiêu sau:

+ N (Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo): Nằm cách biệt các trung tâm đô thị, các nút giao thông, các khu sản xuất công nghiệp và các khu thương mại, chất lượng môi trường tốt.

+ NT1 (Nông trường cao su Thanh An): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động nông nghiệp tới môi trường nông thôn xung quanh.

+ ĐT1 (Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của TX. Dĩ An, và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ ĐT2 (UBND thành phố Thuận An): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của TX. Thuận An, và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ ĐT3 (Trụ sở TT QT TNMT - số 26 Huỳnh Văn Nghệ): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động  môi trường đô thị của TX.Thủ Dầu Một và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ GT1 (Ngã tư Miếu Ông Cù): Quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên tuyến đường giao thông ĐT743.

+ GT2 (Ngã tư cầu Ông Bố): Quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên Quốc lộ 13.

+ CN1 (Công ty Wimbledon - Đường số 22,  KCN Sóng Thần II): Quan trắc tác động của KCN Sóng Thần 1, 2 và một số các công ty sản xuất khác.

+ CN2 (Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (điểm GS cũ): Đánh giá tác động của CCN Thuận Giao, Bình Chuẩn và các nhà máy ngoài các KCN, CCN.

+ CN3 (Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên): Quan trắc tác động của hoạt động khai thác mỏ.

+ CN4 (Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II): Quan trắc tác động của các KCN Mỹ Phước I, II, III.

+ GT3 (Gần ngã 3 cổng xanh): Quan trắc chất lượng không khí bị ảnh hưởng bởi các phương tiện giao thông trên tuyến đường giao thông ĐT741.

+ ĐT4 (Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của khu đô thị mới và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ ĐT5 (Khu trung tâm thị trấn Mỹ Phước): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của thị trấn Mỹ Phước, và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ ĐT6 (Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị của thị trấn Uyên Hưng và hoạt động công nghiệp lân cận.

+ CN5 (Khu đô thị - khu công nghiệp Bàu Bàng): Quan trắc ảnh hưởng của hoạt động môi trường đô thị và hoạt động công nghiệp khu công nghiệp Bàu Bàng tác động đến khu dân cư.

# Bảng 1: Khối lượng công việc thực hiện

| TT | Tên chỉ tiêu | Số lượng chỉ tiêu/1đợt | Số lượng kiểm tra QA/AC/ 1 đợt | Số tổng 1 đợt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C = A +B |
| I | Các chỉ tiêu hiện trường |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ (*) | 64 | 6 | 70 |
| 2 | Độ ẩm (*) | 64 | 6 | 70 |
| 3 | Tốc độ gió (*) | 64 | 6 | 70 |
| 4 | Hướng gió (*) | 64 | 6 | 70 |
| 5 | Áp suất khí quyển (*) | 64 | 6 | 70 |
| 6 | Bức xạ nhiệt (*) | 64 | 6 | 70 |
| 7 | Tiếng ồn | 64 | 6 | 70 |
| II | Các chỉ tiêu phòng thí nghiệm |  |  |  |
| 8 | Bụi PM10 | 16 | 2 | 18 |
| 9 | Bụi | 64 | 6 | 70 |
| 10 | CO | 64 | 6 | 70 |
| 11 | SO2 | 64 | 6 | 70 |
| 12 | NO2 | 64 | 6 | 70 |
| 13 | O3 | 64 | 6 | 70 |
| 14 | Bụi chì | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Benzen (C6H6) | 12 | 1 | 13 |
| 16 | Toluen (C6H5CH3) | 12 | 1 | 13 |
| 17 | Xylen (C6H4(CH3)2) | 12 | 1 | 13 |

1.4. Tần suất quan trắc

- Số tháng quan trắc trong năm: 12 tháng  (1 lần/tháng )

- Số điểm quan trắc trong mỗi tháng : 16 điểm/tháng ;

- Số mẫu lấy tại mỗi điểm: 04 mẫu cụ thể các chỉ tiêu SO2, NO2, O3, Bụi tổng mỗi mẫu lấy trong khoảng thời gian là 1 giờ, riêng đối với chỉ tiêu bụi PM10 mỗi điểm lấy 01 mẫu liên tục trong 24 giờ; chỉ tiêu bụi chì lấy 01 mẫu liên tục trong 24 giờ và chỉ tiêu benzen, toluen, xylen được lấy 04 mẫu/8 giờ tại các điểm nút giao thông.

- Số thông số quan trắc tại mỗi điểm: 14 thông số/điểm.

1.5. Thời gian thực hiện

- Thời gian quan trắc: 01/10÷ 13/10/2020.

# Bảng 2: Thời gian thực hiện lấy mẫu quan trắc

| TT | Vị trí quan trắc | Ngày/ tháng thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | CN3 | 03 | 04 | 03 | 08 | 05 | 03 | 02 | 04 | 03 | 02 |  |  |
| 2 | ĐT6 | 03 | 04 | 03 | 08 | 05 | 02 | 02 | 04 | 03 | 02 |  |  |
| 3 | GT1 | 02 | 03 | 02 | 06 | 04 | 08 | 01 | 03 | 01 | 01 |  |  |
| 4 | CN2 | 03 | 03 | 02 | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 01 | 01 |  |  |
| 5 | NT1 | 07 | 06 | 09 | 08 | 08 | 05 | 08 | 07 | 08 | 07 |  |  |
| 6 | ĐT5 | 07 | 06 | 09 | 07 | 08 | 05 | 07 | 07 | 08 | 07 |  |  |
| 7 | N | 06 | 05 | 05 | 08 | 07 | 08 | 07 | 10 | 09 | 08 |  |  |
| 8 | GT3 | 07 | 07 | 05 | 06 | 07 | 08 | 08 | 12 | 09 | 08 |  |  |
| 9 | GT2 | 13 | 06 | 04 | 07 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 |  |  |
| 10 | ĐT2 | 13 | 06 | 04 | 07 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 |  |  |
| 11 | ĐT1 | 09 | 04 | 04 | 06 | 06 | 04 | 03 | 05 | 04 | 05 |  |  |
| 12 | CN1 | 10 | 04 | 04 | 06 | 06 | 03 | 03 | 05 | 04 | 05 |  |  |
| 13 | CN4 | 10 | 05 | 10 | 07 | 11 | 09 | 09 | 11 | 10 | 09 |  |  |
| 14 | CN5 | 10 | 05 | 10 | 07 | 11 | 10 | 09 | 11 | 10 | 09 |  |  |
| 15 | ĐT3 | 08 | 07 | 11 | 06 | 13 | 04 | 06 | 06 | 07 | 06 |  |  |
| 16 | ĐT4 | 08 | 07 | 11 | 06 | 13 | 04 | 06 | 06 | 07 | 06 |  |  |

CHƯƠNG II. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

2.1. Tổng quan và điều kiện tự nhiên

- Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ có tọa độ địa lý 10051'46" - 11030' vĩ độ Bắc và 106020' - 106058' kinh độ Đông và có ranh giới hành chính như sau:

- Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai;

- Phía Tây giáp tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Nam giáp thành phố Hồ Chí Minh;

- Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước;

# 2.1.1. Đặc điểm địa hình, địa mạo:

Địa hình Bình Dương khá bằng phẳng, bao gồm các giải đồng bằng hẹp ven sông Đồng Nai và sông Sài Gòn, các bậc thềm phù sa cổ và một số khu vực đồi núi sót, cao dốc, mọc vượt trội lên giữa những vùng bậc thềm bằng phẳng như núi Châu Thới (Dĩ An) cao 82 m, núi Ông (Dầu Tiếng) cao 284,6 m, núi Cậu (Dầu Tiếng) cao 155 m.

# 2.1.2. Đặc điểm khí hậu

Bình Dương nằm trong vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất cận xích đạo. Trong năm có hai mùa, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Đặc điểm khí hậu của tỉnh Bình Dương trong những năm qua như sau:

- Số giờ nắng trong năm thời gian qua từ 2.000 - 2.300 giờ, các tháng có giờ nắng cao từ tháng 1 đến tháng 5 khoảng 199,3 - 215,0 giờ, các tháng có ít giờ nắng từ tháng 6 đến tháng 12 năm sau khoảng 156,0 - 195,0 giờ.

- Lượng mưa trung bình hàng năm, mùa mưa chiếm khoảng 3/4 tổng lượng mưa cả năm, mùa khô chỉ chiếm khoảng 25% lượng mưa.

- Chế độ gió trong những năm qua tương đối ổn định, tốc độ gió bình quân khoảng 0,7m/s, tốc độ gió lớn nhất là 12m/s, có hai hướng gió chủ đạo trong năm là gió Tây - Tây Nam và gió Đông - Đông Bắc. Gió Tây - Tây Nam là hướng gió chính trong mùa mưa và gió Đông - Đông Bắc là hướng gió chính trong mùa khô.

2.2.Tổng quan vị trí quan trắc

# Bảng 3: Vị trí quan trắc không khí

| Stt | Vị trí | Ký hiệu | Tọa độ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kinh độ | Vĩ độ |
| 1 | Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo | N | 106047’49’’ | 11017’59’’ |
| 2 | Nông trường cao su Thanh An | NT1 | 106025’3,9’’ | 11013’1,32’’ |
| 3 | Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An | ĐT1 | 106045’55’’ | 10053’20’’ |
| 4 | UBND thị xã Thuận An | ĐT2 | 106042’05’’ | 10054’13’’ |
| 5 | Trụ sở TT QT TNMT - số 26 Huỳnh Văn Nghệ | ĐT3 | 106039’23’’ | 10058’38’’ |
| 6 | Ngã tư Miếu Ông Cù | GT1 | 106044’39’’ | 10058’30’’ |
| 7 | Ngã tư cầu Ông Bố | GT2 | 106042’52’’ | 10053’56’’ |
| 8 | Công ty Wimbledon – Đường số 22, KCN Sóng Thần II | CN1 | 106045’25’’ | 10053’37’’ |
| 9 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (điểm GS cũ) | CN2 | 106043’17’’ | 10058’24’’ |
| 10 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên | CN3 | 106053’27’’ | 11002’10’’ |
| 11 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II | CN4 | 106037’59’’ | 11007’53’’ |
| 12 | Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương | ĐT4 | 106041’09’’ | 11003’13’’ |
| 13 | Khu trung tấm thị trấn Mỹ Phước | ĐT5 | 106048’13’’ | 11003’45’’ |
| 14 | Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên | ĐT6 | 106047’51’’ | 11003’56’’ |
| 15 | Khu đô thị - khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 | 106037’56’’ | 11014’39’’ |
| 16 | Gần ngã 3 cổng xanh | GT3 | 106043’36’’ | 11010’33’’ |

- Hình 1. Mạng lưới quan trắc không khí trên địa bàn tỉnh Bình Dương

2.3. Danh mục các thông số quan trắc

# Bảng 4: Danh mục các thành phần môi trường quan trắc

| STT | Thành phần môi trường quan trắc | Thông số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thông số đo đạc hiện trường -Vi khí hậu | Độ ẩm,nhiệt độ,bức xạ nhiệt,tiếng ồn, áp suất khí quyển, tốc độ gió,hướng gió. |
| 2 | Thông số phân tích PTN- Không khí xung quanh | CO, SO2, NO2, Bụi, Bụi PM10, Ozon, Bụi Pb, benzen, toluen, xylen. |

2.4. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

# Bảng 5: Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

| STT | Tên thiết bị | Model thiết bị | Hãng sản xuất | Tần suất hiệu chuẩn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị lấy mẫu bụi và đo áp suất khí quyển Sibata 500F HV | 2008 | Nhật | 1 năm |
| 2 | SKC, AIRCHEK SAMPER dùng lấy mẫu SO2, NO2, O3 | 2007, 2011 | Mỹ | 1 năm |
| 3 | Bơm hút chân không dùng lấy mẫu CO | 1999 | Mỹ | 1 năm |
| 4 | Máy đo tiếng ồn RION-NL 21 | 2008 | Nhật | 1 năm |
| 5 | Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm testo 625 | 2008 | Đức | 1 năm |
| 6 | Thiết bị đo tốc độ gió Testo | 2008 | Đức | 1 năm |
| 7 | Máy quang phổ UV/VIS - DR5000 | 2009 | Hach - Mỹ | 1 năm |
| 8 | Cân phân tích 4 số lẻ | 2009 | Satorious-Đức | 1 năm |
| 9 | Cân phân tích 5 số lẻ | 2010 | Ohaus - Mỹ | 1 năm |
| 10 | Tủ sấy | 2009 | Memmert - Đức | 1 năm |
| 11 | Sắc ký khí | 2018 | Thermo | 1 năm |

2.5. Phương pháp lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu

# Bảng 6: Danh mục phương pháp đo đạc tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm

| STT | Thông số | Phương pháp |
| --- | --- | --- |
| Đo đạc tại hiện trường |  |  |
| 1 | Bức xạ nhiệt | HD-HT-BXN |
| 2 | Tiếng ồn | - TCVN 7878-1:2008 |
| 3 | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 4 | Độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 5 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 6 | Tốc độ gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| 7 | Hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT |
| Phân tích trong phòng thí nghiệm |  |  |
| 8 | - SO2 | - TCVN 5971:1995 |
| 9 | - NO2 | - TCVN 6137:2009 |
| 10 | - Bụi Chì | - TCVN 6152:1996 |
| 11 | - TSP | - TCVN 5067:1995 |
| 12 | - Bụi PM10 | - 40CFR:appendix J to part 50 |
| 13 | - CO | - HD-TN-CO |
| 14 | - O3 | - MASA 411 |
| 15 | - Benzen | - NIOSH 1510 |
| 16 | - Toluen | NIOSH 1510 |
| 17 | - Xylen | NIOSH 1510 |

2.6. Mô tả địa điểm quan trắc

# Bảng 7: Danh mục vị trí, điều kiện lấy mẫu

| STT | Tên điểm quan trắc | Đặc điểm nơi quan trắc | Tổng số mẫu 01 tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo(N) | Là khu vực vắng, ít bị ảnh hưởng bởi giao thông, công nghiệp, chỉ có trường học, nghĩa trang và cây xanh | 4 |
| 2 | Nông trường cao su Thanh An (NT1) | Là khu vực tập trung nhiều cây cao su, có trạm thu gom mủ tập trung, ít bị ảnh hưởng bởi giao thông và công nghiệp | 4 |
| 3 | Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An (ĐT1) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 4 | UBND thành phố Thuận An (ĐT2) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 5 | Trụ sở TT QT TNMT - số 26 Huỳnh Văn Nghệ (ĐT3) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thành phố và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 6 | Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại | 4 |
| 7 | Ngã tư cầu Ông Bố (GT2) | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại | 4 |
| 8 | Công ty Wimbledon - Đường số 22, KCN Sóng Thần II (CN1) | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề | 4 |
| 9 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (điểm GS cũ) (CN2) | Nơi có nhiều nhà máy gốm sứ hoạt động thủ công và dân cư sinh sống | 4 |
| 10 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên (CN3) | Khu vực có nhiều mỏ đá đang khai thác và nhiều phương tiện giao thông chủ yếu là xe tải chở đất đá qua lại | 4 |
| 11 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II (CN4) | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề | 4 |
| 12 | Trung tâm hành chính, thành phố mới Bình Dương (ĐT4) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 13 | Khu trung tấm thị trấn Mỹ Phước (ĐT5) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 14 | Thị trấn Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên (ĐT6) | Tập trung nhiều dân cư sinh sống, các cơ quan hành chính của thị xã và giao thông chủ yếu là các phương xe mô tô và xe ô tô con | 4 |
| 15 | Khu đô thị - khu công nghiệp Bàu Bàng (CN5) | Khu vực có nhiều nhà máy hoạt động với các loại ngành nghề | 4 |
| 16 | Gần ngã 3 cổng xanh (GT3) | Nút giao thông chính, Khu vực có nhiều phương tiện giao thông qua lại | 4 |

2.7. Kiểm soát quy trình/Đảm bảo chất lượng (QA/QC)

Xác định mục tiêu, mục đích cần đạt được của chương trình quan trắc, thông qua việc lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chứa mẫu, thiết bị đo và phân tích tại hiện trường, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện.

# Bảng 8: Bảng kế hoạch QA/QC tháng 10/2020

| Đợt | Điểm quan trắc | Ký hiệu | Mẫu QC PTN | Mẫu QC PHT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trung tâm hành chính - Thành phố mới Bình Dương | ĐT4 | Bụi tổng, bụi PM10, CO, NO2, O3, Bụi Chì ( bụi chì chỉ lấy mẫu trắng vận chuyển), benzen, toluen, xylen. | Nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió, độ ồn, áp suất khí quyển, bức xạ nhiệt. |
|  | Thị trấn Uyên Hưng - Tân Uyên | ĐT6 |  |  |
| 2 | Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Giáo | N |  |  |
|  | Trụ sở TTQT-KT TNMT –số 26 huỳnh văn nghệ | ĐT3 |  |  |
| 3 | Trung tâm hành chánh TX. Dĩ An | ĐT1 |  |  |
|  | Trung tâm hành chính thành phố Mới Bình Dương | ĐT4 |  |  |
| 4 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân – Tân Uyên | CN3 |  |  |
|  | Công ty Orion đường NA3 – KCN Mỹ Phước II | CN4 |  |  |
| 5 | Ngã tư Cầu Ông Bố | GT2 |  |  |
|  | Trụ sở TT QT TNMT - số 26 Huỳnh Văn Nghệ | ĐT3 |  |  |
| 6 | UBND thành phố Thuận An | ĐT2 |  |  |
|  | Gần ngã ba Cổng Xanh | GT3 |  |  |
| 7 | Trung tâm thị trấn Mỹ Phước, Bến Cát | ĐT5 |  |  |
|  | Khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 |  |  |
| 8 | Thị trấn Uyên Hưng – Tân Uyên | ĐT6 |  |  |
|  | Công ty Orion đường NA3- KCN Mỹ Phước II | CN4 |  |  |
| 9 | Khu công nghiệp Bàu Bàng | CN5 |  |  |
|  | Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An | ĐT1 |  |  |
| 10 | Trụ sở TT QTKT –TNMT Bình Dương- số 26 Huỳnh Văn Nghệ | ĐT3 |  |  |
|  | Ngã tư cầu Ông Bố | GT2 |  |  |

CHƯƠNG III. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC

Tại 16 điểm quan trắc được quy hoạch trong giai đoạn năm 2016-2020, điểm Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Phú Giáo (N) là khu vực vắng, ít bị ảnh hưởng bởi các hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp, dân cư, chỉ có trường học, nghĩa trang và cây xanh nên được coi là điểm nền của tỉnh do chất lượng không khí ổn định và thấp qua các năm quan trắc.

Các thông số CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, bụi PM10, xylen, toluen so với quy chuẩn là rất thấp ở hầu hết các vị trí, chỉ dao động nhẹ qua các tháng. Trong tháng 10/2020 chỉ tiêu benzen ở vị trí ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt quy chuẩn 2,3 lần.

Thông số bụi dao động ổn định chỉ vượt quy chuẩn ở 01 điểm: Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 2,3 lần. Các vị trí còn lại bụi đạt quy chuẩn.

Tiếng ồn cho thấy hầu hết tại các điểm quan trắc mức ồn ở xấp xỉ ngưỡng quy chuẩn hoặc vượt quy chuẩn cho phép, trong đó vị trí ồn cao nhất là ở các nút giao thông: Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 7,4 dB(A); Ngã tư cầu Ông Bố (GT2) vượt 5,8 dB(A), ngã ba Cổng Xanh (GT3) vượt 3,9 dB(A); và vị trí khu công nghiệp: khu vực mỏ đá xã Thường tân – Tân Uyên (CN3) vượt 6,3 dB(A). Tiếng ồn ở hầu hết các điểm quan trắc đều cao hơn điểm Nền qua các tháng quan trắc.

Chi tiết diễn biến ô nhiễm bụi, tiếng ồn qua các tháng quan trắc so với điểm Nền và quy chuẩn thể hiện qua đồ thị sau:

3.1. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc Nền và Nông thôn

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

# Bảng 9: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm Nền và Nông trường cao su Thanh An (NT1)

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 10/19 | - 11/19 | - 12/19 | - 1/20 | - 2/20 | - 3/20 | - 4/20 | - 5/20 | - 6/20 | - 7/20 | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - QCVN 05:2013/BTNMT | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - N | Bụi (µg/m3) | 45,3 | 24,3 | 43,3 | 69,3 | 71,8 | 72,8 | 112,8 | 25,8 | 35,5 | 16,3 | 32,5 | 55,0 | 19,3 | - 300 | - - |
|  | Ồn (dB(A)) | 62,8 | 62,7 | 62,2 | 59,9 | 61,1 | 60.1 | 54,3 | 59,6 | 60,1 | 56,0 | 54,2 | 64,7 | 59,1 | - - | - 70 |
| - NT | Bụi (µg/m3) | 35,3 | 79,3 | 52,8 | 82 | 119,5 | 90,8 | 39,5 | 36,3 | 39,3 | 48,3 | 28,3 | 32,3 | 25,5 | - 300 | - - |
|  | Ồn (dB(A)) | 58,9 | 57,8 | 63,8 | 62,4 | 61,5 | 62.1 | 56,7 | 62,3 | 61,7 | 60,1 | 62,5 | 61,7 | 59,1 | - - | - 70 |

Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và NT tháng 10/2020

Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và NT tháng 10/2020

Kết quả so sánh cho thấy tất cả các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi tổng, bụi PM10, tiếng ồn tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo (N) và Nông trường cao su Thanh An (NT) có kết quả quan trắc trong tháng 10/2020 đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. Bụi dao động trong khoảng 19,3 ÷ 25,5 μg/m3. Tiếng ồn cả hai vị trí đều 59,1 dB(A).

So với tháng 09/2020: Bụi tại điểm N giảm 2,8 lần và ở NT giảm 1,3 lần. Tiếng ồn ở vị trí N giảm 5,6 dB(A) và NT cũng giảm 2,6 dB(A).

So với tháng 10/2019: Bụi tại điểm N giảm 2,4 lần và NT giảm 1,4 lần. Tiếng ồn tại điểm N giảm 3,7 dB(A) và tại NT tiếng ồn tăng không đáng kể.

Nhìn chung kết quả các thông số quan trắc tại hai khu vực N và NT đều rất ổn định qua các đợt quan trắc đo đó chất lượng không khí tại hai khu vực này còn khá tốt chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi ô nhiễm từ hoạt động sản xuất nông nghiệp và các yếu tố ngoại cảnh khác.

Biểu đồ 3: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và NT tháng 10/2020

Nhiệt độ tại điểm quan trắc Nông trường cao su Thanh An và nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo diễn biến khá đều và ổn định. Nhìn trên biểu đồ ta thấy nhiệt độ trong tháng 10/2020 hai vị trí N và NT dao động từ 29,4 ÷ 29,50C, nhiệt độ có phần giảm hơn so với tháng 09/2020 không quá 2,0oC. So với cùng kỳ năm trước nhiệt độ ở hai vị trí dao động giảm không quá 2,5 oC và nằm trong khoảng 29,5 ÷ 32,0 oC.

3.2. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực Đô thị

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

# Bảng 10: Kết quả bụi và tiếng ồn tại các điểm quan trắc ĐT

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 10/19 | - 11/19 | - 12/19 | - 01/20 | - 02/20 | - 3/20 | - 4/20 | - 5/20 | - 6/20 | - 7/20 | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - QCVN 05:2013/BTNMT | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ĐT1 | Bụi (µg/m3) | 62,8 | 198,3 | 73 | 150,8 | 59,8 | 161,3 | 91,0 | 96,8 | 39 | 35 | 46,3 | 34,0 | 84,8 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 66,6 | 64,8 | 67,3 | 64,9 | 64,9 | 65,5 | 66,8 | 66,4 | 65,9 | 65,9 | 64,8 | 64,4 | 66,0 | - - | - 70 |
| - ĐT2 | Bụi (µg/m3) | 102,8 | 96,3 | 78,3 | 64 | 178,3 | 55,8 | 69,5 | 43,8 | 36 | 39,8 | 32,8 | 36,5 | 23,8 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 74,0 | 66,0 | 72,6 | 66,5 | 64,8 | 66,6 | 61,6 | 68,2 | 66,9 | 68,0 | 66,5 | 66,7 | 66,5 | - - | - 70 |
| - ĐT3 | Bụi (µg/m3) | 119 | 167,8 | 99,8 | 294,3 | 79,0 | 251,3 | 82,3 | 149,3 | 149,8 | 70,3 | 31,0 | 46,3 | 31,0 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 62,9 | 64,6 | 64 | 65,3 | 67,4 | 66,2 | 64,9 | 66,2 | 66,4 | 64,8 | 66,2 | 64,7 | 65,7 | - - | - 70 |
| - ĐT4 | Bụi (µg/m3) | 104 | 135,3 | 71,8 | 55 | 114,5 | 201,0 | 127,3 | 77,3 | 78,5 | 20,5 | 48,5 | 43,3 | 35,5 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 64,9 | 65,8 | 66,5 | 65,9 | 70,4 | 66,8 | 64,4 | 65,2 | 66,6 | 68,6 | 67,2 | 68,2 | 67,2 | - - | - 70 |
| - ĐT5 | Bụi (µg/m3) | 64,3 | 57,5 | 104,5 | 127,3 | 74,3 | 134,5 | 113,8 | 277,5 | 57,3 | 37,8 | 24,5 | 36,3 | 24,8 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 73,9 | 67,0 | 62,8 | 66,7 | 65,0 | 66,9 | 64,8 | 67,2 | 67,2 | 67,1 | 67,8 | 68,0 | 68,3 | - - | - 70 |
| - ĐT6 | Bụi (µg/m3) | 66,3 | 180,8 | 318,8 | 265 | 83,5 | 261,3 | 281,8 | 39 | 77,3 | 46,3 | 67,8 | 34,0 | 30,9 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 66,1 | 69,3 | 63,1 | 64,8 | 65,1 | 65,2 | 64,6 | 65,5 | 66,3 | 66,6 | 66,0 | 66,9 | 67,8 | - - | - 70 |

Biểu đồ 4: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và ĐT tháng 10/2020

Biểu đồ 5: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và ĐT tháng 10/2020

Theo kết quả quan trắc tháng 10/2020 cho thấy, các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi, bụi PM10 tại các điểm Đô thị đều đạt theo quy chuẩn cho phép. Nồng độ bụi tại các vị trí dao động từ 34,0 ÷ 46,3 μg/m3, thấp hơn quy chuẩn nhiều lần (QCVN 05:2013 : 300,0 μg/m3). Tiếng ồn ở mức gần với ngưỡng cho phép của quy chuẩn từ 65,7 ÷ 68,3 dB(A) (QCVN 26:2010 :70 dB((A))

So với tháng 09/2020: Nồng độ bụi tại các điểm quan trắc Đô thị hầu hết giảm, mức giảm từ 1,1 ÷ 1,5 lần, riêng vị trí ĐT1 tăng 2,5 lần. Tiếng ồn tương đối ổn định tăng giảm không quá 1,6 dB(A) và tất cả các vị trí đều thấp hơn ngưỡng cho phép của Quy chuẩn.

So với tháng 10/2019: Bụi giảm nhiều ở các vị trí từ 2,2 ÷ 4,3 lần: cao nhất ở vị trí UBND TP Thuận An (ĐT2) giảm 4,3 lần, trụ trở TTQT KT TNMT Bình Dương số 26 Huỳnh Văn Nghệ (ĐT3) giảm 3,8 lần. Riêng vị trí trung tâm hành chính TP Dĩ An tăng 1,4 lần. Tiếng ồn ở vị trí UBND TP Thuận An (ĐT2) giảm mạnh 7,5 dB(A) xuống đạt quy chuẩn trong tháng 10/2020. Tại vị trí trung tâm thị trấn Mỹ Phước (ĐT 5) tiếng ồn giảm 5,6 dB(A) xuống đạt quy chuẩn trong tháng 10/2020. Các vị trí còn lại tiếng ồn dao động ổn định tăng giảm không quá 2,8 dB(A).

Đối với các thông số CO, NO2, SO2, O3 dao động ổn định qua các đợt quan trắc và thấp hơn giới hạn quy chuẩn.

Biểu đồ 6: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và ĐT tháng 10/2020

Qua đồ thị so sánh cho thấy trong tháng 10/2020 nhiệt độ dao động trong khoảng 28,6 ÷ 31,3. Chênh lệch nhiệt độ giữa các vị trí quan trắc dưới 2,70C. So với tháng 09/2020 nhiệt độ các điểm trong tháng 10/2020 giảm nhẹ từ 1,0 ÷ 3,30C. Nhiệt độ mang tính chất thay đổi theo mùa thường cao vào mùa khô và giảm vào mùa mưa và còn phụ thuộc vào thời tiết lúc quan trắc.

3.3. Kết quả chất lượng không khí tại các điểm quan trắc Giao thông

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

# Bảng 11: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm quan trắc N và GT

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 10/19 | - 11/19 | - 12/19 | - 01/20 | - 02/20 | - 03/20 | - 4/20 | - 5/20 | - 6/20 | - 7/20 | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - QCVN 05:2013/BTNMT | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - GT1 | Bụi (µg/m3) | 260,5 | 885,8 | 556,3 | 633,8 | 474,5 | 684,5 | 266,0 | 444,5 | 476,8 | 367,3 | 384,3 | 371,0 | 678,3 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 86,4 | 87,6 | 85,2 | 85,8 | 85,8 | 86,7 | 78,2 | 75,9 | 76,9 | 77,9 | 87,3 | 86,1 | 77,4 |  | - 70 |
| - GT2 | Bụi (µg/m3) | 248,8 | 332,3 | 277,5 | 280,8 | 360,5 | 171,3 | 324,8 | 201,3 | 174 | 137,5 | 164,0 | 144,5 | 122,5 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 87,1 | 85,6 | 77 | 75,2 | 80,0 | 76,5 | 73 | 77,9 | 76 | 77,4 | 74,8 | 75,1 | 75,8 | - - | - 70 |
| - GT3 | Bụi (µg/m3) | 65,3 | 90,5 | 140,3 | 235,0 | 83,8 | 90,8 | 90,8 | 88,8 | 110 | 75,8 | 78,8 | 122,5 | 190,0 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 82,5 | 84,8 | 70,9 | 68,0 | 84,0 | 70,0 | 73,9 | 69,3 | 69 | 74,4 | 72,9 | 72,2 | 73,9 |  | - 70 |

Biểu đồ 7: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và GT tháng 10/2020

- Biểu đồ 8: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và GT tháng 10/2020

- Kết quả quan trắc khu vực giao thông tháng 10/2020 cho thấy: Các thông số CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, xylen, toluen, tại các điểm giao thông dao động ổn định và đạt quy chuẩn.  Tiếng ồn ở cả ba vị trí quan trắc giao thông GT1, GT2, GT3 dao động từ 73,9 ÷ 77,4 dB(A) và đều vượt quy chuẩn lần lượt 7,4 dB(A); 5,8 dB(A) và 3,9 dB(A). Bụi dao động ở mức từ 122,5 ÷ 678,3 μg/m3, riêng ở ngã tư miếu Ông Cù (GT1) nồng độ bụi vượt 2,3 lần. Benzen tại vị trí GT1 vượt quy chuẩn 2,9 lần. Bụi PM10 ở vị trí này cũng vượt quy chuẩn 1,4 lần.

- So với tháng 09/2020: Nồng độ bụi ở cả ba vị trí tăng giảm không đáng kể, dao động dưới 1,8 lần. Tiêng ồn ở vị trí ngã tư miếu Ông Cù (GT1) giảm 8,7 dB(A), còn hai vị trí còn lại giảm nhẹ.

- So với tháng 10/2019: Bụi khu vực nút giao thông dao động từ không quá 2,7 lần. Tiếng ồn giảm mạnh ở cả ba vị trí: GT1 giảm 10,2 dB(A) , GT2 giảm 9,8 dB(A), GT3 giảm 10,9 dB(A).

- Từ đồ thị biểu diễn mức độ ô nhiễm bụi cho thấy trong ba vị trí nút giao thông thì vị trí GT1 bụi luôn ở mức cao nhất và vượt quy chuẩn 06 tháng liên tiếp kể từ tháng 05 ÷ 10/2020. Vị trí GT2 bụi tăng giảm nhẹ xung quanh ngưỡng cho phép của quy chuẩn và thấp hơn so với vị trí GT1, đạt chuẩn kể từ tháng 05/2020. Vị trí GT3 bụi luôn đạt chuẩn ở các đợt quan trắc, đây cũng là khu vực có cơ sở hạ tầng giao thông tốt, xe qua lại ít hơn và xung quanh nhiều cây cối.

- Qua đồ thị diễn biến tiếng ồn của ba điểm quan trắc giao thông cho thấy: cả ba vị trí tiếng ồn đều cao hơn quy chuẩn ở hầu hết các đợt quan trắc. Nguyên nhân chủ yếu do tiếng ồn gây ra từ các phương tiện giao thông qua lại khu vực.

Chỉ tiêu Benzen ở vị trí ngã tư miếu Ông Cù (GT1) vượt quy chuẩn 2,9 lần trong tháng 10/2020. So với tháng 09/2020 thì tăng 1,4 lần; so với cùng kỳ tháng 9/2018 tăng 1,9 lần. Đối với các vị trí GT2, GT3 thì nồng độ benzen thấp và luôn đạt chuẩn qua các đợt quan trắc.

Chỉ tiêu PM10 vượt quy chuẩn 1,4 lần trong tháng 10/2020 ở vị trí GT1. So với tháng 09/2020 chỉ tiêu này tăng 4,0 lần. So với cùng kỳ 10/2019 thì dao độn ổn định. Bụi PM10 ở hai vị trí còn lại đều thấp hơn quy chuẩn và không có biến động lớn.

- Các thông số CO, SO2, O3 tăng giảm không đáng kể qua các đợt quan trắc.

- Hầu hết các thông số quan trắc tại điểm nút giao thông đều có giá trị cao hơn so với điểm Nền, nhất là đối với nồng độ bụi và tiếng ồn cao hơn nhiều lần và vượt quy chuẩn cho phép trong nhiều đợt quan trắc.

- Biểu đồ 9: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và GT tháng 10/2020

Qua đồ thị so sánh cho thấy nhiệt độ tại điểm quan trắc Giao thông tháng 10/2020 dao động từ 28,6 ÷ 30,5oC. So với tháng 09/2020 nhiệt độ tại các vị trí có xu hướng giảm từ 1,4 ÷ 2,8oC. So với cùng kỳ tháng 10/2019 cho thấy nhiệt độ tại các vị trí này giảm không quá 3,1 oC.

3.4. Kết quả chất lượng không khí tại điểm quan trắc khu vực hoạt động Công nghiệp

Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 26:2010/ BTNMT và trình bày trong bảng sau:

# Bảng 12: Kết quả bụi và tiếng ồn tại điểm quan trắc N và CN

| - TT | - Thông - số - Tháng | - 10/19 | - 11/19 | - 12/19 | - 01/20 | - 02/20 | - 03/20 | - 4/20 | - 5/20 | - 6/20 | - 7/20 | - 8/20 | - 9/20 | - 10/20 | - QCVN 05:2013/BTNMT | - QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - CN1 | Bụi (µg/m3) | 40,5 | 136,5 | 69 | 73,5 | 86 | 127,5 | 39,8 | 161,5 | 58 | 30,5 | 37,0 | 35,8 | 116,0 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 67 | 73,1 | 72,9 | 67,4 | 67,2 | 67,1 | 62,7 | 67,2 | 68,3 | 67,3 | 67,6 | 67,7 | 67,5 | - - | - 70 |
| - CN2 | Bụi (µg/m3) | 221 | 122,3 | 160 | 173,5 | 128,7 | 199,5 | 62,3 | 52,8 | 85,8 | 66,3 | 187,0 | 82,5 | 164,8 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 63,1 | 63,5 | 72,5 | 74,5 | 63,5 | 67,0 | 64,6 | 74,2 | 74,9 | 73,9 | 68,3 | 69,4 | 76,3 | - - | - 70 |
| - CN3 | Bụi (µg/m3) | 194,5 | 726,5 | 775,8 | 503,5 | 258,3 | 614 | 549,0 | 375,8 | 178,8 | 141,5 | 115,0 | 64,3 | 124,0 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 64,1 | 67,4 | 66,7 | 67,7 | 77,8 | 70,0 | 64,7 | 66,0 | 65,5 | 76,9 | 73,9 | 71,9 | 68,7 | - - | - 70 |
| - CN4 | Bụi (µg/m3) | 43,5 | 108,3 | 189,8 | 188,8 | 57,0 | 67,0 | 85,3 | 62,3 | 44,8 | 50,3 | 36,0 | 24,0 | 43,8 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 68,4 | 64,2 | 65,3 | 66,0 | 71,0 | 68,6 | 62,3 | 67,0 | 66,2 | 61,2 | 66,6 | 66,7 | 68,0 | - - | - 70 |
| - CN5 | Bụi (µg/m3) | 63,5 | 45 | 114,3 | 109,3 | 86,3 | 83,8 | 65,8 | 94,8 | 49,3 | 67,5 | 68,5 | 18,8 | 26,5 | - 300 | - - |
|  | Ồn dB(A) | 67,1 | 64 | 66,3 | 65,3 | 69,6 | 65,4 | 65,7 | 65,5 | 65,5 | 66,2 | 65,7 | 68,2 | 67,3 | - - | - 70 |

Biểu đồ 10: Diễn biến mức độ ô nhiễm bụi tại điểm N và CN tháng 10/2020

Biểu đồ 11: Diễn biến mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại điểm N và CN tháng 10/2020

Kết quả quan trắc tháng 10/2020: Tại khu vực Công nghiệp cho thấy hầu hết các thông số quan trắc: CO, NO2, SO2, O3, bụi, bụi PM10 tại khu vực hoạt động Công nghiệp đều đạt theo quy chuẩn cho phép. Bụi dao động từ 26,5 ÷ 164,8 μg/m3. Tiếng ồn tại các khu vực hoạt động công nghiệp đều ổn định dao động từ 67,3 ÷ 76,3 dB(A), cao nhất tại vị trí khu vực công ty Victory- KCN Thuận Giao (CN2) vượt 6,3 dB(A) so với quy chuẩn.

So với đợt quan trắc tháng 09/2020: Nồng độ bụi tăng đều ở tất cả các vị trí từ 1,4 ÷ 3,2 lần. Tiếng ồn tăng nhiều nhất 6,9 dB(A) lên vượt quy chuẩn ở vị trí CN2; các vị trí còn lại tiếng ồn dao động ổn định. Nhìn chung các thông số quan trắc tại các vị trí Công nghiệp dao động ổn định ít biến động qua các kỳ quan trắc.

So với tháng 10/2019: Bụi giảm ở các vị trí tăng giảm không ổn định dao động không quá 2, 9 lần. Vào mùa mưa bụi thường thấp ở tất cả các vị trí và đều đạt chuẩn. Tiếng ồn tại vị trí CN2 tăng 13,2 dB(A) lên vượt quy chuẩn.

Đối với các thông số CO, NO2, SO2, O3: tháng 10/2020 dao động tăng giảm nhẹ không đáng kể so với cùng kỳ năm trước tháng 10/2019.

Biểu đồ 12: Diễn biến nhiệt độ tại điểm N và CN tháng 10/2020

Qua đồ thị so sánh cho thấy nhiệt độ tại các điểm quan trắc Công nghiệp từ 29,6 ÷ 31,2oC. So với tháng 09/2020 nhiệt độ giảm ở tất cả các vị trí từ 1,3 ÷ 2,2 oC. so với cùng kỳ tháng 10/2019 nhiệt độ cũng thấp hơn từ 0,7 ÷ 2,4 dB(A).

3.5. Đánh giá chỉ số chất lượng không khí (AQI).

| STT | Vị trí | Ký hiệu | AQI | Màu sắc | Chất lượng không khí | Khuyến nghị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nông trường cao su Thanh An | N | 7 | Xanh | Tốt | Cho nhóm người bình thường và nhóm người nhạy cảm: Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời |
| 2 | Khu trung tâm thị trấn Mỹ Phước | ĐT5 | 7 | Xanh |  |  |
| 3 | Khu đô thị - KCN Bàu Bàng | CN5 | 8 | Xanh |  |  |
| 4 | Trung tâm hành chính - Thành phố mới Bình Dương | ĐT4 | 8 | Xanh |  |  |
| 5 | Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II | CN4 | 9 | Xanh |  |  |
| 6 | Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo | N | 10 | Xanh |  |  |
| 7 | Trung tâm QTKT - TNMT – 26 Huỳnh Văn Nghệ | ĐT3 | 10 | Xanh |  |  |
| 8 | Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m | CN2 | 25 | Xanh |  |  |
| 9 | UBND thành phố Thuận An | ĐT2 | 27 | Xanh |  |  |
| 10 | Thị trấn Uyên Hưng- Tân Uyên | ĐT6 | 30 | Xanh |  |  |
| 11 | Gần ngã 3 Cổng Xanh | GT3 | 37 | Xanh |  |  |
| 12 | Công ty Wimbledon-Đường số 22, KCN Sóng Thần II | CN1 | 38 | Xanh |  |  |
| 13 | Trung tâm hành chính thành phố Dĩ An | ĐT1 | 40 | Xanh |  |  |
| 14 | Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên | CN3 | 47 | Xanh |  |  |
| 15 | Ngã tư Cầu Ông Bố | GT3 | 52 | Vàng | Trung bình | Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được, Tuy nhiên đối với người nhạy cảm có thể chịu được những tác động nhất định tới sức khỏe |
| 16 | Ngã tư Miếu Ông Cù | GT1 | 129 | Da cam | Kém | Những người nhạy cảm gặp các vấn đề về sức khỏe, người bình thường ít bị ảnh hưởng, |

CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QA/QC

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường luôn quan tâm đến chất lượng trong quá trình lấy mẫu và phân tích các mẫu không khí thông qua việc thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường tại Chương III, Mục 2 và 3, từ điều 44-47, trang 61-65.

Tuân thủ các quy trình đảm bảo chất lượng/kiểm soát chất lượng trong mỗi giai đọan của chương trình quan trắc theo đúng quy định của Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường tại Chương III, từ trang 59-65.

Đánh giá:

Tất cả các mẫu kiểm soát chất lượng đều đạt yêu cầu, điều đó cho thấy công tác lấy mẫu và phân tích mẫu được quản lý tốt theo hệ thống quản lý  chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, kết quả quan trắc có độ tin cậy cao (Chi tiết kết quả xem ở phần phụ lục),

CHƯƠNG V:  KẾT LUẬN

5.1. Đánh giá kiểm soát chất lượng trong quá trình lấy mẫu

Trung tâm Quan trắc luôn quan tâm đến chất lượng trong quá trình lấy mẫu và phân tích không khí thông qua việc thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường tại Chương III, từ trang 59-65.

Các mẫu kiểm soát chất lượng gồm mẫu đo nhanh hiện trường và mẫu kiểm soát phòng thí nghiệm đều đạt yêu cầu, Kết quả quan trắc có độ tin cậy cao, có thể sử dụng số liệu quan trắc không khí trong đánh giá hiện trạng môi trường, lưu giữ và chia sẽ dữ liệu quan trắc.

5.2. Kết quả quan trắc

- Kết quả quan trắc không khí tháng 10/2020 cho thấy nồng độ các thông số quan trắc CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, xylen, toluen  đều dưới ngưỡng tiêu chuẩn cho phép ở hầu hết các điểm quan trắc. Bụi tổng đạt tiêu chuẩn ở hết các vị trí quan trắc trừ điểm ngã tư miếu Ông Cù (GT1) vượt 2,3 lần so với QCVN 05: 2013/BTNMT. Tiếng ồn vượt quy chuẩn ở các vị trí sau: Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 7,4 dB(A); ngã tư cầu Ông Bố (GT2) vượt 5,8 dB(A), ngã ba Cổng Xanh vượt 3,9 dB(A); và các vị trí khu công nghiệp: khu vực công ty Victory – KCN Thuận Giao vượt 6,3 dB(A). Chỉ tiêu benzen ở vị trí GT1 vượt 2,9 lần so với quy chuẩn, bụi PM 10 tại vị trí này vượt 1,4 lần.

- So với đợt quan trắc tháng 09/2020: Nồng độ bụi ở các vị trí quan trắc dao động không đều. Đối với khu vực Nền bụi giảm so với tháng trước 2,8 lần; khu vực Nông trường bụi giảm 1,2 lần. Tại các vị trí Đô thị bụi hầu hết giảm từ 1,1 ÷ 1,5 lần và nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. Đối với các vị trí Giao thông bụi tăng 1,8 lần ở vị trí GT1; tăng 1,6 lần ở vị trí GT3 và giảm 1,2 lần ở vị trí GT2. Đối với khu vực hoạt động Công nghiệp bụi tăng đều từ 1,4 ÷ 3,2 lần và vẫn thấp hơn quy chuẩn.

Tiếng ồn ở khu vực Nền giảm 5,6 dB(A). Khu vực Nông trường và Đô thị dao động khá ổn định qua các đợt quan trắc, tăng giảm không đáng kể từ 0,2 ÷ 2,6 dB(A). Khu vực Giao thông tiếng ồn giảm nhiều 8,7 db(A) ở vị trí GT1, vị trí GT2, GT3 tiếng ồn ổn định không có biến động lớn. Đối với khu vực hoạt động Công nghiệp tiếng ồn dao động từ 0,2 ÷ 6,9 dB(A); tăng cáo nhất 6,9 dB(A) ở vị trí CN2 lên vượt quy chuẩn trong tháng 10/2020.

Chỉ tiêu Benzen tăng 1,4 lần ở vị trí GT1 so với tháng 09/2020. Bụi PM10 tăng 4,0 lần so với tháng trước.

- So với tháng 10/2019: Đối với khu vực Nền bụi giảm 2,4 lần. Khu vực Nông trường bụi giảm 1,4 lần. Đối với khu vực Đô thị bụi giảm ở hầu hết các vị trí từ 2,2 ÷ 4,3 lần; giảm nhiều nhất 4,3 lần ở vị trí ĐT2; còn vị trí còn lại ĐT1 tăng nhẹ 1,4 lần. Khu vực các điểm nút Giao thông: Nồng độ bụi giảm 1,3 lần và 2,7 lần ở vị trí GT1 và GT2; vị trí GT3 bụi tăng 2,1 lần. Đối với các vị trí khu Công nghiệp bụi hầu hết giảm nhẹ từ 1,1 ÷ 2,4 lần, riêng vị trí ĐT1 bụi tăng 2,9 lần và vẫn ở mức thấp hơn quy chuẩn.

Tiếng ồn ở khu vực Nền tăng 3,7 dB(A); khu vực Nông trường tiếng ồn tăng nhẹ. Khu Đô thị tiếng ồn dao động không đều: giảm nhiếu nhất 7,5 dB(A) ở vị trí ĐT2, giảm 5,6 dB(A) ở vị trí ĐT5; các vị trí còn lại tăng giảm không quá 2,8 dB(A). Các vị trí Giao thông tiếng ồn đều giảm: tại vị trí GT1 giảm 10,2 dB(A); tại vị trí GT2 giảm 9,8 dB(A), vị trí GT3 giảm 10,9 dB(A). Đối với các điểm hoạt động công nghiệp: tiếng ồn tăng nhiều nhất 13,2 dB(A) lên vượt quy chuẩn ở vị trí CN2, vị trí CN3 tăng 4,6 dB(A); và các vị trí còn lại dao động nhẹ.

Bụi PM10 tại vị trí GT1 tăng gấp 1,9 lần so với cùng kỳ tháng 10/2019.

- Các thông số CO, SO2, NO2, bụi PM10 ở các điểm quan trắc còn lại hầu hết đạt chuẩn và ít biến động qua các đợt quan trắc.

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương sẽ tiếp tục quan trắc, theo dõi, cập nhật và báo cáo kết quả quan trắc kịp thời, chính xác để cơ quan quản lý Nhà nước có hướng điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế.

PHỤ LỤC