MỤC LỤC
4DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


5DANH MỤC BẢNG


11CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU


111.1.
Giới thiệu chung:


111.2. Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình:


12CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC


122.1. Vị trí quan trắc


122.1.1. Phạm vi thực hiện


122.1.2. Kế hoạch thực hiện


122.1.3. Tần suất quan trắc:


122.1.4. Giới thiệu sơ lược về địa điểm và vị trí quan trắc


142.2. Danh mục các thông số quan trắc theo tháng


152.3. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm


162.4. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu


162.5. Phương pháp phân tích mẫu


192.6. Mô tả địa điểm lấy mẫu


212.7. Điều kiện lấy mẫu


232.8. Tiêu chuẩn so sánh


232.9.Công tác QA/QC trong quan trắc


232.9.1. QA/QC trong lập kế hoạch quan trắc


242.9.2. QA/QC trong công tác chuẩn bị


242.9.3. QA/QC tại hiện trường


24a. Phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu và bảo quản mẫu


25b. Mẫu kiểm soát chất lượng tại hiện trường


252.9.4. QA/QC trong phòng thí nghiệm


25a/ Bảo đảm chất lượng phân tích (QA)


26b/ Kiểm soát chất lượng (QC)


262.9.5. Hiệu chuẩn thiết bị


27CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC MẶT


273.1. Sông Sài Gòn


273.1.1. SG1: Cách đập Dầu Tiếng 2km


303.1.2. SG2: Họng thu nước nhà máy nước Thủ Dầu Một:


343.1.3. SG3: Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình – Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu:


383.2. Rạch đổ vào sông Sài Gòn:


383.2.1. RSG1: Tại cầu Bà Sảng


423.2.2. RSG2: Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa


463.2.3. RSG3: Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành


493.2.4. RSG4: Suối Cát tại Cầu Trắng


523.2.5. RSG5: Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai


553.2.6. RSG6: Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký


583.2.7. RSG7: Kênh Ba Bò tại cầu Kênh


623.2.8. RSG8: Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn


663.2.9. RSG9: Kênh thoát nước thải tại cầu ông Bố


703.2.10. RSG10: Kênh D tại cầu bắt qua kênh D


733.2.11. RSG11: Suối Đờn tại cầu Suối Đờn


773.3. Sông Đồng Nai:


773.3.1. ĐN1:Cách ngã ba sông Đồng Nai-Sông Bé 1km


803.3.2. ĐN2: Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp


843.3.3. ĐN3: Cầu mới bắc qua Cù Lao Bạch Đằng


883.3.4. ĐN4: Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba


923.4. Các rạch đổ ra sông Đồng Nai:


923.4.1. RĐN1: Suối Cái tại Cầu Bến Sắn


963.4.2. RĐN2: Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước


1003.4.3. RĐN3: Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản


1043.4.4. RĐN4: Suối Cái tại Cầu Bà Kiên


1083.4.5. RĐN5: Suối Siệp tại cống trên QL1K


1123.4.6. RĐN6: Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp


1163.4.7. RĐN7: Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc


1203.4.8. RĐN8: Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt


1243.5. Sông Thị Tính:


1243.5.1. STT1: Cầu Phú Bình


1283.5.2. STT2: Cầu trên đường vành đai 4


1323.5.3. STT3: Cầu Ông Cộ


1363.6. Rạch đổ vào sông Thị Tính:


1363.6.1. RTT1: Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe


1403.6.2. RTT2: Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan


1443.7. Sông Bé:


1483.8. Kênh thủy lợi:


1483.8.1. KTL1: Cửa xả hồ nước Phước Hòa


1523.8.2. KTL2: Tại giao lộ với Quốc lộ 13


1553.9. Kết quả quan trắc dầu và kim loại nặng:


1553.10. Đánh giá chỉ số chất lượng nước:


159CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC


1594.1. Kết quả QA/QC hiện trường:


163CHƯƠNG V: KẾT LUẬN


1635.1. Sông Sài Gòn:


1645.2. Các rạch đổ vào sông Sài Gòn:


1645.3. Sông Đồng Nai:


1655.4. Rạch đổ vào sông Đồng Nai:


1655.5. Sông Thị Tính và các rạch đổ vào sông Thị Tính:


1655.6. Sông Bé:


1665.7. Kênh thủy lợi:


167CHƯƠNG VI: PHỤ LỤC




DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BTNMT: Bộ Tài nguyên và Môi trường

HTMT: Hiện trạng môi trường

TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam

TP TDM: Thành phố Thủ Dầu Một

QCVN: Quy chuẩn Việt Nam

WQI: Chỉ số chất lượng nước

WQI thông số: Chỉ số chất lượng nước tính toán cho mỗi thông số

RPD: Phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp

LD1: Kết quả phân tích lần thứ nhất

LD2: Kết quả phân tích lần thứ hai

DANH MỤC BẢNG

15Bảng 1: Danh mục các thông số quan trắc 


15Bảng 2: Danh mục về thiết bị quan trắc 


16Bảng 3: Phương pháp lấy mẫu và bảo quản 


16Bảng 4: Phương pháp phân tích mẫu 


19Bảng 5: Danh mục điểm quan trắc và ký hiệu mẫu 


21Bảng 6: Điều kiện lấy mẫu 


27Bảng 1: Hàm lượng N-NH3 và COD tại SG1 


30Bảng 2: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG1
 

31Bảng 3: Hàm lượng N-NH3 và COD trung bình tại SG2 


33Bảng 4: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG2
 

34Bảng 5: Hàm lượng N-NH3 và COD trung bình tại SG3
 

36Bảng 6: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG3
 

37Bảng 15: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG1
 

40Bảng 16: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG1
 

41Bảng 17: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG2 


43Bảng 18: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG2
 

43Bảng 19: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG3
 

46Bảng 20: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG3
 

47Bảng 21: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG4
 

49Bảng 22: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG4
 

49Bảng 23: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG5
 

52Bảng 24: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG5
 

52Bảng 25: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG6
 

55Bảng 26: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát trên RSG6
 

55Bảng 27: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG7
 

58Bảng 28: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG7
 

58Bảng 29: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG8
 

61Bảng 30: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG8
 

61Bảng 31: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG9


64Bảng 32: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG9
 

64Bảng 33: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG10
 

67Bảng 34: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG10
 

67Bảng 35: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG11 


70Bảng 36: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại Suối Đờn


71Bảng 37: Hàm lượng N-NH3 và COD tại ĐN1
 

74Bảng 38: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát trên ĐN1
 

74Bảng 39: Hàm lượng N-NH3 và COD trung bình tại ĐN2
 

77Bảng 41: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát trên ĐN2
 

78Bảng 42: Hàm lượng N-NH3 và COD trung bình tại ĐN3
 

81Bảng 44: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại ĐN3
 

82Bảng 45: Hàm lượng N-NH3 và COD trung bình tại ĐN4
 

85Bảng 47: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại ĐN4
 

86Bảng 48: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN1
 

89Bảng 49: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN1
 

89Bảng 50: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN2
 

92Bảng 51: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN2 


92Bảng 52: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN3
 

95Bảng 53: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN3 


95Bảng 54: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN4
 

98Bảng 55: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN4
 

98Bảng 56: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN5
 

101Bảng 57: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN5
 

101Bảng 58: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN6 


104Bảng 59: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN6 


104Bảng 60: Hàm lượng N-NH3 và COD trên RĐN7
 

107Bảng 61: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN7 


107Bảng 62: Hàm lượng N-NH3 và COD trên RĐN8 


110Bảng 63: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN8


111Bảng 644: Hàm lượng N-NH3 và COD trên STT1 


114Bảng 65: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại STT1 


114Bảng 66: Hàm lượng N-NH3 và COD trên STT2 


117Bảng 67: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại STT2 


117Bảng 68: Hàm lượng N-NH3 và COD trên STT3 


120Bảng 69: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại STT3 


120Bảng 70: Hàm lượng N-NH3 và COD trên RTT1 


123Bảng 71: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RTT1 


123Bảng 72: Hàm lượng N-NH3 và COD trên RTT2 


126Bảng 73: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RTT2 


128Bảng 74: Hàm lượng N-NH3 và COD trên SB
 

130Bảng 75: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SB
 

130Bảng 76: Hàm lượng N-NH3 và COD trên KTL1 


133Bảng 77: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại KTL1
 

133Bảng 78: Hàm lượng N-NH3 và COD trên KTL2
 

136Bảng 79: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại KTL2
 

137Bảng 80: Giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước
 

142Bảng 81: Kết quả thực hiện QC hiện trường - tháng 04 năm 2018 


147Bảng 82: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG1
 

148Bảng 83: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG2
 

149Bảng 84: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG3
 

150Bảng 85: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN1
 

151Bảng 86: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN2
 

152Bảng 87: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN3
 

153Bảng 88: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN4
 

154Bảng 89: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG1
 

155Bảng 90: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG2
 

156Bảng 91: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG3
 

157Bảng 92: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG4 


158Bảng 93: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG5
 

159Bảng 94: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG6
 

160Bảng 95: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG7
 

161Bảng 96: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG8
 

162Bảng 97: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG9
 

163Bảng 98: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG10
 

164Bảng 99: Kết quả quan trắc nước mặt trên Suối Đờn RSG11
 

165Bảng 100: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN1 


166Bảng 101: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN2
 

167Bảng 102: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN3
 

168Bảng 103: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN4
 

169Bảng 104: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN5 


170Bảng 105: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN6
 

171Bảng 106: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN7
 

172Bảng 107: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN8
 

173Bảng 108: Kết quả quan trắc nước mặt trên STT1 


174Bảng 109: Kết quả quan trắc nước mặt trên STT2
 

175Bảng 110: Kết quả quan trắc nước mặt trên STT3
 

176Bảng 111: Kết quả quan trắc nước mặt trên RTT1
 

177Bảng 112: Kết quả quan trắc nước mặt trên RTT2
 

178Bảng 113: Kết quả quan trắc nước mặt trên SB
 

179Bảng 114: Kết quả quan trắc nước mặt trên KTL1
 

180Bảng 115: Kết quả quan trắc nước mặt trên KTL2
 

182Bảng 116: Kết quả thực hiện QA/QC PTN - Mẫu lặp
 

186Bảng 117: Kết quả thực hiện QA/QC PTN - Mẫu thêm chuẩn
 

188Bảng 118: Kết quả thực hiện QA/QC PTN - Mẫu chuẩn
 

191Bảng 119: Kết quả thực hiện QA/QC PTN - Mẫu trắng 




DANH MỤC BIỂU ĐỒ

28Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại SG1


29Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại SG1


32Biểu đồ 3: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại SG2


32Biểu đồ 4: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại SG2


34Biểu đồ 5: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại SG3


35Biểu đồ 6: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại SG3


38Biểu đồ 7: Diễn biến ô nhiễm Amoni trên sông RSG1


39Biểu đồ 8: Diễn biến ô nhiễm COD trên sông RSG1


42Biểu đồ 9: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG2


42Biểu đồ 10: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG2


44Biểu đồ 11: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG3


45Biểu đồ 12: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG3


47Biểu đồ 13: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG4


48Biểu đồ 14: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG4


50Biểu đồ 15: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG5


51Biểu đồ 16: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG5


53Biểu đồ 17: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG6


54Biểu đồ 18: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG6


56Biểu đồ 19: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG7


57Biểu đồ 20: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG7


59Biểu đồ 21: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG8


60Biểu đồ 22: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG8


62Biểu đồ 23: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG9


63Biểu đồ 24: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG9


65Biểu đồ 25: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG10


66Biểu đồ 26: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG10


68Biểu đồ 27: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG11


69Biểu đồ 28: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG11


72Biểu đồ 29: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại ĐN1


73Biểu đồ 30: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại ĐN1


75Biểu đồ 31: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại ĐN2


76Biểu đồ 32: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại ĐN2


78Biểu đồ 33: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại ĐN3


79Biểu đồ 34: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại ĐN3


81Biểu đồ 35: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại ĐN4


82Biểu đồ 36: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại ĐN4


85Biểu đồ 37: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN1


86Biểu đồ 38: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN1


88Biểu đồ 39: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN2


89Biểu đồ 40: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN2


91Biểu đồ 41: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN3


92Biểu đồ 42: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN3


94Biểu đồ 43: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN4


95Biểu đồ 44: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN4


97Biểu đồ 45: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN5


98Biểu đồ 46: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN5


100Biểu 47: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN6


101Biểu 48: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN6


103Biểu 49: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN7


104Biểu 50: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN7


106Biểu 51: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên RĐN8


107Biểu 52: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên RĐN8


110Biểu 53: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên STT1


111Biểu 54: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên STT1


113Biểu 55: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên STT2


114Biểu 56: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên STT2


116Biểu 57: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên STT3


117Biểu 58: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên STT3


119Biểu 59: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên RTT1


120Biểu 60: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên RTT1


122Biểu 61: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên RTT2


123Biểu 62: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên RTT2


126Biểu 63: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên SB


127Biểu 64: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên SB


129Biểu 65: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại KTL1


130Biểu 66: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại KTL1


132Biểu 67: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại KTL2


133Biểu 68: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại KTL2




CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu chung:

Thực hiện Quyết định số 918/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020, Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình quan trắc trong năm 2018 với 34 điểm quan trắc nước mặt trên toàn tỉnh với các mục đích sau:
- Đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường nước mặt giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời.
- Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.
- Theo dõi hiện trạng và xu hướng diễn biến chất lượng nguồn nước mặt trên các sông, rạch, các chi lưu của hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương.
- Cung cấp một phần dữ liệu và thông tin cho báo cáo hiện trạng môi trường (HTMT) chung của tỉnh, góp phần vào báo cáo HTMT toàn quốc trình Quốc hội.
1.2. Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình:
· Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.
· Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ký ngày 19/12/2012 quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.
· Thông tư 29/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa.
· Quyết định 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy họach mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
· Quyết định số: 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020.
CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC
2.1. Vị trí quan trắc
2.1.1. Phạm vi thực hiện

- Khu vực tỉnh Bình Dương
2.1.2. Kế hoạch thực hiện

- Kế hoạch quan trắc nước mặt tháng 04 năm 2018 được lập và phê duyệt trong một tuần trước khi thực hiện. (Đính kèm bảng kế hoạch quan trắc nước mặt tháng 4/2018 và công văn chi tiết được nêu trong phần phụ lục).
2.1.3. Tần suất quan trắc:

- Tần suất 12 tháng/năm hay định kỳ 1 lần/tháng

2.1.4. Giới thiệu sơ lược về địa điểm và vị trí quan trắc
- Tổng số 34 điểm quan trắc, bao gồm:

+ SG1 (Cách đập Dầu Tiếng 2 km): Đánh giá chất lượng nước thượng nguồn sông Sài Gòn khu vực bắt đầu chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương.
+ SG2 (Họng thu nước nhà máy nước TDM): Đánh giá chất lượng nguồn nước mặt cung cấp cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thị xã TDM.
+ SG3 (Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu): Đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Dĩ An, Thuận An và các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố HCM.
+ RSG1 (Bà Sảng) Đánh giá chất lượng bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của một phần thành phố mới Bình Dương và dân cư xung quanh.
+ RSG2 (Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa) Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thành phố mới Bình Dương, khu vực phía bắc TDM.
+ RSG3 (Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành): Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thị xã Thủ Dầu Một.
+ RSG4 (Suối Cát tại Cầu Trắng): Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các khu đô thị, khu dân cư.
+ RSG5 (Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai): Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các KCN Việt Hương, các doanh nghiệp gốm sứ và nước thải sinh hoạt của khu dân cư.

+ RSG6 (Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký): Đánh giá chất lượng nước rạch Vĩnh Bình bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp thuộc Bình Dương và một số cơ sở sản xuất thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

+ RSG7 (Kênh Ba Bò tại cầu Kênh): Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải Khu công nghiệp  Sóng Thần I, II, các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp và các khu dân cư vào kênh Ba Bò.
+ RSG8 (Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn): Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực lân cận KCN Rạch Bắp.
+ RSG9 (Kênh thoát nước thải tại cầu ông Bố): Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực KCN Đồng An 1.
+ RSG10 (Kênh D tại cầu bắt qua kênh D): Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực KCN Đồng An 1.
+ RSG11 (Suối Đờn tại cầu Suối Đờn): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các công ty và khu dân cư ven kênh đổ ra sông Sài Gòn.

+ ĐN1 (Cách ngã ba sông ĐN - SB 1 km): Đánh giá chất lượng nước mặt tại hợp lưu của sông Đồng Nai và sông Bé.
+ ĐN2 (Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp): Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Hiệp.
+ ĐN3 (Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng): Đánh giá chất lượng nước mặt  bị tác động bởi hoạt động nuôi cá bè và hoạt động sản xuất của một số nhà máy.
+ ĐN4 (Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba): Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Ba và  khu vực hạ lưu sông Đồng Nai thuộc địa phận Bình Dương.
+ RĐN1 (Suối Cái tại Cầu Bến Sắn): Đánh giá chất lượng nước mặt của hợp lưu của các suối Thợ Ụt, Ngọn Bà Tánh, Dung Gia, Vĩnh Lai, bị tác động bởi nước thải của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP.
+ RĐN2 (Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ CCN khu vực Thái Hòa,  An Phú, các khu chợ, nhà ở tập thể công nhân, các khách sạn, nhà nghỉ.
+ RĐN3 (Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ KCN Nam Tân Uyên và các nhà máy ngoài KCN.
+ RĐN4 (Suối Cái tại Cầu Bà Kiên): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP Khu dân cư Tân Phước Khánh, các nhà máy ngoài khu công nghiệp.
+ RĐN5 (Suối Siệp tại cống trên QL 1K): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư thị xã Dĩ An.
+ RĐN6 (Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty: Công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn, Công ty KOVIDA.
+ RĐN7 (Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty, khu dân cư và khu công nghiệp Đất Cuốc.
+ RĐN8 (Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty, khu công nghiệp VSIP 2 mở rộng.
+ SB (Cầu Sông Bé cầu Phước Hòa): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các nhà máy cao su thải ra suối Lùng và đổ vào sông Bé.
+ STT1 (Cầu Phú Bình): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải các nhà máy sản xuất mủ cao su Phú Bình, Long Hòa và một số cơ sở chăn nuôi heo và nước thải khu dân cư.
+ STT2 (Cầu trên  đường vành đai 4): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải KCN, đô thị Bàu Bàng, các KCN và đô thị Mỹ Phước, hoạt động chăn nuôi quy mô lớn.
+ STT3 (Cầu Ông Cộ): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của KCN Mỹ Phước I, II, III và Cụm Công nghiệp Tân Định, nhà máy giấy Vạn Phát, Tân Thuận An, các khu dân cư thuộc Thị trấn Mỹ Phước.
+ RTT1 (Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe): Đánh giá chất lượng nước ở thượng nguồn bị tác động của các hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
+ RTT2 (Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan): Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các doanh nghiệp và bãi rác tập trung Chánh Phú Hòa.
+ KTL1 (Cửa xả hồ nước Phước Hòa): Đánh giá chất lượng nước mặt thượng nguồn phục vụ cho hoạt động cấp nước công nghiệp, dân sinh và cải thiện môi trường và chất lượng nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn.
+ KTL2 (Tại giao lộ với QL13): Đánh giá chất lượng nước mặt thượng nguồn phục vụ cho hoạt động cấp nước công nghiệp, dân sinh và cải thiện môi trường và chất lượng nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn.
2.2. Danh mục các thông số quan trắc theo tháng
Bảng 1: Danh mục các thông số quan trắc

	Stt
	Nhóm thông số
	Thông số

	1
	Nhóm thông số đo nhanh tại hiện trường
	Nhiệt độ, pH, Độ đục, Độ dẫn điện, TDS, Muối, DO

	2
	Nhóm thông số phân tích trong phòng thí nghiệm
	BOD5, COD, SS, NH3-N, NO3-N,NO2-N, Coliform, Dầu tổng, Cl-, Fe, PO43-, F- và Các Kim loại nặng (Hg, As, Cu, Zn, Cr+3, Cr+6, Ni, Pb, Cd)


2.3. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm
Bảng 2: Danh mục về thiết bị quan trắc

	Stt
	Tên thiết bị
	Model thiết bị
	Hãng sản xuất
	Tần suất hiệu chuẩn

	I
	THIẾT BỊ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

	1
	Máy đo nhanh hiện trường TOA 22A
	TOA 22A
	Mỹ
	1 lần/năm và

trước khi đo

	2
	Máy đo độ dẫn điện, TDS, độ muối
	TDS
	Mỹ
	1 lần/năm và

trước khi đo

	3
	Thiết bị lấy mẫu nước phương ngang WildCo
	-
	Mỹ
	-

	II
	THIẾT BỊ PHÒNG THỬ NGHIỆM

	1
	Máy quang phổ DR 5000
	HACH
	Mỹ
	1 lần/năm

	2
	Tù sấy member
	TS4
	Đức
	1 lần/năm

	3
	Tủ ủ BOD 300 lít
	Shellab
	Mỹ
	1 lần/năm

	4
	Tủ bảo quản mẫu 800 lít
	Alaska
	Mỹ
	1 lần/năm

	5
	Máy lọc nước RO
	RO
	Mỹ
	1 lần/năm

	6
	Máy đo độ đục 2100N
	Hach
	Mỹ
	1 lần/năm

	7
	Máy đo pH để bàn
	Hach
	Mỹ
	1 lần/năm

	8
	Máy đo oxy hòa tan 
	HQ40D
	Mỹ
	1 lần/năm

	9
	Bộ lọc cặn SS
	Đức
	Mỹ
	1 lần/năm

	10
	Cân phân tích
	Sartorius
	Đức
	1 lần/năm

	11
	Máy phân tích dầu trong nước
	Horiba
	Nhật
	1 lần/năm

	12
	Hệ thống Quang phổ hấp thu nguyên tử AA400
	AAS
	Mỹ
	1 lần/năm


2.4. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu

Bảng 3: Phương pháp lấy mẫu và bảo quản

	Thành phần
	Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu

	Thành phần môi trường nước
	- TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước -Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu,
- TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước -Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu,
- TCVN 6663-6:2008: Hướng dẫn lấy mẫu nước ở sông, suối,
- TCVN 6663-14: 2000: Chất lượng nước - hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường,
- Ngoài ra còn áp dụng các quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO/IEC 17025:2005


2.5. Phương pháp phân tích mẫu

Bảng 4: Phương pháp phân tích mẫu
	Stt
	Tên thông số
	Thiết bị/ Phương pháp phân tích
	Mô tả phương pháp
	Giới hạn phát hiện/Độ chính xác

	1
	Nhiệt độ (0C)
	Máy TOA 22A
	Đo máy
	0 – 50oC

	2
	Xác định Ph
	Máy TOA 22A
	Đo máy
	0 - 14

	3
	Xác định chỉ số oxy hòa tan (DO) (mg/L)
	Máy TOA 22A
	Đo máy
	0 - 20

	4
	Độ dẫn điện EC (µs/cm)
	Máy TOA 22A
	Đo máy
	0 – 199,9 mS

	5
	Xác định tổng chất rắn hoà tan (TDS) (mg/L)
	Máy TDS ADWA 332
	Đo máy
	0 – 19900 mg/L

	6
	Xác định hàm lượng Natri Clorua  (NaCl) (%)
	Máy TOA 22A
	Đo máy
	0 – 4%

	7
	Xác định độ  đục (NTU)
	Máy TOA 22A
	Đo máy
	0 – 800 NTU

	8
	Xác định hàm lượng Nitrate

(NO3 – N) (mg/L)
	TCVN 7323-2

-2004 
	Lập đường chuẩn, đo độ hấp thu
	0,06 mg/L

	9
	Xác định hàm lượng Nitrite (NO2 – N) (mg/L)
	TCVN 6178-96
	Lập đường chuẩn, đo độ hấp thu
	0,001 mg/L

	10
	Xác định hàm lượng Nitơ Amoni (NH3-N) (mg/L)
	TCVN 5988-95 
	Phương pháp chuẩn độ từ chưng cất
	0,1 mg/L

	11
	Xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS) (mg/L)
	TCVN 6625-2000
	Phương pháp khối lượng
	2 mg/L

	12
	Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) (mgO2/L)
	TCVN 6491-99 

HACH 8000-98 
	- Phương pháp chuẩn độ từ việc đun hồi lưu mẫu
- Phương pháp so màu
	10 mg/L

3 mg/L

	13
	Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) (mgO2/L)
	TCVN 6001-1-2008
	Phương pháp cho nước pha loãng đã cấy vi sinh vật, ủ ở nhiệt độ 200C trong 5 ngày
	3 mg/L

	14
	Coliform (MPN/100mL)
	TCVN 6187-1-09
	Phương pháp màng lọc, ủ ở nhiệt độ 370C trong 01 ngày
	-

	15
	Xác định hàm lượng Clorua (Cl-) (mg/L)
	TCVN 6194-96 
	Phương pháp chuẩn độ
	-

	16
	Xác định hàm lượng sắt tổng

(Tổng Fe) (mg/L)
	TCVN 6177-96 
	Lập đường chuẩn, đo độ hấp thu
	0,01 mg/L

	17
	Xác định hàm lượng Phosphate

(PO43-) ( tính theo P) (mg/L)
	SMEWW 4500 PO43- (E)-95 
	Lập đường chuẩn, đo độ hấp thu
	0,01 mg/L

	18
	Xác định hàm lượng Florua (F-) (mg/L)
	HACH 8029-98
	Phương pháp so màu
	0,02 mg/L

	19
	Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) (mg/L)
	TCVN 7877-2008
	Phá mẫu, cô mẫu, lập đường chuẩn và thao tác trên thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử
	-

	20
	Xác định hàm lượng Asen (As) (mg/L)
	TCVN 6626-2008
	Phá mẫu, lập đường chuẩn và thao tác trên thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử
	0,005 mg/L

	21
	Xác định hàm lượng Đồng (Cu) (mg/L)
	TCVN 6193-96 
	Phá mẫu, lập đường chuẩn và thao tác trên thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử
	0,03 mg/L

	22
	Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) (mg/L)
	TCVN 6193-96 
	Phá mẫu, lập đường chuẩn và thao tác trên thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử
	0,008 mg/L

	23
	Xác định hàm lượng Crôm III (Cr3+) (mg/L)
	TCVN 6222 - 2008

HACH 8023-98
	Phá mẫu, lập đường chuẩn và thao tác trên thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử xác định Cr; Cr3+ = Cr – Cr6+
	0,10 mg/L

	24
	Xác định hàm lượng Crôm VI (Cr6+) (mg/L)
	HACH 8023-98
	Phương pháp so màu
	0,005 mg/L

	25
	Xác định hàm lượng Niken (Ni) (mg/L)
	TCVN 6193-96 
	Phá mẫu, lập đường chuẩn và thao tác trên thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử
	0,08 mg/L

	26
	Xác định hàm lượng Chì (Pb) (mg/L)
	TCVN 6193-96 
	Phá mẫu, cô mẫu, lập đường chuẩn và thao tác trên thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử
	0,02 mg/L

	27
	Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) (mg/L)
	TCVN 6193-96 
	Phá mẫu, cô mẫu, lập đường chuẩn và thao tác trên thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử
	0,005 mg/L

	28
	Xác định hàm lượng dầu mỡ tổng (mg/L)
	SMEWW 5520-B-95
	Phương pháp khối lượng
	0.60 g/L


2.6. Mô tả địa điểm lấy mẫu
Bảng 5: Danh mục điểm quan trắc và ký hiệu mẫu

	Stt
	Tên điểm quan trắc
	Vị trí lấy mẫu
	Ký hiệu
	Tổng số mẫu 

	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ
	
	

	I
	Trên Sông Sài Gòn và các rạch đổ ra sông Sài Gòn

	1.1
	Trên Sông Sài Gòn

	1
	Cách đập Dầu Tiếng 2 km
	11017’17’’
	106021’15’’
	SG1
	01

	2
	Họng thu nước nhà máy nước TDM
	10058’55’’
	106038’36’’
	SG2
	02

	3
	Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu
	10052’01’’
	106042’48’’
	SG3
	02

	1.2
	Trên các rạch đổ ra sông Sài Gòn

	4
	Rạch tại cầu Bà Sảng
	1100’6,6’’
	106038’31’’
	RSG1
	01

	5
	Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa
	11000’6,3’’
	106038’54’’
	RSG2
	01

	6
	Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành
	10058’51’’
	106039’19’’
	RSG3
	01

	7
	Suối Cát tại Cầu Trắng
	10057’13’’
	106040’40’’
	RSG4
	01

	8
	Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai
	10056’36’’
	106041’27’
	RSG5
	01

	9
	Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký
	10052’8’’
	106042’56’’
	RSG6
	01

	10
	Kênh Ba Bò tại cầu Kênh
	10053’7’’
	106043’55’’
	RSG7
	01

	11
	Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn
	11005’03’’
	106032’09’’
	RSG8
	01

	12
	Kênh thoát nước thải tại cầu ông Bố
	10053’54’’
	106042’56’’
	RSG9
	01

	13
	Kênh D tại cầu bắt qua kênh D
	10053’45’’
	106043’11’’
	RSG10
	01

	14
	Suối Đờn tại cầu Suối Đờn
	10058’36’’
	106044’32’’
	RSG11
	01

	II
	Trên Sông Đồng Nai và các rạch đổ ra sông Đồng Nai

	2.1
	Trên Sông Đồng Nai

	15
	Cách ngã ba sông ĐN – SB 1 km
	11063’31’’
	106055’31’’
	ĐN1
	01

	16
	Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng
	1100’25,7’’
	106046’47’’
	ĐN2
	02

	17
	Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp
	1103’9’’
	106043’2’’
	ĐN3
	02


	18
	Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba
	10058’33’’
	106046’18’’
	ĐN4
	02

	2.2
	Trên các rạch đổ ra sông Đồng Nai

	19
	Suối Cái tại Cầu Bến Sắn
	1100’42’’
	106045’12’’
	RĐN1
	01

	20
	Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước
	10058’57’’
	106045’31’’
	RĐN2
	01

	21
	Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản
	10059’51’’
	106046’09’’
	RĐN3
	01

	22
	Suối Cái tại Cầu Bà Kiên
	10058’49’’
	106046’19’’
	RĐN4
	01

	23
	Suối Siệp tại cống trên QL 1K
	10055’01’’
	106048’20’’
	RĐN5
	01

	24
	Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp
	10053’39’’
	106049’10’’
	RĐN6
	01

	25
	Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc
	110 4’36’’
	106056’30’’
	RĐN7
	01

	26
	Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt
	110 05’11’’
	106042’10’’
	RĐN8
	01

	III
	Trên Sông Bé

	27
	Cầu Sông Bé-cầu Phước Hòa
	11015’10’’
	106045’28’’
	SB
	01

	IV
	Trên Sông Thị Tính và các rạch đổ ra sông Thị Tính

	4.1
	Trên Sông Thị Tính

	28
	Cầu Phú Bình
	11014’27’’
	106029’32’’
	STT1
	01

	29
	Cầu trên  đường vành đai 4
	1106’3’’
	106035’54’’
	STT2
	01

	30
	Cầu Ông Cộ
	11002’18’’
	106036’39’’
	STT3
	01

	4.2
	Trên các rạch đổ ra sông Thị Tính

	31
	Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe
	11019’24’’
	106028’32’’
	RTT1
	01

	32
	Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan
	11009’15’’
	106035’9’’
	RTT2
	01

	33
	Cửa xả hồ nước Phước Hòa
	11024’20’’
	106043’11’’
	KTL1
	01

	34
	Tại giao lộ với QL13
	11021’26’’
	106037’54’’
	KTL2
	01


2.7. Điều kiện lấy mẫu

Bảng 6: Điều kiện lấy mẫu
	STT
	Ký hiệu mẫu
	Ngày lấy mẫu
	Giờ lấy mẫu
	Đặc điểm thời tiết
	Tên người lấy mẫu
	Điều kiện bảo quản mẫu
	Đặc điểm nơi quan trắc

	I
	Trên Sông Sài Gòn và các rạch đổ ra sông Sài Gòn

	1.1
	Trên Sông Sài Gòn

	1
	SG1
	11/04/2018
	9h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước đục, chảy siết, nhiều lục bình.

	2
	SG2
	11/04/2018
	13h - Cường

8h - Kiệt
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước trong, nhiều lục bình. 

	3
	SG3
	11/04/2018
	12h -Cường

7h - Kiệt
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước trong, nhiều lục bình. 

	1.2
	Trên các rạch đổ ra sông Sài Gòn

	4
	RSG1
	06/04/2018
	11h30
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Có váng dầu, có cỏ.

	5
	RSG2
	06/04/2018
	11h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nhiều cỏ, nước chảy siết.

	6
	RSG3
	06/04/2018
	13h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước nhiều cặn.

	7
	RSG4
	06/04/2018
	12h30
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nhiều cặn lơ lửng, có công trình xây dựng, có mùi hôi.

	8
	RSG5
	06/04/2018
	13h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nhiều lục bình, có rác, nhiều cặn.

	9
	RSG6
	09/04/2018
	8h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước trong

	10
	RSG7
	09/04/2018
	6h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Có bọt, nước đục, có mùi hôi, nước màu vàng nhạt.

	11
	RSG8
	06/04/2018
	12h15
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước chảy siết, nhiều rêu.

	12
	RSG9
	09/04/2018
	7h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Chảy chậm, nhiều cỏ rác, có rêu.

	13
	RSG10
	09/04/2018
	6h30
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước có mùi hôi, nhiều cặn lơ lửng, có bọt, có màu vàng.

	14
	RSG11
	09/04/2018
	7h30
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước màu xanh, nhiều cặn, nhiều lục bình, có rác.

	II
	Trên Sông Đồng Nai và các rạch đổ ra sông Đồng Nai

	2.1
	Trên Sông Đồng Nai

	15
	ĐN1
	05/04/2018
	13h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước chảy siết.

	16
	ĐN2
	05/04/2018
	12h - Kiệt

17h - Cường
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước trong

	17
	ĐN3
	05/04/2018
	11h30 - Kiệt 
18h - Cường
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước trong, có ghe đò.

	18
	ĐN4
	05/04/2018
	11h - Kiệt

16h - Cường
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước trong, nhiều lục bình,c ó xà lang.

	2.2
	Trên các rạch đổ ra sông Đồng Nai

	19
	RĐN1
	03/04/2018
	9h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước trong, chảy siết.

	20
	RĐN2
	02/04/2018
	11h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước đục, nhiều cặn, mùi hôi.

	21
	RĐN3
	02/04/2018
	10h30
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước chảy nhẹ, có rác.

	22
	RĐN4
	02/04/2018
	10h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước trong

	23
	RĐN5
	02/04/2018
	9h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước trong, chảy siết.

	24
	RĐN6
	02/04/2018
	9h15
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nhiều lục bình, nước trong.

	25
	RĐN7
	03/04/2018
	10h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước trong, có công trình xây dựng.

	26
	RĐN8
	03/04/2018
	11h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nhiều cỏ, chảy siết.

	III
	Trên Sông Bé

	27
	SB
	04/042018
	10h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước chảy siết.

	IV
	Trên Sông Thị Tính và các rạch đổ ra sông Thị Tính

	4.1
	Trên Sông Thị Tính

	28
	STT1
	10/04/2018
	8h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước chảy xiết

	29
	STT2
	10/04/2018
	7h30
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước trong, có lục bình.

	30
	STT3
	10/04/2018
	7h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Chảy siết, nhiều lục bình.

	4.2
	Trên các rạch đổ ra sông Thị Tính và kênh thủy lợi

	31
	RTT1
	10/04/2018
	6h30
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước trong, chảy siết.

	32
	RTT2
	10/04/2018
	6h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước đục, chảy siết.

	33
	KTL1
	04/04/2018
	12h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước trong, chảy siết.

	34
	KTL2
	04/04/2018
	11h
	Nắng
	Bảo, Hiền
	4 ±10C
	Nước trong, chảy siết.


2.8. Tiêu chuẩn so sánh

Kết quả quan trắc được so sánh theo quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và được phân hạng nhằm đánh giá, kiểm soát chất lượng nước, phục vụ cho các mục đích sử dụng khác nhau.
Các nhánh sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Thị Tính, sông Bé, Kênh thủy lợi và các rạch đổ vào các nhánh sông chính phục vụ cho mục đích cấp nước được so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2).
Các rạch đổ vào sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bình Nhâm đổ về hạ lưu được so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1).
2.9.Công tác QA/QC trong quan trắc

2.9.1. QA/QC trong lập kế hoạch quan trắc

Xác định mục tiêu, mục đích của chương trình quan trắc, từ đó lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết cho từng tháng quan trắc, trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, xác định tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chứa mẫu, thiết bị đo và phân tích tại hiện trường, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện.
2.9.2. QA/QC trong công tác chuẩn bị

Công tác chuẩn bị, phân công cụ thể như sau: 

- Bố trí quan trắc viên, phương tiện đi lại.
- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị hóa chất, phương pháp cụ thể.
- Xác định thời gian dự kiến lấy mẫu phù hợp theo chế độ triều cho từng điểm quan trắc.
- Sổ theo dõi sử dụng thiết bị, Biên bản hiệu chuẩn thiết bị và biên bản hiện trường.
- Bản Check List hiện trường.
- Thực hiện việc hiệu chuẩn bảo trì và kiểm soát thiết bị định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.
2.9.3. QA/QC tại hiện trường

- Nhân viên phòng quan trắc hiện trường được phân công rõ chức năng, nhiệm vụ trong văn bản mô tả công việc, được kiểm tra các kỹ năng chuyên môn và tham dự các lớp đào tạo nội bộ, được cấp có thẩm quyền ký xác nhận.
- Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của phòng hiện trường và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu và tài liệu có liên quan…)

- Hồ sơ, tài liệu và văn bản được kiểm soát đầy đủ, định kỳ.
- Đánh giá nội bộ hoạt động của phòng hiện trường: 01 năm/lần.
Quản lý mẫu từ khâu lấy mẫu hiện trường, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích trong PTN thực hiện theo Thông tư 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.
a. Phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu và bảo quản mẫu

- Trên các sông chính: Tại mỗi điểm quan trắc tiến hành lấy 01 mẫu trộn (bờ bên trái, bờ bên phải và giữa dòng) và theo tầng nước 0,5m và 1m. Tại các điểm có triều lấy mẫu ở đỉnh triều và chân triều gồm các điểm SG2, SG3, ĐN2, ĐN3, ĐN4. Các điểm quan trắc còn lại lấy một mẫu tại thời điểm chân triều.
- Các sông rạch khác: lấy một mẫu tại thời điểm chân triều.
- Mẫu được lấy bằng dung cụ lấy mẫu nước phương ngang dung tích 2 lít, có dây định sẵn chiều dài để xác định độ sâu cần lấy. Mẫu ở 3 vị trí và 2 tầng nước được trộn đều thành mẫu hỗn hợp. Mẫu này được đo nhanh các thông số tại hiện trường và cho vào các chai mẫu kỹ thuật được bảo quản lạnh trong thùng đá nhiệt độ 10C ÷ 50C, vận chuyển về phòng thử nghiệm để phân tích.
- Lượng mẫu: Đối với mỗi điểm quan trắc lấy đầy đủ lượng mẫu gồm: 01 chai vi sinh 0,5 lít, 01 chai hóa lý 1 lít, 01 chai kim loại nặng 1 lít, 01 chai dầu mỡ 1 lít.
b. Mẫu kiểm soát chất lượng tại hiện trường

- Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện  theo đúng quy định của Thông tư 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012, mẫu QC quan trắc tháng 4 bao gồm: Mẫu trắng vận chuyển tại rạch Bà Sảng tại cầu Bà Sảng (RSG1), mẫu trắng hiện trường tại suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt (RĐN8), mẫu lặp hiện trường tại rạch Bà Hiệp tại cầu Bà Hiệp (RĐN6) và kênh thoát nước An Tây tại của đổ vào sông Sài Gòn (RSG8).
2.9.4. QA/QC trong phòng thí nghiệm (PTN)
Tất cả các quá trình phân tích đều được kiểm soát theo một quy trình đã ban hành tại SOP của PTN. Việc tính toán, xử lý số liệu theo các tiêu chí thiết lập tại PTN và đã được hướng dẫn cụ thể trong tài liệu SOP.
- Quản lý mẫu từ khâu lấy mẫu hiện trường, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích trong PTN thực hiện theo Thông tư 21/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.
a/ Bảo đảm chất lượng phân tích (QA)

- Nhân viên PTN được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ trong văn bản mô tả công việc và được cấp có thẩm quyền ký.
- Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của PTN và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu…).
- Hồ sơ, tài liệu được kiểm soát đầy đủ, định kỳ.
- Đánh giá nội bộ hoạt động của phòng thí nghiệm: 01 năm/lần.
- Phương pháp thử nghiệm: TCVN, SMEWW, EPA,,,, các phương pháp đều được phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng (được rà soát 01 năm/lần hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào).
- Xây dựng đầy đủ các SOP thử nghiệm cho các thông số phân tích, xác định độ KĐBĐ cho từng phương pháp của từng thông số.
- Thực hiện việc hiệu chuẩn bảo trì và kiểm soát thiết bị định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.
- Điều kiện tiện nghi môi trường luôn được theo dõi hàng ngày, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.
- Tham gia so sánh liên phòng thí nghiệm và thử nghiệm thành thạo quy trình phân tích hàng năm theo yêu cầu của các thông tư, QCVN đã ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường: PTN đã duy trì và chọn lựa tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng định kỳ hàng năm do CEM, VINALAB tổ chức.
- Thực hiện phân tích so sánh với các phương pháp giống hoặc khác nhau: một thông số phân tích có nhiều phương pháp thử được lực chọn, hiện PTN đã xin công nhận từ 1 đến 2 phương pháp thử cho 1 thông số phân tích, vì vậy luôn luôn đảm bảo được việc kiểm tra chéo giữa các phương pháp với nhau.
b/ Kiểm soát chất lượng (QC)
- Để kiểm soát chất lượng quan trắc nước mặt tháng 2 năm 2018, PTN đã sử dụng các loại mẫu QC như: Mẫu lặp và mẫu thêm chuẩn tại mã mẫu QTNM 151,152 và QTNM 171,172 mẫu trắng tại mã mẫu QC-BL-7, QC-BL-8, mẫu chuẩn kiểm soát tại mã mẫu QC-2-7, QC-2-8.

- Kiểm tra chất lượng số liệu bằng cách sử dụng phương pháp thống kê, đưa ra được các giới hạn để so sánh đối chiếu kết quả, phải xác định được sai số chấp nhận được.
2.9.5. Hiệu chuẩn thiết bị

- Máy đo nhanh hiện trường TOA 22A, máy đo độ dẫn điện, TDS, độ muối được hiệu chuẩn ngay tại hiện trường trước khi đo đạc.
- Thiết bị lấy mẫu phương ngang đã được rửa sạch bằng nước và tráng hai lần bằng nước cất, sau đó được tráng rửa bằng mẫu nước tại vị trí quan trắc trước khi lấy mẫu.

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC MẶT

3.1. Sông Sài Gòn
3.1.1. SG1: Cách đập Dầu Tiếng 2km

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 77 phần phụ lục.
- Các thông số hóa lý, vi sinh ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 7: Hàm lượng N-NH3 và COD tại SG1


	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-T:2015/ BTNMT (A2)

	NH3-N (mg/L)
	1,68
	2,03
	1,68
	0,21
	0,14
	0,35
	1,26
	0,98
	0,56
	1,82
	0,84
	0,49
	0,35
	0,3

	COD

(mg/L)
	9
	9
	13
	18
	13
	13
	13
	7
	13
	7
	7
	7
	73
	15



[image: image1]
Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại SG1


[image: image2]
Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại SG1

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2), Riêng thông số PO43-(P) vượt quy chuẩn cho phép 0,21 lần, tăng 2,8 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,6 lần so với tháng trước; thông số BOD vượt chuẩn 5,83 lần, tăng 8,75 lần so với cùng kì năm trước và tăng 11,6 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 1,17 lần, giảm 4,8 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,4 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt chuẩn 4,87 lần, tăng 8,1 lần so với cùng kì năm trước và tăng 10,4 lần so với tháng trước.
- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có xu hướng cải thiện, COD dao động ổn định. Các thông số khác dao động ổn định, không có nhiều biến động so với cùng kì các năm. Vị trí quan trắc SG1 cách đập Dầu Tiếng 2 km là thượng nguồn sông Sài Gòn khu vực bắt đầu chảy qua địa bàn tỉnh Bình Dương, nguồn gây ô nhiễm chính tại vị trí này là một số hộ dân nuôi cá bè trên sông, một số thời điểm hồ Dầu Tiếng xả lũ làm nguồn nước cũng bị biến động.
Đánh giá chất lượng nước trên Sông Sài Gòn đoạn cách đập Dầu Tiếng 2 km theo WQI được trình bày tại bảng 8 sau:

Bảng 8: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG1

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	72
	7
	15
	43
	100
	100
	63
	35
	65


Chỉ số WQI tại SG1 phù hợp cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.
3.1.2. SG2: Họng thu nước nhà máy nước Thủ Dầu Một:

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 78 phần phụ lục.
- Các thông số hóa lý, vi sinh ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 9: Hàm lượng N-NH3 và COD trung bình tại SG2
	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N

(mg/L)
	0,56
	1,855
	0,7
	0,595
	0,21
	1,05
	1,365
	0,98
	1,225
	0,805
	0,665
	0,7
	0,455
	0,3

	COD

(mg/L)
	15,5
	13
	11
	19,5
	13
	10
	20
	7
	13
	10
	7
	7
	10
	15



[image: image3]
Biểu đồ 3: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại SG2 


[image: image4]
Biểu đồ 4: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại SG2

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Riêng thông số PO43- vượt quy chuẩn 2 lần, tăng 4 lần so với cùng kì năm trước và tăng 3,1 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 1,53 lần, giảm 1,22 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,52 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép , giảm 1,6 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,43 lần so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện, tuy nhiên vượt quy chuẩn qua hầu hết các tháng quan trắc; thông số COD đạt quy chuẩn và dao động nhẹ. Các thông số khác đều đạt quy chuẩn và không có nhiều dao động trong các tháng quan trắc. Vị trí quan trắc SG2 phản ánh chất lượng nguồn nước mặt cung cấp cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tại đây tiếp nhận nguồn nước từ thượng nguồn Sông Sài Gòn, Sông Thị Tính hợp lưu với Sông Sài Gòn và các rạch đổ về phía thượng lưu vì vậy bị tác động bởi nhiều nguồn thải khác nhau như nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi, nước thải sản xuất.
Đánh giá mức độ ô nhiễm trên khu vực cầu Phú Cường SG2 thông qua kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 10: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG2

	Tháng quan trắc
	Thủy triều
	WQI từng thông số
	WQI

	
	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	Trung bình
	100
	45
	93
	88
	73
	100
	100
	54
	38
	82


Chất lượng nước tại SG2 sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.
3.1.3. SG3: Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu:

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 79 phần phụ lục.
- Các thông số hóa lý, vi sinh ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 11: Hàm lượng N-NH3 và COD trung bình tại SG3

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng

4

2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N

(mg/L)
	0,5
	1,6
	2,0
	1,6
	1,1
	1,1
	1,4
	1,4
	2,0
	1,125
	1,225
	0,49
	0,455
	0,3

	COD

(mg/L)
	41,5
	11
	13
	13
	13
	13
	10
	7
	13
	13
	7
	13
	20
	15



[image: image5]
Biểu đồ 5: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại SG3


[image: image6]
Biểu đồ 6: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại SG3

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 1,53 lần, giảm 1,15 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,1 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 1,3 lần, giảm 2,1 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,54 lần so với tháng trước.
- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng giảm, tuy nhiên vẫn vượt quy chuẩn qua hầu hết các tháng quan trắc; thông số COD có chiều hướng tăng vượt quy chuẩn cho phép. Các thông số khác đều đạt quy chuẩn và không có nhiều dao động trong các tháng quan trắc. Vị trí quan trắc SG3 cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Dĩ An, Thuận An và các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một; chất lượng nước mặt tại SG3 đang có chiều hướng cải thiện.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại SG3 thông qua kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 12: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SG3

	Tháng quan trắc
	Thủy triều
	WQI từng thông số
	WQI

	
	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	Trung bình
	100
	47
	70
	66
	76
	100
	87
	54
	78
	80


Chất lượng nước tại vị trí SG3 sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.
* Nhận xét diễn biến chất lượng nước mặt sông Sài Gòn:
- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018 cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Riêng thông số PO43- vượt quy chuẩn cho phép 0,21 ÷ 2,0 lần. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 1,17 ÷ 1,53 lần. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 1,3 ÷ 4,87 lần.
- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng giảm, tuy nhiên vẫn vượt quy chuẩn qua hầu hết các tháng quan trắc; thông số COD có chiều hướng tăng vượt quy chuẩn cho phép. Các thông số khác đều đạt quy chuẩn và không có nhiều dao động trong các tháng quan trắc. Vị trí quan trắc SG3 cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Dĩ An, Thuận An và các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một; chất lượng nước mặt tại SG3 đang có chiều hướng giảm.
3.2. Rạch đổ vào sông Sài Gòn:

3.2.1. RSG1: Tại cầu Bà Sảng

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 80 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 13: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG1

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	2,80
	2,10
	3,50
	2,59
	2,80
	1,96
	2,03
	1,61
	1,26
	2,45
	0,77
	6,3
	7
	0,3

	COD

(mg/L)
	31
	35
	31
	35
	13
	20
	20
	33
	27
	33
	33
	13
	47
	15



[image: image7]
Biểu đồ 7: Diễn biến ô nhiễm Amoni trên sông RSG1


[image: image8]
Biểu đồ 8: Diễn biến ô nhiễm COD trên sông RSG1
* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy chỉ một vài các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); thông số NO2 vượt quy chuẩn vượt quy chuẩn 10,2 lần, tăng 5,4 lần so với cùng kì năm trước và tăng 26,8 lần so với tháng trước; thông số BOD vượt quy chuẩn 3,7 lần, tăng 1,83 lần so với cùng kì năm trước và tăng 3,7 lần so với tháng trước; thông số Fe vượt chuẩn 1,15 lần, giảm 1,26 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,16 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 23,3 lần, tăng 2,5 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,11 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 3,1 lần, tăng 1,5 lần so với cùng kì năm trước và tăng 3,6 lần so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có xu hướng tăng cao; thông số COD dao động và có chiều hướng tăng. Vị trí quan trắc RSG1 tại cầu Bà Sảng đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của một phần thành phố mới Bình Dương và dân cư xung quanh vì vậy hiện tượng ô nhiễm dinh dưỡng hữu cơ còn khá cao. Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu lại đối với thông số NO2 cao đột biến, kết quả lấy mẫu lại cho thấy NO2 đạt quy chuẩn cho phép.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG1 thông qua kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 14: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG1

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	45
	29
	33
	46
	85
	100
	1
	73
	61


Như vậy chất lượng nước tại cầu Bà Sảng là nước sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.
3.2.2. RSG2: Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 81 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 15: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG2

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	1,33
	1,47
	1,26
	1,61
	2,10
	1,54
	1,75
	1,12
	1,68
	1,54
	0,63
	1,4
	1,05
	0,3

	COD

(mg/L)
	48
	18
	18
	35
	26
	13
	13
	20
	13
	20
	13
	13
	40
	15



[image: image9]
Biểu đồ 9: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG2


[image: image10]
Biểu đồ 10: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG2
* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Riêng thông số SS vượt quy chuẩn 1,47 lần, giảm 5,6 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,07 lần so với tháng trước. Thông số BOD vượt quy chuẩn cho phép 3,1 lần, giảm 1,1 lần so với cùng kì năm trước và tăng 3,1 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.
- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 3,5 lần, giảm 1,26 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,3 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 2,67 lần, giảm 1,2 lần so với cùng kì năm trước và tăng 3,1 lần so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng giảm và vượt quy chuẩn cho phép ở hầu hết các tháng; thông số COD dao động không ổn định và có chiều hướng tăng. Các thông số khác đều đạt quy chuẩn và không có nhiều dao động trong các tháng quan trắc. Vị trí RSG2 tại cầu Suối Giữa đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thành phố mới Bình Dương, khu vực phía bắc Thủ Dầu Một vì vậy hiện tượng ô nhiễm dinh dưỡng hữu cơ còn khá cao.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG2 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 16: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG2

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	60
	38
	40
	44
	100
	58
	25
	100
	64


Chất lượng nước tại Cầu Suối Giữa sử dụng cho tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.
3.2.3. RSG3: Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 82 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 17: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG3

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	8,05
	7,35
	7,42
	7,70
	6,65
	5,32
	4,20
	4,34
	6,58
	7,35
	2,80
	7,7
	11,2
	0,3

	COD

(mg/L)
	75
	48
	110
	35
	40
	40
	27
	73
	67
	33
	33
	27
	73
	15



[image: image11]
Biểu đồ 11: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG3


[image: image12]
Biểu đồ 12: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG3
* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Riêng thông số BOD5 vượt quy chuẩn 6,17 lần, giảm 1,3 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,8 lần so với tháng trước; thông số PO43- vượt chuẩn 1,3 lần, giảm 1,73 lần so với cùng kì năm trước và so với tháng trước; thông số NO2-N vượt chuẩn 6,7 lần, tăng 27,9 lần so với cùng kì năm trước và tăng 7,12 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 37,3 lần, tăng 1,39 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,45 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt chuẩn cho phép 4,87 lần, giảm 1,3 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,7 lần so với tháng trước. 
- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng tăng, biến động không đạt chuẩn cho phép và COD dao động không ổn định. Các thông số khác đều đạt quy chuẩn và không có nhiều dao động trong các tháng quan trắc. Vị trí quan trắc RSG3 tại cầu Ông Đành đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thành phố Thủ Dầu Một vì vậy ô nhiễm dinh dưỡng hữu cơ khá cao, thông số NO2-N tăng vượt mức. Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu lại đối với thông số NO2 cao đột biến, kết quả lấy mẫu lại cho thấy NO2 đạt quy chuẩn cho phép.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG3 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 18: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG3

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	1
	7
	13
	40
	100
	100
	1
	60
	49


Chất lượng nước Rạch Ông Đành sử dụng cho tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.
3.2.4. RSG4: Suối Cát tại Cầu Trắng
- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 83 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 19: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG4
	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	22,1
	9,8
	14,3
	12,3
	16,1
	9,0
	3,2
	8,4
	9,5
	16,8
	43,4
	16,1
	21
	0,3

	COD

(mg/L)
	136
	70
	180
	88
	66
	53
	33
	67
	133
	107
	107
	73
	147
	15



[image: image13]
Biểu đồ 13: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG4


[image: image14]
Biểu đồ 14: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG4
* Đánh giá
- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Riêng thông số PO43-(P) vượt quy chuẩn 9 lần, tăng 1,13 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,4 lần so với tháng trước; thông số Coliform vượt quy chuẩn 1,4 lần, tăng 1,52 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,62 lần so với tháng trước; thông số BOD vượt quy chuẩn 8,83 lần, giảm 1,22 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,6 lần so với tháng trước; thông số SS vượt quy chuẩn 4,17 lần, tăng 1,44 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,5 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

 - Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 70 lần, giảm 1,05 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,3 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt chuẩn 9,8 lần, tăng 1,08 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,01 lần so với tháng trước.
- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng tăng và COD có chiều hướng cải thiện nhưng vẫn vượt quy chuẩn cho phép, Các thông số quan trắc không có đột biến trong tháng quan trắc. Vị trí RSG4 tại Suối Cát đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải sinh hoạt tại các khu đô thị, khu dân cư vì vậy có hàm lượng các chất dinh dưỡng hữu cơ cao.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG4 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 20: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG4

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	32
	1
	1
	1
	55
	1
	1
	19
	8


Chất lượng nước mặt tại vị trí RSG4 bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai.
3.2.5. RSG5: Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 84 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 21: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG5
	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	19,3
	11,2
	6,7
	11,6
	5,3
	7,0
	2,8
	5,2
	11,2
	14
	28
	15,4
	14,7
	0,3

	COD

(mg/L)
	246
	48
	167
	66
	26
	33
	33
	48
	20
	60
	60
	60
	127
	15



[image: image15]
Biểu đồ 15: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG5


[image: image16]
Biểu đồ 16: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG5

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Riêng thông số BOD vượt quy chuẩn 10,8 lần, giảm 2 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,24 so với tháng trước; thông số Coliform vượt quy chuẩn 1,8 lần, tăng 1,95 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,3 lần so với tháng trước; thông số Fe vượt quy chuẩn 1,85 lần, tăng 2,5 lần so với cùng kì năm trước và tăng 4,02 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.
- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 49 lần, giảm 1,3 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,05 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn 8,47 lần, giảm 1,94 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,12 so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N và COD đều có chiều hướng tăng vượt quy chuẩn cho phép. Các thông số quan trắc không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RSG5 tại Suối Chòm Sao đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các KCN Việt Hương, các doanh nghiệp gốm sứ và nước thải sinh hoạt của khu dân cư.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG5 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 22: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG5

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	34
	1
	1
	28
	35
	90
	1
	31
	30


Nước tại vị trí quan trắc RSG5 dùng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương.
3.2.6. RSG6: Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký
- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 85 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 23: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG6
	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(B1)

	NH3-N (mg/L)
	1,33
	1,82
	2,10
	1,26
	0,84
	1,26
	1,61
	2,10
	2,52
	8,4
	2,45
	0,14
	0,42
	0,9

	COD

(mg/L)
	31
	18
	9
	9
	13
	13
	20
	20
	13
	47
	47
	27
	7
	30



[image: image17]
Biểu đồ 17: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG6


[image: image18]
Biểu đồ 18: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG6

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.
- Thông số NH3-N đạt quy chuẩn cho phép, giảm 3,1 lần so với cùng kì năm trước và tăng 3 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, giảm 4,4 lần so với cùng kì năm trước và giảm 3,9 lần so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N biến động không đồng đều, tăng đột biến vào tháng 1/2018, nhưng trong tháng 3 thông số NH3-N đạt chuẩn cho phép và cải thiện rõ rệt so với tháng trước; thông số COD có chiều hướng giảm. Các thông số quan trắc còn lại không có nhiều biến động trong các tháng quan trắc, hầu hết đều đạt quy chuẩn và không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RSG6 tại rạch Vĩnh Bình đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các KCN thuộc Bình Dương và một số cơ sở sản xuất thuộc dịa bàn Tp Hồ Chí Minh và hoạt động nông nghiệp gần đó, nước tại đây thường có chất lượng tốt do được pha loãng khi triều cường lên nước sông Sài Gòn tràn vào.
Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại RSG6 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 24: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát trên RSG6

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	52
	100
	100
	49
	100
	100
	57
	100
	85


Nước tại vị trí quan trắc RSG6 sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.
3.2.7. RSG7: Kênh Ba Bò tại cầu Kênh
- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 86 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 25: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG7
	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(B1)

	NH3-N (mg/L)
	17,5
	10,5
	11,2
	15,4
	9,1
	8,4
	6,3
	15,0
	10,9
	14,7
	7
	22,4
	11,55
	0,9

	COD

(mg/L)
	255
	26
	62
	392
	40
	20
	60
	67
	60
	40
	7
	60
	40
	30



[image: image19]
Biểu đồ 19: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG7


[image: image20]
Biểu đồ 20: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG7

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1). riêng thông số PO4 3- vượt quy chuẩn 1,07 lần, giảm 1,5 lần so với cùng kì năm trước và giảm 2,25 lần so với tháng trước; thông số Fe vượt quy chuẩn 1,55 lần, giảm 4,96 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,66 lần so với tháng trước; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 1,27 lần, giảm 6,4 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,5 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.
- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 12,83 lần, giảm 1,5 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,9 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 1,3 lần; giảm 6,4 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,5 lần so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số COD dao động đồng đều có chiều hướng cải thiện nhưng vẫn còn vượt quy chuẩn cho phép, thông số NH3-N diễn biến không đồng đều, vượt chuẩn chp phép nhiều lần. Vị trí quan trắc RSG7 tại Kênh Ba Bò đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải KCN Sóng Thần I,II, các cơ sở sản xuất ngoài KCN và các khu dân cư vào Kênh Ba Bò vì vậy hàm lượng các chất ô nhiễm tại vị trí này thường cao.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG7 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 26: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG7

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	45
	38
	40
	44
	85
	98
	1
	48
	59


Nước tại vị trí quan trắc RSG7 sử dụng mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.
3.2.8. RSG8: Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn
- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 87 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và được trình bày trong bảng sau:
Bảng 27: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG8

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng

1
2018
	Tháng

2
2018
	Tháng

3
2018
	Tháng

4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	14,0
	20,3
	21,0
	18,2
	11,2
	18,2
	11,2
	1,8
	14,0
	16,1
	28
	1,4
	26,6
	0,3

	COD

(mg/L)
	101
	66
	79
	101
	26
	13
	27
	27
	87
	40
	67
	7
	53
	15



[image: image21]
Biểu đồ 21: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG8 

[image: image22]
Biểu đồ 22: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG8

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Riêng thông số BOD vượt quy chuẩn 4,3 lần, giảm 2,76 lần so với cùng kì năm trước và tăng 6,5 lần so với tháng trước; thông số Cl- vượt quy chuẩn 1,42 lần, ổn định so với cùng kì năm trước và tăng 17,5 lần so với tháng trước; thông số NO2-N vượt quy chuẩn cho phép 9 lần, tăng 3,19 lần so với cùng kì năm trước và tăng 64,29 lần so với tháng trước; thông số PO43- vượt quy chuẩn 2 lần, giảm 2,88 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,4 lần so với tháng trước; thông số Cu vượt chuẩn 1,5 lần, giảm 5,67 lần so với cùng kì năm trước và tăng 10 lần so với tháng trước; thông số Zn vượt quy chuẩn 10,8 lần, tăng 1,5 lần so với cùng kì năm trước và tăng 33,75 lần so với tháng trước; thông số Ni vượt chuẩn 4,6 lần, giảm 1,28 lần so với cùng kì năm rước và tăng 23 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.
- Thông số NH3-N vượt chuẩn 88,7 lần, tăng 1,9 lần so với cùng kì năm trước và tăng 19 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 3,53 lần, giảm 1,9 lần so với cùng kì năm trước và tăng 7,57 lần so với tháng trước. 
- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N và COD có nhiều biến động, vượt quy chuẩn nhiều lần. Các thông số quan trắc khác không có nhiều biến động qua các tháng quan trắc. Vị trí quan trắc RSG8 tại Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu lân cận KCN Rạch Bắp, vì vậy hàm lượng các chất ô nhiễm tại vị trí này thường cao. Trung tâm đã tiến hành đi lấy mẫu lại đối với chỉ tiêu NO2, kết quả là 0,535, vượt quy chuẩn 10,7 lần. Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi thêm vào các đợt quan trắc tiếp theo.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG8 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 28: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG8

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	60
	40
	23
	24
	78
	95
	100
	1
	38
	36


Chất lượng nước tại vị trí quan trắc RSG8 sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.
3.2.9. RSG9: Kênh thoát nước thải tại cầu ông Bố
- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 88 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 29: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG9

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(B1)

	NH3-N (mg/L)
	56,
	4,55
	8,12
	7,35
	10,50
	5,18
	8,75
	8,4
	9,24
	9,8
	10,5
	2,1
	14
	0,9

	COD

(mg/L)
	312
	40
	35
	48
	53
	27
	53
	47
	40
	47
	60
	73
	73
	30



[image: image23]
Biểu đồ 23: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG9


[image: image24]
Biểu đồ 24: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG9

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1); riêng thông số PO4 3- (P) vượt quy chuẩn 4,3 lần, giảm 1,3 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,76 lần so với tháng trước; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 2,3 lần, giảm 4,18 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt chuẩn cho phép 15,6 lần, giảm 4 lần so với cùng kì năm trước và tăng 6,67 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 2,4 lần, giảm 4,27 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước.
- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng tăng nhẹ, riêng trong tháng 3/2018 có giảm nhưng vẫn vượt quy chuẩn cho phép. Thông số COD có chiều hướng tăng. Các thông số khác không có nhiều biến động qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RSG9 tại kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố đánh giá mức độ ô nhiễm từ các công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của KDC khu vực KCN Đồng An 1 vì vậy hàm lượng các chất dinh dưỡng tại đây khá cao.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG9 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 30: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG9

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	44
	7
	16
	48
	100
	100
	1
	22
	51


Chất lượng nước tại vị trí quan trắc RSG9 sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.
3.2.10. RSG10: Kênh D tại cầu bắt qua kênh D
- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 89 phần phụ lục.
- Các thông số hóa lý, vi sinh ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 31: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG10

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(B1)

	NH3-N (mg/L)
	14,4
	46,2
	24,5
	20,3
	39,2
	31,5
	30,8
	21,0
	43,4
	44,8
	26,6
	5,6
	64,75
	0,9

	COD

(mg/L)
	114
	97
	202
	282
	120
	113
	147
	273
	193
	120
	201
	140
	346
	30



[image: image25]
Biểu đồ 25: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG10


[image: image26]
Biểu đồ 26: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG10

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1); riêng thông số NO2-N vượt quy chuẩn 57 lần, tăng 73 lần so với cùng kì năm trước và tăng 11,4 lần so với tháng trước; thông số SS vượt chuẩn 3,32 lần, tăng 3,6 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,7 lần so với tháng trước; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 11,3 lần, tăng 3,1 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,36 lần so với tháng trước; thông số Cl- vượt quy chuẩn cho phép 2,6 lần, tăng 11,81 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,79 lần so với tháng trước; thông số Fe vượt chuẩn 14 lần, tăng 25 lần so với cùng kì năm trước và tăng 27 lần so với tháng trước; thông số F- vượt quy chuẩn 1,12 lần, tăng 4,4 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,18 lần so với tháng trước; thông số Zn vượt quy chuẩn 6,87 lần, tăng 257 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,56 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép,

- Thông số NH3-N vượt chuẩn 89,4 lần, tăng 5,6 lần so với cùng kì năm trước và tăng 14,38 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt chuẩn 11,53 lần, tăng 3 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2,47 lần so với tháng trước. Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu lại đối với thông số SS, Fe, Cu, Zn, NH3, NO2, COD, Cl- cao đột biến, kết quả lấy mẫu lại: thông số SS, Fe, Cu, Zn, NO2 đạt quy chuẩn cho phép; riêng thông số Cu, Zn vẫn cao hơn giá trị trung bình năm lần lượt là 2,9 và 3,2 lần; thông số NH3 vượt quy chuẩn 54,4 lần (cao hơn trung bình năm 1,9 lần); thông số COD vượt chuẩn 2,5 lần; thông số Cl- vượt quy chuẩn 1,3 lần (cao hơn trung bình năm 1,5 lần).Trung tâm sẽ theo dõi thêm qua các đợt quan trắc tiếp theo.
- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N và COD dao động không ổn định và vượt quy chuẩn nhiều lần. Các thông số khác không có nhiều biến động trong các tháng quan trắc. Vị trí quan trắc RSG10 tại Kênh D đánh giá mức ô nhiễm nước thải từ các công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của KDC khu vực KCN Đồng An 1 vì vậy hàm lượng chất ô nhiễm cao.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RSG10 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 32: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RSG10

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	44
	7
	16
	48
	100
	100
	1
	22
	51


Chất lượng nước tại vị trí quan trắc RSG10 sử dụng mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.
3.2.11. RSG11: Suối Đờn tại cầu Suối Đờn
- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 90 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 33: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RSG11
	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(B1)

	NH3-N (mg/L)
	23,8
	16,1
	19,95
	18,9
	23,8
	7
	1,75
	28,7
	24,5
	28
	12,6
	13,3
	42
	0,9

	COD

(mg/L)
	220
	128
	172
	132
	106
	33
	133
	200
	198
	153
	284
	74
	313
	30 



[image: image27]
Biểu đồ 27: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RSG11

[image: image28]
Biểu đồ 28: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RSG11

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1); riêng thông số SS vượt quy chuẩn 1,58 lần, ổn định so với cùng kì năm trước và tăng 6,58 lần; thông số PO4 3- vượt quy chuẩn 11,3 lần, tăng 1,8 lần so với cùng kì năm trước và tăng 5 lần so với tháng trước; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 9,8 lần, tăng 1,3 lần so với cùng kì năm trước và tăng 4,08 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 46,6 lần, tăng 1,76 lần so với cùng kì năm trước và tăng 3,16 lần so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn 10,4 lần, tăng 1,42 lần so với cùng kì năm trước và tăng 4,2 lần so với tháng trước. 

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N diễn biến không đồng đều và vượt quy chuẩn; thông số COD dao động không ổn định và vượt quy chuẩn cho phép. Các thông số còn lại không có nhiều biến động. Vị trí quan trắc RSG11 tại Suối Đờn đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các công ty và khu dân cư ven kênh đổ ra sông Sài Gòn.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại Suối Đờn thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 34: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại Suối Đờn

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	38
	1
	1
	3
	55
	36
	1
	12
	23


Chất lượng nước tại vị trí quan trắc RSG11 ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai.
* Nhận xét trên các rạch đổ vào sông Sài Gòn:
Đối với các sông nhỏ và các rạch đổ ra sông Sài Gòn, kết quả quan trắc tháng 4 cho thấy mức độ ô nhiễm tại các vị trí này khá cao đặc biệt là các rạch đổ ra sông Sài Gòn ở phía hạ nguồn, đây là những vị trí tập trung nhiều xí nghiệp, khu công nghiệp và đặc biệt là các khu dân cư đông đúc, chất lượng nước có chiều hướng cải thiện nhưng mức độ ô nhiễm dinh dưỡng và ô nhiễm hữu cơ tại các kênh rạch còn cao, đặc biệt là thông số NH3-N và PO43-, NO2-N, SS, COD vượt quy chuẩn nhiều lần, thông số COD có chiều hướng cải thiện nhưng vẫn vượt quy chuẩn từ 1,3 – 11,53 lần (trừ vị trí RSG6 – Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký). Ngoài ra, các vị trí Rạch Ông Đành tại cầu Ông Đành, suối Cát tại cầu Trắng, suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai, kênh Ba Bò tại cầu Kênh, kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn, kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố, kênh D tại cầu bắt qua kênh D có độ muối cao do tiếp nhận lượng lớn nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Tại các vị trí rạch tại cầu Bà Sảng, suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai, kênh Ba Bò tại cầu Kênh, kênh D tại cầu bắt qua kênh D thông số Fe vượt quy chuẩn 1,15 ÷ 14 lần. Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn có thông số Cu, Zn, Ni vượt quy chuẩn lần lượt là 1,5; 10,8; 4,6 lần. Kênh D tại cầu bắt qua kênh D có thông số Zn vượt 6,87 lần.
Nước tại các vị trí này thường có màu và mùi hôi, tại một vài vị trí như kênh Ba Bò tại cầu kênh, suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai, Suối Đờn, Kênh thoát nước An Tây là nơi chịu ảnh hưởng từ việc thải bỏ các loại rác sinh hoạt của người dân sống lân cận làm cho nước ở đây nhiều lúc bị ứ đọng và phát sinh mùi hôi, nhiều bọt trắng.
3.3. Sông Đồng Nai:

3.3.1. ĐN1:Cách ngã ba sông Đồng Nai-Sông Bé 1km

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 91 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 35: Hàm lượng N-NH3 và COD tại ĐN1

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	0,21
	0,14
	0,56
	0,70
	0,35
	0,28
	0,28
	0,21
	0,63
	0,12
	0,28
	0,14
	0,14
	0,3

	COD

(mg/L)
	9
	9
	9
	13
	9
	7
	7
	7
	7
	33
	7
	7
	7
	15



[image: image29]
Biểu đồ 29: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại ĐN1


[image: image30]
Biểu đồ 30: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại ĐN1
* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N đạt quy chuẩn cho phép, giảm 1,5 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước. Thông số COD đạt chuẩn cho phép, giảm 1,3 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện rõ rệt và đạt quy chuẩn cho phép; thông số COD ổn định so với tháng trước. Các thông số còn lại đạt quy chuẩn và không có nhiều biến động. Vị trí quan trắc ĐN1 cách ngã 3 sông Đồng Nai và sông Bé 1km đánh giá chất lượng nước thượng nguồn tại hợp lưu của sông Đồng Nai và Sông Bé.
Đánh giá mức độ ô nhiễm trên khu vực Sông Đồng Nai đoạn ngã 3 sông Đồng Nai và sông Bé (ĐN1) thông qua kết quả tính WQI:

Bảng 36: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát trên ĐN1

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	66
	100
	100
	90
	100
	100
	90
	100
	95


Chất lượng nước tại vị trí ĐN1 sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
3.3.2. ĐN2: Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 92 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 37: Hàm lượng N-NH3 và COD trung bình tại ĐN2
	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	0,21
	0,39
	0,35
	0,81
	0,32
	0,35
	0,35
	0,21
	0,35
	0,14
	0,18
	0,14
	0,13
	0,3

	COD

(mg/L)
	9
	9
	11
	11
	9
	7
	10
	7
	17
	33
	7
	13
	6
	15



[image: image31]
Biểu đồ 31: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại ĐN2 


[image: image32]
Biểu đồ 32: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại ĐN2 

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT(A2), giảm 1,5 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn, giảm 1,5 lần so với cùng kì năm trước và giảm 2,2 lần so với tháng trước.
- Diễn biến quan trắc cho thấy cả thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện và COD còn biến động nhưng vẫn đạt chuẩn cho phép. Các thông số còn lại không có nhiều biến động, đạt chuẩn và không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc ĐN2 đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Hiệp.

- Chất lượng nước tại ĐN2 ổn định qua các tháng quan trắc và chế độ nhật triều. Các thông số ở triều cường và triều kiệt không có nhiều dao động.
Đánh giá mức độ ô nhiễm trên khu vực Sông Đồng Nai đoạn Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2) thông qua kết quả tính WQI:
Bảng 38: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát trên ĐN2

	Tháng quan trắc
	Thủy triều
	WQI từng thông số
	WQI

	
	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	Trung bình
	100
	65
	100
	100
	83
	100
	100
	93
	100
	95


Chất lượng nước tại vị trí ĐN2 sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt
3.3.3. ĐN3: Cầu mới bắc qua Cù Lao Bạch Đằng

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 93 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 39: Hàm lượng N-NH3 và COD trung bình tại ĐN3

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN08-MT:2015/ BTNMT(A2)

	NH3-N (mg/L)
	0,18
	0,25
	0,28
	0,91
	0,32
	0,35
	0,42
	0,25
	0,53
	0,32
	0,32
	0,14
	0,14
	0,3

	COD

(mg/L)
	9
	9
	13
	18
	9
	10
	7
	7
	10
	40
	7
	7
	6
	15


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Biểu đồ 33: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại ĐN3 


[image: image34]
Biểu đồ 34: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại ĐN3

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.
- Thông số NH3-N đạt quy chuẩn, giảm 1,3 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép , giảm 1,3 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N và COD có chiều hướng cải thiện và đạt chuẩn. Các thông số còn lại không dao động nhiều giữa các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc ĐN3 tại cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi hoạt động nuôi cá bè và hoạt động sản xuất của một số nhà máy.

- Chất lượng nước tại ĐN3 ổn định qua các tháng quan trắc và chế độ nhật triều. Các thông số ở triều cường và triều kiệt không có nhiều dao động.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại ĐN3 thông qua kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát trên ĐN3:
Bảng 40: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại ĐN3

	Tháng quan trắc
	Thủy triều
	WQI từng thông số
	WQI

	
	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	Trung bình
	100
	65
	100
	100
	80
	100
	100
	90
	100
	94


Chất lượng nước tại vị trí ĐN3 sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
3.3.4. ĐN4: Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 94 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 41: Hàm lượng N-NH3 và COD trung bình tại ĐN4

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 01
2018
	Tháng 02
2018
	Tháng 03
2018
	Tháng 04
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	0,14
	0,39
	0,32
	1,33
	0,35
	0,28
	0,18
	0,28
	0,42
	0,25
	0,21
	0,17
	0,14
	0,3

	COD

(mg/L)
	9
	9
	9
	11
	9
	7
	16,5
	7
	13
	33,5
	7
	7
	7
	15



[image: image35]
Biểu đồ 35: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại ĐN4


[image: image36]
Biểu đồ 36: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại ĐN4

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.
- Thông số NH3-N đạt quy chuẩn, ổn định so với cùng kì năm trước và giảm 1,2 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt chuẩn, giảm 1,3 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện, đạt quy chuẩn cho phép; thông số COD ổn định. Các thông số còn lại không dao động nhiều giữa các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Chất lượng nước tại ĐN4 ổn định qua các tháng quan trắc và chế độ nhật triều. Các thông số ở triều cường và triều kiệt không có nhiều dao động, gần như không thay đổi.
Đánh giá mức độ ô nhiễm thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 42: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại ĐN4

	Tháng quan trắc
	Thủy triều
	WQI từng thông số
	WQI

	
	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	Trung bình
	100
	66
	100
	100
	89
	100
	100
	90
	100
	93


Chất lượng nước tại vị trí ĐN3 sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
* Nhận xét diễn biến chất lượng nước mặt sông Đồng Nai:

Chất lượng nước sông Đồng Nai tốt hơn so với chất lượng nước sông Sài Gòn. Vào mùa khô, chất lượng nước tương đối ổn định, các thông số quan tắc môi trường hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép. Tại vị trí quan trắc đầu nguồn, chất lượng nước sông Đồng Nai có kết quả ổn định và luôn đáp ứng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Càng về phía hạ lưu chất lượng nước càng bị ảnh hưởng do tiếp nhận nước thải từ nhiều nguồn, tuy nhiên với sự giám sát chặt chẽ về phía quản lý, chất lượng nước vẫn ổn định và cải thiện so với cùng kì các năm và đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
Kết quả quan trắc tháng 4 thông số Amoni NH3-N đều đạt quy chuẩn; có chiều hướng cải thiện so với tháng trước và so với cùng kì năm nước, hàm lượng Amoni trên sông Đồng Nai ổn định theo chế độ nhật triều. Thông số COD ổn định và có xu hướng giảm nhẹ ở tất cả các điểm so với cùng kì tháng trước; hàm lượng COD tại các vị trí quan trắc sông Đồng Nai không chênh lệch theo chế độ nhật triều.
3.4. Các rạch đổ ra sông Đồng Nai:

3.4.1. RĐN1: Suối Cái tại Cầu Bến Sắn

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 95 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 43: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN1

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	1,82
	2,45
	0,98
	1,26
	1,05
	0,14
	1,12
	1,05
	1,54
	1,40
	0,84
	1,26
	1,96
	0,3

	COD

(mg/L)
	13
	18
	44
	13
	13
	13
	13
	13
	20
	27
	13
	<7
	<7
	15



[image: image37]
Biểu đồ 37: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN1


[image: image38]
Biểu đồ 38: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN1
* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.
- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 6,5 lần, tăng 1,1 so với cùng kì năm trước và tăng 1,5 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt  quy chuẩn cho phép, tăng 1,86 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước.
- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng tăng; thông số COD có chiều hướng giảm, dao động gần chuẩn, có tháng tăng đột biến (tháng 6/2017), tháng 1/2018 COD cao vượt chuẩn cho phép. Các thông số còn lại không dao động nhiều giữa các tháng quan trắc. Vị trí quan trắc RĐN1 tại Suối Cái đánh giá chất lượng nước mặt của hợp lưu các suối Thợ Ụt, Ngọn Bà Tánh, Dung Gia, Vĩnh Lai, bị tác động bởi nước thải của KCN Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP vì vậy tính chất nước bị ảnh hưởng bởi nhiều nguồn.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN1 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 44: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN1

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	51
	100
	100
	75
	95
	100
	19
	88
	84


Chất lượng nước tại RĐN1 sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp.
3.4.2. RĐN2: Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 96 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 45: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN2

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	9,80
	10,10
	9,90
	11,55
	7,95
	2,80
	4,90
	9,45
	11,20
	9,80
	15,40
	16,10
	11,9
	0,3

	COD

(mg/L)
	44
	26
	57
	75
	26
	40
	33
	27
	33
	53
	67
	100
	13
	15



[image: image39]
Biểu 39: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN2


[image: image40]
Biểu 40: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN2

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.
- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 39,7 lần, tăng 1,2 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,3 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt chuẩn cho phép, giảm 3,4 lần so với cùng kì năm trước và giảm 7,7 lần so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N và COD có chiều hướng tăng và vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần. Các thông số còn lại không có nhiều biến động qua các tháng quan trắc. Vị trí quan trắc RĐN2 tại suối Bưng Cù đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ CCN khu vực Thái Hòa, An Phú, các khu chợ, nhà ở tập thể công nhân, các khách sạn, nhà nghỉ vì vậy nước tại đây có hàm lượng các chất ô nhiễm hữu cơ cao.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN2 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 46: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN2

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	47
	85
	75
	1
	86
	78
	1
	23
	54


Chất lượng nước tại vị trí RĐN2 sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.
3.4.3. RĐN3: Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 97 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 47: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN3

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	1,26
	4,20
	2,10
	1,75
	1,24
	1,12
	2,03
	1,54
	1,96
	2,24
	1,89
	2,10
	1,36
	0,3

	COD

(mg/L)
	9
	9
	22
	13
	13
	13
	20
	7
	20
	27
	7
	27
	13
	15



[image: image41]
Biểu đồ 41: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN3


[image: image42]
Biểu đồ 42: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN3
* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 4,5 lần, tăng 1,1 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,5 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, tăng 1,4 lần so với cùng kì năm trước và giảm 2,1 lần so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N dao động không ổn định, có xu hướng tăng và vượt quy chuẩn; thông số COD tăng đột biến và vượt quy chuẩn. Các thông số còn lại không có nhiều dao động qua các tháng quan trắc, không xuất hiện giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RĐN3 tại Suối Ông Đông đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ KCN Nam Tân Uyên và các nhà máy ngoài KCN.





Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN3 thể hiện qua kết WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 48: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN3

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	55
	85
	75
	36
	95
	100
	15
	75
	73


Chất lượng nước tại vị trí RĐN3 sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.
3.4.4. RĐN4: Suối Cái tại Cầu Bà Kiên

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 98 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 49: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN4

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	0,28
	1,05
	0,56
	0,91
	0,35
	1,12
	2,31
	0,56
	4,20
	3,22
	1,75
	5,60
	0,42
	0,3

	COD

(mg/L)
	9
	9
	13
	9
	13
	7
	20
	7
	20
	27
	7
	40
	13
	15



[image: image43]
Biểu đồ 43: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN4


[image: image44]
Biểu đồ 44: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN4

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt chuẩn 1,4 lần, tăng 1,5 lần so với cùng kì năm trước và giảm 13,3 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, tăng 1,4 lần so với cùng kì năm trước và giảm 3,1 lần so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N dao động không ổn định, thông số COD biến động, có xu hướng tăng (tăng  đột biến trong tháng 03/2018) và vượt quy chuẩn cho phép. Các thông số khác không có nhiều dao động trong các tháng quan trắc. Vị trí quan trắc RĐN4 tại Suối Cái đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước của KCN Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, KDC VSIP, KDC Tân Phước Khánh, các nhà máy ngoài KCN vì vậy ô nhiễm hữu cơ tại đây khá cao.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN4 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 50: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN4

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	56
	85
	75
	39
	97
	100
	57
	100
	79


Chất lượng nước tại RĐN4 sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.
3.4.5. RĐN5: Suối Siệp tại cống trên QL1K

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 99 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 51: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN5

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	5,60
	2,66
	6,02
	7,84
	2,03
	3,85
	2,73
	4,90
	11,70
	11,20
	3,85
	21,70
	4,76
	0,3

	COD

(mg/L)
	26
	35
	35
	31
	40
	13
	113
	33
	27
	67
	47
	67
	13
	15



[image: image45]
Biểu đồ 45: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN5


[image: image46]
Biểu đồ 46: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN5

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.
- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 15,8 lần, giảm 1,2 lần so với cùng kì năm trước và giảm 4,6 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, giảm 2 lần so với cùng kì năm trước và giảm 5,2 lần so với tháng trước; Thông số PO43- vượt quy chuẩn cho phép 2,3 lần, giảm 2 lần so với cùng kì năm trước và giảm 8 lần so với tháng trước; đây là vị trí tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ hộ dân nên hàm lượng các chất ô nhiễm hữu cơ cao. Các thông số quan trắc khác không có nhiều biến động qua các tháng quan trắc.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N biến động không ổn định và vượt quy chuẩn nhiều lần; thông số COD tăng và vượt quy chuẩn, riêng tháng 04/2018 thông số đã giảm và đạt chuẩn. Các thông số khác không có nhiều biến động, đạt quy chuẩn cho phép. Vị trí quan trắc RĐN5 tại Suối Siệp đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư tại thị xã Dĩ An vì vậy hàm lượng các chất hữu cơ tại đây rất cao.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN5 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 52: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN5

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	61
	85
	72
	49
	97
	69
	2
	31
	66


Chất lượng nước tại RĐN5 sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.
3.4.6. RĐN6: Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 100 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 53: Hàm lượng N-NH3 và COD tại RĐN6

	Thông số
	Tháng 04
2017
	Tháng 05
2017
	Tháng 06
2017
	Tháng 07
2017
	Tháng 08
2017
	Tháng 09
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 

1
2018
	Tháng

2
2018
	Tháng

3
2018
	Tháng

4
2018
	QCVN08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	1,19
	2,73
	1,68
	1,47
	1,74
	1,82
	1,54
	2,24
	2,24
	2,10
	1,26
	1,82
	1,4
	0,3

	COD

(mg/L)
	22
	18
	18
	22
	13
	13
	27
	7
	20
	33
	7
	20
	13
	15



[image: image47]
Biểu 47: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN6


[image: image48]
Biểu 48: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN6
* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt chuẩn 4,7 lần, tăng 1,2 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,3 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, giảm 1,7 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,5 lần so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N và COD dao động không ổn định và vượt quy chuẩn. Các thông số còn lại không có nhiều biến động qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RĐN6 tại rạch Bà Hiệp đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn, công ty KOVIDA, ô nhiễm hữu cơ còn cao.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN6 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 54: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN6

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	51
	85
	75
	46
	100
	100
	23
	100
	79


Chất lượng nước tại RĐN6 sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.
3.4.7. RĐN7: Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 101 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 55: Hàm lượng N-NH3 và COD trên RĐN7

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng

4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	0,07
	0,98
	0,28
	0,49
	0,14
	0,14
	0,56
	0,14
	0,14
	0,14
	0,21
	1,26
	<0,14
	0,3

	COD

(mg/L)
	9
	9
	9
	9
	13
	7
	13
	7
	13
	20
	7
	<7
	7
	15



[image: image49]
Biểu 49: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại RĐN7


[image: image50]
Biểu 50: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại RĐN7

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N đạt quy chuẩn cho phép, ổn định so với cùng kì năm trước và giảm 10,5 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, giảm 1,3 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N dao động không ổn định, tuy nhiên lại tăng đột biến vào tháng 3/2018; COD dao động và có xu hướng giảm, đạt chuẩn. Các thông số còn lại không có nhiều biến động qua các tháng quan trắc. Vị trí quan trắc RĐN7 tại suối Tân Lợi đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi các công ty, khu dân cư là khu công nghiệp Đất Cuốc.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN7 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 56: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN7

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	55
	100
	100
	97
	100
	100
	95
	100
	96


Chất lượng nước tại RĐN7 sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
3.4.8. RĐN8: Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 102 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 57: Hàm lượng N-NH3 và COD trên RĐN8

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	0,98
	1,40
	1,12
	0,84
	0,91
	0,14
	1,96
	0,84
	0,84
	1,05
	0,49
	0,35
	1,4
	0,3

	COD

(mg/L)
	13
	13
	13
	9
	13
	13
	13
	13
	7
	27
	7
	7
	13
	15



[image: image51]
Biểu 51: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên RĐN8


[image: image52]
Biểu 52: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên RĐN8

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép 4,7 lần, tăng 1,4 lần so với cùng kì năm trước và tăng 4 lần so với cùng kì tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, ổn định  so với cùng kì năm trước và tăng 1,9 lần so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có biến động không ổn định, vẫn vượt quy chuẩn cho phép; thông số COD đạt chuẩn chp phép (trừ tháng 01/2018). Các thông số còn lại không dao động nhiều qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RĐN8 tại suối thợ Ụt đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty, KCN VSIP II mở rộng.
Đánh giá mức độ ô nhiễm tại RĐN8 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:

Bảng 58: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RĐN8

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	69
	85
	72
	49
	100
	93
	23
	88
	78


Chất lượng nước tại RĐN8 sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.
* Nhận xét trên các rạch đổ vào sông Đồng Nai:
Đối với các sông nhỏ và các rạch đổ ra sông Đồng Nai, kết quả quan trắc tháng 4 cho thấy mức độ ô nhiễm hữu cơ tại các vị trí này đang có chiều hướng tăng, thông số NH3-N vượt quy chuẩn áp dụng tại hầu hết các thời điểm quan trắc (trừ điểm RĐN7). COD có chiều hướng tăng tuy nhiên vẫn đạt quy chuẩn tại hầu hết các vị trí quan trắc; Các thông số khác có nhiều biến động nhưng đều nằm trong giới hạn cho phép.

Hiện tại các rạch đổ vào sông Đồng Nai là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các hộ dân, nhà máy sản xuất, chế biến, các KCN, nước thải từ quá trình chăn nuôi và nước thải sinh hoạt đang được thải ra mỗi ngày.
3.5. Sông Thị Tính:
3.5.1. STT1: Cầu Phú Bình

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 103 phần phụ lục,
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
 Bảng 59: Hàm lượng N-NH3 và COD trên STT1

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	0,98
	2,03
	0,7
	0,91
	0,28
	1,4
	1,05
	1,12
	0,98
	1,33
	0,7
	1,82
	1,05
	0,3

	COD

(mg/L)
	48
	9
	22
	13
	13
	7
	7
	13
	20
	67
	7
	7
	7
	15



[image: image53]
Biểu 53: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên STT1


[image: image54]
Biểu 54: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên STT1

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Riêng thông số PO43-(P) vượt chuẩn 2,3 lần, tăng 1,8 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,4 lần so với tháng trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 3,5 lần, tăng 1,1 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,7 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, giảm 6,8 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước. 

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N dao động không ổn định và vượt quy chuẩn, tăng cao vào các tháng có lượng mưa lớn; COD cải thiện và đạt quy chuẩn cho phép. Các thông số còn lại không có nhiều dao động qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc STT1 đánh giá chất lượng nước mặt sông Thị Tính bị tác động bởi nước thải các nhà máy sản xuất mủ cao su Phú Bình, Long Hòa và một số cơ sở chăn nuôi heo, nước thải sinh hoạt từ khu dân cư vì vậy ô nhiễm hữu cơ còn khá cao.
Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại STT1thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 60: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại STT1

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	68
	100
	100
	80
	100
	100
	25
	30
	83


Chất lượng nước tại STT1 sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp.
3.5.2. STT2: Cầu trên đường vành đai 4
- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 104 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 61: Hàm lượng N-NH3 và COD trên STT2

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	2,94
	2,87
	2,52
	2,03
	1,68
	1,89
	1,68
	2,10
	2,40
	2,24
	1,12
	3,36
	3,85
	0,3

	COD

(mg/L)
	13
	13
	22
	9
	13
	13
	13
	13
	20
	20
	7
	7
	7
	15



[image: image55]
Biểu 55: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên STT2

[image: image56]
Biểu 56: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên STT2

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 12,8 lần, tăng 4,1 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,1 lần so với cùng kì tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, giảm 1,9 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có nhiều biến động và vượt quy chuẩn cho phép; COD đã giảm đạt quy chuẩn. Các thông số khác không có nhiều dao động giữa các tháng quan trắc. Vị trí quan trắc STT2 tại cầu vành đai 4 đánh giá chất lượng nước mặt sông Thị Tính bị tác động bởi nước thải KCN, đô thị Bàu Bàng, các KCN và đô thị Mỹ Phước, hoạt động chăn nuôi quy mô lớn vì vậy hàm lượng các chất hữu cơ tại vị trí này khá cao và vượt quy chuẩn cho phép.
Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại STT2 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 62: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại STT2

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	38
	100
	100
	92
	100
	100
	8
	35
	81


Chất lượng nước tại STT2 sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.
3.5.3. STT3: Cầu Ông Cộ

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 105 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 63: Hàm lượng N-NH3 và COD trên STT3

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	0,42
	1,68
	0,70
	0,63
	0,35
	1,12
	1,54
	1,82
	1,54
	0,56
	1,05
	0,84
	1,68
	0,3

	COD

(mg/L)
	9
	13
	13
	9
	13
	13
	20
	27
	13
	13
	13
	7
	7
	15



[image: image57]
Biểu 57: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên STT3


[image: image58]
Biểu 58: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên STT3

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018,  cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.
- Thông số NH3-N vượt chuẩn 5,6 lần, tăng 4 lần so với cùng kì năm trước và tăng 2 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, giảm 3,1 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N dao động không ổn định và vượt quy chuẩn qua hầu hết các tháng quan trắc; thông số COD có xu hướng cải thiện và đạt quy chuẩn. Các thông số còn lại không có nhiều dao động qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc STT3 tại cầu Ông Cộ đánh giá chất lượng nước mặt sông Thị Tính bị tác động bởi nước thải KCN Mỹ Phước I,II,III và cụm công nghiệp Tân Định, nhà máy giấy Vạn Phát, Tân Thuận An, các khu dân cư thuộc Thị trấn Mỹ Phước.
Đánh giá mức độ ô nhiễm trên rạch tại STT3 thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 64: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại STT3

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	58
	100
	100
	36
	86
	58
	14
	60
	64


Chất lượng nước tại khu vực STT3 sử dụng mục đích tưới tiêu và các mục điích tương đương khác.
3.6. Rạch đổ vào sông Thị Tính:

3.6.1. RTT1: Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 106 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau
Bảng 65: Hàm lượng N-NH3 và COD trên RTT1

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	0,14
	1,54
	0,98
	1,47
	2,38
	0,98
	0,63
	1,26
	0,98
	1,89
	0,98
	< 0,14
	0,63
	0,3

	COD

(mg/L)
	9
	9
	9
	9
	13
	7
	7
	13
	13
	13
	7
	< 7
	7
	15



[image: image59]
Biểu 59: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên RTT1


[image: image60]
Biểu 60: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên RTT1
* Đánh giá:
- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.
- Thông số NH3-N vượt chuẩn 2,1 lần, tăng 4,5 lần so với cùng kì năm trước và tăng 5 lần so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, giảm 3,1 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước.
- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N dao động không ổn định; COD dao động ổn định và đạt chuẩn. Các thông số còn lại không có nhiều dao động qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RTT1 tại suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe đánh giá chất lượng nước ở thượng nguồn bị tác động của các hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại RTT1thể hiện qua kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 66: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RTT1

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	70
	68
	100
	100
	100
	100
	100
	24
	80
	63


Chất lượng nước khu vực RTT1 sử dụng cho mục đích thưới tiêu và các mục đích tương đương khác.
3.6.2. RTT2: Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 107 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 67: Hàm lượng N-NH3 và COD trên RTT2

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	2,10
	2,38
	2,10
	3,50
	2,80
	1,89
	2,31
	2,45
	3,20
	1,89
	3,15
	3,50
	3,5
	0,3

	COD

(mg/L)
	9
	22
	44
	31
	26
	13
	20
	20
	13
	27
	13
	13
	7
	15



[image: image61]
Biểu 61: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên RTT2

[image: image62]
Biểu 62: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên RTT2
* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.
- Thông số NH3-N vượt chuẩn 11,6 lần, tăng 1,6 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, giảm 1,3 lần so với cùng kì năm trước và giảm 1,9 lần so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng tăng; thông số COD dao động không ổn định nhưng có xu hướng giảm đạt chuẩn. Các thông số khác không dao động nhiều qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Vị trí quan trắc RTT2 tại hợp lưu của Suối Đổng Sổ và Suối Đôi tại Cầu Quan đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các doanh nghiệp và bãi rác tập trung Chánh Phú Hòa.
Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại RTT2 thể hiện quả kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 68: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại RTT2

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	38
	100
	100
	80
	100
	100
	10
	30
	79


Chất lượng nước tại RTT2 sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.
* Nhận xét trên sông Thị Tính và các Rạch đổ vào sông Thị Tính:

Đối với các các rạch đổ ra sông Thị Tính và trên sông Thị Tính, kết quả quan trắc tháng 4 cho thấy mức độ ô nhiễm tại các vị trí này còn khá cao, đây là những vị trí thường xảy ra ô nhiễm dinh dưỡng, thông số NH3-N vượt quy chuẩn áp dụng tại hầu hết các thời điểm quan trắc, COD đạt chuẩn cho phép tại các điểm.

Hiện tại trên sông Thị Tính và các Rạch đổ vào sông Thị Tính là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các hộ dân, nhà máy sản xuất, chế biến, các khu công nghiệp, nước thải từ quá trình chăn nuôi, nước thải ngành công nghiệp sản xuất giấy và nước thải sinh hoạt đang được thải ra mỗi ngày.
3.7. Sông Bé:

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 108 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 69: Hàm lượng N-NH3 và COD trên SB

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 1
2018
	Tháng 2
2018
	Tháng 3
2018
	Tháng 4
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	0,28
	1,47
	0,70
	1,96
	0,42
	0,14
	1,05
	0,70
	0,28
	0,14
	0,14
	0,13
	0,12
	0,3

	COD

(mg/L)
	9
	9
	9
	13
	13
	7
	20
	7
	13
	33
	7
	13
	20
	15



[image: image63]
Biểu 63: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên SB


[image: image64]
Biểu 64: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên SB
* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.
- Thông số NH3-N đạt quy chuẩn cho phép, giảm 2,3 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước. Thông số COD vượt quy chuẩn cho phép 1,3 lần, tăng 2,2 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,6 lần so với tháng trước. 

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện, đạt quy chuẩn cho phép. Các thông số còn lại không dao động nhiều qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Hiện tại trên sông Bé là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các nhà máy cao su thải ra suối Lùng, nước thải từ quá trình chăn nuôi, nước thải sinh hoạt từ khu dân cư đang được thải ra mỗi ngày vì vậy ô nhiễm dinh dưỡng hữu cơ vẫn còn khá cao.
Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại SB thể hiện quả kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 70: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại SB

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	58
	67
	67
	65
	100
	100
	95
	100
	86


Chất lượng nước tại SB sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp.
3.8. Kênh thủy lợi:

3.8.1. KTL1: Cửa xả hồ nước Phước Hòa

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 109 phần phụ lục,
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:
Bảng 71: Hàm lượng N-NH3 và COD trên KTL1

	Thông số
	Tháng 04
2017
	Tháng 05
2017
	Tháng 06
2017
	Tháng 07
2017
	Tháng 08
2017
	Tháng 09
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 01
2018
	Tháng 02
2018
	Tháng 03
2018
	Tháng 04
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	0,42
	0,91
	0,42
	1,47
	0,49
	0,42
	0,98
	0,21
	0,28
	0,14
	0,28
	0,13
	<0,14
	0,3

	COD

(mg/L)
	9
	13
	9
	13
	13
	7
	13
	7
	7
	40
	7
	20
	<7
	15



[image: image65]
Biểu 65: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại KTL1


[image: image66]
Biểu 66: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại KTL1
* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.
- Thông số NH3-N đạt chuẩn cho phép, giảm 3,5 lần so với cùng kì năm trước và ổn định so với tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, giảm 1,5 lần so với cùng kì năm trước và giảm 3,3 lần so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện , dao động đạt chuẩn cho phép; thông số COD dao động không ổn định. Các thông số khác không có nhiều dao động qua các tháng quan trắc, hầu hết là đạt quy chuẩn. Vị trí quan trắc KTL1 tại Cửa xả hồ nước Phước Hòa đánh giá chất lượng nước mặt thượng nguồn phục vụ cho hoạt động cấp nước công nghiệp, dân sinh, cải thiện môi trường và chất lượng nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn.
Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại KTL1 thể hiện quả kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 72: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại KTL1

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	60
	100
	100
	77
	100
	100
	95
	100
	93


Chất lượng nước tại KTL1 sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
3.8.2. KTL2: Tại giao lộ với Quốc lộ 13

- Kết quả quan trắc được trình bày tại bảng 110 phần phụ lục.
- Các thông số ô nhiễm chính được so sánh với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và trình bày trong bảng sau:

Bảng 73: Hàm lượng N-NH3 và COD trên KTL2

	Thông số
	Tháng 4
2017
	Tháng 5
2017
	Tháng 6
2017
	Tháng 7
2017
	Tháng 8
2017
	Tháng 9
2017
	Tháng 10
2017
	Tháng 11
2017
	Tháng 12
2017
	Tháng 01
2018
	Tháng 02
2018
	Tháng 03
2018
	Tháng 04
2018
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	NH3-N (mg/L)
	0,14
	1,54
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,56
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	<0,14
	0,3

	COD

(mg/L)
	26
	9
	13
	13
	13
	7
	20
	7
	7
	47
	7
	7
	13
	15



[image: image67]
Biểu 67: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni tại KTL2


[image: image68]
Biểu 68: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD tại KTL2

* Đánh giá:

- Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

- Thông số NH3-N đạt chuẩn cho phép, ổn định so với cùng kì năm trước và tháng trước. Thông số COD đạt quy chuẩn cho phép, giảm 2 lần so với cùng kì năm trước và tăng 1,85 lần so với tháng trước.

- Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện ngoại trừ các tháng tăng cao ở các thời điểm mưa lớn, đạt quy chuẩn hầu hết các tháng quan trắc; thông số COD dao động không ổn định và hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép (trừ tháng 4, 10/2017 và tháng 1/2018). Vị trí quan trắc KTL2 tại giao lộ với QL13 đánh giá chất lượng nước mặt thượng nguồn phục vụ cho hoạt động cấp nước công nghiệp, dân sinh, cải thiện môi trường và chất lượng nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn, nước tại đây trong, cảm quan chất lượng nước tốt.
Đánh giá mức độ ô nhiễm trên các rạch tại KTL2 thể hiện quả kết quả WQI của từng thông số và tổng quát sau:
Bảng 74: Kết quả tính WQI từng thông số và tổng quát tại KTL2

	Tháng quan trắc
	WQI từng thông số
	WQI

	
	pH
	DO
	COD
	BOD5
	Độ đục
	Coliform
	SS
	NH3-N
	PO43-(P)
	

	Tháng 4
	100
	56
	85
	72
	88
	100
	100
	95
	100
	91


Chất lượng nước tại KTL2 sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
3.9. Kết quả quan trắc dầu và kim loại nặng:

Kết quả dầu và kim loại nặng tháng 4 năm 2018, nhìn chung đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) và QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1), đa số không phát hiện do mức nồng độ thấp hơn giới hạn phát hiện của phương pháp thử, Riêng thông số Fe, Ni, Zn, Cu, Cr3+ có phát hiện nhưng hàm lượng rất thấp và hầu hết nằm trong ngưỡng cho phép, riêng điểm quan trắc Rạch tại cầu Bà Sảng, Suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai, Kênh Ba Bò tại cầu Kênh có Fe vượt lần lượt là 1,15; 1,85; 1,55 lần; vị trí kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sổng Sài Gòn có thông số Cu, Zn, Ni vượt chuẩn lần lượt là 1,5; 10,8; 4,6 lần. Tại vị trí kênh D tại cầu bắt qua kênh D có thông số Fe vượt quy chuẩn 14 lần, Zn vượt 6,87 lần.
3.10. Đánh giá chỉ số chất lượng nước:

Để đánh giá chất lượng nước ta dùng phương pháp xác định chỉ số chất lượng nước (WQI) cho từng thông số và tổng quát theo quyết định số 870/QĐ-TCMT ngày 01 tháng 07 năm 2011 của Tổng cục Môi trường được đính kèm ở phần phụ lục.
Bảng 75: Giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước

	STT
	Tên điểm quan trắc
	WQI tháng 4/2018
	Màu
	Đánh giá chất lượng nước

	1
	Cách ngã ba sông ĐN - SB 1km (ĐN1)
	95
	Xanh nước biển
	Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

	2
	Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2)
	95
	
	

	3
	Cầu mới bắt qua Cù lao Bạch Đằng (ĐN3)
	94
	
	

	4
	Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba (ĐN4)
	96
	
	

	5
	Cửa xả hồ nước Phước Hòa (KTL1)
	93
	
	

	6
	Tại giao lộ với Quốc lộ 13(KTL2)
	91
	
	

	7
	Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc (RĐN7)
	96
	
	

	8
	Họng thu nước nhà máy nước TDM (SG2) 
	82
	Xanh lá cây
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

	9
	Cách ngã rạch Vĩnh Bình - sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu (SG3)
	80
	
	

	10
	Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký (RSG6)
	85
	
	

	11
	Cầu Sông Bé (Cầu Phước Hòa) (SB)
	86
	
	

	12
	Suối Cái tại cầu Bến Sắn (RĐN1)
	84
	
	

	13
	Suối Cái tại cầu Bà Kiên (RĐN4)
	79
	
	

	14
	Rạch Bà Hiệp tại cầu Bà Hiệp (RĐN6)
	79
	
	

	15
	Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt (RĐN8)
	78
	
	

	16
	Cầu Phú Bình (STT1)
	77
	
	

	17
	Cầu trên đường vành đai 4 (STT2)
	78
	
	

	18
	Hợp lưu suối Đồng Sổ và suối Đôi tại cầu Quan (RTT2)
	79
	
	

	19
	Cách đập Dầu Tiếng 2km (SG1)
	65
	Vàng
	Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

	20
	Rạch tại cầu Bà Sảng (RSG1)
	61
	
	

	21
	Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa (RSG2)
	64
	
	

	22
	Kênh Ba Bò tại cầu Kênh (RSG7)
	59
	
	

	23
	Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố (RSG9)
	51
	
	

	24
	Kênh D tại cầu bắt qua kênh D (RSG10)
	51
	
	

	25
	Cầu Ông Cộ (STT3)
	64
	
	

	26
	Suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước (RĐN2)
	54
	
	

	27
	Suối Ông Đông tại cầu Tổng Bản (RĐN3)
	73
	
	

	28
	Suối Siệp tại cống trên QL 1K (RĐN5)
	66
	
	

	29
	Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và Suối Căm Xe (RTT1)
	63
	
	

	30
	Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành (RSG3)
	49
	Da cam
	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	31
	Suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai (RSG5)
	30
	
	

	32
	Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn (RSG8)
	36
	
	

	33
	Suối Cát tại cầu Trắng (RSG4)
	8
	Đỏ
	Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai

	34
	Suối Đàn tại cầu suối Đàn (RSG11)
	23
	
	


CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC

Thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ký ngày 19/12/2012 quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường. Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư kết quả thực hiện cụ thể như sau:
4.1. Kết quả QA/QC hiện trường:

- Công tác đảm bảo chất lượng phân tích QA: Thực hiện phân tích so sánh với các phương pháp giống hoặc khác nhau: một thông số phân tích có nhiều phương pháp thử được lực chọn, hiện PTN đã xin công nhận từ 1 đến 2 phương pháp thử cho 1 thông số phân tích, vì vậy luôn luôn đảm bảo được việc kiểm tra chéo giữa các phương pháp với nhau.
- Các mẫu kiểm soát chất lượng hiện trường QC gồm: Mẫu lặp, mẫu trắng thiết bị nhằm đánh giá độ sai số trong quá trình lấy mẫu và bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu đảm bảo mẫu được xử lý đúng ngoài hiện trường, số liệu thu nhận được có độ tin cậy cao.

Công thức tính như sau:
                        /LD1-LD2/           



[image: image70.png]~ z z
X A A A A

.|||||II||||t

Thang 4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thangl Thang2 Thang3 Thang4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

s COD ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)





RPD =                                   x 100 (%)




               [(LD1+LD2)/2]

- Trong đó:

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất;

LD2: kết quả phân tích lần thứ hai


Kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng tháng 4 năm 2018 trong quá trình lấy mẫu được thực hiện gồm các mẫu lặp hiện trường, mẫu trắng hiện trường, mẫu trắng thiết bị:

Bảng 76: Kết quả thực hiện QC hiện trường - tháng 4 năm 2018

	Thông số
	Nhiệt độ
	pH
	DO
	Ec
	TDS
	NaCl
	Độ đục
	NO3-N
	NO2-N
	NH4+
	SS
	COD
	BOD5
	Coliform

	RĐN6 
	29.5
	6.9
	3.8
	634
	437
	0.042
	36
	0.2
	0.004
	1.4
	16
	13
	6
	1500

	Lặp
	29.6
	6.9
	3.7
	634
	437
	0.041
	37
	0.2
	0.004
	1.4
	16
	13
	6
	1500

	RPD
	0.34
	0.00
	2.67
	0.00
	0.0
	2.4
	2.7
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	Đánh giá
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	RSG8
	29.3
	4.2
	2.9
	1.94
	1241.6
	0.097
	18
	5
	0.45
	26.6
	12
	53
	26
	3000

	Lặp
	29.4
	4.3
	2.8
	1.94
	1241.5
	0.097
	18
	5
	0.45
	26.6
	13
	53
	26
	3000

	RPD
	0.3
	2.4
	3.5
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	8.0
	0.0
	0.0
	0.0

	Đánh giá
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	RSG1

Mẫu trắng hiện trường
	28,5
	6,8
	0
	0
	0
	0
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Đánh giá
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	RĐN8

Mẫu trắng 
vận chuyển
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	<0,001 (**)
	<0,14
(**)
	<7
(**)
	-
	-
	-

	Đánh giá
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	-
	-
	-


* Nhận xét: Kết quả thực hiện các mẫu kiểm soát chất lượng hiện trường QC trong tháng 4 năm 2018 đều đạt yêu cầu.
4.2. Kết quả QA/QC phòng thí nghiệm:

- Các mẫu kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm tháng 4 năm 2018 được thực hiện tại các vị trí RĐN6, RSG8 (mẫu lặp hiện trường), RĐN8 (Mẫu trắng vận chuyển), RSG1 (Mẫu trắng hiện trường); với tần suất 1 lần/ tháng, bao gồm các mẫu lặp, mẫu thêm chuẩn, mẫu chuẩn, mẫu trắng, Kết quả thực hiện QC phòng thí nghiệm trong tháng 4 năm 2018 tất cả đều đạt yêu cầu, (Đính kèm phụ lục kết quả thực hiện QA/QC PTN)
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN

Nhìn chung, kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018 đối với các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương cho thấy chất lượng nước mặt sông Sài Gòn và sông Đồng Nai tăng so với tháng trước và cùng kì năm trước; chất lượng nước sông Đồng Nai đều đạt chất lượng nước sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt, các thông số còn lại hầu hết đều đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2), riêng chỉ tiêu N-NH3 vượt tại hầu hết các điểm quan trắc tại các rạch đổ ra sông Sài Gòn và Đồng Nai. Đối với các kênh rạch mức độ ô nhiễm dinh dưỡng và hữu cơ còn cao do tiếp nhận các nguồn thải từ khu dân cư và cụm công nghiệp, chủ yếu là NH3-N, COD, NO2-N, PO43-(P).

Kết quả quan trắc tháng 4 một số thông số có giá trị tăng cao đột biến tại các vị trí như: Suối Ông Đông tại cầu Tổng Bản có NH3-N vượt 2,9 lần so với quy chuẩn (tăng 2,12 lần so với giá trị trung bình các năm); Vị trí rạch Bà Sảng tại cầu Bà Sảng có NO2-N vượt 10,2 lần so với quy chuẩn (tăng 6,1 lần so với giá trị trung bình các năm); rạch Ông Đành tại cầu Ông Đành có NO2-N vượt 6,7 lần (tăng 3 lần so với giá trị trung bình các năm) so với quy chuẩn; kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn có NO2-N vượt 9 lần so với quy chuẩn (tăng 5,6 lần so với giá trị trung bình các năm); Cầu Ông Cộ có NH3_N vượt 9,3 lần so với quy chuẩn (tăng 3 lần so với giá trị trung bình các năm). Vị trí suối Căm Xe tại ngã ba suối Bà Lang và suối Căm Xe có NH3-N vượt 3,7 lần so với quy chuẩn cho phép. Kênh D tại cầu bắt qua kênh D có NH3-N vượt 89,4 lần so với quy chuẩn (tăng 3,1 lần so với giá trị trung bình các năm), SS  vượt 3,32 lần so với quy chuẩn (tăng 2,4 lần so với giá trị trung bình các năm); Fe vượt 14 lần so với quy chuẩn (tăng 22,3 lần so với giá trị trung bình các năm); Zn vượt 6,9 lần so với quy chuẩn (tăng 30,3 lần so với giá trị trung bình các năm); NO2-N vượt 57 lần so với quy chuẩn (tăng 8,9 lần so với giá trị trung bình các năm); COD vượt 11,5lần so với quy chuẩn (tăng 2,1 lần so với giá trị trung bình các năm); Cl- vượt 2,6 lần so với quy chuẩn (tăng 3,1 lần so với giá trị trung bình các năm). Trung tâm đã tiến hành lấy mẫu lại đối với các vị trí có giá trị tăng đột biến và vượt quy chuẩn kể trên, kết quả lấy mẫu lại như sau: Giá trị lấy mẫu lại tại các điểm như: Suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước (RĐN2), suối Ông Đông tại cầu Tổng Bản (RSN3), Rạch tại cầu Bà Sảng (RSG1), Rạch Ông Đành tại cầu Ông Đành (RSG3) cho kết quả đạt chuẩn cho phép và không vượt giá trị trung bình năm. Giá trị lấy mẫu lại tại các điểm cho kết quả cao hơn giá trị quan trắc tháng 4 như: Suối Cát tại Cầu Trắng (RSG 4), Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn (RSG8), kênh D tại cầu bắt qua kênh D (RSG10), Cầu Ông Cộ (STT3) các thông số COD, Cl-, Zn, NO2_N, NH3_N vẫn cao so với giá trị trung bình các năm. Nguyên nhân tại vị trí Suối Cát tại Cầu Trắng (RSG4), kênh D tại cầu bắt qua kênh D (RSG10) bị ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực KCN Đồng An 1, nên hàm lượng SS, NH3-N cao vượt mức. Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến kết quả quan trắc tại các vị trí đột biến vào các tháng quan trắc tiếp theo.
5.1. Sông Sài Gòn:

Kết quả quan trắc tháng 4 cho thấy trên sông Sài Gòn hiện tượng ô nhiễm dinh dưỡng vẫn còn xảy ra, Thông số Amoni NH3-N vượt quy chuẩn 1,17 ÷ 1,53 lần tại các vị trí quan trắc sông chính, chất lượng nước giảm dần về phía hạ lưu, hàm lượng Amoni có chiều hướng giảm so với tháng trước và với cùng kì năm trước. Hàm lượng Amoni trên sông Sài Gòn không có nhiều biến động so với chế độ nhật triều. Thông số COD vượt quy chuẩn ở hầu hết các điểm quan trắc; COD có chiều hướng giảm so với cùng kì năm trước và tăng so với tháng trước. Hàm lượng COD tại các vị trí quan trắc sông Sài Gòn không ổn định theo chế độ nhật triều. (Theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2), chỉ tiêu COD = 15 mg/l, NH3-N = 0,3 mg/l, Coliform = 5000 MPN/100ml),
Hiện tại sông Sài Gòn là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các nhà máy sản xuất, chế biến, các khu công nghiệp, nước thải từ quá trình chăn nuôi và đặc biệt là nước thải sinh hoạt đang được thải ra sông mỗi ngày. Càng về phía hạ lưu chất lượng nước càng giảm dần do tiếp nhận nước thải từ nhiều nguồn, tuy nhiên với sự giám sát chặt chẽ về phía quản lý, chất lượng nước đang dần ổn định và cải thiện so với cùng kì các năm.
5.2. Các rạch đổ vào sông Sài Gòn:

Đối với các sông nhỏ và các rạch đổ ra sông Sài Gòn, kết quả quan trắc tháng 4 cho thấy mức độ ô nhiễm tại các vị trí này khá cao đặc biệt là các rạch đổ ra sông Sài Gòn ở phía hạ nguồn, đây là những vị trí tập trung nhiều xí nghiệp, khu công nghiệp và đặc biệt là các khu dân cư đông đúc, chất lượng nước có chiều hướng cải thiện nhưng mức độ ô nhiễm dinh dưỡng và ô nhiễm hữu cơ tại các kênh rạch còn cao, đặc biệt là thông số NH3-N và PO43-(P), NO2-N, SS, COD vượt quy chuẩn nhiều lần, thông số COD có chiều hướng cải thiện nhưng vẫn vượt quy chuẩn từ 1,3 ÷ 11,53 lần (trừ vị trí RSG6 - Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký). Ngoài ra, các vị trí Rạch Ông Đành tại cầu Ông Đành, suối Cát tại cầu Trắng, suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai, kênh Ba Bò tại cầu Kênh, kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn, kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố, kênh D tại cầu bắt qua kênh D có độ muối cao do tiếp nhận lượng lớn nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt. Tại các vị trí rạch tại cầu Bà Sảng, suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai, kênh Ba Bò tại cầu Kênh, kênh D tại cầu bắt qua kênh D thông số Fe vượt quy chuẩn 1,15 ÷ 14 lần. Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn có thông số Cu, Zn, Ni vượt quy chuẩn lần lượt là 1,5; 10,8; 4,6 lần. Kênh D tại cầu bắt qua kênh D có thông số Zn vượt 6,87 lần.
Nước tại các vị trí này thường có màu và mùi hôi, tại một vài vị trí như kênh Ba Bò tại cầu kênh, suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai, Suối Đờn, Kênh thoát nước An Tây là nơi chịu ảnh hưởng từ việc thải bỏ các loại rác sinh hoạt của người dân sống lân cận làm cho nước ở đây nhiều lúc bị ứ đọng và phát sinh mùi hôi, nhiều bọt trắng.
5.3. Sông Đồng Nai:

Chất lượng nước sông Đồng Nai tốt hơn so với chất lượng nước sông Sài Gòn. Vào mùa khô, chất lượng nước tương đối ổn định, các thông số quan tắc môi trường hầu hết đều nằm trong giới hạn cho phép. Tại vị trí quan trắc đầu nguồn, chất lượng nước sông Đồng Nai có kết quả ổn định và luôn đáp ứng được cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Càng về phía hạ lưu chất lượng nước càng bị ảnh hưởng do tiếp nhận nước thải từ nhiều nguồn, tuy nhiên với sự giám sát chặt chẽ về phía quản lý, chất lượng nước vẫn ổn định và cải thiện so với cùng kì các năm và đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
Kết quả quan trắc tháng 4 thông số Amoni NH3-N đều đạt quy chuẩn; có chiều hướng cải thiện so với tháng trước và so với cùng kì năm nước, hàm lượng Amoni trên sông Đồng Nai ổn định theo chế độ nhật triều. Thông số COD ổn định và có xu hướng giảm nhẹ ở tất cả các điểm so với cùng kì tháng trước; hàm lượng COD tại các vị trí quan trắc sông Đồng Nai không chênh lệch theo chế độ nhật triều.
5.4. Rạch đổ vào sông Đồng Nai:

Đối với các sông nhỏ và các rạch đổ ra sông Đồng Nai, kết quả quan trắc tháng 4 cho thấy mức độ ô nhiễm hữu cơ tại các vị trí này đang có chiều hướng tăng, thông số NH3-N vượt quy chuẩn áp dụng tại hầu hết các thời điểm quan trắc (trừ điểm RĐN7). COD có chiều hướng tăng tuy nhiên vẫn đạt quy chuẩn tại hầu hết các vị trí quan trắc; Các thông số khác có nhiều biến động nhưng đều nằm trong giới hạn cho phép.

Hiện tại các rạch đổ vào sông Đồng Nai là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các hộ dân, nhà máy sản xuất, chế biến, các KCN, nước thải từ quá trình chăn nuôi và nước thải sinh hoạt đang được thải ra mỗi ngày.
5.5. Sông Thị Tính và các rạch đổ vào sông Thị Tính:

Đối với các các rạch đổ ra sông Thị Tính và trên sông Thị Tính, kết quả quan trắc tháng 4 cho thấy mức độ ô nhiễm tại các vị trí này còn khá cao, đây là những vị trí thường xảy ra ô nhiễm dinh dưỡng, thông số NH3-N vượt quy chuẩn áp dụng tại hầu hết các thời điểm quan trắc, COD đạt chuẩn cho phép tại các điểm.

Hiện tại trên sông Thị Tính và các Rạch đổ vào sông Thị Tính là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các hộ dân, nhà máy sản xuất, chế biến, các khu công nghiệp, nước thải từ quá trình chăn nuôi, nước thải ngành công nghiệp sản xuất giấy và nước thải sinh hoạt đang được thải ra mỗi ngày.
5.6. Sông Bé:

Kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2); Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép.

Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện, đạt quy chuẩn cho phép. Các thông số còn lại không dao động nhiều qua các tháng quan trắc, không có giá trị đột biến. Hiện tại trên sông Bé là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các nhà máy cao su thải ra suối Lùng, nước thải từ quá trình chăn nuôi, nước thải sinh hoạt từ khu dân cư đang được thải ra mỗi ngày vì vậy ô nhiễm dinh dưỡng hữu cơ vẫn còn khá cao.
5.7. Kênh thủy lợi:

Đối với kênh thủy lợi, kết quả quan trắc tháng 4 năm 2018 cho thấy thông số NH3-N đạt quy chuẩn tại cửa xả hồ nước Phước Hòa và tại giao lộ với QL13, COD đạt quy chuẩn cho phép. (Theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2), chỉ tiêu COD = 15 mg/L, NH3-N = 0,3 mg/L).
Diễn biến quan trắc cho thấy thông số NH3-N có chiều hướng cải thiện ngoại trừ các tháng tăng cao ở các thời điểm mưa lớn, đạt quy chuẩn hầu hết các tháng quan trắc; thông số COD dao động không ổn định và hầu hết đều đạt quy chuẩn cho phép (trừ tháng 4, 10/2017 và tháng 1/2018). Vị trí quan trắc KTL2 tại giao lộ với QL13 đánh giá chất lượng nước mặt thượng nguồn phục vụ cho hoạt động cấp nước công nghiệp, dân sinh, cải thiện môi trường và chất lượng nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn, nước tại đây trong, cảm quan chất lượng nước tốt.
CHƯƠNG VI: PHỤ LỤC
Bảng 77: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG1

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	29,3
	28,7
	29,4
	-

	2
	pH
	-
	6,2
	6,9
	6,6
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	17
	5,8
	5,4
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	64
	54
	40
	-

	5
	TDS
	mg/l
	21
	24,4
	28,3
	-

	6
	NaCl
	%
	0,003
	0,003
	0,002
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	25
	33
	42
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,7
	0,9
	0,4
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,041
	0,007
	0,011
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	1,68
	0,49
	0,35
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	31
	10
	9
	30

	12
	COD
	mg/l
	9
	7
	73
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	4
	3
	35
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	4600
	2000
	1200
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	8,8
	7,0
	14,2
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,9
	0,58
	0,74
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,15
	0,26
	0,42
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	0,17
	0,12
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,01
	<0,01 (**)
	<0,01 (**)
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,01
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005(**)
	<0,005(**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	0,001
	<0,0008(**)
	<0,0008(**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 78: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG2
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	
	
	
	Cường
	Kiệt
	Cường
	Kiệt
	Cường
	Kiệt
	

	1
	Nhiệt độ
	oC
	29,5
	29,3
	29,8
	29,6
	30,5
	29,9
	-

	2
	pH
	-
	6,3
	6,2
	6,8
	6,3
	6,4
	6,3
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	2,1
	2,4
	3,9
	4,2
	3,6
	2,9
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	222
	113
	154
	113
	133
	107
	-

	5
	TDS
	mg/l
	97
	53
	72,3
	45,3
	76,6
	68,3
	-

	6
	NaCl
	%
	0,011
	0,006
	0,008
	0,006
	0,007
	0,005
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	16
	42
	34
	22
	26
	14
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,6
	0,7
	0,8
	0,7
	0,4
	0,2
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,047
	0,054
	0,017
	0,019
	0,005
	0,006
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	0,56
	0,56
	0,7
	0,7
	0,49
	0,42
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	22
	49
	11
	8
	9
	6
	30

	12
	COD
	mg/l
	13
	18
	7
	7
	13
	7
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	6
	9
	4
	3
	6
	3
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	430
	430
	2.300
	2.100
	2100
	2000
	5000

	15
	Cl-
	mg/l
	49,6
	21,3
	10,6
	14,1
	23
	17,7
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,41
	0,54
	0,52
	0,65
	0,37
	0,47
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,09
	0,11
	0,15
	0,11
	0,42
	0,38
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	0,25
	0,09
	0,17
	0,18
	<0,02(**)
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,0025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,0025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,07
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,01
	0,01
	0,03 (**)
	0,01
	<0,01(**)
	0,02
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,01
	<0,01 (**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,08 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,001 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 79: Kết quả quan trắc nước mặt trên SG3
	TT
	Thông số
	Đơnvị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	
	
	
	Cường
	Cường
	Cường
	Kiệt
	Cường
	Kiệt
	

	1
	Nhiệt độ
	oC
	30,7
	29,7
	29,7
	29,3
	30,1
	29,7
	-

	2
	pH
	-
	6,3
	6,5
	6,8
	6,4
	6,7
	6,3
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	2,8
	2,6
	3,6
	3,7
	3,5
	3,4
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	415
	575
	235
	197
	287
	212
	-

	5
	TDS
	mg/l
	263
	361
	116,5
	93,4
	113,4
	107,5
	-

	6
	NaCl
	%
	0,021
	0,029
	0,013
	0,01
	0,014
	0,011
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	9
	21
	26
	19
	21
	18
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,5
	0,6
	0,9
	1,0
	0,5
	0,3
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,428
	0,1
	0,036
	0,050
	0,012
	0,034
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	0,35
	0,7
	0,49
	0,49
	0,49
	0,42
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	28
	37
	18
	18
	31
	6
	30

	12
	COD
	mg/l
	57
	26
	13
	13
	27
	13
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	32
	9
	6
	7
	13
	6
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	4600
	2400
	1500
	1400
	900
	1100
	5000

	15
	Cl-
	mg/l
	95,7
	141,8
	31,9
	24,8
	354,5
	39
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,33
	0,34
	0,23
	0,40
	0,25
	0,26
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,15
	0,13
	0,12
	0,1
	0,26
	0,12
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	2,55
	1,6
	0,08
	0,06
	<0,02(**)
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,0025 (**)
	<0,0025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	<0,008 (**)
	<0,008 (**)
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,01
	0,01
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,08 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,001 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 80: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN1
	TT
	Thông
số
	Đơnvị
đo
	Tháng 4-2017
	Tháng 3-2018
	Tháng 4-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	28,5
	28,6
	29,8
	-

	2
	pH
	-
	6,5
	6,8
	6,9
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	3,3
	5,7
	4,9
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	37
	58
	39
	-

	5
	TDS
	mg/l
	25
	31,8
	17,5
	-

	6
	NaCl
	%
	0,002
	0,003
	0,002
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	15
	15
	11
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,3
	0,5
	0,2
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,011
	0,005
	0,003
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	0,21
	0,14
	0,14
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	17
	14
	7
	30

	12
	COD
	mg/l
	9
	7
	7
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	930
	4
	3
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	7,1
	1400
	2,300
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	0,43
	7,1
	7,1
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,56
	0,12
	0,21
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,18
	0,05
	0,02
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,02(**)
	0,24
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	0,01
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	<0,01 (**)
	<0,01(**)
	0,02
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	0,001
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	KPHT
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 81: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN2
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 4-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 4-2018
	QCVN 08-MT:2015/
BTNMT (A2)

	
	
	
	Cường
	Kiệt
	Cường
	Kiệt
	Cường
	Kiệt
	

	1
	Nhiệt độ
	oC
	29,7
	29,5
	29,1
	28,3
	29,9
	29,8
	-

	2
	pH
	-
	6,6
	6,4
	7,1
	6,4
	6,8
	6,5
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	4,1
	3,7
	5,6
	5,6
	5,1
	4,6
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	39
	35
	57
	60
	37
	42
	-

	5
	TDS
	mg/l
	26
	29
	34,5
	48,4
	17
	23
	-

	6
	NaCl
	%
	0,002
	0,003
	0,003
	0,003
	0,002
	0,002
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	18
	19
	11
	13
	12
	18
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,3
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,3
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,012
	0,015
	0,006
	0,007
	0,004
	0,002
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	0,21
	0,21
	0,14
	0,14
	<0,14(**)
	0,14
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	10
	12
	8
	16
	10
	6
	30

	12
	COD
	mg/l
	9
	9
	13
	13
	<7(**)
	<7(**)
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	4
	4
	6
	6
	4
	3
	6

	14
	Coliform
	MPN/100
	2800
	3900
	2300
	2100
	2.100
	2.300
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	12,4
	10,6
	7,1
	7,1
	7,1
	7,1
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,66
	0,38
	0,08
	0,23
	0,13
	0,15
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,09
	0,04
	0,16
	0,18
	0,02
	0,01
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	0,16
	<0,02 (**)
	<0,02
	<0,02
	0,24
	0,04
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,0025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,0025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,02
	0,01
	0,03
	0,03
	0,01
	0,02
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,01
	<0,01 (**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,08 (**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,07
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	0,001
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**) 
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 82: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN3
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	
	
	
	Cường
	Kiệt
	Cường
	Kiệt
	Cường
	Kiệt
	

	1
	Nhiệt độ
	oC
	29,7
	29,4
	29,4
	28,1
	29,8
	29,4
	-

	2
	pH
	-
	6,4
	6,5
	7,3
	6,5
	7,1
	6,7
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	3,2
	3,3
	5,2
	5,2
	5,1
	4,7
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	34
	37
	53
	64
	40
	44
	-

	5
	TDS
	mg/l
	32
	31
	36,8
	53,2
	19
	21
	-

	6
	NaCl
	%
	0,003
	0,002
	0,003
	0,003
	0,002
	0,002
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	16
	15
	14
	12
	14
	15
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,4
	0,6
	0,5
	0,4
	0,3
	0,3
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,013
	0,013
	0,006
	0,006
	0,002
	0,003
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	0,14
	0,21
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	13
	7
	10
	9
	8
	7
	30

	12
	COD
	mg/l
	9
	9
	7
	7
	<7(**)
	<7(**)
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	5
	4
	3
	4
	3
	3
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	9300
	2400
	2800
	2300
	1,500
	2,100
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	8,8
	10,6
	8,9
	8,9
	5,3
	7,1
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,57
	0,46
	0,12
	0,11
	0,05
	0,11
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,04
	0,08
	0,18
	0,21
	0,01
	0,02
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	0,12
	0,16
	<0,02(**)
	<0,02(**)
	0,11
	0,02
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,0025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,0025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,01
	0,01
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,02
	0,02
	0,01
	0,01
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,08 (**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,02
	0,06
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	0,002
	0,002
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 83: Kết quả quan trắc nước mặt trên ĐN4
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	
	
	
	Cường
	Kiệt
	Cường
	Kiệt
	Cường
	Kiệt
	

	1
	Nhiệt độ
	oC
	29,7
	29,8
	29,4
	28,2
	29,9
	29,4
	-

	2
	pH
	-
	6,6
	6,7
	7
	6,6
	6,9
	6,7
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	3,7
	3,6
	5,3
	4,8
	5,2
	4,7
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	38
	36
	52
	64
	44
	44
	-

	5
	TDS
	mg/l
	33
	34
	34,7
	47,2
	21
	29,5
	-

	6
	NaCl
	%
	0,002
	0,002
	0,003
	0,003
	0,002
	0,002
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	20
	17
	15
	14
	9
	14
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,5
	0,6
	0,6
	0,5
	0,3
	0,2
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,014
	0,013
	0,009
	0,004
	0,003
	0,002
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	0,14
	0,14
	0,21
	<0,14
	0,14
	0,14
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	10
	14
	18
	7
	11
	6
	30

	12
	COD
	mg/l
	9
	9
	7
	7
	7
	7
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	5
	4
	4
	4
	4
	3
	6

	14
	Coliform
	MPN/100
	3900
	4300
	1100
	1100
	1,100
	1,400
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	10,6
	10,6
	8,9
	10,6
	7,1
	5,3
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,28
	0,38
	0,19
	0,11
	0,15
	0,24
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,15
	0,08
	0,21
	0,24
	0,02
	0,01
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	<0,02 (**)
	0,06
	<0,02(**)
	<0,02(**)
	<0,02(**)
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,0025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,0025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,06
	0,01
	0,02
	<0,01(**)
	0,01
	0,01
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,01
	0,02
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,08 (**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,07
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,001 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 84: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG1
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT: 2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	27
	26,5
	28,4
	-

	2
	pH
	-
	6,2
	6,4
	6,2
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	2,2
	3,3
	3,4
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	197
	390
	328
	-

	5
	TDS
	mg/l
	48,6
	169,7
	211,5
	-

	6
	NaCl
	%
	0,01
	0,02
	0,016
	-

	7
	Độđục
	NTU
	22
	26
	36
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,6
	0,6
	1,0
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,094
	0,019
	0,51
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	2,8
	6,3
	7,0
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	28
	18
	9
	30

	12
	COD
	mg/l
	31
	13
	47
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	12
	6
	22
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	2300
	2800
	4000
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	37,2
	81,5
	49,6
	350

	16
	Fe
	mg/l
	1,45
	0,99
	1,15
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,29
	0,38
	0,21
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	0,46
	0,03
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,02
	0,03
	<0,01(**)
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	<0,1 (**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	0,001
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 85: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG2
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	28,2
	26,6
	27,4
	-

	2
	pH
	-
	6,5
	4,7
	6,1
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	2,1
	5,6
	4,7
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	114
	115
	106
	-

	5
	TDS
	mg/l
	29,4
	67,8
	69,7
	-

	6
	NaCl
	%
	0,006
	0,006
	0,005
	-

	7
	Độđục
	NTU
	157
	55
	40
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	2,4
	0,3
	0,9
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,066
	0,16
	0,007
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	1,33
	1,4
	1,05
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	246
	47
	44
	30

	12
	COD
	mg/l
	48
	13
	40
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	21
	6
	19
	6

	14
	Coliform
	MPN/ 100ml
	2400
	2000
	2300
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	15,9
	23
	21,3
	350

	16
	Fe
	mg/l
	1,38
	0,51
	0,49
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,08
	0,38
	0,09
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	0,32
	0,05
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,02
	0,03
	<0,01(**)
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,01
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 86: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG3
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	33,3
	32,6
	31,2
	-

	2
	pH
	-
	6,5
	6,5
	6,3
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	1,5
	4,8
	0,24
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	382
	390
	414,1
	-

	5
	TDS
	mg/l
	237
	194,2
	265
	-

	6
	NaCl
	%
	0,019
	0,02
	0,021
	-

	7
	Độđục
	NTU
	19
	7
	46
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,5
	1,6
	0,9
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,012
	0,047
	0,335
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	8,05
	7,7
	11,2
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	55
	13
	8
	30

	12
	COD
	mg/l
	75
	27
	73
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	38
	13
	37
	6

	14
	Coliform
	MPN/ 100ml
	2400
	2300
	2300
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	63,8
	53,2
	63,8
	350

	16
	Fe
	mg/l
	1,46
	1,07
	0,85
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,45
	0,45
	0,26
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	<0,02 (**)
	0,06
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,01
	0,04
	<0,01(**)
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,01
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 87: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG4
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	32,8
	32,8
	31,5
	-

	2
	pH
	-
	6,9
	6,9
	6,73
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	2,1
	2,9
	2,01
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	678
	653
	738,6
	-

	5
	TDS
	mg/l
	486
	452,1
	472
	-

	6
	NaCl
	%
	0,034
	0,033
	0,037
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	103
	213
	150
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,4
	1,5
	3,0
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,017
	0,015
	0,010
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	22,05
	16,1
	21
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	87
	188
	125
	30

	12
	COD
	mg/l
	136
	73
	147
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	65
	34
	53
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	4600
	4300
	7000
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	74,4
	88,6
	141,8
	350

	16
	Fe
	mg/l
	2,52
	1,86
	0,78
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	1,6
	1,3
	1,8
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	1,4
	0,15
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	0,1
	0,04
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,27
	1,69
	0,96
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	<0,01 (**)
	0,19
	0,04
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	0,05
	<0,03(**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 88: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG5
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT :2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	31,5
	33,3
	30,2
	-

	2
	pH
	-
	7,1
	7,2
	6,52
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	1,7
	3,1
	2,32
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	687
	695
	784,3
	-

	5
	TDS
	mg/l
	395
	452,6
	502
	-

	6
	NaCl
	%
	0,034
	0,035
	0,039
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	52
	57
	66
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,3
	0,4
	2,5
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,024
	0,010
	0,012
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	19,25
	15,4
	14,7
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	294
	61
	24
	30

	12
	COD
	mg/l
	246
	60
	127
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	132
	29
	65
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	4600
	3900
	9000
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	92,2
	117
	159,5
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,73
	0,46
	1,85
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	1,35
	1,4
	0,45
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	1,8
	0,09
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,07
	0,42
	0,27
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	<0,01 (**)
	0,01
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	0,03
	<0,03 (**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 89: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG6
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	29,6
	28,6
	29,5
	-

	2
	pH
	-
	6,6
	6,5
	6,5
	5,5-9

	3
	DO
	mg/l
	3,1
	4,3
	3,9
	≥4

	4
	EC
	µs/cm
	786
	648
	345
	-

	5
	TDS
	mg/l
	502
	427,6
	217,6
	-

	6
	NaCl
	%
	0,039
	0,032
	0,017
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	32
	17
	31
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,9
	0,8
	0,4
	10

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,124
	0,034
	0,032
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	1,33
	0,14
	0,42
	0,9

	11
	SS
	mg/l
	67
	12
	20
	50

	12
	COD
	mg/l
	31
	27
	7
	30

	13
	BOD5
	mg/l
	14
	12
	3
	15

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	2100
	1500
	2100
	7,500

	15
	Cl-
	mg/l
	127,6
	131,2
	97,5
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,82
	0,11
	0,06
	1,5

	17
	PO43-
	mg/l
	0,08
	0,28
	0,08
	0,3

	18
	F-
	mg/l
	0,32
	0,05
	0,18
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,05

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,5

	22
	Zn
	mg/l
	0,01
	0,04
	<0,01(**)
	1,5

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,01
	0,01
	<00,1(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005(**)
	<0,005(**)
	0,04

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,05

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,01

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	1


Bảng 90: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG7
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	30,6
	28,4
	29,8
	-

	2
	pH
	-
	6,4
	7,4
	7,0
	5,5-9

	3
	DO
	mg/l
	1,08
	3,9
	3,3
	≥4

	4
	EC
	µs/cm
	1,654
	2,034
	2,206,4
	-

	5
	TDS
	mg/l
	1,054
	712,6
	1,412,3
	-

	6
	NaCl
	%
	0,083
	0,102
	0,103
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	91
	44
	39
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,4
	0,5
	1,0
	10

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,026
	0,01
	0,006
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	17,5
	22,4
	11,55
	0,9

	11
	SS
	mg/l
	30
	100
	21
	50

	12
	COD
	mg/l
	255
	60
	40
	30

	13
	BOD5
	mg/l
	122
	29
	19
	15

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	2400
	2300
	4000
	7,500

	15
	Cl-
	mg/l
	363,4
	319,1
	265,9
	350

	16
	Fe
	mg/l
	11,5
	1,39
	2,32
	1,5

	17
	PO43-
	mg/l
	0,48
	0,72
	0,32
	0,3

	18
	F-
	mg/l
	0,18
	1,44
	0,64
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,05

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,5

	22
	Zn
	mg/l
	0,06
	0,33
	0,41
	1,5

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,01
	0,02
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,04

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	0,07
	0,06
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,05

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,0008(**)
	<0,0008(**)
	0,01

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	1


Bảng 91: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG8
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	29,1
	28,5
	29,3
	-

	2
	pH
	-
	3,3
	6,4
	4,2
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	1,9
	3,8
	2,9
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	167,1
	118
	1,940
	-

	5
	TDS
	mg/l
	357
	85,3
	1,241,6
	-

	6
	NaCl
	%
	0,084
	0,006
	0,097
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	144
	50
	18
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,8
	0,3
	5,0
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,141
	0,007
	0,45
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	14
	1,4
	26,6
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	126
	36
	12
	30

	12
	COD
	mg/l
	101
	7
	53
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	72
	4
	26
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	1500
	2800
	3000
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	496,3
	28,4
	496,3
	350

	16
	Fe
	mg/l
	1,42
	0,92
	0,59
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	1,15
	0,56
	0,40
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	0,41
	0,04
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	1,7
	0,03
	0,30
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	7,2
	0,32
	10,8
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,03
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	0,59
	<0,03(**)
	0,46
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	0,001
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 92: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG9
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	31,1
	28,3
	28,8
	-

	2
	pH
	-
	6,9
	7,2
	6,7
	5,5-9

	3
	DO
	mg/l
	1,9
	3,6
	3,3
	≥4

	4
	EC
	µs/cm
	584
	657,3
	983
	-

	5
	TDS
	mg/l
	1,054
	937
	624,6
	-

	6
	NaCl
	%
	0,029
	0,047
	0,049
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	42
	18
	34
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,8
	2
	0,9
	10

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,042
	0,292
	0,023
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	56
	2,1
	14
	0,9

	11
	SS
	mg/l
	57
	8
	15
	50

	12
	COD
	mg/l
	312
	73
	73
	30

	13
	BOD5
	mg/l
	142
	34
	34
	15

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	2800
	2800
	2300
	7,500

	15
	Cl-
	mg/l
	35,4
	70,9
	106,4
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,44
	0,22
	0,37
	1,5

	17
	PO43-
	mg/l
	1,75
	2,3
	1,3
	0,3

	18
	F-
	mg/l
	4,95
	<0,02(**)
	0,3
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,05

	21
	Cu
	mg/l
	0,15
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,5

	22
	Zn
	mg/l
	0,06
	0,07
	0,07
	1,5

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,08
	0,02
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	0,009
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,04

	25
	Ni
	mg/l
	0,17
	0,04
	<0,03(**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,05

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,01

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	1


Bảng 93: Kết quả quan trắc nước mặt trên RSG10
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	31,4
	30,7
	30,7
	-

	2
	pH
	-
	7,8
	6,8
	6,1
	5,5-9

	3
	DO
	mg/l
	1,3
	3,7
	1,3
	≥4

	4
	EC
	µs/cm
	2,608
	2,447
	2184,7
	-

	5
	TDS
	mg/l
	1,669
	1,856,4
	1397,7
	-

	6
	NaCl
	%
	0,13
	0,122
	3,507
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	89
	52
	87
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,8
	0,5
	4,0
	10

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,039
	0,250
	2,85
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	14,35
	5,6
	80,5
	0,9

	11
	SS
	mg/l
	46
	61
	166
	50

	12
	COD
	mg/l
	114
	140
	346
	30

	13
	BOD5
	mg/l
	55
	72
	170
	15

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	2800
	3900
	7000
	7,500

	15
	Cl-
	mg/l
	78
	514
	921,7
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,84
	0,79
	21
	1,5

	17
	PO43-
	mg/l
	1,1
	1,9
	0,18
	0,3

	18
	F-
	mg/l
	0,38
	1,98
	1,68
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,05

	21
	Cu
	mg/l
	0,03
	0,26
	0,25
	0,5

	22
	Zn
	mg/l
	0,04
	1,84
	10,3
	1,5

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,02
	0,32
	0,42
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005(**)
	<0,005(**)
	0,04

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	0,43
	0,14
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,05

	27
	Cd
	mg/l
	0,001
	<0,0008(**)
	0,003
	0,01

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	1


Bảng 94: Kết quả quan trắc nước mặt trên Suối Đờn RSG11
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	35,6
	27,6
	33,4
	-

	2
	pH
	-
	7,3
	6,8
	7,8
	5,5-9

	3
	DO
	mg/l
	1,7
	2,5
	2,5
	≥4

	4
	EC
	µs/cm
	538
	470
	587
	-

	5
	TDS
	mg/l
	314
	238,1
	379,6
	-

	6
	NaCl
	%
	0,027
	0,024
	0,029
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	71
	39
	97
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,9
	0,9
	0,2
	10

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,028
	0,013
	0,010
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	23,8
	13,3
	42
	0,9

	11
	SS
	mg/l
	79
	12
	79
	50

	12
	COD
	mg/l
	220
	74
	313
	30

	13
	BOD5
	mg/l
	112
	36
	147
	15

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	3900
	2800
	7000
	7,500

	15
	Cl-
	mg/l
	60,3
	49,6
	97,5
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,59
	0,84
	1,0
	1,5

	17
	PO43-
	mg/l
	1,8
	0,68
	3,4
	0,3

	18
	F-
	mg/l
	1,2
	1,59
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,05

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03(**)
	0,10
	0,5

	22
	Zn
	mg/l
	0,14
	0,30
	1,28
	1,5

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,01
	0,02
	0,02
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005(**)
	<0,005(**)
	0,04

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,05

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,01

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	1


Bảng 95: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN1
	TT
	Thông
số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	28,7
	26,4
	28,5
	-

	2
	pH
	-
	6,3
	6,2
	6,3
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	2,9
	4,1
	3,9
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	277
	233
	260
	-

	5
	TDS
	mg/l
	86
	187,3
	162,5
	-

	6
	NaCl
	%
	0,011
	0,012
	0,013
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	47
	91
	15
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,7
	1,3
	0,4
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,089
	0,062
	0,003
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	1,82
	1,26
	1,96
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	65
	36
	13
	30

	12
	COD
	mg/l
	13
	<7(**)
	7
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	6
	3
	3
	6

	14
	Coliform
	MPN/ 100ml
	1500
	1500
	3,000
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	35,5
	30,1
	35,4
	350

	16
	Fe
	mg/l
	1,05
	0,46
	0,73
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	1,8
	0,31
	0,15
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	0,28
	0,05
	0,37
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	0,04
	<0,03(**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,04
	0,08
	0,01
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,02
	0,01
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	0,04
	0,07
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	0,001
	0,001
	<0,0008(**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 96: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN2
	STT
	Thông
số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	28,1
	28,5
	29,4
	-

	2
	pH
	-
	6,3
	6,6
	6,7
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	3,1
	3,3
	3,5
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	554
	696
	736
	-

	5
	TDS
	mg/l
	112
	473,5
	376
	-

	6
	NaCl
	%
	0,025
	0,035
	0,054
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	27
	36
	113
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,6
	0,9
	1,8
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,024
	0,016
	0,005
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	9,8
	16,1
	11,9
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	37
	41
	29
	30

	12
	COD
	mg/l
	44
	100
	13
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	23
	46
	6
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	4300
	1500
	3,900
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	83,3
	7,1
	88,6
	350

	16
	Fe
	mg/l
	2,46
	0,09
	1,0
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	1
	1,9
	0,95
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	0,37
	1,33
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,21
	0,48
	0,36
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,01
	0,01
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	0,03
	0,09
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	0,002
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 97: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN3
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	29,5
	29,4
	29,9
	-

	2
	pH
	-
	6,6
	6,7
	6,3
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	2,9
	3,5
	4,1
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	193
	235
	253
	-

	5
	TDS
	mg/l
	82
	173,4
	118
	-

	6
	NaCl
	%
	0,011
	0,012
	0,019
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	44
	63
	53
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,8
	1,3
	1
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,065
	0,096
	0,003
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	1,26
	2,1
	2,59
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	61
	53
	19
	30

	12
	COD
	mg/l
	9
	27
	13
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	4
	12
	6
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	3900
	1100
	3,000
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	37,2
	8,9
	35,4
	350

	16
	Fe
	mg/l
	1,21
	0,45
	1,01
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,24
	0,12
	0,2
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	0,04
	0,73
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,04
	0,06
	0,06
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,03
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	0,006
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	0,03
	0,08
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	0,001
	0,001
	<0,0008(**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 98: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN4
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	29,7
	27,6
	29,5
	-

	2
	pH
	-
	6,3
	6,8
	6,4
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	2,6
	3,9
	4,2
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	63
	311
	572
	-

	5
	TDS
	mg/l
	37
	247,7
	354
	-

	6
	NaCl
	%
	0,09
	0,018
	0,039
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	24
	37
	48
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,3
	0,6
	0,2
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,014
	0,005
	0,002
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	0,28
	5,6
	0,42
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	18
	11
	14
	30

	12
	COD
	mg/l
	9
	40
	13
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	5
	18
	6
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	3900
	1400
	2,800
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	8,8
	10,6
	7,1
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,5
	0,75
	0,41
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,08
	0,52
	0,06
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	0,6
	0,75
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,02
	0,08
	0,05
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,02
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	0,03
	0,08
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	0,001
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 99: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN5
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	30,2
	27,5
	29,2
	-

	2
	pH
	-
	7,4
	6,9
	7,4
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	2,9
	4,7
	4,6
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	691
	866
	87
	-

	5
	TDS
	mg/l
	442
	526,2
	43
	-

	6
	NaCl
	%
	0,035
	0,043
	0,008
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	98
	34
	31
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,7
	1,3
	1,5
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,108
	0,051
	0,003
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	5,6
	21,7
	4,76
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	88
	20
	35
	30

	12
	COD
	mg/l
	26
	67
	13
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	12
	32
	7
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	2400
	1100
	2,800
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	88,6
	177,2
	70,9
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,21
	0,14
	0,17
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,9
	3,6
	0,45
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	0,36
	1,82
	0,97
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,02
	0,03
	0,09
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	<0,01 (**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	0,04
	<0,03(**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	0,002
	<0,0008(**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 100: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN6
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	30,8
	29,5
	29,5
	-

	2
	pH
	-
	6,7
	7,2
	6,9
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	2,4
	4,1
	3,8
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	192
	378
	634
	-

	5
	TDS
	mg/l
	121
	236,8
	437
	-

	6
	NaCl
	%
	0,01
	0,019
	0,042
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	30
	13
	36
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,4
	0,6
	0,2
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,004
	0,028
	0,004
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	1,19
	1,82
	1,4
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	26
	13
	16
	30

	12
	COD
	mg/l
	22
	20
	13
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	10
	9
	6
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	2100
	2000
	1,500
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	17,7
	14,1
	12,4
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,39
	0,15
	0,32
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,06
	0,04
	0,05
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	<0,02 (**)
	0,47
	0,07
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	<0,008 (**)
	0,01
	0,03
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	<0,01 (**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,03 (**)
	0,07
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 101: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN7
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	28,6
	28,8
	27,3
	-

	2
	pH
	-
	5,5
	5,1
	7,3
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	3,4
	5,6
	4,3
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	15
	30
	14
	-

	5
	TDS
	mg/l
	9,1
	13,7
	10
	-

	6
	NaCl
	%
	0,002
	0,002
	0,002
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	12
	11
	7
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,4
	1,3
	0,1
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,008
	0,062
	0,002
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	0,07
	1,26
	<0,14(**)
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	8
	36
	8
	30

	12
	COD
	mg/l
	9
	<7(**)
	7
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	4
	3
	3
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	230
	1500
	900
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	7,1
	30,1
	7,1
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,15
	0,46
	0,04
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,26
	0,31
	0,03
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	0,07
	0,05
	0,19
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	0,04
	<0,03(**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,02
	0,08
	<0,01(**)
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,01
	0,01
	<0,01 (**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	0,04
	0,06
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	0,001
	0,001
	<0,0008(**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 102: Kết quả quan trắc nước mặt trên RĐN8
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	33,7
	29,4
	33,5
	-

	2
	pH
	-
	6,4
	6,6
	7,6
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	2,6
	5,5
	4,8
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	407
	589
	4,3
	-

	5
	TDS
	mg/l
	167
	349,7
	272
	-

	6
	NaCl
	%
	0,02
	0,029
	0,021
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	39
	29
	31
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	1,2
	1,4
	0,3
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,07
	0,037
	0,005
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	0,98
	0,35
	1,4
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	72
	23
	23
	30

	12
	COD
	mg/l
	13
	7
	13
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	6
	3
	7
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	2400
	2300
	1,400
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	85,1
	67,4
	70,9
	350

	16
	Fe
	mg/l
	1,11
	0,35
	0,63
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,12
	0,36
	0,15
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	0,92
	0,27
	0,23
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	1
	0,02
	<0,01(**)
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	<0,01 (**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	0,03
	0,07
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 103: Kết quả quan trắc nước mặt trên STT1
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	29,9
	27,1
	29,2
	-

	2
	pH
	-
	5,8
	5,8
	6,9
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	3,1
	5,4
	5,2
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	13
	54
	40
	-

	5
	TDS
	mg/l
	8,2
	23,7
	21,3
	-

	6
	NaCl
	%
	0,002
	0,004
	0,004
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	43
	25
	17
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,3
	0,7
	0,6
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,019
	0,005
	0,081
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	0,98
	1,82
	1,05
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	13
	29
	13
	30

	12
	COD
	mg/l
	48
	7
	7
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	21
	3
	4
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	750
	1400
	1,400
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	10,6
	10,6
	12,4
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,85
	0,54
	0,43
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,25
	0,33
	0,46
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	3,65
	<0,02(**)
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,01
	0,05
	0,02
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	<0,01 (**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	0,002
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 104: Kết quả quan trắc nước mặt trên STT2
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	31,7
	29,4
	30,4
	-

	2
	pH
	-
	6,3
	6,4
	6,3
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	2,9
	4,8
	2,7
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	179
	286
	291
	-

	5
	TDS
	mg/l
	114
	193,2
	158,8
	-

	6
	NaCl
	%
	0,007
	0,014
	0,015
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	178
	19
	10
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,9
	0,9
	0,8
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,141
	0,056
	0,62
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	2,94
	3,36
	3,85
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	144
	15
	12
	30

	12
	COD
	mg/l
	13
	7
	7
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	6
	3
	3
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	4300
	1400
	2,000
	5,000

	15
	Cl-
	mg/l
	21,3
	35,4
	31,9
	350

	16
	Fe
	mg/l
	1,28
	0,27
	0,17
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,29
	0,27
	0,42
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	<0,02 (**)
	<0,02(**)
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,01
	0,02
	0,02
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,01
	0,02
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005(**)
	<0,005(**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,0008(**)
	<0,0008(**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 105: Kết quả quan trắc nước mặt trên STT3
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	29,4
	29,6
	29,9
	-

	2
	pH
	-
	6,4
	6,3
	6,3
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	2,4
	3,6
	4,3
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	77,8
	111
	105
	-

	5
	TDS
	mg/l
	32
	73,5
	72,6
	-

	6
	NaCl
	%
	0,006
	0,006
	0,008
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	8
	64
	53
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,8
	0,6
	0,9
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,112
	0,018
	0,039
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	0,42
	0,84
	2,8
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	17
	24
	44
	30

	12
	COD
	mg/l
	9
	7
	7
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	4
	3
	4
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	4600
	2800
	3,900
	5000

	15
	Cl-
	mg/l
	24,8
	10,6
	17,7
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,48
	0,5
	0,49
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,05
	0,06
	0,26
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	0,26
	0,06
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,01
	0,02
	<0,01(**)
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	<0,1 (**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	0,001
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 106: Kết quả quan trắc nước mặt trên RTT1
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	28,1
	26,2
	28,2
	-

	2
	pH
	-
	4,3
	7,4
	4,9
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	3,5
	5,9
	5,2
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	10
	35
	13
	-

	5
	TDS
	mg/l
	6,4
	17,3
	8
	-

	6
	NaCl
	%
	0,001
	0,002
	0,002
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	11
	8
	5
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,4
	0,3
	0,6
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,004
	0,004
	0,002
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	0,14
	<0,14(**)
	1,12
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	7
	7
	8
	30

	12
	COD
	mg/l
	9
	<7(**)
	7
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	4
	3
	3
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	230
	1100
	1,400
	5000

	15
	Cl-
	mg/l
	8,86
	7
	12,4
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,24
	0,11
	0,24
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,04
	0,13
	0,18
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	<0,02 (**)
	0,15
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	<0,008 (**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	<0,01 (**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 107: Kết quả quan trắc nước mặt trên RTT2
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	30,3
	29,3
	30,5
	-

	2
	pH
	-
	6,8
	6,5
	6,6
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	2,1
	3,8
	2,6
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	181
	281
	318
	-

	5
	TDS
	mg/l
	115
	145,2
	223,4
	-

	6
	NaCl
	%
	0,009
	0,014
	0,016
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	55
	43
	17
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	4,1
	2
	9,0
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,988
	0,31
	1,34
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	2,1
	3,5
	3,5
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	47
	12
	8
	30

	12
	COD
	mg/l
	9
	13
	7
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	4
	6
	4
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	2400
	1500
	2,000
	5000

	15
	Cl-
	mg/l
	17,7
	28,3
	31,9
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,8
	0,41
	0,29
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,4
	0,26
	0,46
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	4,5
	0,08
	<0,02(**)
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	0,03
	0,03
	<0,01(**)
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	<0,01 (**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,03(**)
	<0,03(**)
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 108: Kết quả quan trắc nước mặt trên SB
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	29,1
	28,1
	29,3
	-

	2
	pH
	-
	6,8
	7,1
	6,9
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	3,7
	5,6
	4,4
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	19
	69
	54
	-

	5
	TDS
	mg/l
	38
	48,3
	32,4
	-

	6
	NaCl
	%
	0,002
	0,005
	0,006
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	26
	20
	24
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,5
	0,2
	0,2
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,011
	0,001
	0,003
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	0,28
	<0,14(**)
	<0,14(**)
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	32
	8
	12
	30

	12
	COD
	mg/l
	9
	13
	20
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	4
	6
	9
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	230
	1400
	1500
	5000

	15
	Cl-
	mg/l
	7,1
	10,6
	10,6
	350

	16
	Fe
	mg/l
	1,39
	0,12
	0,73
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,05
	0,28
	0,05
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	0,19
	<0,02(**)
	0,36
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	<0,008 (**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,01
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,03 (**)
	0,06
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	0,001
	<0,0008(**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 109: Kết quả quan trắc nước mặt trên KTL1
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	28,9
	27,4
	29,6
	-

	2
	pH
	-
	6,9
	6,8
	6,7
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	3,9
	5,6
	4,5
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	16
	62
	43
	-

	5
	TDS
	mg/l
	36
	43,4
	28
	-

	6
	NaCl
	%
	0,002
	0,004
	0,005
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	39
	22
	19
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,4
	0,4
	0,1
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,009
	0,003
	0,003
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	0,42
	<0,14(**)
	<0,14(**)
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	17
	19
	10
	30

	12
	COD
	mg/l
	9
	20
	<7(**)
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	4
	9
	3
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	430
	900
	900
	5000

	15
	Cl-
	mg/l
	7,1
	10,6
	7,1
	350

	16
	Fe
	mg/l
	1,02
	0,14
	0,83
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,05
	0,21
	0,04
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	0,25
	<0,02(**)
	0,04
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	<0,008 (**)
	<0,01 (**)
	<0,01 (**)
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	0,02
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,03 (**)
	0,06
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


Bảng 110: Kết quả quan trắc nước mặt trên KTL2
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Tháng 04-2017
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)

	1
	Nhiệt độ
	oC
	31,9
	27,9
	29,8
	-

	2
	pH
	-
	6,4
	6,7
	6,9
	6-8,5

	3
	DO
	mg/l
	1,3
	5,2
	4,2
	≥5

	4
	EC
	µs/cm
	13
	59
	31
	-

	5
	TDS
	mg/l
	8,3
	34,2
	23
	-

	6
	NaCl
	%
	0,001
	0,003
	0,004
	-

	7
	Độ đục
	NTU
	5
	13
	12
	-

	8
	NO3-N
	mg/l
	0,5
	0,9
	0,1
	5

	9
	NO2-N
	mg/l
	0,007
	0,005
	0,002
	0,05

	10
	NH3-N
	mg/l
	0,14
	0,14
	<0,14(**)
	0,3

	11
	SS
	mg/l
	6
	20
	7
	30

	12
	COD
	mg/l
	26
	7
	13
	15

	13
	BOD5
	mg/l
	16
	4
	7
	6

	14
	Coliform
	MPN/100ml
	15
	1100
	1400
	5000

	15
	Cl-
	mg/l
	10,6
	12,4
	7,1
	350

	16
	Fe
	mg/l
	0,17
	0,14
	0,24
	1

	17
	PO43-
	mg/l
	0,01
	0,04
	0,06
	0,2

	18
	F-
	mg/l
	4,9
	<0,02(**)
	0,36
	1,5

	19
	Hg
	mg/l
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	<0,00024 (**)
	0,001

	20
	As
	mg/l
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	<0,00025 (**)
	0,02

	21
	Cu
	mg/l
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	<0,03 (**)
	0,2

	22
	Zn
	mg/l
	<0,008 (**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	1,0

	23
	Cr3+
	mg/l
	<0,1 (**)
	<0,01(**)
	<0,01(**)
	-

	24
	Cr6+
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	25
	Ni
	mg/l
	<0,08 (**)
	<0,03 (**)
	0,06
	0,1

	26
	Pb
	mg/l
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	<0,005 (**)
	0,02

	27
	Cd
	mg/l
	<0,001 (**)
	<0,0008 (**)
	<0,0008 (**)
	0,005

	28
	Tổng dầu mỡ
	mg/l
	KPHT
	KPHT
	KPHT
	0,5


[image: image69.png]



216

[image: image71.png]Dién bién théng s6 NH3-N trén RTT2

4.00 :

3.50

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00 T T T T T T T T T T T T

Thang 4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang® Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang1 Thang2 Thang3 Thang4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mmm NH3-N ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image72.png]16

14

12

10

Dién bién théng s6 COD trén RTT1

il

Thang 4 Thang 5

2017

2017

Thang 6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang 1

2017

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018
== COD ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)

Thang2 Thang3 Thang 4

2018

2018 2018




[image: image73.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén RTT1

2.50

2.00

1.00
i I I I I I [
0.00 - : : : : : : : : : : -

Thang 4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang1 Thang2 Thang3 Thang4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mmm NH3-N ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image74.png]30

25

20

15

10

Dién bién thong s6 COD trén STT3

||||||I||||.[

Thang 4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thangl1 Thang2 Thang3 Thang4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

== COD ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image75.png]Dién bién théng s6 NH3-N trén STT3

2.00 :

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20 I

0.00 T T T T T T T T T T T T

Thang 4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang 1 Thang2 Thang3 Thang 4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

= NH3-N ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image76.png]Dién bién théng s6 COD trén STT2

il

Thang 4
2017

Thang 5
2017

Thang 6  Théang
2017 2017

s COD

7 Théng8 Théng9 Thang10 Thing1l Thang12 Thang 1
2017 2017 2017 2017 2017 2018

——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

Thang 2
2018

Théng 3
2018

Thang 4
2018




[image: image77.png]Dién bién théng s6 NH3-N trén STT2

4.50 :

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50 I

0.00 T T T T T T T T T T T T

Thang 4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang1 Thang2 Thang3 Thang4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mmm NH3-N ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image78.png]80

70

60

50

10

Dién bién théng s6 COD trén STT1

Ll

Thang 4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thangl Thang2 Thang3 Thang4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

s COD ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image79.png]Dién bién théng s6 NH3-N trén STT1

2.50

2.00

1.50

1.00
) I I I I I
0.00 : : : : I : : : : : : : :

Thang 4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thangl Théang2 Thang3 Thang 4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mmm NH3-N ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image80.png]Dién bién thong s6 COD trén RDNS ‘

HIInIm

Thang4 Thing5 Thang6 Théng7 Thang8 Théng9 Thang 10 Théng 11 Thing12 Théng 01 Thang 02 Théng 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

= COD =——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image81.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén RDNS

2.00

1.00

0.00 T T T T T . T T T T T T I T

Thang4 Théng5 Thing6 Thing7 Thang8 Théng9 Théng10 Thing11 Thang 12 Thang 01 Théng 02 Thang 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

m NH3-N = QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image82.png]16

14

12

10

Dién bién théng s6 COD trén RDN7

il

Thang4 Thing5 Thing6 Thing7 Thang8 Théng9 Thang10 Thing11 Thang 12 Thang 01 Théng 02 Théng 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

= COD ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image83.png]1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00

Dién bién théng s6 NH3-N trén RDN7

B

Thang 4 Thang 5

s NH3-N

Thang 7 Thing8 Thang9 Théng 10 Thang 11 Théng 12 Thing 01 Thang 02 Théng 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017

——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)

2018




[image: image84.png]35

30

25

20

10

Dién bién théng s6 COD trén RDN6

nm I‘ I

Thang4 ThéngS Théng6 Théing7 Thing8 Thang9 Thang10 Théng 11 Théng 12 Théng 01 Thang02 Thang03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

= COD =—QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image85.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén RDN6

3.00 ’

2.50

2.00

1.50
1.00
0.50
0.00 T T T T T T T T T T T T

Thang4 Théing5 Thang6 Thing7 Thang8 Théing9 Thang10 Théng 11 Théng 12 Thang 01 Thang 02 Théng 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mm NH3-N =—QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image86.png]120

100

80

60

10

20

Dién bién théng s6 COD trén RDN5

1||||.‘|||I|l

Thang 4
2017

Thang 5
2017

Thang 6
2017

Thang 7 Thang8 Thing9 Thaing10 Thang11 Théng12 Théng 01 Théng02 Théng 03 Théng 04

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018

= COD =—QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)

2018

2018

2018




[image: image87.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén RDN5

25.00

20.00

15.00

10.00
0.00 T l T T T . T I T l T I T T T T T

Thang4 Thang5 Théng6 Théng7 Thing8 Théng® Théng 10 Thing 11 Théng 12 Thang 01 Théng 02 Thang 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mmm NH3-N =—QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image88.png]45

10

35

30

25

20

15

10

Dién bién thong s6 COD trén RDN4

Thang4 Thang5 Thing6 Théng7 Thang8 Thing9 Théng10 Thang 11 Thang 12 Thing 01 Théng 02 Thang 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

= COD ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image89.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén RDN4

6.00 !

5.00

4.00

3.00

2.00
1.00 I I
T I = I = =  m

Thing4 Thang5 Thang6 Théng7 Thang8 Théng9 Thang 10 Théng 11 Thang 12 Thang 01 Thang 02 Théng 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mmm NH3-N =—QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image90.png]Dién bién théng s6 COD trén RDN3

30 !

25

20
15
10
| :I I
0

Thing4  Thing5  Thing6  Thing7  Thing8  Thang9  Thing10 Thing11  Thing12  Thing0l  Thing02  Thing 03  Thing 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

= COD ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image91.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén RDN3

450 ¢ :

4.00

3.50

3.00

250

2.00

1.5

1.0

0.5 I
0.00

Thing4 Thang5 Théng6 Théng7 Théng8 Thang9 Théng 10 Thang 11 Thang 12 Thang 01 Théng 02 Thang 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

]

S

]

mmm NH3-N =—QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image92.png]Dién bién théng s6 COD trén RDN2

120 -

100

80

60

4

=)

[
=3

.1||||I|||I||.

Thing4 Théng5 Thang6 Thing7 Thang8 Théng9 Théng 10 Thang 11 Théng 12 Thang 01 Théng 02 Thang 03 Théng 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

== COD = QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image93.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén RDN2

18.00 :

16.00

14.00

12.00

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00 I
0.00

Thang4 Thing5 Thing6 Théng7 Thang8 Thing9 Théng 10 Théng 11 Thang 12 Thing 01 Théng 02 Théng 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mmm NH3-N =—QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image94.png]Dién bién théng s6 COD trén RDN1

50

45

10

35

30

25

15
10
5 il
o]

Thing4 Thing5 Thing6 Thing7 Théng8 Théng9 Théng 10 Théng 11 Théng 12 Thang 01 Thang 02 Thang 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

20

= COD ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image95.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén RDN1

3.00 - :

2.50

2.00

1.50

1.0

0.5 I I I I I
0.00 L

Thing4 Théng5 Thing6 Thang7 Thang8 Théng9 Thang 10 Thang 11 Théng 12 Thang 01 Théng 02 Théng 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

S

]

mmm NH3-N ———QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image96.png]16

14

12

10

=)

[=N

I

[S]

Dién bién thong s

I3

0 COD trén DN4

Thang4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang 01 Thang 02 Thang 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

== COD QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image97.png]1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.2

S

0.00

Dién bién thong s6 NH

Thing4 Théng5 Thang6 Théng7 Thing8 Thang® Thang 10 Théng 11 Thang 12 Théng 01 Thang 02 Théng 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

(.14 0.39 0.321.33 0.350.28 0.180.28 0.420.25 0.21 0.17 0.14 ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image98.png]Dién bién thong s6 COD trén PN3

45 ¢

40

35

30

25

20

15

10

0

Thing4 Thing5 Théng6 Théng7 Thing8 Thing9 Théng 10 Thang 11 Thang 12 Thing 01 Théng 02 Thang 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

= COD = QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image99.png]Dién bién théng s6 NH3-N trén DPN3

1.00 -

0.90
0.80
0.70

0.60

0.50
0.40

S

o

0.30
0.2
" | il
0.00

Thang4 Théng5 Théng6 Théng7 Théng8 Théng9 Thang 10 Thang 11 Théng 12 Théng 01 Théng 02 Thang 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mmm NH3-N =——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image100.png]Dién bién théng s6 COD trén DN2

35 ¢

30

25

20

15

1

o

0

Thang4 Théng5 Théng6 Thang7 Thang8 Théng9 Thang 10 Thang 11 Théng 12 Théng 01 Thang 02 Théng 03 Théng 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

=== COD = QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image101.png]0.90

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.3

>

0.2

S

0.1

o

0.00

Dién bién thong s6 NH3-N trén DN2

Thang 4 Thing5 Thing6 Théng 7 Thang8 Thang 9 Thang 10 Théng 11 Thang 12 Thing 01 Thang 02 Théng 03 Thang 04

2017

2017

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mmm NH3-N =——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image102.png]Dién bién thong s6 COD trén PN1

16 .

14
12

10

Thang4 Thing5 Thang6 Thing7 Thang8 Théng9 Thang 10 Théng 11 Thang 12 Théng 01 Thang 02 Théng 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

=)

[=N

I

[S]

== COD = QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image103.png]Dién bién théng s6 NH3-N trén DN1

0.80

0.70
0.60
0.50

0.40

0.30
0.2
-1 Iialnn
0.00

Thang 4 Thang 5 Théng 6 Thang 7 Thing 8 Théng 9 Théng 10Thang 11Théng 12Théng 01Théng 02Thang 03 Théng 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

S

o

mmm NH3-N =——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image104.png]15

10

Dién bién théng s6 COD trén KTL2 ‘

I||||||| T

Thang 4
2017

Thang5 Théng6 Théng7 Théng8 Théing9 Thang10 Thang 11 Thing 12 Thang 01 Thang 02 Thang 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018
= COD = QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image105.png]1.40

1.20

0.40

0.20

Dién bién thong s6 NH3-N trén KTL2

H 0 0 A Em

Thang 4
2017

Thang 5
2017

Thang 6
2017

Thang 7 Thang 8 Thang 9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang 01 Thang 02 Thang 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018
— NH3-N ———QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image106.png]16

14

12

10

Dién bién théng s6 COD trén KTL1

I|I||||||| |r

Thang 4
2017

Thang 5
2017

Thang 6
2017

Thang 7 Thing8 Thing9 Théng 10 Thang 11 Thing12 Théng 01 Thang 02 Thang 03 Théng 04

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018

= COD ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)

2018

2018

2018




[image: image107.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén KTL1

1.60 :

1.40

1.20

1.00

0.80

0.40
o B 0 B HEEEEEEEEE

Thang4 Thang5 Théng6 Thang7 Thing8 Théng9 Thang10 Thing 11 Théng 12 Thing 01 Théng 02 Thang 03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

0.60

— NH3-N ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image108.png]16

14

12

10

Dién bién thong s6 COD trén SB

Thang 4
2017

Thang 5
2017

Thang 6
2017

Thang 7
2017

= COD

Thang 8  Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12  Théang 1 Thang2  Thang 3 Thang 4
2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image109.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén SB

2.50 :

2.00

1.00
0.50 I I
0.00 I . . . . . . . . . I . . . . . - . L

Thang 4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thangl Thang2 Thang3 Thang4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mmm NH3-N =——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image110.png]Dién bién thong s6 COD trén RSG11

350 :

300

250

200

150
100
50 I
) H

Thang4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang 1 Thang2 Thang3 Thang 4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

= COD ———QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)




[image: image111.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén RSG11

45.00

40.00

35.00

30.00

25.00

20.00
15.00
10.00
5.00 I
0.00 =

Thang 4 Thang5 Thang 6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang 1 Thang2 Thang3 Thang 4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mmm NH3-N ———QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)




[image: image112.png]Dién bién thong s6 COD trén RSG10

350

300

250

200
150
100
a ¥ i
0

Thang4  Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 1l Thang12 Thangl Thang2  Thang3  Thang 4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

W COD  ———QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)




[image: image113.png]70.0

60.0

50.

10

Dién bién thong s6 NH3-N trén RSG10

0
.0
30.0
200
10.0 I I
0.0 .

Thang 4 Thang 5 Thang 6 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang 1 Thang 2 Thang 3 Thang 4

2017

2017

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018

mmm NH3-N ———QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)

2018 2018 2018




[image: image114.png]Dién bién thong s6 COD trén RSG9

350 !

300

250

200

150

100

) 5 5 III:
0 Fu B = 5B

Thang4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang 1 Thang2 Thang3 Thang4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

s COD ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)




[image: image115.png]60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

Dién bién théng s6 NH3-N trén RSG9

Thang 4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang 1 Thang2 Thang3 Thang4

2017

2017

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mm NH3-N ———QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)




[image: image116.png]Dién bién thong s6 COD trén RSG8

120

100

80

60

40

” - oo

. [l I

Thang 4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang 1 Thang?2 Thang3 Thang4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

= COD =—QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image117.png]Dién bién théng s6 NH3-N trén RSGS8

30.0 :

250

20.0
15.0
10.0
0.0 | .

Thang 4 Thang 5 Thang 6 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang 1 Thang 2 Thang 3 Thang 4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mmm NH3-N ———QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image118.png]Dién bién thong s6 COD trén RSG7

450 )

400

350

300

250

200

150

100

) B .

0 - o B s —8 =

Théang 4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang1l Thang2 Thang3 Théang4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

== COD ———QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)



[image: image119.png]Dién bién théng s6 NH3-N trén RSG7

250 :

200

15.0

10.0
) I I I
0.0

Théng 4 Thang 5 Thang 6 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang 1 Thang 2 Thang 3 Théang 4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mmm NH3-N ———QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)



[image: image120.png]15

10

Dién bién thong s6 COD trén RSG6

iquIIlHL

Théng 4 Thang 5 Thang 6 Thang 7 Thang 8 Thang 9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang 1 Thang 2 Thang 3 Thang 4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

== COD ———QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)



[image: image121.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén RSG6

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

“""lllllllll
0.00 E—— |

Thang 4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang 1 Thang2 Thang3 Thang 4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mm NH3-N = QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (B1)



[image: image122.png]Dién bién théng s6 COD trén RSG5

300 :

250

200

150

100
) | 111
11 =58l .

Thang 4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang 1 Thang2 Thang3 Thang4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

== COD =—QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)



[image: image123.png]Dién bién théng s6 NH3-N trén RSG5

30.0 :

250

200

10.0
. I I I I
O

Thang 4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang® Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang1 Thang2 Thang3 Thang 4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mmm NH3-N =——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)



[image: image124.png]Dién bién thong s6 COD trén RSG4

200 !

180

160

140

120

100
80
60
10

20 I
0

Thang 4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang8 Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thang1 Thang2 Thang3 Thang 4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

= COD =—QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)



[image: image125.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén RSG4

50.0 :

45.0

40.0

35.0

30.0

250

200

15.0

10.0

gl Y

0.0 T T T T T T . T T T T T T

Thang4 Thang5 Thang6 Thang7 Thang® Thang9 Thang 10 Thang 11 Thang 12 Thangl Thang2 Thang3  Thang 4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

mmm NH3-N =—QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image126.png]Dién bién théng s6 COD trén RSG3

120 :

100

80

60
10
0 : : : : : : : : : : : : ‘

Thang4 Théng5 Thing6 Thing7 Thang8 Thang9 Théng 10 Théng 11 Thing12 Thang 01 Thang 02 Théng 03 Théng 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

= COD ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image127.png]Dién bién théng s6 NH3-N trén RSG3

12.00 :

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00 I I

0.00 T T T T T T T T T T T T 1

Thang4  Thing5  Thing6  Théng7  Thang8  Thang9 Thing10 Thang1l Thing12 Théng0l Théng02 Thang 03 Théng 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

— NH3N —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image128.png]Dién bién théng s6 COD trén RSG2

Thang8 Thing9 Thang10 Thing1l Théng12 Thang01 Thang 02 Thang 03 Thang 04

Thang 4
2017

Thang 5
2017

Thang 6
2017

Thang 7
2017

m— COD

2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018

=—QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

2018




[image: image129.png]Dién bién théng s6 NH3-N trén RSG2

2.50 :

2.00

1.50

1.00

0.50 I
0.00 T T T T T T T T T T T T 1

Thang4  Théng5 Thing6 Thing7 Thang8 Thang9 Théng 10 Théng11 Théng12 Théing0l Thing02 Théng03 Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

— NH3N —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image130.png]50

45

40

35

30

25

20

15

10

Dién bién théng s6 COD trén RSG1

Thang 4
2017

Thang 5
2017

Thang 6
2017

Thang 7
2017

= COD

Thang8 Thing9 Théng 10 Thing1l Théng12 Thang 01
2017 2017 2017 2017 2017 2018

——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)

Thang 02 Théng 03

2018

2018

Théng 04
2018




[image: image131.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén RSG1

8.00 :

7.00

6.00

5.00

4.00
3.00

2.00
- I I I I
0.00 : : : : : : : : : : . : : ‘

Thang4  Thang5  Thing6  Thang7  Thang8  Thing9  Thing10 Thing1l Théng12 Thang 01 Thang 02 Thang03  Thang 04
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

— NH3-N ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image132.png]Dién bién thong s6 COD trén SG3

20.0

18.0

16.0

14.0

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0 T T T T T T T T T T T T

Thang 4 Thang 5 Thang 6 Thang 7 Thang 8 Thang 9  Thang 10 Thang 11  Thang 12 Thang 1 Thang 2 Théng 3 Thang 4
2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

== COD = QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image133.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén SG3

Thang 4
2017

Thang 5
2017

Thang 6
2017

Thang 7
2017

mm NH3-N

Thang 8 Thang 9 Thang 10 Théang 11 Thang 12 Théng 1
2017 2017 2017 2017 2017 2018

——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

Thang 2
2018

Théng 3
2018

Thang 4
2018




[image: image134.png]Dién bién thong s6 COD trén SG2

Thang 4
2017

Thang 5
2017

Thang 6
2017

Thang 7
2017

== COD

Thang 8 Thang 9 Thang 10  Thang 11  Thang 12 Théng 1
2017 2017 2017 2017 2017 2018

——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)

Thang 2
2018

Théng 3
2018

Thang 4
2018




[image: image135.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén SG2

Thang 4
2017

Thang 5
2017

Thang 6
2017

mm NH3-N

Thang 7
2017

Thang8  Thing9 Thang10 Théng 11  Théng 12
2017 2017 2017 2017 2017

——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

Théng 1
2018

Thang 2
2018

Théng 3
2018

Thang 4
2018




[image: image136.png]18

16

14

12

10

Dién bién thong s6 COD trén SG1

Thang 4
2017

Thang 5
2017

Thang 6
2017

Thang 7
2017

= COD

Thang 8 Thang 9 Thang 10  Théang 11 Thang 12 Théng 1 Thang 2 Théng 3 Thang 4
2017 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018

———QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image137.png]Dién bién théng s6 NH3-N trén SG1

Thang 4
2017

Thang 5
2017

Thang 6
2017

Thang 7
2017

s NH3-N

Thang 8 Thang 9 Thang 10  Thang 11 Thang 12 Théng 1
2017 2017 2017 2017 2017 2018

——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)

Thang 2
2018

Théng 3
2018

Thang 4
2018




