 MỤC LỤC
6CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU


61.1 Giới thiệu chung


61.2 Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình:


7CHƯƠNG II


72.1. Vị trí quan trắc


72.1.1. Phạm vi thực hiện


72.1.2. Kế hoạch thực hiện


72.1.3. Tần suất quan trắc:


72.2. Danh mục các thông số quan trắc theo tháng


72.3. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm


82.4. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu


82.5. Phương pháp phân tích mẫu


102.6. Mô tả địa điểm lấy mẫu


152.7. Điều kiện lấy mẫu


182.8. Tiêu chuẩn so sánh


182.9. Công tác QA/QC trong quan trắc


182.9.1. QA/QC trong lập kế hoạch quan trắc


182.9.2. QA/QC trong công tác chuẩn bị


182.9.3. QA/QC tại hiện trường


192.9.4. QA/QC trong phòng thí nghiệm


21CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC


213.1. Sông Sài Gòn


213.1.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Sài Gòn:


233.1.2. Rạch đổ ra khu vực thượng lưu Sông Sài Gòn:


263.1.3. Rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn


293.1.4. Rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn


323.2. Sông Đồng Nai:


323.2.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Đồng Nai:


353.2.2. Các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai:


383.2.3. Các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai:


3.2.3. Các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai:
46
3.3. Sông Thị Tính:
48
3.4. Sông Bé và kênh thủy lợi đổ vào sông Bé:
52
3.5. Đánh giá chỉ số chất lượng nước:
54
CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC
55
4.1. Kết quả QA/QC hiện trường:
55
4.2. Kết quả QA/QC phòng thí nghiệm:
56
CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
57
5.1. Kết luận
57
5.1.1. Sông Sài Gòn và các rạch đổ vào sông Sài Gòn:
57
5.1.2. Sông Đồng Nai và rạch đổ vào sông Đồng Nai::
57
5.1.3. Sông Thị Tính và các rạch đổ vào sông Thị Tính:
58
5.1.4. Sông Bé:
58
5.2. Kiến nghị
58
Phụ lục.........................................................................................................................59


DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BTNMT
: Bộ Tài nguyên và Môi trường

HTMT






: Hiện trạng môi trường

TCVN
: Tiêu chuẩn Việt Nam

TP TDM
: Thành phố Thủ Dầu Một

QCVN
: Quy chuẩn Việt Nam

WQI
: Chỉ số chất lượng nước

WQI thông số
: Chỉ số chất lượng nước tính toán cho mỗi thông số

RPD
: Phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp

LD1
: Kết quả phân tích lần thứ nhất

LD2 
: Kết quả phân tích lần thứ hai

DANH MỤC BẢNG

7Bảng 1: Danh mục các thông số quan trắc


7Bảng 2: Danh mục về thiết bị quan trắc


8Bảng 3: Phương pháp lấy mẫu và bảo quản


8Bảng 4: Phương pháp phân tích mẫu


10Bảng 5: Danh mục điểm quan trắc và ký hiệu mẫu


Bảng 6: Điều kiện lấy mẫu
16

21Bảng 7: Hàm lượng N-NH3 trên các đoạn sông Sài Gòn


22Bảng 8: Hàm lượng COD trên các đoạn sông Sài Gòn


24Bảng 9: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn


25Bảng 10: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn


27Bảng 11: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn


28Bảng 12: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn


30Bảng 13: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn


31Bảng 14: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn 


33Bảng 15: Hàm lượng N-NH3 trên các đoạn sông Đồng Nai


34Bảng 16: Hàm lượng COD trên các đoạn sông Đồng Nai


35Bảng 17: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu S.Đồng Nai


36Bảng 18: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu S. Đồng Nai


38Bảng 19: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu S. Đồng Nai


39Bảng 20: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai


41Bảng 21: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai


42Bảng 22: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai


44Bảng 23: Hàm lượng N-NH3 trên sông Thị Tính


45Bảng 24: Hàm lượng COD trên sông Thị Tính


47Bảng 25: Hàm lượng N-NH3 trên sông Bé và kênh thủy lợi


48Bảng 26: Hàm lượng COD trên sông Bé và kênh thủy lợi


50Bảng 27: Giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước


Bảng 28: Kết quả thực hiện QC hiện trường - tháng 6 năm 2020
66




DANH MỤC BIỂU ĐỒ

22Biểu đồ 1: Diễn biến mức độ ô nhiễm Amoni trên các đoạn sông Sài Gòn


23Biểu đồ 2: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên các đoạn sông Sài Gòn


24Biểu đồ 3: Diễn biến N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn


25Biểu đồ 4: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn


27Biểu đồ 5: Diễn biến N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn


28Biểu đồ 6: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn


30Biểu đồ 7: Diễn biến N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn


31Biểu đồ 8: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn


33Biểu đồ 9: Diễn biến N-NH3 trên các đoạn sông Đồng Nai


34Biểu đồ 10: Diễn biến COD trên các đoạn sông Đồng Nai


36Biểu đồ 11: Diễn biến N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai


37Biểu đồ 12: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai


39Biểu đồ 13: Diễn biến N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai


40Biểu đồ 14: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai


42Biểu đồ 15: Diễn biến N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai


43Biểu đồ 16: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai


45Biểu đồ 17: Diễn biến mức độ ô nhiễm N-NH3 trên sông Thị Tính


46Biểu đồ 18: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên sông Thị Tính


48Biểu đồ 19: Diễn biến mức độ ô nhiễm N-NH3 trên sông Bé và kênh thủy lợi


49Biểu đồ 20: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên sông Bé và kênh thủy lợi




CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
1.1 Giới thiệu chung:

Thực hiện Quyết định số 918/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 04 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020. Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thực hiện chương trình quan trắc trong năm 2019 với 34 điểm quan trắc nước mặt trên toàn tỉnh với các mục đích sau:
- Đánh giá hiện trạng, xem xét diễn biến xu hướng chất lượng môi trường nước mặt giúp các nhà lãnh đạo, nhà quản lý đưa ra những quyết sách đúng và kịp thời.
- Cung cấp số liệu, thông tin có độ tin cậy và có hệ thống về chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường, làm cơ sở xây dựng các kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên nhằm phát triển bền vững.
- Theo dõi hiện trạng và xu hướng diễn biến chất lượng nguồn nước mặt trên các sông, rạch, các chi lưu của hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương.
1.2 Căn cứ pháp lý để xây dựng chương trình:

· Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014.

· Quyết định số: 90/2016/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy họach mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

· Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.
· Thông tư số: 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

· Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 15/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. 

· Quyết định số: 918/QĐ-UBND ngày 06/04/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương đến năm 2020.
CHƯƠNG II:

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC

2.1. Vị trí quan trắc
2.1.1. Phạm vi thực hiện

Khu vực tỉnh Bình Dương
2.1.2. Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch quan trắc nước mặt năm 2020 được lập trước ngày 22 hàng tháng và được phê duyệt trong một tuần trước khi thực hiện.

2.1.3. Tần suất quan trắc:

Tần suất 12 tháng/năm hay định kỳ 1 lần/tháng

2.2. Danh mục các thông số quan trắc theo tháng

Bảng 1: Danh mục các thông số quan trắc

	Stt
	Nhóm thông số
	Thông số

	1
	Nhóm thông số đo nhanh tại hiện trường
	Nhiệt độ, pH, Độ đục, Độ dẫn điện, TDS, Muối, DO

	2
	Nhóm thông số phân tích trong phòng thí nghiệm
	BOD5, COD, SS, NH3-N, NO3-N,NO2-N, Coliform, Dầu tổng, Cl-, Fe, PO43-, F- và Các Kim loại nặng (Hg, As, Cu, Zn, Cr+3, Cr+6, Ni, Pb, Cd), Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ (Aldrin, Dieldrin, DDTs, Heptachlor & Heptachlorepoxide, Tổng carbon hữu cơ), CN-, Phenol. 


2.3. Danh mục thiết bị quan trắc và thiết bị phòng thí nghiệm

Bảng 2: Danh mục về thiết bị quan trắc
	Stt
	Tên thiết bị
	Model thiết bị
	Hãng sản xuất
	Tần suất hiệu chuẩn và kiểm định

	I
	THIẾT BỊ QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

	1
	Máy đo nhanh hiện trường TOA 22A
	TOA 22A
	Mỹ
	1 lần/năm và

trước khi đo

	2
	Máy đo độ dẫn điện, TDS, độ muối
	TDS
	Mỹ
	1 lần/năm và

trước khi đo

	3
	Thiết bị lấy mẫu nước phương ngang WildCo
	-
	Mỹ
	-

	II
	THIẾT BỊ PHÒNG THỬ NGHIỆM

	1
	Máy quang phổ DR 5000
	HACH
	Mỹ
	1 lần/năm

	2
	Tù sấy member
	TS4
	Đức
	1 lần/năm

	3
	Tủ ủ BOD 300 lít
	Shellab
	Mỹ
	1 lần/năm

	4
	Tủ bảo quản mẫu 800 lít
	Alaska
	Mỹ
	1 lần/năm

	5
	Máy lọc nước RO
	RO
	Mỹ
	1 lần/năm

	6
	Máy đo độ đục 2100N
	HACH
	Mỹ
	1 lần/năm

	7
	Máy đo pH để bàn
	HANA
	Mỹ
	1 lần/năm

	8
	Máy đo oxy hòa tan
	HQ40D
	Mỹ
	1 lần/năm

	9
	Bộ lọc cặn SS
	Đức
	Mỹ
	1 lần/năm

	10
	Cân phân tích
	Sartorius
	Đức
	1 lần/năm

	11
	Máy phân tích dầu trong nước
	Horiba
	Nhật
	1 lần/năm

	12
	Hệ thống Quang phổ hấp thu nguyên tử AA400
	AAS
	Mỹ
	1 lần/năm

	13
	Sắc ký khí
	Thermo
	Mỹ
	1 lần/năm


2.4. Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu

Bảng 3: Phương pháp lấy mẫu và bảo quản

	Thành phần
	Phương pháp lấy mẫu và bảo quản mẫu

	Thành phần môi trường nước
	- TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước -Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.

- TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước -Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.

- TCVN 6663-6:2008: Hướng dẫn lấy mẫu nước ở sông, suối.

- TCVN 6663-14: 2000: Chất lượng nước - hướng dẫn đảm bảo chất lượng lấy mẫu và xử lý mẫu nước môi trường.
- Ngoài ra còn áp dụng các quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO/IEC 17025:2005.


2.5. Phương pháp phân tích mẫu

Bảng 4: Phương pháp phân tích mẫu

	Stt
	Tên thông số
	Thiết bị/ Phương pháp phân tích
	Giới hạn phát hiện/Độ chính xác

	1
	Nhiệt độ (0C)
	Máy TOA 22A
	0 - 50oC

	2
	Xác định pH
	Máy TOA 22A
	0 - 14

	3
	Xác định chỉ số oxy hòa tan (DO) (mg/L)
	Máy TOA 22A
	0 - 20

	4
	Độ dẫn điện EC (µs/cm)
	Máy TOA 22A
	0 - 199,9 mS

	5
	Xác định tổng chất rắn hoà tan (TDS) (mg/L)
	Máy TDS ADWA 332
	0 - 19900 mg/L

	6
	Xác định hàm lượng Natri Clorua  (NaCl) (%)
	Máy TOA 22A
	0 - 4%

	7
	Xác định độ  đục (NTU)
	Máy TOA 22A
	0 - 800 NTU

	8
	Xác định hàm lượng Nitrate

(NO3 – N) (mg/L)
	TCVN 7323-2-2004 
	0,06 mg/L

	9
	Xác định hàm lượng Nitrite (NO2 – N) (mg/L)
	TCVN 6178-1996
	0,001 mg/L

	10
	Xác định hàm lượng Nitơ Amoni (NH3-N) (mg/L)
	TCVN 5988-1995
	0,1 mg/L

	11
	Xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS) (mg/L)
	TCVN 6625-2000
	2 mg/L

	12
	Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) (mgO2/L)
	TCVN 6491-1999 

HACH 8000-1998
	10 mg/L

3 mg/L

	13
	Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) (mgO2/L)
	TCVN 6001-1-2008
	3 mg/L

	14
	Coliform (MPN/100mL)
	TCVN 6187-2-1996
	3 MPN/100mL

	15
	Xác định hàm lượng Clorua 
(Cl-) (mg/L)
	TCVN 6194-1996 
	5 mg/L

	16
	Xác định hàm lượng sắt tổng

(Tổng Fe) (mg/L)
	TCVN 6177-1996 
	0,01 mg/L

	17
	Xác định hàm lượng Phosphate

(PO43-) ( tính theo P) (mg/L)
	SMEWW 4500 PO43- (E)-2012 
	0,01 mg/L

	18
	Xác định hàm lượng Florua (F-) (mg/L)
	HACH 8029-1998
	0,02 mg/L

	19
	Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) (mg/L)
	TCVN 7877-2008
	0,00024 mg/L

	20
	Xác định hàm lượng Asen (As) (mg/L)
	TCVN 6626-2008
	0,00025 mg/L

	21
	Xác định hàm lượng Đồng (Cu) (mg/L)
	TCVN 6193-1996 
	0,03 mg/L

	22
	Xác định hàm lượng Kẽm (Zn) (mg/L)
	TCVN 6193-1996 
	0,008 mg/L

	23
	Xác định hàm lượng Crôm III (Cr3+) (mg/L)
	TCVN 6222 - 2008

HACH 8023-1998
	0,10 mg/L

	24
	Xác định hàm lượng Crôm VI (Cr6+) (mg/L)
	HACH 8023-1998
	0,005 mg/L

	25
	Xác định hàm lượng Niken (Ni) (mg/L)
	TCVN 6193-1996 
	0,08 mg/L

	26
	Xác định hàm lượng Chì (Pb) (mg/L)
	TCVN 6193-1996 
	0,02 mg/L

	27
	Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) (mg/L)
	TCVN 6193-1996 
	0,005 mg/L

	28
	Xác định hàm lượng dầu mỡ tổng (mg/L)
	SMEWW 5520-B-2017
	0,3 mg/L

	29
	Xác định hàm lượng Phenol (mg/L)
	TCVN 6261:1996
	0,001 mg/L


	30
	Xác định hàm lượng Xyanua (mg/L)
	TCVN 6181:1996
	0,002 mg/L

	31
	Xác định hàm lượng Aldrin (mg/L)
	EPA 8081 & EPA 3510C
	0,005 µg/L

	32
	Xác định hàm lượng Dieldrin (mg/L)
	EPA 8081 & EPA 3510C
	0,005 µg/L

	33
	Xác định hàm lượng DDTs (mg/L)
	EPA 8081 & EPA 3510C
	0,005 µg/L

	34
	Xác định hàm lượng  Heptachlor & Heptachlorepoxide (mg/L)
	EPA 8081 & EPA 3510C
	0,005 µg/L

	35
	Xác định hàm lượng tổng Cacbon hữu cơ (TOC) (mg/L)
	SMEWW 5310-B-2012
	0,025 mg/L


2.6. Mô tả địa điểm lấy mẫu

[image: image1.png]. Huydn Phii Gido

%]

CHU THICH
Song Sai Gon
Céc rach d6 vio song S3i Gon

Song Ddng Nai

Song Thi Tinh

(C4c rach do vao song Thi Tinh

*x
%
*
X Cicrach 86 vio song Déng Nai
x
x
X

Song Bé





BẢN ĐỒ CHẤM ĐIỂM QUAN TRẮC

Bảng 5: Danh mục điểm quan trắc và ký hiệu mẫu

	Stt
	Tên điểm quan trắc
	Vị trí lấy mẫu
	Ký hiệu
	Giới thiệu sơ lược

	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ
	
	

	I
	Trên Sông Sài Gòn và các rạch đổ ra sông Sài Gòn

	1.1
	Trên Sông Sài Gòn

	1
	Cách đập Dầu Tiếng 2 km
	11017’17’’
	106021’15’’
	SG1
	Đánh giá chất lượng nước thượng nguồn sông Sài Gòn khu vực bắt đầu chảy qua địa phận tỉnh Bình Dương

	2
	Họng thu nước nhà máy nước TDM
	10058’55’’
	106038’36’’
	SG2
	Đánh giá chất lượng nguồn nước mặt cung cấp cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn thị xã TDM

	3
	Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu
	10052’01’’
	106042’48’’
	SG3
	Đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Dĩ An, Thuận An và các cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố HCM

	1.2
	Trên các rạch đổ ra sông Sài Gòn

	4
	Rạch tại cầu Bà Sảng
	1100’6,6’’
	106038’31’’
	RSG1
	Đánh giá chất lượng bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của một phần thành phố mới Bình Dương và dân cư xung quanh

	5
	Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa
	11000’6,3’’
	106038’54’’
	RSG2
	Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thành phố mới Bình Dương, khu vực phía bắc TDM

	6
	Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành
	10058’51’’
	106039’19’’
	RSG3
	Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải sinh hoạt của thị xã Thủ Dầu Một

	7
	Suối Cát tại Cầu Trắng
	10057’13’’
	106040’40’’
	RSG4
	Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các khu đô thị, khu dân cư

	8
	Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai
	10056’36’’
	106041’27’’
	RSG5
	Đánh giá chất lượng nước bị tác động bởi nước thải từ các KCN Việt Hương, các doanh nghiệp gốm sứ và nước thải sinh hoạt của khu dân cư

	9
	Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký
	10052’8’’
	106042’56’’
	RSG6
	Đánh giá chất lượng nước rạch Vĩnh Bình bị tác động bởi nước thải từ các khu công nghiệp thuộc Bình Dương và một số cơ sở sản xuất thuộc thành phố Hồ Chí Minh

	10
	Kênh Ba Bò tại cầu Kênh
	10053’7’’
	106043’55’’
	RSG7
	Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải Khu công nghiệp  Sóng Thần I, II, các cơ sở sản xuất ngoài khu công nghiệp và các khu dân cư vào kênh Ba Bò

	11
	Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn
	11005’03’’
	106032’09’’
	RSG8
	Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực lân cận KCN Rạch Bắp

	12
	Kênh thoát nước thải tại cầu ông Bố
	10053’54’’
	106042’56’’
	RSG9
	Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực KCN Đồng An 1

	13
	Kênh D tại cầu bắt qua kênh D
	10053’45’’
	106043’11’’
	RSG10
	Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải từ các Công ty, KCN và nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu vực KCN Đồng An 1

	14
	Suối Đờn tại cầu Suối Đờn
	10058’36’’
	106044’32’’
	RSG11
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các công ty và khu dân cư ven kênh đổ ra sông Sài Gòn

	II
	Trên Sông Đồng Nai và các rạch đổ ra sông Đồng Nai

	2.1
	Trên Sông Đồng Nai

	15
	Cách ngã ba sông ĐN – SB 1 km
	11063’31’’
	106055’31’’
	ĐN1
	Đánh giá chất lượng nước mặt tại hợp lưu của sông Đồng Nai và sông Bé

	16
	Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng
	1100’25,7’’
	106046’47’’
	ĐN2
	Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Hiệp

	17
	Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp
	1103’9’’
	106043’2’’
	ĐN3
	Đánh giá chất lượng nước mặt  bị tác động bởi hoạt động nuôi cá bè và hoạt động sản xuất của một số nhà máy

	18
	Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba
	10058’33’’
	106046’18’’
	ĐN4
	Đánh giá chất lượng nước mặt đầu vào cho nhà máy cấp nước Tân Ba và  khu vực hạ lưu sông Đồng Nai thuộc địa phận Bình Dương

	2.2
	Trên các rạch đổ ra sông Đồng Nai

	19
	Suối Cái tại Cầu Bến Sắn
	1100’42’’
	106045’12’’
	RĐN1
	Đánh giá chất lượng nước mặt của hợp lưu của các suối Thợ Ụt, Ngọn Bà Tánh, Dung Gia, Vĩnh Lai, bị tác động bởi nước thải của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP

	20
	Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước
	10058’57’’
	106045’31’’
	RĐN2
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ CCN khu vực Thái Hòa,  An Phú, các khu chợ, nhà ở tập thể công nhân, các khách sạn, nhà nghỉ

	21
	Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản
	10059’51’’
	106046’09’’
	RĐN3
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ KCN Nam Tân Uyên và các nhà máy ngoài KCN

	22
	Suối Cái tại Cầu Bà Kiên
	10058’49’’
	106046’19’’
	RĐN4
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước của khu công nghiệp Đồng An II, VSIP II, TP mới Bình Dương, khu dân cư VSIP Khu dân cư Tân Phước Khánh, các nhà máy ngoài khu công nghiệp

	23
	Suối Siệp tại cống trên QL 1K
	10055’01’’
	106048’20’’
	RĐN5
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư thị xã Dĩ An

	24
	Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp
	10053’39’’
	106049’10’’
	RĐN6
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty: Công ty thuốc sát trùng Thanh Sơn, Công ty KOVIDA

	25
	Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc
	110 4’36’’
	106056’30’’
	RĐN7
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty, khu dân cư và khu công nghiệp Đất Cuốc

	26
	Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt
	110 05’11’’
	106042’10’’
	RĐN8
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các công ty, khu công nghiệp VSIP 2 mở rộng

	III
	Trên Sông Bé

	27
	Cầu Sông Bé -cầu Phước Hòa
	11015’10’’
	106045’28’’
	SB
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải từ các nhà máy cao su thải ra suối Lùng và đổ vào sông Bé

	IV
	Trên Sông Thị Tính và các rạch đổ ra sông Thị Tính

	4.1
	Trên Sông Thị Tính

	28
	Cầu Phú Bình
	11014’27’’
	106029’32’’
	STT1
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải các nhà máy sản xuất mủ cao su Phú Bình, Long Hòa và một số cơ sở chăn nuôi heo và nước thải khu dân cư

	29
	Cầu trên  đường vành đai 4
	1106’3’’
	106035’54’’
	STT2
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải KCN, đô thị Bàu Bàng, các KCN và đô thị Mỹ Phước, hoạt động chăn nuôi quy mô lớn

	30
	Cầu Ông Cộ
	11002’18’’
	106036’39’’
	STT3
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của KCN Mỹ Phước I, II, III và Cụm Công nghiệp Tân Định, nhà máy giấy Vạn Phát, Tân Thuận An, các khu dân cư thuộc Thị trấn Mỹ Phước

	4.2
	Trên các rạch đổ ra sông Thị Tính

	31
	Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe
	11019’24’’
	106028’32’’
	RTT1
	Đánh giá chất lượng nước ở thượng nguồn bị tác động của các hoạt động công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

	32
	Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan
	11009’15’’
	106035’9’’
	RTT2
	Đánh giá chất lượng nước mặt bị tác động bởi nước thải của các doanh nghiệp và bãi rác tập trung Chánh Phú Hòa

	33
	Cửa xả hồ nước Phước Hòa
	11024’20’’
	106043’11’’
	KTL1
	Đánh giá chất lượng nước mặt thượng nguồn phục vụ cho hoạt động cấp nước công nghiệp, dân sinh và cải thiện môi trường và chất lượng nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn

	34
	Tại giao lộ với QL13
	11021’26’’
	106037’54’’
	KTL2
	Đánh giá chất lượng nước mặt thượng nguồn phục vụ cho hoạt động cấp nước công nghiệp, dân sinh và cải thiện môi trường và chất lượng nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn


* Ghi chú: Lượng mẫu đối với mỗi điểm quan trắc được lấy đầy đủ số lượng, riêng các điểm SG 2, 3 và ĐN 2, 3, 4 có hai triều nên số lượng mẫu gấp đôi, ngoài ra theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 15/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, số mẫu thực hiện QA/QC là 48 mẫu đã phê duyệt chi tiết trong kế hoạch đính kèm.
2.7. Điều kiện lấy mẫu 
Bảng 5: Điều kiện lấy mẫu
	STT
	Ký hiệu mẫu
	Ngày lấy mẫu
	Giờ lấy mẫu
	Đặc điểm thời tiết
	Tên người lấy mẫu
	Điều kiện bảo quản mẫu
	Đặc điểm nơi quan trắc

	I
	Trên Sông Sài Gòn và các rạch đổ ra sông Sài Gòn

	1.1
	Trên Sông Sài Gòn

	1
	SG1
	05/06/2020
	11h
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước trong, chảy nhẹ

	2
	SG2
	10/06/2020
	9h- Cường

14h- Kiệt
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, chảy mạnh, nhiều lục bình

	3
	SG3
	10/06/2020
	7h- Cường
15h- Kiệt
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, chảy mạnh

	1.2
	Trên các rạch đổ ra sông Sài Gòn

	4
	RSG1
	05/06/2020
	9h
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước chảy nhẹ, hơi đen

	5
	RSG2
	05/06/2020
	9h30
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, chảy nhẹ

	6
	RSG3
	05/06/2020
	10h
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, nhiều rêu, có váng dầu

	7
	RSG4
	03/06/2020
	8h
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, mùi hôi

	8
	RSG5
	03/06/2020
	8h15
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước chảy nhẹ, nhiều lục bình

	9
	RSG6
	03/06/2020
	8h45
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, chảy mạnh, nhiều lục bình

	10
	RSG7
	03/06/2020
	9h
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, nhiều cặn lơ lửng

	11
	RSG8
	05/06/2020
	10h30
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, chảy nhẹ

	12
	RSG9
	03/06/2020
	9h20
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước chảy nhẹ, có mùi hôi

	13
	RSG10
	03/06/2020
	9h40
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, có mùi hôi, nhiều cặn lơ lửng

	14
	RSG11
	03/06/2020
	10h10
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, chảy nhẹ, có mùi hôi

	II
	Trên Sông Đồng Nai và các rạch đổ ra sông Đồng Nai

	2.1
	Trên Sông Đồng Nai

	15
	ĐN1
	04/06/2020
	10h
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước trong, chảy mạnh

	16
	ĐN2
	04/06/2020
	14h- Cường

9h30- Kiệt
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước trong, chảy mạnh

	17
	ĐN3
	04/06/2020
	15h- Cường

9h- Kiệt
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước trong, chảy mạnh

	18
	ĐN4
	04/06/2020
	10h- Cường

8h- Kiệt
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước trong, chảy mạnh

	2.2
	Trên các rạch đổ ra sông Đồng Nai

	19
	RĐN1
	02/06/2020
	7h
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, chảy mạnh

	20
	RĐN2
	01/06/2020
	7h
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước trong, chảy nhẹ

	21
	RĐN3
	01/06/2020
	7h30
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, chảy mạnh

	22
	RĐN4
	01/06/2020
	8h
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước trong

	23
	RĐN5
	01/06/2020
	8h30
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước trong, chảy mạnh

	24
	RĐN6
	01/06/2020
	9h
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước trong, nhiều lục bình

	25
	RĐN7
	02/06/2020
	8h
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, chảy siết, nhiều cỏ

	26
	RĐN8
	02/06/2020
	9h
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, chảy nhẹ

	III
	Trên Sông Bé

	27
	SB
	08/06/2020
	9h
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, chảy mạnh

	IV
	Trên Sông Thị Tính và các rạch đổ ra sông Thị Tính

	4.1
	Trên Sông Thị Tính

	28
	STT1
	09/06/2020
	14h
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, chảy mạnh

	29
	STT2
	09/06/2020
	12h30
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, nhiều lục bình

	30
	STT3
	09/06/2020
	13h
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, chảy nhẹ

	4.2
	Trên các rạch đổ ra sông Thị Tính và kênh thủy lợi

	31
	RTT1
	09/06/2020
	14h30
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, chảy nhẹ

	32
	RTT2
	09/06/2020
	13h45
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, chảy nhẹ

	33
	KTL1
	08/06/2020
	12h
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, chảy nhẹ

	34
	KTL2
	08/06/2020
	12h
	Nắng
	Bảo, Toàn
	4 ±10C
	Nước đục, chảy mạnh


2.8. Tiêu chuẩn so sánh

Kết quả quan trắc được so sánh theo quy chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và được phân hạng nhằm đánh giá, kiểm soát chất lượng nước, phục vụ cho các mục đích sử dụng khác nhau. 

Các nhánh sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Thị Tính, sông Bé, Kênh thủy lợi và các rạch đổ vào các nhánh sông chính phục vụ cho mục đích cấp nước được so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2).

Các rạch đổ vào sông Sài Gòn đoạn từ cầu Bình Nhâm đổ về hạ lưu được so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (B1).
2.9. Công tác QA/QC trong quan trắc

2.9.1. QA/QC trong lập kế hoạch quan trắc

Xác định mục tiêu, mục đích của chương trình quan trắc, từ đó lập và phê duyệt kế hoạch quan trắc chi tiết cho từng tháng quan trắc, trong đó nêu rõ thời gian thực hiện chương trình, xác định tuyến quan trắc, xác định vị trí quan trắc, thông số quan trắc, số lượng mẫu thực và mẫu QC, thiết bị lấy mẫu và chứa mẫu, thiết bị đo và phân tích tại hiện trường, điều kiện bảo quản mẫu, bảo hộ lao động và nhân lực thực hiện.   

2.9.2. QA/QC trong công tác chuẩn bị

Công tác chuẩn bị, phân công cụ thể như sau: 

- Bố trí quan trắc viên, phương tiện đi lại. 

- Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị hóa chất, phương pháp cụ thể.

- Xác định thời gian dự kiến lấy mẫu phù hợp theo chế độ triều cho từng điểm quan trắc. 

- Sổ theo dõi sử dụng thiết bị, Biên bản hiệu chuẩn thiết bị và biên bản hiện trường.
- Bản Check List hiện trường.
- Thực hiện việc hiệu chuẩn bảo trì và kiểm soát thiết bị định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.

2.9.3. QA/QC tại hiện trường

Quản lý mẫu từ khâu lấy mẫu hiện trường, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích trong PTN thực hiện theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 15/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.
a. Phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu và bảo quản mẫu

- Trên sông Sài Gòn và sông Đồng Nai: Tại mỗi điểm quan trắc tiến hành lấy 01 mẫu trộn (bờ bên trái, bờ bên phải và giữa dòng) và theo tầng nước 0,5m và 1m. Tại các điểm có triều lấy mẫu ở đỉnh triều và chân triều gồm các điểm SG2, SG3, ĐN2, ĐN3, ĐN4. Các điểm quan trắc còn lại lấy một mẫu tại thời điểm chân triều.
- Các sông rạch khác: lấy một mẫu tại thời điểm chân triều.
- Mẫu được lấy bằng dung cụ lấy mẫu nước phương ngang dung tích 2 lít, có dây định sẵn chiều dài để xác định độ sâu cần lấy. Mẫu này được đo nhanh các thông số tại hiện trường và cho vào các chai mẫu kỹ thuật được bảo quản lạnh trong thùng đá nhiệt độ 10C ÷ 50C, vận chuyển về phòng thử nghiệm để phân tích.
- Lượng mẫu: Đối với mỗi điểm quan trắc lấy đầy đủ lượng mẫu gồm: 01 chai vi sinh 0,5 lít, 01 chai hóa lý 1 lít, 01 chai kim loại nặng 1 lít, 01 chai dầu mỡ 1 lít.

b. Mẫu kiểm soát chất lượng tại hiện trường
Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện  theo đúng quy định của Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 15/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, mẫu QC quan trắc tháng 06 bao gồm: Mẫu trắng thiết bị tại Cầu Phú Bình (STT1) và mẫu trắng vận chuyển tại suối Giữa tại cầu suối Giữa (RSG2), mẫu lặp hiện trường tại Kênh thoát nước An tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn (RSG8) và cầu trên đường vành đai 4 (STT2).
2.9.4. QA/QC trong phòng thí nghiệm

Tất cả các quá trình phân tích đều được kiểm soát theo một quy trình đã ban hành tại SOP của PTN. Việc tính toán, xử lý số liệu theo các tiêu chí thiết lập tại PTN và đã được hướng dẫn cụ thể trong tài liệu SOP.

Quản lý mẫu từ khâu lấy mẫu hiện trường, bảo quản, vận chuyển mẫu và phân tích trong PTN thực hiện theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 15/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. 
a/ Bảo đảm chất lượng phân tích (QA)

- Nhân viên PTN được quy định rõ chức năng, nhiệm vụ trong văn bản mô tả công việc và được cấp có thẩm quyền ký.

- Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng được rà soát, bổ sung cập nhật thường xuyên để phù hợp với tình hình thực tế của PTN và Trung tâm (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu,...).

- Hồ sơ, tài liệu được kiểm soát đầy đủ, định kỳ.

- Đánh giá nội bộ hoạt động của phòng thí nghiệm: 01 năm/lần.

- Phương pháp thử nghiệm: TCVN, SMEWW, EPA,... các phương pháp đều được phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng (được rà soát 01 năm/lần hoặc khi có bất kỳ sự thay đổi nào). 

- Xây dựng đầy đủ các SOP thử nghiệm cho các thông số phân tích, xác định độ KĐBĐ cho từng phương pháp của từng thông số.

- Thực hiện việc hiệu chuẩn bảo trì và kiểm soát thiết bị định kỳ, tùy loại thiết bị mà hiệu chuẩn nội bộ hay hiệu chuẩn bên ngoài.

- Điều kiện tiện nghi môi trường luôn được theo dõi hàng ngày, bảo đảm không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm.

- Tham gia so sánh liên phòng thí nghiệm và thử nghiệm thành thạo quy trình phân tích hàng năm theo yêu cầu của các thông tư, QCVN đã ban hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường: PTN đã duy trì và chọn lựa tham gia các chương trình thử nghiệm liên phòng định kỳ hàng năm do CEM, VINALAB tổ chức.

- Thực hiện phân tích so sánh với các phương pháp giống hoặc khác nhau: một thông số phân tích có nhiều phương pháp thử được lực chọn, hiện PTN đã xin công nhận từ 1 đến 2 phương pháp thử cho 1 thông số phân tích, vì vậy luôn luôn đảm bảo được việc kiểm tra chéo giữa các phương pháp với nhau.

b/ Kiểm soát chất lượng (QC)
- Để kiểm soát chất lượng quan trắc nước mặt tháng 06 năm 2020, PTN đã sử dụng các loại mẫu QC như: Mẫu lặp và mẫu thêm chuẩn tại mã mẫu DV/ 4620, 4621 và DV/4770, 4771; mẫu trắng tại mã mẫu QC-BL-11, QC-BL-12, mẫu chuẩn kiểm soát tại mã mẫu QC-2-11, QC-2-12.
- Kiểm tra chất lượng số liệu bằng cách sử dụng phương pháp thống kê, đưa ra được các giới hạn để so sánh đối chiếu kết quả, phải xác định được sai số chấp nhận được.

CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC NƯỚC MẶT

3.1. Sông Sài Gòn

3.1.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Sài Gòn:

- SG1: Cách đập Dầu Tiếng 2Km

- SG2: Họng thu nước nhà máy nước Thủ Dầu Một

- SG3: Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu

Bảng 7: Hàm lượng N-NH3 trên các đoạn sông Sài Gòn
	Thông số

NH3-N (mg/L)
	Tháng 6
2019
	Tháng 7
2019
	Tháng 8
2019
	Tháng 9 

2019
	Tháng 10 

2019
	Tháng 11

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 01

2020
	Tháng 02

2020
	Tháng 03

2020
	Tháng 04

2020
	Tháng 05

2020
	Tháng 06

2020
	QCVN 08-MT

:2015/ BTNMT (A2)

	SG1
	0,91
	0,77
	1,47
	1,54
	1,75
	1,33
	1,19
	1,4
	0,91
	0,13
	0,8
	0,44
	1,42
	0,3

	SG2
	0,42
	0,8
	1,23
	1,3
	1,37
	1,12
	0,77
	0,32
	0,53
	0,13
	0,03
	0,4
	0,21
	0,3

	SG3
	0,46
	0,84
	1,16
	1,12
	1,26
	1,26
	0,49
	1,61
	0,5
	0,32
	0,04
	0,46
	0,25
	0,3



[image: image2]
Biểu đồ 1: Diễn biến NH3 - N trên các đoạn sông Sài Gòn
Bảng 8: Hàm lượng COD trên các đoạn sông Sài Gòn

	Thông số

COD

(mgO2/L)
	Tháng 6
2019
	Tháng 7
2019
	Tháng 8
2019
	Tháng 9 

2019
	Tháng 10 

2019
	Tháng 11

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 01

2020
	Tháng 02

2020
	Tháng 03

2020
	Tháng 04

2020
	Tháng 05

2020
	Tháng 06

2020
	QCVN 08-MT

:2015/ BTNMT (A2)

	SG1
	7
	7
	7
	13
	13
	7
	7
	20
	22
	26
	18
	24
	32
	15

	SG2
	10
	7
	16,5
	13
	13
	7
	7
	33
	43
	23
	20
	27
	11
	15

	SG3
	7
	20
	16,5
	16,5
	20
	7
	7
	37
	47
	33
	19
	39
	15
	15



[image: image3]
Biểu đồ 2: Diễn biến COD trên các đoạn sông Sài Gòn
* Đánh giá:
Diễn biến quan trắc tháng 06 năm 2020 trên đoạn sông Sài Gòn cho thấy: Thông số NH3 - N đạt chuẩn trên SG2, SG3, vượt chuẩn 4,7 lần trên SG1; giảm 1,9 lần so với tháng trước và giảm 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD đạt chuẩn trên SG2, SG3, vượt chuẩn 2,1 lần trên SG; giảm 2,6 lần so với tháng trước và tăng 2,1 ÷ 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. 
Tại SG1, thông số BOD5 vượt chuẩn từ 2,2 lần; ổn định so với tháng trước và tăng 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tại SG3, thông số NO2_N vượt chuẩn 4 lần, tăng 2,2 lần so với tháng trước, tăng 6 lần so với cùng kì năm trước.
Hiện tại sông Sài Gòn là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các nhà máy sản xuất, chế biến, các khu công nghiệp, nước thải từ quá trình chăn nuôi và đặc biệt là nước thải sinh hoạt đang được thải ra sông mỗi ngày. 
3.1.2. Rạch đổ ra khu vực thượng lưu Sông Sài Gòn:
- RSG1: Rạch tại cầu Bà Sảng
- RSG2: Suối Giữa tại cầu Suối Giữa

- RSG8: Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn

Bảng 9: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn
	Thông số

NH3-N (mg/L)
	Tháng 6
2019
	Tháng 7
2019
	Tháng 8
2019
	Tháng 9 

2019
	Tháng 10 

2019
	Tháng 11

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 01

2020
	Tháng 02

2020
	Tháng 03

2020
	Tháng 04

2020
	Tháng 05

2020
	Tháng 06

2020
	QCVN 08-MT

:2015/ BTNMT (A2)

	RSG1
	2,1
	2,31
	1,89
	1,68
	2,03
	2,17
	5,6
	1,68
	3,85
	6,8
	6,16
	4,9
	5,85
	0,3

	RSG2
	1,47
	1,89
	2,24
	2,38
	2,38
	2,03
	1,75
	0,84
	1,75
	2,67
	0,83
	2,5
	1,59
	0,3

	RSG8
	5,6
	0,84
	2,8
	2,87
	2,94
	4,9
	4,2
	0,98
	1,75
	12,85
	6,5
	0,44
	17,1
	0,3



[image: image4]
Biểu đồ 3: Diễn biến NH3 -N trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn
Bảng 10: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn
	Thông số

COD

(mgO2/L)
	Tháng 6
2019
	Tháng 7
2019
	Tháng 8
2019
	Tháng 9 

2019
	Tháng 10 

2019
	Tháng 11

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 01

2020
	Tháng 02

2020
	Tháng 03

2020
	Tháng 04

2020
	Tháng 05

2020
	Tháng 06

2020
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	RSG1
	27
	13
	20
	13
	20
	7
	7
	13
	14
	20
	18
	18
	68
	15

	RSG2
	13
	13
	20
	18
	13
	7
	7
	13
	6
	8
	10
	12
	26
	15

	RSG8
	7
	13
	20
	13
	13
	13
	7
	27
	18
	40
	34
	32
	64
	15



[image: image5]
Biểu đồ 4: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Sài Gòn
* Đánh giá:
Diễn biến quan trắc tháng 06 năm 2020 trên các rạch đổ ra thượng lưu sông Sài Gòn cho thấy: Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép từ 5,3 ÷ 57 lần; tăng 1,2 ÷ 38,8 lần so với tháng trước và tăng 2,8 ÷ 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD vượt chuẩn từ 1,7 ÷ 4,5 lần; tăng 2 ÷ 3,8 lần so với tháng trước và tăng 2 ÷ 9,1 lần so với cùng kỳ năm trước . Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. 
Tại RSG1, thông số SS vượt chuẩn 1,5 lần; tăng 2 lần so với tháng trước và cùng kỳ năm trước; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 4,5 lần; tăng 3 lần so với tháng trước và tăng 1,9 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Tại RSG2, thông số SS vượt chuẩn 1,3 lần; tăng 2,6 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 1,8 lần; tăng 1,8 lần so với tháng trước và cùng kỳ năm trước; thông số Fe vượt chuẩn 1,8 lần; tăng 9,6 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Tại RSG8, thông số NO2_N vượt quy 2,6 lần; giảm 3 lần so với tháng trước và giảm 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số BOD5 vượt quy 4,3 lần; tang 1,7 lần so với tháng trước và tăng 6,5 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số Cu vượt quy 4,4 lần; giảm 44 lần so với tháng trước và tăng 29,3 lần so với cùng kỳ năm trước. 
3.1.3. Rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn
- RSG3: Rạch Ông Đành tại cầu Ông Đành
- RSG4: Suối Cát tại Cầu Trắng

- RSG5: Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai
Bảng 11: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn
	Thông số

NH3-N (mg/L)
	Tháng 6
2019
	Tháng 7
2019
	Tháng 8
2019
	Tháng 9 

2019
	Tháng 10 

2019
	Tháng 11

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 01

2020
	Tháng 02

2020
	Tháng 03

2020
	Tháng 04

2020
	Tháng 05

2020
	Tháng 06

2020
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	RSG3
	6,3
	2,45
	3,15
	2,94
	3,01
	3,57
	7,7
	1,05
	5,25
	7
	6,16
	4,75
	2,5
	0,3

	RSG4
	5,25
	1,05
	6,65
	6,3
	7
	8,4
	5,95
	0,77
	8,4
	10,7
	3,27
	4,7
	4,76
	0,3

	RSG5
	9,1
	1,12
	5,95
	5,6
	5,53
	7,7
	11,2
	0,84
	12,6
	0,19
	0,61
	0,56
	4,06
	0,3



[image: image6]
Biểu đồ 5: Diễn biến NH3 -N trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn
Bảng 12: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn
	Thông số

COD

(mgO2/L)
	Tháng 6
2019
	Tháng 7
2019
	Tháng 8
2019
	Tháng 9 

2019
	Tháng 10 

2019
	Tháng 11

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 1

2020
	Tháng 2

2020
	Tháng 3

2020
	Tháng 04

2020
	Tháng 05

2020
	Tháng 06

2020
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	RSG3
	40
	7
	13
	13
	47
	7
	27
	27
	42
	34
	36
	18
	30
	15

	RSG4
	27
	13
	93
	13
	33
	20
	13
	13
	92
	72
	62
	46
	58
	15

	RSG5
	33
	7
	93
	57
	73
	100
	22
	20
	124
	20
	22
	22
	22
	15



[image: image7]
Biểu đồ 6: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn
* Đánh giá:
Tại các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Sài Gòn tháng 06 năm 2020 cho thấy: thông số NH3-N vượt chuẩn từ 8,3 ÷ 15,8 lần tại tất cả các vị trí; giảm 1,9 lần so với tháng trước và 2,2 ÷ 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD vượt chuẩn cho phép từ 1,5 ÷ 3,8 lần, tăng 1,3 ÷ 1,7 lần so với tháng trước và tăng 1,7 ÷ 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. 
Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. Thông số BOD5 vượt chuẩn 1,5 ÷ 5,3 lần; tăng 1,3 lần so với tháng trước và giảm 1,6 ÷ 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số NO2_N vượt chuẩn 1,2 ÷ 2,3 lần; tăng 3,2 ÷ 8,8 lần so với tháng trước và tang 2,9 ÷ 8,8 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số SS vượt chuẩn 1,6 ÷ 2,1 lần; tăng 1,2 ÷ 3 lần so với tháng trước và tăng 1,3 ÷ 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tại RSG4, thông số PO43-_P vượt quy chuẩn 1,3 lần; giảm 3,5 lần so với tháng trước và giảm 2 lần so với cùng kỳ năm trước. 

3.1.4. Rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn
- RSG6: Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký

- RSG7: Kênh Ba Bò tại cầu Kênh

- RSG9: Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố

- RSG10: Kênh D tại cầu bắt qua kênh D
- RSG11: Suối Đờn tại cầu Suối Đờn
Bảng 13: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn
	Thông số

NH3-N (mg/L)
	Tháng 6 

2019
	Tháng 7 

2019
	Tháng 8 

2019
	Tháng 9 

2019
	Tháng 10 

2019
	Tháng 11 

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 1
2020
	Tháng 2

2020
	Tháng 3

2020
	Tháng 04

2020
	Tháng 05

2020
	Tháng 06

2020
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(B1)

	RSG6
	0,84
	1,26
	1,19
	1,33
	1,33
	2,17
	6,3
	5,95
	13,3
	0,42
	0,55
	0,92
	1,55
	0,9

	RSG7
	3,85
	12,9
	10,5
	10,85
	9,3
	16,8
	28
	24,5
	18,2
	22,4
	15,5
	12,6
	5,6
	0,9

	RSG9
	3,85
	10,5
	11,9
	11,2
	12,6
	9,45
	10,8
	10,5
	9,45
	5,02
	8,25
	10,5
	3,78
	0,9

	RSG10
	24,5
	29,7
	35
	34,3
	33,6
	47,2
	4,55
	47,25
	39,2
	33,6
	31,8
	23,8
	28
	0,9

	RSG11
	11,9
	2,38
	13,3
	14,7
	1,96
	29
	11,9
	30,1
	21
	33,6
	17,8
	31,5
	14,7
	0,9



[image: image8]
Biểu đồ 7: Diễn biến NH3 - N trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn
Bảng 14: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn
	Thông số

COD

(mgO2/L)
	Tháng 6 

2019
	Tháng 7 

2019
	Tháng 8 

2019
	Tháng 9 

2019
	Tháng 10 

2019
	Tháng 11 

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 1
2020
	Tháng 2

2020
	Tháng 3

2020
	Tháng 04

2020
	Tháng 05

2020
	Tháng 06

2020
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT(B1)

	RSG6
	20
	7
	7
	13
	20
	7
	33
	33
	66
	6
	8
	40
	20
	30

	RSG7
	73
	100
	47
	13
	27
	73
	107
	193
	158
	110
	104
	42
	76
	30

	RSG9
	33
	87
	47
	22
	67
	33
	47
	80
	70
	64
	52
	56
	48
	30

	RSG10
	186
	193
	299
	114
	87
	67
	193
	127
	174
	72
	64
	110
	126
	30

	RSG11
	120
	7
	106
	110
	100
	153
	40
	193
	154
	122
	16
	163
	122
	30



[image: image9]
Biểu đồ 8: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn
* Đánh giá:
Tại các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Sài Gòn tháng 06 năm 2020 cho thấy: thông số NH3-N vượt chuẩn 1,7 ÷ 31,1 lần, giảm 2,1 ÷ 2,8 lần so với tháng trước và tăng 1,2 ÷ 1,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD đạt chuẩn trên RSG6, vượt chuẩn cho phép từ 1,6 ÷ 4,2 lần trên các rạch còn lại, giảm 1,2 ÷ 2 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước.
Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép, nồng độ DO thấp. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. thông số BOD5 vượt quy chuẩn 1,7 ÷ 4,3 lần; tăng 1,4 ÷ 1,8 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước; 
Tại RSG7, thông số Fe vượt chuẩn 2,3 lần; tăng 2,7 lần so với tháng trước và tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RSG11, thông số PO43-_ P  vượt quy chuẩn 3,4 lần; giảm 1,6 lần so với tháng trước và tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước. 

3.2. Sông Đồng Nai
3.2.1. Các điểm quan trắc trên các đoạn sông Đồng Nai
- ĐN1: Cách ngã ba sông Đồng Nai - Sông Bé 1km
- ĐN2: Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp
- ĐN3: Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng

- ĐN4: Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba
Bảng 15: Hàm lượng N-NH3 trên các đoạn sông Đồng Nai
	Thông số

NH3-N (mg/L)
	Tháng 6
2019
	Tháng 7
2019
	Tháng 8
2019
	Tháng 9 

2019
	Tháng 10

2019
	Tháng 11

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 1
2020
	Tháng 2

2020
	Tháng 3

2020
	Tháng 4

2020
	Tháng 05

2020
	Tháng 06

2020
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	ĐN1
	0,35
	0,21
	0,63
	0,7
	0,77
	0,7
	0,7
	0,14
	0,12
	0,15
	0,01
	0,01
	0,21
	0,3

	ĐN2
	0,28
	0,21
	0,7
	0,6
	0,67
	0,74
	0,6
	0,18
	0,12
	0,1
	0,29
	0,12
	0,42
	0,3

	ĐN3
	0,32
	0,14
	0,63
	0,67
	0,6
	0,67
	0,67
	0,14
	0,12
	0,08
	0,13
	0,12
	0,35
	0,3

	ĐN4
	0,25
	0,18
	0,7
	0,53
	0,74
	0,63
	0,56
	0,18
	0,1
	0,1
	0,05
	0,05
	0,39
	0,3



[image: image10]
Biểu đồ 9: Diễn biến NH3 - N trên các đoạn sông Đồng Nai
Bảng 16: Hàm lượng COD trên các đoạn sông Đồng Nai

	Thông số

COD

(mgO2/L)
	Tháng 6
2019
	Tháng 7
2019
	Tháng 8
2019
	Tháng 9 

2019
	Tháng 10 

2019
	Tháng 11

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 1
2020
	Tháng 2

2020
	Tháng 3

2020
	Tháng 4

2020
	Tháng 05

2020
	Tháng 06

2020
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	ĐN1
	13
	13
	7
	13
	13
	13
	7
	7
	12
	8
	10
	10
	6
	15

	ĐN2
	13
	20
	7
	13
	7
	10
	7
	10
	17
	11
	11
	13
	7
	15

	ĐN3
	13
	16,5
	20
	13
	13
	7
	7
	10
	18
	13
	13
	15
	7
	15

	ĐN4
	13
	16,5
	13,5
	13
	13
	7
	7
	7
	17
	11
	12
	10
	6
	15



[image: image11]
Biểu đồ 10: Diễn biến COD trên các đoạn sông Đồng Nai
* Đánh giá:
Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt trên Sông Đồng Nai tháng 06 năm 2020 cho thấy: Thông số NH3-N đạt chuẩn trên ĐN1, vượt chuẩn từ 1,2 ÷ 1,4 lần, tăng 1,8 ÷ 3,5 lần so với tháng trước, tăng 1,1 ÷ 1,5 lần so với cùng kì năm trước. Thông số COD đạt chuẩn cho phép tại tất cả các vị trí.
Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. 
Chất lượng nước sông Đồng Nai tốt hơn so với chất lượng nước sông Sài Gòn; càng về phía hạ lưu chất lượng nước càng bị ảnh hưởng do tiếp nhận nước thải từ nhiều nguồn, tuy nhiên với sự giám sát chặt chẽ về phía quản lý, chất lượng nước vẫn ổn định và cải thiện so với cùng kỳ các năm và đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
3.2.2. Các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai

- RĐN7: Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc
- RĐN8: Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt
Bảng 17: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai

	Thông số

NH3-N (mg/L)
	Tháng 6

2019
	Tháng 7

2019
	Tháng 8

2019
	Tháng 9

2019
	Tháng 10

2019
	Tháng 11

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 1
2020
	Tháng 2

2020
	Tháng 3

2020
	Tháng 4

2020
	Tháng 5

2020
	Tháng 6

2020
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	RĐN7
	0,35
	0,28
	0,28
	0,42
	0,21
	0,56
	0,28
	0,7
	0,14
	0,12
	0,04
	0,14
	0,91
	0,3

	RĐN8
	1,4
	1,75
	3,5
	0,84
	1,19
	1,05
	0,56
	0,98
	1,19
	1,19
	2,74
	1,96
	1,19
	0,3



[image: image12]
Biểu đồ 11: Diễn biến NH3-N trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai
Bảng 18: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai

	Thông số

COD

(mgO2/L)
	Tháng 6

2019
	Tháng 7

2019
	Tháng 8

2019
	Tháng 9

2019
	Tháng 10

2019
	Tháng 11

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 1
2020
	Tháng 2

2020
	Tháng 3

2020
	Tháng 4

2020
	Tháng 5

2020
	Tháng 6

2020
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	RĐN7
	7
	7
	20
	13
	18
	13
	7
	7
	20
	8
	10
	12
	10
	15

	RĐN8
	13
	13
	7
	13
	13
	13
	7
	7
	24
	8
	8
	10
	8
	15



[image: image13]
Biểu đồ 12: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực thượng lưu sông Đồng Nai
* Đánh giá:

Kết quả quan trắc tháng 06 năm 2020, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. Thông số NH3-N vượt chuẩn 3 lần trên RĐN7 và 4 lần trên RĐN8. Thông số COD đạt chuẩn ở cả hai vị trí.
Tại RĐN8, thông số NO2_N vượt chuẩn 2 lần, giảm 1,4 lần so với tháng trước và tăng 20 lần so với cùng kì năm trước.
3.2.3. Các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai:

- RĐN1: Suối Cái tại cầu Bến Sắn

- RĐN2: Suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước
- RĐN3: Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản

- RĐN4: Suối Cái tại Cầu Bà Kiên

Bảng 19: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai
	Thông số

NH3-N (mg/L)
	Tháng 6
2019
	Tháng 7
2019
	Tháng 8
2019
	Tháng 9 

2019
	Tháng 10 

2019
	Tháng 11

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 1
2020
	Tháng 2

2020
	Tháng 3

2020
	Tháng 4

2020
	Tháng 05

2020
	Tháng 06

2020
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	RĐN1
	1,75
	0,63
	1,47
	1,54
	2,1
	1,68
	1,05
	1,33
	1,26
	1,82
	2,27
	1,82
	2,1
	0,3

	RĐN2
	7,5
	11,5
	7
	11,9
	8
	8,12
	6,3
	11,5
	8,05
	10,5
	10
	8,3
	8,05
	0,3

	RĐN3
	2,66
	2,8
	2,03
	1,54
	1,82
	2,17
	1,89
	3,15
	1,33
	3,36
	3,88
	2,85
	2,38
	0,3

	RĐN4
	1,26
	1,12
	1,47
	2,38
	2,1
	1,4
	1,05
	0,28
	0,14
	0,21
	0,04
	3,8
	1,75
	0,3



[image: image14]
Biểu đồ 13: Diễn biến NH3 - N trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai
Bảng 20: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai
	Thông số

COD

(mgO2/L)
	Tháng 6
2019
	Tháng 7
2019
	Tháng 8
2019
	Tháng 9 

2019
	Tháng 10 

2019
	Tháng 11

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 1
2020
	Tháng 2

2020
	Tháng 3

2020
	Tháng 4

2020
	Tháng 05

2020
	Tháng 06

2020
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)

	RĐN1
	27
	13
	13
	13
	18
	13
	7
	7
	22
	30
	24
	30
	24
	15

	RĐN2
	67
	47
	53
	53
	13
	120
	60
	47
	48
	40
	30
	34
	28
	15

	RĐN3
	20
	20
	27
	7
	20
	13
	7
	13
	24
	20
	24
	28
	22
	15

	RĐN4
	13
	33
	20
	7
	20
	20
	7
	13
	16
	6
	10
	12
	8
	15



[image: image15]
Biểu đồ 14: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực trung lưu sông Đồng Nai
* Đánh giá:
Kết quả quan trắc tháng 06 năm 2020, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT : 2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. Thông số NH3-N vượt quy chuẩn 5,8 ÷ 26,8 lần trên các rạch còn lại, giảm 1,2 ÷ 2,2 lần so với tháng trước và tăng 1,2 ÷ 1,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD đạt chuẩn trên RĐN4, vượt quy chuẩn 1,5 ÷ 1,9 lần trên các rạch còn lại; giảm 1,3 lần so với tháng trước và giảm 1,1 ÷ 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số Fe vượt quy chuẩn 1,4 ÷ 1,8 lần, giảm 1,4 lần so với tháng trước và tăng 1,3 ÷ 2 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 1,7 ÷ 2,5 lần, giảm 1,2 lần so với tháng trước và giảm 1,2 ÷ 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số NO2_N vượt quy chuẩn 1,3 ÷ 1,6 lần, tăng 6,2 ÷ 6,7 lần so với tháng trước và tăng 1,9 ÷ 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số SS vượt quy chuẩn 1,2 ÷ 2,8 lần, giảm 1,4 ÷ 1,8 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước.
3.2.3. Các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai:
- RĐN5: Suối Siệp tại cống trên QL 1K

- RĐN6: Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp
Bảng 21: Hàm lượng N-NH3 trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai
	Thông số

NH3-N (mg/L)
	Tháng 6

2019
	Tháng 7

2019
	Tháng 8

2019
	Tháng 9

2019
	Tháng 10

2019
	Tháng 11

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 1
2020
	Tháng 2

2020
	Tháng 3

2020
	Tháng 4

2020
	Tháng 5

2020
	Tháng 6

2020
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	RĐN5
	2,1
	2,8
	3,5
	4,9
	3,85
	3,71
	2,8
	5,23
	2,24
	9,1
	12,1
	8,98
	1,61
	0,3

	RĐN6
	1,12
	1,61
	1,54
	1,12
	2,17
	2,03
	1,26
	2,03
	0,56
	0,56
	0,11
	0,67
	0,35
	0,3



[image: image16]
Biểu đồ 15: Diễn biến NH3 - N trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai
Bảng 22: Hàm lượng COD trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai

	Thông số

COD

(mgO2/L)
	Tháng 6

2019
	Tháng 7

2019
	Tháng 8

2019
	Tháng 9

2019
	Tháng 10

2019
	Tháng 11

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 1
2020
	Tháng 2

2020
	Tháng 3

2020
	Tháng 4

2020
	Tháng 5

2020
	Tháng 6

2020
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	RĐN5
	20
	7
	20
	13
	13
	33
	20
	27
	26
	26
	20
	22
	22
	15

	RĐN6
	20
	13
	33
	13
	13
	13
	7
	13
	16
	6
	8
	10
	10
	15



[image: image17]
Biểu đồ 16: Diễn biến COD trên các rạch đổ ra khu vực hạ lưu sông Đồng Nai
* Đánh giá:
- Kết quả quan trắc tháng 06 năm 2020, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. 
Trên RĐN5, thông số NH3 -N vượt chuẩn cho phép 5,4 lần; COD vượt chuẩn 1,5 lần. Thông số NH3 -N vượt chuẩn 1,2 lần và COD đạt chuẩn trên RĐN6.

Tại vị trí RĐN5, thông số BOD5 vượt quy chuẩn 1,5 lần, ổn định so với tháng trước và cùng kỳ năm trước; thông số NO2_N vượt quy chuẩn 1,5 lần, giảm 3,4 lần so với tháng trước và  cùng kỳ năm trước.
Hiện tại các rạch đổ vào sông Đồng Nai là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các hộ dân, nhà máy sản xuất, chế biến, các KCN, nước thải từ quá trình chăn nuôi và nước thải sinh hoạt đang được thải ra mỗi ngày.
3.3. Sông Thị Tính:

- STT1: Cầu Phú Bình
- STT2: Cầu trên đường vành đai 4

- STT3: Cầu Ông Cộ

- RTT1: Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và Suối Căm Xe

- RTT2: Hợp lưu của Suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan
Bảng 23: Hàm lượng N-NH3 trên sông Thị Tính
	Thông số

NH3-N (mg/L)
	Tháng 6
2019
	Tháng 7
2019
	Tháng 8

2019
	Tháng 9
2019
	Tháng 10
2019
	Tháng 11
2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 1
2020
	Tháng 2

2020
	Tháng 3

2020
	Tháng 4

2020
	Tháng 05

2020
	Tháng 06

2020
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	STT1
	1,47
	2,8
	2,73
	2,8
	2,52
	1,61
	2,38
	2,87
	2,8
	2,93
	3,04
	1
	3,65
	0,3

	STT2
	4,9
	1,59
	3,5
	3,64
	3,36
	2,8
	3,5
	4,2
	4,9
	3,23
	0,25
	0,5
	1,68
	0,3

	STT3
	0,56
	0,84
	1,47
	1,54
	1,54
	1,59
	0,7
	3,92
	0,49
	2,16
	0,23
	0,42
	1,4
	0,3

	RTT1
	0,63
	5,95
	1,96
	1,89
	0,98
	1,89
	0,14
	0,56
	0,12
	0,23
	0,04
	0,5
	3,54
	0,3

	RTT2
	4,55
	2,8
	3,36
	3,29
	3,64
	2,8
	3,5
	4,06
	2,1
	3,16
	0,66
	1,02
	1,19
	0,3



[image: image18]
Biểu đồ 17: Diễn biến NH3 - N trên sông Thị Tính
Bảng 24: Hàm lượng COD trên sông Thị Tính

	Thông số

COD

(mgO2/L)
	Tháng 6
2019
	Tháng 7
2019
	Tháng 8
2019
	Tháng 9
2019
	Tháng 10
2019
	Tháng 11
2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 1
2020
	Tháng 2

2020
	Tháng 3

2020
	Tháng 4

2020
	Tháng 05

2020
	Tháng 06

2020
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	STT1
	13
	13
	33
	13
	20
	7
	7
	33
	38
	30
	20
	13
	20
	15

	STT2
	7
	7
	27
	13
	20
	13
	7
	33
	40
	28
	22
	38
	13
	15

	STT3
	7
	53
	20
	26
	20
	13
	7
	27
	18
	24
	28
	26
	13
	15

	RTT1
	7
	7
	20
	13
	20
	7
	7
	13
	48
	22
	26
	26
	27
	15

	RTT2
	40
	7
	27
	18
	20
	7
	7
	20
	82
	30
	24
	26
	13
	15



[image: image19]
Biểu đồ 18: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên sông Thị Tính
* Đánh giá:
Kết quả quan trắc tháng 06 năm 2020, cho thấy hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2). Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép từ 4 ÷ 12,2 lần; tăng 1,2 ÷ 7,1 lần so với tháng trước, tăng 2,5 ÷ 5,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD vượt quy chuẩn 1,3 lần tại STT1, đạt chuẩn tại các vị trí còn lại, giảm 2 ÷ 2,9 lần so với tháng trước, tăng 1,5 ÷ 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước.
Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. 
Tại STT1, thông số BOD5 vượt chuẩn 1,5 lần, tăng 1,8 lần so với tháng trước và tăng 1,1 lần so với cùng kỳ năm trước; 
Tại STT2, thông số NO2_N vượt chuẩn 1,4 lần, giảm 2,6 lần so với tháng trước và tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số Fe vượt chuẩn 1,7 lần, tăng 4,4 lần so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Tại STT3, thông số NO2_N vượt chuẩn 1,6 lần, tang 1,4 lần so với tháng trước và tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số Fe vượt chuẩn 1,3 lần, tăng 2,9 lần so với tháng trước và giảm 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tại RTT1, thông số BOD5 vượt chuẩn 2 lần, tăng 1,2 lần so với tháng trước và tăng 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại RTT2, thông số Fe vượt chuẩn 2,2 lần, tăng 10,1 lần so với tháng trước và tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước; thông số PO43- _P vượt chuẩn 1,3 lần, tăng 3,3 lần so với tháng trước và giảm 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

3.4. Sông Bé và kênh thủy lợi đổ vào sông Bé:

- SB: Sông Bé tại cầu Phước Hòa
- KTL1: Cửa xả hồ nước Phước Hòa

- KTL2: Tại giao lộ với QL13
Bảng 25: Hàm lượng N-NH3 trên sông Bé và kênh thủy lợi
	Thông số

NH3-N (mg/L)
	Tháng 6

2019
	Tháng 7

2019
	Tháng 8

2019
	Tháng 9

2019
	Tháng 10

2019
	Tháng 11

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 1
2020
	Tháng 2

2020
	Tháng 3

2020
	Tháng 4

2020
	Tháng 5

2020
	Tháng 06

2020
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	SB
	0,63
	0,21
	0,63
	1,12
	0,63
	1,26
	0,28
	0,14
	0,12
	0,14
	0,17
	0,49
	0,12
	0,3

	KTL1
	0,28
	0,14
	0,56
	1,4
	0,84
	0,26
	0,21
	0,21
	0,12
	0,14
	0,21
	0,56
	0,12
	0,3

	KTL2
	0,28
	0,14
	0,63
	0,21
	0,77
	0,31
	0,28
	0,14
	0,12
	0,14
	0,17
	0,35
	0,12
	0,3



[image: image20]
Biểu đồ 19: Diễn biến NH3-N trên sông Bé và kênh thủy lợi
Bảng 26: Hàm lượng COD trên sông Bé và kênh thủy lợi

	Thông số

COD

(mgO2/L)
	Tháng 6

2019
	Tháng 7

2019
	Tháng 8

2019
	Tháng 9

2019
	Tháng 10

2019
	Tháng 11

2019
	Tháng 12

2019
	Tháng 1
2020
	Tháng 2

2020
	Tháng 3

2020
	Tháng 4

2020
	Tháng 5

2020
	Tháng 06

2020
	QCVN 08-MT:2015/ BTNMT

(A2)

	SB
	7
	7
	6
	13
	13
	7
	7
	7
	6
	6
	8
	12
	12
	15

	KTL1
	13
	7
	7
	13
	13
	7
	7
	7
	6
	6
	8
	6
	6
	15

	KTL2
	7
	7
	6
	13
	13
	7
	7
	7
	6
	6
	6
	6
	6
	15



[image: image21]
Biểu đồ 20: Diễn biến mức độ ô nhiễm COD trên sông Bé và kênh thủy lợi
* Đánh giá:
Diễn biến quan trắc tháng 06 năm 2020 cho thấy: Thông số NH3-N và COD đạt chuẩn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột A2) tại tất cả các vị trí. 
Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép.
Tại SB, thông số SS vượt chuẩn 2,2 lần, tăng 5,5 lần so với tháng trước và cùng kì năm trước.

Chất lượng nước trên sông Bé và kênh Thủy Lợi đạt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

3.5. Đánh giá chỉ số chất lượng nước:

Để đánh giá chất lượng nước ta dùng phương pháp xác định chỉ số chất lượng nước (WQI) cho từng thông số và tổng quát theo quyết đinh số 1460/QĐ-TCMT ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Môi trường được đính kèm ở phần phụ lục.
Bảng 27: Giá trị WQI tương ứng với mức đánh giá chất lượng nước
	STT
	Tên điểm quan trắc
	WQI tháng 06/2020
	Màu
	Đánh giá chất lượng nước

	1
	Sông Sài Gòn tại họng thu nước nhà máy nước TDM (SG2)
	92
	Xanh nước biển


	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt



	2
	Sông Đồng Nai tại họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2)
	93
	
	

	3
	Cầu mới bắt qua Cù lao Bạch Đằng (ĐN3)
	95
	
	

	4
	Sông Đồng Nai tại họng thu nước nhà máy nước Tân Ba (ĐN4)
	91
	
	

	5
	Rạch Bà Hiệp tại cầu Bà Hiệp (RĐN6)
	94
	
	

	6
	Kênh Thủy Lợi tại giao lộ với Quốc lộ 13 (KTL2)
	96
	
	

	7
	Sông Sài Gòn cách ngã ba rạch Vĩnh Bình - sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu (SG3)
	83
	Xanh lá cây
	Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp

	8
	Sông Đồng Nai - Cách ngã ba sông ĐN – SB 1km (ĐN1)
	88
	
	

	9
	Suối Cái tại Cầu Bà Kiên (RĐN4)
	84
	
	

	10
	Suối Siệp tại cống trên QL 1K (RĐN5)
	77
	
	

	11
	Cầu Sông Bé (SB)
	85
	
	

	12
	Kênh Thủy Lợi tại cửa xả hồ Phước Hòa (KTL1)
	90
	
	

	13
	Sông Thị Tính tại cầu Phú Bình (STT1)
	77
	
	

	14
	Sông Thị Tính tại cầu ông Cộ (STT3)
	77
	
	

	15
	Rạch Thị Tính đổ ra sông Thị Tính tại hợp lưu suối Đồng Sổ và suối Đôi tại cầu Quan (RTT2)
	76
	
	

	16
	Sông Sài Gòn tại cách đập Dầu Tiếng 2 km (SG1)
	72
	Vàng
	Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

	17
	Rạch tại cầu Bà Sảng (RSG1)
	64
	
	

	18
	Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa (RSG2)
	75
	
	

	19
	Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành (RSG3)
	64
	
	

	20
	Suối Cát tại cầu Trắng (RSG4)
	51
	
	

	21
	Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký (RSG6)
	74
	
	

	22
	Kênh Ba Bò tại cầu Kênh (RSG7)
	66
	
	

	23
	Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn (RSG8)
	53
	
	

	24
	Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố (RSG9)
	73
	
	

	25
	Kênh D tại cầu bắt qua kênh D (RSG10)
	65
	
	

	26
	Suối Đờn tại cầu suối Đờn (RSG11)
	57
	
	

	27
	Suối Cái tại cầu Bến Sắn (RĐN1)
	74
	
	

	28
	Suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước (RĐN2)
	61
	
	

	29
	Suối Ông Đông tại cầu Tổng Bản (RĐN3)
	65
	
	

	30
	Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt (RĐN8)
	72
	
	

	31
	Sông Thị Tính tại cầu trên đường vành đai 4 (STT2)
	73
	
	

	32
	Suối Căm Xe tại ngã ba suối Bài Lang và suối Căm Xe (RTT1)
	63
	
	

	33
	Suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai (RSG5)
	40
	Da cam


	Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

	34
	Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc (RĐN7)
	50
	
	


CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QA/QC

Thực hiện chương trình kiểm soát chất lượng theo Thông tư số 21/2012/TT-BTNMT ký ngày 19/12/2012 quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường và Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 15/01/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Chương trình quan trắc nước mặt được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư kết quả thực hiện cụ thể như sau:
4.1. Kết quả QA/QC hiện trường:

- Công tác đảm bảo chất lượng phân tích QA: Thực hiện phân tích so sánh với các phương pháp giống hoặc khác nhau: một thông số phân tích có nhiều phương pháp thử được lực chọn, hiện PTN đã xin công nhận từ 1 đến 2 phương pháp thử cho 1 thông số phân tích, vì vậy luôn luôn đảm bảo được việc kiểm tra chéo giữa các phương pháp với nhau.

- Các mẫu kiểm soát chất lượng hiện trường QC gồm: Mẫu lặp, mẫu trắng thiết bị nhằm đánh giá độ sai số trong quá trình lấy mẫu và bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu đảm bảo mẫu được xử lý đúng ngoài hiện trường, số liệu thu nhận được có độ tin cậy cao.

Công thức tính như sau:

                        /LD1-LD2/           



[image: image24.png]Dién bién théng s6 COD trén séng Thi Tinh

Théng 6Théng 7Thang SThéng 9 Théng Théng Théng Thang IThéng ZThang 3Théng 4Théng SThéng 6
2019 2019 2019 2019 10 11 12 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2019 2019 2019

=H=STT] ==@=STT2 STT3 RTT1 RTT2 QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)





RPD =                                   x 100 (%)




               [(LD1+LD2)/2]

- Trong đó:

RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu;

LD1: kết quả phân tích lần thứ nhất;

LD2: kết quả phân tích lần thứ hai


Kết quả thực hiện kiểm soát chất lượng tháng 06 năm 2020 trong quá trình lấy mẫu được thực hiện gồm các mẫu lặp hiện trường, mẫu trắng hiện trường, mẫu trắng thiết bị:
Bảng 28: Kết quả thực hiện QC hiện trường - tháng 06 năm 2020
	Thông số
	Nhiệt độ
	pH
	DO
	Ec
	TDS
	NaCl
	Độ đục
	NO3-N
	NO2-N
	NH4+
	SS
	COD
	BOD5
	Coliform

	RSG8
	31,2
	7,7
	5,6
	721
	1617
	0,081
	37
	3,2
	0,128
	17,1
	32
	64
	26
	3900

	Lặp
	31,2
	7,7
	5,6
	721
	1617
	0,081
	37
	3,2
	0,128
	17,1
	31
	64
	26
	3900

	RPD
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3,2
	0,0
	0,0
	0,0

	Đánh giá
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	STT2
	30,4
	6,7
	1,4
	164
	298
	0,015
	50
	1
	0,068
	1,68
	21
	13
	6
	2800

	Lặp
	30,4
	6,7
	1,4
	164
	298
	0,015
	50
	1
	0,068
	1,68
	22
	13
	6
	2800

	RPD
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,7
	0,0
	0,0
	0,0

	Đánh giá
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	Mẫu trắng 
vận chuyển
	28,7
	6,9
	0
	0
	0
	0
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Đánh giá
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Mẫu trắng 
thiết bị
	29,7
	6,9
	0
	0
	0
	0
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Đánh giá
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


4.2. Kết quả QA/QC phòng thí nghiệm:

- Các mẫu kiểm soát chất lượng phòng thí nghiệm tháng 06 năm 2020 được thực hiện tại các vị trí RSG8, STT2 (mẫu lặp hiện trường), RSG2 (Mẫu trắng vận chuyển), STT1 (Mẫu trắng thiết bị); với tần suất 1 lần/ tháng, bao gồm các mẫu lặp, mẫu thêm chuẩn, mẫu chuẩn, mẫu trắng. Kết quả thực hiện QC phòng thí nghiệm trong tháng 06 năm 2020 tất cả đều đạt yêu cầu. (Đính kèm phụ lục kết quả thực hiện QA/QC PTN).

CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
5.1.1. Sông Sài Gòn và các rạch đổ vào sông Sài Gòn:
Diễn biến quan trắc tháng 06 năm 2020 trên đoạn sông Sài Gòn cho thấy: Thông số NH3 - N đạt chuẩn trên SG2, SG3, vượt chuẩn 4,7 lần trên SG1; giảm 1,9 lần so với tháng trước và giảm 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD đạt chuẩn trên SG2, SG3, vượt chuẩn 2,1 lần trên SG; giảm 2,6 lần so với tháng trước và tăng 2,1 ÷ 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước.. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. Hiện tại sông Sài Gòn là nơi tiếp nhận nhiều nguồn thải từ các nhà máy sản xuất, chế biến, các khu công nghiệp, nước thải từ quá trình chăn nuôi và đặc biệt là nước thải sinh hoạt đang được thải ra sông mỗi ngày. 
- Kết quả quan trắc chất lượng nước trên các kênh rạch đổ ra sông Sài Gòn tháng 06 năm 2020 cho thấy các thông số thông thường đều nằm trong quy chuẩn cho phép; thông số NH3-N và COD vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần tại các điểm quan trắc, NH3-N vượt quy chuẩn cho phép từ 1,7 ÷ 57 lần, COD vượt quy chuẩn cho phép từ 1,5 ÷ 4,5 lần, đặc biệt vị trí Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn (RSG8) có NH3-N vượt cao nhất là 57 lần, COD vượt cao nhất 5,4 lần tại Rạch Bà Sảng tại cầu Bà Sảng (RSG1). Các thông số ô nhiễm cao như: BOD5  vượt quy chuẩn cho phép từ 1,5 ÷ 5,3 lần tại khu vực trung lưu và hạ lưu sông Sài Gòn, SS vượt quy chuẩn cho phép từ 1,2 ÷ 2,1 lần. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. Các thông số ô nhiễm có chiều hướng tăng so với tháng trước. Các kênh rạch đổ ra sông Sài Gòn chủ yếu ô nhiễm hữu cơ cao do tiếp nhận lượng lớn nước thải sinh hoạt như: Rạch tài cầu Bà Sảng (RSG1), suối Giữa tại cầu suối Giữa (RSG2), suối Cát tại cầu Trắng (RSG4), suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai (RSG5), kênh thoát nước An Tây tại cửa xả vào sông Sài Gòn (RSG8). Các vị trí này là nơi tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư thành phố mới Bình Dương, nước thải từ các công ty, KCN Rạch Bắp, KCN Đồng An 1. Tại đây, các thông số NH3-N, COD, BOD5 vượt quy chuẩn cho phép từ 1,5 ÷ 57 lần. 
Trong tháng 06 năm 2020, chất lượng nước tại vị trí RSG4, RSG7, RSG8 có xu hướng giảm, RSG10, RSG11 có xu hướng tăng, vẫn đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác. Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi ở các tháng quan trắc sau tiếp theo. 
5.1.2. Sông Đồng Nai và rạch đổ vào sông Đồng Nai
Kết quả quan trắc tháng 06 năm 2020 trên sông Đồng Nai cho thấy, nước sông Đồng Nai khá ổn định. Thông số NH3-N đạt chuẩn trên ĐN1, vượt chuẩn từ 1,2 ÷ 1,4 lần, tăng 1,8 ÷ 3,5 lần so với tháng trước, tăng 1,1 ÷ 1,5 lần so với cùng kì năm trước. Thông số COD đạt chuẩn cho phép tại tất cả các vị trí. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. So với sông Sài Gòn thì mức độ ô nhiễm dinh dưỡng (N) trên sông Đồng Nai thấp hơn. Chất lượng nước đạt tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt.
Kết quả quan trắc chất lượng nước đối với các sông nhỏ và các kênh rạch đổ vào sông Đồng Nai tháng 06 năm 2020, cho thấy các thông số đo nhanh tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. Các thông số hóa chất bảo vệ thực vật đều đạt chuẩn cho phép. Chất lượng nước trên các rạch giảm dần về phía hạ lưu, thông số NH3-N có chiều hướng giảm, vượt quy chuẩn cho phép từ 1,2 ÷ 26,8 lần ở hầu hết các vị trí, cao nhất là vị trí suối Bưng Cù tại cầu suối Nước (RĐN2); COD đạt chuẩn cho phép tại RĐN4, RĐN6, RĐN7, RĐN8, vượt chuẩn từ 1,5 ÷ 1,9 lần trên các rạch còn lại. Thông số NO2_N vượt chuẩn từ 1,3 ÷ 2 lần. Thông số BOD5 vượt chuẩn từ 1,5 ÷ 2,5 lần. Các rạch đổ ra sông Đồng Nai còn ô nhiễm hữu cơ cao như: suối Cái tại cầu Bến Sắn (RĐN1), suối Bưng Cù tại cầu Suối Nước (RĐN2), suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản (RĐN3). Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi ở các tháng quan trắc sau để có hướng báo cáo kịp thời xử lý.

5.1.3. Sông Thị Tính và các rạch đổ vào sông Thị Tính:

Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước sông Thị Tính tháng 06 năm 2020 cho thấy: hầu hết các thông số đều đạt quy chuẩn cho phép. Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong các khoảng giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. Trong tháng 06 năm 2020, Thông số NH3-N vượt quy chuẩn cho phép từ 4 ÷ 12,2 lần; tăng 1,2 ÷ 7,1 lần so với tháng trước, tăng 2,5 ÷ 5,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số COD vượt quy chuẩn 1,3 lần tại STT1, đạt chuẩn tại các vị trí còn lại, giảm 2 ÷ 2,9 lần so với tháng trước, tăng 1,5 ÷ 3,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Thông số NH3 có chiều hướng tăng và COD có chiều hướng giảm. Chất lượng nước trên sông Thị Tính giảm so với tháng trước. Nước được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp tại vị trí cầu Phú Bình (STT1), cầu Ông Cộ (STT3), hợp lưu giữa suối Đồng Sổ và suối Đôi tại cầu Quan (RTT2. Còn chất lượng nước tại cầu trên vàng đai 4 (STT2) và vị trí suối Căm Xe tại ngã ba suối Căm Xe và suối Bài Lang (RTT1) thì chỉ đạt cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.
5.1.4. Sông Bé:

Diễn biến quan trắc tháng 06 năm 2020 cho thấy: Thông số NH3-N và COD đạt chuẩn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (Cột A2) tại tất cả các vị trí. 
Các thông số đo nhanh tại hiện trường không có nhiều biến động và nằm trong giới hạn cho phép. Các thông số theo dõi mới như: phenol, xyanua, dieldrin, aldrin, deptaclo và heptacloepoxxit, DDT đều đạt chuẩn cho phép. Trong tháng 06, chất lượng nước trên sông bé và kênh Thủy Lợi đạt mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần biện pháp xử lý phù hợp.
5.2. Kiến nghị
Với kết quả quan trắc nước mặt tháng 06 năm 2020 như trên, Trung tâm có một số kiến nghị lên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương như sau:

Tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các nguồn thải ra Khu công nghiệp Rạch Bắp, đặc biệt đối với các doanh nghiệp có các công đoạn sản xuất phát sinh nước thải chứa kim loại nặng từ các ngành sản xuất sơn, phụ tùng máy móc, linh kiện, cơ khí chế tạo nên cần được chú trọng theo dõi.
Tiếp tục kiểm tra, giám sát đối với các nguồn thải từ khu dân cư gần Khu công nghiệp Đồng An 1 thải ra kênh D. 

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với việc khai thác cát, sử dụng nguồn nước mặt của cá nhân, doanh nghiệp trên sông Sài Gòn và sông Đồng Nai để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm như hiện nay.


PHỤ LỤC
[image: image22.png]


[image: image23.png]



57

[image: image25.png]Dién bién thong s6 NH3 trén séng Thi Tinh

Théng 6Théng 7Théng SThéng 9 Théing Théng Thang Thang 1Théang 2Théng 3Théng 4Théng 5SThéng 6
2019 2019 2019 2019 10 11 12 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2019 2019 2019

s STT1 el STT2 STT3 RTT1 RTT2 QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image26.png]Dién bién théng s6 COD trén rach dé ra KV ha luwu séng
Pong Nai

R A
// \\ // \\/M ,‘\/K_)K
NN\ /
NS/ = '\ .
Y ~ >~—

2019 2019 2019 2019 10 11 12 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2019 2019 2019

=#=RDN5 ==8=RDN6 ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image27.png]Dién bién théng s6 NH3 trén rach dé ra KV ha lru
song Pong Nai
14 ¢

12

o "\,

: /)( \\

. X/ \

X #H«:*k/';’"—w N \

Théng Théng Théng Thang Théng Thang Théng Théng Théng Théng Thang Théng Théng
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020

=#e=RDN5 ==@=RDN6 ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image28.png]Dién bién théng s6 COD trén rach dé ra KV trung lru
song Pong Nai

140 -

. K
'\

80

" & /
. W

Théng 6Théng 7Théng SThéng 9 Thang Théng Théng Théng 1Théng 2Théng 3Théng 4Thang SThéng 6
2019 2019 2019 2019 10 11 12 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2019 2019 2019

=#e==RDN] ==@=RDN2 ====RDN3 ====RDN4 ——QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)




[image: image29.png]Dién bién théng s6 NH3 trén rach dé ra KV trung lru
song Pong Nai

AN A
NS N S~

Théng 6Théng 7Théng 8Thang 9 Théng Théng Théng Thang 1Thang 2Théng 3 Théng 4Théng 5Théng 6
2019 2019 2019 2019 10 11 12 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2019 2019 2019

=#e=RDN] =@=RDN2 ====RDN3 ====RDN4 ——QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)




[image: image30.png]30

25

20

Dién bién théng s6 COD trén rach dé ra KV thugng luu
song Pong Nai

PaN

A
AN 7\
A A==

Théng 6 Thang 7 Théng § Thing O Théng Thing Thang Théng 1 Thang 2 Théng 3 Théng 4 Théng 5 Thang 6
2019 2019 2019 2019 10 11 12 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2019 2019 2019

=#e=RDN7 ==8=RDN§ ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image31.png]Dién bién théng s6 NH3 trén rach dé ra KV thweng lru
song Pong Nai

35 A

\
, / \
A\

/"\
S A —

1
v X /

0.5 — = S Z
T ———

0

Théng Théng Théng Thing Thang Théing Thang Théng Thing Théng Théng Thing Théng
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020

=#=RDN7 ==@=RDN§ ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image32.png]Dién bién théng s6 COD trén séng Pong Nai

25

20 .

. AT
\"4

Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Thang Thang Théng Théng Thing
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020

=He=DN] ==@=DN2 ==t==DN3 ====DN4 ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image33.png]Dién bién thong s6 NH3_N trén song Pong Nai

09 *
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

Théng Thang Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Thang Théng Théng
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020

==He=DN] ==@==DN2 w=i==DN3 w====DN4 ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image34.png]Dién bién théng s6 COD trén Séng Bé

< =
\ \ J—

e A

Théng Théng Thang Théng Théng Théng Thing Thang Théng Théng Théng Thing Théng
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020

=He=SB ~ =@=KTL]l ====KTL2 ——QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)




[image: image35.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén Séng Bé

1.6
14
12

0.8
0.6
0.4
0.2

Théng Théng Thang Thang Théng Théng Théng Thing Thang Théng Théng Théng Thing
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020

=He=SB  =@=KTL] ====KTL2 ——QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)




[image: image36.png]Dién bién théng s6 COD trén rach dé ra KV ha luu
Song Sai Gon

350 * )

Théng Théng Théng Théng Thang Théng Théng Thang Théng Théng Thang Théng Thing
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020

e RSG6 e RSGT
= RSG9 = RSG10
e RSG11 ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)




[image: image37.png]Dién bién théng s6 NH3-N trén rach d6 ra KV ha luu Séng

Sai Gon
A .
/\ |\
/ \ | N
\_/ R—~_ a

Théng Théng Théng Thing Théng Théing Thang Théng Thing Théng Théing Thing Théng
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020

s RSG6 s RSGT
= RSG9 = RSG10
~==RSGI11 ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (B1)




[image: image38.png]Dién bién théng s6 COD trén rach dé ra KV trung luu
Song Sai Gon
140 ¢ )

120

100

. A\ In
/\\\ /A

w axa LA

Théng 6Théng 7Thang SThéng 9 Thang Théng Théng Théng 1Thang 2Thang 3Théng 4Théng SThéng 6
2019 2019 2019 2019 10 11 12 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2019 2019 2019

=He=RSG3 =@-=RSG4 == RSG5 ——QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image39.png]Dién bién théng s6 NH3-N trén rach d6 ra KV trung luu
Séng Sai Gon

A

A A
/
X

1 \ \
\\\\ Z i /

\ 7/

Théng Théng Théng Théng Théng Théng Thang Thing Thing Théng Théng Thing Théng
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020

=He=RSG3 =@=RSG4 ====RSG5 ——QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2)




[image: image40.png]80

70

60

50

40

30

20

Dién bién théng s6 COD trén rach d6 ra KV thwong lvu
Song Sai Gon

[~
N N/ / A

Z A Z

Théng 6Théng 7Théng SThéng 9 Thang Théng Thang Thang 1Théng 2Théng 3Théng 4Théng SThéng 6
2019 2019 2019 2019 10 11 12 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2019 2019 2019

=#=RSG]l =@=RSG2 ==+==RSG§ ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image41.png]Dién bién théng s6 NH3-N trén rach dé ra KV thwong luu
Song Sai Gon

7
|

/
II
LN /W

Théng 6Thang 7Théng 8Thang 9 Thing Théng Théng Thang 1 Théng 2Théng 3 Théng 4Théng 5Théng 6
2019 2019 2019 2019 10 11 12 2020 2020 2020 2020 2020 2020
2019 2019 2019

=#=RSG]l =@=RSG2 ==+==RSG§ ——QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (A2)




[image: image42.png]Dién bién théng s6 COD trén Song Sai Gon

Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Théng Thang Théng Théng Théng
6 7 8 9 1 11 2 1 2 3 4 5 6
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020

=He=SG] =@=SG2 ====SG3 —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




[image: image43.png]Dién bién thong s6 NH3-N trén Song Sai Gon

Théng Théng Théng Théng Thang Théng Thang Théng Théng Théng Thang Thing Théng
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020

=He=SG] =@=SG2 ====SG3 —— QCVN 08-MT:2015/ BINMT (A2)




